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В таблице приняты условные обозначения источников:
1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.1.
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Год ремонта
	Стоимость ремонта, млн.
руб. (без НДС)

	52
	В_ВЕР51/А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ВЕР48/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ГОР55/103
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	К-ЧКАЛ23-25/5
	В_ЧКАЛ23А/5
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	1,6488

	52
	В_ВОЛ12/А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В(З)_ПРОХ./В
	Р3/В
	30,00
	0,10
	Надземная
	1955
	2028
	1,0188

	52
	В_ВОЛ10/А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	К-ПОБ46/103
	В_ПОБ46/103
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,57708

	52
	В_ВЕР55/А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_П.МЕТ5/А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	К-ПОБ38/103
	В_ПОБ38/103
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,70074

	52
	ТК1-25-5/А
	К-ВЕРЕЩ50/103
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1955
	2028
	1,54656

	52
	К-П.МЕТ5/А
	В_П.МЕТ5/А
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,32976

	52
	К-П.МЕТ5/А
	В_ВОЛ10/А
	48,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	1,97856

	52
	В_МЕТ1/Г
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ38/103
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ46/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	К-ПОБ42/103
	В_ПОБ42/103
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,28854

	52
	К-ПОБ42/103
	В_ПОБ44/103
	19,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,78318

	52
	В_ПОБ44/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	К-ГОР53/103
	В_ГОР53/103
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,53586

	52
	В_ГОР53/103
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	К-ПОБ46/103
	В_ПОБ48/103
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,6183

	52
	К-ВОЛ12/А
	В_ВОЛ12/А
	34,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	1,40148

	52
	К-ВЕРЕЩ51/А
	К-ВЕРЕЩ55/А
	20,00
	0,21
	Подземная канальная
	1955
	2028
	1,5234

	52
	К-ПОБ40/103
	В_ПОБ40/103
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,37098

	52
	В_ПОБ48/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	В(В)_ГОР24/53
	К-ЛУНАЧ29/53
	148,00
	0,13
	Подземная канальная
	1955
	2028
	8,66688

	 
	В_ВОЛ13/В
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	К-ВЕРЕЩ50/103
	К-ВЕРЕЩ48/103
	48,00
	0,15
	Подземная канальная
	1955
	2028
	3,09312

	52
	В_ВЕР52/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ВОЛ5А/Г
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ПРАЧ./В
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	ТК1-25-5/А
	К-ВЕРЕЩ52/103
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1955
	2028
	2,5776

	52
	К-ВЕРЕЩ52/103
	В_ВЕР52/103
	11,00
	0,07
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,50743

	52
	К-ВЕРЕЩ48/103
	В_ВЕР48/103
	11,00
	0,07
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,50743

	52
	В_ПОБ50/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	Р1/А
	К-ВЕРЕЩ51/А
	58,00
	0,21
	Подземная канальная
	1955
	2028
	4,41786

	52
	В_ЧКАЛ23А/5
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ40/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	Р1/104
	В(С)_МИЛ9/104
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1955
	2028
	0,15935

	52
	Р1/103
	В_ГОР55/103
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1955
	2028
	0,49464

	52
	В_ПОБ42/103
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1955
	2028
	0,06374

	52
	В_ЛЕН129/204
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1956
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛЕН131Б/204
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1956
	2028
	0,03187

	 
	В(ЮВ)_ЛЕН129А/204
	К-ЛЕН129А/204
	62,00
	0,13
	Подземная канальная
	1956
	2028
	3,63072

	52
	В_ЛЕН131В/204
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1956
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛУНАЧ27/53
	К-ЛУНАЧ25/53
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1958
	2028
	1,23725

	52
	В_СТР15/3
	1ТП
	37,00
	0,07
	Подвальная
	1958
	2028
	1,17919

	52
	К-ЛУНАЧ29/53
	В_ЛУН29/53
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1958
	2028
	0,6183

	52
	В_ЛУН29/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1958
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛУНАЧ31/53
	В_ЛУН31/53
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1958
	2028
	0,6183

	52
	К-ЛУНАЧ33/53
	В_ЛУН33/53
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1958
	2028
	0,6183

	52
	К-ЛУНАЧ29/53
	К-ЛУНАЧ27/53
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1958
	2028
	1,28674

	52
	К-ЛУНАЧ29/53
	К-ЛУНАЧ31/53
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1958
	2028
	1,18776

	52
	Р12/205
	В(В)_МЕНД9/205
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1958
	2028
	0,6374

	52
	В_ЛЕН131/204
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1958
	2028
	0,03187

	52
	В_МЕТ9А/Д
	1ТП
	54,00
	0,07
	Подвальная
	1958
	2028
	1,72098

	52
	В_ЛУН27/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1958
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛУНАЧ31/53
	К-ЛУНАЧ33/53
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1958
	2028
	1,33623

	52
	Р7/В
	В_СКЛАД/В
	5,00
	0,05
	Надземная
	1958
	2028
	0,15935

	52
	В_ЛУН33/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1958
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛУНАЧ27/53
	В_ЛУН27/53
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1958
	2028
	0,6183

	52
	Р7-1/В
	Р7/В
	25,00
	0,07
	Надземная
	1958
	2028
	0,79675

	52
	В_ЛУН31/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1958
	2028
	0,03187

	52
	В_СТАЛ51/Д
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1959
	2028
	0,15935

	52
	В_МЕТ9/Д
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1959
	2028
	0,25496

	52
	Р10/Д
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	52
	Р1/Д
	В(С)_ЛЕН96А/Д
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1959
	2028
	0,3187

	52
	Р4/Д
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1959
	2028
	0,3187

	52
	В_ЛОМ38/203
	1ТП_ОТОП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	52
	К-МЕТ13/Д
	К-КОТТЕДЖ/Д
	34,00
	0,05
	Подземная канальная
	1959
	2028
	1,40148

	52
	В_МЕТ9Б/Д
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	 
	Р3/203
	1ТП_ГВС
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	52
	К-СТАЛ44/2
	В_ГСК/2
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1959
	2028
	0,4122

	52
	В(С)_МЕТ21А/203
	Р5/203
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1959
	2028
	1,1244

	52
	Р5/203
	В(Ю)_МЕТ21А/203
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1959
	2028
	0,6792

	52
	В(С)_ЛЕН96А/Д
	В_ЛЕН98Б/Д
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	1959
	2028
	0,69195

	52
	Р5/203
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	52
	Р4/Д
	В(В)_МЕТ13А/Д
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1959
	2028
	0,2204

	52
	В_ЛЕН98А/Д
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1959
	2028
	0,03187

	4
	К-МОЛОД21/ФМК
	УТ-1
	62,40
	0,15
	Подземная канальная
	1959
	2028
	4,021056

	52
	В_ЛЕН98Б/Д
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1959
	2028
	0,3187

	4
	К-ПИОН10/ФМК
	В(З)_СПОРТ20/ФМК
	4,00
	0,15
	Подземная канальная
	1960
	2028
	0,25776

	4
	К-ПИОН12/ФМК
	К-МОЛОД23/ФМК
	45,30
	0,15
	Подземная канальная
	1960
	2028
	2,919132

	4
	К-ПИОН10-12/ФМК
	К-ПИОН10/ФМК
	47,90
	0,15
	Подземная канальная
	1960
	2028
	3,086676

	3
	Р17/10
	1ТП
	17,00
	0,04
	Подвальная
	1960
	2028
	0,54179

	3
	К-ГОРЬК1/10
	Р17/10
	10,00
	0,04
	Подземная канальная
	1960
	2028
	0,4122

	4
	К-ПИОН10-12/ФМК
	К-ПИОН12/ФМК
	21,20
	0,15
	Подземная канальная
	1960
	2028
	1,366128

	52
	ТК_БАРД15/БАРДИНА
	В_БАРД15/5
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,59388

	 
	Р87/ФМК
	В(Ю)_СПОРТ18/ФМК
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1961
	2028
	0,2052

	52
	В_МИРА21/214
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,15935

	52
	Р4/215
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-МЕТ45/215
	В_МЕТ45/215
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,44541

	52
	Р18/215
	В(Ю)_ЖУК1/215
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1961
	2028
	0,13224

	52
	В_ЛЕН138/215
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,41431

	52
	Р6/207
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-СТР49/БАРДИНА
	В(В)_БАБ19/207
	62,00
	0,21
	Подземная канальная
	1961
	2028
	4,72254

	52
	В(В)_ЛЕН122/215
	В_ГАГ14/215
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,4949

	52
	В(С)_МИРА23/214
	В_МИРА21/214
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	1,73215

	52
	В_БАРД15/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_ГАГ33/212
	В(З)_ЛЕН120/212
	29,00
	0,15
	Подземная канальная
	1961
	2028
	1,86876

	52
	В(В)_ЛЕН120/212
	К-ЛЕН120А/212
	3,00
	0,13
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,17568

	52
	Р25/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-18/БАРДИНА
	В_БАРД17/5
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	1,53419

	52
	В_ГАГ16А/215
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,12748

	52
	Р9/215
	В(В)_ЛЕН122/215
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,54179

	52
	Р9/215
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_ЛЕН122А/215
	В(З)_ЛЕН122/215
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,50499

	52
	В(З)_ЛЕН122/215
	Р9/215
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1961
	2028
	1,12068

	52
	Р6/207
	В(Ю)_СТР43/207
	35,00
	0,21
	Подвальная
	1961
	2028
	1,5428

	52
	В_МИРА21А/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В_МИРА23А/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-МИРА19А/214
	В_МИРА19А/214
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,28854

	52
	В_СТР17/3
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	 
	В(Ю)_СПОРТ18/ФМК
	К_СТАДИОН/ФМК
	193,00
	0,15
	Подземная канальная
	1961
	2028
	12,43692

	52
	К-МИРА19А/214
	В_МИРА21Б/214
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,45342

	52
	ТК-39А/ЛОМОНОСОВА
	В(В)_ЛОМ45/212
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,4613

	52
	В_ХОЗ./202
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,15935

	52
	В(Ю)_СТР43/207
	К-СТР49/БАРДИНА
	100,00
	0,21
	Подземная канальная
	1961
	2028
	7,617

	52
	В(В)_БАБ19/207
	Р3/207
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1961
	2028
	0,2204

	52
	В_МИРА23Б/214
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-ХОЗ./202
	В_ХОЗ./202
	18,00
	0,07
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,83034

	52
	В_ДЕТС./202
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,15935

	52
	Р3/214
	В(С)_МИРА23/214
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,19122

	52
	К-ДЕТС./202
	В_ДЕТС./202
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,78421

	52
	Р24/3
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,3187

	52
	Р3/214
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В(В)_МИРА23/214
	Р3/214
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,15935

	52
	К-МИРА23Б/214
	В_МИРА23Б/214
	11,00
	0,07
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,50743

	52
	К-МИРА19Б/214
	В_МИРА19Б/214
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,37098

	52
	В(В)_СТР43/207
	Р6/207
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1961
	2028
	0,8208

	52
	Р3/207
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В_СТР29/3
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,12748

	52
	К-МИРА23А/214
	В_МИРА23А/214
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,32976

	52
	К-МИРА21А/214
	В(В)_МИРА23/214
	55,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	2,72195

	52
	В(В)_МЕТ43/215
	В(С)_ГАГ18/215
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,59388

	52
	К-МИРА23А/214
	К-МИРА21А/214
	43,00
	0,10
	Подземная канальная
	1961
	2028
	2,41273

	52
	В_СТР49/207
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1961
	2028
	0,15935

	52
	К-МЕТ40/214
	К-МИРА23А/214
	63,00
	0,13
	Подземная канальная
	1961
	2028
	3,68928

	52
	К-МЕТ45/215
	В(З)_МЕТ43/215
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,24745

	52
	В_МИРА19Б/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	К-МИРА21А/214
	В_МИРА21А/214
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1961
	2028
	0,32976

	52
	В_МИРА21Б/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛОМ41/212
	1ТП
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1961
	2028
	0,50992

	52
	В_МИРА19А/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1961
	2028
	0,03187

	4
	К-МОЛОД23/ФМК
	В_МОЛ21А/ФМК
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1962
	2028
	1,38572

	 
	В_ПИЩЕБ./207
	1ТП
	17,00
	0,07
	Подвальная
	1962
	2028
	0,54179

	4
	В_МОЛ19/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1962
	2028
	0,03187

	52
	У-3/МЕТАЛЛУРГОВ
	В(Ю)_МЕТ10/93
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1962
	2028
	0,28055

	52
	Р5/93
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1962
	2028
	0,03187

	4
	В_МОЛ21А/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1962
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_МЕТ10/93
	Р5/93
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1962
	2028
	0,81504

	52
	К-ПОБ31-35/4
	В_ПОБ35/4
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1962
	2028
	0,23065

	4
	К-МОЛОД23/ФМК
	К-МОЛОД21А/ФМК
	17,80
	0,15
	Подземная канальная
	1962
	2028
	1,147032

	4
	В_МОЛ23/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1962
	2028
	0,03187

	4
	К-МОЛОД23/ФМК
	В_МОЛ23/ФМК
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1962
	2028
	0,69286

	52
	Р4/207
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1962
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ35/4
	1ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1962
	2028
	0,6374

	4
	К-МОЛОД21А/ФМК
	К-МОЛОД21/ФМК
	32,90
	0,15
	Подземная канальная
	1962
	2028
	2,120076

	52
	Р-14/207
	В_БАБ15/207
	50,00
	0,05
	Подземная канальная
	1962
	2028
	2,061

	52
	В_БАБ15/207
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1962
	2028
	0,15935

	52
	В(Ю)_СТР41/207
	Р-14/207
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1962
	2028
	0,6183

	52
	Р4/207
	В(Ю)_СТР41/207
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1962
	2028
	0,6374

	52
	К-БАРД31/5
	В_БАРД31/5
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1962
	2028
	0,4613

	21
	Р7/ПИТИНО
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,16488

	21
	Р6/ПИТИНО
	Р8/ПИТИНО
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,58368

	21
	Р6/ПИТИНО
	Р7/ПИТИНО
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,2061

	52
	Р6-1/203
	В(СВ)_ЛОМ36/203
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1963
	2028
	0,15935

	21
	Р4/ПИТИНО
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,16488

	 
	Р5/ПИТИНО
	1ТП
	32,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,31904

	21
	Р8/ПИТИНО
	Р9/ПИТИНО
	59,00
	0,08
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,91991

	 
	Р19/ПИТИНО
	Р20/ПИТИНО
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,86562

	 
	Р17/ПИТИНО
	Р18/ПИТИНО
	37,00
	0,15
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,38428

	21
	Р5/ПИТИНО
	Р6/ПИТИНО
	53,00
	0,10
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,97383

	21
	Р3/ПИТИНО
	Р5/ПИТИНО
	75,00
	0,13
	Подземная канальная
	1963
	2028
	4,392

	 
	Р18/ПИТИНО
	Р19/ПИТИНО
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,2061

	 
	Р19/ПИТИНО
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	21
	Р14/ПИТИНО
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,47616

	 
	Р12/ПИТИНО
	1ТП
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,94806

	 
	Р20/ПИТИНО
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	Р5/1
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	21
	Р13/ПИТИНО
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,65952

	52
	Р11/1
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	21
	Р13/ПИТИНО
	Р14/ПИТИНО
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,18776

	52
	Р5/1
	В(З)_ЛЕН169/1
	40,00
	0,15
	Подвальная
	1963
	2028
	1,6416

	52
	В(В)_ЛЕН173/1
	Р6/1
	38,00
	0,15
	Подвальная
	1963
	2028
	1,55952

	 
	Р16/ПИТИНО
	Р17/ПИТИНО
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,45108

	52
	К-БАРД18/1
	В(С)_БАРД18/1
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,31984

	21
	Р15/ПИТИНО
	1ТП
	65,00
	0,07
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,99845

	21
	Р15/ПИТИНО
	1ТП
	46,00
	0,07
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,12198

	52
	Р13/1
	В(Ю)_КЛУБ8/1
	27,00
	0,13
	Подвальная
	1963
	2028
	1,01196

	52
	Р13/1
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	В(С)_КЛУБ8/1
	Р13/1
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1963
	2028
	1,1244

	21
	Р3/ПИТИНО
	Р4/ПИТИНО
	26,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,07172

	52
	Р16/1
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	21
	Р14/ПИТИНО
	Р15/ПИТИНО
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,84133

	21
	Р11/ПИТИНО
	Р3/ПИТИНО
	7,00
	0,13
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,40992

	 
	Р17/ПИТИНО
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,57708

	21
	Р9/ПИТИНО
	Р24/ПИТИНО
	35,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,4427

	3
	В_СОВ49/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	21
	Р24/ПИТИНО
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,37098

	3
	Р40/8
	В_СОВ49/8
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,37098

	4
	Р92/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_ЛЕН153А/211
	К-ЛЕН155/1
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,1222

	52
	В_ЛЕН78/104
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	В_ГОР47/104
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛЕН76/104
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03396

	52
	В_БАРД23/5
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1963
	2028
	1,01984

	52
	В(Ю)_КЛУБ6/1
	К-КЛУБ6-4/1
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1963
	2028
	1,33623

	52
	В_МЕТ30/213
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	0,03187

	52
	В_БАРД8/1
	1ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1963
	2028
	1,11545

	52
	В(Ю)_КЛУБ8/1
	К-БАРД2/1
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,5856

	52
	К-БАРД2/1
	В(З)_КЛУБ6/1
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1963
	2028
	2,01996

	52
	К-ЛЕН155/1
	В(С)_ЛЕН155/211
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1963
	2028
	0,67332

	52
	В_УСТ10А/5
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1964
	2028
	0,09561

	52
	В(СВ)_УСТ18/5
	В_УСТ10А/5
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	1964
	2028
	1,6488

	52
	В_ЧКАЛ16/5
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1964
	2028
	0,06374

	52
	В_ЛОМ14А/3
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1964
	2028
	0,03187

	52
	В_УСТ16/5
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1964
	2028
	0,03187

	52
	Р1
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1964
	2028
	0,03187

	52
	В_ДОМ25/205
	Р1
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1964
	2028
	0,03187

	52
	К-ЧКАЛ16/5
	В_ЧКАЛ16/5
	50,00
	0,08
	Подземная канальная
	1964
	2028
	2,4745

	52
	В_ЛЕН101/2
	1ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1965
	2028
	0,86049

	52
	Р15/2
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	Р15/2
	В(Ю)_ЛЕН109/2
	40,00
	0,21
	Подвальная
	1965
	2028
	1,7632

	52
	В(С)_МОСК36/2
	В_МОСК38/2
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	1,38572

	52
	Р13/3
	В(СЗ)_ПАРК12А/3
	2,00
	0,13
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,11712

	52
	В(В)_МОСК44/2
	К-МОСК40-44/2
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,2928

	52
	В(В)_ЧКАЛ10/5
	Р10/5
	56,00
	0,13
	Подвальная
	1965
	2028
	2,09888

	52
	В(С)_ЛЕН109/2
	Р4/2
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1965
	2028
	0,08816

	52
	К-ЧКАЛ18-20/5
	В(З)_ЧКАЛ20/5
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,7617

	52
	В(С)_ЧКАЛ14/5
	Р12/5
	38,00
	0,21
	Подвальная
	1965
	2028
	1,67504

	111
	В20 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛЕН107/2
	В_ЛЕН107/2
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,24745

	52
	Р9/2
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	1,3584

	52
	В(Ю)_ЧКАЛ20/5
	В(С)_ЧКАЛ14/5
	31,00
	0,21
	Подземная канальная
	1965
	2028
	2,36127

	52
	Р4/5
	В(Ю)_ЧКАЛ20/5
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1965
	2028
	0,2204

	111
	ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ
	В21 НОВЫЕ УГЛЫ
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,28854

	52
	В_МОСК62/2
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,09561

	111
	ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ
	46,00
	0,15
	Подземная канальная
	1965
	2028
	2,96424

	52
	Р12/5
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	0,10188

	52
	К-МОСК62/2
	В_МОСК62/2
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,34643

	111
	ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ
	В20 НОВЫЕ УГЛЫ
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	1,63317

	111
	ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ
	В23 НОВЫЕ УГЛЫ
	37,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	1,83113

	52
	Р20/5
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,15935

	111
	В21 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	111
	В22 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	Р11/2
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	В(З)_УСТ10/5
	К-УСТ18/5
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,84165

	111
	В24 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	Р4/3
	В(З)_ПАРК14/3
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1965
	2028
	0,22488

	52
	В(В)_ПАРК14/3
	Р4/3
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1965
	2028
	0,24624

	52
	Р9/2
	В(В)_МОСК56/2
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	0,20376

	3
	К-ГОРГАЗ/8
	1ТП
	37,00
	0,05
	Подземная канальная
	1965
	2028
	1,52514

	52
	К-ПАРК14-16/ПАРКОВАЯ
	В(В)_ПАРК14/3
	12,20
	0,15
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,786168

	52
	Р8/2
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	1,3584

	52
	К-10/ПАРКОВАЯ
	В_ЛОМ4/3
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,34643

	111
	В23 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9А
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_БАБ6/5
	К-ПАРК36/5
	50,00
	0,10
	Подземная канальная
	1965
	2028
	2,8055

	52
	Р29/5
	В(Ю)_БАБ6/5
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	1,08672

	52
	Р12/2
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	В(З)_ПАРК14/3
	В(В)_ПАРК12А/3
	53,00
	0,13
	Подземная канальная
	1965
	2028
	3,10368

	52
	Р11/2
	В(В)_ЛЕН123/2
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1965
	2028
	1,2312

	52
	В(С)_ЛЕН123/2
	Р11/2
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1965
	2028
	1,2312

	111
	ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ
	В24 НОВЫЕ УГЛЫ
	64,00
	0,05
	Подземная канальная
	1965
	2028
	2,63808

	52
	В(З)_МОСК36/2
	В(С)_МОСК36/2
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,15935

	52
	В_ЛЕН99А/2
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,09561

	52
	Р4/2
	Р15/2
	34,00
	0,21
	Подвальная
	1965
	2028
	1,49872

	52
	Р10/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛОМ4/3
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,15935

	52
	К-УСТ18/5
	В(ЮВ)_УСТ18/5
	5,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1965
	2028
	0,28055

	52
	Р28/5
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1965
	2028
	0,09561

	4
	Р87/ФМК
	В(С)_СПОРТ18/ФМК
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1965
	2028
	0,45144

	4
	Р87/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	Р6/2
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	1,3584

	111
	В18 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03187

	52
	В(Ю)_ЧКАЛ26/5
	К-ЧКАЛ24-26/5
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,84165

	52
	В_ЛЕН117/2
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1965
	2028
	0,15935

	4
	Р51А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1965
	2028
	0,15935

	52
	В(СЗ)_ПАРК12А/3
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1965
	2028
	0,03748

	52
	В(В)_ПАРК12А/3
	В(З)_ПАРК12А/3
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1965
	2028
	0,11244

	111
	ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ
	17,50
	0,15
	Подземная канальная
	1965
	2028
	1,1277

	111
	ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	1965
	2028
	2,12652

	111
	ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ
	В18 НОВЫЕ УГЛЫ
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,24732

	111
	ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ
	В22 НОВЫЕ УГЛЫ
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,24732

	111
	ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ
	14,50
	0,15
	Подземная канальная
	1965
	2028
	0,93438

	52
	В(З)_МОСК56/2
	Р9/2
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1965
	2028
	0,20376

	52
	В_БАРД9/5
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1966
	2028
	0,9561

	52
	К-19/БАРДИНА
	В_БАРД9/5
	4,00
	0,08
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,19796

	1
	К_КРАС1/20
	В_КРАС1/20
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,3222

	1
	В_КРАС1/20
	1ТП
	56,00
	0,15
	Подвальная
	1966
	2028
	2,29824

	52
	В_ПАРК12/3
	1ТП
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1966
	2028
	1,1244

	52
	К-ДОМ32/176
	В(З)_ДОМ32/176
	17,00
	0,13
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,99552

	52
	В(З)_ДОМ32/176
	1ТП
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1966
	2028
	0,3748

	52
	В(В)_ВОЛ26/4
	К-ГОР67/4
	115,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	8,75955

	52
	К-ВОЛ20-22/4
	К-ВОЛ24/4
	38,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	2,89446

	52
	К-ВОЛ52/4
	К-ГОР87А/4
	35,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	2,66595

	52
	К-ГОР87А/4
	В(З)_ГОР87/4
	3,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,22851

	52
	В(В)_ГОР87/4
	К-ГОР87-89/4
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	1,00998

	52
	К-ГОР87-89/4
	В(Ю)_ГОР89/4
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,33666

	52
	К-ВОЛ52/4
	В(Ю)_ВОЛ52/4
	4,00
	0,08
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,19796

	52
	В(Ю)_ВОЛ52/4
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1966
	2028
	0,09561

	52
	К-10/ДОМЕНЩИКОВ
	В_ПАРК12/3
	12,00
	0,13
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,70272

	52
	В(Ю)_МАМЛ17/3
	В(С)_МАМЛ13/3
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,84165

	52
	Р15/5
	В(Ю)_УСТ26/5
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1966
	2028
	0,04104

	52
	Р16/5
	В(Ю)_УСТ24/5
	9,00
	0,15
	Подвальная
	1966
	2028
	0,36936

	52
	В(С)_УСТ24/5
	Р16/5
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1966
	2028
	0,04104

	52
	Р16/5
	1ТП
	36,00
	0,07
	Подвальная
	1966
	2028
	1,14732

	52
	В_МАМЛ3/3
	1ТП
	40,00
	0,03
	Подвальная
	1966
	2028
	1,2748

	52
	В_ОБЩЕЖ./10
	1ТП
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1966
	2028
	0,60553

	52
	В(З)_СТАЛ24/10
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1966
	2028
	0,10188

	52
	В(Ю)_МАМЛ11/3
	111
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,44888

	52
	111
	В_МАМЛ5/3
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,30569

	52
	В(Ю)_МАМЛ15/3
	В(С)_МАМЛ11/3
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,84165

	52
	В_МАМЛ7/3
	1ТП
	44,00
	0,10
	Подвальная
	1966
	2028
	1,49424

	52
	В(Ю)_МАМЛ13/3
	В_МАМЛ7/3
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,89776

	52
	Р27/4
	В(В)_ВОЛ26/4
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1966
	2028
	0,2204

	52
	В(З)_ВОЛ26/4
	Р27/4
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1966
	2028
	0,2204

	52
	К-ВОЛ24/4
	В(З)_ВОЛ26/4
	58,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	4,41786

	52
	В(В)_ВОЛ52/4
	К-ВОЛ52/4
	5,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,38085

	52
	В(З)_КОМС35/4
	Р4/4
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1966
	2028
	0,3748

	52
	В(В)_КОМС37/4
	В(З)_КОМС35/4
	36,00
	0,13
	Подземная канальная
	1966
	2028
	2,10816

	52
	Р1/4
	В(В)_КОМС37/4
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1966
	2028
	0,1874

	52
	В(В)_ВОЛ50/4
	В(З)_ВОЛ52/4
	74,00
	0,21
	Подземная канальная
	1966
	2028
	5,63658

	52
	К-ГОР91/4
	В(Ю)_ГОР95/4
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	1966
	2028
	1,62719

	52
	В(С)_ГОР95/4
	К-КОМС33/4
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,59388

	52
	К-КОМС33/4
	В_КОМС33/4
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,59388

	52
	В(С)_КОМС37/4
	К-КОМС39/4
	11,00
	0,13
	Подземная канальная
	1966
	2028
	0,64416

	52
	В_КОМС39/4
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1966
	2028
	0,07496

	52
	К-КОМС39/4
	В_КОМС39/4
	32,00
	0,13
	Подземная канальная
	1966
	2028
	1,87392

	52
	В_КОМС33/4
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1966
	2028
	0,09561

	52
	В(З)_ВОЛ52/4
	В(В)_ВОЛ52/4
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1966
	2028
	0,2204

	3
	В_КОММ25/9А
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,6374

	52
	Р3/2
	В(В)_ЛЕН119/2
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,15935

	52
	В_ЛЕН123А/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06374

	1
	В_СКОРУЮ/21
	1ТП
	12,00
	0,04
	Подвальная
	1967
	2028
	0,38244

	52
	Р28/4
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛОМ31/211
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,3187

	52
	К(С)-ЛЕН123А/2
	В_ЛЕН123А/2
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,34643

	52
	В_СТАЛ44/2
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,12748

	52
	В_ЖУК2/215
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,15935

	52
	Р3-1/4
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06374

	52
	Р3-1/4
	2ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,79675

	52
	В_ГАРАЖ/104
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	В_МЕТ14/93
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,3187

	52
	К-16/ЛЕНИНА-задвижка
	К-16А/ЛЕНИНА
	26,00
	0,61
	Подземная канальная
	1967
	2028
	4,58224

	52
	В(З)_ГАРАЖ_Т/Ц/208
	В_КЛУБ11/208
	53,00
	0,05
	Надземная
	1967
	2028
	1,68911

	52
	В(В)_ПОБ21/81-83
	Р9/81-83
	30,00
	0,26
	Подвальная
	1967
	2028
	1,9182

	 
	Р4/208
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	Р9/81-83
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛЕН97/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06374

	52
	У-5/МЕТАЛЛУРГОВ
	В_МЕТ14/93
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,24745

	52
	Р4/208
	В(З)_ГАРАЖ_Т/Ц/208
	8,00
	0,05
	Надземная
	1967
	2028
	0,25496

	52
	В(В)_ГАРАЖ_Т/Ц/208
	Р4/208
	4,00
	0,05
	Надземная
	1967
	2028
	0,12748

	52
	В_ЛЕН115/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06374

	52
	Р3/4
	Р3-1/4
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,1698

	 
	К-ЛЕН39А/8А
	В_СОВ41/8А
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,2061

	52
	К-ЛЕН80/104
	В_ГАРАЖ/104
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,12366

	 
	В_СОЦ27/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	К-ГОР77/4
	В_ВОЛ42/4
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,53419

	52
	В_ПОБ31/4
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,15935

	3
	К-ВЕРЕЩ5/10
	В_ВЕРЕЩ5/10
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,79184

	52
	К-ЖУК2/215
	В_ЖУК2/215
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,4847

	52
	К-МЕТ40/214
	В_МЕТ40/214
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,9796

	3
	Р52/9
	Р53/9
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,00998

	52
	В_МЕТ42/214
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,19122

	 
	В_ЛУН25/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,04122

	52
	В(З)_ДОМ36/176
	Р2/176
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,1698

	3
	К-СОВ22/9А
	В_КОММ25/9А
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,74196

	52
	К-16/ЛЕНИНА
	К-16/ЛЕНИНА-задвижка
	1,00
	0,50
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,14503

	52
	В_МЕТ40/214
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,76488

	 
	К-СОВ16/9А
	В_СОВ16А/9А
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,37098

	52
	В(В)_ГОР81/4
	К-ГОР79/4
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,72943

	52
	К-ГОР81/4
	В(С)_ГОР81/4
	37,00
	0,15
	Подземная канальная
	1967
	2028
	2,38428

	52
	К-УБЕЖИЩЕ/1
	В(В)_ГАРАЖ_Т/Ц/208
	97,00
	0,05
	Надземная
	1967
	2028
	3,09139

	52
	Р6/214
	В(В)_ГАГ26/214
	14,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,44618

	52
	В_МИРА17/214
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	Р2/176
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03396

	1
	ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В(З)_ПЕРВ10/21
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,45342

	52
	В(В)_ДОМ36/176
	В_ДОМ38/176
	46,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,89612

	52
	К-ЛЕН121-123/2
	К(С)-ЛЕН123А/2
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	1967
	2028
	2,0496

	52
	К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б
	К-ВЕРЕЩ43/Б
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,6183

	52
	К-П.СТР3/1
	В_МАСТ./1
	17,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,95387

	52
	В_ПЛ.СТР3/1
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,1698

	52
	К-ЛЕН115-119/2
	В_ЛЕН115/2
	13,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,64337

	52
	В(В)_ЛЕН119/2
	К-ЛЕН115-119/2
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,23725

	52
	В_МЕТ12/93
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06374

	 
	К-8А/ДОМЕНЩИКОВ
	В_ТЕПЛ./3
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,2366

	52
	В_ГОР83/4
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	 
	В_ТЕПЛ./3
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,04122

	52
	К-ГОР79/4
	В(З)_ГОР79/4
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,50499

	52
	В(ЮЗ)_ГОР77/4
	К-ГОР77/4
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,28055

	3
	К-СОВ58/9
	В_СОВ58/9
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,12366

	52
	В_СТАЛ26/10
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,06792

	3
	В_СОВ58/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	К-П.СТР3/1
	В_ПЛ.СТР3/1
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	3,64715

	52
	Р5/10
	1ТП
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1967
	2028
	0,4104

	52
	В_ВОЛ42/4
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	3
	В(Ю)_ГОР14/8А
	Р2/8А
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,10188

	3
	Р2/8А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03396

	3
	В_ЛУН5/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	К-ВЕРЕЩ43/Б
	В_ВЕР43/Б
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,2061

	52
	В_ВЕР43/Б
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	1
	К_ПЕРВ42-48/21
	В_СКОРУЮ/21
	43,00
	0,04
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,77246

	1
	В(З)_ПЕРВ10/21
	Р54/21
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,12748

	52
	Р1.1./1
	ТК-1/1
	35,33
	0,11
	Подземная бесканальная
	1967
	2028
	1,9823663

	3
	К-12/10
	К-ВЕРЕЩ5/10
	69,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	3,41481

	52
	К-ПОБ21/81-83
	В(В)_ПОБ21/81-83
	18,00
	0,26
	Подземная канальная
	1967
	2028
	1,65744

	1
	Р54/21
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	 
	В_СОВ16А/9А
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,24732

	 
	К-ЛУНАЧ25/53
	В_ЛУН25/53
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,6183

	52
	В_КЛУБ11/208
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	 
	Р16/9А
	1ТП
	25,00
	0,04
	Надземная
	1967
	2028
	0,79675

	3
	В_ВЕРЕЩ5/10
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1967
	2028
	0,19122

	 
	К-СОВ43А/8
	В_СОВ45/8
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,4122

	52
	Р12/5
	В(Ю)_ЧКАЛ14/5
	42,00
	0,21
	Подвальная
	1967
	2028
	1,85136

	52
	В(С)_ВОЛ26/4
	В_ВОЛ40/4
	54,00
	0,10
	Подземная канальная
	1967
	2028
	3,02994

	3
	К-ЛЕН54/8
	В_ЛЕН54/8
	6,00
	0,07
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,27678

	3
	Р46/8
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,3187

	52
	К-ВОЛ20-22/4
	В_ВОЛ22/4
	4,00
	0,08
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,19796

	3
	В_ГОР12/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03187

	52
	К-ЛОМ31/1
	В_ЛОМ31/211
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1967
	2028
	0,2061

	52
	В_ДОМ38/176
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,15935

	52
	Р2/176
	В(В)_ДОМ36/176
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1967
	2028
	0,3187

	52
	В_ЛЕН171/1
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,15935

	52
	В_МАСТ./1
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1967
	2028
	0,03396

	3
	В_ЛЕН54/8
	Р46/8
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1967
	2028
	0,38244

	52
	В(Ю)_УСТ28/5
	В(С)_УСТ26/5
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	1967
	2028
	2,19096

	52
	В(С)_УСТ26/5
	Р15/5
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1967
	2028
	0,49248

	52
	К-ЖУК1/215
	К-ЖУК2/215
	20,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1967
	2028
	1,1222

	 
	К-ЦЕНТР/10
	Р11/10
	60,00
	0,08
	Надземная
	1968
	2028
	1,9122

	52
	К-ЛОМ15/207
	В_ЛОМ15/207
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,89776

	52
	К-КОМАР18/93
	В_КОМАР18/93
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,24745

	52
	В_КОМАР18/93
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,15935

	52
	В_ПОБ33/4
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1968
	2028
	0,15935

	3
	В_СОВ25А/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	В_СТАЛ36/10
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,1698

	52
	ТК-62/ПОБЕДЫ
	ТК-61/ПОБЕДЫ
	106,00
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	13,78742

	52
	ТК-61/ПОБЕДЫ
	ТК-60/ПОБЕДЫ
	56,50
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	7,348955

	52
	К-12/ЛЕНИНА
	К-12А/ЛЕНИНА
	51,00
	0,70
	Подземная канальная
	1968
	2028
	10,24029

	 
	Р11/10
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1968
	2028
	0,3187

	3
	Р9/10
	В_СБОРОЧНЫЙ/10
	15,00
	0,15
	Надземная
	1968
	2028
	0,6156

	52
	В_ЛОМ15/207
	1ТП
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,95088

	3
	К-13/10
	К-ТАРНЫЙ/10
	43,00
	0,21
	Подземная канальная
	1968
	2028
	3,27531

	 
	К-ЦЕНТР/10
	Р10/10
	100,00
	0,15
	Подземная канальная
	1968
	2028
	6,444

	3
	К-ЦЕНТР/10
	Р9/10
	10,00
	0,15
	Надземная
	1968
	2028
	0,4104

	 
	Р10/10
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1968
	2028
	0,04104

	3
	Р12/10
	Р13/10
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	1,0188

	3
	Р13/10
	Р14/10
	60,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	2,0376

	3
	Р15/10
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1968
	2028
	0,04104

	 
	Р15/10
	Р16/10
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,6374

	 
	Р16/10
	2ТП
	50,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	1,5935

	52
	Р3/176
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03396

	3
	В_ЛИТЕЙНЫЙ/10
	Р12/10
	40,00
	0,13
	Подвальная
	1968
	2028
	1,4992

	52
	В_СТР3/3
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,09561

	3
	В_СБОРОЧНЫЙ/10
	Р15/10
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1968
	2028
	0,8208

	3
	К-ТАРНЫЙ/10
	К-ЦЕНТР/10
	44,10
	0,21
	Надземная
	1968
	2028
	1,943928

	3
	К-ЦЕНТР/10
	В_ЛИТЕЙНЫЙ/10
	15,00
	0,13
	Надземная
	1968
	2028
	0,5622

	52
	К-СТР1/3
	В_СТР1/3
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,39592

	52
	ТК-62/ПОБЕДЫ
	В(Ю)_ПОБ45/6
	26,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	2,39408

	52
	В(Ю)_ПОБ45/6
	Р6/6
	49,00
	0,26
	Подвальная
	1968
	2028
	3,13306

	52
	В_СТР1/3
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,09561

	52
	Р6/6
	В(С)_ПОБ45/6
	30,00
	0,26
	Подвальная
	1968
	2028
	1,9182

	52
	Р6/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ47/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	В_ПОБ53/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	К-ПОБ51-55/6
	В(Ю)_ПОБ55/6
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,23442

	 
	Р6/16
	В(СЗ)_АРХ39/16
	39,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	1,24293

	52
	В(С)_ПОБ55/6
	В_ПОБ53/6
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,9898

	52
	В(С)_ПОБ45/6
	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	51,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	4,69608

	52
	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	Р7/6
	48,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	4,41984

	52
	Р7/6
	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	48,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	4,41984

	52
	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	Р2/6
	47,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	4,32776

	52
	В_СОВ101/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	В_ПОБ47/6
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,03929

	3
	Р14/10
	3ТП
	100,00
	0,07
	Подвальная
	1968
	2028
	3,187

	3
	Р13/10
	1ТП
	240,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	7,6488

	52
	В_ЛУН50Б/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	3
	В_СОВ26/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	В_ЛУН54/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	Р22/6
	Р13/6
	30,00
	0,21
	Подвальная
	1968
	2028
	1,3224

	52
	Р13/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	К-16/ЛУНАЧАРСКОГО
	В_КОМС23/6
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,37098

	52
	В_КОМС23/6
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,15935

	52
	ТК_БАРД25/БАРДИНА
	В_БАРД25/5
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,59388

	52
	В_БАРД25/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	3
	К-СОВ34/9А
	В_СОВ34/9А
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,16488

	3
	В_СОВ34/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	Р3/204
	В(ЮВ)_ЛОМ34/204
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,3187

	52
	В_ЛОМ32А/204
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,6374

	52
	В_ЛОМ43/212
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,1698

	52
	Р2/6
	К-13/6
	30,00
	0,26
	Подземная канальная
	1968
	2028
	2,7624

	52
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп2
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА
	1,00
	0,60
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,17624

	52
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп1
	1,00
	0,60
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,17624

	52
	В(С)_ХОЗ./6
	К-ЛУН50/6
	58,00
	0,13
	Подземная канальная
	1968
	2028
	3,39648

	52
	Р14/6
	В(С)_ХОЗ./6
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1968
	2028
	0,1874

	52
	Р14/6
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03396

	52
	В(Ю)_ХОЗ./6
	Р14/6
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,10188

	 
	В_СОЦ52/9
	В_СОЦ50/9
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,16488

	52
	В_ЛУН50/6
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03748

	52
	К-ЛУН50/6
	В_ЛУН50/6
	6,00
	0,13
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,35136

	 
	В_СОЦ50/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	К(С)-СТАЛ36/10
	В_СТАЛ36/10
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,67332

	52
	К-3/СТАЛЕВАРОВ
	К(С)-СТАЛ36/10
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1968
	2028
	3,28644

	52
	ТК-39/ЛОМОНОСОВА
	К-ЛОМ43/212
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,85163

	52
	К-МЕТ49/215
	В(С)_МЕТ49/215
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,4949

	52
	В_ВОЛ44/4
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,38244

	52
	В_ЛУН56/6
	1ТП
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,5094

	52
	К-ЛУНАЧ56/6
	В_ЛУН56/6
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,00998

	52
	Р13/6
	Р23/6
	27,00
	0,21
	Подвальная
	1968
	2028
	1,19016

	52
	Р23/6
	В(З)_КОМС25/6
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,1698

	52
	В(Ю)_КОМС25/6
	Р23/6
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1968
	2028
	0,8816

	52
	В_МЕТ3А/Г
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	52
	К-ДОМ32/176
	В(З)_СТР6/176
	100,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	4,949

	52
	ТК-54/ПОБЕДЫ
	ТК-55/ПОБЕДЫ
	472,00
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	61,39304

	52
	В(З)_СТР6/176
	Р3/176
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1968
	2028
	0,6792

	52
	Р3/176
	В(С)_СТР6/176
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,06374

	52
	В(С)_СТР6/176
	В_ДОМ34ГАРАЖ/176
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,4122

	52
	ТК-56/ПОБЕДЫ
	В_ПОБ33/4
	70,00
	0,07
	Подземная канальная
	1968
	2028
	3,2291

	52
	ТК-53/ПОБЕДЫ
	ТК-54/ПОБЕДЫ
	99,20
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	12,902944

	52
	В_ДОМ34ГАРАЖ/176
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,06374

	3
	ТК-4/ЛЕНИНА
	Р52/9
	2,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,11222

	3
	ТК-4/КОММУНИСТОВ
	В_СОВ26/9А
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,86562

	3
	Р19/9А
	В_СОВ16/9А
	42,00
	0,05
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,73124

	52
	К-ЛОМ43/212
	В_ЛОМ43/212
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,72943

	52
	ТК-39/ЛОМОНОСОВА
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп2
	67,00
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	8,71469

	3
	В_СОВ16/9А
	 
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	3
	В_СОВ12/9А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1968
	2028
	0,03187

	3
	В_СОВ12/9А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1968
	2028
	0,15935

	52
	К-СТР3/3
	В_СТР3/3
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,39592

	4
	В(В)_СПОРТ20/ФМК
	В(З)_СПОРТ18/ФМК
	17,00
	0,15
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,09548

	52
	В(ЮВ)_ЛОМ34/204
	В_ЛОМ32А/204
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	1,9796

	4
	В(З)_СПОРТ18/ФМК
	Р87/ФМК
	23,00
	0,15
	Подвальная
	1968
	2028
	0,94392

	1
	К_КРАС8/20
	В_КРАС8/20
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,84133

	52
	К(С)-ЛОМ47/213
	В_ЛОМ47/213
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,61721

	 
	В(В)_МЕТ33/212
	К-МЕТ29-33/212
	8,00
	0,13
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,46848

	52
	ТК-60/ПОБЕДЫ
	ТК-59/ПОБЕДЫ
	88,00
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	11,44616

	52
	ТК-59/ПОБЕДЫ
	Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ
	1,00
	0,41
	Подземная канальная
	1968
	2028
	0,13007

	 
	К-ТРУД26/8А
	К-ТРУД19/8А
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,78421

	 
	К-ТРУД19/8А
	В_ЛИБК31/8А
	90,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	4,1517

	52
	К-ВОЛ24/4
	В_ВОЛ24/4
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,29694

	52
	В_ВОЛ24/4
	1ТП
	47,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	1,49789

	 
	К-ТРУД19/8А
	В_ГАРАЖ/8А
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,12366

	3
	К-ТРУД26/8А
	В_ТРУДА26/8А
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,53586

	52
	Р30/6
	К-СОВ105/6
	5,10
	0,07
	Подземная бесканальная
	1969
	2028
	0,235263

	1
	В_АРХ33/16
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03396

	52
	Р4/10
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	52
	К-4А/СТАЛЕВАРОВ
	В(З)_СТАЛ28/10
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,90774

	3
	В_ТРУДА26/8А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1969
	2028
	0,09561

	 
	В_ЛИБК31/8А
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,09561

	 
	В_ГАРАЖ/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	52
	К-ГОР81/4
	К-ГОР85А/4
	26,00
	0,13
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,52256

	21
	ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р29/17
	10,00
	0,26
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,9208

	3
	К-СОВ22/9А
	Р1/9А
	8,50
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,392105

	3
	В_СОВ20/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	3
	В_ТРУДА56/8А
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,22309

	21
	В(З)_БОРШ22/17
	К_БОР18-22/17
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,1222

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ23/17
	Р11/17
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1969
	2028
	0,04408

	21
	К_БОР18-22/17
	В(В)_БОРШ18/17
	17,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,95387

	21
	В(В)_БОРШ18/17
	Р10/17
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,5094

	21
	Р15-1/17
	Р2/17
	51,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	3,26094

	21
	Р26/17
	В(З)_БОРШ22/17
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,23772

	21
	В(ЮВ)_АРХ102/17
	Р1/17
	8,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	0,51152

	21
	Р1/17
	Р1-1/17
	22,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	1,40668

	21
	Р1-1/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	Р1-1/17
	Р15/17
	26,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	1,66244

	21
	Р15/17
	В(В)_АРХ102/17
	8,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	0,29984

	21
	Р15-1/17
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	Р2/17
	В(С)_АРХ102/17
	3,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	0,19182

	21
	В(З)_БОРШ20/17
	В_АРХ118/17
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,78421

	21
	Р7/17
	В(С)_БОРШ20/17
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1969
	2028
	0,13224

	21
	В(В)_БОРШ22/17
	Р26/17
	8,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	0,29984

	21
	Р26/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	В(З)_БОРШ24/17
	Р27/17
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1969
	2028
	0,12312

	21
	Р27/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	В_АРХ118/17
	1ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	1,08358

	21
	В(В)_БОРШ20/17
	К_БОР26/17
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,44541

	21
	К_БОР26/17
	В_БОРШ26/17
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,23725

	21
	В_КРАС-ЕВ11/17
	Р1/17
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	К_БОР22-24/17
	В(В)_БОРШ22/17
	16,00
	0,13
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,93696

	21
	В(В)_АРХ104/17
	В_КРАС-ЕВ11/17
	40,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,8452

	21
	Р10/17
	В(З)_БОРШ18/17
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,06792

	21
	В_БОРШ26/17
	1ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	0,73301

	21
	Р31/17
	В_ЛЕД11/17
	21,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,96873

	21
	Р24/17
	В(В)_АРХ104/17
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	К_БОР22-24/17
	В(З)_БОРШ24/17
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1969
	2028
	2,64204

	 
	В(С)_КРАСНОД11/17
	1ТП
	15,00
	0,03
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,6183

	21
	Р24/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	К_ЛЕД9/17
	Р31/17
	57,00
	0,08
	Подземная канальная
	1969
	2028
	2,82093

	21
	В(З)_АРХ104/17
	Р24/17
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	0,7496

	21
	Р7/17
	В(В)_БОРШ20/17
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	1,56163

	21
	В_ЛЕД11/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	 
	Р1/17
	В(С)_КРАСНОД11/17
	15,00
	0,03
	Подвальная
	1969
	2028
	0,47805

	21
	В_КРАС-ЕВ9/17
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03396

	21
	В(Ю)_АРХ108/17
	Р5/17
	1,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	0,06394

	21
	Р7-1/17
	В(З)_БОРШ20/17
	49,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	1,56163

	21
	В(С)_БОРШ20/17
	К_БОР22-24/17
	82,00
	0,21
	Подземная канальная
	1969
	2028
	6,24594

	21
	В(С)_ЛЕД21/17
	В_БОРШ36/17
	27,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,51497

	21
	Р1/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	Р15/17
	Р15-1/17
	24,00
	0,26
	Подвальная
	1969
	2028
	1,53456

	21
	В(С)_АРХ102/17
	В(Ю)_АРХ108/17
	27,00
	0,26
	Подземная канальная
	1969
	2028
	2,48616

	21
	Р10/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	Р14-1/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	21
	Р14-1/17
	Р14/17
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	0,07496

	21
	К_ЛЕД19/17
	В(В)_ЛЕД17/17
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,99104

	21
	В(В)_ЛЕД17/17
	Р14-1/17
	36,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	1,34928

	 
	К_ПАР1/277
	К_ПАР1-1/277
	57,00
	0,13
	 
	1969
	2028
	3,33792

	1
	Р52/277
	В_КОРПУС/277
	4,00
	0,13
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,23424

	1
	В_КОРПУС/277
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03748

	 
	К_ПАР1-1/277
	К_ПАР2/277
	199,00
	0,10
	 
	1969
	2028
	11,16589

	21
	В_ЛЕД15/17
	1ТП
	38,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	1,21106

	21
	Р3/17
	В(Ю)_ЛЕД13/17
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,95088

	21
	К_ЛЕД7/17
	1ТП
	31,00
	0,05
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,27782

	21
	В(Ю)_ЛЕД13/17
	К_ЛЕД7/17
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,39277

	21
	В_ЛЕД7/17
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,13584

	21
	К_ЛЕД7/17
	В_ЛЕД7/17
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	3,64715

	21
	К_ЛЕД15/17
	В_ЛЕД15/17
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,64582

	1
	В_КРАС-ЕВ48/16
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03396

	52
	К-3/ЛЕНИНА
	К-4/ЛЕНИНА
	144,00
	0,70
	Подземная канальная
	1969
	2028
	28,91376

	52
	К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ
	 
	1,00
	0,60
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,17624

	52
	В_СОВ119/6
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	52
	К-СОВ119/6
	В_СОВ119/6
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,70681

	1
	К_АРХ 41/16
	В_АРХ33/16
	107,00
	0,10
	Подземная канальная
	1969
	2028
	6,00377

	1
	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	ДРУ1
	3,00
	0,52
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,43509

	1
	ДРУ1
	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	1,00
	0,47
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,14874

	1
	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	3,00
	0,52
	Подземная канальная
	1969
	2028
	0,43509

	3
	Р1/9А
	В_СОВ20/9А
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	1969
	2028
	1,0305

	1
	Р3/16
	1ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1969
	2028
	0,73301

	 
	В_СОВ20/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1969
	2028
	0,03187

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ50/16
	Р3/16
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1969
	2028
	0,24624

	 
	В_ГСК19/81-83
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	 
	В(С)_ВЕС5/81-83
	В_ГСК19/81-83
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,49464

	3
	Р30/7
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	3
	Р37/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	21
	В(Ю)_АРХ96/18
	К_АРХ100Б/18
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	1970
	2028
	1,464

	1
	К_ГОГ36/20
	В_ГОГ36/20
	43,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2028
	1,98359

	1
	В_ГОГ36/20
	1ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2028
	1,08358

	52
	К-СТАЛ68/81-83
	В(Ю)_СТАЛ70/81-83
	64,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2028
	4,12416

	21
	ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_СКАЗКА/18
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,12652

	52
	Р9/81-83
	Р5/81-83
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	1,2312

	21
	Р1/18
	Р1-1/18
	23,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	0,94392

	3
	Р36/8А
	Р37/8А
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,47805

	52
	В_СТАЛ68/81-83
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	52
	Р5/81-83
	В(З)_ПОБ21/81-83
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	0,2052

	3
	Р36/8А
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2028
	0,3187

	1
	Р3/16
	В(Ю)_КРАС-ЕВ50/16
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2028
	0,22488

	1
	В(Ю)_КРАС-ЕВ50/16
	К_КРАС-ЕВ50/16
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,5856

	21
	В_БЕЛ5/18
	Р66/18
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,06374

	21
	К_АРХ88/18
	В_АРХ86/18
	52,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,39876

	21
	Р66/18
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	52
	Р1/104
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03396

	21
	К_СКАЗКА/18
	К_КРАС-ЕВ52/18
	44,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,83536

	 
	В_ДЗЕР22/8А
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,47805

	21
	К_БЕЛ5/18
	К_АРХ88/18
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,2444

	21
	К_БЕЛ5/18
	В_БЕЛ5/18
	54,00
	0,05
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,22588

	3
	В(С)_ПОБ63/7
	В_СОВ102/7
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,9898

	3
	В(С)_ПОБ65/7
	В(Ю)_ПОБ63/7
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,64204

	3
	Р32/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	3
	Р32/7
	В(С)_ПОБ65/7
	44,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	1,80576

	3
	В(Ю)_ПОБ65/7
	Р32/7
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	0,49248

	3
	ТК-68/ПОБЕДЫ
	ТК-67/ПОБЕДЫ
	54,00
	0,41
	Подземная канальная
	1970
	2028
	7,02378

	1
	Р15/277
	1ТП
	25,00
	0,05
	Надземная
	1970
	2028
	0,79675

	52
	Р-14/207
	В_ГСК-6/1/207
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,2061

	52
	В_ГСК-6/1/207
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	1
	К_АРХ 41/16
	В_АРХ41/16
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,32291

	21
	К_КРАС-ЕВ52/18
	В(С)_АРХ96/18
	43,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2028
	2,77092

	52
	Р7/6
	В(ЮЗ)_ЛУН48/6
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2028
	0,39592

	21
	Р6/18
	В(Ю)_АРХ96/18
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2028
	0,3748

	52
	В(ЮЗ)_ЛУН48/6
	3ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2028
	0,09561

	21
	Р32/18
	Р1/18
	21,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2028
	0,86184

	21
	В_АРХ86/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2028
	0,03187

	21
	Р1-1/18
	Р6/18
	68,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2028
	2,54864

	 
	 
	 
	13045,43
	 
	 
	 
	 
	755,5333793

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	В(З)_ЛУН48/6
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,44888

	52
	В(З)_ЛУН48/6
	2ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	0,10188

	3
	ТК-67/ПОБЕДЫ
	В(Ю)_ПОБ65/7
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,51552

	3
	Р31/7
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	3
	В_СОВ102/7
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,09561

	3
	В(Ю)_ПОБ69/7
	Р30/7
	35,00
	0,26
	Подвальная
	1970
	2029
	2,2379

	3
	Р30/7
	Р28/7
	32,00
	0,26
	Подвальная
	1970
	2029
	2,04608

	52
	В_СОВ117/6
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,09561

	3
	Р8/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_АРХ94-96/18
	В_АРХ94/18
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,70681

	21
	В(С)_АРХ96/18
	Р32/18
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	0,24624

	 
	Р16/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	1
	В_СУВ6/392
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2029
	0,09561

	52
	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	В_ЛУН42/6
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,44888

	52
	Р2/6
	В(СЗ)_ЛУН48/6
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,34643

	3
	Р65/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	52
	В(СЗ)_ЛУН48/6
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,09561

	21
	Р1/18
	В(В)_АРХ96/18
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,06374

	3
	Р53/9
	В_СОВ54/9
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,54439

	3
	В_СОВ54/9
	Р65/9
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,3187

	4
	В_ПИОН15/220
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,79675

	21
	В(В)_АРХ96/18
	К_АРХ94-96/18
	4,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,18452

	21
	Р1-1/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	В_АРХ94/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	1
	К_КРАС-ЕВ50/16
	К_АРХ 41/16
	100,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	5,611

	21
	В_АРХ88/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_АРХ88/18
	В_АРХ88/18
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,32291

	3
	К-ЛЕН54А/8
	В_ЛЕН54А/8
	19,00
	0,07
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,87647

	21
	К_АРХ100Б/18
	К_БЕЛ5/18
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	3,64715

	21
	В(В)_ЛЕД13/17
	Р12/17
	4,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	0,17632

	21
	В(Ю)_ЛЕД19/17
	Р18/17
	23,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	0,94392

	3
	В_ЛЕН54А/8
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,09561

	 
	К-ЛЕН54/8
	1ТП
	32,00
	0,05
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,31904

	21
	Р19/17
	В(З)_ЛЕД19/17
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2029
	0,22488

	21
	Р19/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	В(В)_ЛЕД23/17
	Р16/17
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2029
	0,22488

	21
	Р18/17
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_ЛЕД19/17
	В(Ю)_ЛЕД19/17
	12,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,77328

	21
	Р16/17
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р12-1/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р3/17
	В(З)_ЛЕД13/17
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	0,28728

	21
	Р12/17
	Р3/17
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	0,04408

	21
	Р27/17
	В(В)_БОРШ24/17
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	0,32832

	21
	В(В)_БОРШ24/17
	В(З)_БОРШ28/17
	38,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2029
	2,44872

	 
	К-ГАРАЖ/8А
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1970
	2029
	0,49464

	21
	Р12-1/17
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	1,3584

	21
	К-1/17
	В(В)_ЛЕД13/17
	67,00
	0,21
	Подземная канальная
	1970
	2029
	5,10339

	3
	В_ЛУН5А/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_ЛЕД15/17
	К_ЛЕД19/17
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,48212

	1
	Р42/277
	Р43/277
	5,00
	0,08
	Надземная
	1970
	2029
	0,15935

	1
	Р4/277
	1ТП
	10,00
	0,08
	Надземная
	1970
	2029
	0,3187

	21
	В_БОРШ36/17
	1ТП
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	1,29048

	1
	Р4/277
	Р3/277
	55,00
	0,13
	Подземная канальная
	1970
	2029
	3,2208

	1
	Р13/277
	Р4/277
	73,00
	0,13
	Подземная канальная
	1970
	2029
	4,27488

	1
	ТК-1А/277
	Р13/277
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	1970
	2029
	2,3424

	21
	Р12/17
	Р12-1/17
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	0,64524

	21
	Р18/17
	Р19/17
	80,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	3,2832

	21
	В(З)_ЛЕД13/17
	К_ЛЕД15/17
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,54656

	 
	В_КОММ40/8А
	2ТП
	15,29
	 
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0

	 
	В_КОММ40/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р14/17
	В(С)_ЛЕД17/17
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	0,3396

	21
	В_АРХ110/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р28/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р6-1/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р17/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р16/17
	Р17/17
	57,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2029
	2,13636

	 
	ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ
	В_КОММ40/8А
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,2061

	21
	Р17/17
	В(З)_ЛЕД23/17
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	0,10188

	21
	К_АРХ114/17
	В(В)_АРХ114/17
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,29489

	21
	В(С)_АРХ114/17
	В(Ю)_БОРШ20/17
	48,00
	0,21
	Подземная канальная
	1970
	2029
	3,65616

	21
	В(С)_ЛЕД17/17
	К_ЛЕД21/17
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,29053

	21
	Р8/17
	В(В)_БОРШ16/17
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,84133

	21
	В(В)_БОРШ16/17
	Р8-1/17
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,28683

	21
	Р8-1/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_АРХ110/17
	В_АРХ110/17
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,84133

	21
	В(З)_БОРШ18/17
	Р8/17
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	2,2444

	21
	В(З)_АРХ114/17
	К_АРХ110/17
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,18776

	21
	Р6-1/17
	В(С)_АРХ114/17
	42,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	1,85136

	21
	Р6/17
	В(З)_АРХ114/17
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,06374

	21
	Р6/17
	Р6-1/17
	51,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	2,24808

	21
	В(З)_БОРШ28/17
	Р28/17
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1970
	2029
	0,49248

	21
	В_АРХ116/17
	1ТП
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,50992

	21
	Р9/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	Р7-1/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	В(Ю)_БОРШ20/17
	Р7/17
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	0,04408

	21
	Р5/17
	Р5-1/17
	33,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	1,45464

	21
	Р5/17
	В(С)_АРХ108/17
	26,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	1,14608

	21
	Р7/17
	Р7-1/17
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	0,08816

	21
	В_КРАС-ЕВ13/17
	1ТП
	60,00
	0,13
	Подвальная
	1970
	2029
	2,2488

	21
	В(В)_ЛЕД21/17
	Р9/17
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	1,3584

	21
	К_БОР26/17
	В_АРХ116/17
	49,00
	0,08
	Подземная канальная
	1970
	2029
	2,42501

	21
	Р9/17
	В(С)_ЛЕД21/17
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1970
	2029
	0,20376

	21
	В(С)_АРХ108/17
	К_АРХ114/17
	11,00
	0,21
	Подземная канальная
	1970
	2029
	0,83787

	21
	Р5-1/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1970
	2029
	0,03187

	21
	К_ЛЕД21/17
	В(В)_ЛЕД21/17
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1970
	2029
	1,17831

	21
	В(В)_АРХ114/17
	Р6/17
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1970
	2029
	0,4408

	21
	К_ЮБИЛ47/18
	В_КРАС-ЕВ82/18
	53,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	2,97383

	21
	В_БОРШ34/17
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	В(В)_БЕЛ12/19
	В(З)_БЕЛ18/19
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,29489

	21
	Р31-1/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	В_БЕЛ7/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	52
	К-1А/СТАЛЕВАРОВ
	К-1Б/СТАЛЕВАРОВ
	150,50
	0,41
	Подземная канальная
	1971
	2029
	19,575535

	52
	К-2А/СТАЛЕВАРОВ
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	96,25
	0,41
	Подземная канальная
	1971
	2029
	12,5192375

	21
	В(З)_БЕЛ12/19
	Р26/19
	56,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	3,58064

	21
	В_БОРШ32/17
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03396

	21
	В(З)_БЕЛ18/19
	Р5/19
	26,00
	0,21
	Подвальная
	1971
	2029
	1,14608

	21
	Р9-1/19
	Р11/19
	38,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	2,42972

	21
	Р28/17
	В(В)_БОРШ28/17
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,4104

	21
	К_БОР30-34/17
	В_БОРШ32/17
	75,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	4,20825

	21
	В(ЮЗ)_КРАС-ЕВ74/18
	Р4-2/18
	18,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,73872

	52
	К-18/ЛЕНИНА
	К-1А/СТАЛЕВАРОВ
	24,00
	0,41
	Подземная канальная
	1971
	2029
	3,12168

	52
	К-1Б/СТАЛЕВАРОВ
	К-2А/СТАЛЕВАРОВ
	91,00
	0,41
	Подземная канальная
	1971
	2029
	11,83637

	21
	В(З)_КРАС-ЕВ72/18
	Р31/18
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,04104

	21
	Р72А/18
	1ТП
	75,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	2,39025

	21
	ТК-А/БЕЛЯЕВА
	ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА
	97,00
	0,31
	Подземная канальная
	1971
	2029
	9,53898

	21
	К_БОР30-34/17
	В_БОРШ30/17
	17,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,95387

	21
	К_БОР30-34/17
	В_БОРШ34/17
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,01486

	1
	К_ПОБ99/277
	К_ПОБ101/277
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,70884

	1
	Р3/277
	Р2/277
	52,00
	0,13
	Надземная
	1971
	2029
	1,94896

	1
	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_ПОБ99/277
	35,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	2,2554

	1
	Р28/16
	1ТП
	65,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	2,2074

	1
	К_ПОБ101/277
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,16488

	1
	К_ПОБ101/277
	К_ВОС/277
	13,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,83772

	1
	Р1/277
	1ТП
	46,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	1,46602

	1
	Р3/277
	Р1/277
	20,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	0,6374

	1
	Р1/277
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	0,3187

	1
	Р2/277
	1ТП
	14,00
	0,08
	Надземная
	1971
	2029
	0,44618

	21
	В_БОРШ30/17
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03396

	21
	Р63/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	1
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ38/16
	В(В)_КРАС-ЕВ34/16
	22,00
	0,13
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,28832

	1
	Р32/16
	Р33/16
	80,00
	0,13
	Подвальная
	1971
	2029
	2,9984

	21
	Р8/18
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,32976

	1
	Р19-2/16
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ38/16
	16,00
	0,13
	Подвальная
	1971
	2029
	0,59968

	21
	В(В)_БОРШ28/17
	К_БОР28/17
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,38664

	21
	Р9-1/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	 
	 
	В(С)_СОВ3/8А
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,57708

	21
	Р72/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	51
	ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ
	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	11,00
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	2,20869

	1
	Р34/277
	Р33/277
	1,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ66/18
	Р75/18
	27,00
	0,21
	Подвальная
	1971
	2029
	1,19016

	1
	Р1/277
	Р9/277
	109,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	3,47383

	1
	Р18/277
	В_ВОСПО/277
	55,00
	0,13
	Надземная
	1971
	2029
	2,0614

	1
	В_СКЛАД/277
	1ТП
	47,00
	0,07
	Подвальная
	1971
	2029
	1,49789

	1
	Р18/277
	В_СКЛАД/277
	1,00
	0,07
	Надземная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р4-2/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ70-72/18
	В(ЮЗ)_КРАС-ЕВ74/18
	39,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	2,51316

	21
	В_КРАС-ЕВ82/18
	Р72/18
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,13584

	21
	К_КРАС-ЕВ74-78/18
	В(С)_КРАС-ЕВ78/18
	6,00
	0,13
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,35136

	21
	Р64/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р62/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р72/18
	Р72А/18
	75,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	2,39025

	21
	Р4-2/18
	Р4-1/18
	72,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	2,95488

	21
	Р4-1/18
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р75/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р33-1/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	1
	Р33/16
	В(Ю)_КРАСН-ЕВ34/16
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,20376

	52
	К-6/МИРА
	К-7/МИРА
	99,50
	0,60
	Подземная канальная
	1971
	2029
	17,53588

	52
	К-5А/МИРА
	К-6/МИРА
	51,50
	0,60
	Подземная канальная
	1971
	2029
	9,07636

	52
	К-5/МИРА
	К-5А/МИРА
	49,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	8,63576

	52
	К-4/МИРА
	К-5/МИРА
	83,50
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	14,71604

	52
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	К-АЛМАЗ/176
	83,00
	0,26
	Подземная канальная
	1971
	2029
	7,64264

	21
	Р4/18
	В(Ю)_КРАС-ЕВ74/18
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,24624

	52
	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-1/МИРА
	44,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	7,75456

	52
	К-2А/МИРА
	К-2/МИРА
	60,60
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	10,680144

	52
	К-1А/МИРА
	К-2А/МИРА
	116,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	20,44384

	52
	К-1/МИРА
	К-1А/МИРА
	41,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	7,22584

	21
	ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА
	ТК-Б/БЕЛЯЕВА
	40,50
	0,31
	Подземная канальная
	1971
	2029
	3,98277

	21
	В_БЕЛ9/18
	Р64/18
	40,00
	0,13
	Подвальная
	1971
	2029
	1,4992

	52
	К-7А/ЛЕНИНА
	К-8/ЛЕНИНА
	88,00
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	17,66952

	21
	Р9/19
	Р9-1/19
	47,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	3,00518

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ74/18
	К_КРАС-ЕВ74-78/18
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,38664

	21
	Р4-1/18
	Р4/18
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,8208

	21
	Р3/19
	Р3-1/19
	65,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	2,6676

	21
	Р75/18
	В(В)_КРАС-ЕВ66/18
	35,00
	0,21
	Подвальная
	1971
	2029
	1,5428

	21
	В(С)_БЕЛ6/19
	Р9/19
	2,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	0,12788

	21
	Р11/19
	В(В)_БЕЛ6/19
	5,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	0,3197

	3
	К-СОБОР/9А
	К-СОВ1/8А
	83,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	5,34852

	3
	К-СОВ4/9А
	1ТП
	12,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	0,38244

	21
	В(В)_БЕЛ6/19
	В(З)_БЕЛ12/19
	15,00
	0,26
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,3812

	21
	Р31/18
	Р31-1/18
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	1,2312

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ72/18
	К_КРАС-ЕВ70-72/18
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,54656

	 
	В_СОВ129/6
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	 
	Р24/6
	В_СОВ129/6
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,28854

	21
	ТК-А/БЕЛЯЕВА
	В(Ю)_КРАС-ЕВ66/18
	65,00
	0,21
	Подземная канальная
	1971
	2029
	4,95105

	1
	В_АРХ29/16
	1ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	1,46602

	21
	Р65/18
	1ТП
	99,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	3,36204

	3
	В(Ю)_ДЗЕРЖ2/8А
	Р18/8А
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,30564

	3
	Р18/8А
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,06792

	 
	Р18/8А
	В(С)_ДЗЕРЖ2/8А
	54,00
	0,05
	Подвальная
	1971
	2029
	1,72098

	21
	Р73/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	 
	В(С)_ДЗЕРЖ2/8А
	В_СТОЛОВ./8А
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,45342

	52
	К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	114,00
	0,26
	Подземная канальная
	1971
	2029
	10,49712

	52
	К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	20,00
	0,26
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,8416

	52
	Р7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03396

	52
	В(Ю)_СОВ135/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,64524

	 
	В_СТОЛОВ./8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	52
	В_ДЕТС./207
	1ТП
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	1,29048

	3
	Р18/8А
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,06792

	1
	Р33/277
	Р12/277
	107,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	3,41009

	1
	В_ВОСПО/277
	Р34/277
	1,00
	0,05
	Надземная
	1971
	2029
	0,03187

	21
	Р26/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	1
	Р11/277
	Р1/277
	100,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	3,187

	21
	Р5-1/19
	Р3/19
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1971
	2029
	0,26448

	21
	Р5-1/19
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,12748

	3
	К-СОВ1/8А
	К-ДЗЕР2/8А
	65,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	4,1886

	3
	К-ДЗЕР2/8А
	В(Ю)_ДЗЕРЖ2/8А
	14,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,78554

	1
	Р9/277
	1ТП
	10,00
	0,04
	Подвальная
	1971
	2029
	0,3187

	1
	В_ВОСПО/277
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,06792

	52
	К-ПОБ9/110
	Р17/110
	20,00
	0,15
	Надземная
	1971
	2029
	0,8208

	1
	Р16/277
	Р18/277
	43,00
	0,13
	Надземная
	1971
	2029
	1,61164

	1
	Р12/277
	Р11/277
	15,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	0,47805

	1
	Р12/277
	1ТП
	5,00
	0,03
	Надземная
	1971
	2029
	0,15935

	1
	Р11/277
	1ТП
	20,00
	0,03
	Надземная
	1971
	2029
	0,6374

	1
	Р14/277
	1ТП
	40,00
	0,03
	Надземная
	1971
	2029
	1,2748

	1
	Р6/277
	Р14/277
	70,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	2,2309

	1
	Р6/277
	1ТП
	30,00
	0,03
	Надземная
	1971
	2029
	0,9561

	52
	Р17/110
	Р18/110
	15,00
	0,15
	Надземная
	1971
	2029
	0,6156

	1
	Р33/277
	Р6/277
	30,00
	0,04
	Надземная
	1971
	2029
	0,9561

	52
	К-11/МИРА
	К-12/МИРА
	104,00
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	20,88216

	1
	Р2/277
	Р16/277
	40,00
	0,13
	Надземная
	1971
	2029
	1,4992

	52
	К-13А/ПОБЕДЫ
	К-14/ПОБЕДЫ
	62,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	10,92688

	52
	К-9/МИРА
	К-10/МИРА
	52,00
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	10,44108

	3
	В(З)_СОВ3/8А
	 
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1971
	2029
	0,15935

	21
	Р31/18
	В(В)_КРАС-ЕВ72/18
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1971
	2029
	0,4104

	21
	Р3-1/19
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1971
	2029
	0,12748

	21
	Р64/18
	Р65/18
	112,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	3,80352

	21
	Р26/19
	В(В)_БЕЛ12/19
	56,00
	0,26
	Подвальная
	1971
	2029
	3,58064

	21
	Р65/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	52
	К-13А/ПОБЕДЫ
	Р23/110
	2,00
	0,15
	Надземная
	1971
	2029
	0,08208

	 
	В(С)_СОВ3/8А
	В_СОВ5/8А
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,65952

	 
	В_СОВ5/8А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,12366

	52
	К-10/МИРА
	К-11/МИРА
	123,50
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	24,797565

	52
	К-8/МИРА
	К-9/МИРА
	56,50
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	9,95756

	3
	 
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1971
	2029
	0,15935

	3
	К-СОВ1/8А
	В(З)_СОВ3/8А
	53,00
	0,05
	Подземная канальная
	1971
	2029
	2,18466

	52
	К-16/ПОБЕДЫ
	К-17/ПОБЕДЫ
	161,00
	0,70
	Подземная канальная
	1971
	2029
	32,32719

	3
	К-СОВ4/9А
	К-СОБОР/9А
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1971
	2029
	3,28644

	52
	К-18/ПОБЕДЫ
	К-41/ПОБЕДЫ
	4,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,70496

	52
	К-12Б/ПОБЕДЫ
	Р17-1/110
	30,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	5,2872

	52
	Р17-1/110
	К-12Г/110
	10,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,7624

	21
	ТК-1'/БЕЛЯЕВА
	В(С)_БЕЛ6/19
	12,00
	0,26
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,10496

	52
	Р23/110
	К-ПОБ9/110
	15,00
	0,15
	Надземная
	1971
	2029
	0,6156

	52
	К-17/ПОБЕДЫ
	К-18/ПОБЕДЫ
	85,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	14,9804

	52
	К-13/ПОБЕДЫ
	К-13А/ПОБЕДЫ
	86,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	15,15664

	52
	К-3/МИРА
	К-4/МИРА
	47,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	8,28328

	52
	К-14/ПОБЕДЫ
	К-15/ПОБЕДЫ
	77,00
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	13,57048

	1
	Р33/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	52
	К-7/МИРА
	К-8/МИРА
	160,50
	0,60
	Подземная канальная
	1971
	2029
	28,28652

	1
	В(Ю)_КРАСН-ЕВ34/16
	К_ТИМ18/16
	27,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	1,51497

	1
	Р28/16
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03396

	52
	К-15/ПОБЕДЫ
	Р-15/ПОБЕДЫ
	39,75
	0,61
	Подземная канальная
	1971
	2029
	7,00554

	1
	В_ТИМ18/16
	Р28/16
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1971
	2029
	0,13584

	1
	К_ТИМ18/16
	В_ТИМ18/16
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1971
	2029
	0,67332

	21
	В(С)_КРАС-ЕВ78/18
	Р73/18
	55,00
	0,13
	Подвальная
	1971
	2029
	2,0614

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ34/16
	Р32/16
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1971
	2029
	0,7496

	1
	Р32/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1971
	2029
	0,03187

	52
	В_СТАЛ43/176
	1ТП
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1971
	2029
	0,26448

	1
	Р64/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	К_ГОГ28/20
	К_ГОГ20/20
	91,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	6,93147

	1
	В(В)_КРАС1А/20
	УТ-КРАСНАЯ/20
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,91404

	1
	Р65/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	В(Ю)_ГОГ12/20
	В(З)_КРАС1А/20
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,51361

	1
	К_ГОГ20/20
	К_ГОГ12/20
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,91404

	 
	К_КРАС1Б/20
	ТК-36/КРАСНАЯ
	39,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,97063

	111
	ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-7 НОВЫЕ УГЛЫ
	49,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	2,01096

	111
	ТК-7 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-8 НОВЫЕ УГЛЫ
	64,50
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	2,64708

	111
	УТ-8 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-9 НОВЫЕ УГЛЫ
	34,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	1,39536

	111
	В42 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	0,04104

	4
	Р78/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03748

	111
	УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ
	В42 НОВЫЕ УГЛЫ
	4,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	0,16416

	4
	К-МОЧ24/ФМК
	В(С)_МОЧ24/ФМК
	31,90
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,429823

	1
	К_БЕЛИН15/20
	К_КРАС10/20
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,20893

	 
	В_ВЕТ12_ГВС/ФМК
	1ТП_ГВС
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	1,01984

	111
	УТ-9 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ
	43,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	1,76472

	4
	В_ВЕТ12_ОТ/ФМК
	1ТП
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	1,08672

	4
	Р14_ОТОП/ФМК
	В_ВЕТ12_ОТ/ФМК
	12,10
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,678931

	1
	ТК-36/КРАСНАЯ
	К_ГАРАЖ/20
	36,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,74212

	1
	К_ГАРАЖ/20
	К_БЕЛИН15/20
	51,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	3,88467

	3
	В_СОЦ31/9А
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,22309

	1
	В_ВОСПО/277
	Р34/277
	170,00
	0,08
	Надземная
	1972
	2029
	5,4179

	1
	Р8/277
	Р8-1/277
	53,00
	0,08
	Надземная
	1972
	2029
	1,68911

	1
	Р8-1/277
	Р8-2/277
	31,00
	0,07
	Надземная
	1972
	2029
	0,98797

	1
	Р8-1/277
	В_АГРОСНАБ/277
	9,00
	0,04
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,37098

	1
	В_АГРОСНАБ/277
	1ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	1972
	2029
	0,06374

	1
	Р35/277
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,15935

	1
	Р34/277
	Р22/277
	60,00
	0,08
	Надземная
	1972
	2029
	1,9122

	3
	К-СОЦ33/9А
	В_СОЦ31/9А
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,65952

	111
	УТ-13 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-12 НОВЫЕ УГЛЫ
	72,50
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	2,9754

	111
	УТ-12 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ
	155,50
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	6,38172

	111
	ТК-56 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-57 НОВЫЕ УГЛЫ
	144,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	5,90976

	4
	Р29/220
	1ТП
	30,00
	0,04
	Подвальная
	1972
	2029
	0,9561

	4
	Р29/220
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	4
	В_ПИОН21/220
	Р29/220
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	0,4408

	52
	В_СОВ121/6
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	111
	УТ-14 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-13 НОВЫЕ УГЛЫ
	33,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	1,35432

	52
	К-9/ЛЕНИНА
	К-10/ЛЕНИНА
	69,00
	0,70
	Подземная канальная
	1972
	2029
	13,85451

	111
	УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-14 НОВЫЕ УГЛЫ
	181,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	7,42824

	111
	УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ
	77,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	3,16008

	111
	ТК-58 НОВЫЕ УГЛЫ
	УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ
	50,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	2,052

	111
	ТК-57 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-58 НОВЫЕ УГЛЫ
	36,00
	0,15
	Надземная
	1972
	2029
	1,47744

	111
	УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ
	В41 НОВЫЕ УГЛЫ
	8,00
	0,05
	Надземная
	1972
	2029
	0,25496

	111
	В41 НОВЫЕ УГЛЫ
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	52
	К-10/ЛЕНИНА
	К-11/ЛЕНИНА
	142,00
	0,70
	Подземная канальная
	1972
	2029
	28,51218

	52
	ТК-41/ЛОМОНОСОВА
	ТК-42/ЛОМОНОСОВА
	188,50
	0,41
	Подземная канальная
	1972
	2029
	24,518195

	52
	Р17/5
	Р18/5
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	1,0188

	52
	ТК-42А/ЛОМОНОСОВА
	ТК-43/ЛОМОНОСОВА
	59,50
	0,41
	Подземная канальная
	1972
	2029
	7,739165

	52
	ТК-42/ЛОМОНОСОВА
	ТК-42А/ЛОМОНОСОВА
	51,00
	0,41
	Подземная канальная
	1972
	2029
	6,63357

	52
	Р4/176
	Р4-1/176
	38,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	1,21106

	3
	В_ЛЕН73/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	3
	Р2/8А
	В(З)_ГОР14/8А
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,3187

	3
	В(З)_ГОР14/8А
	В_ЛЕН73/8А
	32,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,31904

	 
	Р11/ФМК
	Р11_ГВС/ФМК
	77,60
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	3,198672

	4
	Р11/ФМК
	Р14_ОТОП/ФМК
	109,20
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	7,036848

	4
	К-ВЕТ12А/ФМК
	К-МОЧ24/ФМК
	63,50
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	4,836795

	4
	Р11/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	0,04104

	 
	Котельная № 11
	Р11/ФМК
	1,00
	0,31
	 
	1972
	2029
	0,09834

	4
	Р11/ФМК
	К-ВЕТ12А/ФМК
	66,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	5,02722

	 
	В_ТЕПЛ./81-83
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	52
	К-ПАРК40/5
	В_ПАРК40/5
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,03929

	3
	К-СОВ108/7
	К(С)-СОВ108/7
	16,00
	0,26
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,47328

	52
	К-СТАЛ30/10
	В(С)_СТАЛ32/10
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,07607

	3
	Р28/7
	Р8/7
	10,00
	0,26
	Подвальная
	1972
	2029
	0,6394

	3
	Р8/7
	В(З)_ПОБ69/7
	17,00
	0,26
	Подвальная
	1972
	2029
	1,08698

	3
	Р21/9А
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,78318

	3
	В_ГАРАЖ/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	52
	В_ГОР83А/4
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	 
	К-ВЕС3/81-83
	В_ТЕПЛ./81-83
	61,00
	0,04
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,51442

	3
	К-СОВ30Б/9
	В_ГАРАЖ/9
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,32976

	1
	К_ГОГ12/20
	В(С)_ГОГ12/20
	21,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,59957

	1
	УТ-КРАСНАЯ/20
	К_КРАС1Б/20
	26,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,98042

	1
	В(С)_ГОГ12/20
	Р65/20
	66,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	2,90928

	1
	В(З)_КРАС1А/20
	Р64/20
	62,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	2,73296

	1
	ТК-4/ГОГОЛЯ
	К_ГОГ28/20
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,29489

	1
	Р65/20
	В(Ю)_ГОГ12/20
	62,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	2,73296

	1
	Р64/20
	В(В)_КРАС1А/20
	64,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	2,82112

	1
	Р8/277
	1ТП
	20,00
	0,04
	Надземная
	1972
	2029
	0,6374

	1
	Р22/277
	Р8/277
	65,00
	0,07
	Надземная
	1972
	2029
	2,07155

	1
	Р8-2/277
	1ТП
	100,00
	0,05
	Надземная
	1972
	2029
	3,187

	3
	К-СОВ4/9А
	К-П.КРАС18Б/9А
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,59388

	21
	К_ПОБ145/19
	В_ПОБ145/19
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,5611

	21
	К_ПОБ153-155/19
	В(С)_ПОБ155/19
	15,00
	0,13
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,8784

	21
	В(Ю)_БЕЛ6/19
	В(С)_БЕЛ10/19
	39,00
	0,21
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,97063

	21
	В_ПОБ153/19
	Р19/19
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	0,91692

	21
	Р16/18
	В(Ю)_ЮБИЛ43А/18
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	3
	В_СОЦ33/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	3
	К-СОЦ33/9А
	В_СОЦ33/9А
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,32976

	1
	Р19-2/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В_КРАС-ЕВ80/18
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,3187

	21
	В_БЕЛ35/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	Р19/16
	Р19-1/16
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,33732

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ43А/18
	В_БЕЛ35/18
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,02909

	1
	Р19-1/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	Р19-1/16
	Р19-2/16
	65,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	2,4362

	1
	Р27/16
	В_АРХ23/16
	34,00
	0,07
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,56842

	1
	В_АРХ23/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В_КРАС-ЕВ52/18
	Р61/18
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	0,06792

	21
	К_КРАС-ЕВ52/18
	В_КРАС-ЕВ52/18
	49,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,74939

	21
	Р61/18
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р61/18
	1ТП
	71,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	2,41116

	1
	В_АРХ25/16
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,9561

	1
	К_АРХ25-27/16
	Р27/16
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,6833

	1
	В_АРХ27/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	Р26/16
	В_АРХ29/16
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,54439

	1
	К_АРХ31-33/16
	К_АРХ31/16
	33,00
	0,13
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,93248

	1
	В_АРХ25/16
	В_АРХ27/16
	33,00
	0,07
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,52229

	1
	Р27/16
	В_АРХ21/16
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,23725

	1
	К_АРХ25-27/16
	В_АРХ25/16
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,39592

	1
	В_АРХ41/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	ТК-Б/БЕЛЯЕВА
	Р8/18
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,9666

	21
	В(С)_БЕЛ27/18
	В(ЮЗ)_БЕЛ31/18
	19,00
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,22436

	21
	К_БЕЛ13/18
	В_БЕЛ13/18
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,29694

	21
	В(С)_БЕЛ19/18
	Р67/18
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	1,14912

	21
	ТК-В/БЕЛЯЕВА
	К_БЕЛ13/18
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,99104

	21
	В_КРАС-ЕВ64/18
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,19122

	21
	К_БЕЛ21/18
	В_БЕЛ29/18
	130,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	7,2943

	21
	В(В)_БЕЛ19/18
	В(З)_БЕЛ23/18
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,9332

	21
	Р11/18
	Р11-1/18
	50,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	2,052

	21
	Р11/18
	В(Ю)_БЕЛ27/18
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В_БЕЛ25/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В(З)_БЕЛ27/18
	Р11/18
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	0,08208

	21
	В(З)_БЕЛ23/18
	Р69/18
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	0,32832

	21
	Р11-1/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р11-1/18
	В(С)_БЕЛ27/18
	43,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	1,76472

	21
	В(З)_БЕЛ10/19
	В_БЕЛ8/19
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,73215

	21
	Р19/19
	2ТП
	90,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	2,8683

	21
	В_БЕЛ29/18
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	0,1698

	21
	К_ПОБ153-155/19
	В_ПОБ153/19
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,44888

	21
	Р5/19
	Р5-1/19
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	0,26448

	21
	Р19/19
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,15935

	21
	В(С)_БЕЛ10/19
	Р10/19
	55,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	2,4244

	21
	Р10/19
	Р10-1/19
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	0,08816

	21
	Р10-1/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р20/19
	Р21/19
	50,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	1,874

	21
	В_БЕЛ8/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р20/19
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р21/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В_ПОБ145/19
	Р15/19
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	0,64524

	21
	Р15/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р11/19
	В(Ю)_БЕЛ6/19
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1972
	2029
	0,08816

	21
	В(С)_ПОБ155/19
	Р20/19
	27,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	1,01196

	21
	Р10/19
	В(З)_БЕЛ10/19
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,3187

	21
	В(В)_БЕЛ23/18
	В(З)_БЕЛ27/18
	29,00
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,86876

	21
	Р68/18
	В(В)_БЕЛ19/18
	34,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	1,39536

	21
	В_КРАС-ЕВ56/18
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03396

	21
	Р68/18
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р4/18
	В(С)_КРАС-ЕВ74/18
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,09561

	21
	ТК-В/БЕЛЯЕВА
	В(С)_БЕЛ17/18
	30,00
	0,13
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,7568

	21
	Р67/18
	Р68/18
	58,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	2,38032

	21
	Р10-2/18
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р67/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В(Ю)_БЕЛ27/18
	В_БЕЛ25/18
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,58368

	21
	ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА
	В_КРАС-ЕВ64/18
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,89082

	21
	Р31-2/18
	В_КРАС-ЕВ68/18
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,41517

	21
	Р69/18
	В(В)_БЕЛ23/18
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	0,2052

	21
	В(С)_БЕЛ17/18
	Р10-1/18
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,7496

	21
	Р8/18
	В(С)_БЕЛ19/18
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,31984

	21
	Р10/18
	Р10-2/18
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,97448

	21
	В_КРАС-ЕВ68/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В(ЮВ)_БЕЛ31/18
	В(С)_ЮБИЛ43А/18
	48,00
	0,13
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,81088

	21
	Р69/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р70/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В_БЕЛ13/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	В(С)_КРАС-ЕВ74/18
	В_КРАС-ЕВ80/18
	57,00
	0,08
	Подземная канальная
	1972
	2029
	2,82093

	21
	В(С)_ЮБИЛ43А/18
	Р14/18
	7,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,26236

	21
	Р14/18
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,06374

	21
	Р14/18
	Р16/18
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,14992

	 
	В_КРАС-ЕВ56/18
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1972
	2029
	0,04122

	21
	В(ЮЗ)_БЕЛ31/18
	Р70/18
	41,00
	0,15
	Подвальная
	1972
	2029
	1,68264

	21
	Р10-1/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	21
	Р10-1/18
	Р10/18
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	0,3748

	21
	Р70/18
	В(ЮВ)_БЕЛ31/18
	31,00
	0,13
	Подвальная
	1972
	2029
	1,16188

	21
	К_КРАС-ЕВ68/18
	Р31-2/18
	40,00
	0,07
	Подземная канальная
	1972
	2029
	1,8452

	 
	В_КРАС-ЕВ68/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1972
	2029
	0,03187

	1
	В_АРХ21/16
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,9561

	21
	Р15-1/19
	2ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1972
	2029
	0,73301

	21
	Р15/19
	Р15-1/19
	31,00
	0,10
	Подвальная
	1972
	2029
	1,05276

	4
	Р90-2/ПРОМЗОНА
	Р90-3/ПРОМЗОНА
	42,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	1,33854

	4
	Р66/ПРОМЗОНА
	1ТП
	15,20
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,484424

	4
	Р95/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,3187

	21
	В(В)_БЕЛ28/19
	В(З)_ЮБИЛ37/19
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,85163

	21
	Р12-1/19
	В(Ю)_БЕЛ28/19
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	1,1886

	4
	Р90/ПРОМЗОНА
	Р90-1/ПРОМЗОНА
	20,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,6374

	21
	Р12/19
	В(В)_БЕЛ28/19
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,23772

	21
	Р12/19
	Р12-1/19
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2029
	0,04104

	21
	Р12-1/19
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,13584

	21
	Р7/19
	2ТП
	16,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,50992

	21
	В(З)_ЮБИЛ37/19
	Р25/19
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,30564

	21
	Р25/19
	В(В)_ЮБИЛ37/19
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06374

	21
	В(С)_ПОБ149/19
	Р17/19
	27,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2029
	1,01196

	21
	В(Ю)_ПОБ155/19
	Р28/19
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,58112

	21
	Р25/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	Р4/19
	В(Ю)_ЮБИЛ35/19
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06374

	52
	Р29/5
	В(З)_БАБ6/5
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ35/19
	В_ЮБИЛ33/19
	47,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,32603

	21
	В(С)_ЮБИЛ35/19
	Р4/19
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,3396

	21
	Р4/19
	Р4-1/19
	12,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,40752

	21
	В(В)_ЮБИЛ35/19
	В_ЮБИЛ31/19
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,79184

	21
	Р4-1/19
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,09561

	21
	В(З)_БОРШ16/17
	В_БОРШ14/17
	47,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,32603

	21
	В_ЮБИЛ33/19
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,09561

	21
	К_БЕЛ16-22/19
	В_БЕЛ22/19
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,69328

	3
	В_ДАН24/10
	1ТП
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2029
	0,1874

	52
	Р3/93
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	В(С)_КОМАР4/93
	Р3/93
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2029
	0,8208

	21
	Р8-1/17
	В(З)_БОРШ16/17
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,44618

	21
	В(ЮВ)_ПОБ152/22
	К_АРХ54/22
	17,00
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,56536

	3
	К_СОВ49-51/8
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,45342

	21
	Р29/22
	В(ЮВ)_ПОБ152/22
	48,00
	0,26
	Подвальная
	1973
	2029
	3,06912

	21
	В(В)_ЮБИЛ43А/18
	В(З)_ЮБИЛ43/18
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,84165

	21
	В_БОРШ14/17
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,22309

	21
	В(С)_ЮБИЛ43/18
	В(Ю)_ЮБИЛ45А/18
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,96385

	21
	Р71/18
	В(С)_ЮБИЛ43/18
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,20376

	21
	Р71/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	В_БЕЛ21/18
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,22309

	21
	В_ЮБИЛ45/18
	1ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,98797

	1
	Р12/20
	В(ЮЗ)_ГОГ29/20
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935

	21
	К(Ю)_ПОБ138/22
	К_ПОБ140/22
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,31984

	4
	Р11-2/ПРОМЗОНА
	Р90/ПРОМЗОНА
	120,00
	0,08
	Надземная
	1973
	2029
	3,8244

	4
	Р90-1/ПРОМЗОНА
	Р90-2/ПРОМЗОНА
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,3187

	4
	Р90-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	К-16А/ЛЕНИНА
	К-17/ЛЕНИНА
	55,00
	0,61
	Подземная канальная
	1973
	2029
	9,6932

	52
	К-17/ЛЕНИНА
	К-17А/ЛЕНИНА
	160,00
	0,61
	Подземная канальная
	1973
	2029
	28,1984

	21
	К_ПОБ138-142/22
	В(Ю)_ПОБ142/22
	38,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,22528

	21
	В_ПОБ138/22
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,35057

	21
	ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	К_АРХ66/22
	127,00
	0,31
	Подземная канальная
	1973
	2029
	12,48918

	 
	Р4/93
	В(С)_МЕТ14А/93
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06374

	 
	В(С)_МЕТ14А/93
	В(Ю)_ГАРАЖ3/93
	20,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,6374

	 
	Р14/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	1
	Р84/20
	В(Ю)_ГОГ23/20
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935

	21
	Р73/18
	В(Ю)_КРАС-ЕВ78/18
	57,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	1,81659

	 
	В(Ю)_ГАРАЖ3/93
	Р14/93
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935

	 
	Р3/93
	В(Ю)_КОМАР4/93
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2029
	0,8208

	 
	В(Ю)_КОМАР4/93
	К-КОМАР4/93
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,3222

	3
	В(Ю)_НАБ47/7
	Р9/7
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2029
	0,26448

	52
	В_КОМАР8/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	3
	В(С)_ПОБ75/7
	К-ПОБ75/7
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,14255

	3
	Р4/7
	В(С)_ПОБ75/7
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2029
	0,2204

	52
	К-КОМАР6/93
	В_КОМАР6/93
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,34643

	52
	В_КОМАР6/93
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	3
	Р25/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	3
	В(Ю)_ПОБ75/7
	Р25/7
	49,00
	0,26
	Подвальная
	1973
	2029
	3,13306

	 
	Р90-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	К-КОМАР6/93
	В_КОМАР6ГАРАЖ/93
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,28854

	52
	В_КОМАР6ГАРАЖ/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	3
	Р25/7
	Р4/7
	34,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2029
	1,49872

	21
	ТК-Б/БЕЛЯЕВА
	ТК-В/БЕЛЯЕВА
	85,00
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2029
	7,8268

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ78/18
	В_БЕЛ33/18
	73,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	3,61277

	52
	В(З)_БАБ6/5
	В_БАБ8/5
	33,00
	0,07
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,52229

	52
	Р29/5
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	В(С)_БАБ6/5
	Р29/5
	29,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2029
	1,08692

	52
	В_БАБ8/5
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,44618

	52
	В_КОМАР4ГАРАЖ/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	К_АРХ66/22
	К1_АРХ64/22
	45,00
	0,31
	Подземная канальная
	1973
	2029
	4,4253

	52
	К-КОМАР4ГАР/93
	В_КОМАР4ГАРАЖ/93
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,2061

	 
	К-КОМАР10/93
	В_КОМАР10ГАРАЖ/93
	2,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,06374

	52
	К-КОМАР8/93
	В_КОМАР8ГАРАЖ/93
	2,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,08244

	1
	В_ГОГ23/20
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06374

	1
	Р4/20
	В(ЮВ)_ГОГ29/20
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	1
	В(ЮВ)_ГОГ29/20
	В(С)_ГОГ25/20
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,13827

	52
	В_КОМАР8ГАРАЖ/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	 
	В_КОМАР10ГАРАЖ/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	В_БЕЛ33/18
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,25496

	52
	Р21/93
	Р20/93
	34,00
	0,15
	Надземная
	1973
	2029
	1,39536

	52
	Р20/93
	Р19/93
	83,00
	0,15
	Надземная
	1973
	2029
	3,40632

	52
	Р20/93
	В_КОМАР14ГАРАЖ/93
	5,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,15935

	52
	В_КОМАР14ГАРАЖ/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	Р21/93
	В(С)_КОМАР14/93
	22,00
	0,10
	Надземная
	1973
	2029
	0,74712

	1
	В(Ю)_ГОГ23/20
	В_ГОГ23/20
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,23065

	1
	В(С)_ГОГ25/20
	Р84/20
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	1,40228

	1
	Р84/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	В(С)_КОМАР14/93
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03396

	52
	Р20/93
	В(Ю)_КОМАР14/93
	21,00
	0,08
	Надземная
	1973
	2029
	0,66927

	52
	В(Ю)_КОМАР14/93
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	3
	К-ПОБ79-81/7
	В(Ю)_НАБ47/7
	132,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2029
	10,05444

	3
	К-ПОБ75/7
	К-ПОБ79-81/7
	39,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,97063

	21
	К(С)_АРХ64/22
	К(Ю)_ПОБ138/22
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1973
	2029
	2,31984

	21
	Р12/18
	1ТП
	47,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	1,49789

	4
	Р66/ПРОМЗОНА
	Р65/ПРОМЗОНА
	5,10
	0,08
	Надземная
	1973
	2029
	0,162537

	1
	В(Ю)_КРАС-ЕВ44/16
	В(С)_КРАС-ЕВ44А/16
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,22976

	52
	Р19/93
	В_КОМАР12/93
	18,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,57366

	21
	К_ПОБ145/19
	В(С)_ПОБ149/19
	13,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,76128

	52
	В_КОМАР12/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	52
	Р19/93
	В_КОМАР12ГАРАЖ/93
	12,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,38244

	21
	ТК-В/БЕЛЯЕВА
	ТК-1'/БЕЛЯЕВА
	114,50
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2029
	10,54316

	21
	К_ПОБ164/22
	В(Ю)_ПОБ164/22
	62,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2029
	4,72254

	52
	В_КОМАР12ГАРАЖ/93
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06374

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ45А/18
	Р12/18
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,13584

	21
	Р12/18
	В(В)_ЮБИЛ45А/18
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	В(В)_ЮБИЛ45А/18
	В_ЮБИЛ45/18
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,74235

	21
	Р9/22
	В(ЮВ)_ПОБ164/22
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,3187

	21
	Р16/18
	В(В)_ЮБИЛ43А/18
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	1,15464

	3
	В(Ю)_КОММ35/8А
	В_КОММ37/8А
	67,00
	0,04
	Надземная
	1973
	2029
	2,13529

	3
	Р25/8А
	В(Ю)_КОММ35/8А
	10,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2029
	0,3187

	21
	В(З)_ЮБИЛ43/18
	Р71/18
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	1,15464

	21
	В(ЮВ)_ПОБ164/22
	В_ЮБИЛ19/22
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,73215

	52
	В(С)_ЛЕН113/2
	Р14/2
	39,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	1,32444

	21
	Р9/22
	Р33/22
	24,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2029
	1,05792

	52
	К-КОМАР2/93
	В_ПОЛИГРАФИСТ/93
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,57708

	52
	Р19/93
	К-КОМАР12/93
	11,00
	0,15
	Надземная
	1973
	2029
	0,45144

	21
	В(Ю)_ПОБ166/22
	Р4/22
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2029
	0,07496

	21
	Р4/22
	Р30/22
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,06792

	21
	Р30/22
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	0,6792

	21
	В_ЮБИЛ39/19
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935

	21
	К_ПОБ158/22
	К_ПОБ164/22
	69,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2029
	5,25573

	1
	К_КРАС-ЕВ38-44/16
	В(З)_КРАС-ЕВ44/16
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2029
	0,28055

	52
	Р14/2
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	21
	К1_АРХ64/22
	К(С)_АРХ64/22
	20,00
	0,31
	Подземная канальная
	1973
	2029
	1,9668

	1
	Р17-1/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,03187

	1
	В(З)_КРАС-ЕВ44/16
	Р17-1/16
	48,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2029
	1,63008

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ44А/16
	Р48/16
	29,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2029
	1,08692

	21
	Р27/22
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2029
	0,3187

	21
	В(ЮЗ)_ПОБ152/22
	Р1/22
	4,00
	0,26
	Подвальная
	1973
	2029
	0,25576

	21
	Р29/22
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2029
	0,15935
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	21
	К_ПОБ152/22
	В(ЮЗ)_ПОБ152/22
	6,00
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,55248

	21
	В(З)_ЮБИЛ23/22
	Р31/22
	53,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	1,98644

	1
	Р17-1/16
	В(Ю)_КРАС-ЕВ44/16
	49,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2030
	2,01096

	4
	Р29/ПРОМЗОНА
	Р19-1/ПРОМЗОНА
	258,26
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	8,7705096

	 
	К-ЛУН36А/6
	В_ЛУН36/6
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,2061

	 
	В_ЛУН36/6
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2030
	0,06374

	21
	Р1/22
	Р25/22
	64,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2030
	2,62656

	21
	Р2/22
	Р3/22
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	1,15464

	4
	Р19-1/ПРОМЗОНА
	Р19/ПРОМЗОНА
	39,00
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	1,32444

	1
	Р91/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	1
	(.)N/20
	Р91/20
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,4122

	4
	Р28/ПРОМЗОНА
	Р29/ПРОМЗОНА
	41,40
	0,13
	Надземная
	1973
	2030
	1,551672

	21
	В_ПОБ156/22
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	1,01984

	4
	Р33/ПРОМЗОНА
	Р28/ПРОМЗОНА
	10,96
	0,13
	Надземная
	1973
	2030
	0,4107808

	21
	ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	95,90
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	12,473713

	1
	Р48/16
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,12748

	21
	Р31/22
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,22309

	4
	Р95-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р10/22
	В(СВ)_ПОБ164/22
	8,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	0,29984

	21
	В_ЮБИЛ19/22
	1ТП
	51,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	1,62537

	4
	Р-64-1/ПРОМЗОНА
	Р64А/ПРОМЗОНА
	85,59
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	2,9066364

	21
	В(Ю)_ПОБ164/22
	Р9/22
	18,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2030
	0,79344

	4
	Р65А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,35
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	0,0748945

	4
	Р90-3/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,3187

	4
	Р64/ПРОМЗОНА
	Р-64-1/ПРОМЗОНА
	53,98
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	1,8331608

	4
	Р64А/ПРОМЗОНА
	Р66/ПРОМЗОНА
	110,92
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	3,7668432

	4
	Р102/ПРОМЗОНА
	Р64/ПРОМЗОНА
	104,68
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	3,5549328

	4
	Р95/ПРОМЗОНА
	Р95-1/ПРОМЗОНА
	39,01
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	1,2432487

	4
	Р-95А/ПРОМЗОНА
	Р95/ПРОМЗОНА
	26,53
	0,07
	Надземная
	1973
	2030
	0,8455111

	4
	Р66А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	49,42
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	1,5750154

	4
	Р65А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	45,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	1,43415

	4
	Р66А/ПРОМЗОНА
	Р65А/ПРОМЗОНА
	2,30
	0,08
	Надземная
	1973
	2030
	0,073301

	4
	Р19/ПРОМЗОНА
	1ТП
	76,00
	0,07
	Надземная
	1973
	2030
	2,42212

	4
	Р29/ПРОМЗОНА
	1ТП
	79,80
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	2,543226

	21
	К_АРХ54/22
	К_ПОБ158/22
	52,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2030
	3,96084

	21
	В(В)_ПОБ150/22
	В_ПОБ156/22
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,13827

	21
	Р33/22
	Р10/22
	47,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	1,76156

	 
	Р90-3/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	4
	Р-64-1/ПРОМЗОНА
	Р-95А/ПРОМЗОНА
	74,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	2,35838

	4
	Р65/ПРОМЗОНА
	Р66А/ПРОМЗОНА
	0,75
	0,08
	Надземная
	1973
	2030
	0,0239025

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	Р102/ПРОМЗОНА
	43,60
	0,10
	Надземная
	1973
	2030
	1,480656

	4
	Р65/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	0,03187

	3
	В_КОММ37/8А
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	1
	В(В)_АРХ21А/16
	Р9/16
	4,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2030
	0,17632

	1
	К_КРАС8/20
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,2366

	21
	В(Ю)_ПОБ148/22
	Р27/22
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	0,1698

	21
	ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	75,10
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	9,768257

	21
	В(С)_ПОБ150/22
	В(Ю)_ПОБ148/22
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2030
	2,07607

	21
	ТК-2/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-3/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	173,80
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	22,606166

	21
	ТК-1/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-2/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	100,00
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	13,007

	4
	К-МОЛОД1-3/ФМК
	В(Ю)_МОЛ2/ФМК
	63,70
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	3,730272

	4
	В(С)_МОЛ4/ФМК
	В_ВЕТ1/ФМК
	31,70
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,568833

	 
	В_ЛЕН67/8А
	1ТП
	20,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	1973
	2030
	0,8244

	4
	В(Ю)_МОЛ2/ФМК
	Р96/ФМК
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	0,1874

	4
	Р96/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	4
	Р96/ФМК
	В(С)_МОЛ2/ФМК
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	0,20376

	4
	В(Ю)_МОЛ4/ФМК
	Р97/ФМК
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	0,1698

	4
	В_ВЕТ1/ФМК
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	4
	Р97/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р25/22
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	4
	Р97/ФМК
	В(С)_МОЛ4/ФМК
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,19122

	 
	К-ЛУН38/6
	К-ЛУН36А/6
	48,00
	0,05
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,97856

	4
	В(С)_МОЛ2/ФМК
	В(Ю)_МОЛ4/ФМК
	32,40
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,817964

	21
	ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	63,00
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	8,19441

	21
	К(С)_АРХ64/22
	К2_АРХ64/22
	42,00
	0,31
	Подземная канальная
	1973
	2030
	4,13028

	21
	Р8/22
	В(В)_ПОБ150/22
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	52
	К-18А/ЛЕНИНА
	Р1-18А/ЛЕНИНА
	2,76
	0,51
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,39955765

	21
	Р26/22
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	21
	ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	27,00
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	3,51189

	21
	В_БЕЛ11/18
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03748

	21
	ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	93,50
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	12,161545

	21
	В(В)_ЮБИЛ27/19
	В_ЮБИЛ29/19
	54,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	2,67246

	21
	К_БЕЛ13/18
	В_БЕЛ11/18
	63,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	3,68928

	21
	К2_АРХ64/22
	К_ПОБ152/22
	83,00
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2030
	7,64264

	1
	К_АРХ31-33/16
	К_АРХ19-23/16
	233,50
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2030
	21,50068

	21
	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-1/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	25,30
	0,41
	Подземная канальная
	1973
	2030
	3,290771

	21
	Р1/22
	Р29/22
	51,00
	0,26
	Подвальная
	1973
	2030
	3,26094

	21
	К_ПОБ140/22
	К_ПОБ138-142/22
	44,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	2,57664

	1
	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_АРХ31-33/16
	294,00
	0,26
	Подземная канальная
	1973
	2030
	27,07152

	1
	В_КРАС8/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р3/22
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	21
	К_ПОБ147/19
	К_ПОБ145/19
	75,00
	0,15
	Подземная канальная
	1973
	2030
	4,833

	21
	Р33/22
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,12748

	21
	В(С)_ПОБ164/22
	В(Ю)_ПОБ166/22
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	2,0496

	21
	В(Ю)_ПОБ142/22
	Р2/22
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	0,3748

	21
	В(Ю)_БЕЛ10/19
	К_ПОБ147/19
	104,00
	0,21
	Подземная канальная
	1973
	2030
	7,92168

	21
	В_АРХ92/18
	1ТП
	17,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2030
	0,54179

	21
	В_КРАС-ЕВ54/18
	1ТП
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2030
	1,46602

	1
	Р91/20
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подвальная
	1973
	2030
	0,60553

	21
	Р6/18
	В(ЮВ)_АРХ96/18
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2030
	0,06374

	21
	Р8/22
	В(С)_ПОБ150/22
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	0,10188

	4
	Р28/ПРОМЗОНА
	1ТП
	60,70
	0,05
	Надземная
	1973
	2030
	1,934509

	21
	К_ПОБ138-142/22
	В_ПОБ138/22
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,29694

	52
	Р12/205
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р7/19
	1ТП
	48,00
	0,07
	Подвальная
	1973
	2030
	1,52976

	52
	В(З)_МЕНД9/205
	Р12/205
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,6374

	52
	В(В)_МЕНД7/205
	В(З)_МЕНД9/205
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,23725

	21
	К_БЕЛ21/18
	В_БЕЛ21/18
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,44541

	52
	Р3/207
	В(Ю)_БАБ19/207
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2030
	0,4408

	21
	Р21/19
	В(Ю)_ПОБ155/19
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	1,27432

	21
	В_ЮБИЛ31/19
	1ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	1,21106

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ27/19
	Р22/19
	51,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	1,91148

	21
	В_БЕЛ22/19
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03396

	21
	Р5/19
	В(СВ)_БЕЛ18/19
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1973
	2030
	0,24624

	21
	К_ПОБ159/19
	В(Ю)_ЮБИЛ27/19
	12,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,70272

	21
	Р22/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р22/19
	В(В)_ЮБИЛ27/19
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,15935

	21
	В_ЮБИЛ29/19
	Р7/19
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,19122

	21
	Р18/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	В(СВ)_ПОБ164/22
	В(З)_ЮБИЛ23/22
	15,00
	0,13
	Подземная канальная
	1973
	2030
	0,8784

	21
	Р17/19
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	0,03187

	21
	Р10-1/19
	В(Ю)_БЕЛ10/19
	46,00
	0,21
	Подвальная
	1973
	2030
	2,02768

	21
	Р4-1/19
	В(В)_ЮБИЛ35/19
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1973
	2030
	1,37041

	21
	Р10/22
	В(С)_ПОБ164/22
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	0,5622

	21
	В(Ю)_БЕЛ28/19
	В(С)_ЮБИЛ35/19
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1973
	2030
	1,85163

	21
	Р17/19
	Р18/19
	75,00
	0,13
	Подвальная
	1973
	2030
	2,811

	4
	Р10-1/ПРОМЗОНА
	Р10/ПРОМЗОНА
	39,50
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	1,74116

	4
	Р50/ПРОМЗОНА
	Р51А/ПРОМЗОНА
	105,56
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	3,3641972

	4
	Р93/ПРОМЗОНА
	Р-93-1/ПРОМЗОНА
	19,38
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	0,6176406

	21
	Р18/19
	В(Ю)_ПОБ149/19
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,33732

	4
	Р54/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,3187

	4
	В(С)_МОЧ24/ФМК
	Р78/ФМК
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1974
	2030
	0,13224

	4
	Р6-1/ПРОМЗОНА
	Р10-1/ПРОМЗОНА
	217,50
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	9,5874

	4
	Р56/ПРОМЗОНА
	Р56"/ПРОМЗОНА
	35,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	1,11545

	4
	Р54/ПРОМЗОНА
	1ТП
	27,49
	0,03
	Надземная
	1974
	2030
	0,8761063

	4
	Р53/ПРОМЗОНА
	Р54/ПРОМЗОНА
	29,00
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	0,92423

	4
	Р54/ПРОМЗОНА
	Р91/ПРОМЗОНА
	20,00
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	0,6374

	52
	Р22/5
	В(З)_ПАРК48/5
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,71316

	21
	В_БЕЛ14/19
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	 
	Р1-10/219
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р1-8/219
	Р1-10/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	 
	Р1-1/219
	Р1-2/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	21
	Р10/19
	В(В)_БЕЛ10/19
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06374

	21
	В(В)_БЕЛ10/19
	В_БЕЛ14/19
	49,00
	0,07
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,26037

	 
	Р1-4/219
	 
	7,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,23772

	21
	К_ПОБ151/19
	В(СВ)_ПОБ151/19
	53,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,62297

	21
	Р10-2/18
	В(ЮВ)_БЕЛ17/18
	36,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	1,47744

	21
	В_БЕЛ16А/19
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	21
	К_БЕЛ16/19
	В_БЕЛ16/19
	45,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,52495

	 
	Р1-2/219
	Р1-9/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	4
	Р71/ПРОМЗОНА
	Р5-2/ПРОМЗОНА
	1,00
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	0,04408

	 
	Р1-7/219
	Р1-8/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	 
	Р1-6/219
	Р1-7/219
	17,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,57732

	4
	В_ЛАЙТ/ПРОМЗОНА
	1ТП
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	1,14732

	4
	Р-36А/ПРОМЗОНА
	Р2-1/ПРОМЗОНА
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,23772

	21
	К_БЕЛ16-22/19
	К_БЕЛ16/19
	56,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	3,14216

	4
	Р5-2/ПРОМЗОНА
	Р31/ПРОМЗОНА
	48,57
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	2,1409656

	4
	Р50/ПРОМЗОНА
	Р63/ПРОМЗОНА
	40,40
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,287548

	 
	Р1-5/219
	Р1-6/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	 
	Р1-5/219
	Р1-4/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	21
	К_БЕЛ16/19
	В_БЕЛ16А/19
	34,00
	0,05
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,40148

	 
	Р72/ПРОМЗОНА
	1ТП
	20,00
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,6374

	21
	Р10/18
	В(Ю)_БЕЛ17/18
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	21
	В(Ю)_БЕЛ17/18
	В_БЕЛ15/18
	47,00
	0,07
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,16811

	4
	Р61/ПРОМЗОНА
	1ТП
	30,00
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,9561

	21
	В(С)_ПОБ137/19
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р72/ПРОМЗОНА
	Р73/ПРОМЗОНА
	52,78
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,6820986

	 
	Р1-9/219
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р1-3/219
	Р1-1/219
	23,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,78108

	4
	Р49/ПРОМЗОНА
	Р50/ПРОМЗОНА
	63,22
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	2,0148214

	21
	В_БЕЛ15/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	4
	Р54/ПРОМЗОНА
	Р101/ПРОМЗОНА
	54,00
	0,15
	Надземная
	1974
	2030
	2,21616

	21
	К_КРАС-ЕВ70-72/18
	В_КРАС-ЕВ70/18
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,89082

	21
	В_БЕЛ16/19
	1ТП
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,71316

	4
	Р-49Б/ПРОМЗОНА
	Р49/ПРОМЗОНА
	116,28
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	8,8570476

	4
	Р47/ПРОМЗОНА
	Р100/ПРОМЗОНА
	30,40
	0,20
	Надземная
	1974
	2030
	1,340032

	21
	Р40/22
	2ТП
	59,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	1,88033

	21
	К1_АРХ64/22
	В(СЗ)_АРХ64/22
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,4847

	21
	В(З)_ПОБ150/22
	Р26/22
	55,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	2,0614

	21
	В(В)_АРХ60/22
	Р44/22
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,07496

	4
	Р48.1/ПРОМЗОНА
	Р-49Б/ПРОМЗОНА
	66,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	5,02722

	4
	Р70/ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,04
	Надземная
	1974
	2030
	0,06374

	21
	Р38/22
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,09561

	4
	Р56"/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,03
	Надземная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р-61Б/ПРОМЗОНА
	Р71/ПРОМЗОНА
	25,47
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,8117289

	21
	К2_АРХ64/22
	В(СВ)_АРХ64/22
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,2366

	4
	Р51/ПРОМЗОНА
	Р52/ПРОМЗОНА
	20,00
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,6374

	 
	Р91/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	Р56/ПРОМЗОНА
	19,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,64524

	21
	В(З)_АРХ60/22
	К_АРХ62/22
	64,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	3,74784

	4
	Р92/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,90
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,347383

	21
	К_АРХ58-60/22
	В_АРХ58/22
	46,00
	0,07
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,12198

	4
	Р36Г.1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	64,50
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	2,055615

	21
	В(Ю)_ПОБ149/19
	К_ПОБ151/19
	51,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,98656

	4
	Р49/ПРОМЗОНА
	Р-49А/ПРОМЗОНА
	6,86
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,2186282

	4
	Р-49А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	28,30
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,901921

	 
	В_СКЛАД/219
	 
	25,00
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,79675

	4
	Р-49А/ПРОМЗОНА
	Р-61Б/ПРОМЗОНА
	67,85
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	2,1623795

	 
	 
	Р1-3/219
	16,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	0,54336

	1
	В_МОЙКА/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03396

	 
	В_СКЛАД/219
	Р1-5/219
	25,00
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,79675

	4
	Р61/ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,06374

	52
	К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,26
	Подземная бесканальная
	1974
	2030
	0,9208

	52
	В(З)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,35662

	4
	Р43/ПРОМЗОНА
	Р47/ПРОМЗОНА
	73,86
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	3,2557488

	21
	В(Ю)_БЕЛ2А/19
	К_БЕЛ2Б/19
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,74235

	52
	В_КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	В_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	В(В)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,4949

	3
	Р26/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	4
	Р93/ПРОМЗОНА
	1ТП
	18,50
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,589595

	52
	К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(Ю)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	13,00
	0,26
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,19704

	3
	В_ПОБ77/7
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,19122

	4
	Р63/ПРОМЗОНА
	Р-64/ПРОМЗОНА
	3,50
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,111545

	4
	Р51А/ПРОМЗОНА
	Р51/ПРОМЗОНА
	0,70
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,022309

	52
	В_ХОЗ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,1698

	52
	К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_ХОЗ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,44888

	52
	К-ПАРК42/5
	В(В)_ПАРК48/5
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,0496

	52
	Р22/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	4
	Р6/ПРОМЗОНА
	Р5/ПРОМЗОНА
	133,40
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	5,880272

	 
	Р2/ПРОМЗОНА
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	50,00
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,5935

	 
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	4,00
	0,03
	Надземная
	1974
	2030
	0,12748

	4
	Р-61А/ПРОМЗОНА
	Р61/ПРОМЗОНА
	34,51
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,0998337

	21
	К_ПОБ151/19
	В(СЗ)_ПОБ151/19
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,4949

	21
	Р44/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	21
	В(СЗ)_ПОБ151/19
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	21
	В(СВ)_ПОБ151/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	В(В)_ПАРК48/5
	Р22/5
	16,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,59968

	 
	В_СОВ112/7
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	4
	Р52/ПРОМЗОНА
	1ТП
	12,00
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,38244

	21
	В_ПОБ146/22
	В(З)_ПОБ150/22
	30,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,7568

	1
	В(Ю)_200АВТ/277
	1ТП
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12312

	 
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,3187

	1
	Р52-3/277
	В_МОЙКА/277
	66,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	2,24136

	21
	Р32/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р-64/ПРОМЗОНА
	Р2/ПРОМЗОНА
	99,50
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	3,171065

	1
	Р48/277
	В(Ю)_200АВТ/277
	185,00
	0,15
	Надземная
	1974
	2030
	7,5924

	4
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	Р-36Г/ПРОМЗОНА
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,3396

	 
	В(Ю)_200АВТ/277
	В(З)_200АВТ/277
	180,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	5,7366

	1
	К-1А/277
	Р32/277
	2,00
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	0,08816

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ28/277
	Р19/277
	22,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	0,90288

	1
	Р32/277
	Р48/277
	2,00
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	0,08816

	1
	Р36/277
	К-3А/277
	289,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	22,01313

	1
	К-3А/277
	К-1А/277
	44,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	3,35148

	4
	Р94/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	К-1А/СТАЛЕВАРОВ
	В_СТАЛ47/176
	9,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,52704

	52
	В_СТАЛ47/176
	1ТП
	22,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,82456

	4
	Р-36Б/ПРОМЗОНА
	В_ЛАЙТ/ПРОМЗОНА
	34,50
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,099515

	21
	Р39/22
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,09561

	4
	Р57/ПРОМЗОНА
	Р93/ПРОМЗОНА
	6,60
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,210342

	1
	Р19/277
	Р19-1/277
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	13,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,64337

	52
	Р15/6
	В(В)_КОМС29/6
	61,00
	0,26
	Подвальная
	1974
	2030
	3,90034

	52
	Р15/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	21
	Р13/19
	В(Ю)_БЕЛ2А/19
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,28683

	1
	Р19-1/277
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	1
	Р19-1/277
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	1
	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	В(С)_КРАС-ЕВ28/277
	13,00
	0,15
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,83772

	3
	К-ПОБ79-81/7
	В(В)_ПОБ79/7
	21,00
	0,15
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,35324

	21
	К_АРХ62/22
	К_АРХ66/22
	48,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,81088

	21
	В_АРХ58/22
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,35057

	3
	К-ПОБ79-81/7
	В_ПОБ81/7
	29,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,69824

	4
	Р71/ПРОМЗОНА
	1ТП
	82,10
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	2,616527

	4
	Р2-1/ПРОМЗОНА
	Р-36Б/ПРОМЗОНА
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06374

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ42/16
	Р5/16
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03396

	21
	В(СЗ)_АРХ64/22
	2ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,19122

	1
	Р5-1/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	1
	К_КРАС-ЕВ44А/16
	В(С)_АРХ37А/16
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,89082

	21
	В(В)_ЮБИЛ23/22
	В_ЮБИЛ21/22
	36,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,78164

	21
	В_ЮБИЛ21/22
	Р32/22
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06374

	52
	В(З)_ПАРК48/5
	В(В)_ПАРК50/5
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,73941

	21
	Р44/22
	В(З)_АРХ60/22
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,1874

	21
	В(ЮВ)_БЕЛ17/18
	К_БЕЛ21/18
	73,00
	0,15
	Подземная канальная
	1974
	2030
	4,70412

	21
	Р74/18
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06374

	1
	Р46/16
	Р47/16
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	1,72098

	4
	Р56/ПРОМЗОНА
	Р57/ПРОМЗОНА
	45,00
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	1,43415

	21
	Р32/22
	2ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,9561

	1
	Р2/16
	2ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,25496

	52
	Р5/6
	В(Ю)_КОМС29/6
	1,00
	0,26
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06394

	1
	В(С)_АРХ37Б/16
	Р10/16
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,22309

	52
	В(Ю)_КОМС29/6
	В(С)_КОМС25/6
	33,00
	0,26
	Подземная канальная
	1974
	2030
	3,03864

	21
	К_БЕЛ2Б/19
	В_БЕЛ2Б/19
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,33623

	21
	В_ЮБИЛ17/22
	Р34/22
	47,00
	0,21
	Подвальная
	1974
	2030
	2,07176

	1
	Р2/16
	Р10/16
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,44618

	3
	В(В)_МОРГ/10
	1ТП
	16,00
	0,03
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,65952

	21
	К_ЮБИЛ17/22
	К_ПОБ164/22
	21,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,59957

	3
	Р19/10
	В(В)_МОРГ/10
	33,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	1,05171

	21
	В(СВ)_АРХ64/22
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,19122

	21
	В_КРАС-ЕВ70/18
	Р74/18
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,25496

	21
	Р38/22
	Р39/22
	60,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	2,2488

	21
	Р74-1/18
	2ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,3187

	4
	Р79/ФМК
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,1698

	4
	В(В)_МОЧ24/ФМК
	К-МОЧ20-24/ФМК
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,91404

	 
	Р74-1/18
	1ТП
	6,44
	 
	Подвальная
	1974
	2030
	0

	21
	Р74/18
	Р74-1/18
	21,98
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,7005026

	21
	К_АРХ50-60/22
	К_АРХ58-60/22
	43,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,51808

	21
	В_БЕЛ2Б/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	 
	Р71/ПРОМЗОНА
	Р72/ПРОМЗОНА
	92,72
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	2,9549864

	4
	Р91/ПРОМЗОНА
	Р92/ПРОМЗОНА
	50,00
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	1,5935

	 
	Р73/ПРОМЗОНА
	1ТП
	8,56
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,2728072

	4
	Р52/ПРОМЗОНА
	Р53/ПРОМЗОНА
	30,50
	0,05
	Надземная
	1974
	2030
	0,972035

	4
	Р-61А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	4,52
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,1440524

	1
	Р5/16
	Р5-1/16
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03396

	21
	Р25/22
	В_ПОБ146/22
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,78708

	 
	В(Ю)_МИЛ15/104
	К(Ю)-МИЛ15/104
	10,00
	0,03
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,4122

	4
	Р48/ПРОМЗОНА
	Р48.1/ПРОМЗОНА
	20,18
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	0,8895344

	 
	Р3/104
	В(Ю)_МИЛ15/104
	2,00
	0,03
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06374

	1
	К_КРАС-ЕВ44А/16
	В(В)_КРАС-ЕВ42/16
	53,00
	0,10
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,97383

	 
	К(Ю)-МИЛ15/104
	 
	56,00
	0,03
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,30832

	4
	Р50/ПРОМЗОНА
	Р10-2/ПРОМЗОНА
	69,80
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	2,224526

	4
	Р-61Б/ПРОМЗОНА
	Р-61А/ПРОМЗОНА
	7,37
	0,08
	Надземная
	1974
	2030
	0,2348819

	21
	Р39/22
	Р40/22
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	1,08672

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ44А/16
	К_КРАС-ЕВ44А/16
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,58368

	21
	К_ЮБИЛ17/22
	В_ЮБИЛ17/22
	6,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,45702

	4
	Р70/ПРОМЗОНА
	Р71/ПРОМЗОНА
	78,80
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	3,473504

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	Р48/ПРОМЗОНА
	15,82
	0,20
	Надземная
	1974
	2030
	0,6973456

	1
	К_АРХ37А/16
	В(С)_АРХ37Б/16
	38,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,88062

	21
	Р46/22
	Р46-1/22
	56,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	1,78472

	3
	ТК-10/ТРУДА
	В_ПОБ56/8
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,89082

	4
	Р7/ПРОМЗОНА
	Р6-1/ПРОМЗОНА
	40,50
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	1,78524

	4
	Р5/ПРОМЗОНА
	Р70/ПРОМЗОНА
	62,87
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	2,7713096

	4
	Р36/ПРОМЗОНА
	Р-36А/ПРОМЗОНА
	40,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	1,3584

	4
	Р60/ПРОМЗОНА
	1ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	1,5935

	3
	В_ПОБ56/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	52
	ТК-4/ГОРЬКОГО
	В_ГОР40/6
	100,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	5,856

	4
	Р7/ПРОМЗОНА
	Р6-1/ПРОМЗОНА
	40,50
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	1,78524

	1
	Р46/16
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,22309

	4
	Р31/ПРОМЗОНА
	Р60/ПРОМЗОНА
	43,00
	0,10
	Надземная
	1974
	2030
	1,46028

	21
	Р31/22
	В(В)_ЮБИЛ23/22
	53,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	1,68911

	1
	Р47/16
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,25496

	1
	Р47/16
	В(Ю)_АРХ37А/16
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	1,11545

	21
	Р46-1/22
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,09561

	1
	В(Ю)_АРХ37А/16
	К_АРХ37А/16
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,39592

	 
	ТК-61/ПОБЕДЫ
	ТК-10/ТРУДА
	93,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	7,08381

	4
	Р10/ПРОМЗОНА
	Р50/ПРОМЗОНА
	3,00
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	0,13224

	21
	В_ЮБИЛ15/22
	Р38/22
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,97448

	1
	В(С)_АРХ37А/16
	Р46/16
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	1,2748

	1
	Р48/16
	В(В)_КРАС-ЕВ44А/16
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,57366

	52
	В_ГОР40/6
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03748

	4
	Р31/ПРОМЗОНА
	Р43/ПРОМЗОНА
	180,66
	0,21
	Надземная
	1974
	2030
	7,9634928

	4
	Р10/ПРОМЗОНА
	Р54/ПРОМЗОНА
	44,08
	0,15
	Надземная
	1974
	2030
	1,8090432

	52
	В(В)_КОМС29/6
	К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	64,00
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	4,87488

	4
	Р102/ФМК
	В(В)_МОЧ24/ФМК
	54,30
	0,21
	Подвальная
	1974
	2030
	2,393544

	4
	Р-36Г/ПРОМЗОНА
	Р36Г.1/ПРОМЗОНА
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,9561

	4
	Р100/ПРОМЗОНА
	Р101/ПРОМЗОНА
	40,52
	0,20
	Надземная
	1974
	2030
	1,7861216

	4
	Р2-1/ПРОМЗОНА
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	7,50
	0,10
	Подвальная
	1974
	2030
	0,2547

	4
	Р78/ФМК
	Р102/ФМК
	1,50
	0,21
	Подвальная
	1974
	2030
	0,06612

	21
	Р21/22
	1ТП
	21,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,66927

	4
	Р-93-1/ПРОМЗОНА
	Р94/ПРОМЗОНА
	2,00
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	0,06374

	21
	В(Ю)_ПОБ158/22
	Р21/22
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,22309

	21
	К_ПОБ158/22
	В(Ю)_ПОБ158/22
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1974
	2030
	0,69286

	52
	В(С)_КОМС25/6
	Р22/6
	5,00
	0,26
	Подвальная
	1974
	2030
	0,3197

	4
	Р-93-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	55,09
	0,07
	Надземная
	1974
	2030
	1,7557183

	21
	Р34/22
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	4
	ТК-22/ОКИНИНА
	Р11/ФМК
	67,40
	0,21
	Подземная канальная
	1974
	2030
	5,133858

	21
	Р26/22
	Р8/22
	25,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,937

	21
	К_АРХ58-60/22
	В(В)_АРХ60/22
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	1,22976

	1
	Р10/16
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,89236

	21
	Р40/22
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,09561

	21
	В_ЮБИЛ17А/22
	В_ЮБИЛ15/22
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	1974
	2030
	2,0496

	21
	Р37/22
	В_ЮБИЛ17А/22
	17,00
	0,13
	Подвальная
	1974
	2030
	0,63716

	4
	Р10-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,03187

	21
	Р37/22
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	21
	Р34/22
	Р35/22
	57,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	2,33928

	21
	Р36/22
	Р37/22
	56,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	2,29824

	21
	Р35/22
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	21
	Р35/22
	Р36/22
	38,00
	0,15
	Подвальная
	1974
	2030
	1,55952

	 
	В_ПОБ56/8
	 
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1974
	2030
	0,15935

	21
	Р36/22
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1974
	2030
	0,12748

	 
	В_ПОБ17/81-83
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	 
	В(Ю)_ПОБ21/81-83
	В_ПОБ17/81-83
	25,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,15325

	 
	Р5/81-83
	В(Ю)_ПОБ21/81-83
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	52
	В_КОНТОРА/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	В_ВОЛ32/4
	1ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,73301

	4
	В_МОЧ18/ФМК
	1ТП
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,1874

	1
	Р18-1/16
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	21
	В(Ю1)_ЮБИЛ9/22
	В(С1)_ЮБИЛ5/22
	36,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,78164

	1
	Р18/16
	Р18-1/16
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,19122

	21
	Р41/22
	В(С2)_ЮБИЛ5/22
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06792

	 
	Р34/ПРОМЗОНА
	1ТП
	8,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,25496

	 
	Р33-1/ПРОМЗОНА
	Р34/ПРОМЗОНА
	66,00
	0,07
	Надземная
	1975
	2030
	2,10342

	1
	Р15/16
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	1
	В(З)_ТИМ14/16
	Р15/16
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,19122

	1
	К_ТИМ14-16/16
	В(З)_ТИМ14/16
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,64582

	 
	К_ГРП/22
	1ТП
	27,00
	0,04
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,11294

	21
	К1_АРХ44/22
	В(С)_АРХ44/22
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,57708

	4
	Р81/ПРОМЗОНА
	1ТП
	19,54
	0,07
	Надземная
	1975
	2030
	0,6227398

	 
	К_ПНС12/22
	К_ГРП/22
	32,00
	0,04
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,31904

	21
	В(З)_АРХ40/22
	Р45/22
	18,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,67464

	21
	Р45/22
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	 
	Р34/ПРОМЗОНА
	Р35/ПРОМЗОНА
	60,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	1,9122

	21
	Р21/22
	В(С)_ПОБ158/22
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,38244

	4
	В_ВЕТ4/ФМК
	1ТП
	42,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	1,72368

	21
	К_ПОБ160/22
	В_ПОБ160/22
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,4613

	21
	Р45/22
	В(В)_АРХ40/22
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,13584

	1
	В_ТИМ12/16
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	 
	Р35/ПРОМЗОНА
	1ТП
	55,00
	0,03
	Надземная
	1975
	2030
	1,75285

	 
	Р35/ПРОМЗОНА
	1ТП
	81,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	2,58147

	21
	Р19/22
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	 
	Р26/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,3187

	1
	Р5-1/16
	1ТП
	112,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	3,56944

	 
	К_ЮБИЛ9/22
	К_ПНС12/22
	22,00
	0,04
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,90684

	21
	В(З)_АРХ36/22
	Р19/22
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,47544

	1
	Р40/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	В(С)_ПОБ117/16
	Р40/16
	25,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	1,102

	21
	В_АРХ54/22
	Р28/22
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	3
	К-ГАРАЖ/10
	1ТП
	17,00
	0,04
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,70074

	3
	В_КОРПУС В/10
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03396

	3
	К-КОРП.В/10
	В_КОРПУС В/10
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,9666

	21
	Р20/22
	В(С)_ЮБИЛ11/22
	38,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	1,42424

	3
	В_КОРПУС В/10
	1ТП
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	1,0188

	4
	Р5/ПРОМЗОНА
	Р1/ПРОМЗОНА
	71,40
	0,21
	Надземная
	1975
	2030
	3,147312

	3
	В_КОРПУС В/10
	1ТП
	135,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	5,0598

	3
	К(С)_ПИЩЕБЛОК/10
	К(З)-ПИЩЕБЛОК/10
	61,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,81393

	1
	Р12-1/16
	Р12/16
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,08816

	3
	К(З)-ПИЩЕБЛОК/10
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,27678

	1
	Р7/16
	В(ЮЗ)_ПОБ119/16
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,08816

	1
	Р22-3/16
	Р7/16
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,2204

	52
	В_ПАРК10/3
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,9561

	1
	К_ПОБ119/16
	В(ЮВ)_ПОБ119/16
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,14255

	1
	В(ЮВ)_ПОБ119/16
	Р22-2/16
	16,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,70528

	4
	Р97-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	В(ЮЗ)_ПОБ119/16
	В(С)_ПОБ117/16
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,20893

	1
	К_АРХ21А/16
	В(З)_АРХ21А/16
	55,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	4,18935

	1
	Р12-1/16
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,09561

	1
	Р12/16
	В(Ю)_АРХ21Б/16
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,11244

	1
	Р12/16
	В(З)_АРХ21Б/16
	39,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	1,71912

	4
	Р-44/ПРОМЗОНА
	Р-45/ПРОМЗОНА
	52,47
	0,08
	Надземная
	1975
	2030
	1,6722189

	52
	Р3/104
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	21
	Р6/22
	В(Ю1)_ЮБИЛ9/22
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,43415

	21
	Р6/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	Р16/110
	Р21/110
	55,00
	0,08
	Надземная
	1975
	2030
	1,75285

	1
	К_ТИМ12/16
	К_ТИМ14-16/16
	77,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	4,32047

	1
	Р41/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	Р21/110
	В_ГСК/110
	40,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	1,2748

	1
	Р9/16
	1ТП
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	1,30667

	1
	В(З)_АРХ21Б/16
	В(В)_АРХ21А/16
	24,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,82808

	52
	В_ГСК/110
	В_П.КОМС24/110
	25,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,79675

	52
	К-12Г/110
	Р16/110
	5,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1975
	2030
	0,24745

	21
	К_АРХ50-62/22
	К_АРХ50-60/22
	37,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,16672

	4
	Р-44/ПРОМЗОНА
	Р-44-1/ПРОМЗОНА
	39,02
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	1,6013808

	4
	Р-45/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,65
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,3394155

	 
	В_ПИОН22/ФМК
	Р75-1/ФМК
	16,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	0,65664

	21
	К_ПОБ141-143/19
	К_ПОБ143/19
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,17831

	1
	В(З)_АРХ21А/16
	Р9/16
	8,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,35264

	21
	К_ЮБИЛ11/22
	В_ЮБИЛ13/22
	165,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	8,16585

	4
	К(Ю)-ПИОН25/220
	В(С)_ПИОН23/220
	57,30
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	3,355488

	21
	Р22/22
	1ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,73301

	 
	Р45/ПРОМЗОНА
	1ТП
	5,95
	0,07
	Надземная
	1975
	2030
	0,1896265

	52
	В_ПОБ8/93
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	21
	Р28/22
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	Р47/ПРОМЗОНА
	Р97/ПРОМЗОНА
	69,61
	0,10
	Надземная
	1975
	2030
	2,3639556

	1
	Р45/16
	2ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,43415

	1
	К_АРХ21А/16
	К_ПОБ119/16
	19,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,44723

	21
	К_ЮБИЛ11/22
	К_ЮБИЛ17/22
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,64204

	52
	Р2/93
	В(Ю)_ПОБ6/93
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,76488

	52
	Р2/93
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	В(ЮЗ)_ПОБ6/93
	Р2/93
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	52
	В(С)_ПОБ6/93
	В(СЗ)_ПОБ6/93
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,61128

	1
	Р22-2/16
	Р22-1/16
	65,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	2,8652

	52
	К-ПОБ4/93
	В(С)_ПОБ6/93
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,28055

	21
	К_АРХ44-46А/22
	К1_АРХ44/22
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,611

	1
	Р22-1/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	Р22-1/16
	Р22/16
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,2204

	21
	Р20/22
	1ТП
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,14732

	1
	Р22/16
	Р22-3/16
	65,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	2,8652

	4
	Р75-1/ФМК
	Р75/ФМК
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	0,8208

	1
	В(З)_АРХ19/16
	В(В)_АРХ21Б/16
	40,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	3,0468

	1
	Р22-3/16
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	Р22-2/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	Р87/ПРОМЗОНА
	1ТП
	16,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,50992

	4
	ТК39/ПРОМЗОНА
	Р87/ПРОМЗОНА
	73,00
	0,08
	Надземная
	1975
	2030
	2,32651

	1
	Р40/16
	Р41/16
	59,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	2,60072

	21
	К_ЮБИЛ9/22
	В(Ю)_ЮБИЛ11/22
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,3424

	21
	В(С)_ПОБ158/22
	К_ПОБ160/22
	102,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	4,70526

	4
	ТК39/ПРОМЗОНА
	Р-39-1/ПРОМЗОНА
	35,74
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,5607658

	4
	Р97-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	В(В)_АРХ21Б/16
	Р12-1/16
	34,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	1,49872

	1
	Р45/16
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,09561

	1
	В_ПОБ129/16
	Р45/16
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03748

	21
	К_АРХ44-46А/22
	К_АРХ50-62/22
	75,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	4,392

	52
	В(Ю)_ПОБ6/93
	В_ПОБ8/93
	31,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,43003

	4
	Р37-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	57,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	1,93572

	4
	Р37-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03396

	21
	В(ЮВ)_БЕЛ18/19
	К_БЕЛ16-22/19
	128,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2030
	9,74976

	21
	В(С)_ЮБИЛ11/22
	К_ЮБИЛ11/22
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,99104

	4
	Р37/ПРОМЗОНА
	Р37-1/ПРОМЗОНА
	36,00
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	1,47744

	21
	В_ПОБ160/22
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	К-СПОРТ6/ФМК
	В_СПОРТ6/ФМК
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,23442

	21
	К_ПОБ152/22
	В_АРХ56/22
	47,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,16811

	1
	К_ТИМ12/16
	В_ТИМ12/16
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,36904

	21
	В(СЗ)_ПОБ143/19
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	52
	Р25/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	В(С)_ЛЕН65/8А
	Р25/8А
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	21
	К2_АРХ44/22
	В(СВ)_АРХ44/22
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,69286

	21
	В(С)_АРХ44/22
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ11/22
	Р20/22
	36,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	1,34928

	4
	Р73/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	Р73/ФМК
	В_ВЕТ3/ФМК
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,08816

	4
	Р75/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	1
	Р19/277
	В(В)_КРАС-ЕВ28/277
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	0,04104

	21
	К_ПОБ143/19
	В(СЗ)_ПОБ143/19
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,4613

	4
	Р75/ФМК
	Р73/ФМК
	120,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	4,9248

	4
	К-СПОРТ6/ФМК
	В_МОЛ5/ФМК
	5,80
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,287042

	3
	В(В)_НАБ51/7
	В_НАБ53/7
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,69328

	4
	В_МОЛ5/ФМК
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,9561

	4
	В_СПОРТ6/ФМК
	Р17/ФМК
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,30564

	3
	Р2/54
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,15935

	4
	Р17/ФМК
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,22309

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ28/277
	К_КРАС-ЕВ28-30/277
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,6444

	1
	Р23/16
	В(З)_АРХ19/16
	28,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	1,23424

	21
	К_АРХ54/22
	В_АРХ54/22
	70,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	3,2291

	4
	Р97/ПРОМЗОНА
	Р97-1/ПРОМЗОНА
	10,16
	0,10
	Надземная
	1975
	2030
	0,3450336

	21
	В_АРХ66/22
	Р22/22
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,07496

	21
	К_АРХ66/22
	В_АРХ66/22
	14,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,81984

	21
	Р22/22
	Р23/22
	11,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,41228

	21
	В(СВ)_ПОБ141/19
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	1
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	В(С)_КРАС-ЕВ22/277
	14,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,81984

	1
	Р18-1/16
	2ТП
	57,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,81659

	1
	В(Ю)_КРАС-ЕВ22/277
	В(С)_КРАС-ЕВ24/277
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,69328

	1
	Р23/277
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,20376

	1
	К_КРАС-ЕВ28-30/277
	В(З)_КРАС-ЕВ30/277
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,33623

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ24/277
	Р23/277
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,74712

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ22/277
	Р10/277
	23,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,86204

	1
	Р10/277
	В(Ю)_КРАС-ЕВ22/277
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,20376

	1
	Р10/277
	1ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,41431

	1
	К_АРХ19-23/16
	К(С)_АРХ19/16
	54,00
	0,26
	Подземная канальная
	1975
	2030
	4,97232

	4
	Р44/ПРОМЗОНА
	Р82/ПРОМЗОНА
	17,00
	0,10
	Надземная
	1975
	2030
	0,57732

	21
	Р23/22
	2ТП
	79,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	2,51773

	21
	К_ПОБ145/19
	К_ПОБ141-143/19
	92,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	5,38752

	4
	Р10/220
	В(Ю)_ПИОН25/220
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03748

	4
	Р10/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	В(С)_ПИОН25/220
	Р10/220
	54,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	2,21616

	4
	В(Ю)_ПИОН25/220
	К(Ю)-ПИОН25/220
	14,20
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,831552

	1
	В(Ю)_АРХ21Б/16
	В_ПОБ129/16
	60,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	3,5136

	4
	В(СЗ)_МОЧ22/ФМК
	В_ВЕТ4/ФМК
	36,60
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,358504

	4
	Р11А/ПРОМЗОНА
	Р12/ПРОМЗОНА
	23,59
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	0,9681336

	4
	Р83/ФМК
	В(СЗ)_МОЧ22/ФМК
	41,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	1,68264

	4
	К-МОЧ18/ФМК
	В_МОЧ18/ФМК
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,2928

	4
	Р13/ФМК
	Р83/ФМК
	49,00
	0,15
	Подвальная
	1975
	2030
	2,01096

	4
	Р82/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,3187

	4
	Р81/ПРОМЗОНА
	Р46/ПРОМЗОНА
	171,12
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	7,0227648

	1
	Р66/20
	1ТП
	54,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	1,72098

	1
	В_СКЛАД/20
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,1698

	1
	В_МАСТ./20
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,1698

	4
	Р15/220
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,3101

	1
	К_БАЗА3/20
	В_МАСТ./20
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,44888

	21
	В(Ю2)_ЮБИЛ9/22
	Р6/22
	57,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	1,93572

	52
	Р19/3
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	Р45-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,03187

	21
	В(С)_АРХ5А/392
	Р9/392
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03748

	4
	Р46/ПРОМЗОНА
	Р-46-1/ПРОМЗОНА
	51,32
	0,15
	Подземная бесканальная
	1975
	2030
	3,3070608

	52
	Р5/176
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,54179

	1
	Р17/20
	К_ХОЛОД/20
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,57108

	1
	К_БАЗА3/20
	К_БАЗА4/20
	109,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	6,11599

	4
	В(З)_ПИОН23А/220
	В_ПИОН23Б/220
	20,30
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,004647

	4
	Р45/ПРОМЗОНА
	Р45-1/ПРОМЗОНА
	4,91
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,1564817

	21
	К_ПОБ143/19
	В(СВ)_ПОБ143/19
	50,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	2,3065

	1
	К_БАЗА2/20
	К_БАЗА3/20
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,22976

	4
	Р-46-1/ПРОМЗОНА
	Р44/ПРОМЗОНА
	57,99
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	2,3799096

	4
	Р44-3/ПРОМЗОНА
	Р81/ПРОМЗОНА
	108,65
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	4,458996

	21
	Р28/22
	2ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,6374

	21
	В_АРХ56/22
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	21
	В(ЮВ)_ПОБ141/19
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	21
	В_ЮБИЛ13/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	К-МОЧ22/ФМК
	К-МОЧ18/ФМК
	15,80
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,925248

	4
	Р-44-1/ПРОМЗОНА
	Р-44-2/ПРОМЗОНА
	2,71
	0,15
	Надземная
	1975
	2030
	0,1112184

	21
	Р23/19
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	4
	К(С)-ПИОН25/220
	В(С)_ПИОН25/220
	12,50
	0,15
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,8055

	4
	Р15/220
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	52
	К-ПАРК10/3
	В_ПАРК10/3
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,32291

	4
	В_ПИОН23Б/220
	Р15/220
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,76488

	1
	К_БАЗА4/20
	В_СКЛАД/20
	63,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	3,53493

	4
	Р14/220
	В(З)_ПИОН23А/220
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,9561

	1
	К_БАЗА2/20
	Р17/20
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2030
	0,67332

	21
	К_АРХ40/22
	В(З)_АРХ40/22
	20,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,1712

	52
	Р6/202
	Р6-1/202
	5,50
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,175285

	1
	Р11/20
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03396

	21
	Р23/22
	1ТП
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	0,23772

	52
	Р6-1/202
	В_КОМАР7/202
	28,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,89236

	52
	Р6-1/202
	В_КОМАР7А/202
	5,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,15935

	4
	Р44/ПРОМЗОНА
	1ТП
	16,40
	0,05
	Надземная
	1975
	2030
	0,522668

	4
	Р12/ПРОМЗОНА
	1ТП
	63,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2030
	2,13948

	52
	В_КОМАР7А/202
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	4
	Р83/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,03187

	52
	В_КОМАР7/202
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2030
	0,15935

	21
	В(С1)_ЮБИЛ5/22
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,30667

	52
	В(ЮВ)_ВОЛ36/4
	В_ВОЛ32/4
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2030
	1,9796

	21
	В(СВ)_АРХ44/22
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	0,06374

	1
	К(С)_АРХ19/16
	К(В)-АРХ19/16
	58,00
	0,26
	Подземная канальная
	1975
	2030
	5,34064

	4
	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	Р13/ФМК
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2030
	0,4408

	21
	К_АРХ9-9А/392
	К_АРХ5/392
	164,00
	0,13
	Подземная канальная
	1975
	2030
	9,60384

	21
	Р1/19
	2ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2030
	1,37041

	 
	 
	 
	17541,88
	 
	 
	 
	2030
	867,6852843

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	В(СВ)_ПОБ143/19
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2031
	0,06374

	21
	К_БЕЛ16-22/19
	К_ПОБ157/19
	130,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2031
	9,9021

	4
	Р-44-1/ПРОМЗОНА
	Р45/ПРОМЗОНА
	36,60
	0,05
	Надземная
	1975
	2031
	1,166442

	4
	К-ВЕТ12А/ФМК
	В_ВЕТ12А/ФМК
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,28055

	4
	Р-44-2/ПРОМЗОНА
	Р44-3/ПРОМЗОНА
	70,17
	0,15
	Надземная
	1975
	2031
	2,8797768

	52
	К-СТАЛ30А/10
	В_СТАЛ30А/10
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,28055

	4
	Р97-1/ПРОМЗОНА
	Р97-2/ПРОМЗОНА
	10,00
	0,05
	Надземная
	1975
	2031
	0,3187

	4
	В_ВЕТ12А/ФМК
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2031
	0,06792

	4
	В(С)_ПИОН23/220
	Р13/220
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2031
	0,74712

	4
	Р13/220
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2031
	0,09561

	52
	В(В)_СТАЛ28/10
	К-СТАЛ30А/10
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,33666

	52
	В_СТАЛ30А/10
	1ТП
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1975
	2031
	1,15464

	21
	К_ПОБ159/19
	В_ПОБ159/19
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,74235

	21
	Р3/19
	В(ЮВ)_БЕЛ18/19
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1975
	2031
	0,26448

	52
	В_БАРД7/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	0,03187

	3
	В_СОВ55/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2031
	0,03187

	52
	К-19А/БАРДИНА
	В_БАРД7/5
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,59388

	3
	К_СОВ55/8
	В_СОВ55/8
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,53586

	3
	В_СОВ57Б/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2031
	0,03187

	3
	К_СОВ55/8
	В_СОВ57Б/8
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,74196

	4
	Р12/ПРОМЗОНА
	Р12/ПРОМЗОНА
	42,00
	0,15
	Надземная
	1975
	2031
	1,72368

	3
	К_СОВ51/8
	Р21/8
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,2061

	21
	В_ПОБ159/19
	Р1/19
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	0,06374

	4
	К-МОЧ20-24/ФМК
	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	29,40
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2031
	2,239398

	3
	К(З)-ПИЩЕБЛОК/10
	К-РАДИОЛОГИЯ/10
	59,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2031
	2,43198

	3
	К-РАДИОЛОГИЯ/10
	В_РАДИОЛОГ./10
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,57708

	3
	В_РАДИОЛОГ./10
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1975
	2031
	0,06374

	4
	Р12/ПРОМЗОНА
	1ТП
	40,00
	0,08
	Надземная
	1975
	2031
	1,2748

	21
	Р9/392
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	0,12748

	21
	К_ПОБ157/19
	В_ПОБ157/19
	60,00
	0,07
	Подземная канальная
	1975
	2031
	2,7678

	21
	Р1/19
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	0,25496

	3
	В(В)_СОВ104/7
	Р14/7
	60,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	1,9122

	3
	Р14/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1975
	2031
	0,03187

	4
	В_ВЕТ3/ФМК
	ТК-11/ОКИНИНА
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1975
	2031
	0,91404

	4
	Р43/ПРОМЗОНА
	Р-44/ПРОМЗОНА
	6,64
	0,15
	Надземная
	1975
	2031
	0,2725056

	21
	В_ПОБ157/19
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	1975
	2031
	0,28683

	1
	К_ГОГ22/20
	В_ГОГ22/20
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,6833

	1
	В_ГОГ18/20
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,22309

	1
	К_ГОГ12/20
	К_ГОГ18/20
	65,00
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	4,95105

	1
	Р79/20
	1ТП
	53,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	1,68911

	 
	К-3А/277
	1ТП
	87,00
	0,05
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,58614

	21
	В(В)_АРХ108/17
	В(Ю)_АРХ112/17
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,90774

	21
	Р25/17
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_АРХ112/17
	В_КРАС-ЕВ21А/17
	29,00
	0,08
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,43521

	21
	В_КРАС-ЕВ21А/17
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,15935

	21
	В(Ю)_АРХ112/17
	Р25/17
	17,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,57732

	21
	Р25/17
	В(С)_АРХ112/17
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	1,43415

	21
	Р5-1/17
	В(В)_АРХ108/17
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	1,0188

	52
	ПАРКОВАЯ 48 НАСОСНАЯ
	К-ПАРК42/5
	49,00
	0,13
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,86944

	52
	В(З)_НАС./5
	ПАРКОВАЯ 48 НАСОСНАЯ
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,06792

	 
	В(З)_НАС./5
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1976
	2031
	0,15935

	52
	В(З)_ПОБ10/93
	В_УЧ.КОРП./93
	18,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,83034

	52
	В_УЧ.КОРП./93
	Р12/93
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,22309

	52
	Р12/93
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,12748

	1
	К_ТИМ14-16/16
	В_ТИМ16/16
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,9226

	52
	В(С)_ПОБ10/93
	Р8/93
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1976
	2031
	0,24624

	52
	Р8/93
	Р9/93
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,44148

	52
	Р9/93
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03396

	52
	Р9/93
	В(З)_ПОБ10/93
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	21
	В_ПОБ140/22
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	 
	В_ГСК-1/Б
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1976
	2031
	0,3187

	52
	К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	60,00
	0,13
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,5136

	52
	В_КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,25496

	3
	В(В)_ЛУН32/8
	ТК-10/ТРУДА
	41,60
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,168672

	3
	Р2/8
	Р2-1/8
	21,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	0,92568

	3
	ТК-9/ТРУДА
	В(ЮВ)_ЛУН32/8
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,14255

	3
	В(В)_ЛУН32/8
	ТК-10/ТРУДА
	30,40
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,315568

	1
	В_ТИМ16/16
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,06374

	3
	Р2/8
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,06374

	3
	Р2-1/8
	В(В)_ЛУН32/8
	8,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	0,35264

	3
	Р3/8
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,06374

	3
	Р3/8
	Р2/8
	52,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	2,29216

	3
	Р29/8
	Р3/8
	25,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	1,102

	3
	В(ЮВ)_ЛУН32/8
	Р29/8
	8,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	0,35264

	52
	К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,73215

	52
	К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,19938

	4
	Р80/ФМК
	В(В)_МОЧ12/ФМК
	33,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	1,45464

	1
	Р41/16
	В(Ю)_ПОБ117/16
	25,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	1,102

	1
	В(В)_ПОБ115/16
	Р35/16
	27,00
	0,15
	Подвальная
	1976
	2031
	1,10808

	1
	Р35/16
	Р36/16
	42,00
	0,15
	Подвальная
	1976
	2031
	1,72368

	1
	К_ПОБ117/16
	В(В)_ПОБ115/16
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,12652

	4
	Р79/ФМК
	В(В)_МОЧ20/ФМК
	54,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	2,38032

	4
	В(З)_МОЧ20/ФМК
	Р79/ФМК
	48,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	2,11584

	52
	Р25/8А
	В(З)_ЛЕН65/8А
	3,00
	0,04
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	4
	К-МОЧ20-24/ФМК
	В(З)_МОЧ20/ФМК
	9,50
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,723615

	1
	Р36/16
	Р37/16
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1976
	2031
	0,8208

	1
	Р35/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	1
	В(Ю)_ПОБ117/16
	К_ПОБ117/16
	9,00
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,68553

	1
	Р36/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	4
	В(В)_МОЧ20/ФМК
	В(З)_МОЧ12/ФМК
	31,60
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,406972

	4
	Р80/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	4
	В(З)_МОЧ12/ФМК
	Р80/ФМК
	40,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	1,7632

	52
	К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б
	К(З)-МИЛ17/104
	60,00
	0,15
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,8664

	52
	В_П.МЕТ2/Б
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	52
	К-П.МЕТ2/Б
	В_П.МЕТ2/Б
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,53586

	52
	В_ВОЛ4/Б
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	52
	В_ВЕР45/Б
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	52
	К(З)-ВЕРЕЩ45/Б
	В_ВЕР45/Б
	18,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,83034

	52
	К(З)-ВЕРЕЩ45/Б
	К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б
	48,00
	0,15
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,09312

	 
	К-ВЕРЕЩ43/Б
	В_ГСК-1/Б
	50,00
	0,05
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,061

	21
	К_ПОБ140/22
	В_ПОБ140/22
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,47616

	21
	Р11/392
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	21
	В_БЕЛИН41/392
	Р11/392
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,27168

	21
	Р10/392
	В(Ю)_БЕЛИН43/392
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,6792

	21
	Р10/392
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	21
	К_БЕЛИН41-43/392
	В_БЕЛИН41/392
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,73941

	21
	Р2/392
	1ТП
	51,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	1,62537

	21
	Р9/392
	В(Ю)_АРХ5А/392
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,27168

	21
	К_ГСК1/392
	К_БЕЛИН45(К19)/392
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,54656

	21
	К_ПОБ147/19
	В_ПОБ147/19
	34,00
	0,08
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,68266

	4
	В(В)_ОКИН1/ФМК
	В(С)_ВЕТ20/ФМК
	19,20
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,077312

	21
	В(Ю)_АРХ5А/392
	К_БЕЛИН43/392
	70,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	3,9277

	21
	В_БЕЛИН45/392
	Р2/392
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1976
	2031
	0,2052

	21
	К_БЕЛИН43/392
	В(С)_БЕЛИН43/392
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,50499

	4
	В(С)_ВЕТ20/ФМК
	Р71/ФМК
	45,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	1,5282

	4
	Р71/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	21
	К-2/392
	К-1/392
	128,00
	0,26
	Подземная канальная
	1976
	2031
	11,78624

	21
	В(С)_БЕЛИН43/392
	Р10/392
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,23772

	 
	В_ПОБ147/19
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	1,01984

	 
	К_ПОБ147/19
	В_ПОБ147/19
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,90774

	21
	Р27/22
	В(С)_ПОБ148/22
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	21
	В(С)_ПОБ148/22
	В_РЕСТ./22
	51,00
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,35263

	4
	Р4/ФМК
	В(В)_ОКИН1/ФМК
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	1,39236

	4
	Р72/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	21
	К_БЕЛИН45(К19)/392
	В_БЕЛИН45/392
	38,00
	0,15
	Подземная канальная
	1976
	2031
	2,44872

	4
	В(В)_МОЧ12/ФМК
	В(З)_МОЧ8/ФМК
	5,00
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,38085

	21
	В(Ю)_БЕЛИН43/392
	К_БЕЛИН41-43/392
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1976
	2031
	1,23442

	4
	В(З)_МОЧ8/ФМК
	Р81/ФМК
	41,00
	0,21
	Подвальная
	1976
	2031
	1,80728

	4
	Р3/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	4
	Р81/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03187

	4
	Р81/ФМК
	В(В)_МОЧ8/ФМК
	33,00
	0,13
	Подвальная
	1976
	2031
	1,23684

	4
	В(В)_МОЧ8/ФМК
	В(З)_МОЧ4/ФМК
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,2928

	4
	В(З)_МОЧ4/ФМК
	Р2/ФМК
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1976
	2031
	0,03748

	1
	Р2/20
	В_КРАС3/20
	6,43
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,2966159

	21
	В_РЕСТ./22
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	1
	К_КРАС1/20
	Р1.1/20
	5,17
	0,07
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,2384921

	1
	В_КРАС3/20
	1ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,86049

	21
	В_ПОБ147/19
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1976
	2031
	1,01984

	1
	К_ГОГ18/20
	К_ГОГ22/20
	74,00
	0,21
	Подземная канальная
	1976
	2031
	5,63658

	1
	Р79/20
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1976
	2031
	0,09561

	1
	В_ГОГ22/20
	Р79/20
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1976
	2031
	0,06792

	1
	К_ГОГ18/20
	В_ГОГ18/20
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1976
	2031
	0,44541

	1
	Р30/16
	Р31/16
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,95088

	21
	Р45/24
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,09561

	4
	В(ЮЗ)_ВЕТ20/ФМК
	В_ВЕТ22/ФМК
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,89776

	21
	В(З)_ПОБ165/24
	К_ЮБИЛ38/24
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,85163

	1
	Р29/16
	Р30/16
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,6792

	1
	Р23-7/16
	6ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	4
	В_ВЕТ22/ФМК
	1ТП
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	1,12068

	21
	К_ЮБИЛ38/24
	В_ЮБИЛ38/24
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,39592

	21
	Р43/24
	В(3)_ЮБИЛ44/24
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,57366

	21
	В(3)_ЮБИЛ44/24
	В(В)_ЮБИЛ42/24
	43,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,12807

	21
	В(С)_ЮБИЛ20/23
	Р17/23
	18,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,67464

	21
	Р15/25
	2ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,40228

	21
	Р17/23
	В(З)_ЮБИЛ20/23
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	1
	Р31/16
	4ТП
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	1,39236

	1
	Р23-1/16
	Р23-2/16
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,78708

	52
	К(З)-ПОБ10А/93
	К(Ю)-ПОБ10А/93
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,7617

	1
	К(В)-АРХ19/16
	В(В)_АРХ19/16
	9,00
	0,21
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,68553

	52
	Р11/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	52
	Р46/5
	Р53/5
	107,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	3,41009

	21
	ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	55,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	7,97665

	21
	ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ
	К-19/КРАСНОДОНЦЕВ
	65,00
	0,70
	Подземная канальная
	1977
	2031
	13,05135

	52
	Р10/93
	В(З)_ПОБ12/93
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	52
	В(З)_ПОБ12/93
	К-ПОБ14/93
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,41517

	52
	К(Ю)-ПОБ10А/93
	К-ПОБ12/93
	98,00
	0,21
	Подземная канальная
	1977
	2031
	7,46466

	1
	В(З)_ПОБ119/16
	К_ТИМ6/16
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,69328

	52
	В(С)_ПОБ12/93
	Р10/93
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1977
	2031
	0,2204

	52
	Р10/93
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03396

	22
	ТК-А/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	44,00
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	7,75456

	21
	В_ЮБИЛ58/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	К_ПОБ133/16
	К_ПОБ131/16
	99,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	6,37956

	1
	Р42/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	52
	К-ПОБ12/93
	В(С)_ПОБ12/93
	15,00
	0,21
	Подвальная
	1977
	2031
	0,6612

	1
	Р23-7/16
	Р23-8/16
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,60553

	21
	Р12-1/25
	В(З)_ЮБИЛ60/25
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,22309

	1
	В_ПОБ125/16
	Р42/16
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	1,1244

	21
	В(З)_ЮБИЛ60/25
	К_ЮБИЛ58/25
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,59388

	21
	К_ЮБИЛ58/25
	В_ЮБИЛ58/25
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,23725

	1
	Р23-8/16
	7ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	1
	Р23-8/16
	Р23-9/16
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,82862

	1
	К_ТИМ6/16
	В(В)_ТИМ6/16
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,33666

	1
	Р20/16
	В(З)_ТИМ6/16
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,70114

	21
	Р18/23
	В(ЮЗ)_ЮБИЛ32/23
	38,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,21106

	21
	В_ЮБИЛ54/25
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,37041

	21
	ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-14/БЕЛОВА
	76,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	11,02228

	1
	Р7/16
	В(З)_ПОБ119/16
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,10188

	3
	В(В)_НАБ47/7
	В(Ю)_НАБ45/7
	49,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	3,15756

	1
	В(В)_ТИМ6/16
	Р20/16
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,91692

	1
	Р23-9/16
	9ТП
	43,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	1,37041

	1
	Р11-1/20
	1ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,27168

	21
	ТК-6/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-7/ЮБИЛЕЙНАЯ
	63,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	9,13689

	1
	Р20/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	Р43/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	В_ПОБ127/16
	В_ПОБ125/16
	19,00
	0,13
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,11264

	1
	В(А1)_АРХ19/16
	В(А2)_АРХ19/16
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,9898

	1
	Р1-1/16
	2ТП
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	1,72098

	22
	Котельная № 2-ДКВР - ввод №2
	ТК-А/КРАСНОДОНЦЕВ
	5,30
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,934072

	52
	Р20/6
	1ТП
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,62719

	21
	Р13/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	Р44/24
	В(З)_ЮБИЛ42/24
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,9561

	52
	Р20/6
	1ТП
	123,00
	0,03
	Подземная канальная
	1977
	2031
	5,07006

	21
	ТК-3А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ
	62,07
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	9,0020121

	1
	Р1/16
	В_ПОБ127/16
	16,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,59968

	21
	В(В)_ЮБИЛ42/24
	Р44/24
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,38244

	21
	В(ЮВ)_ЮБИЛ48/25
	Р13/25
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,79675

	21
	Р44/24
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,09561

	21
	Р13/25
	В(СВ)_ЮБИЛ48/25
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,46602

	1
	Р1-3/16
	Р1-2/16
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,98496

	1
	Р1-2/16
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	1
	Р1-2/16
	Р1/16
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,98496

	21
	ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-2А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	74,74
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	10,8395422

	1
	К-4/277
	Р24/277
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,73941

	1
	К(В)-АРХ19/16
	К_ПОБ133/16
	158,00
	0,21
	Подземная канальная
	1977
	2031
	12,03486

	1
	В_ПОБ131/16
	Р1-4/16
	23,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,94392

	1
	Р1-4/16
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,25496

	1
	Р1-4/16
	Р1-3/16
	49,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	2,01096

	1
	К_ТИМ10/16
	К_ТИМ12/16
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,2444

	52
	ТК-1/6
	Р20/6
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,57108

	1
	Р31/16
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	Р1-3/16
	2ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,25496

	1
	В(А2)_АРХ19/16
	Р23-7/16
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,22309

	21
	Р21/23
	В(Ю)_ЮБИЛ26/23
	23,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,86204

	1
	В(В)_АРХ19/16
	Р23/16
	4,00
	0,21
	Подвальная
	1977
	2031
	0,17632

	1
	Р1/16
	Р1-1/16
	39,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	1,60056

	1
	Р23-2/16
	Р23-3/16
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,1874

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ26/23
	В(С)_ЮБИЛ20/23
	47,00
	0,13
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,75232

	21
	ТК-10/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ
	86,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	12,47258

	21
	ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-10/ЮБИЛЕЙНАЯ
	92,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	13,34276

	21
	ТК-8/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ
	64,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	9,28192

	21
	ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_ЮБИЛ32/23
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,6444

	21
	К_ЮБИЛ32/23
	В(С)_ЮБИЛ32/23
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,54656

	1
	Р23-3/16
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	1
	Р23-3/16
	Р23-4/16
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,97448

	1
	Р1-1/16
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,25496

	21
	ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-12/ЮБИЛЕЙНАЯ
	90,30
	0,50
	Подземная канальная
	1977
	2031
	13,096209

	1
	Р42/16
	Р43/16
	35,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	1,3118

	21
	ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ
	75,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	10,87725

	21
	ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_ЮБИЛ24-26/23
	37,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,38428

	21
	Р18/23
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,09561

	1
	Р23/16
	Р23-1/16
	80,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	2,9984

	1
	К_ГОГ17/20
	В_ГОГ17/20
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,30051

	21
	ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ
	155,00
	0,70
	Подземная канальная
	1977
	2031
	31,12245

	1
	Р75/20
	1ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,27168

	1
	В_ГОГ17/20
	Р75/20
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,54336

	3
	В(Ю)_НАБ45/7
	Р22/7
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,24624

	21
	В(С)_ЮБИЛ32/23
	Р18/23
	61,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	2,50344

	1
	Р75/20
	2ТП
	59,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,88033

	1
	К_ТИМ10/16
	В_ТИМ10/16
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,39277

	1
	В_ТИМ10/16
	Р29/16
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,30564

	4
	Р7/ФМК
	В(ЮЗ)_ВЕТ20/ФМК
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,20376

	1
	Р29/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	52
	К-2/СТАЛЕВАРОВ
	В(З)_СТАЛ40/2
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,44888

	4
	Р71/ФМК
	Р7/ФМК
	37,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	1,25652

	52
	К-ГОР22/53
	В_ГОР22/53
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,34643

	3
	Р22/7
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	Р30/16
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	3
	Р22/7
	Р23/7
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,98496

	1
	Р23-4/16
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	21
	В_ПОБ136/22
	1ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	1,43415

	3
	Р23/7
	Р24/7
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,8208

	21
	В_ЮБИЛ22/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	Р6/22
	В(З)_ЮБИЛ9/22
	29,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	1,08692

	 
	В_ДОМ34ГАРАЖ1/176
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_ПОБ142/22
	В_ПОБ136/22
	34,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,68266

	4
	В_ПИОН27/220
	1ТП
	53,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	1,68911

	21
	Р2/22
	В(С)_ПОБ142/22
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,28683

	3
	Р24/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ
	27,00
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	4,75848

	21
	ТК-12/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	46,70
	0,50
	Подземная канальная
	1977
	2031
	6,772901

	1
	Р23-1/16
	10ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03748

	1
	К_ПОБ131/16
	В_ПОБ131/16
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,99764

	21
	К_ЮБИЛ24-26/23
	В_ЮБИЛ22/23
	133,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	6,58217

	1
	Р23-4/16
	Р23-5/16
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,97448

	21
	В_ЮБИЛ28/23
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	1
	Р23-5/16
	4ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	1
	Р23-5/16
	Р23-6/16
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,88296

	21
	Р12/392
	2ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	1,2748

	21
	Р11/392
	Р12/392
	95,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	3,02765

	21
	К-19/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р39/18
	78,00
	0,70
	Подземная канальная
	1977
	2031
	15,66162

	21
	В(СЗ)_К_БЕЛ19/22
	В_К_БЕЛ17/22
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,74235

	21
	ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-1А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	120,84
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	17,5254252

	21
	ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ
	102,00
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	17,97648

	21
	В(Ю)_К_БЕЛ19/22
	Р42/22
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1977
	2031
	0,08208

	1
	Р23-9/16
	8ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	21
	ТК-1А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ
	81,23
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	11,7807869

	21
	ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-3А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	62,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	8,99186

	21
	Р39/18
	ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ
	34,00
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	5,99216

	21
	ТК-2А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	77,77
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	11,2789831

	21
	В(СВ)_К_БЕЛ19/22
	К_ЮБИЛ3/22
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,33666

	21
	ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	51,50
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	7,469045

	21
	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	22,50
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	3,9654

	21
	ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ
	55,53
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	8,0535159

	21
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ
	79,70
	0,61
	Подземная канальная
	1977
	2031
	14,046328

	1
	Р23-6/16
	5ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	21
	Р15/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	52
	Р53/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	В(В)_ЮБИЛ62/25
	Р2/25
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	1,12068

	21
	К_КРАС-ЕВ84/25
	В(В)_ЮБИЛ62/25
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,73941

	21
	Р42/22
	Р7/22
	52,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	1,94896

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ5/22
	Р41/22
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	1,3584

	1
	Р23-2/16
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	21
	Р2/25
	Р15/25
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	1,43415

	21
	К_ПОБ165/24
	В(В)_ЮБИЛ44/24
	79,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	4,43269

	21
	ТК-19/БЕЛОВА
	В(Ю)_К_БЕЛ15/22
	74,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	4,15214

	21
	Р43/22
	В(З)_К_БЕЛ15/22
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,91692

	21
	Р19/23
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,09561

	21
	В(В)_ЮБИЛ44/24
	Р43/24
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,20376

	21
	Р43/24
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1977
	2031
	0,09561

	21
	В_ЮБИЛ38/24
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,15935

	21
	ТК-17/БЕЛОВА
	ТК-18/БЕЛОВА
	73,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	10,58719

	21
	В_К_БЕЛ17/22
	1ТП
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	1,14732

	21
	ТК-18/БЕЛОВА
	В(Ю)_К_БЕЛ19/22
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,54656

	1
	Р23-6/16
	В(А1)_АРХ19/16
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,22309

	21
	В(З)_ЮБИЛ9/22
	К_ЮБИЛ9/22
	42,00
	0,13
	Подземная канальная
	1977
	2031
	2,45952

	21
	В(С)_К_БЕЛ19/22
	В(Ю)_ЮБИЛ5/22
	82,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	4,60102

	21
	Р43/22
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,25496

	21
	В(ЮЗ)_ЮБИЛ32/23
	В_ЮБИЛ28/23
	68,00
	0,07
	Подземная канальная
	1977
	2031
	3,13684

	21
	В(В)_ЮБИЛ18/23
	Р19/23
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03187

	21
	В_К_БЕЛ11/22
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,28683

	21
	ТК-16/БЕЛОВА
	ТК-17/БЕЛОВА
	77,00
	0,52
	Подземная канальная
	1977
	2031
	11,16731

	21
	К_К_БЕЛ11/22
	В_К_БЕЛ11/22
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,28674

	21
	В(Ю)_К_БЕЛ15/22
	Р43/22
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,03396

	21
	В(З)_К_БЕЛ15/22
	К_К_БЕЛ11/22
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,45886

	21
	В(З)_ЮБИЛ20/23
	В(В)_ЮБИЛ18/23
	62,00
	0,08
	Подземная канальная
	1977
	2031
	3,06838

	21
	ТК-15/БЕЛОВА-комп1
	ТК-16/БЕЛОВА
	75,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	10,87725

	21
	ТК-15/БЕЛОВА
	ТК-15/БЕЛОВА-комп1
	1,00
	0,45
	Подземная канальная
	1977
	2031
	0,14874

	21
	К_ЮБИЛ3/22
	В_ЮБИЛ3/22
	31,00
	0,07
	Подземная канальная
	1977
	2031
	1,43003

	21
	Р7/22
	2ТП
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,14992

	21
	Р7/22
	В(СЗ)_К_БЕЛ19/22
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1977
	2031
	0,86049

	21
	Р42/22
	В(СВ)_К_БЕЛ19/22
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,27168

	21
	Р42/22
	1ТП
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1977
	2031
	0,14992

	21
	Р7/22
	В(С)_К_БЕЛ19/22
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1977
	2031
	0,20376

	21
	ТК-14/БЕЛОВА
	ТК-15/БЕЛОВА
	44,00
	0,51
	Подземная канальная
	1977
	2031
	6,38132

	4
	Р4/ФМК
	Р72/ФМК
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,2052

	4
	В(Ю)_ОКИН1/ФМК
	В(В)_ВЕТ24/ФМК
	19,40
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,088534

	4
	В(В)_ВЕТ24/ФМК
	Р74/ФМК
	75,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	2,547

	4
	ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-4/ОКИНИНА-комп1
	61,50
	0,52
	Подземная канальная
	1978
	2031
	8,919345

	4
	Р74/ФМК
	В(Ю)_ВЕТ24/ФМК
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,15935

	4
	Р72/ФМК
	В(Ю)_ОКИН1/ФМК
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,81504

	1
	Р67/20
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,15935

	4
	Р74/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	Р6/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш13/ФМК
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1978
	2031
	0,04408

	4
	В(З)_СЕВ.Ш13/ФМК
	Р6/ФМК
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1978
	2031
	0,4408

	4
	Р6/ФМК
	1ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	1,33854

	4
	Р21/219
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	 
	Котельная № 9
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,2061

	21
	Р2/25
	В(З)_ЮБИЛ62/25
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	1
	Р4-1/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	В_СКЛАД/219
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,10188

	4
	Р14/220
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	В_ЦЕХ/219
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	1
	Р49/20
	В(С)_ПЕРВ29/20
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,81504

	4
	Р2/219
	В_ЦЕХ/219
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,4122

	4
	К1_САХ/219
	Р1/219
	7,00
	0,31
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,68838

	4
	В_ВЕТ26/ФМК
	1ТП
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	1,56163

	21
	В(З)_ЮБИЛ62/25
	В_ЮБИЛ64/25
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,70681

	1
	К_ПЕРВ27/20
	В_ПЕРВ33/20
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,96385

	21
	Р4/22
	В(З)_ПОБ166/22
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,95088

	21
	Р12-1/25
	1ТП
	68,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	2,16716

	1
	Р49/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	ТК-4/ОКИНИНА
	ТК-4/ОКИНИНА-комп2
	0,50
	0,36
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,056245

	4
	В(В)_СЕВ.Ш13/ФМК
	В(З)_СЕВ.Ш7/ФМК
	44,40
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	3,381948

	4
	ТК-4/ОКИНИНА-комп1
	ТК-4/ОКИНИНА
	0,50
	0,36
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,056245

	 
	В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	21
	В(Ю)_АРХ38/22
	В_К_БЕЛ7/22
	13,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,64337

	21
	В(С)_АРХ38/22
	Р11/22
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,27168

	1
	К_КОНТОРА/20
	К_ХЛЕБОЗАВОД/20
	95,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	6,1218

	1
	К_КОНТОРА/20
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,6183

	4
	Р11/ПРОМЗОНА
	Р11-1/ПРОМЗОНА
	105,17
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	13,5858606

	21
	Р11/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	21
	В(З)_АРХ96/18
	К_АРХ100/18
	59,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	3,31049

	1
	Р29/21
	Р30/21
	44,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,83536

	1
	Р12/20
	В(З)_ГОГ29/20
	28,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	1,04944

	4
	Р11-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	18,00
	0,05
	Надземная
	1978
	2031
	0,57366

	4
	Р1-1/ПРОМЗОНА
	Р11А/ПРОМЗОНА
	6,69
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	0,8642142

	21
	Р11/22
	В(Ю)_АРХ38/22
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12748

	 
	В_ОТОП4/22
	Р11-1/22
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,27168

	1
	ТК-5А/ГОГОЛЯ
	ТК-5/ГОГОЛЯ
	126,50
	0,31
	Подземная канальная
	1978
	2031
	12,44001

	4
	Р11А/ПРОМЗОНА
	Р11/ПРОМЗОНА
	1,76
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	0,2273568

	 
	Р11-1/22
	В_ОТОП5/22
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12748

	4
	Р2/219
	В_САХ/219
	4,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,25776

	1
	В(З)_КРАС-ЕВ42/16
	Р5/16
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,79675

	1
	 
	 
	76,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	5,78892

	 
	В_ОТОП5/22
	В_ОТОП6/22
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,84133

	4
	ТК-8/ОКИНИНА
	В_ОКИН7/220
	5,50
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,308605

	1
	В(Ю)_ПЕРВ29/20
	Р49/20
	12,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,40752

	4
	В_ОКИН7/220
	1ТП
	52,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	1,76592

	21
	Р32/18
	В(З)_АРХ96/18
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,20376

	1
	В_АБК/20
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,13584

	4
	Р1/219
	Р2/219
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,5776

	4
	В_САХ/219
	1ТП
	26,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	1,06704

	4
	ТК-8/ОКИНИНА
	ТК-8/ОКИНИНА-комп1
	0,50
	0,41
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,065035

	1
	К_БЕЛИН17Б-2/20
	К_КОНТОРА/20
	127,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	8,18388

	1
	К_ПЕРВ19/20
	В(Ю)_ПЕРВ29/20
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,07607

	1
	Р67/20
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,15935

	4
	ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО
	К1_САХ/219
	2,00
	0,31
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,19668

	1
	Р4-1/20
	Р12/20
	34,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	1,39536

	1
	В(В)_ХИМ28/20
	Р67/20
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	0,44976

	4
	Котельная № 9
	ТК-1/ПРОМЗОНА
	27,00
	0,31
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,65518

	 
	Р17-2/22
	В_ОТОП4/22
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,40275

	1
	Р30/21
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	Р35/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	В_АРХ11/21
	Р35/21
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,13584

	1
	К_АРХ11/21
	В_АРХ11/21
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,1222

	21
	В(С)_ЮБИЛ26/23
	Р21/23
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	1,27432

	4
	Р21/219
	В_СКЛАД/219
	40,00
	0,10
	Надземная
	1978
	2031
	1,3584

	1
	К_МАСТЕР-Е/20
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,18452

	1
	К_МАСТЕР-Е/20
	К(В)_ХИМ22/20
	28,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,13276

	21
	В(ЮВ)_АРХ100/18
	Р32-1/18
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,9561

	1
	В(В)_ХИМ22/20
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,10188

	4
	Р100/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	Р7/ФМК
	В(ЮВ)_ВЕТ20/ФМК
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,28683

	4
	Р76/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	В(З)_ВЕТ18/ФМК
	Р76/ФМК
	55,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	1,75285

	4
	В(ЮВ)_ВЕТ20/ФМК
	В(З)_ВЕТ18/ФМК
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,73215

	4
	ТК-10/ОКИНИНА
	ТК-11/ОКИНИНА
	50,80
	0,41
	Подземная канальная
	1978
	2031
	6,607556

	1
	К_ГОГ22/20
	К_КБО/20
	75,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	5,71275

	1
	В(В)_БЕЛИН17Б/20
	К_БЕЛИН17Б-2/20
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,6444

	4
	В_МОЛ1/ФМК
	Р100/ФМК
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	Р24/16
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	В(Ю)_ПЕРВ23/20
	Р52/20
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	1,2312

	4
	К-МОЛОД1/ФМК
	В_МОЛ1/ФМК
	4,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,19796

	1
	К_АРХ17Б/21
	В(Ю2)_АРХ17Б/21
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,15992

	1
	Р37/21
	Р38/21
	53,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	1,79988

	4
	Р11-2/ПРОМЗОНА
	Р14/ПРОМЗОНА
	270,00
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	34,8786

	21
	К_АРХ38/22
	В(С)_АРХ38/22
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,40275

	4
	Р14/ПРОМЗОНА
	ТК-1/ПРОМЗОНА
	194,70
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	25,151346

	 
	В_ЦЕХ/219
	1ТП
	40,00
	0,05
	Надземная
	1978
	2031
	1,2748

	21
	К_АРХ100/18
	В(ЮВ)_АРХ100/18
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,03929

	21
	Р32-1/18
	1ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,44618

	1
	Р57/21
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	1
	Р38/21
	Р57/21
	23,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,78108

	4
	ТК-4/ОКИНИНА-комп2
	ТК5/ОКИНИНА
	132,00
	0,52
	Подземная канальная
	1978
	2031
	19,14396

	1
	К_ГОГ17/20
	В_ГОГ15/20
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,1222

	52
	Р50-1/5
	В(С)_ЧКАЛ31/5
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12748

	1
	Р28/21
	Р29/21
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,48212

	1
	ТК-1/20
	К_ПЕРВ23/20
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,14255

	52
	В_ЧКАЛ25/5
	Р47/5
	16,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,65664

	4
	ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО
	237,80
	0,31
	Подземная канальная
	1978
	2031
	23,385252

	1
	Р36/21
	3ТП
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	1,2748

	1
	Р29/21
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,04122

	4
	ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	0,50
	0,52
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,072515

	1
	ТК-4/ГОГОЛЯ
	ТК-4А/ГОГОЛЯ
	85,00
	0,41
	Подземная канальная
	1978
	2031
	11,05595

	52
	Р47/5
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	21
	Р21/23
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,06374

	52
	В(Ю)_ГОР32/6
	Р17/6
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12312

	52
	Р47-1/5
	Р48/5
	44,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	1,49424

	1
	Р38/21
	2ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	1
	К_ПЕРВ23/20
	В(Ю)_ПЕРВ23/20
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,57996

	52
	Р47/5
	Р47-1/5
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,1698

	1
	Р52/20
	Р52-1/20
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	1,3584

	1
	Р13/16
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	0,07496

	1
	К_КБО/20
	ТК-1/20
	30,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,2851

	21
	В_ПОБ162/22
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12748

	52
	Р48/5
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	52
	В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,09561

	52
	Р48/5
	Р49/5
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	1,56163

	4
	Котельная "Северная"
	Р1-1/ПРОМЗОНА
	52,64
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	6,8000352

	52
	Р49/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	 
	К_ПНС12/22
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,08244

	21
	ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ
	В(В)_К.БЕЛ25/23
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,29053

	52
	Р50/5
	Р50-1/5
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	1,01984

	52
	ТК-13-1/МАЯКОВСКОГО
	1ТП
	92,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	4,55308

	52
	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	ТК-13-1/МАЯКОВСКОГО
	109,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	8,30253

	 
	К_ПОБ137/19
	1ТП
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,36026

	52
	Р17/6
	2ТП
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	0,7496

	52
	Р17/6
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03748

	21
	Р46/18
	1ТП
	112,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	3,80352

	21
	Р50/18
	В_КРАС-ЕВ39/18
	28,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,13276

	21
	В_КРАС-ЕВ39/18
	Р46/18
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1978
	2031
	0,8816

	21
	Р50/18
	В_КРАС-ЕВ51/18
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,96385

	21
	ТК-20/БЕЛОВА-комп1
	ТК-21/БЕЛОВА
	110,50
	0,51
	Подземная канальная
	1978
	2031
	16,025815

	4
	В(В)_СЕВ.Ш17/ФМК
	В(З)_СЕВ.Ш13/ФМК
	43,80
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	3,336246

	1
	Р37/21
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,19122

	21
	К_КРАС-ЕВ51/18
	Р50/18
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,7617

	1
	К_АРХ15/21
	К_АРХ17Б/21
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,43744

	1
	Р52/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	Р28/21
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	Р8/ФМК
	Р70/ФМК
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	1,40228

	21
	В_К_БЕЛ7/22
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,12748

	52
	К-ЛЕН107А/2
	В_ЛЕН107А/2
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,89082

	1
	В(Ю2)_АРХ17Б/21
	Р28/21
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,6444

	1
	В(С)_ГОГ29/20
	Р4/20
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,4104

	21
	ТК-20/БЕЛОВА
	ТК-20/БЕЛОВА-комп1
	1,00
	0,45
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,14874

	21
	ТК-20/БЕЛОВА
	В_К_БЕЛ9/22
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,02909

	1
	Р4/20
	Р4-1/20
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,98496

	4
	В(З)_СЕВ.Ш7/ФМК
	Р8/ФМК
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1978
	2031
	0,04408

	4
	Р15/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш17/ФМК
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1978
	2031
	0,04408

	52
	В(С)_ЧКАЛ31/5
	1ТП
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,11294

	 
	К_ГРП/22
	1ТП
	24,00
	0,03
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,98928

	4
	Р13/220
	В(З)_ПИОН23/220
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,95088

	1
	Р61/20
	В(В)_БЕЛИН17Б/20
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1978
	2031
	0,16416

	21
	В_ЮБИЛ52/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	21
	В(В)_ЮБИЛ60/25
	Р12-1/25
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,1698

	4
	Р15/ПРОМЗОНА
	1ТП
	30,00
	0,07
	Надземная
	1978
	2031
	0,9561

	1
	К_ТИМ15/277
	В_ТИМ15/277
	44,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1978
	2031
	2,17756

	21
	К_ЮБИЛ56-60/25
	В(В)_ЮБИЛ60/25
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,85163

	4
	Р11-1/ПРОМЗОНА
	Р11-2/ПРОМЗОНА
	100,00
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	12,918

	21
	ТК-22/БЕЛОВА
	ТК-23/БЕЛОВА
	149,50
	0,51
	Подземная канальная
	1978
	2031
	21,681985

	1
	Р36/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	21
	К_ЮБИЛ24-26/23
	В(С)_ЮБИЛ26/23
	43,00
	0,13
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,51808

	21
	К_БЕЛ52/25
	В_ЮБИЛ52/25
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,59388

	1
	В(З)_ПОБ123/16
	Р13/16
	54,00
	0,13
	Подвальная
	1978
	2031
	2,02392

	4
	Р1-1/ПРОМЗОНА
	ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО
	216,50
	0,52
	Надземная
	1978
	2031
	27,96747

	1
	К_БТИ/21
	К_АРХ15/21
	48,00
	0,21
	Подземная канальная
	1978
	2031
	3,65616

	4
	В(З)_ПИОН23/220
	В(В)_ПИОН23А/220
	15,80
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,886538

	1
	В_ТИМ15/277
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,9561

	1
	К_ХЛЕБОЗАВОД/20
	В_АБК/20
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,73941

	4
	Р15/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	1
	Р35/21
	Р36/21
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,849

	21
	В_К_БЕЛ5/22
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	4
	Р70/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,03187

	 
	 
	 
	14636,85
	 
	 
	 
	2031
	1086,149607

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2031
	 

	4
	Р15/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1978
	2031
	0,3187

	1
	В_ГОГ15/20
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	0,20376

	1
	В(С)_ПЕРВ29/20
	К_ПЕРВ27/20
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,6833

	1
	К_ПОБ117/16
	В(З)_ПОБ123/16
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,3424

	21
	К_БЕЛ50-52/25
	К_БЕЛ52/25
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,63317

	21
	ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_КРАС-ЕВ41/18
	55,00
	0,15
	Подземная канальная
	1978
	2031
	3,5442

	21
	В(З)_ПОБ166/22
	В_ПОБ162/22
	51,00
	0,10
	Подземная канальная
	1978
	2031
	2,86161

	1
	Р24/16
	В(СВ)_КРАС-ЕВ36/16
	58,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	1,84846

	4
	Котельная "Северная"
	Р15/ПРОМЗОНА
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	0,15935

	4
	ТК-9/ОКИНИНА-комп1
	ТК-9/ОКИНИНА
	0,50
	0,41
	Подземная канальная
	1978
	2031
	0,065035

	21
	В(В)_АРХ36/22
	В_К_БЕЛ5/22
	40,00
	0,07
	Подземная канальная
	1978
	2031
	1,8452

	4
	В(В)_ПИОН23А/220
	Р14/220
	52,00
	0,10
	Подвальная
	1978
	2031
	1,76592

	21
	Р19/22
	В(В)_АРХ36/22
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1978
	2031
	0,22309

	21
	В_К_БЕЛ9/22
	1ТП
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1978
	2031
	1,2748

	3
	В(В)_ПОБ64/8
	Р42/8
	60,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	2,6448

	3
	Р14/8
	Р13/8
	40,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	1,7632

	21
	К1_ДЕТБОЛ/23
	К2_ДЕТБОЛ/23
	78,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,37658

	3
	Р13/8
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	Р13/8
	В(С)_СОВ61/8
	27,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	1,19016

	21
	Р9/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ35-37/18
	В_КРАС-ЕВ37/18
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,30051

	21
	К_К_БЕЛ42/23
	Р30/23
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,23442

	1
	Р16/16
	Р16-1/16
	67,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	2,13529

	21
	К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23
	К_К_БЕЛ37А/23
	19,00
	0,25
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,74952

	3
	К-ПОБ63/7
	К-СОВ98/7
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,35088

	1
	В(З)_ХИМ28/20
	К_ХИМ28-30/20
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,35662

	21
	К_К_БЕЛ31/23
	В_К.БЕЛ35Б/23
	45,00
	0,25
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,1436

	3
	В(С)_СОВ61/8
	К-СОВ67/8
	7,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,53319

	3
	К-СОВ69/8
	В(В)_ПОБ64/8
	23,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,75191

	21
	В(С)_ХОЗКОРПУС/23
	Р37/23
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,1698

	21
	В_ПОБ144/22
	1ТП
	79,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	2,51773

	21
	К_БЕЛ38-ЮБ44А/24
	К_ЮБ44А/24
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,28644

	21
	Р41/24
	Р42/24
	46,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	1,72408

	21
	В_ЮБИЛ44А/24
	Р41/24
	18,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	0,73872

	21
	К_ЮБИЛ56-60/25
	В_ЮБИЛ56/25
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,36904

	21
	Р41/24
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	К_ЮБ44А/24
	В_ЮБИЛ44А/24
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,38664

	21
	Р42/24
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	1
	К_КРАС-ЕВ36/16
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ36/16
	49,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,26037

	3
	К-ЛУН30/8
	В(В)_ЛУН30/8
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,44541

	3
	Р36/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	1
	Р16/16
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	21
	Р50/23
	Р51/23
	117,00
	0,25
	Подвальная
	1979
	2031
	7,48098

	21
	Р50/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	 
	Р16/16
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ40А/16
	Р16/16
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,61128

	21
	В_К.БЕЛ35Б/23
	Р50/23
	9,00
	0,25
	Подвальная
	1979
	2031
	0,57546

	21
	Р81/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	1
	К_КРАС-ЕВ40А/16
	В(В)_КРАС-ЕВ40А/16
	127,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	7,12597

	 
	В(ЮЗ)_К.БЕЛ40/23
	1ТП
	59,00
	0,05
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,43198

	1
	К_КРАС-ЕВ38/16
	К_КРАС-ЕВ36/16
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,17831

	1
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ36/16
	Р24/16
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,15935

	21
	В(С)_ПОБ178/23
	Р35/23
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	1,27432

	21
	Р30-1/23
	Р81/23
	18,50
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,62826

	21
	Р2/24
	Р46/24
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,71316

	21
	Р46/24
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	ТК-8'/ТРУДА
	В(З)_ПОБ64/8
	53,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,03701

	21
	В(С)_ПОБ176/23
	Р42/23
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,88784

	21
	Р43/23
	В(В)_ПОБ184/23
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,10188

	21
	Р35/23
	В(Ю)_ПОБ178/23
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	1,08672

	21
	Р32/23
	В(З)_ПОБ176/23
	48,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	1,79904

	21
	Р45/23
	1ТП
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	1,22256

	21
	Р45/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	21
	В(З)_ПОБ176/23
	В(С)_ПОБ178/23
	9,00
	0,13
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,52704

	21
	ТК-1/23МКР
	В(С)_ПОБ176/23
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,2888

	3
	Р42/8
	Р6/8
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,4408

	21
	Р30/23
	Р30-1/23
	18,50
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,62826

	21
	Р42/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	Р37/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	21
	Р46/23
	Р47/23
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,88784

	3
	Р6/8
	Р7/8
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,8816

	3
	Р6/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	В(З)_ПОБ64/8
	Р7/8
	26,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	1,14608

	3
	В(В)_ЛУН30/8
	Р36/8
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,12748

	3
	ТК-8'/ТРУДА
	ТК-9/ТРУДА
	79,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	6,01743

	21
	В_ЮБИЛ56/25
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,25496

	21
	Р51/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	4
	К-СЕВ21/ФМК
	ТК-22/ОКИНИНА
	63,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,79871

	4
	Р15/ФМК
	1ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,33854

	21
	Р80/23
	Р81/23
	92,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	3,12432

	21
	К1_РОДДОМ/23
	К1_ДЕТБОЛ/23
	159,00
	0,13
	Подземная канальная
	1979
	2031
	9,31104

	4
	В(З)_СЕВ.Ш17/ФМК
	Р15/ФМК
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,4408

	1
	К_ХИМ28-30/20
	В(В)_ХИМ30/20
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,33666

	1
	Р67/20
	В(З)_ХИМ28/20
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,1698

	1
	В(В)_ХИМ30/20
	Р69/20
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,1698

	21
	Р47/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	В_ЮБИЛ14/23
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,76488

	1
	Р69/20
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,15935

	1
	Р69/20
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,15935

	 
	К_КРАС43/392
	В_КРАС45/392
	42,00
	0,05
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,73124

	21
	В(С)_К.БЕЛ40/23
	Р29/23
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,1698

	 
	В_КРАС45/392
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	В_КРАС43/392
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	К_КРАС43/392
	В_КРАС43/392
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,32976

	21
	К_КРАС41/392
	К_КРАС43/392
	31,00
	0,05
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,27782

	21
	К2_ДЕТБОЛ/23
	В(С)_К.БЕЛ40/23
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,61721

	21
	Р80/23
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	21
	В(СЗ)_К.БЕЛ43/23
	Р9/23
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	1,27432

	3
	В(З)_ПОБ63/7
	К-ПОБ63/7
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,3222

	21
	Р42/23
	Р32/23
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	0,08208

	21
	В(Ю)_ПОБ178/23
	В_ПОБ182/23
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,90774

	21
	К_ПОБ180/23
	В_ПОБ180/23
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,44541

	21
	В_ПОБ180/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	Р33/7
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03748

	3
	К-СОВ98/7
	В_СОВ98/7
	38,00
	0,13
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,22528

	21
	К_К_БЕЛ37А/23
	К_К_БЕЛ31/23
	20,00
	0,25
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,8416

	21
	Р44-1/23
	3ТП
	51,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,62537

	4
	В(В)_СЕВ.Ш21/ФМК
	В(З)_СЕВ.Ш17/ФМК
	43,50
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,313395

	4
	Р9/ФМК
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,01984

	4
	В(З)_СЕВ.Ш21/ФМК
	Р9/ФМК
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,4408

	 
	В(З)_200АВТ/277
	1ТП
	41,00
	0,03
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,69002

	 
	В(Ю)_ПОБ121/16
	В(С)_ПОБ123/16
	89,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,10557

	4
	Р9/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш21/ФМК
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,04408

	3
	К-ТРУД49/8А
	В_ТРУДА49/8А
	76,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,50588

	21
	ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23
	90,00
	0,25
	Подземная канальная
	1979
	2031
	8,2872

	21
	ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23
	40,00
	0,25
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,6832

	21
	Р82/23
	3ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	21
	К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23
	К_К_БЕЛ39/23
	65,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,1886

	21
	В(С)_К.БЕЛ39/23
	Р46/23
	25,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,026

	 
	В(С)_ПОБ123/16
	Р13/16
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,22309

	1
	В(Ю)_ПОБ119/16
	В(С)_ПОБ121/16
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,61455

	3
	ТК-11/ТРУДА
	К-ЛУН12/8А
	50,00
	0,13
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,928

	1
	Р22/16
	В(Ю)_ПОБ119/16
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	В_ТРУДА49/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	В(С)_ЛУН20/8
	Р34/8
	44,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,35148

	3
	Р30/8
	В(С)_ЛУН20/8
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	0,2204

	21
	В(Ю)_ПОБ184/23
	К_ПОБ180/23
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,94031

	3
	Р20/8
	Р30/8
	48,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	2,11584

	21
	Р34/23
	В(Ю)_ПОБ184/23
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,86049

	3
	Р20/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	В(З)_ЛУН20/8
	Р20/8
	44,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	1,93952

	3
	ТК-3/ТРУДА
	В(З)_ЛУН20/8
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,29489

	21
	К_К_БЕЛ29/23
	ТК-20/ЮБИЛЕЙНАЯ
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,5776

	21
	Р46/24
	1ТП
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	1,5935

	21
	В(В)_ПОБ142/22
	В_ПОБ144/22
	3,30
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,163317

	21
	Р44-1/23
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	Р44/23
	Р44-1/23
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,74712

	1
	К_ПЕРВ23/20
	К_ПНС/20
	74,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	5,63658

	21
	Р35/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	 
	В(ГВС)_ПИЩЕБЛОК/23
	В(ГВС)_ХОЗБЛОК/23
	55,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,08605

	21
	В_ПОБ182/23
	Р45/23
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	1,08672

	 
	Р82/23
	В(ЮЗ)_К.БЕЛ40/23
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,79675

	3
	Р37/9
	Р41/9
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	0,12312

	3
	Р41/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	К_К_БЕЛ39/23
	В(С)_К.БЕЛ39/23
	19,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,22436

	1
	К_БЕЛИН17Б/20
	К_ГО/20
	60,00
	0,20
	Подземная канальная
	1979
	2031
	4,5702

	1
	В_ПЕРВ58/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	Р3/22
	В(В)_ПОБ142/22
	46,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	1,46602

	1
	К_ПЕРВ58/21
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,2061

	1
	В_ПЕРВ48/21
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,47805

	1
	К_ПЕРВ58/21
	В_ПЕРВ48/21
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,39592

	21
	К_АРХ7Б/392
	К_АРХ5Б/392
	122,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	5,62786

	21
	К_АРХ7Б/392
	В_АРХ7Б/392
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,9898

	4
	Р1/220
	В(З)_ОКИН9/220
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	0,4104

	4
	В(С)_ОКИН9/220
	Р1/220
	42,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,72368

	4
	Р1/220
	1ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,54179

	21
	К(С)_АРХ7Б/392
	К_АРХ7Б/392
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,33623

	21
	Р29/23
	Р82/23
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,1222

	4
	ТК-7/ОКИНИНА
	В(С)_ОКИН9/220
	19,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,22436

	21
	Р30/23
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,3187

	21
	Р46/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	Р46/23
	В(В)_К.БЕЛ39/23
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03748

	21
	Р81/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	3
	В(С)_НАБ19/9
	В_НАБ27/9
	29,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,33777

	1
	К_АРХ13/21
	В_АРХ13/21
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,89776

	1
	В_АРХ13/21
	Р31/21
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,23772

	1
	Р31/21
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	1
	Р31/21
	1ТП
	49,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,56163

	21
	В_АРХ7Б/392
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	21
	К_АРХ9-9А/392
	К(С)_АРХ7Б/392
	62,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,47882

	3
	В(СЗ)_НАБ17/9
	Р37/9
	44,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,80576

	52
	Р9/214
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	52
	В(З)_МИРА25/214
	Р9/214
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,06792

	1
	К_ПЕРВ42-48/21
	К_ПЕРВ58/21
	97,00
	0,10
	Подземная канальная
	1979
	2031
	5,44267

	21
	В_ПОБ168/22
	1ТП
	77,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	2,45399

	1
	К_ПЕРВ58/21
	В_ПЕРВ58/20
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,38572

	52
	К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	111,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	8,45487

	52
	Р5/6
	Р15/6
	5,00
	0,26
	Подвальная
	1979
	2031
	0,3197

	21
	Р30/22
	В(В)_ПОБ166/22
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	1,40228

	1
	К_ПЕРВ9/20
	К_ПЕРВ7/20
	49,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,73233

	3
	ТК-4/ЛЕНИНА
	ТК-5/ЛЕНИНА
	104,00
	0,51
	Подземная канальная
	1979
	2031
	15,08312

	1
	К_ПНС/20
	К_ПЕРВ7/20
	70,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	5,3319

	4
	К-СЕВ21/ФМК
	В(З)_СЕВ.Ш21/ФМК
	19,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,44723

	3
	Р35/8
	К-СОВ61/8
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,29489

	1
	ТК-25/КРАСНАЯ
	К_АРХ11/21
	30,00
	0,26
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,7624

	 
	Р34/8
	Р35/8
	72,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	5,48424

	52
	В_ЛУН51/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-1/ЛЕНИНА
	63,00
	0,51
	Подземная канальная
	1979
	2031
	9,13689

	52
	ТК-3А/6
	ТК-1'/6
	132,80
	0,26
	Подземная канальная
	1979
	2031
	12,228224

	52
	ТК-1'/6
	В_ЛУН51/6
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,69286

	21
	В_КРАС-ЕВ37/18
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03396

	1
	К_АРХ11/21
	К_АРХ13/21
	36,00
	0,26
	Подземная канальная
	1979
	2031
	3,31488

	21
	ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_КРАС-ЕВ35-37/18
	50,00
	0,13
	Подземная канальная
	1979
	2031
	2,928

	4
	Р70/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш7/ФМК
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,05171

	4
	В_СЕВ.Ш9/ФМК
	1ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	1,05171

	4
	В(В)_СЕВ.Ш7/ФМК
	В_СЕВ.Ш9/ФМК
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,39744

	3
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	Р5/9
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,58368

	3
	Р5/9
	В_МАРКСА11/9
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,79184

	3
	В_МАРКСА11/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	Р14/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	3
	В(Ю)_СОВ61/8
	Р14/8
	31,00
	0,21
	Подвальная
	1979
	2031
	1,36648

	3
	К-СОВ61/8
	В(Ю)_СОВ61/8
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,91404

	1
	К_БЕЛИН17Б-1/20
	В(С)_БЕЛИН17Б/20
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1979
	2031
	1,2888

	1
	Р61/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	1
	Р60/20
	Р61/20
	43,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,76472

	1
	Р60/20
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1979
	2031
	0,03187

	1
	В(С)_БЕЛИН17Б/20
	Р60/20
	41,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	1,68264

	21
	В(В)_ПОБ166/22
	В_ПОБ168/22
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1979
	2031
	0,09561

	1
	К2_ВОЛГОБАЛТ/20
	В(С)_АБК/20
	56,00
	0,15
	Надземная
	1979
	2031
	2,29824

	1
	В(С)_АБК/20
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1979
	2031
	0,04104

	 
	Р2/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	50,00
	0,07
	Надземная
	1979
	2031
	1,5935

	1
	ТК-13/ПОБЕДЫ
	Р2/277ПРОМЗОНА
	2,00
	0,07
	Подземная канальная
	1979
	2031
	0,09226

	3
	ТК-5/ТРУДА
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,32976

	52
	К-2А/СТАЛЕВАРОВ
	В_КАССЫ/176
	54,00
	0,07
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,49102

	3
	Р13/7
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,06374

	21
	Р34/18
	Р13/18
	98,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	3,67304

	4
	К-МОЛОД1А/ФМК
	В(СЗ)_МОЛ1А/ФМК
	79,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	4,43269

	4
	Р99-1/ФМК
	6ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,6374

	3
	К-ЛЕН26/9
	В(С)_ЛЕН26/9
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,1222

	4
	К(В)-СПОРТ2/ФМК
	К-МОЛОД1А/ФМК
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,58112

	4
	К-МОЛОД1А/ФМК
	В(ЮЗ)_МОЛ1А/ФМК
	14,70
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,824817

	4
	В(ЮЗ)_МОЛ1А/ФМК
	Р99/ФМК
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,1698

	52
	В_КАССЫ/176
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р99/ФМК
	4ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,15935

	52
	В_СТР28А/208
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,6792

	4
	Р99/ФМК
	Р99-1/ФМК
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,47805

	4
	Р99-1/ФМК
	5ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	Р25/21
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	0,07496

	4
	В(СЗ)_МОЛ1А/ФМК
	Р98/ФМК
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,1698

	4
	Р42/ФМК
	Р46/ФМК
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,61128

	4
	Р98-1/ФМК
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,6374

	1
	Р2/21
	Р25/21
	40,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	1,4992

	4
	Р98/ФМК
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р98/ФМК
	Р98-1/ФМК
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,6374

	52
	К-ЛОМ25/1
	К-СТР28А/1
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,50499

	4
	Р98-1/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	52
	К-СТР28А/1
	В_СТР28А/208
	32,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,79552

	4
	В_СЕВ.Ш3/ФМК
	Р42/ФМК
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	0,07496

	4
	В(В)_ОКИН11/220
	Р11/220
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,28728

	52
	В_СТ.КОРП./208
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,47805

	4
	Р11/220
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,06374

	21
	Р1/23
	Р23/23
	88,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	3,29824

	21
	ТК-6/23МКР
	ТК-5/23МКР
	220,00
	0,26
	Подземная канальная
	1980
	2031
	20,2576

	3
	В(З)_ПОБ84/9
	К-ПОБ84/9
	14,00
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,06638

	4
	К_СЕВ33/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш33/ФМК
	23,30
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,307363

	4
	Р82/ФМК
	Р3/ФМК
	17,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	0,74936

	21
	К_К_БЕЛ35/23
	В(З)_К.БЕЛ49А/23
	18,80
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,431996

	3
	ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ
	73,00
	0,50
	Подземная канальная
	1980
	2031
	10,58719

	1
	В_ГАРАЖИ/20
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	В(С)_ХИМ30/20
	В_ГАРАЖИ/20
	15,00
	0,03
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,6183

	4
	Р28/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	В(З)_ОКИН9/220
	В(В)_ОКИН11/220
	76,70
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	4,942548

	4
	В(В)_СЕВ.Ш33/ФМК
	Р28/ФМК
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,38244

	4
	Р31/ФМК
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	52
	ТК-44А/ЛОМОНОСОВА
	К-ЛОМ25/1
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,89776

	4
	Р42/ФМК
	5ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,38244

	21
	Р19/18
	Р34/18
	59,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	2,21132

	21
	Р18/18
	Р19/18
	38,00
	0,21
	Надземная
	1980
	2031
	1,67504

	1
	Р20/277
	1ТП
	47,00
	0,04
	Подвальная
	1980
	2031
	1,49789

	 
	Р13/7
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,15935

	1
	Р11.1 переход 150-125
	Р11-2/20
	31,51
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	1,1809948

	3
	Р23/9
	В(З)_ПОБ84/9
	39,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	1,71912

	1
	Р11-3/20
	1ТП
	78,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	2,64888

	21
	Р17/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р30/ФМК
	Р31/ФМК
	19,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,60553

	4
	Р30/ФМК
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	ТК-8/ОКИНИНА
	ЗРА2-ТК-8/ОКИНИНА
	0,50
	0,31
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,04917

	4
	Р82/ФМК
	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,16416

	21
	Р70/23
	1ТП
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	1,46602

	4
	Р3/ФМК
	В(В)_МОЧ4/ФМК
	18,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	0,67464

	21
	К_АРХ7-9/392
	В_АРХ7/392
	14,00
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,78554

	4
	В_СЕВ.Ш5/ФМК
	1ТП
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	1,30667

	4
	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	К-МОЧ2-14/ФМК
	46,80
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	3,015792

	4
	В(В)_МОЧ4/ФМК
	В_СЕВ.Ш3/ФМК
	35,10
	0,13
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,055456

	4
	К-МОЧ4/ФМК
	В(С)_МОЧ4/ФМК
	24,40
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,858548

	21
	Р69/23
	Р70/23
	58,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	1,96968

	21
	В_АРХ7/392
	Р7/392
	43,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	1,46028

	4
	Р2/ФМК
	Р82/ФМК
	29,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	1,27832

	4
	В(С)_МОЧ4/ФМК
	Р2/ФМК
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	0,2204

	4
	К_МОЧ10/ФМК
	В_СЕВ.Ш5/ФМК
	31,20
	0,07
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,362504

	3
	В(В)_ПОБ84/9
	Р23/9
	34,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	1,49872

	3
	Р56/9
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,09561

	4
	Р29/ФМК
	Р30/ФМК
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,60553

	4
	ТК-17А/ВЕТЕРАНОВ
	ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ
	80,50
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	6,131685

	3
	ТК-9/ПОБЕДЫ
	ТК-9А/ПОБЕДЫ
	5,00
	0,41
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,65035

	4
	К-СЕВ25/ФМК
	В(В)_СЕВ.Ш25/ФМК
	26,50
	0,07
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,157255

	21
	Р68/23
	Р69/23
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	1,1886

	4
	К_МОЧ10/ФМК
	К-МОЧ4/ФМК
	94,30
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	7,182831

	21
	Р84/23
	В(З)_ОЛИМ21/23
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	1,88784

	21
	Р84/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р5/23
	Р4/23
	53,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	1,79988

	52
	К-ЧКАЛ20/5
	К-ЧКАЛ18-20/5
	76,00
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	5,78892

	4
	Р8/ФМК
	К_МОЧ10/ФМК
	68,60
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	5,225262

	21
	Р7/392
	1ТП
	77,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	2,45399

	4
	К_МОЧ10/ФМК
	В_МОЧ10/ФМК
	36,30
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,796487

	1
	В(ЮЗ)_АРХ15А/21
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,09561

	21
	Р7/392
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,15935

	52
	ТК-1А/БАРДИНА
	К-БАРД31/5
	75,00
	0,31
	Подземная канальная
	1980
	2031
	7,3755

	21
	К_МАГАЗИН/23
	К_РЫНОК/23
	70,00
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	5,3319

	21
	Р19/25
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	К-3/ГОГОЛЯ
	Задвижка-К-3/ГОГОЛЯ
	1,00
	0,40
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,13007

	52
	К-БАРД31/5
	К-БАРД27/5
	48,00
	0,31
	Подземная канальная
	1980
	2031
	4,72032

	21
	Р13/18
	Р36/18
	20,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	0,7496

	21
	В_ОЛИМ7/23
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,79675

	21
	К_ОЛИМ7/23
	В(З)_ОЛИМ9/23
	88,90
	0,10
	Подземная канальная
	1980
	2031
	4,988179

	4
	В(В)_СЕВ.Ш25/ФМК
	Р16/ФМК
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	1,30667

	1
	К_АРХ15А/21
	В(ЮЗ)_АРХ15А/21
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,54439

	301
	ТК-11/ПОБЕДЫ
	кв.227ПРОМЗОНА Р90
	68,70
	0,52
	Подземная канальная
	1980
	2031
	9,963561

	1
	К_БТИ/21
	В(СЗ)_АРХ15А/21
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,54439

	1
	В(СЗ)_АРХ15А/21
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,06374

	21
	В(З)_К.БЕЛ49А/23
	Р22/23
	7,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	0,30856

	1
	Р2/277ПРОМЗОНА
	Р3/277ПРОМЗОНА
	60,00
	0,05
	Надземная
	1980
	2031
	1,9122

	3
	ТК-69/ПОБЕДЫ
	ТК-68/ПОБЕДЫ
	90,00
	0,41
	Подземная канальная
	1980
	2031
	11,7063

	21
	Р38/18
	Р3/18
	54,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	2,02392

	4
	Р29/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	К_АРХ15А/21
	К_БТИ/21
	42,00
	0,26
	Подземная канальная
	1980
	2031
	3,86736

	1
	Р11-2/20
	Р11-3/20
	13,00
	0,13
	Подвальная
	1980
	2031
	0,48724

	52
	К-БАРД23/5
	К-1/5
	82,00
	0,31
	Подземная канальная
	1980
	2031
	8,06388

	21
	Р36/18
	1ТП
	4,00
	0,05
	Надземная
	1980
	2031
	0,12748

	4
	Р16/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	К_К_БЕЛ45/23
	К_К_БЕЛ35/23
	26,80
	0,25
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,467744

	4
	В_МОЧ10/ФМК
	1ТП
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	1,08358

	52
	К-БАРД27/5
	К-БАРД23/5
	73,00
	0,31
	Подземная канальная
	1980
	2031
	7,17882

	1
	К_БТИ/21
	В_АРХ15Б/21
	52,00
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,57348

	 
	В_ГАРАЖИ/215
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р70/23
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р77/18
	1ТП
	4,00
	0,03
	Надземная
	1980
	2031
	0,12748

	52
	К-ЖУК2/215
	В_ГАРАЖИ/215
	36,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1980
	2031
	1,48392

	21
	Р3/18
	Р77/18
	21,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	0,78708

	1
	Р11-2/20
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	Р30/21
	В(СЗ)_АРХ17Б/21
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,16416

	52
	ТК-53/ПОБЕДЫ
	В(Ю)_ВОЛ20/4
	16,00
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,21872

	1
	Р3/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	30,00
	0,05
	Надземная
	1980
	2031
	0,9561

	21
	Р12/23
	Р5/23
	56,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	1,90176

	4
	Р46/ФМК
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	В_К.БЕЛ45/23
	1ТП
	60,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	1,9122

	1
	К_ГО/20
	Р93/20
	53,00
	0,03
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,18466

	21
	К_К_БЕЛ49А/23
	К(З)_ОЛИМ11/23
	134,40
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	10,237248

	4
	Р45/ФМК
	1ТП
	29,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,92423

	4
	Р45/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р69/23
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	В(СЗ)_АРХ17Б/21
	К_ПОБ130-132/21
	26,00
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,67544

	 
	Р3/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	25,00
	0,07
	Надземная
	1980
	2031
	0,79675

	21
	Р19-1/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р21/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р20/25
	Р21-1/25
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	1,2748

	1
	Р93/20
	1ТП
	65,00
	0,03
	Надземная
	1980
	2031
	2,07155

	21
	Р58/18
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,6374

	21
	Р22/23
	В(В)_К.БЕЛ49А/23
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1980
	2031
	0,26448

	21
	Р21-1/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	В(В)_К.БЕЛ49А/23
	К_К_БЕЛ49А/23
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,29489

	21
	Р21-1/25
	Р21/25
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,73301

	21
	К_К_БЕЛ45/23
	В_К.БЕЛ45/23
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,38572

	52
	Р26/4
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,1698

	21
	Р36/18
	Р38/18
	16,00
	0,13
	Надземная
	1980
	2031
	0,59968

	 
	Р37/23
	В(З)_ХОЗКОРП./23
	39,00
	0,03
	Подвальная
	1980
	2031
	1,24293

	21
	В_К.БЕЛ35/23
	К_К_БЕЛ45/23
	6,50
	0,25
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,59852

	21
	Р21/25
	1ТП
	32,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	1,01984

	21
	Р38/18
	Р58/18
	32,00
	0,08
	Надземная
	1980
	2031
	1,01984

	21
	Р3/18
	1ТП
	4,00
	0,03
	Надземная
	1980
	2031
	0,12748

	4
	Р56/ФМК
	Р57/ФМК
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	1,2748

	21
	В(СВ)_ОЛИМ21/23
	Р36/23
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	1,88784

	4
	Р57/ФМК
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	3
	Р23/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	52
	К-ЛОМ25/1
	В_СТ.КОРП./208
	46,00
	0,08
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,27654

	 
	В(З)_ХОЗКОРП./23
	 
	61,00
	0,03
	Подземная канальная
	1980
	2031
	2,51442

	21
	Р51/23
	В_К.БЕЛ35/23
	3,00
	0,25
	Подвальная
	1980
	2031
	0,19182

	21
	В(В)_ПОБ176/23
	К_ПОБ176-184/23
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,15992

	21
	Р32/23
	В(В)_ПОБ176/23
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,32832

	21
	К_ПОБ176-184/23
	В(З)_ПОБ184/23
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	1,2888

	21
	Р34/23
	Р43/23
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,16416

	21
	Р43/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	В(З)_ПОБ184/23
	Р34/23
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,12312

	4
	Р44/ФМК
	Р45/ФМК
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,38244

	4
	Р57/ФМК
	5ТП
	27,00
	0,04
	Подвальная
	1980
	2031
	0,86049

	4
	Р5/ФМК
	Р56/ФМК
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,57366

	21
	Р2/24
	1ТП
	57,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	1,81659

	21
	Р20/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р36/23
	Р84/23
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,28728

	21
	Р18/25
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	В(З)_ОЛИМ21/23
	В(С)_ОЛИМ19/23
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1980
	2031
	0,57996

	4
	Р44/ФМК
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_ОЛИМ19/23
	Р2/23
	21,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,86184

	21
	Р4/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р5/23
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	21
	Р23/23
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	В_АРХ15Б/21
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,9561

	4
	Р28/ФМК
	Р29/ФМК
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,60553

	21
	Р2/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р56/ФМК
	3ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	1
	В(Ю)_ПОБ132/21
	Р2/21
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,32832

	4
	В(С)_ВЕТ14/ФМК
	Р54/ФМК
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,4104

	4
	Р54/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р46/ФМК
	Р44/ФМК
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,61128

	3
	В_ОБЩЕЖ./7
	Р13/7
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1980
	2031
	0,3396

	1
	Р11-3/20
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р55/ФМК
	Р5/ФМК
	34,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	1,39536

	4
	Р55/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1980
	2031
	0,03187

	4
	Р54/ФМК
	Р55/ФМК
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1980
	2031
	0,4104

	1
	В_ХИМ22А/20
	1ТП
	68,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	2,16716

	21
	К_АРХ100/18
	В(СВ)_АРХ100/18
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,79184

	21
	В(ЮВ)_АРХ62/22
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,04104

	1
	Р6/20
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,12748

	3
	Р30/8
	В(Ю)_ЛУН20/8
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,23772

	21
	В(СВ)_АРХ62/22
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03396

	1
	В(С)_ХИМ22/20
	В_ХИМ22А/20
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,13827

	 
	Котельная №4
	В_КОТ.4/202
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,4104

	4
	Р11/220
	В(Ю)_ОКИН11/220
	18,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,73872

	21
	В_ПОБ192/23
	1ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	1,11545

	21
	К_К_БЕЛ35/23
	В_КАФЕ/23
	16,60
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,821534

	1
	В_ПЕРВ31/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В1_ГРЕБЕШОК/23
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2031
	0,06374

	21
	В1_ГРЕБЕШОК/23
	В2_ГРЕБЕШОК/23
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2031
	0,09561

	21
	В2_ГРЕБЕШОК/23
	В3_ГРЕБЕШОК/23
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,37098

	21
	ТК-15/22
	ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	98,00
	0,51
	Подземная канальная
	1981
	2031
	14,21294

	1
	К2_ПЕРВ35/20
	К1_ПЕРВ35/20
	43,00
	0,13
	Подземная канальная
	1981
	2031
	2,51808

	21
	В(СВ)_АРХ100/18
	2ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	1,43415

	21
	В3_ГРЕБЕШОК/23
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2031
	0,28683

	21
	К_ПОБ196/23
	В(С)_ПОБ196/23
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,63317

	21
	Р54/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	4
	В_ОСТ54В/220
	Р9/220
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,44148

	3
	К-ПОБ84/9
	К-ПОБ82/9
	25,00
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,90425

	4
	Р9/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	1
	Р48/277
	Р49/277
	31,00
	0,10
	Надземная
	1981
	2031
	1,05276

	1
	Р49/277
	В_СТОЯНКА/277
	13,00
	0,10
	Надземная
	1981
	2031
	0,44148

	21
	Р40/23
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2031
	0,66927

	21
	ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-15/22
	7,00
	0,51
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,01521

	4
	Р9/220
	Р9-1/220
	47,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	1,59612

	21
	Р54/23
	Р31/23
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,70114

	1
	Р49/277
	1ТП
	7,00
	0,05
	Надземная
	1981
	2031
	0,22309

	1
	В_СТОЯНКА/277
	Р20/277
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6792

	1
	Р20/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03396

	1
	Р48/277
	1ТП
	20,00
	0,08
	Надземная
	1981
	2031
	0,6374

	21
	В(СВ)_ПОБ174/23
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,22309

	21
	ТК-2/23МКР
	В(СЗ)_ПОБ174/23
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,34643

	1
	К_БЕЛИН17Б/20
	В_БЕЛИН17Б/20
	73,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	4,09603

	21
	К_ОЛИМ17/23
	В_ОЛИМ17/23
	22,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,08878

	3
	К-ПОБ82/9
	К(В)-ПОБ80/9
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2031
	2,51361

	3
	ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ
	К-ПОБ86-90/9
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,85163

	21
	В_ОЛИМ17/23
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,15935

	21
	Р4/23
	В_ПОБ194/23
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	1,21106

	4
	Р9-1/220
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,19122

	4
	В(Ю)_ОСТ54А/220
	В_ОСТ54В/220
	17,70
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,993147

	21
	К_ОЛИМ17/23
	В(Ю)_ПОБ204/23
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,73215

	21
	К(С)_ОЛИМ13/23
	В(В)_ОЛИМ19/23
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	2,64204

	4
	В(Ю)_ОКИН11/220
	ТК-1/220
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,48212

	4
	ТК-1/220
	В(С)_ОСТ54Б/220
	2,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,12888

	4
	Р8/220
	В(Ю)_ОСТ54А/220
	57,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	1,93572

	21
	Р67/23
	Р68/23
	27,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	1,10808

	21
	Р26/23
	Р57/23
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,16416

	4
	В(С)_ОСТ54Б/220
	Р7/220
	15,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6156

	21
	Р57/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р66/23
	В(СВ)_К.БЕЛ53/23
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,2052

	21
	Р26/23
	В(С)_ОЛИМ13/23
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,2052

	21
	В(В)_К.БЕЛ53/23
	Р66/23
	16,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,65664

	4
	Р7/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	4
	В(З)_ОСТ54Б/220
	В(С)_ОСТ54А/220
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,57996

	4
	Р7/220
	В(З)_ОСТ54Б/220
	57,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	2,33928

	4
	В(С)_ОСТ54А/220
	Р8/220
	15,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6156

	4
	Р8/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р83/23
	В(С)_ОЛИМ5/23
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,12748

	21
	К_БЕЛ24/19
	1ТП
	23,00
	0,03
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,94806

	4
	Р12/220
	Р30/220
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	1,40228

	4
	Р23/220
	Р12/220
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,28728

	21
	В(С1)_К.БЕЛ40/23
	Р29/23
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,2052

	4
	Р12/220
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	4
	Р30/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	ТК-15/БЕЛОВА
	В(С1)_К.БЕЛ40/23
	304,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	19,58976

	4
	В_ОКИН5/220
	Р23/220
	16,00
	0,21
	Подвальная
	1981
	2031
	0,70528

	21
	Р68/23
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_ОЛИМ5/23
	В(ЮЗ)_ОЛИМ9/23
	117,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	5,79033

	21
	Р83/23
	1ТП
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,50992

	21
	Р58/23
	Р59/23
	91,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	3,09036

	21
	Р66/23
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_ОЛИМ13/23
	К(С)_ОЛИМ13/23
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,2888

	21
	К_АРХ62/22
	В(СВ)_АРХ62/22
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	2,13218

	21
	К_КРАС-ЕВ35-37/18
	К_КРАС-ЕВ35/18
	14,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,78554

	21
	К_КРАС-ЕВ35/18
	В_КРАС-ЕВ35/18
	14,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,78554

	21
	Р6/392
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В(С)_К.БЕЛ53/23
	Р67/23
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,2052

	21
	В(С)_ПОБ196/23
	Р54/23
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,28683

	21
	В(СЗ)_ПОБ174/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	К_ПОБ188-192/23
	В_ПОБ192/23
	39,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,93011

	21
	В(В)_ПОБ196/23
	Р31/23
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6374

	21
	Р31/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	ТК-3/23МКР
	В(СВ)_ПОБ174/23
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,34643

	21
	К_ЮБИЛ32/23
	В(Ю)_ПОБ172/23
	64,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	3,59104

	1
	Р13/21
	Р22/21
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	1,2312

	21
	Р67/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р47/23
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	1,30667

	21
	К_ОЛИМ5/23
	К1_К_БЕЛ53/23
	105,50
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	6,79842

	21
	К1_К_БЕЛ53/23
	В(В)_К.БЕЛ53/23
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,57996

	1
	В_ПЕРВ17/20
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,35057

	1
	К_ПЕРВ17/20
	В_ПЕРВ17/20
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,63317

	21
	В(СВ)_К.БЕЛ53/23
	К2_К_БЕЛ53/23
	5,60
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,360864

	21
	В_КАФЕ/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р66/23
	3ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,54179

	21
	К_ПОБ169-171/24
	В_ПОБ171/24
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,45886

	21
	К2_К_БЕЛ53/23
	В(С)_К.БЕЛ53/23
	26,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,67544

	21
	В(З)_ОЛИМ5/23
	Р83/23
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,06374

	21
	Р59/23
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	1
	К_ПЕРВ27/20
	В_ПЕРВ27/20
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,9226

	1
	В_ПЕРВ27/20
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2031
	0,22309

	4
	ТК-9/ОКИНИНА
	В_ОКИН5/220
	7,50
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,4833

	4
	ТК-9/ОКИНИНА
	В_ОКИН5/220
	17,30
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,317741

	21
	Р58/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	К_АРХ50-62/22
	В(ЮВ)_АРХ62/22
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1981
	2031
	3,35088

	21
	Р40/23
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6374

	21
	Р55/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В(ЮЗ)_ОЛИМ9/23
	Р65/23
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,9561

	1
	К_ПЕРВ9/20
	К_ПЕРВ17/20
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,73215

	1
	Р13/21
	В(С)_ПОБ126/21
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,32832

	1
	Р13/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р57/23
	Р58/23
	40,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	1,6416

	21
	Р17/18
	Р5/18
	66,00
	0,31
	Надземная
	1981
	2031
	4,7685

	21
	Р7/18
	Р17/18
	154,00
	0,31
	Надземная
	1981
	2031
	11,1265

	21
	Р35-1/18
	В_ВАНТА/18
	55,00
	0,15
	Надземная
	1981
	2031
	2,2572

	1
	Р22/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	В БЕЗЫМ 4А/18
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,04104

	21
	Р49/18
	В БЕЗЫМ 4А/18
	1,00
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	0,03187

	21
	Р48/18
	Р49/18
	1,00
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	0,03187

	3
	В(В)_ПОБ65/7
	В(Ю)_ПОБ69/7
	20,00
	0,26
	Подземная канальная
	1981
	2031
	1,8416

	21
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_КРАС-ЕВ49/18
	57,00
	0,31
	Подземная канальная
	1981
	2031
	5,60538

	21
	Р35-3/18
	Р35/18
	43,50
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	1,386345

	3
	В(ЮЗ)_ПОБ65/7
	В(В)_ПОБ65/7
	8,00
	0,26
	Подвальная
	1981
	2031
	0,51152

	3
	ТК-68/ПОБЕДЫ
	В(ЮЗ)_ПОБ65/7
	8,00
	0,26
	Подземная канальная
	1981
	2031
	0,73664

	21
	Р35-3/18
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1981
	2031
	0,15935

	21
	ТК-23/БЕЛОВА
	ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	30,00
	0,52
	Подземная канальная
	1981
	2031
	4,3509

	21
	Р35-2/18
	1ТП
	27,00
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	0,86049

	21
	Р20/18
	Р7/18
	158,00
	0,31
	Надземная
	1981
	2031
	11,4155

	21
	В_ПОБ171/24
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,03396

	21
	Р29/23
	Р80/23
	15,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6156

	21
	Р35-2/18
	Р35-3/18
	10,40
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	0,331448

	21
	Р48/18
	Р35-1/18
	120,00
	0,25
	Надземная
	1981
	2031
	7,6728

	21
	Р35-1/18
	Р35-2/18
	3,00
	0,10
	Надземная
	1981
	2031
	0,10188

	21
	Р35/18
	1ТП
	43,00
	0,05
	Надземная
	1981
	2031
	1,37041

	21
	В_ВАНТА/18
	1ТП
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2031
	0,08208

	21
	В_ВАНТА/18
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2031
	0,6374

	 
	Р20/18
	1ТП
	40,00
	0,07
	Надземная
	1981
	2031
	1,2748

	21
	К-ПРОМ/18
	Р20/18
	17,00
	0,31
	Надземная
	1981
	2031
	1,22825

	21
	К_КРАС-ЕВ49/18
	К_КРАС-ЕВ51/18
	59,00
	0,31
	Подземная канальная
	1981
	2031
	5,80206

	21
	Р7/18
	Р48/18
	63,00
	0,26
	Надземная
	1981
	2031
	4,02822

	1
	Р5/20
	В(С)_ХИМ22/20
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	1,5935

	21
	К_ПОБ163А-169/24
	К_ПОБ169-171/24
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2031
	3,3666

	21
	Р2/23
	В(З)_ОЛИМ19/23
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2031
	0,12748

	21
	В_АРХ9/392
	Р6/392
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2031
	0,61128

	21
	Р18-1/18
	1ТП
	7,00
	0,08
	Надземная
	1981
	2031
	0,22309

	21
	Р18-1/18
	1ТП
	8,00
	0,10
	Надземная
	1981
	2031
	0,27168

	 
	 
	 
	14760,71
	 
	 
	 
	2031
	822,6872308






