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В таблице приняты условные обозначения источников:
1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.1. (окончание).
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Год ремонта
	Стоимость ремонта, млн.
руб. (без НДС)

	21
	Р17/18
	Р15/18
	255,00
	0,26
	Надземная
	1981
	2032
	16,3047

	21
	Р5/18
	Р18/18
	187,00
	0,31
	Надземная
	1981
	2032
	13,51075

	21
	Р51/18
	Р55/18
	40,00
	0,21
	Надземная
	1981
	2032
	1,7632

	21
	Р9/18
	В_ЧСК-2/18
	169,00
	0,26
	Надземная
	1981
	2032
	10,80586

	21
	Р13/18
	Р9/18
	10,00
	0,26
	Надземная
	1981
	2032
	0,6394

	21
	Р15/18
	Р13/18
	10,00
	0,26
	Надземная
	1981
	2032
	0,6394

	21
	Р5/18
	1ТП
	23,00
	0,05
	Надземная
	1981
	2032
	0,73301

	21
	Р52/18
	2ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1981
	2032
	0,09561

	21
	В_ЧСК-2/18
	Р51/18
	3,00
	0,26
	Подвальная
	1981
	2032
	0,19182

	21
	Р51/18
	Р52/18
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2032
	0,9561

	21
	Р55/18
	2ТП
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2032
	1,0188

	3
	В_ПОБ74/9
	1ТП
	51,00
	0,07
	Подвальная
	1981
	2032
	1,62537

	1
	К1_ПЕРВ35/20
	К_ПЕРВ31/20
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1981
	2032
	2,07607

	1
	Р88/20
	2ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	1,21106

	21
	В(Ю)_ПОБ204/23
	Р55/23
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	0,09561

	21
	В(В)_ОЛИМ19/23
	Р2/23
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2032
	0,16416

	 
	В(З)_КОМАР9/202
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1981
	2032
	0,04104

	1
	Р88/20
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	0,38244

	21
	В(З)_ОЛИМ19/23
	К_ОЛИМ17/23
	75,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2032
	3,71175

	21
	В_ОЛИМ23/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	0,03187

	21
	Р6/392
	1ТП
	70,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	2,2309

	21
	В_КРАС-ЕВ35/18
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2032
	0,03396

	1
	К1_ПЕРВ35/20
	В(ЮВ)_ПЕРВ35/20
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2032
	0,39592

	1
	К_ПЕРВ39/20
	К_ПЕРВ15А-35/20
	94,00
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2032
	7,15998

	1
	В_БЕЛИН17Б/20
	Р88/20
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1981
	2032
	0,3396

	1
	В(ЮВ)_ПЕРВ35/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1981
	2032
	0,03187

	1
	К_ПЕРВ31/20
	В_ПЕРВ31/20
	53,00
	0,07
	Подземная канальная
	1981
	2032
	2,44489

	21
	В_ПОБ194/23
	В(В)_ПОБ196/23
	45,00
	0,08
	Подземная канальная
	1981
	2032
	2,22705

	3
	К(В)-ПОБ80/9
	К(З)-ПОБ80/9
	72,00
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2032
	5,48424

	21
	К_КРАС-ЕВ51/18
	К-ПРОМ/18
	35,00
	0,31
	Подземная канальная
	1981
	2032
	3,4419

	1
	К_ГОГ40/20
	В(З)_ПЕРВ39/20
	53,00
	0,21
	Подземная канальная
	1981
	2032
	4,03701

	1
	В_ПОБ134/21
	Р6/21
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,1698

	1
	Р56/20
	В(ЮЗ)_ПЕРВ3А/20
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1982
	2032
	0,33732

	1
	В_ПОБ120/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	В2_ОЛИМ13/23
	4ТП
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	1,1886

	52
	Р9/202
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	Р9/202
	В(В)_ЛОМ42/202
	52,00
	0,04
	Подвальная
	1982
	2032
	1,65724

	52
	В(З)_ЛОМ42/202
	Р9/202
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	Р63/23
	6ТП
	29,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,92423

	21
	Р60/23
	Р61/23
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,41431

	21
	Р62/23
	4ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,22309

	3
	В_НАБ57/7
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	В_БЕЛ46А/24
	Р6/24
	64,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	2,17344

	3
	ТК-2/ТРУДА
	ТК-3/ТРУДА
	71,00
	0,26
	Подземная канальная
	1982
	2032
	6,53768

	3
	К-ЛУН12/8А
	В_ЛУН12/8А
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,19938

	4
	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	В_ВЕТ5/ФМК
	12,90
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,638421

	1
	К_ПЕРВ3-3А/20
	К_ПЕРВ3А/20
	49,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,74939

	1
	В_ПЕРВ9/20
	Р92/20
	51,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	2,09304

	3
	К-СОВ1/8А
	В_СОВ1/8А
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,45342

	52
	К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-6/МЕТАЛЛУРГОВ
	63,00
	0,36
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,08687

	21
	К1_ПОБ208/23
	В(ЮЗ)_ПОБ208/23
	56,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,14216

	1
	К_ОВОЩИ/21
	В(Ю)_ПОБ126/21
	50,00
	0,21
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,8085

	1
	Р6/21
	1ТП
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,66927

	52
	Р4/202
	К-7М'/МЕТАЛЛУРГОВ
	64,00
	0,36
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,19936

	4
	В_ВЕТ5/ФМК
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,89236

	21
	Р6/24
	Р6-1/24
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	1,65724

	1
	Р92/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	Р61/23
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,38244

	21
	В_БЕЛ46А/24
	Р17/24
	51,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	1,73196

	21
	В1_ОЛИМ13/23
	В2_ОЛИМ13/23
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,39277

	52
	К(Ю)-СТАЛ34/10
	В(ЮВ)_СТАЛ34/10
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,22976

	52
	К-8М/МЕТАЛЛУРГОВ
	Р4/202
	66,00
	0,36
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,42434

	4
	Р16/ФМК
	В(Ю)_СЕВ.Ш25/ФМК
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,79675

	21
	Р17/24
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	3
	В(С)_ПОБ76/9
	К(С)-ПОБ76/9
	8,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,46848

	3
	В_СОВ1/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	В(Ю)_ЛАБОР./202
	Р10/202
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03396

	21
	В(СЗ)_ПОБ163/24
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	В_ГАРАЖ/202
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	3
	К(С)-ПОБ76/9
	К-ПОБ78/9
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,85163

	21
	Р38/24
	3ТП
	56,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	1,78472

	4
	В_ВЕТ7/ФМК
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,89236

	4
	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	В_ВЕТ7/ФМК
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,90774

	21
	Р59/23
	В1_ОЛИМ13/23
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,88296

	4
	Р18/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	В_ВЕР41/Б
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	В(С)_ПОБ193/24
	К_ПОБ193/24
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,9332

	52
	К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-8М/МЕТАЛЛУРГОВ
	31,50
	0,41
	Подземная канальная
	1982
	2032
	4,097205

	3
	Р2/9
	В(С)_СОВ64/9
	0,40
	0,21
	Подвальная
	1982
	2032
	0,017632

	21
	В(З)_ОЛИМ29/24
	Р7/24
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	0,8208

	21
	Р64/23
	1ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	1,37041

	21
	Р61/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	В(В)_БЕЛ44А/24
	К_БЕЛ46/24
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,6833

	21
	К_БЕЛ46/24
	В_БЕЛ46А/24
	39,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,18829

	52
	К-9М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	99,50
	0,41
	Подземная канальная
	1982
	2032
	12,941965

	52
	К-7М'/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ
	64,50
	0,36
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,255605

	21
	Р7/24
	Р8/24
	36,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	1,47744

	1
	К_БЕЛИН15/20
	В_БЕЛИН15/20
	34,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,68266

	4
	В_АНГАР/ПРОМЗОНА
	Р18/ПРОМЗОНА
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,74712

	4
	Р80/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	К_К_БЕЛ49А/23
	В_К.БЕЛ51/23
	47,60
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,670836

	21
	В_К.БЕЛ51/23
	Р39/23
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,06792

	4
	Р18/ПРОМЗОНА
	Р80-1/ПРОМЗОНА
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	1,3584

	52
	В_ЛЕН84/Б
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,06374

	21
	К_ОЛИМ29/24
	В(З)_ОЛИМ29/24
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,38664

	21
	Р8/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	Р39/23
	Р53/23
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,23772

	21
	Р16/24
	В(В)_БЕЛ44А/24
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03396

	1
	ТК-29/КРАСНАЯ
	ТК-28/КРАСНАЯ
	75,40
	0,41
	Подземная канальная
	1982
	2032
	9,807278

	21
	Р21-1/18
	Р21/18
	80,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	3,5264

	21
	Р17/24
	1ТП
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	1,08672

	1
	В_БЕЛИН15/20
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	1,01984

	1
	К_ПОБ120/21
	К_ПОБ118-120/21
	63,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,53493

	4
	Р86/ПРОМЗОНА
	Р101/ПРОМЗОНА
	60,00
	0,10
	Надземная
	1982
	2032
	2,0376

	4
	Р31/ФМК
	5ТП
	32,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	1,01984

	4
	В_СЕВ.Ш11/ФМК
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,25496

	1
	Р25/21
	В(С)_ПОБ132/21
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	1,1886

	3
	В_НАБ59/7
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	Р21/18
	Р22/18
	59,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	2,60072

	21
	Р3/23
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,79675

	21
	Р22/18
	Р23/18
	6,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	0,26448

	21
	Р23/18
	1ТП
	38,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	1,67504

	3
	В(В)_ПОБ78/9
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,47805

	1
	Р6/21
	2ТП
	31,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,98797

	3
	ТК-5/ТРУДА
	ТК-7/ТРУДА
	47,00
	0,21
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,57999

	3
	В(С)_НАБ45/7
	К-НАБ57/7
	80,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	4,6848

	21
	Р6/24
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,22309

	4
	Р80/ПРОМЗОНА
	1ТП
	53,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	1,68911

	21
	В(СВ)_ПОБ163/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	4
	Р11-1А/ПРОМЗОНА
	Р86/ПРОМЗОНА
	50,40
	0,10
	Надземная
	1982
	2032
	1,711584

	21
	Р53/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03396

	21
	Р53/23
	2ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,6374

	21
	К_ПОБ163А-169/24
	К_ПОБ175/24
	59,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,45504

	1
	ТК-28/КРАСНАЯ
	ТК-27/КРАСНАЯ
	95,00
	0,41
	Подземная канальная
	1982
	2032
	12,35665

	21
	Р6-1/24
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,22309

	21
	Р13/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	1
	К(В)_СУВ5/21
	К(В)_ПЕРВ26/21
	84,00
	0,26
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,73472

	21
	Р49/23
	1ТП
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	1,14732

	21
	К_ПРОМ2/18
	Р21-1/18
	20,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	0,8816

	21
	Р19/18
	К_ПРОМ1/18
	26,00
	0,21
	Надземная
	1982
	2032
	1,14608

	 
	К_ПНС3/24
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,2061

	4
	В_С_ТВ+/ПРОМЗОНА
	1ТП
	8,00
	0,05
	Надземная
	1982
	2032
	0,25496

	3
	К-НАБ57/7
	В_НАБ57/7
	39,00
	0,07
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,79907

	4
	ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО
	Р21/219
	1,75
	0,31
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,172095

	3
	К-НАБ57/7
	В_НАБ59/7
	62,00
	0,07
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,86006

	21
	К_ПОБ193/24
	К_ОЛИМ29/24
	44,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,83536

	1
	К(В)_ПЕРВ26/21
	К_ПОБ128/21
	97,00
	0,21
	Подземная канальная
	1982
	2032
	7,38849

	3
	Р24/7
	В(С)_НАБ45/7
	22,00
	0,13
	Подвальная
	1982
	2032
	0,82456

	3
	Р2-1/8
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,54179

	 
	Р87/20
	2ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,82862

	21
	Р60/23
	3ТП
	13,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,41431

	1
	В_ПЕРВ3/20
	Р87/20
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,12748

	1
	К_ПЕРВ3-3А/20
	К_ПЕРВ3/20
	39,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,93011

	21
	Р65/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	3
	В_ЛУН12/8А
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,3187

	52
	В(ЮВ)_СТАЛ34/10
	Р31/10
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1982
	2032
	0,14992

	52
	Р31/10
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03748

	4
	В_СЕВ.Ш19/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	К_ПРОМ1/18
	К_ПРОМ2/18
	67,00
	0,21
	Подземная канальная
	1982
	2032
	5,10339

	21
	Р37/24
	Р38/24
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	1,2748

	1
	В(ЮЗ)_ПЕРВ3А/20
	К_ПЕРВ3-3А/20
	11,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,64416

	21
	Р38/24
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	Р3/23
	3ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,25496

	21
	Р37/24
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	Р26/6
	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	109,00
	0,26
	Подземная канальная
	1982
	2032
	10,03672

	21
	В_ПОБ169/24
	Р37/24
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,76488

	21
	Р39/23
	3ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,79675

	21
	Р4/24
	Р5/24
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	1,2312

	3
	ТК-1/ТРУДА
	ТК-2/ТРУДА
	40,00
	0,26
	Подземная канальная
	1982
	2032
	3,6832

	1
	К_ПЕРВ3/20
	В_ПЕРВ3/20
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,28674

	4
	К-СЕВ19/ФМК
	В_СЕВ.Ш19/ФМК
	9,20
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,455308

	21
	Р5/24
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,25496

	21
	Р5/24
	В(С)_ПОБ193/24
	55,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	2,2572

	21
	ТК-0/БЕЛЯЕВА
	В(С)_БЕЛ2А/19
	21,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,35324

	1
	ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В(В)_ПЕРВ3А/20
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,2928

	21
	К_КРАС-ЕВ76/18
	1ТП
	72,00
	0,05
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,96784

	21
	В(С)_БЕЛ2А/19
	Р13/19
	18,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	0,73872

	4
	К-СЕВ11/ФМК
	В_СЕВ.Ш11/ФМК
	21,30
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,054137

	1
	В(В)_ПЕРВ3А/20
	Р56/20
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1982
	2032
	0,22488

	52
	Р10/202
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03396

	21
	В(ЮЗ)_ПОБ208/23
	Р3/23
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,1698

	4
	В(Ю)_СЕВ.Ш25/ФМК
	ТК-22/ОКИНИНА
	117,30
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	5,805177

	1
	К_ПОБ118/21
	К_ПОБ118-120/21
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,15992

	21
	К_ОЛИМ11/23
	В(Ю)_ОЛИМ11/23
	44,90
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,519339

	1
	Р56/20
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	1
	Р87/20
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,38244

	 
	К-УБЕЖИЩЕ/1
	1ТП
	29,00
	0,05
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,19538

	1
	К_ПОБ120/21
	В_ПОБ120/21
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,74235

	52
	В_ЛЕН84/Б
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	21
	К_ПОБ173/24
	В_ПОБ179/24
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,38572

	52
	Р10/202
	В(В)_ЛАБОР./202
	34,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	1,08358

	21
	В_ПОБ179/24
	1ТП
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	1,14732

	52
	К-ЛАБОР/202
	В(Ю)_ЛАБОР./202
	39,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	2,18829

	1
	Р22/21
	В(З)_ПОБ126/21
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1982
	2032
	1,14912

	52
	В_ПОЛИКЛ./207
	1ТП
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,61128

	1
	К_ПОБ128/21
	К_ОВОЩИ/21
	63,00
	0,21
	Подземная канальная
	1982
	2032
	4,79871

	21
	Р63/23
	5ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,06374

	21
	В(Ю)_ОЛИМ11/23
	Р62/23
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,27168

	21
	Р64/23
	Р65/23
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,15935

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	В_АНГАР/ПРОМЗОНА
	25,00
	0,10
	Надземная
	1982
	2032
	0,849

	21
	К_ПОБ175/24
	К_ПОБ173/24
	120,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	6,7332

	1
	В(Ю)_ПОБ126/21
	Р13/21
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1982
	2032
	0,13224

	1
	К_ПЕРВ3А/20
	В(СЗ)_ПЕРВ3А/20
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,94031

	4
	Р80-1/ПРОМЗОНА
	Р80/ПРОМЗОНА
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,54336

	52
	К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-9М/МЕТАЛЛУРГОВ
	51,00
	0,41
	Подземная канальная
	1982
	2032
	6,63357

	21
	В(З)_ОЛИМ9/23
	Р64/23
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,13584

	1
	К_ПЕРВ9/20
	В_ПЕРВ9/20
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,2888

	1
	ТК-ПЕРВ3А-15/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	97,00
	0,26
	Подземная канальная
	1982
	2032
	8,93176

	1
	В(З)_ПОБ126/21
	К_ПОБ118/21
	19,00
	0,15
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,22436

	52
	В_ГАРАЖ2/202
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	В_МАСТ.2/214
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1982
	2032
	0,03187

	52
	В(В)_ЛАБОР./202
	В_ГАРАЖ2/202
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,74196

	52
	К-МЕТ40/214
	В_МАСТ.2/214
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,73215

	21
	Р62/23
	Р63/23
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,20376

	21
	В(ЮЗ)_ОЛИМ11/23
	Р60/23
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1982
	2032
	0,27168

	21
	К_ОЛИМ11/23
	В(ЮЗ)_ОЛИМ11/23
	8,80
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,493768

	52
	К-ЛЕН84/Б
	В_ЛЕН84/Б
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1982
	2032
	0,29694

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	В_С_ТВ+/ПРОМЗОНА
	25,00
	0,10
	Надземная
	1982
	2032
	0,849

	1
	В(С)_ПОБ132/21
	В_ПОБ134/21
	27,00
	0,10
	Подземная канальная
	1982
	2032
	1,51497

	4
	ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО
	151,50
	0,31
	Подземная канальная
	1982
	2032
	14,89851

	4
	Р11/ПРОМЗОНА
	Р11-1А/ПРОМЗОНА
	97,09
	0,10
	Надземная
	1982
	2032
	3,2971764

	21
	Р24/18
	1ТП
	97,00
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	3,09139

	3
	В_СОВ61Б/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(СВ)_ПОБ195/24
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	 
	В(Ю)_СЕВ.Ш37/ФМК
	В_ПНС6/ФМК
	25,00
	0,03
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,0305

	 
	В_ПНС6/ФМК
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1983
	2032
	0,15935

	21
	Р1-1/24
	1ТП
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,61128

	4
	Р38/ФМК
	5ТП
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	1,46602

	4
	Р38/ФМК
	4ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,19122

	21
	Р22/18
	Р24/18
	132,00
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	4,20684

	21
	К1_ПОБ195/24
	В(СВ)_ПОБ195/24
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,4122

	21
	К2_ПОБ195/24
	В(С)_ПОБ195/24
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,4949

	21
	К3_ПОБ195/24
	В(СЗ)_ПОБ195/24
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,4122

	 
	К_БЕЛИН17Б-1/20
	1ТП
	75,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,0915

	21
	В(З)_ОЛИМ25/24
	К1_ПОБ195/24
	52,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,78816

	21
	ТК-8/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ
	91,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	13,19773

	4
	Р37/ФМК
	Р38/ФМК
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,9561

	21
	К_ОЛИМ29/24
	В_ПОБ185/24
	60,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,9694

	21
	В_ПОБ185/24
	Р32/24
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	1,11545

	21
	Р32/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р18/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	1
	К_БЕЛИН17Б-1/20
	1ТП
	75,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,0915

	3
	К-СОВ61/8
	К-СОВ57-61/8
	28,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,63968

	1
	В(С)_ХИМ16/20
	К_ХИМ16/20
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,6444

	111
	ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	9,50
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,470155

	21
	В(Ю)_ОЛИМ31А/24
	В(С)_ОЛИМ29/24
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,40275

	111
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	В7 НОВЫЕ УГЛЫ
	116,00
	0,15
	Надземная
	1983
	2032
	4,76064

	21
	В(С)_ОЛИМ29/24
	Р7/24
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,10188

	111
	ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ
	76,00
	0,20
	Подземная канальная
	1983
	2032
	5,78892

	111
	ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ
	56,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,26552

	111
	ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	49,00
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	1,56163

	21
	Р13/24
	Р18/24
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,49248

	21
	В(Ю)_ОЛИМ33/24
	В(С)_ОЛИМ25/24
	38,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,89446

	21
	Р3/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р3/24
	В(Ю)_ОЛИМ33/24
	45,00
	0,21
	Подвальная
	1983
	2032
	1,9836

	21
	К2_ПОБ195/24
	К3_ПОБ195/24
	53,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,88024

	21
	Р13/24
	В(З)_ОЛИМ37/24
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03396

	21
	В(С)_ПОБ195/24
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р27/24
	Р1/24
	61,00
	0,21
	Подвальная
	1983
	2032
	2,68888

	21
	В(СЗ)_ПОБ204/23
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р1/24
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(СЗ)_ПОБ195/24
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	К1_ПОБ195/24
	К2_ПОБ195/24
	49,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,51192

	111
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	В25 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	0,03187

	3
	К(З)-ПОБ80/9
	В(З)_ПОБ80/9
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,18776

	21
	Р16/24
	Р34/24
	68,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	2,54864

	111
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	В26 НОВЫЕ УГЛЫ
	3,00
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	0,09561

	52
	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	Р26/6
	9,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,82872

	52
	Р26/6
	В(В)_ПОБ43Б/6
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,17831

	4
	Р59/ФМК
	Р60/ФМК
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,60553

	111
	ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ
	В27 НОВЫЕ УГЛЫ
	4,00
	0,15
	Надземная
	1983
	2032
	0,16416

	4
	К-СЕВ37-39/ФМК
	В(С)_СЕВ.Ш37/ФМК
	20,70
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,161477

	111
	ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ
	В11 НОВЫЕ УГЛЫ
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,24745

	21
	В_ОЛИМ13А/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03396

	4
	Р60/ФМК
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	1
	К_ГОГ38/20
	В(СЗ)_ГОГ32/20
	46,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,96424

	4
	Р60/ФМК
	Р61/ФМК
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,9561

	21
	В(С)_ОЛИМ25/24
	Р27/24
	28,00
	0,21
	Подвальная
	1983
	2032
	1,23424

	21
	Р1/24
	Р1-1/24
	8,00
	0,21
	Подвальная
	1983
	2032
	0,35264

	21
	Р1-1/24
	В(З)_ОЛИМ25/24
	5,00
	0,26
	Подвальная
	1983
	2032
	0,3197

	4
	Р61/ФМК
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р48/23
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(Ю)_К.БЕЛ43/23
	В_К.БЕЛ47/23
	62,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,63072

	21
	ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_КРАС-ЕВ90/25
	53,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,41532

	21
	В_БЕЛ4А/19
	1ТП
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,66927

	4
	Р61/ФМК
	Р62/ФМК
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,76488

	21
	Р3/ИРДОМАТКА
	Р1/ПИТИНО
	180,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	11,5992

	21
	Р1/ПИТИНО
	Р11/ПИТИНО
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,69328

	21
	ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_ОЛИМ33-37/24
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,29489

	21
	Р22/24
	В(Ю)_ОЛИМ31А/24
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,1886

	21
	Р21/18
	Р21-2/18
	70,00
	0,05
	Надземная
	1983
	2032
	2,2309

	21
	К(С)_ОЛИМ13/23
	В_ОЛИМ13А/23
	46,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,58106

	3
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	В_БАНЮ/9
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,72943

	 
	Р21-2/18
	1ТП
	33,00
	0,05
	Надземная
	1983
	2032
	1,05171

	3
	В_БАНЮ/9
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,28055

	21
	Р22/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(С)_ОЛИМ31А/24
	Р22/24
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,12068

	21
	В(З)_ОЛИМ37/24
	В(С)_ОЛИМ35/24
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,69328

	21
	К_ОЛИМ33-37/24
	В(Ю)_ОЛИМ37/24
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,57996

	21
	ТК-7А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-8/ОЛИМПИЙСКАЯ
	124,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	17,98372

	21
	К_КРАС-ЕВ43/18
	В_КРАС-ЕВ45/18
	42,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,07858

	21
	В_КРАС-ЕВ45/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р32/24
	2ТП
	92,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	2,93204

	21
	К_БЕЛ44/24
	В_БЕЛ44/24
	39,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,28384

	21
	В(В)_ПОБ193/24
	Р4/24
	12,00
	0,26
	Подвальная
	1983
	2032
	0,76728

	21
	К_ПОБ193-195/24
	В(В)_ПОБ193/24
	7,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,64456

	52
	В(СЗ)_ХИРУРГ2/202
	Р3/202
	14,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,57456

	21
	Р33/24
	1ТП
	86,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	2,74082

	1
	К_ВОС1/277
	1ТП
	3,00
	0,13
	Надземная
	1983
	2032
	0,11244

	21
	К_ПОБ173/24
	В_ПОБ173/24
	36,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,78164

	4
	Р37/ФМК
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,19122

	4
	Р33/ФМК
	1ТП
	43,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	1,37041

	4
	Р35/ФМК
	Р37/ФМК
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,0188

	21
	В_ПОБ173/24
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,15935

	4
	Р35/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р33/ФМК
	Р35/ФМК
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,74712

	4
	К-СЕВ15/ФМК
	В_СЕВ.Ш15/ФМК
	22,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,08878

	21
	Р35/24
	Р16/24
	46,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	1,72408

	4
	Р33/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	В_ПИОН28/ФМК
	Р33/ФМК
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,3396

	111
	В14 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	52
	Р3/202
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,04104

	4
	Р36/ПРОМЗОНА
	Р38/ПРОМЗОНА
	311,68
	0,21
	Надземная
	1983
	2032
	13,7388544

	4
	Р6/ПРОМЗОНА
	Р7/ПРОМЗОНА
	3,00
	0,41
	Надземная
	1983
	2032
	0,3852

	4
	ТК-1/ПРОМЗОНА
	Р6/ПРОМЗОНА
	35,00
	0,41
	Надземная
	1983
	2032
	4,494

	21
	Р35/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р33/ПРОМЗОНА
	Р33-1/ПРОМЗОНА
	15,00
	0,21
	Надземная
	1983
	2032
	0,6612

	21
	Р33/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р64/ФМК
	8ТП
	23,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,73301

	21
	К_ПОБ181А/24
	В_ПОБ181/24
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,45886

	21
	В_БЕЛ44/24
	Р35/24
	46,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	1,72408

	111
	В11 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	140,50
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	20,376715

	4
	Р33-1/ПРОМЗОНА
	Р36/ПРОМЗОНА
	212,59
	0,21
	Надземная
	1983
	2032
	9,3709672

	3
	К-СОВ57-61/8
	К-ДЗЕР54А/8
	29,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,69824

	3
	К-СОВ65/8
	К-СОВ63/8
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,19938

	3
	К-СОВ63/8
	В_СОВ61Б/8
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,86562

	4
	Р26/ПРОМЗОНА
	Р33/ПРОМЗОНА
	103,61
	0,26
	Надземная
	1983
	2032
	6,6248234

	111
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	В14 НОВЫЕ УГЛЫ
	9,50
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	0,302765

	111
	В26 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 АРХИВ
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	111
	В25 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В_ПОБ181/24
	Р33/24
	31,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,05276

	111
	В27 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,04104

	4
	Р64/ФМК
	7ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(З)_ОЛИМ35/24
	В(С)_ОЛИМ31А/24
	74,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,15214

	4
	Р63/ФМК
	Р64/ФМК
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,9561

	4
	Р63/ФМК
	6ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р7/ПРОМЗОНА
	Р7-1/ПРОМЗОНА
	5,00
	0,26
	Надземная
	1983
	2032
	0,3197

	3
	ТК-8/ТРУДА
	ТК-8'/ТРУДА
	62,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,72254

	21
	В(Ю)_ОЛИМ37/24
	Р13/24
	33,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	1,35432

	21
	Р34/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	3
	ТК-7/ТРУДА
	ТК-8/ТРУДА
	40,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,0468

	21
	Р34/24
	В(Ю)_БЕЛ44А/24
	31,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,05276

	21
	В(С)_ОЛИМ33/24
	Р3/24
	45,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	1,8468

	21
	В(Ю)_БЕЛ44А/24
	К_ПОБ181А/24
	27,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,51497

	21
	К_ОЛИМ33-37/24
	В(С)_ОЛИМ33/24
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,57996

	21
	К_ПОБ177/24
	К_ПОБ183/24
	30,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,7624

	3
	В_ЛУН30А/8
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03396

	3
	ТК-8/ТРУДА
	В_ЛУН30А/8
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,29053

	1
	К_ХИМ20А/20
	В(Ю)_ХИМ24А/20
	52,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,04512

	4
	В_СЕВ.Ш15/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р9/23
	В(Ю)_К.БЕЛ43/23
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	0,11244

	4
	Р7-1/ПРОМЗОНА
	Р26/ПРОМЗОНА
	39,34
	0,26
	Надземная
	1983
	2032
	2,5153996

	21
	ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В(В)_ОЛИМ25/24*
	1,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,09208

	3
	В_ДАН30/10
	1ТП
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,91692

	3
	В(Ю)_ДАН26/10
	Р6/10
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	0,11244

	3
	Р6/10
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,12748

	3
	Р6/10
	Р7/10
	58,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	2,17384

	4
	ТК-11/ОКИНИНА
	В_ПИОН28/ФМК
	42,60
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,390286

	3
	Р7/10
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,12748

	21
	К_БЕЛ4-4А/19
	В_БЕЛ4А/19
	107,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	5,29543

	3
	Р7/10
	В(С)_ДАН26/10
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,95088

	21
	В(В)_ОЛИМ25/24*
	В(В)_ОЛИМ25/24
	9,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,82872

	3
	К-ДАН28-30/10
	В_ДАН30/10
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,61721

	3
	К-ДАН28-30/10
	В_ДАН28/10
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,4949

	3
	В_ДАН28/10
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	3
	В_ДАН30/10
	2ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,3187

	4
	Р62/ФМК
	1ТП
	33,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	1,05171

	3
	К-СОЦ22/9А
	В_СОЦ22/9А
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,36904

	3
	В_СОЦ22/9А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	 
	К_ПОБ126/21
	В(В)_ПОБ124А/21
	90,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,4541

	3
	В(С)_ДАН26/10
	К-ДАН28-30/10
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,64715

	 
	К_ПНС9/21
	1ТП
	18,00
	0,03
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,74196

	52
	В(ЮЗ)_ХИРУРГ2/202
	Р3/202
	14,00
	0,21
	Подвальная
	1983
	2032
	0,61712

	4
	Р62/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р27/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	В(В)_ОЛИМ25/24
	Р1-1/24
	7,00
	0,26
	Подвальная
	1983
	2032
	0,44758

	21
	Р24/23
	Р49/23
	29,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,98484

	21
	Р52/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р52/23
	2ТП
	75,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	2,39025

	21
	Р22/23
	Р52/23
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	1,40228

	21
	Р48/23
	Р24/23
	60,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	2,2488

	1
	К_ПОБ118-120/21
	К_ПНС9/21
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,99104

	21
	ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-10/ОЛИМПИЙСКАЯ
	77,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	11,16731

	21
	К3_ПОБ195/24
	К_ПОБ193-195/24
	42,50
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,9134

	21
	ТК-10/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	82,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	11,89246

	21
	К1_ПОБ163/24
	К_ПОБ177/24
	150,00
	0,26
	Подземная канальная
	1983
	2032
	13,812

	1
	Р15/21
	В(З)_ПОБ124А/21
	48,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	1,52976

	1
	В(З)_ПОБ124А/21
	К_ПОБ120/21
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,53419

	4
	Р-39-3/ПРОМЗОНА
	Р40А/ПРОМЗОНА
	41,42
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	1,3200554

	3
	К(З)-ПОБ80/9
	В_СОВ64А/9
	83,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	4,10767

	3
	К(В)-ПОБ80/9
	В(Ю)_ПОБ80/9
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,79184

	3
	Р27/9
	Р28/9
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,06374

	3
	В(З)_ПОБ80/9
	Р27/9
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,6374

	3
	Р28/9
	2ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,3187

	3
	Р28/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р-39-2/ПРОМЗОНА
	Р-39-3/ПРОМЗОНА
	15,04
	0,07
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,6567968

	4
	К-СЕВ31/ФМК
	В_СЕВ.Ш31/ФМК
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,5611

	 
	В(В)_ПОБ124А/21
	Р15/21
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,60553

	1
	Р15/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	ТК-1/БЕЛЯЕВА
	В_БЕЛ2/19
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,59388

	21
	ТК-2/БЕЛЯЕВА
	В_БЕЛ2/82/19
	37,00
	0,08
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,83113

	21
	В_БЕЛ2/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	52
	К-ПОБ16Б/93
	В_КАЛИБР/93
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,53586

	52
	В_КАЛИБР/93
	Р15/93
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,3187

	52
	Р15/93
	2ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,6374

	 
	Р42/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,03
	Надземная
	1983
	2032
	0,3187

	52
	Р15/93
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,06374

	52
	К-ПОБ18А/93
	К-ПОБ16Б/93
	20,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,5234

	52
	Р1/93
	В(ЮВ)_ПОБ16Б/93
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,19122

	1
	К_ХИМ20/20
	К1_ХИМ18/20
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,35088

	52
	В_СКЛАД/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	1
	К1_ХИМ18/20
	К2_ХИМ18/20
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,28644

	1
	К_ХИМ20-22/20
	К_ХИМ20/20
	57,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	3,67308

	1
	К_ХИМ20/20
	В_ХИМ20/20
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,32291

	1
	В_ХИМ20/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	1
	В(В)_ХИМ16/20
	Р20/20
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,24624

	1
	В_ГОГ20/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р40А/ПРОМЗОНА
	Р42/ПРОМЗОНА
	145,07
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	4,6233809

	1
	К2_ХИМ18/20
	В(В)_ХИМ16/20
	45,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,8998

	21
	В_БЕЛ2/82/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	 
	Р40А/ПРОМЗОНА
	1ТП
	15,00
	0,04
	Надземная
	1983
	2032
	0,47805

	21
	В_ПОБ163А/24
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,35057

	4
	Р42/ПРОМЗОНА
	В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА
	26,12
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	0,8324444

	1
	К_ГОГ36/20
	К_ГОГ38/20
	35,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,66595

	21
	Р49/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03396

	 
	В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА
	В_АБК/ПРОМЗОНА
	5,00
	0,04
	Подвальная
	1983
	2032
	0,15935

	 
	Р42/ПРОМЗОНА
	1ТП
	3,00
	0,03
	Надземная
	1983
	2032
	0,09561

	 
	Р42/ПРОМЗОНА
	Р42/ПРОМЗОНА
	93,00
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	2,96391

	4
	Р-39-1/ПРОМЗОНА
	Р-39-2/ПРОМЗОНА
	194,12
	0,07
	Надземная
	1983
	2032
	6,1866044

	4
	Р37/ПРОМЗОНА
	Р-37-1/ПРОМЗОНА
	63,12
	0,21
	Надземная
	1983
	2032
	2,7823296

	1
	В(В)_ХИМ22/20
	Р5/20
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,2052

	1
	В(З)_ХИМ22/20
	К(З)_ХИМ22/20
	12,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,77328

	1
	Р5/20
	В(З)_ХИМ22/20
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,28728

	1
	К(З)_ХИМ22/20
	К_ХИМ20-22/20
	35,00
	0,15
	Подземная канальная
	1983
	2032
	2,2554

	1
	К_ГОГ20/20
	В_ГОГ20/20
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1983
	2032
	0,64582

	4
	Р59/ФМК
	5ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	21
	Р24/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р58/ФМК
	Р59/ФМК
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,06374

	1
	Р19/20
	Р19-1/20
	29,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	1,08692

	1
	В(СЗ)_ГОГ32/20
	Р19/20
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1983
	2032
	0,45144

	1
	К(В)_ХИМ22/20
	В(В)_ХИМ22/20
	23,00
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	1,75191

	1
	Р19-3/20
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	Р-37-1/ПРОМЗОНА
	ТК39/ПРОМЗОНА
	120,87
	0,21
	Подземная канальная
	1983
	2032
	9,2066679

	21
	ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	155,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	22,47965

	21
	ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ
	90,00
	0,51
	Подземная канальная
	1983
	2032
	13,0527

	4
	Р58/ФМК
	Р63/ФМК
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,82862

	1
	Р19-2/20
	Р19-3/20
	59,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	2,00364

	1
	Р19-2/20
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	1
	Р19-1/20
	Р19-2/20
	45,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	1,5282

	4
	Р38/ПРОМЗОНА
	Р37/ПРОМЗОНА
	36,55
	0,21
	Надземная
	1983
	2032
	1,611124

	21
	В_К.БЕЛ47/23
	Р48/23
	7,00
	0,13
	Подвальная
	1983
	2032
	0,26236

	1
	Р19-1/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03187

	4
	В_СЕВ.Ш31/ФМК
	Р58/ФМК
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1983
	2032
	0,03396

	 
	Р38/ПРОМЗОНА
	1ТП
	398,00
	0,08
	Надземная
	1983
	2032
	12,68426

	1
	В(Ю2)_КРАС5/20
	1ТП
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,12068

	1
	Р40/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р19/21
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р19/21
	В(З)_ПОБ118/21
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,73301

	1
	В(С)_ПОБ118/21
	Р19/21
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,1698

	1
	В(Ю)_ПОБ118/21
	2ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,35057

	 
	 
	 
	14729,87
	 
	 
	 
	2032
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2032
	 

	1
	В(З)_ПОБ118/21
	В(Ю)_ПОБ118/21
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,55356

	 
	В(В)_СУВ5/21
	Р39/21
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,11244

	1
	Р40/21
	Р41/21
	44,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,80576

	1
	Р39/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р41/21
	Р58/21
	56,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	2,29824

	1
	В(В)_ПЕРВ26/21
	Р40/21
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,88784

	1
	Р58/21
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	В(З)_СУВ5/21
	Р39/21
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,09561

	1
	ТК-27/КРАСНАЯ
	К(З)_СУВ5/21
	75,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,3755

	1
	К(З)_СУВ5/21
	В(З)_СУВ5/21
	55,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,72195

	1
	К(З)_СУВ5/21
	К(С)_ПЕРВ18/21
	67,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,58878

	1
	К(В)_ПЕРВ26/21
	В(В)_ПЕРВ26/21
	26,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,67544

	1
	Р41/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	 
	К_ПНС/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,4122

	1
	К_ПЕРВ38/21
	К(З)_ПЕРВ26/21
	46,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,52364

	21
	Р74/25
	5ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р73/25
	6ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р72/25
	7ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ92/25
	В_КРАС-ЕВ94/25
	55,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,5442

	21
	Р17-2/22
	В_ОТОП1/22
	146,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	8,19206

	21
	К_КРАС-ЕВ90/25
	К_КРАС-ЕВ92/25
	37,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,38428

	21
	К_АРХ38/22
	В(З)_К_БЕЛ13А/22
	146,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,22554

	21
	Р71/25
	Р72/25
	26,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,06704

	21
	В(З)_К_БЕЛ13А/22
	Р18/22
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,15935

	21
	В_ОТОП1/22
	Р18-1/22
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,1698

	21
	Р18-1/22
	1ТП_ОТОП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06792

	21
	Р18/22
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р71/25
	8ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_КРАС-ЕВ94/25
	Р71/25
	17,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	0,69768

	21
	Р18/22
	В(С)_К_БЕЛ13А/22
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,28683

	 
	Р18-1/22
	В_ОТОП2/22
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,30564

	21
	В(С)_К_БЕЛ13А/22
	В_К_БЕЛ13/22
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,74235

	21
	В_К_БЕЛ13/22
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,79675

	 
	В_ОТОП2/22
	В_ОТОП3/22
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,2444

	21
	ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	К_АРХ80/19
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,3424

	21
	В(ЮЗ)_АРХ80/19
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,09561

	21
	К_АРХ80/19
	В(ЮЗ)_АРХ80/19
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,74235

	1
	К_ПЕРВ38/21
	К_ПЕРВ36/21
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,54656

	1
	В_ПЕРВ36/21
	1ТП
	49,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	1,56163

	1
	К_ПЕРВ36/21
	В_ПЕРВ36/21
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,64582

	1
	К_ПЕРВ46/21
	К_ПЕРВ38/21
	101,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	9,93234

	1
	К(З)_ПЕРВ26/21
	К_ПЕРВ28/21
	49,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,81866

	1
	К(С)_ПЕРВ18/21
	К_ПЕРВ28/21
	106,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	10,42404

	21
	К_АРХ80/19
	В(СЗ)_АРХ80/19
	43,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,12807

	21
	В(СЗ)_АРХ80/19
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,09561

	21
	Р59/18
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,15935

	21
	В_АРХ100Б/18
	Р59/18
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,849

	21
	К_АРХ100Б/18
	В_АРХ100Б/18
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,50499

	21
	Р60/18
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,15935

	21
	ТК-1/БЕЛЯЕВА
	ТК-2/БЕЛЯЕВА
	84,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,73472

	21
	Р59/18
	Р60/18
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,54179

	21
	ТК-0/БЕЛЯЕВА
	ТК-1/БЕЛЯЕВА
	79,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,27432

	21
	ТК-1'/БЕЛЯЕВА
	ТК-0/БЕЛЯЕВА
	96,50
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	8,88572

	21
	Р60/18
	2ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,28683

	21
	ТК-2/БЕЛЯЕВА
	ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	76,50
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,04412

	1
	К_ПНС9/21
	К_ПОБ112/21
	96,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,42848

	1
	К_ПОБ112/21
	В_ПОБ112/21
	16,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,73808

	1
	В_ПОБ112/21
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К_ПОБ118/21
	В(С)_ПОБ118/21
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,17831

	21
	Р72/25
	Р73/25
	26,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,06704

	21
	Р74/25
	Р75/25
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,1886

	21
	ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_БЕЛ38-ЮБ44А/24
	11,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,83787

	21
	Р36/25
	1ТП
	99,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	3,15513

	21
	К_ОЛИМ45/25
	К_ОЛИМ49/25
	68,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,36532

	21
	К_ОЛИМ43/25
	В_ОЛИМ43/25
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,4949

	21
	ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_ОЛИМ39-45/25
	46,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,50382

	21
	В_ОЛИМ43/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ
	Р-2/24
	57,50
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,379775

	21
	К-1/25
	К_ОЛИМ41/25
	58,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,39648

	21
	Р12/24
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р19/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_ОЛИМ41/25
	1ТП
	47,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	1,49789

	21
	К_БЕЛ71/25
	К_БЕЛ73/25
	48,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,09312

	21
	К_ОЛИМ41/25
	К_ОЛИМ39-41/25
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,72943

	21
	К_ОЛИМ43/25
	К_БЕЛ71/25
	55,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,18935

	21
	К-1/17
	К-2/17
	144,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	13,25952

	21
	В(З)_БЕЛ75/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	К-1/25
	К_ОЛИМ43/25
	105,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,99785

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ30/277
	1ТП
	39,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,32444

	21
	В_БЕЛ71А/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р19/24
	Р12/24
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,88784

	21
	К_ОЛИМ39-41/25
	В(С)_БЕЛ75/25
	49,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,42501

	21
	К_ОЛИМ39-41/25
	В(З)_БЕЛ75/25
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,44541

	21
	К_ОЛИМ41/25
	В_ОЛИМ41/25
	25,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,15325

	21
	К_ОЛИМ39-45/25
	К-1/25
	18,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,37106

	21
	К_ОЛИМ39-45/25
	К_ОЛИМ45/25
	47,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,63717

	21
	В(С)_БЕЛ75/25
	1ТП
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	1,5935

	1
	ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ
	В(В)_КРАС-ЕВ30/277
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,44888

	21
	Р-2/24
	Р-47/24
	194,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	8,55152

	21
	К_БЕЛ73/25
	К_БЕЛ71А/25
	45,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,8998

	21
	В_БЕЛ71/25
	Р36/25
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,15464

	21
	Р18/24
	Р19/24
	47,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,92888

	21
	Р36/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	К_ОЛИМ49/25
	1ТП
	46,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,89612

	21
	К_БЕЛ71А/25
	В_БЕЛ71А/25
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,4613

	21
	Р-47/24
	ТК-1/24
	4,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,30468

	21
	ТК-1/24
	Р-47-1-1/24
	71,50
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	5,446155

	21
	Р-47-1-1/24
	Р-47-1/24
	414,50
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	18,27116

	 
	В(ЮЗ)_АРХ102/17
	К_ГАРАЖ/17
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,9898

	 
	Р1/17
	В(ЮЗ)_АРХ102/17
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,41431

	21
	Р50-1/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_БОРШ40/18
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	1
	К_ГОГ24/20
	В(СЗ)_ГОГ24/20
	43,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,98359

	1
	К_КБО/20
	К_ГОГ24/20
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	1
	Р19/20
	В(В)_ГОГ32/20
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,30564

	1
	В(В)_ГОГ32/20
	В_ГОГ34/20
	86,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,82546

	1
	Р19-3/20
	В(ЮЗ)_ГОГ32/20
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,74712

	1
	В_ГОГ30/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К_ГОГ30/20
	В_ГОГ30/20
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,41517

	1
	В(ЮЗ)_ГОГ32/20
	К_ГОГ30/20
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,01996

	1
	В_ГОГ34/20
	1ТП
	93,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	3,15828

	1
	К_ГОГ24/20
	В(ЮЗ)_ГОГ24/20
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,47616

	1
	Р18/20
	В(Ю)_ХИМ18/20
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,6792

	1
	В_ХИМ14А/20
	Р2/20
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,13584

	1
	В(Ю)_ХИМ18/20
	К_ХИМ14А-18/20
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,44888

	1
	Р2/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р2/20
	2ТП
	75,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	2,39025

	1
	К_ХИМ14А-18/20
	В_ХИМ14А/20
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,23442

	 
	К2_ХИМ18/20
	1ТП
	55,00
	0,03
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,2671

	3
	К-СОБОР/9А
	К-ЦЕРКОВЬ/9А
	53,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,18466

	21
	Р-47-1/24
	Р3/ИРДОМАТКА
	257,50
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	11,3506

	21
	Р3/ИРДОМАТКА
	Р3-1/ИРДОМАТКА
	1060,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	46,7248

	21
	К_ПОБ193/24
	К_ОЛИМ27/24
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,73941

	21
	К_ОЛИМ27/24
	В(ЮЗ)_ОЛИМ27/24
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,64582

	21
	К_ОЛИМ27/24
	В(СЗ)_ОЛИМ27/24
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,84133

	21
	Р8/24
	В(Ю)_ОЛИМ29/24
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03396

	21
	В(Ю)_ОЛИМ29/24
	В(С)_ОЛИМ27/24
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,35662

	1
	В_ХИМ20А/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К_ХИМ20А/20
	В_ХИМ20А/20
	63,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,90619

	21
	В(С)_ОЛИМ27/24
	Р26/24
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,44148

	21
	Р26/24
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_ТРАМВ./24
	2ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,6374

	21
	В(СЗ)_ОЛИМ27/24
	Р26/24
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	1,2748

	21
	В_ТРАМВ./24
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03748

	21
	В(ЮЗ)_ОЛИМ27/24
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	 
	В(З)_НАБ17/9
	1ТП
	30,00
	0,04
	Надземная
	1984
	2032
	0,9561

	 
	Р37/9
	В(З)_НАБ17/9
	4,00
	0,04
	Подвальная
	1984
	2032
	0,12748

	3
	ТК-9Б/ПОБЕДЫ
	Р6/7
	5,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,4917

	3
	ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	167,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	16,42278

	3
	ТК-9А/ПОБЕДЫ
	Р6/7
	48,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,72032

	3
	Р6/7
	ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ
	89,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	8,75226

	 
	К-ЦЕНТР/10
	1ТП
	45,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,07585

	1
	В_БПУ/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	 
	Р1/ИРДОМАТКА
	1ТП
	160,00
	0,10
	Надземная
	1984
	2032
	5,4336

	21
	К-2/ИРДОМАТКА
	К-3/ИРДОМАТКА
	95,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	5,5632

	21
	Р6/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03396

	21
	В(В)_НОВ5/ИРДОМАТКА
	Р6/ИРДОМАТКА
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,07496

	21
	Р6/ИРДОМАТКА
	В(З)_НОВ5/ИРДОМАТКА
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,3187

	21
	В(З)_НОВ5/ИРДОМАТКА
	В_НОВ3/ИРДОМАТКА
	38,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,75294

	21
	В_НОВ3/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	К-3/ИРДОМАТКА
	В_НОВ7/ИРДОМАТКА
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,57108

	21
	В_НОВ7/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06792

	21
	К-3/ИРДОМАТКА
	В(В)_НОВ5/ИРДОМАТКА
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,2928

	21
	Р30/ИРДОМАТКА
	В_НОВ9/ИРДОМАТКА
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,2061

	21
	В_НОВ9/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р30/ИРДОМАТКА
	В_НОВ11/ИРДОМАТКА
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,6183

	21
	В_НОВ11/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р7/ИРДОМАТКА
	К-4/ИРДОМАТКА
	70,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,8854

	21
	К-4/ИРДОМАТКА
	Р30/ИРДОМАТКА
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,04122

	 
	Р28/ИРДОМАТКА
	НАСОС_ИРДОМАТКА
	5,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	0,2204

	 
	НАСОС_ИРДОМАТКА
	Р29/ИРДОМАТКА
	5,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	0,2204

	21
	Р28/ИРДОМАТКА
	Р29/ИРДОМАТКА
	9,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	0,39672

	21
	Р29/ИРДОМАТКА
	Р1/ИРДОМАТКА
	24,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	1,05792

	21
	Р1/ИРДОМАТКА
	Р2/ИРДОМАТКА
	1738,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	132,38346

	21
	Р3-1/ИРДОМАТКА
	Р28/ИРДОМАТКА
	1,00
	0,21
	Надземная
	1984
	2032
	0,04408

	21
	В_НОВ6/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р4/ИРДОМАТКА
	К-1/ИРДОМАТКА
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,91404

	21
	К-1/ИРДОМАТКА
	В_НОВ8/ИРДОМАТКА
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,38572

	21
	В_НОВ8/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	В_НОВ10/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,07496

	21
	К-2/ИРДОМАТКА
	Р5/ИРДОМАТКА
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,3424

	21
	Р5/ИРДОМАТКА
	В_НОВ10/ИРДОМАТКА
	8,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,46848

	21
	Р5/ИРДОМАТКА
	В_НОВ12/ИРДОМАТКА
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,464

	21
	В_НОВ12/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,07496

	21
	Р4/ИРДОМАТКА
	К-2/ИРДОМАТКА
	95,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,23615

	21
	К-2/ИРДОМАТКА
	Р7/ИРДОМАТКА
	100,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,444

	21
	Р2/ИРДОМАТКА
	Р4/ИРДОМАТКА
	200,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	15,234

	21
	К-6/ИРДОМАТКА
	В_НОВ32/ИРДОМАТКА
	98,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,52074

	21
	В_НОВ32/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	К-5/ИРДОМАТКА
	К-6/ИРДОМАТКА
	110,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	5,4439

	21
	К-6/ИРДОМАТКА
	В_Д/С/ИРДОМАТКА
	48,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,37552

	21
	В_Д/С/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р7/ИРДОМАТКА
	В(С)_НОВ16/ИРДОМАТКА
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,94031

	21
	В(С)_НОВ16/ИРДОМАТКА
	Р8/ИРДОМАТКА
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р8/ИРДОМАТКА
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,15935

	21
	Р8/ИРДОМАТКА
	В(З)_НОВ16/ИРДОМАТКА
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	В(З)_НОВ16/ИРДОМАТКА
	В_НОВ14/ИРДОМАТКА
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,19938

	21
	В_НОВ14/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р9/ИРДОМАТКА
	К-5/ИРДОМАТКА
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,9898

	21
	Р9/ИРДОМАТКА
	Р10/ИРДОМАТКА
	80,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	5,1552

	21
	Р11/ИРДОМАТКА
	В(З)_НОВ20/ИРДОМАТКА
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	52
	У-42/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ
	72,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,62976

	21
	В(З)_НОВ20/ИРДОМАТКА
	В_НОВ18/ИРДОМАТКА
	46,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,89612

	52
	К-6/ЛЕНИНА
	В(ЮЗ)_ЖУК1/215
	67,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,16936

	 
	Р1/215
	В_ГСК-7/215
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,8244

	52
	Р3/215
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	Р3/215
	Р1/215
	33,00
	0,26
	Подвальная
	1984
	2032
	2,11002

	52
	Р1/215
	В(С)_ЖУК1/215
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1984
	2032
	0,2204

	52
	Р1/215
	В(СЗ)_ЖУК1/215
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06792

	52
	Р18/215
	Р3/215
	20,00
	0,26
	Подвальная
	1984
	2032
	1,2788

	52
	В(ЮЗ)_ЖУК1/215
	Р18/215
	2,00
	0,26
	Подвальная
	1984
	2032
	0,12788

	52
	В(СЗ)_ЖУК1/215
	К-ЖУК1/215
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,50499

	21
	В_НОВ18/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р11/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В(В)_НОВ20/ИРДОМАТКА
	Р11/ИРДОМАТКА
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р7/ИРДОМАТКА
	Р9/ИРДОМАТКА
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,5776

	21
	Р15/ИРДОМАТКА
	Р30/ИРДОМАТКА
	30,00
	0,03
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,2366

	21
	Р30/ИРДОМАТКА
	В_НОВ28/ИРДОМАТКА
	10,00
	0,03
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,4122

	21
	Р30/ИРДОМАТКА
	Р31/ИРДОМАТКА
	20,00
	0,03
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,8244

	21
	Р31/ИРДОМАТКА
	В_НОВ34/ИРДОМАТКА
	30,00
	0,03
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,2366

	21
	В_НОВ34/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р25/ИРДОМАТКА
	Р26/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р25/ИРДОМАТКА
	В_НОВ35/ИРДОМАТКА
	28,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,15416

	21
	Р24/ИРДОМАТКА
	В_НОВ33/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	В_НОВ33/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р22/ИРДОМАТКА
	В_НОВ29/ИРДОМАТКА
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,74196

	21
	В_НОВ29/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р23/ИРДОМАТКА
	В_НОВ31/ИРДОМАТКА
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,74196

	21
	В_НОВ31/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р14/ИРДОМАТКА
	Р15/ИРДОМАТКА
	45,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,8549

	21
	Р15/ИРДОМАТКА
	В_НОВ26/ИРДОМАТКА
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,04122

	21
	В_НОВ26/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_НОВ28/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р20/ИРДОМАТКА
	В_НОВ25/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	В_НОВ25/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р21/ИРДОМАТКА
	В_НОВ27/ИРДОМАТКА
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,74196

	21
	В_НОВ27/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р13/ИРДОМАТКА
	Р14/ИРДОМАТКА
	130,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,4337

	21
	Р14/ИРДОМАТКА
	В_НОВ24/ИРДОМАТКА
	1,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,04949

	21
	В_НОВ24/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	Р18/ИРДОМАТКА
	В_НОВ21/ИРДОМАТКА
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,32976

	21
	В_НОВ21/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р19/ИРДОМАТКА
	В_НОВ23/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	В_НОВ23/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р10/ИРДОМАТКА
	В(В)_НОВ20/ИРДОМАТКА
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,36026

	21
	Р13/ИРДОМАТКА
	Р16/ИРДОМАТКА
	110,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,1721

	21
	В_НОВ17/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р17/ИРДОМАТКА
	В_НОВ19/ИРДОМАТКА
	28,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,15416

	21
	В_НОВ19/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р10/ИРДОМАТКА
	Р12/ИРДОМАТКА
	12,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,77328

	21
	Р23/ИРДОМАТКА
	Р24/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р24/ИРДОМАТКА
	Р25/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р21/ИРДОМАТКА
	Р22/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р22/ИРДОМАТКА
	Р23/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р19/ИРДОМАТКА
	Р20/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р20/ИРДОМАТКА
	Р21/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р17/ИРДОМАТКА
	Р18/ИРДОМАТКА
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,96385

	21
	Р18/ИРДОМАТКА
	Р19/ИРДОМАТКА
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,13218

	21
	Р16/ИРДОМАТКА
	В_НОВ17/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	Р16/ИРДОМАТКА
	Р17/ИРДОМАТКА
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,13218

	21
	Р12/ИРДОМАТКА
	В_ШКОЛА/ИРДОМАТКА
	138,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	8,89272

	21
	Р12/ИРДОМАТКА
	Р13/ИРДОМАТКА
	60,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	3,8664

	1
	В(Ю1)_КРАС5/20
	2ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,1698

	21
	В_ШКОЛА/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	0,08208

	21
	Р26/ИРДОМАТКА
	В_НОВ37/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	В_НОВ37/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р27/ИРДОМАТКА
	В_НОВ39/ИРДОМАТКА
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,53586

	21
	В_НОВ39/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р26/ИРДОМАТКА
	Р27/ИРДОМАТКА
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,13218

	21
	В_НОВ35/ИРДОМАТКА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	1
	В(З)_АБК/20
	В_БПУ/20
	174,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	8,61126

	1
	В(С)_АБК/20
	В(З)_АБК/20
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,09561

	1
	В_МАГАЗ./20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К_КБО/20
	В_МАГАЗ./20
	45,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,8549

	1
	В(СЗ)_ГОГ24/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	В(ЮЗ)_ГОГ24/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	111
	ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ
	69,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,44636

	111
	ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ
	В12 НОВЫЕ УГЛЫ
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1984
	2032
	2,01996

	111
	В12 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03396

	52
	В(Ю)_ЖУК3/215
	Р17/215
	48,00
	0,21
	Подвальная
	1984
	2032
	2,11584

	52
	Р17/215
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	Р16/215
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	Р16/215
	В(В)_МЕТ67/215
	33,00
	0,21
	Подвальная
	1984
	2032
	1,45464

	52
	В(С)_ЖУК3/215
	В(З)_МЕТ67/215
	8,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,60936

	52
	В(З)_МЕТ67/215
	Р16/215
	28,00
	0,21
	Подвальная
	1984
	2032
	1,23424

	52
	Р17/215
	В(С)_ЖУК3/215
	33,00
	0,21
	Подвальная
	1984
	2032
	1,45464

	52
	В(В)_МЕТ67/215
	К-МЕТ65/215
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,14255

	52
	В(С)_ЖУК1/215
	В(Ю)_ЖУК3/215
	61,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,64637

	52
	У-46/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-43/МЕТАЛЛУРГОВ
	72,50
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	7,12965

	52
	У-43/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-42/МЕТАЛЛУРГОВ
	74,00
	0,26
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,81392

	52
	В_МАСТ./110
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,47805

	3
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ
	135,00
	0,31
	Подземная канальная
	1984
	2032
	13,2759

	1
	Р15-1/20
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р15/20
	Р15-2/20
	36,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	1,47744

	1
	В2_ПОБ94/20
	В1_ПОБ94/20
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,38664

	1
	В(Ю)_ХИМ24А/20
	Р1/20
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1984
	2032
	0,1874

	1
	Р1/20
	Р1-1/20
	37,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	1,17919

	1
	Р1-1/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	В(С)_МАЯК13/110
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,44618

	52
	Р9/110
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03396

	1
	Р15-3/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	Р6/110
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	52
	В(Ю)_УЧ.КОРП./110
	В_МАСТ./110
	13,00
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,59969

	1
	К_ПОБ94/20
	В(В)_ГОГ33А/20
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,3222

	1
	Р10/20
	В(С)_ГОГ33А/20
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	0,08208

	1
	В(С)_ГОГ33А/20
	К_ГОГ33А/20
	17,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,09548

	1
	В_ПОБ94/20
	Р15/20
	21,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	0,86184

	1
	Р1-1/20
	Р1-2/20
	31,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,98797

	1
	Р15-2/20
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К2_ХИМ26А/20
	В_ПОБ94/20
	146,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	9,40824

	1
	В(ЮВ)_ХИМ26А/20
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	21
	В_К.БЕЛ42/23
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	21
	Р37/23
	В(Ю)_ХОЗКОРП./23
	53,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	1,68911

	1
	В(ЮЗ)_ХИМ26А/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	Р15-2/20
	В2_ПОБ94/20
	64,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	2,62656

	21
	В(Ю)_ХОЗКОРП./23
	В_К.БЕЛ42/23
	23,30
	0,07
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,074829

	4
	Р26/ФМК
	3ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,6374

	4
	Р26/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	4
	Р25/ФМК
	Р26/ФМК
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	4
	Р25/ФМК
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,6374

	4
	В_СЕВ.Ш27/ФМК
	Р25/ФМК
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	0,06374

	1
	К_ГОГ33А/20
	К_ПОБ94/20
	95,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	6,1218

	1
	К1_ХИМ26А/20
	К2_ХИМ26А/20
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,99764

	1
	Р15-3/20
	1ТП
	57,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,93572

	1
	В(В)_ГОГ33А/20
	Р15-1/20
	52,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	2,13408

	1
	В1_ПОБ94/20
	Р15-1/20
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1984
	2032
	0,08208

	1
	К(З)_ХИМ22/20
	К_ХИМ20А/20
	16,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,03104

	1
	Р1-2/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	1
	К2_ХИМ26А/20
	В(ЮВ)_ХИМ26А/20
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,39592

	1
	К1_ХИМ26А/20
	В(ЮЗ)_ХИМ26А/20
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,29694

	1
	Р15/20
	Р15-3/20
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1984
	2032
	1,08672

	4
	Р5-1/221
	1ТП
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,6444

	4
	ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО
	Р5-1/221
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,57996

	4
	Р5-1/221
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,2061

	 
	В_ЗАРЯД/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,03187

	4
	Р14/ПРОМЗОНА
	В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА
	26,90
	0,08
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,331281

	 
	В(Ю)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА
	В_ЗАРЯД/ПРОМЗОНА
	47,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,93734

	 
	В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА
	В(Ю)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,22309

	4
	В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА
	1ТП
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1984
	2032
	1,5935

	3
	В_СОБОР/9А
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1984
	2032
	0,3187

	3
	К-ЦЕРКОВЬ/9А
	В_СОБОР/9А
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1984
	2032
	0,2061

	3
	К-КОММ29/8А
	К-СОВ21/8А
	60,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	4,5702

	 
	 
	 
	20,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,5234

	 
	 
	 
	20,00
	0,21
	Подземная канальная
	1984
	2032
	1,5234

	21
	Р39/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	Р94/20
	В_ДЕПО/20
	91,40
	0,08
	Надземная
	1985
	2032
	2,912918

	1
	Р4-1/21
	Р4-2/21
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,47805

	21
	Р40/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	В_ДЕПО/20
	В_ТАРНУЮ/20
	42,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2032
	1,42632

	 
	Р4-2/21
	19ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,9561

	21
	В(С)_ОЛИМ53/25
	Р40/25
	13,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,53352

	21
	ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ
	114,30
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	16,576929

	21
	Р38/25
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,19122

	21
	В_ОЛИМ55/25
	Р38/25
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,60553

	 
	Р6/25
	Р35/25
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,12312

	21
	Р37/25
	Р6/25
	17,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,69768

	21
	Р6/25
	В(Ю)_ОЛИМ53/25
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,28683

	21
	Р37/25
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	21
	В(Ю)_ОЛИМ53/25
	В_ОЛИМ55/25
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2032
	2,02909

	1
	В(СВ)_АРХ17Б/21
	В_АРХ17/21
	52,00
	0,13
	Подземная канальная
	1985
	2032
	3,04512

	1
	В(Ю)_ПЕРВ50/21
	Р4/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1985
	2032
	0,26448

	 
	Р4/21
	16ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,9561

	1
	Р15/277
	Р17/277
	110,00
	0,13
	Надземная
	1985
	2032
	4,1228

	1
	Р16/277
	Р15/277
	70,00
	0,13
	Надземная
	1985
	2032
	2,6236

	1
	Р4-2/21
	5ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	4
	Р78"/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	0,3396

	21
	К_ОЛИМ63/25
	К(С)_ОЛИМ61/25
	89,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2032
	6,77913

	21
	ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ
	70,00
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	10,1521

	21
	ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-14/БЕЛОВА
	110,00
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	15,9533

	21
	ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ
	112,60
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	16,330378

	3
	В(В)_НАБ17/9
	В(Ю)_НАБ29/9
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,54656

	3
	В(Ю)_НАБ29/9
	Р43/9
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,2052

	3
	Р43/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	3
	Р43/9
	В(ЮЗ)_НАБ29/9
	14,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,57456

	3
	Р40/9
	Р44/9
	46,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	1,56216

	3
	Р44/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	3
	В(З)_НАБ35/9
	Р36/9
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2032
	0,7496

	3
	Р36/9
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	21
	К(З)_ОЛИМ67/25
	К-2/25
	16,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,21872

	21
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-6/23МКР
	125,00
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2032
	11,51

	21
	Р39/25
	Р37/25
	45,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	1,8468

	3
	Р36/9
	Р38/9
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	1,3584

	3
	Р38/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	3
	Р37/9
	В(В)_НАБ17/9
	14,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2032
	0,57456

	3
	ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ
	Р64/9
	1,00
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,09208

	3
	В(ЮЗ)_НАБ29/9
	К-НАБ29/9
	14,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,90216

	 
	Р1 / 277
	1ТП
	1,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	Р1/21
	Р51/21
	31,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,98797

	 
	Р/277
	Р1 / 277
	98,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2032
	3,12326

	 
	В_ГОГ60/277
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,15935

	 
	В_ГОГ60/277
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	Р71/20
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,9561

	1
	В_АБК/20
	Р94/20
	79,60
	0,10
	Надземная
	1985
	2032
	2,703216

	 
	В_ДЕПО/20
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,35057

	1
	В_ТАРНУЮ/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,3187

	1
	К_КНС/20
	В_КНС-3/20
	41,00
	0,05
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,69002

	1
	В(ЮЗ)_ХИМ26/20
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,38244

	1
	К1_ХИМ26/20
	К2_ХИМ26/20
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2032
	2,19096

	1
	Р71/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	В(ЮВ)_ХИМ26/20
	2ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,38244

	1
	В(З)_ХИМ24А/20
	В_ХИМ24/20
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,01486

	1
	В_КНС-3/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	1
	В_ХИМ24/20
	Р71/20
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,35057

	1
	Р55/20
	1ТП
	71,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	2,41116

	3
	К-СОВ60А/9
	В_СОВ60А/9
	19,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,06609

	3
	В_СОВ60А/9
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	0,6792

	3
	Р64/9
	К-СОВ60А/9
	80,00
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2032
	7,3664

	3
	В(З)_ЛЕН58А/8
	Р19/8
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	0,54336

	 
	В_КНС-3/20
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2032
	0,47805

	3
	Р19/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	3
	Р19/8
	В(В)_ЛЕН58А/8
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,22309

	3
	В(В)_ЛЕН58А/8
	К-ЛЕН54А/8
	34,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,68266

	1
	К_ПЕРВ7/20
	В_ПЕРВ7/20
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,90774

	1
	Р55/20
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,15935

	3
	ТК-3/ЛЕНИНА
	В(Ю)_СОВ54А/9
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	2,35662

	4
	Р78/ПРОМЗОНА
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2032
	0,15935

	3
	УТ-4/9
	В(С)_СОВ54А/9
	93,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	5,21823

	4
	Р17/220
	2ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,38244

	4
	Р17/220
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2032
	0,12748

	4
	В_ПИОН19В/220
	Р17/220
	39,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	1,24293

	4
	К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ
	В_ПИОН19В/220
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,34643

	21
	ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	118,00
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	17,11354

	3
	ТК-2/ТРУДА
	В(З)_ЛЕН58А/8
	32,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,79552

	52
	У-3/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ
	15,00
	0,31
	Подземная канальная
	1985
	2032
	1,4751

	52
	У-4А/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-3/МЕТАЛЛУРГОВ
	60,00
	0,31
	Подземная канальная
	1985
	2032
	5,9004

	21
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-12/ОЛИМПИЙСКАЯ
	109,00
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	15,80827

	21
	ТК-12/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	115,00
	0,51
	Подземная канальная
	1985
	2032
	16,67845

	21
	В_ПОБ177/24
	Р1/24
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03748

	111
	ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ
	В19 НОВЫЕ УГЛЫ
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,34643

	21
	Р1/24
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03748

	111
	ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ
	137,00
	0,31
	Подземная канальная
	1985
	2032
	13,47258

	111
	ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-1 НОВЫЕ УГЛЫ
	243,50
	0,31
	Подземная канальная
	1985
	2032
	23,94579

	111
	ТК-1 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-56 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,31
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,09834

	4
	ЗРА1-ТК5/ОКИНИНА
	УТ-0/ОСТИНСКАЯ
	135,50
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2032
	12,47684

	 
	ЛЮКСЕМБУРГ 2В ЦТП
	В(В)_ЦТП/10
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2032
	0,06374

	 
	В(В)_ЦТП/10
	Р23/10
	7,00
	0,08
	Надземная
	1985
	2032
	0,22309

	3
	В(Ю)_ЛИБК56А/10
	Р1/10
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	0,81504

	 
	Р1/10
	В(С)_ЛИБК56А/10
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2032
	0,10188

	3
	ТК-6/ДАНИЛОВА
	Р5/10
	1,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,05611

	3
	Р1/10
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2032
	0,03187

	4
	ТК5/ОКИНИНА
	ЗРА1-ТК5/ОКИНИНА
	0,50
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,04604

	1
	Р34/277
	1ТП
	261,00
	0,08
	Надземная
	1985
	2032
	8,31807

	21
	К_КРАС-ЕВ92/25
	В_КРАС-ЕВ92/25
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2032
	0,89082

	 
	 
	 
	16857,10
	 
	 
	 
	2032
	1048,933501

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	В_СОВ143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,23065

	 
	Р24/10
	1ТП
	50,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	1,5935

	21
	К_ПОБ177/24
	В_ПОБ177/24
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,5856

	21
	К(З)_РОСТО/25А
	К_КРАС-ЕВ119/25А
	97,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	6,25068

	4
	Р77/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	3
	Р5/10
	В(Ю)_ЛИБК56А/10
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,33666

	111
	В19 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	К_АРХ44-46А/22
	К_АРХ46/22
	193,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	12,43692

	4
	В(В)_ВЕТ16/ФМК
	Р77/ФМК
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,57366

	4
	Р77/ПРОМЗОНА
	Р78/ПРОМЗОНА
	66,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	2,24136

	4
	Р76/ПРОМЗОНА
	Р77/ПРОМЗОНА
	14,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	0,47544

	4
	Р76/ПРОМЗОНА
	1ТП
	3,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,09561

	21
	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	К(З)_РОСТО/25А
	40,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	3,0468

	21
	В_УЧ.КОРП./25А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03396

	4
	Р2-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,3187

	21
	К_ОЛИМ43/25
	В_ОЛИМ47/25
	47,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,32603

	 
	Р12/25А
	К_ЛЕССТРОЙ/25А
	692,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	23,50032

	21
	К_ОЛИМ45/25
	В_ОЛИМ45/25
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,23065

	21
	К_ОЛИМ49/25
	В_ОЛИМ49/25
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,36904

	21
	В_ОЛИМ45/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	 
	К_ЛЕССТРОЙ/25А
	1ТП
	130,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	6,4337

	 
	К_ЛЕССТРОЙ/25А
	1ТП
	130,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	5,9969

	21
	К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А
	Р1/25А
	243,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	8,25228

	 
	Р1/25А
	Р12/25А
	60,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	2,0376

	21
	К_КРАС-ЕВ119/25А
	В(Ю)_ОБЩ./25А
	19,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,22436

	21
	В(З)_ОБЩ./25А
	В_УЧ.КОРП./25А
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,1222

	21
	В(Ю)_ОБЩ./25А
	Р7/25А
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2033
	0,16416

	21
	Р7/25А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03396

	21
	К_КРАС-ЕВ119/25А
	К(В)_РОСТО/25А
	70,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	3,9277

	21
	Р7/25А
	В(З)_ОБЩ./25А
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,1698

	 
	Р17/277
	В_ГОГ60/277
	32,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2033
	1,01984

	4
	Р75/ПРОМЗОНА
	Р76/ПРОМЗОНА
	15,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	0,5094

	4
	Р79/ПРОМЗОНА
	Р2-2/ПРОМЗОНА
	50,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	1,698

	21
	В_БЕЛ55/25
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,09561

	 
	Р17/277
	1ТП
	3,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2033
	0,09561

	4
	УТ-0/ОСТИНСКАЯ
	УТ-1/ОСТИНСКАЯ
	61,00
	0,26
	Подземная канальная
	1985
	2033
	5,61688

	4
	Р79/ПРОМЗОНА
	1ТП
	87,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	2,95452

	21
	К_БЕЛ55-57/25
	В_БЕЛ55/25
	25,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,15325

	4
	Р1/ПРОМЗОНА
	Р79/ПРОМЗОНА
	15,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	0,5094

	21
	В_КРАС-ЕВ92/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	1
	К2_ХИМ26/20
	К1_ХИМ26А/20
	53,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	3,41532

	4
	Р4/ПРОМЗОНА
	1ТП
	56,00
	0,05
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,30832

	111
	ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ
	В17 НОВЫЕ УГЛЫ
	8,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,25496

	1
	К_ХИМ16/20
	К1_ХИМ26/20
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,611

	1
	К2_ХИМ26/20
	В(ЮВ)_ХИМ26/20
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,39592

	21
	В_ОЛИМ49/25
	1ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,57366

	1
	К1_ХИМ26/20
	В(ЮЗ)_ХИМ26/20
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,44541

	4
	Р4/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	Р40/25
	Р39/25
	73,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2033
	2,99592

	21
	В_ОЛИМ47/25
	1ТП
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	1,40228

	21
	Р77/25
	1ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,82862

	111
	В17 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13А
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	1
	Р1/20
	В(С)_ХИМ24А/20
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,06374

	4
	В(З)_ВЕТ14/ФМК
	В(В)_ВЕТ16/ФМК
	47,50
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,350775

	21
	Р75/25
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	Р76/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	4
	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	Р93/ФМК
	7,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,53319

	21
	К_БЕЛ49/25
	В_БЕЛ49/25
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,07607

	21
	Р5/18
	Р50/18
	3,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,09561

	21
	Р50/18
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	К_БЕЛ45/25
	К_БЕЛ51/25
	78,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	5,94126

	4
	В(В)_ВЕТ18/ФМК
	В(Ю)_ВЕТ16/ФМК
	50,10
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,479449

	4
	Р5/ФМК
	В(З)_ВЕТ14/ФМК
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,19122

	21
	Р77/25
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	4
	Р76/ФМК
	В(В)_ВЕТ18/ФМК
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	1,11545

	4
	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	93,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	7,08381

	4
	В(Ю)_ВЕТ16/ФМК
	Р77/ФМК
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,57366

	4
	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	21,40
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,630038

	21
	К(СЗ)_БЕЛ45/25
	К_БЕЛ45/25
	42,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	3,19914

	4
	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	Р16Г/ФМК
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,7617

	1
	Р4/21
	Р4-1/21
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,5094

	1
	В_ХИМ24Б/20
	Р70/20
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,6374

	1
	В(С)_ХИМ24А/20
	В_ХИМ24Б/20
	43,00
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,98359

	1
	Р1-2/20
	В(З)_ХИМ24А/20
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,50992

	21
	К(С)_ОЛИМ61/25
	К-2/25
	21,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,59957

	21
	В(В)_АРХ46/22
	Р5/22
	15,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2033
	0,6156

	4
	Р73/ПРОМЗОНА
	Р3/ПРОМЗОНА
	10,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2033
	0,3187

	21
	К(З)_ОЛИМ67/25
	В_КРАС-ЕВ112/25
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,6833

	21
	Р48/22
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	1,30667

	21
	Р48/22
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	К_БЕЛ51/25
	К_БЕЛ49/25
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,64204

	21
	ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_ОЛИМ63/25
	58,50
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	4,455945

	21
	ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К(СЗ)_БЕЛ45/25
	19,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,44723

	4
	Р27/ФМК
	108/ФМК
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,19122

	4
	108/ФМК
	1ТП
	19,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,60553

	4
	В_СЕВ.Ш23/ФМК
	Р27/ФМК
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,09561

	4
	108/ФМК
	3ТП
	51,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	1,62537

	4
	Р27/ФМК
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,12748

	21
	К_ОЛИМ63/25
	В_ОЛИМ63/25
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,23442

	21
	Р5/22
	Р48/22
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,71316

	4
	Р73/ПРОМЗОНА
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,15935

	4
	К-СЕВ23/ФМК
	В_СЕВ.Ш23/ФМК
	5,40
	0,07
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,235818

	1
	К_АРХ17Б/21
	В(Ю1)_АРХ17Б/21
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,5856

	4
	Р77/ПРОМЗОНА
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,47805

	4
	Р3/ПРОМЗОНА
	Р4/ПРОМЗОНА
	52,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2033
	1,65724

	1
	Р70/20
	2ТП
	38,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	1,21106

	1
	Р70/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	21
	К_АРХ46/22
	Р14/22
	38,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,44872

	4
	Р78/ПРОМЗОНА
	Р78"/ПРОМЗОНА
	15,00
	0,10
	Надземная
	1985
	2033
	0,5094

	21
	Р76/25
	Р77/25
	58,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	1,84846

	21
	Р75/25
	Р76/25
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,89236

	4
	Р74/ПРОМЗОНА
	Р75/ПРОМЗОНА
	55,00
	0,15
	Надземная
	1985
	2033
	2,2572

	4
	Р75/ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1985
	2033
	0,3187

	1
	В(Ю1)_АРХ17Б/21
	В(СВ)_АРХ17Б/21
	17,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2033
	0,63716

	21
	Р38/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	 
	В_ЦТП1/22
	В1_АРХ46/22
	51,00
	0,13
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,98656

	21
	ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В(С)_ОЛИМ53/25
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,6444

	1
	Р4-1/21
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	1
	Р51/21
	1ТП
	43,00
	0,04
	Подвальная
	1985
	2033
	1,37041

	1
	Р51/21
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	1
	Р50/21
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03187

	1
	Р1/21
	Р50/21
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	0,3187

	1
	В(С)_ПЕРВ46/21
	Р1/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1985
	2033
	0,26448

	1
	Р1/21
	В(Ю)_ПЕРВ46/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1985
	2033
	0,26448

	1
	В(Ю)_ПЕРВ46/21
	К_ПЕРВ46/21
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,7617

	1
	В_ПЕРВ7/20
	Р55/20
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,91692

	4
	Р2/220
	1ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	1,11545

	4
	К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ
	В_ПИОН19Б/220
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	1,73215

	4
	В_ПИОН19Б/220
	Р2/220
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	0,22309

	 
	Р23/10
	Р24/10
	49,00
	0,08
	Надземная
	1985
	2033
	1,56163

	4
	Р2/220
	2ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1985
	2033
	0,3187

	3
	Р5/10
	К-ЛЮКС2/10
	50,00
	0,10
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,8055

	4
	Р2-2/ПРОМЗОНА
	Р73/ПРОМЗОНА
	73,00
	0,07
	Надземная
	1985
	2033
	2,32651

	4
	Р1/ПРОМЗОНА
	Р74/ПРОМЗОНА
	70,00
	0,15
	Надземная
	1985
	2033
	2,8728

	1
	Р50/21
	4ТП
	28,00
	0,04
	Подвальная
	1985
	2033
	0,89236

	21
	Р48/22
	3ТП
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,71316

	1
	УТ-1/21
	В(С)_ПЕРВ46/21
	5,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,38085

	1
	К(З)_ПЕРВ26/21
	Р59/21
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1985
	2033
	0,4949

	4
	Р4/220
	1ТП
	41,20
	0,08
	Подвальная
	1985
	2033
	1,313044

	1
	К_ПЕРВ46-50/21
	В(Ю)_ПЕРВ50/21
	27,00
	0,21
	Подземная канальная
	1985
	2033
	2,05659

	1
	Р26/21
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1985
	2033
	0,03396

	1
	Р26/21
	1ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1985
	2033
	1,5935

	1
	В_АРХ17/21
	Р26/21
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2033
	0,1874

	 
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 ЦТП
	В_ЦТП1/22
	7,00
	0,13
	Подвальная
	1985
	2033
	0,26236

	21
	Р14/22
	В(В)_АРХ46/22
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1985
	2033
	3,35088

	 
	Р14/22
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 ЦТП
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1985
	2033
	0,28728

	1
	Р45/21
	Р46/21
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,35057

	1
	В_ПЕРВ32/21
	Р11/21
	45,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	1,8468

	21
	В_КРАС-ЕВ104/25
	Р58/25
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,3396

	1
	Р4/21
	В(С)_ПЕРВ50/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,26448

	4
	Р16/220
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	В(С)_ПЕРВ50/21
	К3_ПЕРВ50/21
	25,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,90425

	21
	Р73/25
	Р74/25
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,88296

	21
	К_К_БЕЛ31/23
	В_К.БЕЛ31/23
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,39277

	21
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48 ЦТП-22
	Р17/22
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,45108

	1
	К_ПЕРВ28/21
	К1_ПЕРВ20/21
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,99764

	111
	ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ
	В13 НОВЫЕ УГЛЫ
	42,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,07858

	111
	В13 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	К(С)-СОВ108/7
	К-ПНС/7
	21,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,35324

	4
	В(В)_ПИОН19А/220
	Р28/220
	37,50
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,856375

	1
	Р14/21
	1ТП
	36,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	1,14732

	1
	К(ЮВ)_ПОБ102/21
	В_ПЕРВ58/21
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,13827

	4
	В(З)_ПИОН17/220
	Р28/220
	26,84
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,0444028

	21
	В_АРХ48А/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	К(З)_БЕЛ71А/25
	К_БЕЛ67/25
	167,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	9,37037

	21
	Р17/22
	Р17-2/22
	60,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,8664

	21
	К_ЦТП/22
	К_АРХ48/22
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,96385

	4
	Р24/220
	Р20/220
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	21
	Р9/19
	В(З)_БЕЛ6/19
	33,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	1,23684

	21
	Р50/22
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,28683

	3
	Р44/9
	В(В)_НАБ33/9
	39,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,24293

	3
	Р38/9
	В(В)_НАБ35/9
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,98797

	3
	В(В)_НАБ35/9
	В_НАБ35А/9
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,59388

	52
	К-28/Г
	В(В)_ЛЕН86/Г
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,70884

	3
	В_НАБ35А/9
	Р42/9
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,12748

	3
	Р42/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	52
	К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-28/Г
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,70884

	21
	К_АРХ48/22
	В_АРХ48А/22
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,58368

	1
	Р45/21
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	К1_ПЕРВ52/21
	В(В1)_ПЕРВ52/21
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,38572

	 
	Р36/23
	В(В)_ОЛИМ21/23
	11,00
	0,03
	Подвальная
	1986
	2033
	0,35057

	 
	В(В)_ОЛИМ21/23
	1ТП
	61,00
	0,03
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,51442

	21
	Р51/22
	3ТП
	71,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	2,26277

	3
	Р42/9
	2ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,89236

	3
	К-МОЙКА/9
	1ТП
	4,00
	0,04
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,16488

	3
	В(В)_НАБ33/9
	В_НАБ33А/9
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,54439

	4
	УТ-1А/ОСТИНСКАЯ
	УТ-2/ОСТИНСКАЯ
	43,10
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,282927

	1
	Р8/21
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,6374

	1
	Р8-1/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	К(В)-МОЛ18/220
	В_МОЛ16/220
	61,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,42271

	21
	Р26/25
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,19122

	1
	Р5-1/21
	3ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,66927

	1
	ТК-1А/277
	В_СКЛАД/277
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,36026

	1
	В_СКЛАД/277
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,09561

	4
	В_ОКИН4/ФМК
	1ТП
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,08358

	1
	Р5-1/21
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	111
	ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ
	В15 НОВЫЕ УГЛЫ
	42,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,07858

	 
	К-НАБ33-35/9
	1ТП
	60,00
	0,03
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,4732

	21
	К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25
	К_КРАС-ЕВ104/25
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,29489

	21
	К_КРАС-ЕВ114/25
	К(З)_ОЛИМ67/25
	25,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,90425

	1
	Р5/21
	Р5-1/21
	13,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,41431

	1
	К_ПОБ106/21
	В(ЮЗ)_ПОБ106/21
	16,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,73808

	3
	В(В)_СОВ106/7
	Р15/7
	49,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	2,01096

	1
	Р8-2/21
	Р8-3/21
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,44618

	3
	Р15/7
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	 
	К_5/20
	1ТП
	41,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	1,30667

	 
	К_3/20
	К_4/20
	281,00
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	27,63354

	 
	К_4/20
	К_5/20
	7,00
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,68838

	 
	К_4/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,4122

	 
	К_2/20
	К_3/20
	188,00
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	18,48792

	1
	В(ЮЗ)_ПЕРВ50/21
	Р5/21
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,22309

	 
	Р5/21
	13ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,66927

	3
	К-ПНС/7
	В(В)_СОВ106/7
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,9666

	 
	К_5/20
	1ТП
	58,00
	0,13
	Надземная
	1986
	2033
	2,17384

	 
	К-ПНС/7
	В_ПНС/7
	10,00
	0,03
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,4122

	 
	В_ПНС/7
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	В_НАБ61/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03396

	 
	Р106/20
	Р107/20
	90,00
	0,15
	Надземная
	1986
	2033
	3,6936

	 
	Р105/20
	1ТП
	31,00
	0,03
	Надземная
	1986
	2033
	0,98797

	 
	Р23/20
	Р8/20
	63,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	2,13948

	 
	Р105/20
	1ТП
	5,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	0,1698

	1
	В(ЮЗ)_ПОБ106/21
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,12748

	21
	К_БЕЛ71А/25
	К(З)_БЕЛ71А/25
	79,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,09076

	 
	Р23/20
	Р106/20
	60,00
	0,21
	Надземная
	1986
	2033
	2,6448

	 
	Р106/20
	1ТП
	3,00
	0,07
	Надземная
	1986
	2033
	0,09561

	 
	Р103/20
	Р104/20
	1,00
	0,13
	Надземная
	1986
	2033
	0,03748

	 
	Р103/20
	Р23/20
	90,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	2,8683

	 
	Р102/20
	Р103/20
	85,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	2,70895

	 
	Р8/20
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	0,15935

	 
	Р8/20
	Р105/20
	60,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	2,0376

	 
	Р104/20
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,1698

	 
	Р104/20
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	Р61/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	К-СОВ22/9А
	К-СОВ18/9А
	49,00
	0,26
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,51192

	 
	Р100/20
	Р101/20
	93,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	3,15828

	 
	Р101/20
	1ТП
	50,00
	0,08
	Надземная
	1986
	2033
	1,5935

	 
	Р101/20
	Р102/20
	64,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	2,03968

	 
	Р102/20
	1ТП
	100,00
	0,13
	Надземная
	1986
	2033
	3,748

	 
	Р100/20
	1ТП
	30,00
	0,13
	Надземная
	1986
	2033
	1,1244

	 
	К_5/20
	Р100/20
	195,00
	0,13
	Надземная
	1986
	2033
	7,3086

	1
	Р46/21
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	Р9/8
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	К3_ПЕРВ52/21
	К(ЮВ)_ПОБ102/21
	67,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,10339

	21
	К_БЕЛ67/25
	В_БЕЛ67/25
	13,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,64337

	21
	Р58/25
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	К-ДЗЕР54А/8
	К-СОВ65/8
	53,00
	0,13
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,10368

	3
	К-СОВ67А/8
	В_СОВ67А/8
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,4122

	3
	В_СОВ67А/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ104/25
	В_КРАС-ЕВ104/25
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,72943

	5
	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-21Б/104
	110,70
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	7,133508

	21
	В_БЕЛ67/25
	Р9/25
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	3
	В_СОВ47/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ114/25
	В_КРАС-ЕВ114/25
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,61455

	21
	Р50/22
	Р51/22
	59,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	2,00364

	21
	Р60/25
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	К-ПОБ58/8
	В(Ю)_ПОБ58/8
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,70884

	3
	Р8/8
	Р9/8
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	1,14912

	3
	В(Ю)_ПОБ58/8
	Р8/8
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	0,2052

	3
	В(СЗ)_ПОБ64/8
	К-ПОБ58/8
	39,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,51316

	21
	В_АРХ46А/22
	Р50/22
	29,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	1,19016

	21
	В_КРАС-ЕВ114/25
	1ТП
	68,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	2,16716

	1
	К_БЕЛИН31/20
	В_БЕЛИН31/20
	77,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,81073

	21
	Р59/25
	Р60/25
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,66927

	21
	Р59/25
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р14-1/19
	Р16-1/19
	50,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	1,698

	21
	Р14-1/19
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	Р6-2/19
	В(З1)_АРХ76/19
	67,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,75937

	 
	К_1/20
	К_2/20
	46,00
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,52364

	21
	В_АРХ48/22
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	111
	В15 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	Р8-4/21
	Р8-5/21
	45,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	1,9836

	21
	В(З)_АРХ76/19
	Р14/19
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,23772

	21
	Р16/19
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	В(З1)_АРХ76/19
	Р14-1/19
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,23772

	21
	Р14-1/19
	Р14-1/19
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,79675

	21
	Р60/25
	Р61/25
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,2748

	21
	В_ЦТП/19
	Р6/19
	24,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,89952

	21
	В_АРХ72/19
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	4
	ТК-8/ОКИНИНА
	ЗРА1-ТК-8/ОКИНИНА
	0,50
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,04917

	21
	К_ДО_ЦТП/22
	Р15/22
	67,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,31748

	21
	В_АРХ74/19
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	Р8/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	К-СОВ47/8
	В_СОВ47/8
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,16488

	52
	К-МАЯК15/110
	В_МАЯК15/110
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,40275

	4
	ТК-17/220
	ТК_ПИОН17/220
	58,60
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,463562

	 
	Р17/22
	 
	91,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,10601

	1
	К2_ПЕРВ50/21
	В(ЮЗ)_ПЕРВ50/21
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,03929

	21
	Р6-1/19
	В1_АРХ72/19
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,69286

	21
	Р6-2/19
	В1_АРХ74/19
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,34643

	21
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 72 ЦТП
	Р6-1/19
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03748

	21
	В1_АРХ72/19
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	В1_АРХ74/19
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р16-1/19
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	3
	ТК-1/КОММУНИСТОВ
	ТК-2/КОММУНИСТОВ
	24,00
	0,41
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,12168

	52
	Р8/110
	1ТП
	25,00
	0,04
	Подвальная
	1986
	2033
	0,79675

	1
	К_ПЕРВ36/21
	В_ПЕРВ32/21
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,611

	3
	В_ТРУДА48/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	 
	К-СОВ63/8
	В_СОВ63/8
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,53586

	3
	К-СОВ65/8
	К-СОВ67А/8
	23,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,06099

	3
	К-СОВ67А/8
	К-СОВ69А/8
	38,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,75294

	21
	К_К_БЕЛ31/23
	В_К.БЕЛ33/23
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,01996

	52
	Р8/110
	1ТП
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,849

	52
	В_МАЯК15/110
	Р8/110
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,10188

	3
	ТК-2/КОММУНИСТОВ
	ТК-3/КОММУНИСТОВ
	65,00
	0,41
	Подземная канальная
	1986
	2033
	8,45455

	4
	УТ-1/ОСТИНСКАЯ
	УТ-1А/ОСТИНСКАЯ
	145,30
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	11,067501

	4
	Р3/220
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	4
	В_ОСТ50/220
	Р3/220
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,12748

	4
	ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ
	В_ОСТ52/220
	13,10
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,648319

	3
	Р7/8
	В(СЗ)_ПОБ64/8
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	0,28728

	1
	К1_ПЕРВ20/21
	В(З)_ПЕРВ20/21
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,45886

	1
	В_БЕЛИН31/20
	1ТП
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,28674

	21
	К_АРХ48/22
	В_АРХ48/22
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,59388

	1
	К_ПОБ106/21
	В(СЗ)_ПОБ106/21
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,38572

	4
	Р22/220
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р21/220
	Р22/220
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,11545

	4
	Р21/220
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	В(Ю)_АРХ76/19
	Р16/19
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,23772

	21
	К_ПОБ137-139/19
	В(Ю)_АРХ76/19
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,01996

	3
	В(В)_СОВ10/9А
	Р18/9А
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	0,08208

	21
	Р6-1/19
	Р6-2/19
	36,00
	0,13
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,10816

	21
	Р6/19
	К_АРХ74/19
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,01996

	21
	К_АРХ74/19
	В(З)_АРХ76/19
	67,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,75937

	21
	К_АРХ74/19
	В_АРХ74/19
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,24732

	21
	Р16/19
	Р14/19
	50,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	1,698

	21
	Р14/19
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	4
	В_ОСТ52/220
	Р21/220
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	4
	Р18/220
	1ТП
	59,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,88033

	4
	Р18/220
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р3/220
	Р18/220
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,6374

	3
	ТК-4/КОММУНИСТОВ
	К-СОВ22/9А
	35,00
	0,26
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,2228

	3
	К-СОВ16/9А
	К(Ю)-СОВ16А/9А
	57,00
	0,26
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,24856

	3
	К(Ю)-СОВ16А/9А
	К(С)-СОВ10/9А
	76,00
	0,26
	Подземная канальная
	1986
	2033
	6,99808

	1
	В(СЗ)_ПОБ106/21
	1ТП
	56,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,78472

	21
	Р15/22
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48 ЦТП-22
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,1874

	4
	Р22/220
	1ТП
	64,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	2,03968

	21
	Р6/19
	В_АРХ72/19
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,37098

	3
	К-СОВ8/9А
	В(В)_СОВ10/9А
	4,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,25776

	1
	Р53-1/21
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	5
	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	224,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	17,06208

	21
	В_К.БЕЛ33/23
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,10188

	21
	К_БЕЛ53А/25
	К_БЕЛ55-57/25
	59,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,31049

	21
	Р58/25
	Р59/25
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,88296

	21
	В_К.БЕЛ31/23
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03396

	4
	ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ
	В_ОСТ50/220
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,39592

	4
	Р25/220
	Р27/220
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	3
	К-СОВ69А/8
	В_СОВ71/8
	27,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,24551

	 
	Р110/20
	1ТП
	106,00
	0,07
	Надземная
	1986
	2033
	3,37822

	4
	УТ-1/ОСТИНСКАЯ
	ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ
	39,20
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,985864

	4
	Р25/220
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р26/220
	4ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,73301

	4
	Р26/220
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р25/220
	Р26/220
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,73301

	4
	Р20/220
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р79/25
	2ТП
	18,80
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,599156

	21
	Р79/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	В_БЕЛ45/25
	Р79/25
	19,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,60553

	1
	В(З)_ПЕРВ20/21
	Р45/21
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,23772

	21
	К_БЕЛ45/25
	В_БЕЛ45/25
	30,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,3839

	4
	ТК_ПИОН17/220
	В(В)_ПИОН17/220
	11,70
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,891189

	4
	К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ
	В(З)_ПИОН19А/220
	81,90
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	6,238323

	21
	Р64/25
	7ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р64/25
	Р65/25
	20,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,7496

	21
	Р65/25
	6ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р66/25
	5ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	К-1/ИРДОМАТКА
	В_НОВ6/ИРДОМАТКА
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,33623

	 
	Р109/20
	Р110/20
	68,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	2,30928

	 
	Р110/20
	1ТП
	22,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	0,74712

	 
	Р14_ГВС/ФМК
	В_ВЕТ12_ГВС/ФМК
	13,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,56771

	 
	Р107/20
	1ТП
	35,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	1,1886

	 
	Р107/20
	Р108/20
	25,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	0,849

	 
	Р108/20
	1ТП
	20,00
	0,03
	Надземная
	1986
	2033
	0,6374

	 
	Р108/20
	Р109/20
	58,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	1,96968

	 
	Р109/20
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	1986
	2033
	0,15935

	1
	Р17-1/20
	К(З)_ХИМ8/20
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,59388

	1
	К_БАЗА1/20
	К(Ю)_ХИМ8/20
	134,00
	0,10
	Надземная
	1986
	2033
	4,55064

	4
	В_МОЛ16/220
	Р25/220
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03396

	1
	К(З)_ХИМ8/20
	В_ХИМ8/20
	3,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,14847

	1
	К(Ю)_ХИМ8/20
	Р17-1/20
	60,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,9694

	1
	В_ХИМ8/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р27/220
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р27/220
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,15935

	21
	Р66/25
	Р67/25
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,71316

	4
	Р24/220
	Р19/220
	33,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	1,23684

	4
	В(З)_ОСТ48/220
	Р24/220
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,07496

	1
	Р8-5/21
	7ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	УТ-1А/ОСТИНСКАЯ
	В(З)_ОСТ48/220
	35,40
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,281176

	21
	Р23/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р19/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	Р20/220
	1ТП
	80,00
	0,03
	Подвальная
	1986
	2033
	2,5496

	 
	Р14/21
	12ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	Р11-1/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	Р8/21
	Р8-1/21
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,44618

	1
	В_ПЕРВ58/21
	1ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,73301

	1
	Р45/21
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,38244

	1
	Р53-1/21
	3ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,79675

	21
	Р67/25
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ
	К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ
	93,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	7,08381

	4
	ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ
	ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ
	51,30
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,907521

	1
	В(СЗ)_ПЕРВ50/21
	Р14/21
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	4
	В(З)_ПИОН19А/220
	Р4/220
	7,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,30856

	1
	К1_ПЕРВ52/21
	К2_ПЕРВ52/21
	46,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,50382

	1
	Р8-3/21
	5ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	Р46/21
	4ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,86049

	21
	Р25/25
	Р26/25
	63,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	2,00781

	4
	Р4/220
	В(В)_ПИОН19А/220
	12,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,52896

	4
	ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ
	К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ
	75,50
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,750835

	21
	К_БЕЛ53А/25
	В_БЕЛ53/25
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,5611

	21
	Р5/22
	В(С)_АРХ46/22
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	0,04104

	52
	К-5/СТАЛЕВАРОВ
	В-СТАЛ41/3
	232,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	17,67144

	52
	В-СТАЛ41/3
	5ТП
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,5094

	52
	В-СТАЛ41/3
	3ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	52
	В-СТАЛ41/3
	2ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	52
	В-СТАЛ41/3
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,6374

	52
	В-СТАЛ41/3
	4ТП
	11,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,48488

	3
	В(З)_ПОБ72/9
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03396

	3
	Р18/9А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	3
	Р18/9А
	В(Ю)_СОВ10/9А
	33,00
	0,15
	Подвальная
	1986
	2033
	1,35432

	21
	Р25/25
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р15/22
	К_ЦТП/22
	7,00
	0,13
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,40992

	3
	В(В)_ПОБ72/9
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,12748

	3
	В_СОВ75/8
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	1
	К3_ПЕРВ50/21
	К1_ПЕРВ52/21
	56,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,26552

	1
	К3_ПЕРВ50/21
	К2_ПЕРВ50/21
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,5776

	1
	В(В2)_ПЕРВ52/21
	Р8-2/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,26448

	1
	К2_ПЕРВ52/21
	В(В2)_ПЕРВ52/21
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,51361

	1
	Р8-3/21
	4ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,79675

	21
	К2_АРХ44/22
	К_ДО_ЦТП/22
	67,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,31748

	1
	Р8-1/21
	3ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,79675

	21
	Р24/25
	Р25/25
	51,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,62537

	 
	Р11/ФМК
	Р14_ГВС/ФМК
	101,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	5,66711

	1
	К2_ПЕРВ52/21
	В_ПЕРВ54/21
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,73941

	4
	В(В)_ПИОН17/220
	Р16/220
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,4408

	21
	Р65/25
	Р66/25
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	1,0188

	1
	К1_ПЕРВ50/21
	В(СЗ)_ПЕРВ50/21
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,9898

	21
	В_БЕЛ53/25
	Р23/25
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,74712

	21
	К_ЦТП/22
	К_АРХ38/22
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,3666

	52
	В_ЛОМ27/208
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03396

	21
	Р26/25
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р51/22
	2ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,22309

	21
	К1_АРХ44/22
	К2_АРХ44/22
	64,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,12416

	21
	К_БЕЛ49/25
	К_БЕЛ53А/25
	78,00
	0,13
	Подземная канальная
	1986
	2033
	4,56768

	21
	Р24/25
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ92А/25
	В_КРАС-ЕВ92А/25
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1986
	2033
	0,32291

	1
	Р8-4/21
	6ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,06374

	3
	ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ
	В_НАБ61/7
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,6833

	1
	К1_ПЕРВ20/21
	К2_ПЕРВ20/21
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,12652

	1
	Р11/21
	Р11-1/21
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,97448

	1
	К_ПОБ102/21
	К_ПОБ106/21
	50,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,8055

	1
	К2_ПЕРВ50/21
	К1_ПЕРВ50/21
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	3,35088

	21
	В(С)_АРХ46/22
	В_АРХ46А/22
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,2888

	1
	Р8-2/21
	Р8-4/21
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	0,8816

	4
	Р16/220
	В(З)_ПИОН17/220
	64,00
	0,21
	Подвальная
	1986
	2033
	2,82112

	1
	В(В1)_ПЕРВ52/21
	Р8/21
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	0,19122

	1
	Р53/21
	Р53-1/21
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,47805

	 
	ТК-1/ГОГОЛЯ
	К_1/20
	27,00
	0,31
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,65518

	21
	Р9/25
	1ТП
	22,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,70114

	1
	Р53/21
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1986
	2033
	0,06374

	52
	ТК-44/ЛОМОНОСОВА
	В_ЛОМ27/208
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1986
	2033
	1,6833

	1
	В_ПЕРВ54/21
	Р53/21
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1986
	2033
	0,3396

	21
	В(З)_КРАС-ЕВ88/25
	Р64/25
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1986
	2033
	0,5622

	1
	К(ЮВ)_ПОБ102/21
	К_ПОБ102/21
	39,00
	0,21
	Подземная канальная
	1986
	2033
	2,97063

	21
	Р23/25
	Р24/25
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,21106

	3
	В_СОВ71/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,03187

	21
	Р9/25
	2ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1986
	2033
	1,11545

	21
	В_КРАС-ЕВ92А/25
	1ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1986
	2033
	0,76488

	5
	УТ-10/104
	В(ЮВ)_ОКТ52/104
	8,80
	0,08
	Тоннельная
	1987
	2033
	0,435512

	1
	Р62/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	 
	В3 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р4 НОВЫЕ УГЛЫ
	5,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,38085

	111
	В4 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р4 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,04408

	1
	В(СВ)_КРАС1Б/20
	Р62/20
	39,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	1,24293

	111
	Р4 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 19
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,04408

	3
	13ТК-7/ОСТИНСКАЯ
	Р16/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	37,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	2,81829

	5
	УТ-13/104
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,45342

	3
	Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	4,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	0,17632

	3
	НАСОС "СЕВЕРНЫЙ"
	Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	3,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	0,13224

	3
	Р17/218
	Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	5,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	0,2204

	5
	Р6-1/104
	Р4-1/104
	60,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	1,9122

	5
	Р4-1/104
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,22309

	5
	В(В)_ОКТ50/104
	Р6-1/104
	53,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2033
	1,79988

	3
	Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	НАСОС "СЕВЕРНЫЙ"
	3,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	0,13224

	3
	14ТК-7/ОСТИНСКАЯ
	13ТК-7/ОСТИНСКАЯ
	19,20
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,462464

	 
	В_ГРП/25
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	 
	Р70/25
	В(С)_КРАС-ЕВ88/25
	9,00
	0,03
	Подвальная
	1987
	2033
	0,28683

	21
	Р30/24
	Р31/24
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,9561

	3
	Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	14ТК-7/ОСТИНСКАЯ
	100,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	4,408

	3
	УТ-7/ОСТИНСКАЯ
	Р7/ОСТИНСКАЯ
	65,40
	0,21
	Надземная
	1987
	2033
	2,882832

	21
	Р4/24
	В(З)_ПОБ193/24
	4,00
	0,26
	Подвальная
	1987
	2033
	0,25576

	21
	Р70/25
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	К_ОЛИМ61/25
	В(С)_ОЛИМ61/25
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,4613

	1
	Р10/21
	1ТП
	80,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	2,5496

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ108/25
	Р47/25
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2033
	0,95088

	1
	В(Ю)_СУВ4/21
	К_СУВ4/392
	22,00
	0,15
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,41768

	21
	В(З)_ПОБ193/24
	К_ПОБ189/24
	52,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2033
	4,78816

	21
	Р31/24
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	0,38244

	21
	Р31/24
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	Р30/24
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	Р29/24
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	Р28/24
	Р29/24
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2033
	0,849

	21
	Р29/24
	Р30/24
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,82862

	3
	Р16/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	254,80
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	19,408116

	21
	Р43/25
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	5
	Р6-1/104
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,25496

	21
	В(Ю)_ОЛИМ67/25
	Р43/25
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,79675

	21
	Р28/24
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	В_ПОБ187/24
	Р28/24
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2033
	0,1698

	21
	В_ПОБ189/24
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	21
	К_ПОБ189/24
	К_ПОБ187/24
	89,50
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2033
	8,24116

	5
	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	85,80
	0,70
	Подземная канальная
	1987
	2033
	17,227782

	21
	К(З)_ОЛИМ67/25
	В(Ю)_ОЛИМ67/25
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,58368

	 
	ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-28 НОВЫЕ УГЛЫ
	73,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	5,56041

	 
	ТК-28 НОВЫЕ УГЛЫ
	В3 НОВЫЕ УГЛЫ
	90,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	6,8553

	21
	К_ПОБ189/24
	В_ПОБ189/24
	55,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2033
	2,72195

	21
	К_ПОБ187/24
	В_ПОБ187/24
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,40275

	21
	К_КРАС-ЕВ116/25
	В(С)_ОЛИМ67/25
	90,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2033
	4,4541

	1
	В(С)_СУВ4/21
	Р3/21
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2033
	0,2052

	3
	Р34/8
	В(З)_СОВ57/8
	7,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,53319

	3
	В(З)_СОВ57/8
	Р45/8
	35,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	1,5428

	 
	В_КБО/20
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	5
	УТ-22Д/104
	УТ-ШЕКСН17/104
	63,00
	0,03
	Тоннельная
	1987
	2033
	2,59686

	3
	К-СОВ47/8
	К_ГОРН/8
	76,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2033
	6,99808

	3
	Р15/8
	1ТП
	45,00
	0,13
	Подвальная
	1987
	2033
	1,6866

	3
	К_ГОРН/8
	В_МИЛ7/8
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,59388

	3
	В_МИЛ7/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	3
	В(Ю)_СОВ57/8
	Р15/8
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,4408

	3
	Р17/8
	Р16/8
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,8816

	3
	Р45/8
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	3
	Р17/8
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	3
	Р16/8
	В(С)_СОВ57/8
	8,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,35264

	3
	Р16/8
	Р45/8
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,8816

	3
	К-СОВ34/9А
	К-СОВ34-34А/9А
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,1222

	 
	УТ-22Д/104
	1ТП
	18,00
	0,03
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,74196

	3
	ТК-8/ТРУДА
	ТК-8'/ТРУДА
	53,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2033
	5,21202

	21
	Р16-1/19
	В(Ю1)_АРХ76/19
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2033
	0,23772

	3
	К-СОВ34А/9А
	В_СОВ34А/9А
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,49464

	3
	В_СОВ34А/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	3
	ТК-2/КОММУНИСТОВ
	Р21/9А
	1,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,05611

	21
	Р29/19
	В1_ПОБ139/19
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,64582

	3
	Р40/8
	К-СОВ47/8
	18,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,65744

	3
	Р15/8
	Р17/8
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,8816

	3
	В(С)_СОВ57/8
	Р35/8
	12,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,91404

	3
	К-СОВ34А/9А
	К-СОЦ37/9А
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,17831

	3
	ТК-8'/ТРУДА
	ТК-8/ТРУДА
	123,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2033
	12,09582

	5
	УТ-3/104МКР
	УТ-ШЕКСН15/104
	20,00
	0,08
	Тоннельная
	1987
	2033
	0,9898

	5
	УТ-ШЕКСН15/104
	УТ-ШЕКСН17/104
	5,00
	0,07
	Тоннельная
	1987
	2033
	0,23065

	21
	В1_ПОБ139/19
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,09561

	3
	ТК-5/ЛЕНИНА
	Р40/8
	5,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,4604

	3
	К_ГОРН/8
	В(Ю)_СОВ57/8
	52,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2033
	3,96084

	3
	Р21/9А
	К-СОВ34/9А
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,67332

	3
	К-СОВ34-34А/9А
	К-СОВ34А/9А
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	2,01996

	1
	Р8-5/21
	Р8-6/21
	38,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	1,67504

	3
	К-ЛЕН7/9А
	В_ЛЕН7/9А
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	1,45886

	1
	Р8-6/21
	В(В3)_ПЕРВ52/21
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2033
	0,26448

	1
	В(В3)_ПЕРВ52/21
	8ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2033
	0,03187

	1
	Р8-6/21
	9ТП
	37,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2033
	1,17919

	21
	В(Ю1)_АРХ76/19
	Р29/19
	50,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2033
	2,8055

	 
	В(СЗ)_КРАС1Б/20
	В_КБО/20
	14,00
	0,03
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,57708

	21
	Р29/19
	В(С)_ПОБ137/19
	6,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2033
	0,27678

	4
	Р1/218
	2ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2033
	0,86049

	 
	 
	 
	16443,04
	 
	 
	 
	2033
	869,3115638

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	В_ЛЕН7/9А
	Р8/9А
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,28055

	3
	Р8/9А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	4
	Р1/218
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,25496

	3
	ТК-9'/ЛЕНИНА
	ТК-13/ТРУДА
	32,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	3,14688

	4
	УТ-2/ОСТИНСКАЯ
	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	50,80
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	3,869436

	1
	К_КРАС1Б/20
	В(СВ)_КРАС1Б/20
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,13827

	3
	Р8/9А
	2ТП
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,40275

	1
	Р52/21
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	1
	К2_ПЕРВ20/21
	В(Ю)_ПЕРВ20/21
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,28674

	1
	К_СУВ4/392
	1ТП
	18,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	1987
	2034
	0,74196

	1
	Р52/21
	3ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,47805

	 
	Р63/20
	В(СЗ)_КРАС1Б/20
	32,00
	0,03
	Подвальная
	1987
	2034
	1,01984

	1
	Р63/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	1
	Р13/392
	2ТП
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,70114

	1
	Р62/20
	Р63/20
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,50992

	3
	ТК-4/ДАНИЛОВА
	ТК-3/ДАНИЛОВА
	122,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	11,99748

	3
	ТК-6/ДАНИЛОВА
	УТ-5/ДАНИЛОВА
	28,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,75352

	52
	К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	70,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1987
	2034
	4,0992

	52
	Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	52
	Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	1
	ТК-28/КРАСНАЯ
	В(С)_СУВ4/21
	29,00
	0,15
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,86876

	3
	ТК-5/ДАНИЛОВА
	ТК-4/ДАНИЛОВА
	123,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	12,09582

	21
	К_БОР40А/18
	В_ГАРАЖ/18
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,4949

	 
	В_ГАРАЖ/18
	Р30/17
	36,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,14732

	 
	В1_ГЕОДЕЗИЯ/18
	В2_ГЕОДЕЗИЯ/18
	20,00
	0,04
	Надземная
	1987
	2034
	0,6374

	 
	В2_ГЕОДЕЗИЯ/18
	1ТП
	41,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,30667

	 
	Р30/17
	1ТП
	44,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,40228

	 
	Р30/17
	В1_ГЕОДЕЗИЯ/18
	35,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,11545

	 
	Р30/17
	1ТП
	35,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,11545

	52
	К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	61,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	3,42271

	52
	В(ЮВ)_ПОЧТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,61128

	52
	К-КОМС12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(ЮВ)_ПОЧТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	57,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	3,19827

	3
	УТ-5/ДАНИЛОВА
	ТК-5/ДАНИЛОВА
	88,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,65392

	4
	Р101/ФМК
	2ТП
	60,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	1,9122

	4
	Р101/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	В_МОЛ7/ФМК
	Р101/ФМК
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,25496

	3
	Р6/ДАНИЛОВА
	ТК-6/ДАНИЛОВА
	82,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,06388

	4
	К-МОЛОД7/ФМК
	В_МОЛ7/ФМК
	4,70
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,232603

	1
	Р13/392
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	52
	Р24/4
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	52
	В(З)_ВОЛ38/4
	Р24/4
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,70114

	52
	Р5/4
	Р23/4
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2034
	0,12312

	52
	Р23/4
	В(В)_ВОЛ36/4
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,15935

	52
	Р5/4
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	52
	В(З)_ВОЛ34/4
	Р3/4
	27,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	1,19016

	52
	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	В(З)_ВОЛ34/4
	34,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,58978

	52
	К_КОМС20-22/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К1_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	101,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	7,69317

	21
	К_ПОБ183/24
	К_ПОБ187/24
	79,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2034
	7,27432

	5
	Р2/104
	1ТП
	55,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,75285

	5
	В_ОКТ48/104
	Р2/104
	12,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,40752

	52
	К-СТОЯНКА/1
	К-ТЕХЗДАНИЕ/1
	26,00
	0,15
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,67544

	21
	Р12/24
	В_БЕЛ50/24
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2034
	0,4104

	21
	Р24/24
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	Р33/25
	Р34/25
	48,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	1,52976

	5
	В(ЮВ)_ОКТ52/104
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,35057

	5
	В(ЮЗ)_ОКТ52/104
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,79675

	5
	УТ-12/104
	В(ЮЗ)_ОКТ52/104
	7,90
	0,07
	Тоннельная
	1987
	2034
	0,364427

	5
	УТ-10/104
	УТ-11/104
	23,60
	0,15
	Тоннельная
	1987
	2034
	1,520784

	5
	УТ-6/104МКР
	УТ-10/104
	111,00
	0,15
	Тоннельная
	1987
	2034
	7,15284

	1
	Р9/21
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,79675

	21
	К_БЕЛ73/25
	В_БЕЛ73/25
	38,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,88062

	21
	Р33/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	В_БЕЛ73/25
	Р33/25
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,25496

	21
	Р80/25
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,19122

	21
	Р34/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	Р34/25
	Р80/25
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	1,01984

	5
	УТ-9/104МКР
	В_ОКТ48/104
	44,40
	0,10
	Тоннельная
	1987
	2034
	2,491284

	5
	Р2-1/104
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	5
	Р2/104
	Р2-1/104
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	1,29048

	21
	Р23/24
	Р24/24
	53,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	1,79988

	21
	К_БЕЛ55-57/25
	В_БЕЛ57/25
	49,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,42501

	5
	Р2-1/104
	1ТП
	67,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	2,13529

	1
	К_ПОБ102/21
	В_ПОБ102/21
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,00998

	4
	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	УТ-5/ОСТИНСКАЯ
	72,10
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	5,491857

	1
	В_ПОБ102/21
	Р9/21
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,20376

	 
	Р9/21
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,19122

	1
	Р9/21
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,3187

	21
	Р24/24
	Р25/24
	36,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	1,14732

	52
	ТК-1/6
	ТК-2А/6
	96,00
	0,25
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,83968

	52
	ТК-58/ПОБЕДЫ
	ТК-1/6
	130,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2034
	11,9704

	 
	В(Ю)_БЕЛ48/24
	1ТП
	102,00
	0,04
	Подземная канальная
	1987
	2034
	4,20444

	1
	К(З)_СУВ5/21
	В_ПЕРВ18/21
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,63317

	21
	К_БЕЛ50/24
	В(В)_БЕЛ48/24
	74,00
	0,15
	Подземная канальная
	1987
	2034
	4,76856

	21
	В_БЕЛ50/24
	К_БЕЛ50/24
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,45108

	21
	Р23/24
	3ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	21
	Р25/24
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	 
	Р24/24
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	 
	Р25/24
	В(Ю)_БЕЛ48/24
	40,00
	0,04
	Подвальная
	1987
	2034
	1,2748

	21
	К(С)_ОЛИМ61/25
	К_ОЛИМ61/25
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,13827

	5
	УТ-11/104
	УТ-12/104
	13,70
	0,15
	Тоннельная
	1987
	2034
	0,882828

	21
	В(В)_БЕЛ48/24
	Р23/24
	49,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2034
	2,01096

	21
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	87,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,01096

	52
	ТК-2А/6
	ТК-3А/6
	91,00
	0,26
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,37928

	21
	3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	277,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	27,24018

	5
	УТ-8/104МКР
	В(В)_ОКТ50/104
	30,80
	0,10
	Тоннельная
	1987
	2034
	1,728188

	21
	В_БЕЛ40/24
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-3/ОЛИМПИЙСКАЯ
	272,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	26,74848

	21
	К_БЕЛ40/24
	В_БЕЛ40/24
	41,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,89133

	52
	В_КОМС 28/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	35,00
	0,21
	Надземная
	1987
	2034
	1,5428

	52
	Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	18,43
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,5873641

	 
	В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18
	В_ПАР/18
	200,00
	0,15
	Надземная
	1987
	2034
	8,208

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18
	48,00
	0,15
	Надземная
	1987
	2034
	1,96992

	52
	Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	8,52
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,2893392

	21
	В_К.БЕЛ48/23
	Р27/23
	40,00
	0,13
	Подвальная
	1987
	2034
	1,4992

	1
	Р10/21
	1ТП
	65,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	2,07155

	21
	Р27/23
	2ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,6374

	21
	Р27/23
	1ТП
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	1,12068

	21
	В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18
	2ТП
	1,00
	0,15
	Надземная
	1987
	2034
	0,04104

	4
	УТ-7/ОСТИНСКАЯ
	В(С)_ОСТ40/218
	19,90
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,515783

	21
	В_ВОСТ_СТ-Я ОЧИСТКИ/18
	2ТП
	1,00
	0,15
	Надземная
	1987
	2034
	0,04104

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	 
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	В_КРАС-ЕВ53А/18
	344,00
	0,15
	Надземная
	1987
	2034
	14,11776

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03396

	21
	В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18
	В_ВОСТ_СТ-Я ОЧИСТКИ/18
	10,00
	0,10
	Надземная
	1987
	2034
	0,3396

	1
	В(Ю)_ПЕРВ20/21
	Р44/21
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,22309

	21
	Р4/25
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	В(Ю)_ОСТ40/218
	3,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,16833

	21
	Р67/25
	Р4/25
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,5094

	21
	Р68/25
	Р69/25
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,89236

	21
	Р69/25
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Задвижка-УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	1,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,07617

	3
	Р-8-1/ОСТИНСКАЯ
	УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	8,65
	0,21
	Надземная
	1987
	2034
	0,381292

	21
	К_КРАС-ЕВ104/25
	В(В)_КРАС-ЕВ108/25
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,13218

	 
	В_ПАР/18
	2ТП
	6,57
	 
	Подвальная
	1987
	2034
	0

	 
	В_КРАС-ЕВ53А/18
	1ТП
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2034
	0,12312

	4
	УТ-6/ОСТИНСКАЯ
	В(С)_МОЛ42/218
	35,20
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,681184

	4
	Р10/218
	Р9/218
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,88296

	21
	К_КРАС-ЕВ104/25
	К_КРАС-ЕВ110/25
	92,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	7,00764

	4
	Р8/218
	Р10/218
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,10188

	4
	Р12/218
	Р8/218
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,10188

	21
	В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18
	В_ЮГ_НАСОСНАЯ/18
	110,00
	0,05
	Подземная канальная
	1987
	2034
	4,5342

	21
	В_ЮГ_НАСОСНАЯ/18
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р10/218
	7ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р9/218
	8ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р8/218
	Р11/218
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	1,08358

	4
	Р11/218
	5ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р11/218
	6ТП
	23,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,73301

	4
	Р12/218
	В(З)_ОСТ40/218
	42,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	1,85136

	1
	В(В3)_ПЕРВ52/21
	К3_ПЕРВ52/21
	19,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,44723

	21
	1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	70,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	6,8838

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ108/25
	К_КРАС-ЕВ108/25
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,59388

	21
	В(С)_ОЛИМ67/25
	1ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,98797

	21
	К_КРАС-ЕВ110/25
	К_КРАС-ЕВ116/25
	60,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	4,5702

	21
	Р47/25
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,09561

	1
	Р3/21
	В(Ю)_СУВ4/21
	14,00
	0,15
	Подвальная
	1987
	2034
	0,57456

	21
	Р43/25
	2ТП
	69,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	2,19903

	4
	В(З)_ОСТ40/218
	УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	5,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,38085

	21
	К_ОЛИМ61/25
	В(Ю)_ОЛИМ61/25
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,36904

	21
	В(С)_ОЛИМ61/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	В_БЕЛ57/25
	1ТП
	70,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	2,2309

	21
	В(Ю)_ОЛИМ61/25
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,79675

	4
	Р15/218
	1ТП
	37,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	1,17919

	4
	Р19/ПРОМЗОНА
	1ТП
	13,00
	0,07
	Надземная
	1987
	2034
	0,41431

	1
	Р44/21
	6ТП
	21,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,66927

	4
	Р15/218
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р14/218
	Р15/218
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,6374

	4
	Р14/218
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	21
	Р68/25
	Р70/25
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,47805

	21
	Р69/25
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,6374

	21
	Р4/25
	Р68/25
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,10188

	 
	В(С)_КРАС-ЕВ88/25
	В_ГРП/25
	44,00
	0,03
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,81368

	4
	Р13/218
	Р14/218
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	0,849

	1
	В_ПОБ128/21
	Р52/21
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,41431

	4
	Р13/218
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р16/218
	2ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	Р16/218
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,47805

	5
	В(З)_ОКТ50/104
	УТ-13/104
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,6183

	5
	Р4-1/104
	В(З)_ОКТ50/104
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1987
	2034
	0,6374

	4
	В(С)_ОСТ40/218
	Р12/218
	73,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	3,21784

	52
	К-6/СТАЛЕВАРОВ
	В(З)_СТАЛ24/10
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,1222

	3
	ТК-2А/ДАНИЛОВА
	ТК-2/ДАНИЛОВА
	129,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	12,68586

	3
	ТК-3/ДАНИЛОВА
	ТК-2Б/ДАНИЛОВА
	136,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	13,37424

	4
	Р2/218
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	В(С)_ОСТ44/218
	Р2/218
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,08816

	1
	К_ПОБ128/21
	В_ПОБ128/21
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,02909

	3
	ТК-2Б/ДАНИЛОВА
	ТК-2А/ДАНИЛОВА
	90,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	8,8506

	3
	ТК-2/ДАНИЛОВА
	ТК-1/ДАНИЛОВА
	96,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	9,44064

	3
	ТК-1/ДАНИЛОВА
	К-11/ДАНИЛОВА
	73,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	7,17882

	4
	Р3/218
	2ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,70114

	4
	К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ
	В_ПИОН17А/220
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,21835

	4
	В_ПИОН17А/220
	1ТП
	38,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	1,21106

	4
	Р2/218
	Р3/218
	4,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,17632

	4
	Р3/218
	В(Ю)_МОЛ44/218
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,26448

	3
	ТК-8/ТРУДА
	ТК-7А/ТРУДА
	186,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	18,29124

	3
	ТК-7/ДАНИЛОВА
	Р6/ДАНИЛОВА
	76,00
	0,31
	Подземная канальная
	1987
	2034
	7,47384

	4
	УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	81,90
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	6,238323

	4
	Р9/218
	Р16/218
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,47805

	4
	К(В)-МОЛ18/220
	В_МОЛ20/220
	27,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,17909

	1
	В_ПЕРВ18/21
	Р10/21
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	0,19122

	4
	В(Ю)_ОСТ40/218
	Р13/218
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	1,12068

	4
	Р5/218
	1ТП
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,8734

	4
	Р4/218
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	В_МОЛ20/220
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1987
	2034
	1,01984

	4
	УТ-5/ОСТИНСКАЯ
	В(С)_ОСТ44/218
	37,00
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	2,81829

	3
	Р1-УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	Задвижка-УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	66,20
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	5,042454

	4
	Р5/218
	В(Ю)_МОЛ42/218
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,08816

	4
	В(Ю)_МОЛ42/218
	УТ-7/ОСТИНСКАЯ
	5,70
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	0,434169

	4
	В(Ю)_МОЛ44/218
	УТ-6/ОСТИНСКАЯ
	13,30
	0,21
	Подземная канальная
	1987
	2034
	1,013061

	 
	Р7/ОСТИНСКАЯ
	1ТП
	38,00
	0,05
	Надземная
	1987
	2034
	1,21106

	4
	Р4/218
	Р5/218
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,4408

	1
	Р44/21
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1987
	2034
	0,03187

	4
	В(С)_МОЛ42/218
	Р4/218
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1987
	2034
	0,08816

	1
	Р3/21
	Р13/392
	48,00
	0,10
	Подвальная
	1987
	2034
	1,63008

	3
	Р7/ОСТИНСКАЯ
	Р-8-1/ОСТИНСКАЯ
	60,50
	0,21
	Надземная
	1987
	2034
	2,66684

	1
	В(С)_КРАС18/20
	Р13/20
	50,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	2,052

	5
	Котельная "Южная"
	В_Котельная "Южная"
	14,00
	0,90
	Подвальная
	1988
	2034
	3,49846

	1
	К_КРАС12А/20
	К_КРАС24/20
	2,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,12888

	111
	ТК-27 НОВЫЕ УГЛЫ
	В4 НОВЫЕ УГЛЫ
	50,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,4745

	1
	Р13/20
	Р13-1/20
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,4104

	1
	Р13-1/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	111
	В6 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-27 НОВЫЕ УГЛЫ
	62,50
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,093125

	111
	Р5 НОВЫЕ УГЛЫ
	В6 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	111
	В7 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р5 НОВЫЕ УГЛЫ
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	1
	ТК-34/КРАСНАЯ
	К_КРАС12А/20
	38,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,44872

	111
	Р5 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	25,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	0,79675

	3
	Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	25,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	0,79675

	3
	Р2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	3
	Р17/218
	Р18/218
	20,00
	0,21
	Надземная
	1988
	2034
	0,8816

	3
	Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	29,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	1,19016

	3
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	Р17/218
	400,00
	0,31
	Подземная канальная
	1988
	2034
	39,336

	3
	Р18/218
	Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1,00
	0,21
	Надземная
	1988
	2034
	0,04408

	3
	Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	3
	13ТК-7/ОСТИНСКАЯ
	В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,24745

	3
	В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	48,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	1,96992

	3
	Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,08208

	1
	К_КРАС24/20
	В(С)_КРАС18/20
	42,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,70648

	52
	В_ТЕХЗД./211
	1ТП
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,50992

	3
	В_ЛЕН63/8А
	1ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,57366

	3
	В(З)_ЛЕН59/8А
	В(В)_ЛЕН61/8А
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,69286

	3
	Р4/8А
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,28683

	3
	Р4/8А
	В(З)_ЛЕН61/8А
	17,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,54179

	3
	В(З)_ЛЕН61/8А
	В_ЛЕН63/8А
	29,00
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,33777

	3
	В(В)_ЛЕН61/8А
	Р4/8А
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,60553

	3
	Р3/8А
	В(З)_ЛЕН59/8А
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,70114

	3
	ТК-13/ТРУДА
	В(С)_ЛЕН59/8А
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,44541

	3
	В(С)_ЛЕН59/8А
	Р3/8А
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,76488

	3
	Р3/8А
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	111
	Р13 НОВЫЕ УГЛЫ
	В43 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	0,03187

	4
	Р65-1/ФМК
	Р65-2/ФМК
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,08358

	4
	Р66/ФМК
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,9561

	4
	Р66/ФМК
	2ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,13584

	4
	Р12/ФМК
	Р66/ФМК
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47544

	4
	Р65-1/ФМК
	3ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	5
	В_ОКТ56/104
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,12748

	5
	УТ-11/104
	В_ОКТ56/104
	18,40
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,758448

	111
	В45 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	111
	В43 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	4
	Р65/ФМК
	Р65-1/ФМК
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	4
	Р12/ФМК
	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1988
	2034
	0,08816

	4
	Р65/ФМК
	Р12/ФМК
	57,00
	0,21
	Подвальная
	1988
	2034
	2,51256

	5
	В(З1)_ШЕКС11/104
	УТ-21А/104
	19,20
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,885696

	5
	В(З)_ШЕКС11/104
	Р9/104
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,5094

	5
	УТ-21/104
	В(З)_ШЕКС11/104
	9,30
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,521823

	111
	Р14 НОВЫЕ УГЛЫ
	В45 НОВЫЕ УГЛЫ
	53,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	1,68911

	4
	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	Р65/ФМК
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1988
	2034
	0,13224

	4
	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	43,50
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,313395

	111
	Р13 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р14 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	0,03187

	5
	В(В1)_ШЕКС11/104
	2ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,38244

	5
	УТ-21А/104
	В(В1)_ШЕКС11/104
	16,40
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,756532

	5
	Р9/104
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	УТ-21Б/104
	УТ-21/104
	22,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,41768

	5
	Р9/104
	В(З1)_ШЕКС11/104
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,05171

	111
	УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ
	В32 НОВЫЕ УГЛЫ
	32,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	1,31328

	111
	В32 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,04104

	111
	ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р13 НОВЫЕ УГЛЫ
	15,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	0,47805

	4
	В_ОСТ38/218
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,2748

	 
	Р7/218
	В(В)_ОСТ36/218
	67,00
	0,03
	Подвальная
	1988
	2034
	2,13529

	4
	В_ОСТ34/218
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,13584

	52
	В_МИРА25А/214
	1ТП
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,849

	4
	УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	В_ОСТ34/218
	25,70
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,442027

	4
	Р6/218
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	5
	В(Ю)_ЛЕН-АЯ20/104
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,22309

	5
	Р8/104
	1ТП
	39,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,24293

	5
	Р8/104
	2ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,76488

	5
	В_ЛЕН-АЯ18/104
	Р8/104
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	5
	УТ-26/104
	В_ЛЕН-АЯ18/104
	8,00
	0,08
	Тоннельная
	1988
	2034
	0,39592

	5
	УТ-30/104
	УТ-26/104
	120,40
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	7,758576

	4
	В_МОЛ31/218
	Р6/218
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	4
	Р6/218
	3ТП
	24,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,76488

	 
	В(В)_ОСТ36/218
	К-ПРОЕЗ2/218
	21,00
	0,03
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,86562

	5
	УТ-30/104
	В(Ю)_ЛЕН-АЯ20/104
	13,00
	0,07
	Тоннельная
	1988
	2034
	0,59969

	5
	В(З)_ЛЕН-АЯ20/104
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	5
	УТ-32/104
	В(З)_ЛЕН-АЯ20/104
	8,00
	0,07
	Тоннельная
	1988
	2034
	0,36904

	4
	УТ-7/ОСТИНСКАЯ
	В_ОСТ38/218
	60,20
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,628934

	5
	УТ-24А/ГОДОВИКОВА
	УТ-25/ГОДОВИКОВА
	121,20
	0,61
	Подземная канальная
	1988
	2034
	21,360288

	5
	УТ-25/ГОДОВИКОВА
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	162,30
	0,41
	Подземная канальная
	1988
	2034
	21,110361

	5
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	112,00
	0,41
	Подземная канальная
	1988
	2034
	14,56784

	5
	В(СВ)_ГОДОВ18/103
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	УТ-5/103МКР
	В(СВ)_ГОДОВ18/103
	16,05
	0,07
	Тоннельная
	1988
	2034
	0,7403865

	5
	В(ЮВ)_ГОДОВ18/103
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	УТ-4/103МКР
	В(ЮВ)_ГОДОВ18/103
	14,60
	0,07
	Тоннельная
	1988
	2034
	0,673498

	52
	К-Мира, 25
	В_МИРА25А/214
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,73941

	 
	Р5-1/104
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	46,10
	0,31
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,533474

	 
	В_ПРОЕЗ2/218
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	5
	Р5-1/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	Р5/104
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	4
	Р7/218
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	 
	К-ПРОЕЗ2/218
	В_ПРОЕЗ2/218
	10,00
	0,03
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,4122

	4
	Р7-1/218
	Р7/218
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,3396

	4
	Р7-1/218
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	4
	В(З)_ОСТ36/218
	Р7-1/218
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,6792

	4
	УТ-9/ОСТИНСКАЯ
	В(З)_ОСТ36/218
	78,50
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,404635

	4
	В(СВ)_МОЛ18/220
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	4
	К(В)-МОЛ18/220
	В(СВ)_МОЛ18/220
	19,20
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,950208

	4
	В(СЗ)_МОЛ18/220
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	5
	УТ-26/104
	УТ-25/104
	57,00
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	3,67308

	4
	Р6/218
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,9561

	4
	К(З)-МОЛ18/220
	В(СЗ)_МОЛ18/220
	19,50
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,851565

	5
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	113,80
	0,41
	Подземная канальная
	1988
	2034
	14,801966

	5
	УТ-24/104МКР
	УТ-25/104
	36,00
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	2,31984

	5
	УТ-24/104МКР
	УТ-14/104МКР
	32,60
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	2,100744

	5
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	146,60
	0,31
	Подземная канальная
	1988
	2034
	14,416644

	3
	В_ТЯГОВ./8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	К(З)_К_БЕЛ44/23
	К_АРХИВ/23
	24,20
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,997524

	3
	Р9/8
	В(С)_ПОБ58/8
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,8208

	3
	В(С)_ПОБ58/8
	К-ПОБ58А/8
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,6352

	3
	Р24/8
	Р25/8
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	0,33732

	3
	Р25/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	ТК-8/ТРУДА
	В_ТЯГОВ./8
	48,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,97856

	3
	ТК-9/ТРУДА
	В_ЛУН32А/8
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,28674

	 
	К-КОТЕЛЬНАЯ/10
	1ТП
	104,00
	0,04
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,28688

	3
	К-ПОБ58А/8
	В_ПОБ58А/8
	6,00
	0,13
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,35136

	3
	В_ПОБ58А/8
	Р24/8
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	0,07496

	21
	К_АРХИВ/23
	В_АРХИВ/23
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,8244

	3
	Р24/8
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	52
	В(СВ)_СТАЛ34/10
	Р30/10
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,13584

	52
	Р30/10
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	52
	К(С)-СТАЛ34/10
	В(СВ)_СТАЛ34/10
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,17831

	 
	В(СВ)_СТАЛ34/10
	В(Ю)_СТАЛ34/10
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,60553

	 
	В(Ю)_СТАЛ34/10
	В_ГАРАЖ/10
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,33623

	 
	В_ГАРАЖ/10
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	52
	К(З)-СТАЛ34/10
	К(Ю)-СТАЛ34/10
	101,00
	0,13
	Подземная канальная
	1988
	2034
	5,91456

	21
	К(З)_К_БЕЛ44/23
	К_К_БЕЛ42/23
	121,70
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	6,828587

	3
	В(В)_ПОБ90/9
	Р11/9
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	3
	Р22/9
	2ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,70114

	3
	Р11/9
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р11/9
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	3
	Р20/9
	Р21/9
	17,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,54179

	3
	Р21/9
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р21/9
	5ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,79675

	3
	В(Ю)_ПОБ90/9
	Р20/9
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,10188

	3
	Р20/9
	Р22/9
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	3
	Р22/9
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р79/23
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	В_АРХИВ/23
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	21
	В_ХОЗКОРПУС/23
	Р79/23
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	К_АРХИВ/23
	В_ХОЗКОРПУС/23
	65,40
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,695788

	21
	В(З)_К.БЕЛ44/23
	К(З)_К_БЕЛ44/23
	28,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,80432

	3
	К-НАБ29/9
	К-НАБ29А/9
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,35088

	3
	К-НАБ29А/9
	В_НАБ29Б/9
	112,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	6,28432

	5
	УТ-23/ГОДОВИКОВА
	УТ-24/ГОДОВИКОВА
	99,20
	0,61
	Подземная канальная
	1988
	2034
	17,483008

	5
	УТ-24/ГОДОВИКОВА
	УТ-24А/ГОДОВИКОВА
	70,60
	0,61
	Подземная канальная
	1988
	2034
	12,442544

	5
	УТ-22/ГОДОВИКОВА
	УТ-23/ГОДОВИКОВА
	97,30
	0,61
	Подземная канальная
	1988
	2034
	17,148152

	5
	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	УТ-22/ГОДОВИКОВА
	145,00
	0,70
	Подземная канальная
	1988
	2034
	29,11455

	5
	В(Ю2)_ШЕКС21/104
	Р14/104
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,08358

	5
	УТ-22Г/104
	УТ-22Д/104
	47,80
	0,13
	Тоннельная
	1988
	2034
	2,799168

	5
	Р14/104
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	5
	Р14/104
	4ТП
	51,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,62537

	5
	Р12/104
	Р13/104
	50,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	1,874

	5
	Р13/104
	2ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,10188

	5
	Р13/104
	В(Ю1)_ШЕКС21/104
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,71316

	5
	В(Ю1)_ШЕКС21/104
	УТ-22Б/104
	19,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,06609

	5
	УТ-22Б/104
	В(Ю2)_ШЕКС21/104
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,28674

	5
	В(С)_ШЕКС21/104
	Р12/104
	35,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	1,3118

	5
	Р12/104
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	21
	ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_К_БЕЛ48/23
	60,70
	0,31
	Подземная канальная
	1988
	2034
	5,969238

	5
	УТ-22А/104
	УТ-22В/104
	23,00
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	1,48212

	5
	УТ-22В/104
	УТ-22Г/104
	24,00
	0,15
	Тоннельная
	1988
	2034
	1,54656

	5
	УТ-22А/104
	В(С)_ШЕКС21/104
	30,50
	0,13
	Тоннельная
	1988
	2034
	1,78608

	5
	Р32/104
	УТ-22А/104
	40,60
	0,21
	Тоннельная
	1988
	2034
	3,092502

	5
	УТ-22/ГОДОВИКОВА
	Р32/104
	50,30
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,831351

	3
	Р65/9
	2ТП
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,45342

	4
	УТ-5/ОСТИНСКАЯ
	В_МОЛ31/218
	57,60
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,850624

	3
	В_НАБ29Б/9
	Р6/9
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,37356

	3
	Р50/9
	Р49/9
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,05171

	3
	Р49/9
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р49/9
	1ТП
	35,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	1,11545

	3
	Р6/9
	Р50/9
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	3
	Р6/9
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р50/9
	Р51/9
	37,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,17919

	3
	Р51/9
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	Р51/9
	1ТП
	35,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	1,11545

	21
	В(С)_К.БЕЛ44/23
	1ТП
	66,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,72052

	21
	Р29/23
	В(СЗ)_К.БЕЛ40/23
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,45144

	1
	Р6_ПОРТ/20
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	1
	Р1_ПОРТ/20
	Р2_ПОРТ/20
	32,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	1,31328

	1
	Р2_ПОРТ/20
	Р3_ПОРТ/20
	21,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	0,86184

	1
	Р4_ПОРТ/20
	Р5_ПОРТ/20
	26,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	1,06704

	1
	Р3_ПОРТ/20
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	1988
	2034
	0,47805

	1
	Р4_ПОРТ/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	1988
	2034
	0,3187

	1
	Р_КТП/20
	Р1_ПОРТ/20
	77,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	3,16008

	1
	Р3_ПОРТ/20
	Р4_ПОРТ/20
	16,00
	0,15
	Надземная
	1988
	2034
	0,65664

	1
	Р5_ПОРТ/20
	Р6_ПОРТ/20
	25,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	1,026

	1
	Р1_ПОРТ/20
	1ТП
	10,00
	0,10
	Надземная
	1988
	2034
	0,3396

	4
	К(З)-МОЛ18/220
	К(В)-МОЛ18/220
	51,70
	0,13
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,027552

	4
	Р19/220
	В(В)_ОСТ48/220
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	0,78708

	21
	К_БОР28/17
	К_БОР30-34/17
	35,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,2554

	21
	К_БОР28/17
	К_БОР36А/17
	87,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,88157

	21
	В_ГАРАЖ/25А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	21
	В_СТО/25А
	1ТП
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	1,29048

	4
	Р24/ФМК
	1ТП
	38,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	1,21106

	4
	Р24/ФМК
	2ТП
	8,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	4
	Р65-2/ФМК
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	4
	Р65-2/ФМК
	5ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	52
	Р10/110
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	52
	Р10/110
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,01984

	52
	В_СТАЛ75/110
	Р10/110
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,1698

	52
	К-СТР30/1
	В_МАСТ./208
	41,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,69002

	 
	Р3/208
	Р3_1/208
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,3187

	52
	В_МАСТ./208
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	52
	В(З)_МЕТ13А/Д
	Р4/Д
	11,00
	0,21
	Подвальная
	1988
	2034
	0,48488

	52
	К-ТЕХЗДАНИЕ/1
	В_ТЕХЗД./211
	36,00
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,66068

	1
	В_СТО/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,2748

	52
	ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА
	К-СТР30/1
	155,00
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	11,80635

	1
	Р31/277ПРОМЗОНА
	В_СТО/277ПРОМЗОНА
	40,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	1,2748

	52
	К-СТР30/1
	К-СТР30-32/208
	40,00
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,0468

	52
	К-СТР30-32/208
	К-СТР32/1
	27,00
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,05659

	52
	К-КЛУБ15/1
	К-СКЛАД/1
	42,00
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,19914

	52
	К-СТР32/1
	К-КЛУБ15/1
	55,00
	0,21
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,18935

	1
	В_КРАС-ЕВ26/277
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,19122

	1
	Р23/277
	В(В)_КРАС-ЕВ24/277
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,19122

	1
	В_КРАС-ЕВ26А/277
	Р25/277
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,37356

	1
	Р25/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	1
	Р25/277
	1ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,40228

	4
	В(В)_ОСТ48/220
	К(З)-МОЛ18/220
	43,00
	0,13
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,51808

	1
	В(В)_КРАС-ЕВ24/277
	В_КРАС-ЕВ26/277
	43,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,12807

	21
	Р25/18
	Р26/18
	29,00
	0,10
	Надземная
	1988
	2034
	0,98484

	21
	Р26/18
	Р27/18
	5,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	0,15935

	21
	Р27/18
	Р28/18
	66,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	2,10342

	21
	Р28/18
	1ТП
	23,00
	0,04
	Надземная
	1988
	2034
	0,73301

	 
	Р27/18
	1ТП
	17,00
	0,03
	Надземная
	1988
	2034
	0,54179

	21
	Р29/18
	1ТП
	26,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	0,82862

	21
	Р29/18
	Р30/18
	66,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	2,10342

	52
	К-СТАЛ75/110
	В_СТАЛ75/110
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,44888

	21
	Р30/18
	1ТП
	19,00
	0,05
	Надземная
	1988
	2034
	0,60553

	21
	Р28/18
	Р29/18
	23,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	0,73301

	21
	Р23/18
	Р25/18
	51,00
	0,10
	Надземная
	1988
	2034
	1,73196

	 
	Р26/18
	1ТП
	20,00
	0,08
	Надземная
	1988
	2034
	0,6374

	21
	В_ЮБИЛ50/25
	Р14/25
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,3187

	21
	Р14/25
	1ТП
	21,00
	0,03
	Подвальная
	1988
	2034
	0,66927

	21
	Р14/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р14-1/23
	Р14-2/23
	40,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	1,6416

	21
	В(В)_К.БЕЛ44/23
	Р14/23
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,32832

	21
	Р14-1/23
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	Р14/23
	Р14-1/23
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,4104

	21
	Р14/23
	В(С)_К.БЕЛ44/23
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	К(В)_К_БЕЛ44/23
	В(В)_К.БЕЛ44/23
	29,30
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,888092

	21
	Р14-2/23
	2ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	К_РОСТО/25А+Устюжанин
	Р6/25А
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,72943

	21
	К_РОСТО/25А+Устюжанин
	В_ГАРАЖ/25А
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,6833

	21
	Р6/25А
	В_СТО/25А
	19,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,06609

	21
	Р14-3/23
	Р14-4/23
	72,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	2,95488

	21
	Р14-3/23
	3ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06792

	21
	Р14-4/23
	4ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,04104

	21
	Р14-4/23
	В(З)_К.БЕЛ44/23
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,04104

	21
	Р14-2/23
	Р14-3/23
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,98496

	21
	1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_РОСТО/25А+Устюжанин
	55,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,08605

	4
	К-СЕВ29/ФМК
	В_СЕВ.Ш29/ФМК
	7,70
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,381073

	4
	Р22/ФМК
	4ТП
	8,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	4
	Р21/ФМК
	Р22/ФМК
	48,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,52976

	4
	Р21/ФМК
	5ТП
	8,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	4
	В_СЕВ.Ш29/ФМК
	Р21/ФМК
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,09561

	4
	Р23/ФМК
	Р24/ФМК
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,11545

	4
	Р23/ФМК
	3ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,25496

	4
	Р22/ФМК
	Р23/ФМК
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,35057

	21
	Р62/25
	Р63/25
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,79675

	21
	Р52/25
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р51/25
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,6374

	21
	Р51/25
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,22309

	21
	Р50/25
	3ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,22309

	21
	Р49/25
	4ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,22309

	21
	К_КРАС-ЕВ106/25
	В(С)_КРАС-ЕВ106/25
	9,00
	0,04
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,37098

	21
	Р61/25
	Р62/25
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,6374

	21
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ106/25
	3ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	Р54/25
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р7/25
	Р54/25
	33,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	1,05171

	21
	Р53/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	В_КРАС-ЕВ110/25
	Р7/25
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,20376

	21
	К_КРАС-ЕВ110/25
	В_КРАС-ЕВ110/25
	27,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,51497

	21
	К_КРАС-ЕВ108/25
	В(СВ)_КРАС-ЕВ106/25
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,69286

	21
	К_КРАС-ЕВ108/25
	К_КРАС-ЕВ106/25
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,53586

	21
	Р50/25
	Р51/25
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	1,33854

	21
	Р83/23
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	Р16/23
	Р13/23
	39,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	1,60056

	21
	Р10/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	1
	К1_ПОБ104/21
	К2_ПОБ104/21
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,28644

	21
	В(В)_К.БЕЛ38/23
	Р85/23
	55,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	2,0614

	1
	К2_ПОБ104/21
	К_ПОБ108/21
	63,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	4,05972

	21
	В(З)_К.БЕЛ38/23
	1ТП
	41,00
	0,03
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,69002

	21
	Р16/23
	В(З)_К.БЕЛ38/23
	21,00
	0,03
	Подвальная
	1988
	2034
	0,66927

	1
	К_ПОБ116/21
	В_ПОБ116/21
	19,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,06609

	1
	К_ПОБ110/21
	В_ПОБ110/21
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	0,9898

	1
	К_ПОБ110/21
	В_ПОБ114/21
	65,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	3,21685

	1
	В_ПОБ110/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	1
	К_ПОБ108/21
	К_ПОБ110/21
	52,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,91772

	1
	В_ПОБ114/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	1
	В_ПОБ116/21
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,6792

	1
	К_ПНС9/21
	К_ПОБ116/21
	99,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	5,55489

	1
	Р42/21
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,9561

	1
	Р49/21
	1ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,79675

	1
	К2_ПЕРВ20/21
	К_ГРП/21
	101,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	6,50844

	21
	Р85/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	В(С)_К.БЕЛ38/23
	Р10/23
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	0,16416

	21
	Р13/23
	Р83/23
	39,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,24293

	21
	Р10/23
	Р16/23
	51,00
	0,15
	Подвальная
	1988
	2034
	2,09304

	21
	Р13/23
	Р85/23
	54,00
	0,13
	Подвальная
	1988
	2034
	2,02392

	 
	Р85/23
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_БЕЛ50-52/25
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,30051

	21
	К_БЕЛ50-52/25
	В_ЮБИЛ50/25
	138,00
	0,07
	Подземная канальная
	1988
	2034
	6,36594

	21
	Р47/25
	В(Ю)_КРАС-ЕВ108/25
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	1,30667

	21
	Р54/25
	1ТП
	10,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,3187

	21
	Р49/25
	Р50/25
	37,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	1,25652

	21
	К_КРАС-ЕВ106/25
	В(СЗ)_КРАС-ЕВ106/25
	33,00
	0,04
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,36026

	21
	К_КРАС-ЕВ116/25
	В_КРАС-ЕВ116/25
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,23442

	21
	В(СВ)_КРАС-ЕВ106/25
	1ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,54179

	21
	В_КРАС-ЕВ116/25
	Р49/25
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,37356

	21
	Р52/25
	Р53/25
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,9561

	21
	Р63/25
	4ТП
	12,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,38244

	21
	В(С)_КРАС-ЕВ106/25
	2ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	1988
	2034
	0,06374

	21
	Р63/25
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р53/25
	4ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,47805

	21
	Р62/25
	6ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	21
	Р7/25
	Р52/25
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,79675

	1
	Р42/21
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	1
	Р47/21
	1ТП
	40,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	1,2748

	1
	К_ПЕРВ28/21
	В_ПЕРВ28/21
	49,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,74939

	1
	В_ПЕРВ28/21
	Р42/21
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	1,22256

	1
	Р47/21
	Р49/21
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,79675

	1
	К_ГРП/21
	К_ПЕРВ22/21
	27,00
	0,15
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,73988

	1
	К_ПЕРВ22/21
	В_ПЕРВ22/21
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,07607

	1
	В_ПЕРВ22/21
	Р48/21
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03396

	1
	Р48/21
	Р47/21
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	0,20376

	1
	Р48/21
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	1
	Р49/21
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1988
	2034
	0,15935

	1
	Р27/21
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,3187

	1
	К_АРХ17Б/21
	В_АРХ17А/21
	48,00
	0,08
	Подземная канальная
	1988
	2034
	2,37552

	4
	Р82/ПРОМЗОНА
	Р84/ПРОМЗОНА
	61,60
	0,10
	Надземная
	1988
	2034
	2,091936

	 
	Р85/ПРОМЗОНА
	1ТП
	51,00
	0,07
	Надземная
	1988
	2034
	1,62537

	1
	В_АРХ17А/21
	Р27/21
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	 
	Р84/ПРОМЗОНА
	В_ЮГ_ГАРАЖ/ПРОМЗОНА
	59,00
	0,05
	Надземная
	1988
	2034
	1,88033

	4
	Р85/ПРОМЗОНА
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1988
	2034
	0,12748

	4
	Р84/ПРОМЗОНА
	Р85/ПРОМЗОНА
	42,00
	0,10
	Подвальная
	1988
	2034
	1,42632

	1
	Р27/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1988
	2034
	0,03187

	3
	К-ПОБ86-90/9
	В(Ю)_ПОБ90/9
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1988
	2034
	1,45886

	3
	ТК-4/КОММУНИСТОВ
	Р22/9А
	118,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2034
	8,98806

	5
	УТ-7/104МКР
	Р22/104
	5,00
	0,07
	Тоннельная
	1989
	2034
	0,23065

	5
	В(Ю2)_ОКТ42/104
	УТ-12Б/104
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2034
	0,79184

	3
	Р5/9А
	3ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2034
	0,22309

	3
	Р23/9А
	Р2/9А
	31,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2034
	1,99764

	21
	К_ГСК1/392
	В_ГАРАЖ/392
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1989
	2034
	0,12366

	21
	В_ГАРАЖ/392
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2034
	0,06374

	3
	Р4/9А
	Р5/9А
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2034
	0,57366

	 
	 
	К(В)-ЦТП/9А
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2034
	0,51552

	 
	Р22/9А
	К(З)-ЦТП/9А
	43,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2034
	3,27531

	3
	Р4/9А
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2034
	0,22309

	3
	Р3/9А
	Р4/9А
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2034
	0,82862

	3
	Р3/9А
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2034
	0,22309

	3
	В(С)_ЛЕН3/9А
	Р3/9А
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2034
	0,54336

	3
	К-ЛЕН7/9А
	В(С)_ЛЕН3/9А
	30,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2034
	1,9332

	3
	Р5/9А
	Р6/9А
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2034
	0,76488

	3
	Р2/9А
	К-ЛЕН11/9А
	50,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2034
	3,222

	 
	К(В)-ЦТП/9А
	Р30/9А
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2034
	2,19096

	21
	Р40/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2034
	0,03187

	21
	В_КРАС-ЕВ86/25
	Р57-1/25
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2034
	0,1698

	21
	Р57/25
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2034
	0,12748

	3
	К-ЛЕН5/9А
	К-ЛЕН7/9А
	72,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2034
	4,63968

	5
	В_ШЕКС13/104
	Р10/104
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2034
	0,03396

	5
	Р10/104
	1ТП
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2034
	0,44148

	 
	 
	 
	17177,12
	 
	 
	 
	2034
	1056,503991

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	УТ-3/103МКР
	УТ-4/103МКР
	30,70
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	2,338419

	5
	УТ-4/103МКР
	УТ-5/103МКР
	38,50
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	2,932545

	5
	УТ-2/103МКР
	УТ-3/103МКР
	91,90
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	7,000023

	5
	УТ-5/103МКР
	УТ-6/103МКР
	64,40
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	4,905348

	1
	В_ПОБ108/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	1
	К_ПОБ108/21
	В_ПОБ108/21
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,69286

	1
	Р13-1/20
	Р8-1/20
	60,00
	0,13
	Подвальная
	1989
	2035
	2,2488

	5
	УТ-28/104
	УТ-29/104
	107,20
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	6,907968

	1
	К_ТИМ8/277
	В(З)_ТИМ8/16
	8,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,73664

	1
	В(З)_ТИМ8/16
	Р18/16
	5,51
	0,26
	Подвальная
	1989
	2035
	0,3523094

	5
	УТ-7/103МКР
	В_ГОДОВ14/103
	7,00
	0,08
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,34643

	5
	В_ГОДОВ14/103
	Р8/103
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,25496

	5
	Р8/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	5
	Р10/104
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,47805

	 
	УТ-7А/103
	1ТП
	7,60
	0,05
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,313272

	52
	К-МЕТ44/214
	К-МЕТ46/214
	49,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	3,73233

	52
	В(З)_МЕТ46/214
	Р7/214
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1989
	2035
	0,8816

	21
	Р11-1/25
	Р29/25
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,849

	52
	К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-МЕТ44/214
	57,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	4,34169

	5
	УТ-6/103МКР
	УТ-7/103МКР
	11,50
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,875955

	5
	УТ-6/103МКР
	УТ-7А/103
	19,10
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	1,230804

	5
	Р8/103
	2ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,40228

	5
	УТ-22Д/104
	УТ-22Е/104
	21,20
	0,13
	Тоннельная
	1989
	2035
	1,241472

	5
	УТ-22Е/104
	В_ОКТ58/104
	105,40
	0,07
	Тоннельная
	1989
	2035
	4,862102

	5
	УТ-29/104
	УТ-30/104
	25,90
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	1,668996

	5
	УТ-30/104
	УТ-32/104
	43,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	2,77092

	5
	УТ-12А/104
	В(С1)_ОКТ42/104
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,15992

	5
	В(Ю1)_ОКТ42/104
	УТ-12А/104
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,57996

	5
	Р7/104
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,12748

	5
	УТ-12/104
	В(В)_ОКТ42/104
	104,00
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	6,70176

	3
	Р13/9А
	4ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	3
	Р10/9А
	Р13/9А
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,25496

	3
	В_ЛЕН11/9А
	Р10/9А
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,1698

	3
	Р12/9А
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,66927

	3
	Р12/9А
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,12748

	5
	В(В)_ОКТ42/104
	Р7/104
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,2052

	21
	К_БЕЛ51/25
	В_БЕЛ51/25
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,85163

	3
	Р11/9А
	Р12/9А
	36,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,14732

	21
	Р27/25
	Р28/25
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,82862

	21
	Р30/25
	Р31/25
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,57366

	21
	Р5/25А
	Р5-2/25А
	30,00
	0,15
	Надземная
	1989
	2035
	1,2312

	21
	Р5-2/25А
	В(В)_БЕЗЫМ3/25А
	6,00
	0,15
	Надземная
	1989
	2035
	0,24624

	21
	Р30/25
	4ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	Р28/25
	7ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	Р11-1/25
	Р27/25
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	21
	Р27/25
	6ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ
	В(В)_БЕЛ43/25
	14,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,06638

	3
	Р11/9А
	3ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	21
	Р29/25
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	В(З)_БЕЗЫМ3/25А
	1ТП
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,9332

	21
	К_БЕЛ44/24
	1ТП
	13,00
	0,03
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,53586

	3
	Р10/9А
	Р11/9А
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,6374

	5
	В_ОКТ58/104
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,38244

	21
	Р17/25А
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06792

	21
	Р17/25А
	В(З)_БЕЗЫМ3/25А
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,49248

	21
	Р36/24
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,19122

	21
	Р36/24
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,2748

	21
	В(В)_БЕЗЫМ3/25А
	Р17/25А
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,4104

	1
	Р29/20
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	1
	В_ГОГ40/20
	Р29/20
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,25496

	1
	Р29/20
	Р31/20
	29,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,92423

	21
	ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_БЕЛ40/24
	97,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	8,93176

	21
	К_БЕЛ40/24
	К_БЕЛ42/24
	62,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	4,72254

	5
	Р7/104
	Р7-1/104
	33,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	1,35432

	21
	В_БЕЛ51/25
	Р11-1/25
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,37356

	21
	В(В)_БЕЛ43/25
	Р10/25
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1989
	2035
	0,13224

	21
	Р10/25
	Р11/25
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1989
	2035
	0,4408

	21
	Р11/25
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	5
	Р7-1/104
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	21
	Р29/25
	Р30/25
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,79675

	21
	В(В)_ОЛИМ81/25А
	В(С)_ОЛИМ81/25А
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,37041

	21
	К_БЕЛ42/24
	В_БЕЛ42/24
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,74235

	52
	В(Ю)_МАЯК8/110
	Р3/110
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,4104

	21
	В_БЕЛ42/24
	Р36/24
	42,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,33854

	5
	Р7-1/104
	В(Ю1)_ОКТ42/104
	19,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,77976

	21
	Р28/25
	1ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,57366

	21
	К_БЕЛ42/24
	К_БЕЛ44/24
	75,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2035
	4,833

	52
	Р13/110
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03396

	52
	К-СТАЛ75/110
	К-СТАЛ73/110
	84,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	6,39828

	 
	В10 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,04949

	3
	К-ЛЕН11/9А
	В_ЛЕН11/9А
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,61721

	52
	К-МАЯК15-17/110
	К-МАЯК15/110
	32,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	2,94656

	52
	Р3/110
	Р13/110
	13,00
	0,13
	Подвальная
	1989
	2035
	0,48724

	3
	К-ЛЕН11/9А
	УТ-КОММУН16/9А
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,51552

	5
	УТ-2/104МКР
	В_ШЕКС13/104
	8,80
	0,10
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,493768

	52
	В(С)_МАЯК13/110
	Р9/110
	20,00
	0,21
	Подвальная
	1989
	2035
	0,8816

	52
	Р9/110
	В(З)_МАЯК13/110
	28,00
	0,21
	Подвальная
	1989
	2035
	1,23424

	21
	Р10/25
	1ТП
	59,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,88033

	21
	К_МППЖХ/25А
	К_ОЛИМ81/25А
	87,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	4,88157

	1
	К_ПЕРВ23/20
	В_КРАС5А/20
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,464

	1
	Р8-4/20
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	52
	В(З)_МАЯК13/110
	К-СТАЛ75/110
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	2,43744

	3
	ТК-8/ТРУДА
	В(С)_ЛУН8/8А
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,00998

	5
	Р22/104
	В_ОКТ54/104
	29,55
	0,07
	Тоннельная
	1989
	2035
	1,3631415

	21
	В(С)_ОЛИМ81/25А
	1ТП
	14,00
	0,08
	Надземная
	1989
	2035
	0,44618

	21
	В(В)_ОЛИМ81/25А
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06792

	21
	К_ОЛИМ81/25А
	В(В)_ОЛИМ81/25А
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,39277

	21
	Р32/25
	1ТП
	31,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,98797

	21
	Р17/25А
	1ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,5935

	21
	Р31/25
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	Р32/25
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	21
	Р9/18
	1ТП
	4,00
	0,05
	Надземная
	1989
	2035
	0,12748

	3
	УТ-КОММУН16/9А
	К-ЛЕН5/9А
	116,80
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	7,526592

	5
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	К-ПАВИЛЬОН/103
	48,00
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	3,65616

	5
	УТ-27/104
	УТ-28/104
	2,00
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,15234

	5
	Р15-2/104
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,79675

	5
	Р15-1/104
	Р15-2/104
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,5094

	5
	Р15/104
	Р15-1/104
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1989
	2035
	0,5622

	5
	Р15/104
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,47805

	5
	В_ГОДОВ26/104
	Р15/104
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,4104

	5
	УТ-28/104
	В_ГОДОВ26/104
	11,60
	0,15
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,747504

	5
	УТ-24А/ГОДОВИКОВА
	УТ-27/104
	61,40
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	4,676838

	1
	К_ТИМ7/277
	К_ТИМ8/277
	113,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	10,40504

	1
	Р26/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	6,00
	0,04
	Надземная
	1989
	2035
	0,19122

	5
	УТ-1/103МКР
	УТ-2/103МКР
	20,10
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	1,531017

	21
	Р31/25
	Р32/25
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,30667

	5
	Р7-3/104
	В(Ю2)_ОКТ42/104
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,57366

	3
	В(С)_ЛЕН3/9А
	В(Ю)_ЛЕН3/9А
	151,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	4,81237

	3
	Р15/9А
	6ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	3
	Р14/9А
	Р15/9А
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,57366

	3
	Р14/9А
	5ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	3
	Р13/9А
	Р14/9А
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,05171

	5
	К-ПАВИЛЬОН/103
	УТ-1/103МКР
	4,80
	0,21
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,365616

	1
	Р8-1/20
	Р8-2/20
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,95088

	5
	Р22/104
	2ТП
	57,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,81659

	52
	Р7/214
	В(В)_МЕТ46/214
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,12312

	5
	УТ-4/104МКР
	В_ШЕКС9/104
	41,10
	0,08
	Тоннельная
	1989
	2035
	2,034039

	3
	В_СОВ81/8
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	3
	Р1/8
	В_ПОБ60/8
	3,00
	0,05
	Надземная
	1989
	2035
	0,09561

	3
	В_ПОБ60/8
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06374

	5
	В_ШЕКС9/104
	Р22/104
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,12748

	4
	В(Ю)_ОСТ9/219
	В(С)_ОСТ7/219
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,58368

	4
	В(С)_ОКИН1/ФМК
	Р4/ФМК
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	0,08208

	5
	УТ-7А/103
	1ТП
	7,60
	0,05
	Тоннельная
	1989
	2035
	0,313272

	4
	Р3/221
	2ТП
	66,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	2,10342

	4
	Р3/221
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,19122

	4
	Р7/221
	Р3/221
	20,40
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,650148

	 
	Р11-1/110
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,1222

	52
	К-СТАЛ73/110
	В(С)_СТАЛ73/110
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	2,2444

	52
	Р11/110
	Р11-1/110
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	1,39236

	52
	В(С)_СТАЛ73/110
	Р11/110
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,5094

	5
	Р22/104
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,3187

	52
	Р11/110
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	1
	Р8-3/20
	Р8-4/20
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,89236

	52
	Р2/208
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,13584

	52
	В(З)_КЛУБ15/208
	Р2/208
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03396

	52
	К-КЛУБ15/1
	В(З)_КЛУБ15/208
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,1222

	52
	Р11-1/110
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03396

	1
	Р76/20
	Р76-1/20
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,64524

	21
	К_МППЖХ/25А
	Р5/25А
	106,00
	0,15
	Надземная
	1989
	2035
	4,35024

	1
	Р8-3/20
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	1
	Р8-2/20
	Р8-3/20
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,08358

	4
	В_ОСТ17/221
	Р7/221
	7,60
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,258096

	 
	К_НЕФТЕБАЗА/20
	Р_5/20
	90,00
	0,10
	Надземная
	1989
	2035
	3,0564

	5
	Р7-4/104
	6ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,86049

	1
	Р8-4/20
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,9561

	4
	Р12/219
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	4
	Р24/219
	Р12/219
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06374

	4
	В(С)_ОСТ7/219
	Р23/219
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06374

	4
	Р24/219
	Р23/219
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,72098

	1
	Р13/20
	В(В)_КРАС18/20
	9,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,28683

	 
	ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ
	В10 НОВЫЕ УГЛЫ
	3,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,14847

	1
	Р8-2/20
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	4
	УТ-1/ОСТИНСКАЯ
	В_ОСТ15/221
	22,30
	0,10
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,251253

	4
	В_ОСТ15/221
	Р2/221
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,06792

	4
	Р2/221
	1ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,05171

	4
	Р2/221
	Р1/221
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	4
	Р1/221
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	4
	Р1/221
	2ТП
	83,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	2,64521

	1
	В_ГОГ8/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	4
	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	В(В)_ОСТ9/219
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	1989
	2035
	2,0496

	1
	Р77/20
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,25496

	1
	Р8-1/20
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	4
	Р12/219
	2ТП
	85,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	2,70895

	5
	В(С1)_ОКТ42/104
	Р7-2/104
	34,00
	0,15
	Подвальная
	1989
	2035
	1,39536

	5
	Р7-2/104
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	5
	Р7-2/104
	Р7-3/104
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,79675

	5
	Р7-3/104
	4ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	5
	В(С2)_ОКТ42/104
	Р7-4/104
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,08358

	5
	Р7-4/104
	5ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	1
	ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ
	ТК-38/КРАСНАЯ
	58,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	5,34064

	5
	В_ОКТ54/104
	1ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,79675

	1
	В(В)_КРАС18/20
	В_КРАС22/20
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	1989
	2035
	1,61455

	1
	Р77/20
	Р78/20
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	1,21106

	1
	В_КРАС22/20
	1ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,05171

	1
	Р78/20
	3ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	1
	ТК-38/КРАСНАЯ
	В_ГОГ8/20
	23,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	2,11784

	1
	Р78/20
	4ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,05171

	1
	ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ
	В_ГОГ6/20
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,59388

	1
	ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ
	В_ГОГ10/20
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,59388

	1
	Р76-1/20
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	1
	Р76-1/20
	Р77/20
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	0,95088

	1
	В_КРАС5А/20
	1ТП
	50,00
	0,13
	Подвальная
	1989
	2035
	1,874

	4
	Р11/219
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	1
	Р31/20
	3ТП
	58,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	1,84846

	1
	Р31/20
	2ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,28683

	1
	ТК-5/ГОГОЛЯ
	ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ
	36,00
	0,26
	Подземная канальная
	1989
	2035
	3,31488

	1
	В_ГОГ6/20
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,89236

	4
	Р11/219
	В(Ю)_ОСТ9/219
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1989
	2035
	0,09561

	 
	К_НЕФТЕБАЗА/20
	1ТП
	220,00
	0,05
	Надземная
	1989
	2035
	7,0114

	 
	К2_ПОРТ/20
	К_НЕФТЕБАЗА/20
	158,00
	0,10
	Надземная
	1989
	2035
	5,36568

	 
	Р_5/20
	1ТП
	57,00
	0,10
	Надземная
	1989
	2035
	1,93572

	3
	Р7/9А
	5ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	3
	Р6/9А
	Р7/9А
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,76488

	3
	Р6/9А
	4ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,22309

	3
	К-КОММ1/9А
	В_КОММ1/9А
	2,00
	0,05
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,08244

	4
	Р10/219
	Р11/219
	77,00
	0,10
	Подвальная
	1989
	2035
	2,61492

	4
	В(В)_ОСТ9/219
	Р10/219
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1989
	2035
	0,11244

	4
	Р10/219
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	3
	В_КОММ1/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1989
	2035
	0,03187

	3
	В(Ю)_ЛЕН3/9А
	К-КОММ1/9А
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,65952

	3
	Р7/9А
	6ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1989
	2035
	1,5935

	5
	УТ-12Б/104
	В(С2)_ОКТ42/104
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,74235

	 
	К(З)-ЦТП/9А
	 
	8,00
	0,21
	Подземная канальная
	1989
	2035
	0,60936

	4
	В_ОКИН8/222
	1ТП
	33,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	1,05171

	4
	В_ОКИН10/222
	Р3/222
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,74712

	4
	ТК-9/ОКИНИНА
	К-ОКИН8-10/222
	118,50
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	7,63614

	4
	К-ОКИН8-10/222
	В_ОКИН8/222
	56,50
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,796185

	1
	Р26/20
	2ТП
	92,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	2,93204

	4
	Р4/222
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	4
	Р3/222
	Р4/222
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	1,01984

	4
	К-ОКИН8-10/222
	В_ОКИН10/222
	24,60
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,380306

	4
	Р3/222
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	4
	Р5/222
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	4
	ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-2/221кв.
	69,00
	0,52
	Подземная канальная
	1990
	2035
	10,00707

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ57/25А
	Р47/25А
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,07496

	4
	Р5/222
	1ТП
	52,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	1,65724

	4
	ТК-2/221кв.
	ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО
	154,80
	0,52
	Подземная канальная
	1990
	2035
	22,450644

	4
	ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО
	74,90
	0,52
	Подземная канальная
	1990
	2035
	10,862747

	21
	К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25
	В(В)_КРАС-ЕВ98/25
	104,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	7,92168

	21
	Р8/25
	В(З)_КРАС-ЕВ98/25
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,2204

	21
	Р47/25А
	3ТП
	3,00
	0,03
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	1
	Р24/277
	В_КРАС-ЕВ3/277
	34,00
	0,10
	Надземная
	1990
	2035
	1,15464

	1
	Р47/277
	1ТП
	33,00
	0,07
	Надземная
	1990
	2035
	1,05171

	1
	К_ВОС4/277+тимох.1
	1ТП
	40,00
	0,10
	Надземная
	1990
	2035
	1,3584

	1
	Р67/277
	Р47/277
	23,00
	0,13
	Надземная
	1990
	2035
	0,86204

	21
	Р5/25
	В(З)_КРАС-ЕВ96/25
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,2204

	21
	В(З)_КРАС-ЕВ96/25
	К_КРАС-ЕВ86/25
	50,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,8085

	3
	К-СОЦ21Б/9А
	К-МУЗЕЙ/9А
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,96385

	3
	К-МУЗЕЙ/9А
	К-СОЦ22/9А
	57,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,19827

	3
	К-СОЦ21Б/9А
	В_СОЦ21Б/9А
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,36026

	21
	К_КРАС-ЕВ86-88/25
	ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ
	20,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,5234

	21
	К_КРАС-ЕВ86/25
	К_КРАС-ЕВ86-88/25
	37,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,81829

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ98/25
	Р55/25
	7,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,30856

	21
	Р55-1/25
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,19122

	21
	В(З)_КРАС-ЕВ98/25
	В(В)_КРАС-ЕВ96/25
	76,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	5,78892

	21
	Р55/25
	Р8/25
	13,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,57304

	21
	Р15/392
	Р3/392
	60,00
	0,15
	Надземная
	1990
	2035
	2,4624

	21
	К_АРХ3/392
	В_АРХ3/392
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,39592

	3
	В_СОЦ21Б/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	 
	Р1/392
	2ТП
	1,20
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,040752

	21
	В_АРХ3/392
	Р1/392
	0,30
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,010188

	21
	Р1/392
	1ТП
	0,50
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,015935

	21
	В_АРХ3А/392
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,06374

	21
	К_АРХ3А/392
	В_АРХ3А/392
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,24745

	21
	В(С)_ОЛИМ73/25А
	К_ОЛИМ75/25А
	52,00
	0,13
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,04512

	4
	Р4/222
	Р5/222
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	1,01984

	21
	К_КРАС-ЕВ57/25А
	В(В)_КРАС-ЕВ57/25А
	11,00
	0,13
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,64416

	21
	К_КРАС-ЕВ57/25А
	В(В)_КРАС-ЕВ55/25А
	55,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,08605

	21
	Р49/25А
	1ТП
	3,00
	0,04
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	21
	Р48/25А
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	21
	Р47/25А
	Р48/25А
	39,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	1,46172

	21
	Р44/25А
	Р45/25А
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	1,2312

	21
	1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В(В)_ОЛИМ73/25А
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,45108

	21
	В_ОЛИМ71/25А
	В(В)_КРАС-ЕВ65/25А
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,31984

	1
	ТК-1/ГОГОЛЯ
	ТК-1А/ГОГОЛЯ
	75,00
	0,61
	Подземная канальная
	1990
	2035
	13,218

	21
	В_КРАС-ЕВ51/18
	1ТП
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,44148

	1
	ТК-1А/ГОГОЛЯ
	ТК-2/ГОГОЛЯ
	104,00
	0,61
	Подземная канальная
	1990
	2035
	18,32896

	52
	В_МАЯК17/110
	Р7/110
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,5094

	52
	В(В)_ЦЕХ/110
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,9561

	52
	Р7/110
	1ТП
	25,00
	0,04
	Подвальная
	1990
	2035
	0,79675

	52
	ТК-20/МАЯКОВСКОГО
	В(В)_ЦЕХ/110
	25,00
	0,10
	Надземная
	1990
	2035
	0,849

	21
	Р9/25А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	52
	Р7/110
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03396

	21
	Р9/25А
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3187

	21
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	Р9/25А
	26,00
	0,05
	Надземная
	1990
	2035
	0,82862

	1
	Р34/277
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,47805

	1
	Р34/277
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	1
	Р36/277
	Р67/277
	40,00
	0,13
	Надземная
	1990
	2035
	1,4992

	4
	ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,4367

	1
	Р28/277
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,13584

	1
	Р28/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03396

	1
	Р27/277
	Р28/277
	100,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	3,396

	1
	В_ТИМ7/277
	Р27/277
	64,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	2,39872

	1
	Р27/277
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03396

	1
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р45/277
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1990
	2035
	0,2061

	1
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р36/277
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,74235

	1
	Р45/277
	1ТП
	2,00
	0,05
	Надземная
	1990
	2035
	0,06374

	3
	Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	2,00
	0,10
	Надземная
	1990
	2035
	0,06792

	3
	Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	33,00
	0,07
	Надземная
	1990
	2035
	1,05171

	3
	Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	4,00
	0,07
	Надземная
	1990
	2035
	0,12748

	3
	Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	12,00
	0,10
	Надземная
	1990
	2035
	0,40752

	3
	Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	35,00
	0,07
	Надземная
	1990
	2035
	1,11545

	21
	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	145,00
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	18,86015

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ65/25А
	Р40/25А
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,12312

	21
	Р41/25А
	Р39/25А
	17,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,69768

	21
	Р55/25А
	В_КРАС-ЕВ63/25А
	16,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,59968

	21
	Р52/25А
	Р53/25А
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	1,1244

	3
	Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	44,00
	0,07
	Надземная
	1990
	2035
	1,40228

	21
	К_КРАС-ЕВ55/25А
	В(Ю)_КРАС-ЕВ55/25А
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,69195

	21
	Р54/25А
	Р55/25А
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,78708

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ55/25А
	1ТП
	53,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	1,68911

	21
	Р53/25А
	Р54/25А
	40,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	1,4992

	21
	Р51/25А
	Р52/25А
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	1,1244

	21
	Р48/25А
	Р49/25А
	25,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,937

	52
	В(В)_МЕТ14А/93
	Р15/93
	40,00
	0,08
	Надземная
	1990
	2035
	1,2748

	21
	Р50/25А
	Р51/25А
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,98496

	52
	Р15/93
	В_ПРИСТР./93
	32,00
	0,08
	Надземная
	1990
	2035
	1,01984

	52
	В_ПРИСТР./93
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	21
	Р49/25А
	В(З)_КРАС-ЕВ57/25А
	23,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,86204

	21
	В(З)_КРАС-ЕВ57/25А
	К_КРАС-ЕВ55/25А
	4,00
	0,07
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,18452

	21
	К_ОЛИМ75/25А
	В_ОЛИМ75/25А
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,40275

	21
	Р39/25А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,12748

	21
	Р42/25А
	3ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,12748

	21
	Р3/25А
	Р42/25А
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,28728

	52
	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	68,00
	0,36
	Подземная канальная
	1990
	2035
	7,64932

	52
	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	В_ВОЛ25/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,5611

	52
	В_ВОЛ25/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3396

	52
	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	76,00
	0,36
	Подземная канальная
	1990
	2035
	8,54924

	21
	Р41/25А
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,12748

	21
	Р3/25А
	Р41/25А
	21,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,86184

	21
	В(В)_ОЛИМ73/25А
	Р3/25А
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,2052

	21
	Р44/25А
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	21
	Р43/25А
	Р44/25А
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	1,2312

	21
	Р43/25А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	21
	Р42/25А
	Р43/25А
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,4104

	21
	Р45/25А
	В_ОЛИМ71/25А
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,16416

	21
	Р45/25А
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	21
	Р51/25А
	2ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,25496

	21
	Р50/25А
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,25496

	4
	К(З)-СПОРТ2/ФМК
	К(З)-СПОРТ2/ФМК
	31,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,36127

	21
	Р40/25А
	Р50/25А
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,45144

	4
	Р89/ФМК
	В(В)_СПОРТ2/ФМК
	13,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,57304

	4
	Р89/ФМК
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3187

	21
	Р52/25А
	3ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,25496

	21
	Р55/25А
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	21
	Р54/25А
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	4
	К(З)-СПОРТ2/ФМК
	Р89/ФМК
	5,00
	0,21
	Подвальная
	1990
	2035
	0,2204

	4
	Р89/ФМК
	Р89-1/ФМК
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3187

	4
	Р89-1/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	4
	Р89-1/ФМК
	3ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,6374

	4
	В(В)_СПОРТ2/ФМК
	К(В)-СПОРТ2/ФМК
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,20893

	21
	Р53/25А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	21
	Р39/25А
	В(С)_ОЛИМ73/25А
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,2052

	21
	К_ОЛИМ75/25А
	К_КРАС-ЕВ57/25А
	50,00
	0,13
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,928

	21
	В_ОЛИМ75/25А
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	1,3584

	21
	К_БОР36А/17
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,2061

	1
	В_ГОГ38/20
	Р26/20
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	1
	К3_ПОРТ/20
	Р_КТП/20
	70,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	4,5108

	3
	К(Ю)-СОВ16А/9А
	К-СОЦ21Б/9А
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,2444

	3
	В_СОЦ28/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	3
	К-СОЦ22/9А
	В_СОЦ28/9А
	43,00
	0,05
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,77246

	3
	К-КОНДИТ./9
	В_КОНД.Ф./9
	13,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,83772

	5
	УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ
	129,40
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	16,831058

	5
	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ
	99,80
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	12,980986

	5
	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	100,40
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	13,059028

	3
	Р59-2/9
	В_ЗАПАД/9
	7,50
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,239025

	5
	В_ГОДОВ30/104
	Р16/104
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	1,15464

	3
	В_СЕВЕР_СКЛАД/9
	К-СОВ74/9
	75,00
	0,05
	Надземная
	1990
	2035
	2,39025

	3
	Р59-1/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	5
	Р11/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	В_ШЕКС19/104
	Р11/104
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,9561

	5
	УТ-22Г/104
	В_ШЕКС19/104
	13,20
	0,08
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,653268

	3
	В_КОНД.Ф./9
	1ТП
	16,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,65664

	3
	В_ЗАПАД/9
	В_ВОСТ_КОРПУС/9
	60,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	1,9122

	3
	В_ВОСТ_СКЛАД/9
	Р59-1/9
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	1,5935

	5
	В_ШЕКС17/104
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	5
	УТ-ШЕКСН17/104
	В_ШЕКС17/104
	9,30
	0,07
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,429009

	5
	В_ШЕКС15/104
	1ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,76488

	5
	УТ-ШЕКСН15/104
	В_ШЕКС15/104
	9,80
	0,07
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,452074

	3
	В_КОНД.Ф./9
	Р59-2/9
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,04104

	3
	В_КОНД.Ф./9
	В_ЗАП/9
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,9561

	3
	В_ВОСТ_КОРПУС/9
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,6374

	5
	Р11/104
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,79675

	3
	Р59-1/9
	В_СЕВЕР_СКЛАД/9
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,47805

	3
	В_ЗАП/9
	В_ВОСТ_СКЛАД/9
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,47805

	5
	В_ГОДОВ28/104
	Р18/104
	12,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,40752

	5
	Р17/104
	3ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	1,01984

	5
	Р17/104
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р16/104
	Р17/104
	72,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	2,29464

	5
	Р16/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р19/104
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р18/104
	Р19/104
	60,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	1,9122

	5
	Р18/104
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р19/104
	1ТП
	47,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	1,49789

	1
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	К-2/ГОГОЛЯ
	97,00
	0,51
	Подземная канальная
	1990
	2035
	14,06791

	1
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_РАССВЕТ/277
	63,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	4,05972

	3
	Р59-2/9
	2ТП
	50,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	2,052

	3
	К-9/ДАНИЛОВА
	К-8/ДАНИЛОВА
	57,00
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	5,60538

	0
	Задвижка-К-6/СТАЛЕВАРОВ
	К-7/СТАЛЕВАРОВ
	50,00
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	4,917

	3
	К-8/ДАНИЛОВА
	К-7/СТАЛЕВАРОВ
	95,00
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	9,3423

	3
	К-11/ДАНИЛОВА
	К-12/10
	140,00
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	13,7676

	3
	К-6/10
	К-КОНТОРА/10
	137,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	8,82828

	3
	К-КОНТОРА/10
	К-КОТЕЛЬНАЯ/10
	66,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	4,25304

	3
	К-ГОРЬК1/10
	К-6/10
	185,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	14,09145

	3
	К-5/10
	К-ПРОХОДНАЯ/10
	113,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	8,60721

	 
	В(СВ)_ЛЕН-АЯ14/104
	1ТП
	42,00
	0,04
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,73124

	5
	УТ-4А/103МКР
	УТ-4Б/103МКР
	131,30
	0,26
	Подземная канальная
	1990
	2035
	12,090104

	5
	УТ-22/104МКР
	В(З)_ЛЕН-АЯ12/104
	16,50
	0,13
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,96624

	5
	УТ-24А/103МКР
	УТ-25/103МКР
	7,10
	0,21
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,540807

	5
	УТ-4Б/103МКР
	УТ-24А/103МКР
	61,90
	0,26
	Тоннельная
	1990
	2035
	5,699752

	5
	В(С)_ЛЕН-АЯ14/104
	Р35/104
	17,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,63716

	5
	Р35/104
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03748

	 
	Р35/104
	В(СВ)_ЛЕН-АЯ14/104
	21,00
	0,04
	Подвальная
	1990
	2035
	0,66927

	5
	В(ЮВ)_ЛЕНИН12/104
	В(Ю)_ЛЕНИН12/104
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,19938

	5
	В(Ю)_ЛЕНИН12/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	В(З)_ЛЕН-АЯ12/104
	Р25/104
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,22488

	5
	Р25/104
	Р26/104
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,44618

	5
	Р26/104
	4ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р26/104
	Р27/104
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,79675

	5
	Р27/104
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р27/104
	Р28/104
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,25496

	5
	Р28/104
	В(ЮВ)_ЛЕНИН12/104
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,22309

	5
	Р25/104
	Р29/104
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,20376

	5
	Р29/104
	5ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,22309

	5
	Р29/104
	В(СВ)_ЛЕНИН12/104
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,19122

	5
	В(СВ)_ЛЕНИН12/104
	В(С)_ЛЕНИН12/104
	44,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,17756

	5
	Р3/104
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	5
	Р3/104
	2ТП
	48,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	1,52976

	5
	УТ-13А/104МКР
	В_ОКТ46/104
	42,70
	0,10
	Тоннельная
	1990
	2035
	2,395897

	5
	В_ОКТ46/104
	Р3/104
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,71316

	5
	УТ-23/104МКР
	УТ-24/104МКР
	44,10
	0,21
	Тоннельная
	1990
	2035
	3,359097

	5
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-4А/103МКР
	69,80
	0,26
	Подземная канальная
	1990
	2035
	6,427184

	5
	УТ-22/104МКР
	УТ-23/104МКР
	35,00
	0,26
	Тоннельная
	1990
	2035
	3,2228

	5
	Р35/104
	В(ЮВ)_ЛЕН-АЯ14/104
	95,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	3,02765

	5
	УТ-25/104
	В(С)_ЛЕН-АЯ14/104
	25,90
	0,13
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,516704

	5
	Р28/104
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,25496

	 
	Р35/104
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03748

	5
	УТ-8/103МКР
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,53586

	5
	УТ-29/104
	В_ГОДОВ28/104
	10,00
	0,10
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,5611

	5
	В_ЛЕН-АЯ11/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	5
	Р9/103
	2ТП
	73,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	2,32651

	5
	УТ-25/103МКР
	УТ-26/103
	16,90
	0,15
	Тоннельная
	1990
	2035
	1,089036

	5
	УТ-26/103
	УТ-27/103
	17,20
	0,15
	Тоннельная
	1990
	2035
	1,108368

	5
	УТ-27/103
	В_ЛЕН-АЯ13/103
	13,20
	0,08
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,653268

	5
	В_ЛЕН-АЯ13/103
	Р9/103
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	1,21106

	5
	Р9/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	5
	В(С)_ЛЕНИН12/104
	Р30/104
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р30/104
	6ТП
	21,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,66927

	5
	Р30/104
	Р31/104
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,50992

	5
	Р31/104
	7ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,15935

	5
	Р31/104
	8ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,86049

	5
	УТ-1/103МКР
	В_ЛЕН-АЯ17/103
	6,90
	0,07
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,318297

	5
	В_ЛЕН-АЯ17/103
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,22309

	5
	В_НАСЕД2/114
	Р7/114
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3748

	5
	Р7/114
	2ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3187

	5
	УТ-7/НАСЕДКИНА
	УТ-8/НАСЕДКИНА
	109,90
	0,36
	Подземная канальная
	1990
	2035
	12,362651

	5
	УТ-9/НАСЕДКИНА
	УТ-10/НАСЕДКИНА
	101,20
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	9,952008

	5
	УТ-8/НАСЕДКИНА
	УТ-9/НАСЕДКИНА
	101,90
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	10,020846

	5
	УТ-1/114МКР
	В_НАСЕД2/114
	24,00
	0,13
	Тоннельная
	1990
	2035
	1,40544

	5
	УТ-1''/114
	В(В)_НАСЕД12/114
	9,90
	0,08
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,489951

	5
	В(В)_НАСЕД12/114
	Р3/114
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р3/114
	1ТП
	19,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,60553

	5
	Р3/114
	Р3-1/114
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,06374

	5
	Р3-1/114
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р3-1/114
	Р3-2/114
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,50992

	5
	Р3-2/114
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	0,09561

	5
	Р3-2/114
	4ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1990
	2035
	1,33854

	5
	УТ-11/НАСЕДКИНА
	УТ-12/НАСЕДКИНА
	105,00
	0,26
	Подземная канальная
	1990
	2035
	9,6684

	5
	УТ-10/НАСЕДКИНА
	УТ-11/НАСЕДКИНА
	132,90
	0,31
	Подземная канальная
	1990
	2035
	13,069386

	5
	В(ЮВ)_ЛЕН-АЯ14/104
	1ТП
	37,00
	0,05
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,52514

	5
	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-7/НАСЕДКИНА
	100,90
	0,36
	Подземная канальная
	1990
	2035
	11,350241

	5
	УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ
	138,00
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	17,94966

	5
	УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	96,81
	0,41
	Подземная канальная
	1990
	2035
	12,5920767

	111
	В9 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	111
	В10 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	111
	В9 НОВЫЕ УГЛЫ
	В10 НОВЫЕ УГЛЫ
	5,00
	0,05
	Надземная
	1990
	2035
	0,15935

	5
	Р7/114
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3187

	3
	К-ПРОХОДНАЯ/10
	К-ПАРК/10
	100,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	7,617

	3
	К-12/10
	К-5/10
	86,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	6,55062

	3
	К-ЛЮКС2/10
	Р3/10
	75,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,71175

	3
	К-ПАРК/10
	К-ГОРЬК1/10
	50,00
	0,21
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,8085

	3
	В_ДАН23/10
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,3396

	3
	К-ЦТП/10
	В_ДАН23/10
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,6833

	3
	В_ДАН21/10
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,10188

	3
	Р29/10
	ДАНИЛОВА 21 ЦТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1990
	2035
	0,04104

	1
	Р26/20
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,22309

	3
	ДАНИЛОВА 21 ЦТП
	К-ЦТП/10
	58,00
	0,13
	Подземная канальная
	1990
	2035
	3,39648

	1
	К_ГОГ38/20
	В_ГОГ38/20
	22,00
	0,08
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,08878

	3
	К-ЦТП/10
	В_ДАН21/10
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,1222

	3
	К-8/ДАНИЛОВА
	Р29/10
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1990
	2035
	1,611

	3
	К-ЛУН5-11/8А
	В_ЛУН11/8А
	50,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	2,8055

	3
	В_ЛУН18/8
	1ТП
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	1,3584

	3
	ТК-3/ТРУДА
	В_ЛУН18/8
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1990
	2035
	0,28055

	3
	В_ЛУН11/8А
	1ТП
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,37356

	52
	Р10/6
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	52
	В_СОВ111/6
	Р10/6
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	0,88296

	52
	Р12/6
	3ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,47805

	52
	Р12/6
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1990
	2035
	0,06374

	111
	ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ
	В9 НОВЫЕ УГЛЫ
	50,00
	0,05
	Надземная
	1990
	2035
	1,5935

	52
	Р11/6
	Р12/6
	45,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	1,5282

	52
	Р11/6
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1990
	2035
	0,03187

	52
	Р10/6
	Р11/6
	45,00
	0,10
	Подвальная
	1990
	2035
	1,5282

	5
	УТ-22Е/104
	В_ГОДОВ30/104
	7,30
	0,10
	Тоннельная
	1990
	2035
	0,409603

	 
	 
	 
	14233,97
	 
	 
	 
	2035
	872,7041796

	 
	 
	 
	125694,74
	 
	 
	 
	 
	7408,819381



