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[bookmark: _Toc196028112][bookmark: _Toc225834876][bookmark: _Toc226900189]Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

В таблице приняты условные обозначения источников:
1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.2.
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Год ремонта
	Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС)

	5
	В(ЮВ2)_НАС12/114
	Р3-4/114
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,37356

	5
	УТ-1''/114
	УТ-1'/114
	212,70
	0,08
	Тоннельная
	1991
	2036
	10,526523

	3
	Р4/9
	Р5/9
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	1,39236

	5
	УТ-3/114МКР
	УТ-4/114МКР
	27,20
	0,25
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,504576

	1
	Р32/277ПРОМЗОНА
	Р31/277ПРОМЗОНА
	55,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	2,4244

	5
	УТ-5/114МКР
	УТ-6/114МКР
	48,35
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	4,452068

	3
	К-ЛЕН5/9А
	В_ЛЕН5/9А
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,41517

	5
	Р37/115
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,4122

	3
	В(СЗ)_СОВ64/9
	К-СОВ90/9
	98,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	6,31512

	1
	Р28/20
	3ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	5
	УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ
	33,50
	0,15
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,15874

	4
	К_ОСТ5-7/219
	В(С)_ОСТ5/219
	21,70
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,398348

	1
	Р52/277ПРОМЗОНА
	Р53/277ПРОМЗОНА
	16,00
	0,10
	Надземная
	1991
	2036
	0,54336

	5
	УТ-8Б/115
	УТ-9Б/115
	25,00
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,40275

	3
	Р10/8А
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	1
	К_КРАС32-36/20
	К(С)_КРАС32/20
	27,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,73988

	5
	УТ-9Б/115
	В(З)_ЛЮБ39/115
	32,00
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,47616

	52
	ТК_БАРД15/БАРДИНА
	ТК_БАРД13/БАРДИНА
	53,00
	0,26
	Подземная канальная
	1991
	2036
	4,88024

	1
	Р27/20
	2ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	3
	В_СОВ80/9
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	5
	УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ
	В(Ю)_НАСЕД27/115
	10,00
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,4613

	5
	В(Ю)_НАСЕД27/115
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,25496

	3
	Р9/8А
	Р10/8А
	13,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,48724

	3
	Р9/8А
	5ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	3
	Р9Б/9А
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	1
	В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА
	Р22А/277ПРОМЗОНА
	20,00
	0,08
	Надземная
	1991
	2036
	0,6374

	3
	В_ЛЕН5/9А
	Р9/9А
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	3
	В(З)_СОВ64/9
	К(З)-СОВ64/9
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,23065

	5
	Р9/114
	Р3-3/114
	23,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,86204

	1
	В(З)_КРАС32/1/20
	6ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	4
	К_ОСТ5-7/219
	В(Ю)_ОСТ7/219
	42,20
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	2,719368

	4
	В_ОСТ3/219
	Р17/219
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,95088

	1
	Р46-1/20
	Р46-2/20
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,60553

	4
	Р16/219
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	1
	К_КРАС30/20
	В_БЕЛИН27/20
	105,00
	0,08
	Подземная канальная
	1991
	2036
	5,19645

	1
	Р53/277ПРОМЗОНА
	Р11/277ПРОМЗОНА
	90,00
	0,10
	Надземная
	1991
	2036
	3,0564

	1
	Р31-1/277ПРОМЗОНА
	Р34/277ПРОМЗОНА
	40,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	1,6416

	1
	Р31/277ПРОМЗОНА
	Р31-1/277ПРОМЗОНА
	5,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	0,2052

	1
	К_ПОБ91/277ПРОМЗОНА
	Р47/277ПРОМЗОНА
	125,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	7,9925

	4
	Р15/219
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03396

	5
	УТ-12/НАСЕДКИНА
	УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ
	46,10
	0,26
	Подземная канальная
	1991
	2036
	4,244888

	5
	В(З)_НАСЕД27/115
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,25496

	52
	В(З)_БАРД19/5
	Р25/5
	2,00
	0,26
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12788

	1
	Р34/277ПРОМЗОНА
	Р34-1/277ПРОМЗОНА
	50,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	2,052

	4
	Р15/219
	Р16/219
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,32832

	52
	Р25/5
	В(В)_БАРД19/5
	22,00
	0,26
	Подвальная
	1991
	2036
	1,40668

	4
	Р16/219
	В(Ю)_ОСТ5/219
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,849

	1
	Р47/277ПРОМЗОНА
	Р_2/277ПРОМЗОНА
	46,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	2,94124

	4
	В(Ю)_ОСТ5/219
	В_ОСТ3/219
	22,20
	0,10
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,245642

	4
	В(С)_ОСТ5/219
	Р14/219
	36,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	1,47744

	5
	УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ
	В(З)_НАСЕД27/115
	15,00
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,69195

	1
	Р56/277ПРОМЗОНА
	Р32/277ПРОМЗОНА
	17,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	0,74936

	5
	Р8/114
	1ТП
	53,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	1,68911

	1
	Р56/277ПРОМЗОНА
	Р32/277ПРОМЗОНА
	34,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	1,49872

	4
	Р14/219
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	5
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ
	10,00
	0,20
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,7617

	4
	Р14/219
	Р15/219
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,08208

	5
	УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ
	В(В)_ЛЮБ39/115
	12,50
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,576625

	3
	Р2.1/9
	В(З)_СОВ64/9
	48,50
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	1,545695

	3
	Р5/9
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03396

	5
	УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ
	52,90
	0,15
	Тоннельная
	1991
	2036
	3,408876

	52
	В(В)_БАРД19/5
	ТК_БАРД15/БАРДИНА
	22,00
	0,26
	Подземная канальная
	1991
	2036
	2,02576

	5
	УТ-26/114МКР
	УТ-25/114
	60,10
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	5,534008

	5
	УТ-20/114
	УТ-21/114
	30,30
	0,21
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,307951

	3
	Р8/8А
	Р9/8А
	22,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,82456

	5
	УТ-10/НАСЕДКИНА
	В(Ю)_НАСЕД12/114
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,2928

	1
	Р46-1/20
	Р46-3/20
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	1,11545

	3
	В(С)_ЛУН8/8А
	Р5/8А
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,20376

	1
	Р47/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	265,00
	0,05
	Надземная
	1991
	2036
	8,44555

	1
	В(С)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА
	Р20/277ПРОМЗОНА
	69,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	4,41186

	1
	К2_КРАС32/20
	К3_КРАС32/20
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,54656

	5
	В_НАСЕД29/115
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,19122

	5
	Р6-1/114
	1ТП
	50,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	1,5935

	3
	Р5/8А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03396

	3
	Р5/8А
	1ТП
	39,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	1,32444

	3
	Р9/9А
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,19122

	3
	Р8/8А
	6ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	5
	УТ-21/114
	В_НАСЕД4/114
	26,50
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,222445

	1
	Р24/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	5
	В_НАСЕД4/114
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	1,01984

	52
	В_СТР30/208
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,19122

	1
	Р24/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	50,00
	0,07
	Надземная
	1991
	2036
	1,5935

	1
	Р20/277ПРОМЗОНА
	Р22/277ПРОМЗОНА
	28,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	1,23424

	5
	В_ЛЕН-АЯ16/104
	Р33/104
	39,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	1,32444

	1
	Р51/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	8,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	0,32832

	5
	УТ-11/НАСЕДКИНА
	УТ-26/114МКР
	56,60
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	5,211728

	52
	К-17А/БАРДИНА
	ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА
	65,00
	0,31
	Подземная канальная
	1991
	2036
	6,3921

	1
	Р51/277ПРОМЗОНА
	В(Ю)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА
	20,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	0,8208

	3
	Р14/8А
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	1
	В(Ю)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА
	В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,49248

	1
	ТК-14/ПОБЕДЫ
	К_ПОБ91/277ПРОМЗОНА
	20,00
	0,26
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,8416

	5
	УТ-33/104
	В_ЛЕН-АЯ22/104
	41,20
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,311732

	5
	Р23/104
	2ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,86049

	5
	Р23/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	4
	ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	34,90
	0,52
	Подземная канальная
	1991
	2036
	5,061547

	5
	В_ЛЕН-АЯ22/104
	Р23/104
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	1,29048

	5
	Р21/104
	3ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,9561

	5
	Р21/104
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	1
	Р31/277ПРОМЗОНА
	Р52/277ПРОМЗОНА
	77,00
	0,10
	Надземная
	1991
	2036
	2,61492

	5
	Р34/104
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	5
	Р34/104
	Р21/104
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,38244

	5
	Р20/104
	Р34/104
	42,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	1,33854

	5
	Р33/104
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	1
	В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03396

	5
	Р20/104
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	5
	Р33/104
	Р20/104
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,20376

	5
	УТ-33/104
	В_ЛЕН-АЯ16/104
	40,90
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,294899

	5
	УТ-32/104
	УТ-33/104
	41,00
	0,13
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,40096

	5
	УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ
	В_НАСЕД29/115
	5,70
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,262941

	3
	В(Ю)_КОММ31/8А
	К-КОММ29/8А
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,14255

	1
	Р46/20
	2ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	5
	Р6/114
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	3
	К-ДЗЕР54А/8
	В_ДЗЕР54А/8
	55,00
	0,07
	Подземная канальная
	1991
	2036
	2,53715

	5
	УТ-10А/115
	УТ-12/115
	79,00
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	4,43269

	5
	УТ-22/114
	В_ОКТ45/114
	16,00
	0,08
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,79184

	5
	В(ЮВ1)_НАС12/114
	В(ЮВ2)_НАС12/114
	4,00
	0,10
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,22444

	1
	В(Ю)_КРАС32/20
	7ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	5
	УТ-1'/114
	В_НАСЕД14/114
	32,40
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,817964

	5
	В_НАСЕД14/114
	Р8/114
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,10188

	1
	Р53/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	3
	В(З)_ЛИБК36/8А
	Р8/8А
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,4104

	5
	УТ-1/114
	УТ-1''/114
	37,30
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,092903

	52
	К-ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	195,00
	0,31
	Надземная
	1991
	2036
	14,08875

	5
	УТ-4/114МКР
	УТ-5/114МКР
	8,80
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,810304

	5
	В(З)_ЛЮБ39/115
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	1
	Р11/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	52
	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	111,00
	0,31
	Надземная
	1991
	2036
	8,01975

	5
	УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ
	72,90
	0,15
	Тоннельная
	1991
	2036
	4,697676

	1
	Р33/20
	4ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	1
	В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА
	В(С)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА
	8,00
	0,26
	Подвальная
	1991
	2036
	0,51152

	5
	УТ-25/114
	УТ-1'/114
	90,30
	0,08
	Тоннельная
	1991
	2036
	4,468947

	3
	Р9А/9А
	3ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	5
	В(В)_ЛЮБ39/115
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	5
	В_ОКТ45/114
	Р6/114
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	5
	УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ
	Р37/115
	5,00
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,4604

	4
	Р24/219
	Р23/219
	68,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	2,79072

	4
	В(Ю)_ОСТ7/219
	Р24/219
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,45144

	5
	Р3-4/114
	5ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	1,01984

	52
	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	78,00
	0,41
	Подземная канальная
	1991
	2036
	10,14546

	5
	УТ-6/114МКР
	УТ-19/114
	27,70
	0,21
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,109909

	5
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-А/115
	60,00
	0,21
	Тоннельная
	1991
	2036
	4,5702

	1
	К1_КРАС32/20
	К2_КРАС32/20
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,611

	52
	Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	38,00
	0,31
	Надземная
	1991
	2036
	2,7455

	5
	УТ-19/114
	УТ-20/114
	44,70
	0,21
	Тоннельная
	1991
	2036
	3,404799

	5
	Р6/114
	Р6-1/114
	51,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	1,62537

	5
	В(Ю)_ЛЮБ49/115
	1ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,73301

	3
	Р14/8А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	1
	Р22/277ПРОМЗОНА
	Р57/277ПРОМЗОНА
	35,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	1,5428

	3
	К(З)-СОВ64/9
	К-СОВ80/9
	77,00
	0,07
	Подземная канальная
	1991
	2036
	3,55201

	1
	Р46-2/20
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,22309

	3
	В(Ю2)_ЛИБК36/8А
	Р14/8А
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,47805

	5
	В(Ю)_НАСЕД12/114
	Р9/114
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,1874

	5
	УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	28,00
	0,26
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,57824

	3
	Р9/9А
	Р9А/9А
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,38244

	3
	Р2.2/9
	В(СЗ)_СОВ64/9
	57,50
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	2,3598

	1
	Р22А/277ПРОМЗОНА
	Р24/277ПРОМЗОНА
	80,00
	0,08
	Надземная
	1991
	2036
	2,5496

	3
	В(В2)_ЛИБК36/8А
	В(Ю2)_ЛИБК36/8А
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,89082

	1
	К(С)_КРАС32/20
	В(С1)_КРАС32/1/20
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,9666

	3
	Р13/8А
	В(В2)_ЛИБК36/8А
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06374

	3
	Р13/8А
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	3
	В(Ю1)_ЛИБК36/8А
	Р13/8А
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	3
	Р12/8А
	В(В1)_ЛИБК36/8А
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,41431

	3
	Р12/8А
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	1
	Р_2/277ПРОМЗОНА
	Р18/277ПРОМЗОНА
	20,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	1,2788

	1
	К(С)_КРАС32/20
	В(С2)_КРАС32/1/20
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,0305

	1
	Р20/277ПРОМЗОНА
	Р51/277ПРОМЗОНА
	30,00
	0,15
	Надземная
	1991
	2036
	1,2312

	1
	Р46/20
	Р46-1/20
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,35057

	1
	В(С2)_КРАС32/1/20
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	5
	Р3-3/114
	В(ЮВ1)_НАС12/114
	11,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,37356

	21
	К_ТРАМВ.2/24
	В_ТРАМВ./24
	5,00
	0,13
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,2928

	5
	Р3-3/114
	7ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	3
	Р4-1/9
	Р4/9
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,28728

	5
	УТ-12/115
	В(В)_ЛЮБ49/115
	22,00
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,01486

	3
	Р9Б/9А
	1ТП
	28,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,89236

	5
	Р8/114
	Р8-1/114
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	5
	Р8-1/114
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	5
	Р3-4/114
	6ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	5
	УТ-26/114МКР
	В(З)_НАСЕД12/114
	7,00
	0,15
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,45108

	5
	Р8-1/114
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	1
	Р57/277ПРОМЗОНА
	Р56/277ПРОМЗОНА
	173,00
	0,21
	Надземная
	1991
	2036
	7,62584

	3
	В_СОВ90/9
	Р4-1/9
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12312

	5
	УТ-11/115
	В(Ю)_ЛЮБ49/115
	11,40
	0,07
	Тоннельная
	1991
	2036
	0,525882

	5
	УТ-1/114МКР
	УТ-2/114МКР
	11,80
	0,25
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,086544

	1
	В(Ю1)_КРАС32/1/20
	К1_КРАС32/20
	37,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	2,38428

	3
	К-СОВ90/9
	В_СОВ90/9
	12,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,77328

	5
	УТ-2/114МКР
	УТ-3/114МКР
	28,50
	0,25
	Тоннельная
	1991
	2036
	2,62428

	1
	ТК-31/КРАСНАЯ
	К_КРАС32-36/20
	78,00
	0,21
	Подземная канальная
	1991
	2036
	5,94126

	3
	Р4/9
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,09561

	21
	ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В(В)_ОЛИМ25/24**
	2,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,12888

	5
	В(З)_НАСЕД12/114
	Р1-2/114
	24,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,89952

	5
	Р1/114
	Р1-1/114
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,79675

	5
	Р1-1/114
	15ТП
	48,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	1,52976

	5
	Р1-1/114
	16ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,70114

	5
	Р1-2/114
	Р1/114
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,06792

	5
	В_ЛЮБ37/29/115
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,20376

	1
	В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	5
	Р1-2/114
	14ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,22309

	3
	Р9А/9А
	Р9Б/9А
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,76488

	21
	В(В)_ОЛИМ25/24**
	К_ТРАМВ.1/24
	75,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	4,833

	1
	Р48/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	29,00
	0,05
	Подземная канальная
	1991
	2036
	1,19538

	1
	Р46-3/20
	3ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,22309

	1
	Р27/20
	Р28/20
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,95088

	3
	В(В1)_ЛИБК36/8А
	В(Ю1)_ЛИБК36/8А
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,94031

	1
	В(С1)_КРАС32/1/20
	В(Ю1)_КРАС32/1/20
	13,00
	0,15
	Подвальная
	1991
	2036
	0,53352

	3
	Р11/8А
	Р12/8А
	28,00
	0,10
	Подвальная
	1991
	2036
	0,95088

	5
	Р1-2/114
	Р1-4/114
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,11244

	1
	Р18/277ПРОМЗОНА
	Р48/277ПРОМЗОНА
	3,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	0,19182

	5
	Р9/114
	Р9-1/114
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,07496

	52
	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	87,00
	0,41
	Подземная канальная
	1991
	2036
	11,31609

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ55/25А
	2ТП
	23,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,73301

	3
	Р11/8А
	4ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	52
	К-41/ПОБЕДЫ
	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	37,00
	0,41
	Подземная канальная
	1991
	2036
	4,81259

	3
	Р38/8
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1991
	2036
	0,9561

	3
	В_ДЗЕР54А/8
	Р38/8
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,12748

	5
	УТ-10/115
	В_ЛЮБ37/29/115
	22,70
	0,10
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,273697

	5
	В(В)_ЛЮБ49/115
	2ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	1,33854

	1
	Р48/277ПРОМЗОНА
	В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА
	5,00
	0,26
	Надземная
	1991
	2036
	0,3197

	5
	Р9-1/114
	8ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,15935

	5
	УТ-А/115
	УТ-10/115
	22,10
	0,15
	Тоннельная
	1991
	2036
	1,424124

	3
	Р10/8А
	Р11/8А
	13,00
	0,13
	Подвальная
	1991
	2036
	0,48724

	5
	Р1-3/114
	12ТП
	29,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,92423

	5
	Р1-4/114
	Р1-3/114
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,79675

	5
	УТ-А/115
	УТ-8Б/115
	89,00
	0,15
	Подземная канальная
	1991
	2036
	5,73516

	3
	К-СОВ80/9
	В_СОВ80/9
	2,00
	0,07
	Подземная канальная
	1991
	2036
	0,09226

	5
	Р1-3/114
	13ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,22309

	5
	Р6-1/114
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1991
	2036
	0,19122

	1
	В_БЕЛИН27/20
	Р46/20
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1991
	2036
	0,03187

	1
	К_КРАС-ЕВ40А/16
	К_АРХ21А/16
	68,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	6,26144

	4
	Р6/222
	4ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	1
	К(ЮЗ)_КРАС-ЕВ40А/16
	К_КРАС-ЕВ40А/16
	90,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	8,2872

	5
	Р3-4/115
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	5
	Р3-4/115
	3ТП
	57,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,81659

	5
	УТ-1А/115МКР
	УТ-2А/115МКР
	43,00
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,95944

	5
	В(З)_ГОРОД12/115
	Р3/115
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,23772

	5
	В_ГОДОВ12/103
	Р13/103
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,44618

	5
	Р5/103
	УТ-3/103
	32,70
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,834797

	21
	Р56/25А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	21
	Р57/25А
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	5
	УТ-4/114
	УТ-5/114
	56,00
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,26552

	5
	УТ-5/114
	В_ЛЮБ33/114
	5,80
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,325438

	5
	В_ЛЮБ33/114
	1ТП
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	1,1886

	5
	В_ЛЮБ35/114
	1ТП
	45,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,43415

	21
	Р58/25А
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	5
	Р10/114
	Р11/114
	82,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	2,78472

	5
	Р11/114
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	5
	Р12/114
	2ТП
	85,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	2,70895

	5
	Р24/104
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,12748

	5
	В_ЛЮБ9/114
	Р10/114
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	1,0188

	5
	Р10/114
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,3187

	5
	УТ-17/114 МКР
	УТ-18/114МКР
	30,50
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,96542

	5
	УТ-18/114МКР
	В_ЛЮБ15/114
	35,50
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,756895

	5
	В_ЛЮБ15/114
	Р12/114
	189,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	6,02343

	1
	Р4/16
	Р4-1/16
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,5935

	1
	В(Ю)_ТИМ14А/16
	Р49/16
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,23772

	1
	Р8/16
	В(С)_ТИМ12А/16
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03748

	5
	Р12/114
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,3187

	3
	Р26А/8А
	В(Ю)_КОММ31/8А
	10,00
	0,21
	Подвальная
	1992
	2036
	0,4408

	1
	К_ТИМ12А/16
	В(Ю)_ТИМ12А/16
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,15992

	5
	УТ-22В/104
	В_ГОДОВ34/104
	31,90
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,578731

	1
	В(Ю)_ТИМ12А/16
	Р4/16
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	0,08208

	1
	Р4-1/16
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	1
	Р8/16
	Р8-1/16
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,13584

	1
	Р8-1/16
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	5
	УТ-16/114МКР
	УТ-17/114 МКР
	37,30
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,403612

	5
	УТ-14/114МКР
	УТ-15/114 МКР
	39,60
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,551824

	5
	Р24/104
	2ТП
	73,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	2,32651

	1
	Р18/16
	В(В)_ТИМ8/16
	14,00
	0,26
	Подвальная
	1992
	2036
	0,89516

	5
	УТ-15/114 МКР
	УТ-16/114МКР
	30,20
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,946088

	5
	В_БАТ4/103
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,89236

	4
	Р16/222
	Р6/222
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,20376

	1
	Р49/16
	1ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,46602

	1
	К_ТИМ14А/16
	В(З)_ТИМ14А/16
	39,00
	0,07
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,79907

	5
	УТ-2/115
	В(З)_ГОРОД12/115
	16,00
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,89776

	1
	К_ТИМ14А/16
	В(Ю)_ТИМ14А/16
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,45886

	1
	Р4-1/16
	1ТП
	26,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,82862

	5
	УТ-12/114МКР
	УТ-13/114МКР
	9,80
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,746466

	5
	УТ-1Б/115
	УТ-2/115
	42,00
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,35662

	5
	Р11/114
	3ТП
	110,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	3,5057

	5
	Р3-2/115
	Р3-3/115
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,79675

	5
	Р14/103
	1ТП
	36,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	1,14732

	5
	Р14/103
	2ТП
	13,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,41431

	5
	Р13/103
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,22309

	5
	В(Ю)_ГОРОД12/115
	Р3-4/115
	33,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,05171

	5
	Р4-3/114
	Р4-4/114
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,01984

	5
	УТ-26/114МКР
	УТ-3А/114
	68,10
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	5,187177

	21
	В(С)_ОЛИМ65/25
	Р48/25
	24,00
	0,21
	Подвальная
	1992
	2036
	1,05792

	5
	Р13/103
	Р14/103
	31,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,98797

	21
	2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_ОЛИМ77/25А
	23,00
	0,07
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,06099

	5
	УТ-1А/115МКР
	В(Ю)_ГОРОД12/115
	36,40
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,801436

	5
	Р3/115
	8ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,73301

	5
	Р3/115
	Р3-1/115
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,47544

	5
	Р3-1/115
	7ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	5
	УТ-13/114МКР
	В_ЛЮБ9/114
	17,30
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,970703

	5
	Р3-1/115
	Р3-2/115
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,82862

	5
	Р3-2/115
	6ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	5
	Р4/114
	Р4-2/114
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,33732

	5
	УТ-1А/115
	УТ-1Б/115
	21,00
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,35324

	5
	УТ-20/ 103МКР
	УТ-20'/103
	14,78
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,9524232

	5
	УТ-6/114МКР
	УТ-7/114МКР
	8,00
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,73664

	5
	УТ-7/114МКР
	УТ-8/114МКР
	28,60
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,633488

	5
	УТ-2А/115МКР
	УТ-3/115МКР
	68,00
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	6,26144

	1
	В(С)_ТИМ12А/16
	К_ТИМ14А/16
	55,00
	0,13
	Подземная канальная
	1992
	2036
	3,2208

	1
	Р4/16
	Р8/16
	38,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	1,55952

	1
	Р8-1/16
	Р14/16
	48,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	1,52976

	1
	Р49/16
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	5
	УТ-21/103МКР
	УТ-20/ 103МКР
	60,10
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,577817

	1
	В(З)_ТИМ14А/16
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,22309

	5
	УТ-17/103МКР
	УТ-18/103МКР
	6,00
	0,13
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,35136

	5
	УТ-8/114МКР
	УТ-9/114МКР
	38,35
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,531268

	5
	УТ-2А/115МКР
	В(В)_ГОРОД12/115
	9,00
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,41517

	5
	УТ-17/103МКР
	В_БАТ4/103
	9,00
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,44541

	5
	Р6/103МКР
	УТ-17/103МКР
	20,00
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,1222

	1
	К_ТИМ10-12/16
	К_ТИМ12А/16
	177,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	16,29816

	1
	К_ТИМ8/16
	К_ТИМ10-12/16
	77,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	7,09016

	5
	УТ-9/114МКР
	УТ-10/114МКР
	36,00
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,31488

	5
	УТ-15/103
	УТ-16/103МКР
	34,70
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,947017

	5
	УТ-16/103МКР
	Р7/103
	10,20
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,572322

	5
	УТ-8/114МКР
	В(ЮЗ)_ОКТ43/114
	21,00
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,96873

	5
	В(ЮЗ)_ОКТ43/114
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,22309

	5
	УТ-9/114МКР
	В(З)_ОКТ43/114
	26,30
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,213219

	5
	Р7/103
	Р6/103МКР
	24,30
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,363473

	5
	УТ-10/114МКР
	УТ-11/114МКР
	42,90
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,950232

	3
	Р23/8А
	В_СОВ25А/8А
	8,00
	0,07
	Надземная
	1992
	2036
	0,25496

	5
	УТ-24А/103МКР
	УТ-24/103МКР
	36,00
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,74212

	5
	УТ-10/114МКР
	В(СЗ)_ОКТ43/114
	30,10
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,388513

	5
	В(З)_ОКТ43/114
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,22309

	5
	УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-1А/115МКР
	26,00
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,39408

	5
	В(СЗ)_ОКТ43/114
	3ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,22309

	5
	Р4-2/114
	Р4-3/114
	17,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,57732

	5
	Р4-3/114
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	1
	В(В)_ТИМ8/16
	К_ТИМ8/16
	72,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	6,62976

	4
	Р20/222
	Р7/222
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,6374

	5
	УТ-13/114МКР
	УТ-14/114МКР
	53,00
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,03701

	5
	УТ-11/114МКР
	УТ-12/114МКР
	45,10
	0,26
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,152808

	3
	Р21/8А
	Р30/8А
	20,00
	0,08
	Надземная
	1992
	2036
	0,6374

	21
	К_КРАС-ЕВ55/25А
	В(С)_КРАС-ЕВ59/25А
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,464

	21
	В(С)_КРАС-ЕВ59/25А
	Р58/25А
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,1874

	21
	Р58/25А
	Р57/25А
	26,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,97448

	21
	Р56/25А
	Р57/25А
	16,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,59968

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ59/25А
	Р56/25А
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,5622

	21
	В_КРАС-ЕВ63/25А
	В(Ю)_КРАС-ЕВ59/25А
	26,00
	0,13
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,52256

	5
	Р4-1/114
	4ТП
	31,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,98797

	21
	В_ОЛИМ77/25А
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	5
	УТ-5/114
	В_ЛЮБ31/114
	49,40
	0,13
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,892864

	3
	Р30/8А
	Р23/8А
	20,00
	0,07
	Надземная
	1992
	2036
	0,6374

	5
	Р4/114
	Р4-1/114
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,54179

	21
	Р48/25
	2ТП
	16,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,50992

	3
	К-ПОБ66-68/8
	К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а
	46,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,96424

	3
	В(С)_ДЗЕР20/8А
	Р36/8А
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	5
	УТ-3/115МКР
	УТ-1А/115
	135,80
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	10,343886

	4
	К-ОКИН12-14/222
	К-ОКИН16/222
	72,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	4,63968

	5
	В(С)_НАСЕД22/114
	Р2/114
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,3396

	3
	В_СОВ25/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	5
	Р2/114
	2ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,76488

	5
	Р2/114
	Р2-1/114
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	5
	Р2-1/114
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	3
	Р33/8А
	В(С)_ДЗЕР20/8А
	10,00
	0,07
	Надземная
	1992
	2036
	0,3187

	4
	Р8-1/222
	Р9/222
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,20376

	4
	Р8/222
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,12748

	4
	Р9/222
	Р9-1/222
	52,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	1,76592

	3
	Р38/8А
	В_СОВ25/8А
	11,00
	0,05
	Надземная
	1992
	2036
	0,35057

	5
	Р12/103
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	4
	К-ОКИН8-10/222
	В_ПИОН31/222
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,73941

	3
	Р42/8А
	К(З)-КОММ32/8А
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,57996

	5
	Р12/103
	3ТП
	23,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,73301

	1
	Р44/20
	Р45/20
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,23772

	1
	ТК_ПЕРВ15-25/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	76,00
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	6,99808

	5
	Р11/103
	Р12/103
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,38244

	1
	Р42/20
	Р44/20
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,5094

	5
	УТ-3А/114
	УТ-4/114
	58,10
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,425477

	5
	УТ-4/114
	УТ-6/114
	33,80
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,896518

	5
	УТ-4/114
	В_ЛЮБ35/114
	5,80
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,267554

	3
	В(С)_КОММ31/8А
	Р26А/8А
	1,00
	0,21
	Подвальная
	1992
	2036
	0,04408

	3
	ТК-69/ПОБЕДЫ
	В_ПОБ73/7
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,89776

	5
	УТ-6/114
	В(С)_НАСЕД22/114
	6,20
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,347882

	5
	Р4-1/114
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	5
	УТ-6/114
	В(З)_НАСЕД22/114
	14,00
	0,07
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,64582

	5
	В(З)_НАСЕД22/114
	1ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,79675

	5
	УТ-3/103МКР
	В_ЛЕН-АЯ19/20/103
	34,90
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,727201

	5
	УТ-11/115
	В_ЛЮБ47/115
	76,75
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,7983575

	3
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ
	В(С)_КОММ31/8А
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,7617

	1
	Р44/20
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	1
	Р42/20
	3ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	3
	Р17/9А
	2ТП
	65,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	2,2074

	3
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ
	Р42/8А
	1,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,07617

	5
	УТ-9/115
	УТ-10А/115
	47,20
	0,13
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,764032

	1
	Р38/20
	Р42/20
	31,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	1,05276

	1
	Р39/20
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	4
	Р7/222
	2ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,47805

	3
	УТ-1/КОММУНИСТОВ
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ
	120,00
	0,41
	Подземная канальная
	1992
	2036
	15,6084

	5
	УТ-12/115
	В(З)_ГОРОД26/115
	41,00
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,02909

	5
	В_ЛЮБ31/114
	Р4/114
	7,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,26236

	1
	Р38/20
	Р39/20
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,3187

	1
	В_ПЕРВ25/20
	Р38/20
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,07496

	3
	В(В)_ПОБ68/8
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,12748

	3
	К-ПОБ66-68/8
	В(В)_ПОБ68/8
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,44541

	1
	Р45/20
	1ТП
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,54336

	1
	Р39/20
	5ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,66927

	4
	К-СПОРТ4/ФМК
	В_СПОРТ4/ФМК
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,1222

	21
	В(Ю)_ОЛИМ65/25
	К_КРАС-ЕВ114/25
	81,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	6,16977

	5
	В_ЛЕН-АЯ19/20/103
	Р11/103
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,25496

	4
	В_ПИОН31/222
	Р16/222
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,3396

	4
	Р1/222
	7ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,11545

	4
	Р1/222
	6ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,25496

	4
	Р2/222
	Р1/222
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,73301

	4
	Р2/222
	5ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	4
	Р16/222
	Р2/222
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,25496

	3
	Р1/7
	НАБЕРЕЖНАЯ 41 ЦТП
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	0,08208

	3
	В_СОВ8/9А
	Р17/9А
	15,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	0,6156

	5
	Р11/103
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	3
	Р33/8А
	Р34/8А
	8,00
	0,08
	Надземная
	1992
	2036
	0,25496

	3
	К-СОВ8/9А
	В_СОВ8/9А
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,9666

	4
	В_СПОРТ4/ФМК
	Р1/ФМК
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03396

	3
	Р33/8А
	Р32/8А
	30,00
	0,10
	Надземная
	1992
	2036
	1,0188

	5
	УТ-20'/103
	УТ-19/103МКР
	28,37
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,8281628

	5
	УТ-10А/115
	УТ-11/115
	34,40
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,930184

	5
	УТ-19/103МКР
	УТ-18/103МКР
	41,70
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,687148

	3
	К-НАБ41_Б-Ц/7
	Р1/7
	64,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	4,12416

	5
	УТ-23/103МКР
	УТ-22/103МКР
	26,50
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,018505

	4
	Р1/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	3
	ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ
	К-НАБ41_Б-Ц/7
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,48212

	1
	ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В_ПЕРВ25/20
	13,00
	0,13
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,76128

	3
	В_ПОБ73/7
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,13584

	3
	Р26А/8А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	5
	В_ГОДОВ34/104
	Р24/104
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,72098

	5
	Р2-6/115
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,37041

	3
	Р15/7
	В(З)_СОВ106/7
	35,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	1,4364

	3
	В(З)_СОВ106/7
	К-СОВ116/7
	45,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,8998

	3
	К-СОВ116/7
	В_СОВ116/7
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,23725

	1
	К_ПЕРВ15А/20
	1ТП
	35,00
	0,05
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,4427

	5
	УТ-7А/103
	УТ-1/103
	69,20
	0,15
	Тоннельная
	1992
	2036
	4,459248

	5
	Р16/103
	1ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,79675

	3
	В_КОММ33/8А
	В(В)_КОММ35/8А
	26,00
	0,05
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,07172

	3
	Р-1/8А
	В_КОММ33/8А
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,47805

	3
	В_СОВ116/7
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	21
	Р48/25
	Р78/25
	25,00
	0,21
	Подвальная
	1992
	2036
	1,102

	21
	В_ОЛИМ59/25
	1ТП
	14,00
	0,13
	Подвальная
	1992
	2036
	0,52472

	3
	Р34/8А
	Р35/8А
	51,00
	0,08
	Надземная
	1992
	2036
	1,62537

	111
	В2 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	0,04104

	3
	К-ДЗЕР17/8А
	К-ДЗЕР4/8А
	46,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,96424

	5
	УТ-8/103МКР
	В_ГОДОВ8/103
	15,50
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,869705

	3
	В(С)_ПОБ66/8
	К-ПОБ66-68/8
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,611

	3
	К-4/8А
	К-ДЗЕР17/8А
	160,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	10,3104

	111
	ТК-20 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ
	55,50
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	4,227435

	5
	В_ГОДОВ8/103
	Р15/103
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1992
	2036
	0,13584

	5
	Р15/103
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	111
	ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ
	53,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	4,03701

	111
	ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ
	44,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	3,35148

	111
	ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,43744

	111
	ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ
	48,50
	0,30
	Подземная канальная
	1992
	2036
	4,76949

	111
	ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ
	124,50
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	11,46396

	111
	ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ
	В2 НОВЫЕ УГЛЫ
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,48212

	111
	Котельная "Тепличная
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	5,00
	0,21
	Надземная
	1992
	2036
	0,2204

	111
	Котельная "Тепличная
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	402,00
	0,21
	Надземная
	1992
	2036
	17,72016

	111
	Р7 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-20 НОВЫЕ УГЛЫ
	161,00
	0,21
	Надземная
	1992
	2036
	7,09688

	111
	Р1 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ
	6,50
	0,26
	Подземная канальная
	1992
	2036
	0,59852

	111
	Котельная "Тепличная
	Р1 НОВЫЕ УГЛЫ
	468,00
	0,26
	Подземная бесканальная
	1992
	2036
	43,09344

	21
	Р78/25
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,25496

	5
	В_ЛЮБ47/115
	1ТП
	72,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	2,29464

	3
	Р26А/8А
	Р-1/8А
	51,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	1,62537

	21
	Р78/25
	В(Ю)_ОЛИМ65/25
	22,00
	0,21
	Подвальная
	1992
	2036
	0,96976

	4
	Р1/ФМК
	2ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,6374

	1
	К_ПЕРВ15А-35/20
	К_ПЕРВ15А/20
	35,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,66595

	5
	В(З)_ГОРОД26/115
	Р2-5/115
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,25496

	4
	ТК-7/ОКИНИНА
	К-ОКИН12-14/222
	26,30
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,003271

	5
	Р15/103
	Р16/103
	33,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,05171

	3
	К-СОВ21/8А
	Р33/8А
	2,00
	0,10
	Надземная
	1992
	2036
	0,06792

	1
	К_ПЕРВ15А/20
	ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	71,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	5,40807

	4
	Р7/222
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	21
	К_КРАС-ЕВ116/25
	В(С)_ОЛИМ65/25
	26,00
	0,21
	Подземная канальная
	1992
	2036
	1,98042

	3
	В(С)_ЛЕН26/9
	Р39/9
	37,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,17919

	5
	В(В)_ГОРОД12/115
	1ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,70114

	5
	Р2-6/115
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	4
	Р10/222
	3ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,6374

	5
	Р3-3/115
	5ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	5
	Р3-3/115
	4ТП
	22,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,70114

	5
	Р16/103
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	21
	К-2/25
	В_ОЛИМ59/25
	164,00
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	10,56816

	5
	Р4-4/114
	6ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	5
	Р4-4/114
	Р4-5/114
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,11545

	5
	Р4-5/114
	5ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	4
	Р10/222
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,12748

	4
	К-ОКИН16/222
	В_ОКИН16/222
	44,50
	0,15
	Подземная канальная
	1992
	2036
	2,86758

	4
	Р9-1/222
	Р10/222
	59,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,88033

	4
	В_ОКИН16/222
	Р8/222
	46,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	1,88784

	5
	УТ-2/103
	Р5/103
	32,00
	0,10
	Тоннельная
	1992
	2036
	1,79552

	4
	Р8/222
	Р8-1/222
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1992
	2036
	0,16416

	5
	УТ-1/103
	УТ-2/103
	63,80
	0,13
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,736128

	5
	УТ-22/103МКР
	УТ-21/103МКР
	47,50
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	3,618075

	5
	Р4-5/114
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,47805

	5
	Р2-1/114
	4ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,9561

	3
	В(Ю)_ГОР13/10
	1ТП
	50,00
	0,05
	Надземная
	1992
	2036
	1,5935

	3
	Р22/10
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,15935

	3
	В_ГОР13/10
	Р22/10
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,47805

	5
	Р2-5/115
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,09561

	5
	Р2-5/115
	Р2-6/115
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	1,30667

	5
	УТ-2/103
	В_ГОДОВ12/103
	8,30
	0,08
	Тоннельная
	1992
	2036
	0,410767

	3
	Р3/10
	В_ГОР13/10
	28,00
	0,08
	Надземная
	1992
	2036
	0,89236

	3
	В(Ю)_КОММ31/8А
	Р21/8А
	3,00
	0,10
	Надземная
	1992
	2036
	0,10188

	3
	Р22/10
	В(Ю)_ГОР13/10
	50,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	1,5935

	3
	Р-1/8А
	1ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	1,08358

	3
	Р25/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,03187

	3
	В(В)_КОММ35/8А
	Р25/8А
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1992
	2036
	0,06374

	5
	УТ-24/103МКР
	УТ-23/103МКР
	36,80
	0,21
	Тоннельная
	1992
	2036
	2,803056

	5
	Р4-2/114
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1992
	2036
	0,19122

	4
	Р6/222
	Р20/222
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1992
	2036
	0,28683

	5
	УТ-23/114МКР
	УТ-22/114МКР
	47,25
	0,26
	Тоннельная
	1993
	2036
	4,35078

	5
	УТ-22/114МКР
	УТ-21/114МКР
	32,20
	0,26
	Тоннельная
	1993
	2036
	2,964976

	5
	УТ-21/114МКР
	В_ЛЮБ19/114
	27,00
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,51497

	5
	В_ЛЮБ19/114
	1ТП
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	1,0188

	52
	К-ПАРК22-24/ПАРКОВАЯ
	В(Ю)_ПАРК24/3
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,5611

	52
	В(З)_ПАРК22/3
	К-ПАРК22-24/ПАРКОВАЯ
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,28055

	1
	В_ДК/21
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1993
	2036
	0,04104

	52
	Р19/3
	В(З)_ПАРК22/3
	54,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	1,83384

	52
	В(Ю)_ПАРК22/3
	Р19/3
	23,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,78108

	5
	Р1-1/104
	3ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	1,33854

	5
	Р1-1/104
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,09561

	5
	УТ-4/115МКР
	В(З)_ГОРОД8/115
	22,00
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,01486

	5
	УТ-13А/5.5
	В_РЫБ64/5.5
	12,10
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,678931

	52
	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	97,00
	0,41
	Подземная канальная
	1993
	2036
	12,61679

	5
	Р1/104
	Р1-1/104
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,6792

	3
	Р55/9
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,44618

	5
	В_ГОДОВ6/103
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,06374

	1
	ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В_ДК/21
	121,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	7,79724

	5
	Р9/115
	2ТП
	48,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	1,52976

	5
	Р9/115
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,09561

	5
	УТ-9/103МКР
	В_ГОДОВ6/103
	13,00
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,59969

	52
	Р16/3
	В(Ю)_ПАРК18/3
	30,00
	0,15
	Подвальная
	1993
	2036
	1,2312

	1
	К_КРАС-ЕВ38/16
	К_ТИМ10/16
	270,00
	0,26
	Подземная канальная
	1993
	2036
	24,8616

	5
	УТ-21/114МКР
	УТ-20/ ЗКЛЦ.114
	52,00
	0,26
	Тоннельная
	1993
	2036
	4,78816

	1
	В(СВ)_КРАС-ЕВ38/16
	Р19/16
	12,00
	0,26
	Подвальная
	1993
	2036
	0,76728

	1
	К_ТИМ10/16
	К_ТИМ10-12/16
	25,00
	0,26
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,302

	5
	В(ЮВ)_ЛЮБ25/114
	4ТП
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	1,08358

	5
	УТ-25/114
	УТ-24/114МКР
	53,50
	0,26
	Тоннельная
	1993
	2036
	4,92628

	1
	К_КРАС-ЕВ38-44/16
	В(СВ)_КРАС-ЕВ38/16
	13,00
	0,26
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,19704

	1
	В(Ю)_КРАС-ЕВ38/16
	К_КРАС-ЕВ38/16
	88,00
	0,26
	Подземная канальная
	1993
	2036
	8,10304

	5
	Р5/5.5
	Р5/5.51
	18,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,57366

	5
	Р5/5.51
	1ТП
	18,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,57366

	52
	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	Р24/110
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,57996

	5
	Р2-1/115
	6ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,15935

	5
	УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ
	В(З)_НАСЕД21/115
	11,50
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,645265

	5
	В(Ю)_ГОРОД26/115
	Р2/115
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,27168

	5
	УТ-4/115МКР
	УТ-5/115МКР
	27,80
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2036
	2,117526

	5
	УТ-7/115
	В(Ю)_ГОРОД26/115
	10,00
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,5611

	52
	К-УСТ20-26/5
	В_УСТ20/5
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,84165

	5
	Р2/115
	Р2-1/115
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,66927

	5
	Р4/5.5
	3ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	52
	Р21/3
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,03187

	5
	Р4/5.5
	Р5/5.5
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,89236

	52
	Р39/5
	В(З)_НАС./5
	6,00
	0,10
	Надземная
	1993
	2036
	0,20376

	5
	Р2/115
	8ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,89236

	5
	Р2/115
	7ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,03187

	5
	Р5/5.5
	2ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	5
	УТ-1/114
	В(ЮВ)_ЛЮБ25/114
	11,45
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,5666605

	3
	К-ЛЕН26/9
	В_МРЭС/9
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,74235

	3
	В_МРЭС/9
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,15935

	1
	Р19/16
	В(Ю)_КРАС-ЕВ38/16
	4,00
	0,26
	Подвальная
	1993
	2036
	0,25576

	3
	К-СОВ47/8
	К_СОВ49-51/8
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,57996

	5
	В(Ю)_ГОРОД8/115
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,6374

	52
	К-2/ДОМЕНЩИКОВ
	В(З)_ДОМ36/176
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,00998

	5
	К-1/115
	В(Ю)_ГОРОД8/115
	8,00
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,39592

	5
	УТ-2А/115МКР
	К-1/115
	50,00
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2036
	2,928

	3
	В_БАНЮ/9
	В_ДИСП/9
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,2366

	3
	В_ГАРАЖ1/9
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,10188

	5
	В(В)_ГОРОД26/115
	Р2-2/115
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,27168

	52
	Р15/5
	1ТП
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,61128

	1
	Р26/16
	К_АРХ25-27/16
	47,00
	0,13
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,75232

	1
	 
	 
	16,00
	0,13
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,93696

	1
	К_АРХ31/16
	Р26/16
	46,00
	0,13
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,69376

	52
	В_ЛЕН107А/2
	1ТП
	48,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	1,52976

	52
	В(Ю)_ЛЕН113/2
	В_ЛЕН117А/2
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,89082

	5
	В(ЮЗ)_ЛЮБ25/114
	Р13/114
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,1698

	5
	УТ-12'/114
	В_ЛЮБ27/114
	55,20
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2036
	2,731848

	52
	В(В)_ПАРК20/3
	Р17/3
	29,00
	0,15
	Подвальная
	1993
	2036
	1,19016

	52
	Р14/2
	В(Ю)_ЛЕН113/2
	42,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	1,33854

	5
	В_ЛЮБ27/114
	1ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,44618

	5
	Р3/5.5
	4ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	3
	К_СОВ49-51/8
	К_СОВ51/8
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,96385

	1
	К3_КРАС32/20
	В(Ю)_КРАС32/20
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,8244

	5
	В(З)_ГОРОД8/115
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	1
	К2_КРАС32/20
	В(З)_КРАС32/1/20
	26,00
	0,05
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,07172

	5
	В_РЫБ64/5.5
	Р3/5.5
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,06792

	5
	УТ-24/114МКР
	УТ-23/114МКР
	36,85
	0,26
	Тоннельная
	1993
	2036
	3,393148

	5
	УТ-2А/114
	УТ-11'/114
	28,70
	0,15
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,849428

	52
	В_ЛЕН117А/2
	1ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	1,37041

	1
	К_КРАС32-36/20
	В(В)_КРАС32/1/20
	25,00
	0,07
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,15325

	5
	Р3/5.5
	Р4/5.5
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	5
	УТ-6/5.4
	УТ-7/5.4
	47,50
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	3,618075

	3
	Р31-1/9
	2ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,25496

	5
	УТ-5/5.4
	УТ-6/5.4
	79,50
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	6,055515

	52
	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	103,00
	0,41
	Подземная канальная
	1993
	2036
	13,39721

	5
	Р7/115
	Р7-2/115
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,50992

	5
	Р7-2/115
	7ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	5
	Р7-2/115
	6ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	1,05171

	5
	В(ЮВ)_НАСЕД11/115
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,9561

	5
	В(Ю)_НАСЕД7/115
	Р7/115
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,10188

	5
	Р7-1/115
	9ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	1,05171

	5
	УТ-6/5.5
	УТ-1/5.4
	55,60
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	4,235052

	5
	Р7/115
	Р7-1/115
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,50992

	5
	Р7-1/115
	8ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	5
	УТ-1/5.4
	УТ-2/5.4
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,43744

	5
	УТ-2/5.4
	УТ-3/5.4
	32,30
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,460291

	5
	УТ-3/5.4
	УТ-4/5.4
	30,10
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,292717

	5
	К-1/103
	В_МАТУР58/103
	70,70
	0,07
	Подземная канальная
	1993
	2036
	3,261391

	5
	В_МАТУР58/103
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,15935

	5
	УТ-5Б/115МКР
	УТ-1/115МКР
	20,40
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,553868

	3
	Р31/9
	Р31-1/9
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,6374

	5
	УТ-1/115МКР
	УТ-2А/115МКР
	38,40
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2036
	2,924928

	5
	УТ-1/115МКР
	В(ЮВ)_НАСЕД11/115
	21,00
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,96873

	3
	Р31/9
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,28683

	5
	УТ-4/5.4
	УТ-5/5.4
	30,50
	0,21
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,323185

	5
	УТ-10/115
	В(В)_ЛЮБ37/115
	15,30
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,895968

	1
	ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_КРАС-ЕВ38-44/16
	36,00
	0,26
	Подземная канальная
	1993
	2036
	3,31488

	4
	В(В)_ПИОН19/ФМК
	В(С)_ПИОН13/ФМК
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,30051

	3
	В_СОВ64А/9
	Р31/9
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,3187

	5
	УТ-11'/114
	УТ-12'/114
	25,00
	0,15
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,611

	52
	В(В)_УСТ26/5
	К-УСТ20-26/5
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,78421

	5
	УТ-8/103МКР
	УТ-9/103МКР
	47,50
	0,15
	Тоннельная
	1993
	2036
	3,0609

	3
	Р31-1/9
	1ТП
	64,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	2,03968

	52
	В(З)_ЛОМ34/204
	Р2/204
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	0,1698

	5
	Р8-3/115
	4ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,15935

	5
	УТ-12'/114
	В(ЮЗ)_ЛЮБ25/114
	24,00
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,34664

	5
	УТ-3/5.5МКР
	УТ-4/5.5МКР
	64,00
	0,31
	Подземная канальная
	1993
	2036
	6,29376

	5
	Р8-2/115
	Р8-3/115
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,70114

	5
	УТ-11'/114
	В_ЛЮБ29/114
	20,25
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,0021725

	5
	В_НАСЕД9/115
	Р6/115
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,3187

	5
	Р6/115
	6ТП
	34,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	1,08358

	5
	Р6-1/115
	5ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,19122

	5
	Р6-1/115
	Р6-2/115
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,76488

	3
	В(ЮЗ)_НАБ17/9
	К-ЛЕН26/9
	50,00
	0,13
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,928

	5
	Р8-2/115
	5ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,15935

	5
	УТ-7/103МКР
	УТ-8/103МКР
	71,20
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2036
	5,423304

	5
	В_ЛЮБ29/114
	Р14/114
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,60553

	5
	УТ-4/5.4МКР
	УТ-5/5.4МКР
	75,90
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2036
	5,781303

	5
	УТ-4/5.4МКР
	В_ОКТ71/5.4
	12,20
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2036
	0,562786

	52
	В(Ю)_УСТ3/5
	Р39/5
	59,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	3,31049

	5
	Р14/114
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2036
	0,03187

	52
	Р17/3
	В(З)_ПАРК20/3
	59,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2036
	2,00364

	5
	В_ОКТ71/5.4
	1ТП
	17,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,54179

	1
	В(В)_КРАС32/1/20
	5ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	0,57366

	5
	Р14/114
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2036
	0,47805

	5
	В_ОКТ65/5.4
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	1,37041

	52
	Р24/6
	В(Ю)_КОМС15/6
	40,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	2,5776

	52
	В(З)_ПАРК20/3
	К-7/ПАРКОВАЯ
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2036
	0,33666

	52
	К-СОВ119/6
	Р24/6
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	1,15992

	5
	К-2/115
	В_ГОРОД6/115
	27,10
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2036
	1,250123

	5
	В_ГОРОД6/115
	1ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2036
	1,33854

	52
	Р36/6
	К-СОВ119/6
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2036
	3,28644

	5
	УТ-1/114
	УТ-2А/114
	91,70
	0,15
	Тоннельная
	1993
	2036
	5,909148

	5
	УТ-2А/114
	В(Ю)_ЛЮБ25/114
	18,00
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,89082

	5
	Р13/114
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	1
	Р36/277
	Р36-1/277
	9,00
	0,05
	Надземная
	1993
	2037
	0,28683

	5
	К-1/115
	К-2/115
	50,70
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2037
	2,968992

	5
	Р2-2/115
	4ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	УТ-20/ ЗКЛЦ.114
	В_ЛЮБ19А/114
	62,80
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2037
	3,523708

	5
	УТ-5/115МКР
	УТ-5А/115МКР
	33,10
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	2,521227

	5
	УТ-5А/115МКР
	УТ-5Б/115МКР
	146,60
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	11,166522

	5
	В_ЛЮБ19А/114
	1ТП
	29,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,98484

	5
	Р13/114
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,6792

	5
	В(Ю)_ЛЮБ25/114
	3ТП
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,57366

	5
	Р12/115
	Р13/115
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,66927

	5
	В(В)_ЛЮБ37/115
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06374

	5
	Р1/104
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06374

	3
	К-ЛЕН26/9
	В_ГАРАЖ1/9
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	1,40275

	52
	Р38/5
	В(Ю)_УСТ3/5
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,1698

	5
	УТ-27/104
	В_ГОДОВ24/104
	9,90
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,579744

	5
	УТ-2А/115МКР
	УТ-3Б/115МКР
	101,20
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	7,708404

	1
	Р36-1/277
	1ТП
	4,00
	0,05
	Надземная
	1993
	2037
	0,12748

	5
	Р2-2/115
	Р2-3/115
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	1,12068

	5
	В_ГОДОВ24/104
	Р1/104
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	0,3748

	5
	УТ-5'/5.4
	УТ-СТИМУЛ/5.4
	15,00
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	1,14255

	5
	УТ-5/5.4МКР
	УТ-5'/5.4
	28,10
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	2,140377

	5
	УТ-СТИМУЛ/5.4
	УТ-5''/5.4
	20,00
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	1,5234

	5
	УТ-1/5.4МКР
	В_ЦПУ/5.4
	9,70
	0,05
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,399834

	5
	УТ-2/115
	В(ЮЗ)_НАСЕД11/115
	16,80
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,831432

	5
	В(ЮЗ)_НАСЕД11/115
	2ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	1,21106

	5
	Р6-2/115
	4ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,09561

	5
	УТ-6/5.4
	В(С)_ОКТ69/5.4
	10,90
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,611599

	52
	ТК-2А/6
	В(Ю)_ГОР32/6
	72,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2037
	4,63968

	1
	К_КРАС8/20
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1993
	2037
	0,37098

	5
	Р16-1/5.4
	УТ-6/5.4
	32,70
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2037
	1,914912

	5
	Р13/115
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р13/115
	Р14/115
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,66927

	5
	Р6/115
	Р6-1/115
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,22309

	5
	УТ-3Б/115МКР
	В_НАСЕД9/115
	30,00
	0,08
	Тоннельная
	1993
	2037
	1,4847

	5
	УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-2/5.5МКР
	52,00
	0,31
	Подземная канальная
	1993
	2037
	5,11368

	5
	В_ЦПУ/5.4
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,03187

	1
	К_ГАРАЖ/20
	(.)N/20
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	2,2444

	5
	УТ-3'/5.4МКР
	УТ-4/5.4МКР
	46,00
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	3,50382

	1
	(.)N/20
	К_КРАС8/20
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	1,62719

	5
	УТ-2/5.5МКР
	УТ-3/5.5МКР
	34,60
	0,31
	Подземная канальная
	1993
	2037
	3,402564

	52
	Р25/110
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,1698

	52
	Р27/110
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06792

	5
	Р1-1/5.4
	Р6/5.4
	17,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,54179

	52
	В(В)_ДК/5
	1ТП
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,849

	5
	В(З)_НАСЕД21/115
	Р9/115
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,64524

	5
	УТ-17/104
	В_ЛЕН-АЯ4/104
	19,90
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,917987

	5
	Р6/5.4
	4ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,19122

	5
	Р8-3/115
	3ТП
	29,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,92423

	52
	Р15/5
	В(В)_УСТ26/5
	44,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	1,40228

	5
	Р14/115
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р6/5.4
	3ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	1,11545

	5
	Р9-1/114
	В(С)_НАСЕД12/114
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,6792

	5
	В(С)_НАСЕД12/114
	В(СВ)_НАСЕД12/114
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	0,89776

	5
	Р8-1/115
	Р8-2/115
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,98797

	5
	УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ
	В(В)_ГОРОД26/115
	11,00
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,61721

	5
	Р14/115
	Р15/115
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,70114

	5
	В(СВ)_НАСЕД12/114
	Р9-2/114
	17,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,57732

	5
	Р9-2/114
	9ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р9-2/114
	Р9-3/114
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,88296

	5
	УТ-7А/5.4
	В(З)_ОКТ69/5.4
	20,90
	0,10
	Тоннельная
	1993
	2037
	1,172699

	5
	Р8-1/115
	6ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	В(З)_ОКТ69/5.4
	Р15/5.4
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,1698

	5
	Р15/115
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	В_НАСЕД3/115
	1ТП
	83,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	2,64521

	5
	Р6-4/115
	1ТП
	24,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,76488

	5
	Р6-2/115
	Р6-3/115
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,70114

	5
	Р6-3/115
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,09561

	5
	Р2-4/115
	10ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р15/5.4
	5ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,12748

	5
	Р8/115
	Р8-1/115
	40,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	1,3584

	5
	Р6-3/115
	Р6-4/115
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,70114

	5
	Р6-4/115
	2ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06374

	5
	Р1-1/5.4
	6ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,70114

	5
	УТ-5/5.4МКР
	В_ОКТ65/5.4
	12,80
	0,07
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,590464

	5
	Р11/115
	Р12/115
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,66927

	5
	Р1-1/5.4
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р15/5.4
	Р1-1/5.4
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,20376

	5
	Р12/115
	4ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,19122

	5
	В(ЮЗ)_НАСЕД7/115
	Р11/115
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,25496

	5
	Р11/115
	5ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,19122

	5
	Р5/5.4
	2ТП
	21,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,66927

	5
	В(С)_ОКТ69/5.4
	Р4/5.4
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,6792

	5
	Р5/5.4
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,09561

	5
	Р4/5.4
	Р5/5.4
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,76488

	4
	Р16Г/ФМК
	Р10/ФМК
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	0,07496

	4
	Р6/220
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1993
	2037
	0,04104

	4
	В(С)_ПИОН13/ФМК
	Р6/220
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06792

	4
	К-РЫНОК2/ФМК
	К-ПРИСТРОЙКА/ФМК
	99,10
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	5,560501

	5
	УТ-5/5.5
	УТ-6/5.5
	84,00
	0,25
	Подземная канальная
	1993
	2037
	7,73472

	4
	К-ПРИСТРОЙКА/ФМК
	К-ПИОН14/ФМК
	65,20
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2037
	3,226748

	5
	УТ-3А/115МКР
	УТ-3Б/115МКР
	28,25
	0,21
	Тоннельная
	1993
	2037
	2,1518025

	52
	Р24/110
	Р25/110
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1993
	2037
	0,4104

	5
	Р9-3/114
	11ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	1,01984

	4
	Р11/ФМК
	К-РЫНОК1/ФМК
	13,50
	0,13
	Надземная
	1993
	2037
	0,50598

	5
	Р9-3/114
	10ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,19122

	5
	Р8/115
	7ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	В_ЛЕН-АЯ4/104
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	4
	К-ПИОН14/ФМК
	1ТП
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2037
	1,13827

	4
	К-ПИОН16/ФМК
	В_ПИОН16/ФМК
	7,50
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2037
	0,371175

	4
	Р100/ФМК
	1ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,6374

	3
	В_ДИСП/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,03187

	52
	Р26/110
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	0,07496

	52
	К-7/ПАРКОВАЯ
	В(Ю)_ПАРК22/3
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	0,50499

	52
	Р25/110
	1ТП
	20,00
	0,05
	Надземная
	1993
	2037
	0,6374

	4
	Р10/ФМК
	Р11/ФМК
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	0,07496

	4
	К-РЫНОК1/ФМК
	К-РЫНОК2/ФМК
	17,20
	0,10
	Подземная канальная
	1993
	2037
	0,965092

	4
	К-РЫНОК1/ФМК
	К-ПИОН16/ФМК
	27,35
	0,08
	Подземная канальная
	1993
	2037
	1,3535515

	4
	Р5/220
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	0,03396

	4
	Р5/220
	В(В)_ПИОН19/ФМК
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	1,08672

	5
	Р5/115
	8ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06374

	52
	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	1ТП
	54,00
	0,15
	Подземная канальная
	1993
	2037
	3,47976

	4
	Р100/ФМК
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1993
	2037
	0,06374

	4
	В_ПИОН16/ФМК
	Р100/ФМК
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р2-3/115
	Р2-4/115
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1993
	2037
	0,47805

	5
	Р2-3/115
	9ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,15935

	5
	Р5/115
	Р8/115
	47,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	1,76156

	5
	Р5/115
	9ТП
	13,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,41431

	52
	Р24/110
	Р26/110
	48,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	1,79904

	52
	Р26/110
	Р27/110
	72,00
	0,10
	Подвальная
	1993
	2037
	2,44512

	5
	Р2-4/115
	11ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,73301

	52
	Р17/3
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,03187

	5
	В(Ю)_НАСЕД21/115
	Р5/115
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1993
	2037
	0,33732

	5
	УТ-5
	В(Ю)_НАСЕД21/115
	12,00
	0,13
	Тоннельная
	1993
	2037
	0,70272

	5
	Р2-1/115
	5ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	1993
	2037
	0,9561

	52
	Р7/5
	1ТП
	64,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	2,17344

	52
	В_ЧКАЛ20А/5
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,10188

	52
	Р11/5
	Р4/5
	16,00
	0,21
	Подвальная
	1994
	2037
	0,70528

	52
	Р11/5
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	В(З)_ЧКАЛ20/5
	Р11/5
	35,00
	0,21
	Подвальная
	1994
	2037
	1,5428

	52
	Р52/5
	Р20/5
	51,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,73196

	52
	В_БАРД17А/5
	Р7/5
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,1886

	52
	В(Ю)_ПОБ55/6
	Р9/6
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,22256

	5
	УТ-47/5.4
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,4122

	52
	Р23/5
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	Р13/5
	В(Ю)_УСТ28/5
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,08208

	52
	Р13/5
	1ТП
	29,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,98484

	5
	УТ-48/5.4
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,49464

	1
	Р54-1/20
	Р54-2/20
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,10188

	1
	Р54/20
	Р54-1/20
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,44976

	52
	В(З4)_БАБ4/5
	4ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,82862

	5
	УТ-31/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	4
	Р14-1/222
	7ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	1
	В(З)_ПЕРВ15/20
	К_ПЕРВ9/20
	47,00
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,57999

	3
	К-СОВ98/7
	В_ПОБ61/7
	29,00
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,69824

	5
	УТ-31/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	1
	Р54-4/20
	4ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,13584

	52
	Р7/5
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	52
	ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА
	В_БАРД17А/5
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,64715

	5
	УТ-21/5.4
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,70074

	52
	К-ЛОМ31/1
	К-УБЕЖИЩЕ/1
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	5
	УТ-22/5.4
	1ТП
	24,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,98928

	52
	Р2/205
	1ТП
	59,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,88033

	1
	Р54-4/20
	Р54-5/20
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,38244

	21
	В(С)_К_БЕЛ3/22
	Р46/22
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06792

	5
	УТ-2А/5.5МКР
	УТ-3А/5.5МКР
	106,30
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	6,849972

	52
	Р9/6
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	5
	УТ-3А/5.5МКР
	УТ-5А1/5.5
	68,20
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	4,394808

	4
	К-ОКИН16/222
	К-ОКИН14/222
	28,00
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,63968

	4
	В_ОКИН14/222
	Р11/222
	38,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	1,42424

	4
	Р11/222
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	1
	Р7/20
	Р3/20
	18,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,73872

	4
	Р14/222
	В(М1)_ОКИН12/222
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,71316

	4
	В(М2)_ОКИН12/222
	Р15/222
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,1698

	52
	Р21/6
	1ТП
	45,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	1,43415

	52
	К-ЧКАЛ24-26/5
	В(С)_ЧКАЛ24/5
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,44888

	52
	Р21/6
	2ТП
	37,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,25652

	52
	Р6/5
	В(Ю)_ЧКАЛ24/5
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,2748

	4
	Р15/222
	5ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,19122

	52
	В_УСТ20/5
	1ТП
	55,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,75285

	52
	Р6/5
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	52
	В(С)_ЧКАЛ24/5
	Р6/5
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,1886

	4
	К-ОКИН14/222
	В_ОКИН14/222
	7,80
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,456768

	5
	УТ-46/5.4
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,28854

	4
	Р15/222
	Р17/222
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,98797

	5
	УТ-41/5.4
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,37098

	52
	Р9/6
	В(С)_ПОБ55/6
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,72098

	52
	К-МЕТ3/Г
	В_МЕТ3/Г
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,9226

	52
	Р23/5
	В(З)_ПАРК50/5
	37,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,25652

	52
	В(В)_ПАРК50/5
	Р23/5
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06792

	52
	Р40/5
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	К-МСЧ/202
	К-ДЕТС./202
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,20893

	5
	УТ-23/5.4
	1ТП
	36,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,48392

	3
	В_ГРЯЗЕХР./10
	Р3/10
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	52
	Р1/207
	Р5/207
	46,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,46602

	52
	ТК_БАРД13/БАРДИНА
	В(С)_БАРД13/5
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,01996

	4
	Р17/222
	4ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,19122

	52
	К-УСТ26-24/5
	В(С)_УСТ24/5
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6444

	5
	УТ-44/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	1
	Р54/20
	1ТП
	10,00
	0,04
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3187

	5
	УТ-52/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	52
	В(С)_УСТ28/5
	Р13/5
	20,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,8208

	1
	Р54-2/20
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03396

	52
	К-ЧКАЛ20А1/5
	К-ЧКАЛ20А2/5
	38,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	2,13218

	5
	УТ-34/5.4
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32976

	52
	К-ЧКАЛ20А2/5
	В_ЧКАЛ20А/5
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,13218

	52
	К-БАРД27/5
	В_БАРД27/5
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,02909

	5
	УТ-55/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	52
	К-ДЕТС./202
	К-ДИАГН./202
	50,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,222

	4
	В_ОКИН12/222
	Р14-1/222
	9,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,36936

	1
	Р54-5/20
	1ТП
	4,00
	0,03
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	52
	К-БАРД23'/5
	В_БАРД23/5
	29,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,33777

	5
	Р5/104
	Р5-1/104
	92,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	3,44816

	52
	В_МАСТ.1/10
	1ТП
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,4104

	3
	К-ГРЯЗЕХР./10
	В_ГРЯЗЕХР./10
	60,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	2,4732

	5
	В_ЛЮБ43/115
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3187

	52
	Р2/207
	В(Ю)_СТР39/207
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06792

	52
	К-МСЧ/202
	В(ЮЗ)_ХИРУРГ2/202
	84,00
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	6,39828

	52
	К-ДИАГН./202
	К-АДМИН./202
	48,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,69328

	5
	УТ-14/104МКР
	УТ-15/104
	49,60
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,196224

	3
	В_ЛУН32А/8
	Р4/8
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,6374

	5
	В_ЛЕН-АЯ6/104
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	4
	В(М1)_ОКИН12/222
	В(М2)_ОКИН12/222
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,50499

	3
	Р4/8
	2ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	52
	Р5/208
	К-ЛОМ31/1
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,2444

	52
	К-ВЕРЕЩ50/103
	В_ВЕР50/103
	12,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	0,55356

	52
	К-МАЯК15/110
	В_МАЯК17/110
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,35662

	52
	К-ВЕРЕЩ52/103
	К-ПОБ38/103
	45,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,52495

	3
	Р4/8
	Р5/8
	37,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	1,17919

	3
	Р5/8
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	21
	К_АРХ42/22
	В_АРХ42/22
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,39592

	3
	В_ЛЕЧЕБ/10
	1ТП
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,2052

	5
	УТ-16/104
	В_ЛЕН-АЯ6/104
	14,00
	0,08
	Тоннельная
	1994
	2037
	0,69286

	52
	В(Ю)_УСТ26/5
	К-УСТ26-24/5
	36,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,31984

	52
	Р15/1
	В(З)_БАРД2/1
	37,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,17919

	52
	В_КОРП2/202
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,13584

	5
	УТ-4/5.5МКР
	Р2/5.4
	40,80
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,107736

	5
	УТ-3'/5.4МКР
	УТ-7А/5.4
	69,90
	0,13
	Тоннельная
	1994
	2037
	4,093344

	4
	Р17/222
	Р18/222
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,73301

	52
	Р36/5
	В(Ю1)_БАБ4/5
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3187

	52
	В_ПОБ18/93
	1ТП
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,82862

	52
	К-АДМИН./202
	К-ХОЗ./202
	50,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,3065

	52
	К-АДМИН./202
	Р7/202
	24,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,10712

	52
	Р15/1
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	5
	Р15/115
	В(З)_НАСЕД7/115
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,66927

	52
	В(С)_БАРД2/1
	Р15/1
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,40228

	5
	УТ-47/5.4
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,45342

	52
	В(В)_ВОЛ36/4
	В(З)_ВОЛ38/4
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,4847

	5
	УТ-52/5.4
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,8244

	52
	У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-4/МЕТАЛЛУРГОВ
	65,00
	0,31
	Подземная канальная
	1994
	2037
	6,3921

	52
	В_БАРД17/5
	1ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,11545

	52
	В(Ю3)_БАБ4/5
	В(З4)_БАБ4/5
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,36904

	5
	УТ-38/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	52
	В(С)_ГАГ18/215
	Р13/215
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,30667

	5
	УТ-38/5.4
	1ТП
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,36026

	4
	К-ОКИН12/222
	В_ОКИН12/222
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,54656

	52
	К-П.МЕТ2/Б
	В_ВОЛ4/Б
	43,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,12807

	52
	К-ПАРК52/5
	В_ПАРК52/5
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,89082

	52
	В_МЕТ3/Г
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-34/5.4
	1ТП
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,74196

	5
	Р3/5.4
	9ТП
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	1,30667

	5
	Р3/5.4
	8ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	52
	Р12/215
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	52
	В(З)_МЕТ43/215
	Р12/215
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,2748

	52
	Р12/215
	В(В)_МЕТ43/215
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,98797

	5
	В(ЮЗ)_ОКТ69/5.4
	Р3/5.4
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,28683

	5
	УТ-17/104
	В_ОКТ40/104
	32,00
	0,13
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,87392

	5
	УТ-33/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	5
	УТ-7А/5.4
	В(ЮЗ)_ОКТ69/5.4
	56,60
	0,08
	Тоннельная
	1994
	2037
	2,801134

	5
	УТ-25/5.4
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,45342

	3
	Р3/10
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	1
	В_КРАС24/20
	Р57/20
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,74712

	5
	УТ-16/104
	УТ-17/104
	78,50
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	5,05854

	5
	УТ-43/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	52
	В(ЮВ)_БАБ12/5
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	1
	Р57/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-46/5.4
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57708

	52
	Р36/5
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	52
	К-МЕТ46/214
	В(З)_МЕТ46/214
	29,00
	0,20
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,20893

	1
	Р57/20
	Р58/20
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,64524

	52
	Р2-1/5
	В(В)_БАБ12/5
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,14992

	5
	В(СЗ)_М-КЛЕР15/5.5
	1ТП
	55,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,75285

	1
	К_КРАС24/20
	В_КРАС24/20
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,17831

	1
	Р58/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	1
	Р3/20
	Р3-1/20
	59,40
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	2,226312

	52
	В(СВ)_БАБ12/207
	Р2-1/5
	7,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,28728

	1
	Р58/20
	Р59/20
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,86049

	52
	Р2-1/5
	Р42/5
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,32832

	5
	УТ-4/5.4
	В_САЗОН16/5.4
	24,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,98928

	1
	ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	27,00
	0,26
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,48616

	52
	К-МЕТ3/Г
	В_МЕТ3А/Г
	52,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,14344

	52
	К-ВОЛ44/4
	В_ВОЛ44/4
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,2444

	52
	Р34/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-48/5.4
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,53586

	21
	Р46/22
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	1
	ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В(В)_ПЕРВ15/20
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,51361

	5
	УТ-24/5.4
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57708

	5
	УТ-51/5.4
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,37098

	1
	ТК-1А/277
	Р52/277
	49,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,15756

	5
	УТ-3/5.4МКР
	УТ-3'/5.4МКР
	45,70
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,480969

	52
	В_СТАЛ42А/2
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,47805

	5
	УТ-29/5.4
	1ТП
	34,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,40148

	4
	Р18/222
	3ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,12748

	1
	В_ПЕРВ24/21
	1ТП
	44,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,49424

	4
	Р18/222
	Р19/222
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	1,46602

	3
	Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	140,00
	0,08
	Надземная
	1994
	2037
	4,4618

	1
	К_ПЕРВ22/21
	В_ПЕРВ24/21
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,13218

	1
	ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-ПЕРВ3А-15/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	130,00
	0,26
	Подземная канальная
	1994
	2037
	11,9704

	4
	Р19/222
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,25496

	52
	Р7/4
	В(СЗ)_ГОР77/4
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,1698

	3
	Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	36,00
	0,08
	Надземная
	1994
	2037
	1,14732

	52
	В(СЗ)_ГОР77/4
	К-ВОЛ44/4
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,1222

	52
	В(С)_МЕТ49/215
	Р10/215
	51,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,62537

	5
	УТ-15/104
	УТ-16/104
	24,70
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,591668

	5
	УТ-45/5.4
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57708

	4
	Р19/222
	2ТП
	32,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	1,01984

	52
	К-ПОБ18/93
	К-ОБК/93
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,30051

	52
	В(З)_МЕНД5/205
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	5
	В_ОКТ40/104
	Р5/104
	33,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	1,23684

	52
	У-4/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-4А/МЕТАЛЛУРГОВ
	63,00
	0,31
	Подземная канальная
	1994
	2037
	6,19542

	52
	Р5/93
	В(С)_МЕТ10/93
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06792

	4
	Р14/222
	6ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,19122

	52
	К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-ПАЛАТ./202
	57,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,67308

	52
	Р34/5
	Р32/5
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3748

	3
	В(З)_ПОБ78/9
	2ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,76488

	5
	УТ-53/5.4
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32976

	5
	УТ-56/5.4
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,53586

	52
	В(ЮВ)_БАБ12/5
	В(С)_БАБ6/5
	49,00
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,86944

	5
	УТ-57/5.4
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,49464

	3
	К-ПОБ78/9
	В(В)_ПОБ78/9
	57,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,62941

	3
	К-ПОБ78/9
	В(З)_ПОБ78/9
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,03929

	52
	Р42/5
	Р34/5
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	1,27432

	52
	В_ПОБ16А/93
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,89236

	52
	Р40/5
	В(Ю3)_БАБ4/5
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,38244

	5
	Р24/103
	К-2/103
	124,00
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	7,26144

	5
	Р2/5.4
	УТ-1/5.4МКР
	21,70
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,652889

	5
	УТ-1/5.4МКР
	УТ-3/5.4МКР
	16,30
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,241571

	52
	Р52/5
	В(СВ)_УСТ18/5
	14,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,44618

	52
	В(ЮВ)_УСТ18/5
	Р52/5
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,1698

	52
	Р5/207
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	52
	Р5/207
	В(Ю)_СТР45/207
	34,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	1,08358

	52
	В(З3)_БАБ4/5
	Р40/5
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,6374

	5
	УТ-13/5.4
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,70074

	4
	Р21/222
	4ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	В(Ю2)_БАБ4/5
	В(З3)_БАБ4/5
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,39592

	5
	УТ-62/5.4
	1ТП
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,11294

	52
	В_МЕТ45/215
	1ТП
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,56163

	52
	Р5/212
	В(В)_МЕТ37/212
	25,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,937

	52
	В(В)_КОМС25/6
	В_КОМС27/6
	65,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	2,99845

	52
	В_КОМС27/6
	1ТП
	82,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	2,61334

	52
	В_КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,27168

	52
	В_КОМС2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,5094

	52
	Р10/215
	Р10-1/215
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	52
	Р10/215
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	Р37/5
	В(Ю2)_БАБ4/5
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,41431

	52
	К-ГОР51/103
	К-ГОР53/103
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,62719

	1
	Р54-1/20
	Р54-4/20
	51,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,73196

	52
	Р9/3
	В(Ю)_МАМЛ13/3
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,22256

	52
	К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	54,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,02994

	52
	В_СОВ115/6
	1ТП
	31,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,98797

	52
	К-ОБК/93
	В_ПОБ18/93
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,34643

	52
	Р10/3
	В(Ю)_МАМЛ11/3
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,29048

	52
	Р4/53
	В_ЛУН21/53
	40,00
	0,05
	Надземная
	1994
	2037
	1,2748

	52
	В(С)_МЕТ10/93
	К-КРАВ3/93
	68,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,81548

	52
	В_ЛУН21/53
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	52
	В_ЛЕН80/104
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,47805

	52
	Р5/212
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	52
	В_МАМЛ5/3
	1ТП
	70,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	2,2309

	4
	Р13/222
	Р21/222
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,6374

	52
	Р7/3
	В(Ю)_МАМЛ17/3
	59,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	2,00364

	5
	УТ-33/5.4
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32976

	5
	УТ-59/5.4
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32976

	52
	В(С)_МАМЛ13/3
	Р9/3
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,22256

	52
	Р9/3
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03396

	4
	Р11/222
	Р12/222
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,29048

	52
	Р10/3
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03396

	5
	УТ-30/5.4
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,4122

	1
	В_ТИМ20/16
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,38244

	52
	Р42/5
	В(ЮВ)_БАБ12/5
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3748

	5
	К-1/103
	Р24/103
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,9332

	5
	УТ-35/5.4
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,16488

	5
	УТ-32/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	52
	В(З)_ПАРК50/5
	К-ПАРК52/5
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,00998

	52
	В(З)_МЕТ37/212
	Р5/212
	45,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	1,6866

	52
	В_СТР7А/3
	Р5/3
	41,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	1,68264

	52
	Р13/215
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3187

	5
	УТ-35/5.4
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,70074

	52
	В_ПАРК24Б/3
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,35057

	5
	УТ-24/5.4
	1ТП
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,74196

	21
	В_АРХ42/22
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	В(З)_МОСК40/2
	Р22/2
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,08672

	52
	В(С)_МАМЛ17/3
	Р7/3
	41,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	1,53668

	5
	УТ-36/5.4
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57708

	1
	Р7/20
	Р7-1/20
	4,00
	0,21
	Подвальная
	1994
	2037
	0,17632

	52
	Р22/2
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3396

	52
	Р22/2
	В(В)_МОСК40/2
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,08672

	5
	УТ-3/5.4
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,86562

	3
	Р2/10
	В_ЛЕЧЕБ/10
	15,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	0,9666

	52
	Р9/212
	В(СЗ)_ЛЕН114А/212
	64,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	2,17344

	52
	Р9/212
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,38244

	5
	УТ-1/5.4
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,86562

	111
	Р3 НОВЫЕ УГЛЫ
	ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ
	7,00
	0,26
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,64456

	111
	Р2 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р3 НОВЫЕ УГЛЫ
	11,00
	0,26
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,01288

	5
	УТ-25/5.4
	1ТП
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,94806

	5
	УТ-28/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	52
	В(В)_МОСК40/2
	К-МОСК36-40/2
	6,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,33666

	52
	В_ДОМ48Б/Д
	1ТП
	26,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,82862

	5
	В_САЗОН16/5.4
	1ТП
	10,00
	0,04
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3187

	52
	В_ЛЕН159А/1
	1ТП
	53,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,68911

	52
	В_КРАВ9/93
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	52
	В(З)_МОСК36/2
	1ТП
	72,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	2,44512

	111
	Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ
	1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,10188

	111
	Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ
	2ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03396

	111
	В1 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03396

	52
	Р8/215
	1ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,86049

	5
	В_САЗОН16/5.4
	2ТП
	5,00
	0,04
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	4
	В_МОЛ21/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	111
	ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ
	Р2 НОВЫЕ УГЛЫ
	143,00
	0,26
	Подземная канальная
	1994
	2037
	13,16744

	111
	ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ
	В1 НОВЫЕ УГЛЫ
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,29053

	52
	В(З1)_БАБ4/5
	Р36/5
	27,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,91692

	52
	Р7/2
	1ТП
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,72098

	1
	Р3-1/20
	Р54/20
	0,60
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,022488

	5
	УТ-18/5.4
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,8244

	52
	Р20/3
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	5
	УТ-5А1/5.5
	УТ-4А/5.5
	55,10
	0,15
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,550644

	4
	К-МОЛОД21/ФМК
	В_МОЛ21/ФМК
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,39303

	52
	К-9/ДОМЕНЩИКОВ
	В_СТР11А/3
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,3666

	5
	УТ-4А/5.5
	В(Ю)_М-КЛЕР15/5.5
	34,30
	0,05
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,413846

	5
	В(Ю)_М-КЛЕР15/5.5
	4ТП
	22,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,70114

	5
	Р1/5.5
	3ТП
	58,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	1,84846

	5
	УТ-42/5.4
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,37098

	5
	УТ-27/5.4
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57708

	5
	УТ-36/5.4
	1ТП
	24,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,98928

	52
	В_СТР3А/3
	В(С)_МАМЛ17/3
	55,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	3,5442

	52
	В(В)_БАБ12/5
	В(З1)_БАБ4/5
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,58112

	5
	УТ-37/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,6183

	52
	В(С)_ЛЕН103/2
	Р16/2
	44,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,49424

	52
	В_ПАРК52/5
	Р23-1/5
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	52
	К-КОТТЕДЖ/Д
	В_ДОМ48Б/Д
	44,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1994
	2037
	1,81368

	3
	В_ПОБ61/7
	Р33/7
	17,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,63716

	52
	К-СТР5/3
	В_СТР5/3
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,36904

	5
	УТ-27/5.4
	1ТП
	31,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,27782

	5
	УТ-50/5.4
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32976

	51052
	К-ПОБ3Б/110
	В_ПОБ3А/110
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,18776

	52
	В(В)_СТАЛ40/2
	В_СТАЛ42А/2
	64,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,95232

	52
	ТК-46/ЛОМОНОСОВА
	В_ЛОМ12/3
	24,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,18776

	5
	УТ-2А/5.5МКР
	В(З)_М-КЛЕР15/5.5
	16,10
	0,08
	Тоннельная
	1994
	2037
	0,796789

	5
	УТ-37/5.4
	1ТП
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,0305

	52
	К-ПОБ16А/93
	В_ПОБ16А/93
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32291

	52
	Р16/2
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	52
	Р10/212
	В(В)_ЛЕН114/212
	39,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,32444

	52
	Р10/212
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	К-ЛЕН80/104
	В_ЛЕН80/104
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,69195

	52
	Р6/1
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	52
	Р6/1
	В(З)_ЛЕН173/1
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,2748

	5
	УТ-4/105
	УТ-5/105
	40,00
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,6832

	52
	Р6/1
	В(Ю)_ЛЕН173/1
	2,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,08208

	52
	В(З)_ЛЕН114/212
	Р10/212
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,08672

	5
	УТ-3/105
	УТ-4/105
	19,00
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,74952

	52
	К-ПОБ16Б/93
	В(З)_ПОБ16Б/93
	76,00
	0,21
	Подземная канальная
	1994
	2037
	5,78892

	52
	К(С)-ЛОМ12Б/3
	В_ЛОМ14А/3
	59,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,43198

	52
	Р24/3
	В(В)_ЛОМ12Б/3
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,32832

	3
	ТК-12/ТРУДА
	В_ТРУДА58/8А
	27,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,24551

	3
	В_ТРУДА58/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-2/105
	УТ-3/105
	161,80
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	14,898544

	52
	К-ОБК/93
	В_МАСТ./93
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,32291

	52
	К-6/ДОМЕНЩИКОВ
	В_СТР7А/3
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,51552

	52
	К(Ю)-ЛОМ12А/3
	В(З)_ЛОМ12Б/3
	17,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,09548

	5
	В(З)_НАСЕД7/115
	1ТП
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,11294

	1
	Р54-5/20
	5ТП
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,57366

	5
	УТ-1/105
	УТ-2/105
	36,50
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,36092

	4
	В_МОЛ17/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-5/105
	УТ-6/105
	43,10
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	3,968648

	52
	В(З)_УСТ3/5
	К-ПАРК52/5
	44,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,46884

	5
	УТ-6/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ
	77,00
	0,13
	Тоннельная
	1994
	2037
	4,50912

	52
	В(Ю1)_БАБ4/5
	В(З2)_БАБ4/5
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,39592

	5
	УТ-6/105
	УТ-7/105
	2,00
	0,26
	Тоннельная
	1994
	2037
	0,18416

	5
	УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ
	36,60
	0,13
	Тоннельная
	1994
	2037
	2,143296

	52
	Р2/202
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	5
	УТ-8Б/115
	В_ЛЮБ41/115
	19,60
	0,10
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,099756

	52
	В_ЛЕН134/215
	1ТП
	64,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	2,03968

	5
	В(З)_М-КЛЕР15/5.5
	Р1/5.5
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	5
	В_ЛЮБ41/115
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,20376

	52
	В_ЛЕН130/215
	1ТП
	33,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,05171

	52
	В(З)_ЛОМ12Б/3
	Р24/3
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,32832

	52
	Р32/5
	Р30/5
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1994
	2037
	0,33732

	1
	Р59/20
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,03187

	4
	Р14-1/222
	Р14/222
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,5094

	52
	К-12Б/ПОБЕДЫ
	В(З)_УЧ.КОРП./110
	115,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	7,4106

	52
	В(В)_ЛЕН126/215
	Р2/115
	4,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,22444

	5
	УТ-59/5.4
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,70074

	5
	УТ-53/5.4
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,8244

	5
	УТ-54/5.4
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,49464

	5
	Р18/114
	1ТП
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,65724

	5
	УТ-9Б/115
	УТ-9А/115
	1,00
	0,07
	Тоннельная
	1994
	2037
	0,04613

	5
	Р18/114
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,25496

	5
	В_НАСЕД20/114
	Р18/114
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,22309

	52
	Р37/5
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	5
	УТ-1/114
	В_НАСЕД20/114
	32,00
	0,08
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,58368

	52
	В_СТР5/3
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	1
	Р15/16
	В(В)_ТИМ14/16
	40,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	1,2748

	52
	К-2/ПАРКОВАЯ
	В(З)_ЛОМ6/3
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,45108

	5
	УТ-24/114МКР
	УТ-1/114
	63,80
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	4,859646

	4
	К-ОКИН12-14/222
	К-ОКИН12/222
	16,30
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,050372

	4
	Р12/222
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	51052
	В_ПОБ3А/110
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,86049

	52
	К-СТР23Б/3
	В_ЛОМ8Б/3
	72,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	4,03992

	52
	Р5/3
	Р6/3
	61,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	2,50344

	1
	В(В)_ТИМ14/16
	В_ТИМ20/16
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,6488

	5
	УТ-1А/5.5МКР
	УТ-2А/5.5МКР
	59,40
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	4,524498

	52
	К-ПАЛАТ./202
	В_КОРП2/202
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,17831

	52
	Р6/3
	В_СТР3А/3
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1994
	2037
	0,2052

	5
	УТ-9А/115
	В_ЛЮБ43/115
	33,20
	0,07
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,531516

	52
	В_ЛОМ8Б/3
	1ТП
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,74712

	5
	УТ-4/5.5МКР
	УТ-1А/5.5МКР
	13,20
	0,21
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,005444

	52
	Р13/215
	В(Ю)_ГАГ18/215
	68,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	2,16716

	52
	В(В)_ЛОМ12Б/3
	К-СТР23Б/3
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,57996

	52
	Р6/3
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	Р5/3
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	В_СТР7/3
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	Р7/3
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,3396

	52
	В_СТР23Б/3
	1ТП
	15,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,5094

	52
	В(З2)_БАБ4/5
	Р37/5
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,73301

	5
	УТ-49/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,65952

	5
	Р1/5.5
	2ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	1,2748

	1
	Р3/20
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,09561

	52
	Р23-1/5
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	0,06374

	1
	В(В)_ПЕРВ15/20
	Р7/20
	2,00
	0,21
	Подвальная
	1994
	2037
	0,08816

	1
	Р7-1/20
	В(З)_ПЕРВ15/20
	7,00
	0,21
	Подвальная
	1994
	2037
	0,30856

	5
	УТ-40/5.4
	1ТП
	29,00
	0,05
	Подземная канальная
	1994
	2037
	1,19538

	5
	УТ-1А/5.5МКР
	В(СЗ)_М-КЛЕР15/5.5
	22,80
	0,08
	Тоннельная
	1994
	2037
	1,128372

	52
	Р16/2
	В(Ю)_ЛЕН103/2
	55,00
	0,08
	Подвальная
	1994
	2037
	1,75285

	52
	В_МАСТ./93
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1994
	2037
	0,89236

	4
	Р12/222
	Р13/222
	67,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	2,27532

	52
	В(С)_МАМЛ11/3
	Р10/3
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	1,29048

	4
	Р13/222
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1994
	2037
	0,15935

	52
	Р3/212
	Р9/212
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1994
	2037
	0,74712

	52
	К-СТР23Б/3
	В_СТР23Б/3
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1994
	2037
	2,30051

	52
	К(С)-ЛОМ12Б/3
	К(Ю)-ЛОМ12А/3
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	1994
	2037
	0,9666

	5
	В_ОКТ85/5.5
	Р2/5.5
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,22309

	5
	УТ-9А/5.5
	В_ОКТ85/5.5
	11,40
	0,07
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,525882

	5
	Р2/5.5
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	5
	Р2/5.5
	1ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,79675

	3
	В_ЛИБК33/8А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,15935

	5
	УТ-7А'/5.5
	УТ-9А/5.5
	14,40
	0,10
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,807984

	5
	УТ-7А/5.5МКР
	УТ-7А'/5.5
	64,60
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2037
	4,162824

	5
	УТ-7А/5.5МКР
	УТ-6А/5.5МКР
	63,80
	0,10
	Тоннельная
	1995
	2037
	3,579818

	3
	В_РАДИОЛ.НОВ./10
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,6374

	3
	К-РАДИОЛ.НОВ./10
	В_РАДИОЛ.НОВ./10
	45,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,8549

	3
	В_ГАРАЖ_2/10
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,03187

	3
	К-РАДИОЛ.НОВ./10
	В_ГАРАЖ_2/10
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,2061

	5
	УТ-10А/5.5МКР
	В_ОКТ87/5.5
	12,90
	0,07
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,595077

	5
	В_ОКТ87/5.5
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,89236

	5
	В_ОКТ89/5.5
	1ТП
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,50992

	3
	К(С)_ПИЩЕБЛОК/10
	К-РАДИОЛ.НОВ./10
	45,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,8549

	5
	УТ-10А/5.5МКР
	УТ-7А/5.5МКР
	76,80
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2037
	4,948992

	52
	К-9/ДОМЕНЩИКОВ
	В_МАМЛ9/3
	63,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	3,11787

	5
	УТ-11А/5.5МКР
	В_ОКТ89/5.5
	21,50
	0,07
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,991795

	52
	В(Ю)_СТР4А/176
	Р1_СТР4А/176
	1,20
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,038244

	5
	УТ-11А/5.5МКР
	УТ-10А/5.5МКР
	57,70
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2037
	4,395009

	52
	В_МАМЛ9/3
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	5
	УТ-12А'/5.5МКР
	УТ-11А/5.5МКР
	35,90
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2037
	2,734503

	5
	УТ-12А'/5.5МКР
	УТ-13А/5.5
	34,40
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2037
	2,216736

	3
	ТК-ДЗЕРЖ49/8А
	ТК-11А/КОММУНИСТОВ
	61,00
	0,41
	Подземная канальная
	1995
	2037
	7,93427

	3
	ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ
	ТК-ДЗЕРЖ49/8А
	33,00
	0,41
	Подземная канальная
	1995
	2037
	4,29231

	21
	К(Ю)_ОЛИМ13/23
	В(Ю)_ОЛИМ13/23
	22,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,41768

	5
	В_ШЕКС37/105
	1ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,82862

	3
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ
	ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ
	78,00
	0,41
	Подземная канальная
	1995
	2037
	10,14546

	21
	В(Ю)_ОЛИМ13/23
	Р26/23
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2037
	0,32832

	1
	К1_БЕЛИН23/20
	К2_БЕЛИН23/20
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,73215

	5
	УТ-35/5.4
	УТ-36/5.4
	43,10
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,133019

	3
	ТК-ДЗЕРЖ49/8А
	ТК-11А/КОММУНИСТОВ
	69,00
	0,41
	Подземная канальная
	1995
	2037
	8,97483

	52
	К-СТР12/205
	В_СТР14А/205
	3,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,13839

	5
	УТ-10/5.4
	УТ-35/5.4
	13,50
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,668115

	4
	К(Ю)-ПИОН25/220
	В_ПИОН27/220
	33,30
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,648017

	52
	К-3/ДОМЕНЩИКОВ
	Р1/205
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,30051

	3
	В_ЛУН14/8
	1ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,44618

	52
	К-ДОМ25/205
	К-СТР12/205
	118,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2037
	5,44334

	52
	В_СТР14А/205
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	52
	Р1/205
	К-ДОМ25/205
	44,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,17756

	52
	К-ВЕРЕЩ49/А
	В_ВЕР47/А
	40,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	1,8452

	52
	Р1/А
	К-ВОЛ12/А
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,34643

	52
	Р1/А
	К-ВОЛ14/А
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,33623

	52
	В_ВЕР47/А
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,12748

	52
	К-МИЛ13/104
	В(В)_МИЛ13/104
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,57108

	52
	К(С)-МИЛ15/104
	В(С)_МИЛ15/104
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,40275

	3
	ТК-1/ЛЕНИНА
	В_СОЦ52/9
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,86562

	1
	Р35/20
	Р35-1/20
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	1,65724

	1
	Р35-1/20
	2ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,79675

	1
	Р35-1/20
	3ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	1,08358

	21
	К(Ю)_ОЛИМ13/23
	В_ОЛИМ9А/23
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,38572

	52
	К-ЛЕН86-88/Г
	К-ВОЛ1/Г
	78,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	4,37658

	1
	В(З)_БЕЛИН23/20
	Р35/20
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	5
	УТ-6А/5.5МКР
	УТ-6А'/5.5МКР
	62,00
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2037
	3,06838

	5
	УТ-10/105
	УТ-11/105
	47,80
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2037
	3,640926

	5
	УТ-6А'/5.5МКР
	УТ-3А/5.5МКР
	49,70
	0,10
	Тоннельная
	1995
	2037
	2,788667

	5
	УТ-8/105
	В(З)_ШЕКС29/105
	9,30
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,460257

	5
	В_ШЕКС33/105
	1ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,79675

	5
	Р1/105
	Р3/105
	32,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2037
	1,08672

	52
	ТК-43/ЛОМОНОСОВА
	Р5/208
	22,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,08878

	52
	К-ПАРК36/5
	В(СЗ)_ПАРК36/5
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,02909

	52
	К-ГАРАЖИ/211
	В_ГАРАЖИ/211
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,16488

	52
	В_ГАРАЖИ/211
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,12748

	1
	Р35/20
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	52
	В_КЛУБ2/211
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,3187

	52
	К-ОМОН/5
	В_ХОЗБЛОК/5
	80,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2037
	3,6904

	3
	К-ЛУН30/8
	К-ВОДОКАНАЛ2/8
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	3,28644

	3
	ТК-9/ТРУДА
	К-ЛУН30/8
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,99764

	3
	Р44/8
	В(С)_ГАРАЖ_1/8
	3,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,19332

	3
	К-ВОДОКАНАЛ2/8
	Р44/8
	6,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,38664

	52
	В(СЗ)_ПАРК36/5
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,15935

	21
	В_ПОБ175/24
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	5
	УТ-9/105
	УТ-10/105
	36,00
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2037
	2,74212

	1
	К2_БЕЛИН23/20
	В(Ю)_БЕЛИН23/20
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,02909

	52
	К-ЛЕН131/204
	В_ЛЕН131/204
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,34643

	52
	Р1/204
	В(В)_ЛЕН129А/204
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,51552

	52
	Р29/4
	В(В)_ГОР67/4
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2037
	0,16416

	5
	УТ-13/105
	В_ШЕКС33/105
	12,70
	0,07
	Тоннельная
	1995
	2037
	0,585851

	52
	К-19/БАРДИНА
	ТК_УСТ6/БАРДИНА
	63,00
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2037
	4,79871

	21
	В_ОЛИМ9А/23
	Р56/23
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	52
	В_ХОЗБЛОК/5
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	1
	В(Ю)_БЕЛИН23/20
	Р37/20
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	21
	Р56/23
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,03187

	3
	В(В)_ГАРАЖ_1/8
	К-ВОДОКАНАЛ1/8
	20,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	1,2888

	21
	ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К(Ю)_ОЛИМ13/23
	38,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,44872

	21
	Р56/23
	2ТП
	39,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	1,24293

	52
	Р6/176
	В(С)_СТР4/176
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,57366

	1
	В_АРХ15Б/21
	2ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,3187

	5
	Р1-2/115
	4ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	1,05171

	3
	В(С)_ГАРАЖ_1/8
	В(В)_ГАРАЖ_1/8
	14,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,90216

	5
	УТ-16/105
	В(ЮВ)_ШЕКС43/105
	40,60
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,377536

	5
	В(ЮВ)_ШЕКС43/105
	Р1/105
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2037
	0,11244

	52
	В_ЛЕН147/211
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,25496

	52
	К-ЛЕН78/104
	К-ЛЕН76/104
	22,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	1,28832

	52
	К-ЛЕН78/104
	В_ЛЕН78/104
	90,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	4,4541

	52
	В(С)_СТР4/176
	В(Ю)_СТР4А/176
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,19938

	52
	К-ЛЕН76/104
	К(Ю)-МИЛ9/104
	109,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	6,38304

	5
	Р3/105
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	5
	Р3/105
	В(СВ)_ШЕКС43/105
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,70114

	52
	К-ЛЕН76/104
	В_ГОР47/104
	56,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	2,77144

	52
	К-ЛЕН76/104
	В_ЛЕН76/104
	12,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,67332

	5
	В(СВ)_ШЕКС43/105
	УТ-16А/105
	3,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,14847

	52
	К(Ю)-МИЛ9/104
	В(Ю)_МИЛ9/104
	7,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,40992

	5
	Р1-2/115
	5ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	52
	В(С)_МИЛ15/104
	Р3/104
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2037
	0,27168

	52
	В(С)_ЛОМ36/203
	Р6-1/203
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2037
	0,07496

	5
	УТ-16А/105
	В(ЮЗ)_ШЕКС41/105
	6,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	0,29694

	52
	К-ЛЕН107А/2
	В(С)_МОСК46/2
	18,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	1,15992

	5
	В(ЮЗ)_ШЕКС41/105
	Р15/105
	37,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	1,17919

	5
	Р15/105
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,25496

	5
	УТ-1А/115
	В(Ю)_ГОРОД16/115
	25,00
	0,10
	Тоннельная
	1995
	2037
	1,40275

	5
	В_ГОРОД14/115
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,19122

	52
	В_ЛЕН116А/212
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2037
	0,09561

	52
	В(СЗ)_ЛЕН114А/212
	В_ЛЕН116А/212
	42,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,73124

	52
	В_МЕТ39/212
	1ТП
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	1,65724

	52
	Р8/212
	Р2/212
	22,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,70114

	52
	В_МОСК42/2
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,15935

	52
	Р1/212
	В(ЮВ)_ЛЕН120А/212
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2037
	0,04104

	52
	В(Ю)_ЛЕН120А/212
	Р1/212
	12,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2037
	0,49248

	52
	В(С)_ЛЕН120А/212
	В_МЕТ39/212
	58,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2037
	2,87042

	52
	Р2/212
	В(С)_ЛЕН120А/212
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	0,06374

	52
	В(Ю)_ЛЕН114А/212
	В(З)_ЛЕН114/212
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,96385

	52
	Р3/212
	В(Ю)_ЛЕН114А/212
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2037
	0,3748

	52
	В(ЮЗ)_ЛЕН114А/212
	Р3/212
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2037
	0,04104

	52
	К-ЛЕН116/212
	В(ЮЗ)_ЛЕН114А/212
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	3,28644

	52
	В_ЛЕН116/212
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,28683

	52
	К-ЛЕН116/212
	В_ЛЕН116/212
	15,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,74235

	52
	В_ЛЕН118/212
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	0,15935

	52
	К-ЛЕН118/212
	В_ЛЕН118/212
	14,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2037
	0,69286

	52
	В(ЮВ)_ЛЕН120А/212
	К-ЛЕН118/212
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	3,28644

	52
	К-ЛЕН120А/212
	В(Ю)_ЛЕН120А/212
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	1,611

	52
	К-ЛЕН118/212
	К-ЛЕН116/212
	98,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2037
	6,31512

	5
	В(З)_ШЕКС29/105
	Р2/105
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2037
	1,11545

	5
	Р2/105
	В(Ю)_ШЕКС29/105
	43,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2037
	1,37041

	5
	Р2/105
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,22309

	5
	В(Ю)_ШЕКС29/105
	УТ-8А/105
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,32291

	52
	В_ЛЕН153/211
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,19122

	52
	К-РАДУГА/1
	В_ЛЕН153/211
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,54439

	5
	УТ-8А/105
	В_ШЕКС31/105
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,23065

	5
	В_ШЕКС31/105
	1ТП
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,50992

	52
	Р2/211
	В(Ю)_ЛЕН155/211
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,19122

	52
	Р4/2
	В(В)_ЛЕН109/2
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,07496

	5
	УТ-7/105
	УТ-8/105
	25,60
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,949952

	52
	В_ЛЕН155А/211
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,09561

	52
	В(Ю)_ЛЕН155/211
	В_ЛЕН155А/211
	32,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,58368

	5
	УТ-8/105
	УТ-9/105
	30,00
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,2851

	52
	В(В)_ЛЕН109/2
	В(З)_ЛЕН105/2
	38,47
	0,13
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	2,2528032

	52
	В(З)_ЛЕН105/2
	Р7/2
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,44976

	52
	К-18/БАРДИНА
	В(З)_БАРД19/5
	12,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,10496

	5
	УТ-2/115
	В_ГОРОД14/115
	44,00
	0,07
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,02972

	52
	Р7/2
	В(В)_ЛЕН105/2
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03396

	52
	В(В)_ЛЕН105/2
	В(С)_ЛЕН103/2
	40,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	2,2444

	52
	ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА
	К-18/БАРДИНА
	48,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	4,41984

	5
	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	86,00
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	15,15664

	5
	УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ
	103,70
	0,51
	Подземная канальная
	1995
	2038
	15,039611

	52
	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	120,00
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	21,1488

	5
	Р1-1/115
	7ТП
	37,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	1,17919

	52
	Р1_СТР4А/176
	1ТП
	6,80
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,216716

	52
	К(С)-СТАЛ36/10
	В_МОСК51/10
	29,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,86876

	52
	В_МОСК52/2
	1ТП
	54,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,72098

	52
	Р9/176
	1ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,98797

	52
	В_СТАЛ45А/176
	Р9/176
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	52
	Р9/176
	2ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,01984

	52
	К-ЛЕН107А/2
	В_МОСК42/2
	122,70
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	6,072423

	52
	В_БАРД20/1
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,30667

	5
	УТ-1А/5.5МКР
	УТ-12А/5.5МКР
	53,90
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2038
	4,105563

	5
	УТ-12А/5.5МКР
	УТ-12А'/5.5МКР
	18,20
	0,21
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,386294

	52
	Р4/1
	Р8/1
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,5622

	5
	Р1-1/115
	6ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,09561

	52
	К-25А/ЛЕНИНА
	К-ЛЕН78/104
	79,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	4,62624

	52
	Р8/1
	В(Ю)_БАРД16/1
	42,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	1,57416

	52
	Р8/1
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	52
	В(З)_БАРД16/1
	Р4/1
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03748

	5
	УТ-36/5.4
	УТ-37/5.4
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,03929

	52
	В_БАРД21/5
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,22309

	52
	К-17А/БАРДИНА
	В_БАРД21/5
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,28674

	5
	УТ-37/5.4
	УТ-38/5.4
	27,10
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,341179

	3
	К-ЛИБК42/8А
	В_ЛИБК33/8А
	66,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,72052

	52
	В(СЗ)_ЛЕН88/Г
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,15935

	52
	Р32/4
	1ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,43415

	5
	Р1/115
	Р1-1/115
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	52
	В(СВ)_ЛЕН88/Г
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12748

	52
	В(Ю)_ГОР89/4
	Р32/4
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,73301

	52
	К-2А/СТАЛЕВАРОВ
	В_СТАЛ45А/176
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,01996

	5
	УТ-32/5.4
	УТ-33/5.4
	27,20
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,346128

	3
	Р35/8А
	В_ЛИБК8/8А
	29,00
	0,08
	Надземная
	1995
	2038
	0,92423

	5
	Р1/115
	Р1-2/115
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,70114

	5
	В(Ю)_ГОРОД16/115
	Р1/115
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,20376

	3
	К-ЦЕРКОВЬ/9А
	В_КЕЛЬИ/9А
	65,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,6793

	5
	УТ-33/5.4
	УТ-34/5.4
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,38572

	52
	Р15/215
	В_ГАРАЖ/215
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,12366

	52
	В_ГАРАЖ/215
	1ТП
	28,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,89236

	52
	В(З)_МОСК60/2
	Р6/2
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,44976

	52
	В(З)_МЕТ42Б/214
	Р2/214
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,1698

	52
	Р2/214
	В(В)_МЕТ42Б/214
	5,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,1698

	52
	К-МЕТ42/214
	В_МЕТ42/214
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	0,4949

	3
	В_СОЦ52/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03187

	52
	К-МЕТ42/214
	В_МАСТ./214
	26,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	1,28674

	52
	Р22/6
	В(В)_КОМС25/6
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,14732

	5
	УТ-2А/105
	УТ-1А/105
	88,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	8,10304

	5
	К-5/103
	К-6/103
	60,40
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,786252

	5
	К-2/103
	К-3/103
	181,60
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	10,189576

	5
	К-3/103
	1ТП
	23,50
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,96867

	5
	К-3/103
	К-4'/103
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,35662

	52
	В(ЮВ)_ПОБ16Б/93
	В_СКЛАД/93
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,36026

	5
	К-4'/103
	К-4/103
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,2444

	5
	К-6/103
	1ТП
	28,90
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,333157

	5
	К-4/103
	К-5/103
	81,40
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	4,567354

	52
	В(В)_МЕТ42Б/214
	К-МЕТ42/214
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,6833

	52
	Р6/2
	В(В)_МОСК60/2
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,07496

	52
	В(З)_МОСК58/2
	Р8/2
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,44976

	52
	Р8/2
	В(В)_МОСК58/2
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,07496

	52
	В_ПОЛИГРАФИСТ/93
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	52
	Р10/2
	1ТП
	50,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,5935

	52
	В_МОСК54/2
	Р10/2
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,3187

	52
	В(З)_ГОР67/4
	Р29/4
	8,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	0,32832

	3
	К-СОВ69/8
	В(Ю)_ПОБ66/8
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,51552

	3
	В(Ю)_ПОБ66/8
	Р10/8
	34,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	1,39536

	3
	Р10/8
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12748

	3
	Р10/8
	Р12/8
	60,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	2,4624

	3
	К-СОВ69/8
	В(З)_СОВ69/8
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,51552

	52
	К-41/ПОБЕДЫ
	ТК-53/ПОБЕДЫ
	34,00
	0,51
	Подземная канальная
	1995
	2038
	4,93102

	52
	В_МАСТ./214
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,09561

	3
	В(З)_СОВ69/8
	Р11/8
	74,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	3,03696

	3
	Р11/8
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,15935

	52
	В(З)_ЛЕН119/2
	Р13/2
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,44976

	52
	Р13/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	3
	Р11/8
	В(С)_СОВ69/8
	8,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,29984

	52
	Р27/4
	В(С)_ВОЛ26/4
	65,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	2,07155

	52
	Р13/2
	Р3/2
	14,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,52472

	52
	Р3/2
	В(Ю)_ЛЕН119/2
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	1,1886

	52
	К-МЕТ37/212
	В(З)_МЕТ37/212
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,99104

	52
	В_МЕТ24/213
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,22309

	3
	Р12/8
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12748

	52
	В_МЕТ20/213
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,10188

	3
	В_ЛИБК8/8А
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,86049

	52
	В(С)_ГАГ37/212
	К-МЕТ37/212
	54,00
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2038
	3,16224

	3
	Р12/8
	В(С)_ПОБ66/8
	33,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	1,35432

	52
	В_РОД./202
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	1
	Р37/20
	6ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03187

	52
	В(В)_ЛЕН123/2
	К-ЛЕН121-123/2
	8,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	0,51552

	52
	К-ЛЕН121-123/2
	В(З)_ЛЕН121/2
	15,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	0,9666

	52
	В_МОСК51/10
	Р27/10
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	0,16416

	52
	Р27/10
	1ТП
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12312

	3
	К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а
	В(З)_ПОБ68/8
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,59388

	3
	В(З)_ПОБ68/8
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12748

	1
	Р41/20
	5ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,19122

	52
	В_ЧКАЛ22/5
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,9561

	21
	К_ПОБ175/24
	В_ПОБ175/24
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,4847

	52
	В(В)_ПОБ43Б/6
	Р4/6
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,13584

	52
	К-1/5
	К-ЧКАЛ20А1/5
	83,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	7,64264

	5
	УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-4/115
	18,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,15992

	5
	УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ
	58,60
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	3,776184

	5
	УТ-30/5.4
	УТ-31/5.4
	24,10
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,192709

	5
	УТ-9/5.4
	УТ-30/5.4
	15,50
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,767095

	52
	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	104,50
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	18,41708

	51052
	К-ПОБ3Б/110
	В_ПОБ3Б/110
	54,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,67246

	52
	ТК-44''/ЛОМОНОСОВА
	Р1/208
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,65952

	52
	В_ЛОМ25/208
	1ТП
	26,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,82862

	52
	Р10/5
	В(Ю)_ЧКАЛ10/5
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,3396

	52
	В_ЧКАЛ2/30/5
	1ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,46602

	4
	Р30/220
	В_МАСТ./220
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,3187

	4
	В_ГАРАЖ/220
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,15935

	4
	В_МАСТ./220
	В_ГАРАЖ/220
	15,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	0,65505

	52
	К-ЧКАЛ20А1/5
	К-ЧКАЛ20/5
	70,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	6,4456

	52
	К-ЧКАЛ16/5
	К-ОМОН/5
	46,00
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,69376

	52
	К-ЧКАЛ20/5
	К-ЧКАЛ16/5
	104,00
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2038
	6,09024

	52
	В(Ю)_УСТ22/5
	В_УСТ5/5
	46,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,58106

	52
	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	11,00
	0,61
	Надземная
	1995
	2038
	1,38028

	1
	К1_БЕЛИН23/20
	В(З)_БЕЛИН23/20
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,9898

	5
	УТ-31/5.4
	УТ-32/5.4
	28,20
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,395618

	52
	Р1/208
	В_ЛОМ25/208
	7,00
	0,05
	Надземная
	1995
	2038
	0,22309

	52
	К-ТЕХЗДАНИЕ/1
	К-ГАРАЖИ/211
	138,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	5,68836

	52
	К-ЛОМ33/1
	В_КЛУБ2/211
	98,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1995
	2038
	4,85002

	51
	В(Ю)_ЦЕХ/110
	Р12/110
	20,00
	0,05
	Надземная
	1995
	2038
	0,6374

	51
	Р12/110
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	1995
	2038
	0,47805

	51
	В(В)_ЦЕХ/110
	В(Ю)_ЦЕХ/110
	17,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,54179

	52
	В(З)_УЧ.КОРП./110
	Р4/110
	61,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	2,50344

	52
	Р18/5
	В(Ю)_УСТ22/5
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	52
	В(ЮВ)_УЧ.КОРП./110
	В_МАЯК11/110
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,1222

	52
	Р6/110
	В(ЮВ)_УЧ.КОРП./110
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,81504

	52
	Р4/110
	В(Ю)_УЧ.КОРП./110
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,3187

	52
	Р5/110
	Р6/110
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,78708

	52
	Р5/110
	2ТП
	12,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	0,44976

	52
	Р4/110
	Р5/110
	41,00
	0,15
	Подвальная
	1995
	2038
	1,68264

	52
	Р4/110
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,09561

	21
	К2_УКС/25А
	В_ГАРАЖ/25А
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,57108

	21
	Р5/25А
	К1_УКС/25А
	3,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,16833

	52
	Р11/4
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	52
	Р11/4
	В(С)_КОМС37/4
	58,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	1,96968

	52
	Р1/4
	Р11/4
	61,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	2,28628

	52
	Р4/4
	1ТП
	64,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	2,03968

	5
	В_НАСЕД5/115
	1ТП
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,56163

	5
	УТ-3Б/115МКР
	В_НАСЕД5/115
	9,00
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,44541

	52
	Р27/4
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,79675

	5
	Р21/114
	3ТП
	53,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	1,68911

	52
	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-ВОЛ19/81-83
	11,00
	0,26
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,01288

	52
	К-ГЛАВ.2/207
	К-ПАРК30/207
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,96385

	21
	К1_УКС/25А
	В_СКЛАД/25А
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,39277

	5
	Р1-3/115
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,25496

	21
	В_ГАРАЖ/25А
	Р14/25А
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03396

	21
	Р14/25А
	1ТП
	57,00
	0,07
	Надземная
	1995
	2038
	1,81659

	21
	В_СКЛАД/25А
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	5
	УТ-18/114МКР
	В_ЛЮБ13/114
	28,70
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,610357

	21
	К1_УКС/25А
	К2_УКС/25А
	70,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	3,9277

	1
	Р37/20
	Р41/20
	48,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	1,52976

	1
	К1_ПОБ104/21
	В(ЮЗ)_ПОБ104/21
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,67332

	1
	К2_ПОБ104/21
	В(ЮВ)_ПОБ104/21
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,44888

	5
	В(В)_ГОРОД16/115
	Р1-3/115
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,22309

	5
	УТ-4/115МКР
	В(В)_ГОРОД16/115
	9,70
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,480053

	5
	Р19/114
	2ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,79675

	5
	Р19/114
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,22309

	5
	В_ЛЮБ11/114
	Р19/114
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,50992

	52
	Р24/5
	В(Ю)_ПАРК38/5
	44,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	1,64912

	5
	УТ-16/114МКР
	В_ЛЮБ11/114
	7,80
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,386022

	5
	Р1-4/115
	3ТП
	65,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	2,07155

	5
	Р1-4/115
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	1
	ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	84,00
	0,31
	Подземная канальная
	1995
	2038
	8,26056

	5
	Р20/114
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	1,01984

	5
	В_ЛЮБ13/114
	Р20/114
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06792

	1
	В_ПЕРВ64/21
	Р17/21
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,15935

	1
	Р17/21
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,66927

	1
	Р17/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,03187

	1
	Р17/21
	3ТП
	28,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,89236

	1
	ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В_ПЕРВ64/21
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,89082

	1
	В(ЮЗ)_ПОБ104/21
	1ТП
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,47544

	5
	Р21/114
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,15935

	1
	В(ЮВ)_ПОБ104/21
	2ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,6792

	5
	Р20/114
	Р21/114
	71,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	2,26277

	1
	К_ГОГ21/20
	К_МАСТЕР-Е/20
	45,00
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2038
	3,42765

	52
	Р24/5
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,09561

	52
	Р41/5
	Р24/5
	48,00
	0,13
	Подвальная
	1995
	2038
	1,79904

	5
	Р1-3/115
	Р1-4/115
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,73301

	5
	УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ
	100,60
	0,51
	Подземная канальная
	1995
	2038
	14,590018

	5
	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ
	97,00
	0,51
	Подземная канальная
	1995
	2038
	14,06791

	5
	Р2/103
	2ТП
	19,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,60553

	5
	В(Ю)_ГОДОВ10/103
	Р2/103
	25,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,79675

	1
	Р41/20
	4ТП
	27,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,86049

	5
	Р1/103
	В(Ю)_ГОДОВ10/103
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,32291

	5
	Р1/103
	В(З)_ГОДОВ10/103
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,24745

	5
	В(З)_ГОДОВ10/103
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1995
	2038
	0,35057

	5
	Р021/103МКР
	УТ-9/103МКР
	43,75
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,81925

	21
	В(ЮВ)_АРХ96/18
	В_АРХ92/18
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,01486

	1
	К_ЛИЦЕЙ/20
	К_ГОГ21/20
	109,00
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2038
	8,30253

	52
	К-ПАРК30/207
	В_ПАРК30/207
	56,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	3,14216

	52
	К-ПАРК30/207
	К-ЛОМ15/207
	38,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,13218

	52
	В_ПАРК30/207
	1ТП
	9,00
	0,10
	Подвальная
	1995
	2038
	0,30564

	5
	УТ-32/104
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,57708

	5
	УТ-14/5.4
	УТ-55/5.4
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,74235

	5
	УТ-1/103
	Р1/103
	52,30
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,588327

	5
	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	120,20
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	21,184048

	1
	К3_КРАС32/20
	К1_БЕЛИН23/20
	21,00
	0,16
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,35324

	5
	УТ-15/103
	В(С)_ГОДОВ4/103
	6,20
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,306838

	5
	Р4/103
	УТ-14/103МКР
	32,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,06208

	5
	УТ-14/103МКР
	УТ-15/103
	15,10
	0,10
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,847261

	5
	Р021/103МКР
	УТ-10/103МКР
	21,60
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,391904

	5
	УТ-13/103МКР
	Р4/103
	23,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,48212

	5
	Р3/103
	УТ-13/103МКР
	25,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,611

	3
	В_КЕЛЬИ/9А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	5
	УТ-12/103МКР
	Р3/103
	5,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,3222

	21
	К_БЕЛ71/25
	В_БЕЛ71/25
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1995
	2038
	3,64715

	5
	В(В)_ГОДОВ4/103
	1ТП
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,40228

	5
	УТ-55/5.4
	УТ-56/5.4
	30,40
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,504496

	5
	УТ-10/103МКР
	В(В)_ГОДОВ4/103
	15,90
	0,08
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,786891

	5
	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-2А/105
	92,00
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	16,21408

	5
	УТ-11/103МКР
	УТ-12/103МКР
	33,70
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	2,171628

	5
	УТ-10/103МКР
	УТ-11/103МКР
	7,50
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	0,4833

	5
	В(С)_ГОДОВ4/103
	2ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,37041

	52
	Р12/3
	2ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,30667

	52
	Р12/3
	1ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	1,21106

	5
	УТ-1А/105
	УТ-1/105
	58,60
	0,26
	Тоннельная
	1995
	2038
	5,395888

	52
	В(Ю)_ПАРК38/5
	К-ПАРК40/5
	30,00
	0,13
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,7568

	5
	УТ-2А/105
	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	79,70
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	14,046328

	21
	К1_УКС/25А
	В_АБК/25А
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,2061

	51052
	К-МАЯК9/110
	К-ПОБ3Б/110
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,9796

	51052
	В_ПОБ3Б/110
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,9561

	3
	Р29/7
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1995
	2038
	0,12748

	3
	Р29/7
	1ТП
	95,00
	0,04
	Подвальная
	1995
	2038
	3,02765

	52
	К-СТР30/1
	В_СТР30/208
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	0,9898

	52
	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	59,00
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	10,39816

	52
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	К(Ю)-СТАЛ36/10
	17,00
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,29489

	5
	УТ-56/5.4
	УТ-57/5.4
	31,50
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,558935

	3
	В_ПОБ73/7
	Р29/7
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,3187

	52
	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	69,00
	0,61
	Подземная канальная
	1995
	2038
	12,16056

	5
	УТ-4/115
	УТ-5
	25,00
	0,15
	Тоннельная
	1995
	2038
	1,611

	5
	УТ-58/5.4
	УТ-59/5.4
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,23725

	5
	УТ-57/5.4
	УТ-58/5.4
	36,80
	0,08
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,821232

	1
	В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1995
	2038
	0,06374

	52
	УТ-1/10
	К(З)-СТАЛ34/10
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1995
	2038
	2,64204

	1
	Р22/277ПРОМЗОНА
	Р26/277ПРОМЗОНА
	128,00
	0,08
	Надземная
	1995
	2038
	4,07936

	52
	К-ДИАГН./202
	В_РОД./202
	38,00
	0,07
	Подземная канальная
	1995
	2038
	1,75294

	1
	Р26/277ПРОМЗОНА
	В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА
	97,00
	0,08
	Надземная
	1995
	2038
	3,09139

	52
	К(Ю)-СТАЛ36/10
	К(С)-СТАЛ34/10
	102,00
	0,21
	Подземная канальная
	1995
	2038
	7,76934

	3
	К-П.КРАС13/8А
	К-П.КРАС11/8А
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,11294

	52
	Р10/1
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06792

	52
	К(З1)-СТАЛ34/10
	К-СТАЛ30/10
	71,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,57524

	5
	УТ-62/5.4
	УТ-63/5.4
	33,40
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,540742

	52
	Р4/10
	В(В)_СТАЛ28/10
	46,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,56216

	3
	К-П.КРАС13/8А
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,24732

	3
	Р20/9А
	В_ЛЕН33/9А
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,5611

	3
	К-СОЦ37/9А
	Р20/9А
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,96385

	3
	В_ЛЕН33/9А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03396

	3
	УТ-2/9
	УТ-3А/9
	27,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,73988

	52
	К(З)-СТАЛ34/10
	К(З1)-СТАЛ34/10
	75,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,833

	52
	В(З)_СТАЛ28/10
	Р4/10
	46,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,56216

	5
	УТ-48/5.4
	УТ-49/5.4
	28,50
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,410465

	52
	Р9-1/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-3А/ЛЮБЕЦКАЯ
	82,50
	0,08
	Тоннельная
	1996
	2038
	4,082925

	52
	К-ПАРК36/5
	В(СВ)_ПАРК36/5
	43,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,12807

	5
	УТ-60/5.4
	УТ-61/5.4
	20,90
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,964117

	5
	УТ-61/5.4
	УТ-62/5.4
	31,20
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,439256

	5
	Р17/114
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	5
	Р6/5.5
	5ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	52
	В(СВ)_ПАРК36/5
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	5
	В_ОКТ73/5.5
	Р6/5.5
	23,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,73301

	3
	УТ-3А/9
	УТ-3/9
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,3222

	5
	Р17/114
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	3
	В_СОВ30/9А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	3
	Р27/9А
	В_СОВ30/9А
	10,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,4613

	5
	Р6/5.5
	Р7/5.5
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	3
	К-П.КРАС11/8А
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,28854

	3
	К-П.КРАС11/8А
	К-П.КРАС9/8А
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,0305

	3
	К-П.КРАС9/8А
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,32976

	3
	Р27/9А
	В_СОВ28/9А
	3,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,12366

	5
	Р7/5.5
	4ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	3
	В_СОВ28/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	Р7/5.5
	Р8/5.5
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	5
	Р8/5.5
	3ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	5
	УТ-20/105
	УТ-21/105
	27,20
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,592832

	52
	В_ЛЕН74/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	УТ-24/105
	УТ-23/105
	37,90
	0,15
	Тоннельная
	1996
	2038
	2,442276

	52
	В_СТАЛ30/10
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,47805

	5
	УТ-7/105
	УТ-32'А/105
	61,00
	0,21
	Тоннельная
	1996
	2038
	4,64637

	52
	К-СТАЛ30/10
	В_СТАЛ30/10
	51,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,52399

	5
	Р16/114
	Р17/114
	58,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,96968

	3
	В_ДАРЬЯ/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	3
	ТК-13/ТРУДА
	В_ДАРЬЯ/8А
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,57708

	52
	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	В_ПОБ1А/110
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,50499

	5
	УТ-16/5.4
	УТ-18/5.4
	48,90
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,420061

	5
	УТ-47/5.4
	УТ-48/5.4
	21,50
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,064035

	5
	УТ-6/5.4
	УТ-16/5.4
	12,20
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,603778

	52
	В_УСТ5/5
	Р19/5
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,54336

	21
	К_КРАС-ЕВ84/25
	В_КРАС-ЕВ84/25
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,22976

	5
	УТ-9/5.4
	УТ-10/5.4
	56,60
	0,21
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,311222

	21
	В_ОЛИМ63/25
	Р41/25
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,23772

	1
	Р59/20
	1ТП
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,79675

	21
	Р42/25
	2ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,25496

	52
	В_ЛЕН74/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	УТ-21/114
	УТ-22/114
	21,00
	0,21
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,59957

	5
	УТ-22/114
	УТ-23/114
	50,00
	0,21
	Тоннельная
	1996
	2038
	3,8085

	5
	УТ-23/114
	УТ-24/114
	24,00
	0,10
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,34664

	5
	УТ-3/5.4МКР
	В_М-КЛЕР22/5.4
	12,80
	0,07
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,590464

	52
	В_СОВ105/6
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	В_ОКТ39/114
	Р16/114
	22,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,74712

	5
	В_М-КЛЕР22/5.4
	1ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,82862

	5
	Р16/114
	Р15/114
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	3
	В(З)_ЛУН32/8
	Р1/54
	38,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,22528

	3
	В_ЛУН41/54
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	Р15/114
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,12748

	52
	Р1/6
	В_ПОБ57/6
	23,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,13827

	5
	УТ-24/114
	В_ОКТ39/114
	14,60
	0,10
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,819206

	52
	Р4/204
	1ТП
	20,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,6374

	5
	Р15/114
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	5
	Р8/5.5
	Р9/5.5
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	5
	Р9/5.5
	2ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	5
	Р9/5.5
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,41431

	52
	В_СОВ107/6
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	52
	К-ВЕРЕЩ51/А
	В_ВЕР51/А
	33,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,52229

	52
	К-ВЕРЕЩ48/103
	К-МАРКС78/103
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,6352

	52
	Р31/6
	В_СОВ107/6
	6,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,27678

	52
	Р5/204
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	5
	В_СТР1/115
	1ТП
	21,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,66927

	21
	Р41/25
	Р42/25
	62,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,97594

	52
	В_СОВ103/6
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	52
	Р30/6
	В_СОВ103/6
	36,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,66068

	5
	УТ-3А-1/115
	В_СТР1/115
	22,60
	0,07
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,042538

	52
	Р31/6
	Р32/6
	48,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,09312

	52
	Р30/6
	Р31/6
	32,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	2,06208

	52
	Р3/6
	В_СОВ101/6
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,9898

	5
	Р15/114
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	3
	В_СОВ86/9
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	5
	УТ-9/115
	В_ЛЮБ51/115
	5,40
	0,08
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,267246

	3
	К-СОВ84/9
	В_СОВ86/9
	34,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,40148

	52
	К-ХАНОЙ/2
	В_СТАЛ46/2
	78,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	5,02632

	52
	К-19/ЛЕНИНА
	К-ХАНОЙ/2
	60,00
	0,26
	Подземная канальная
	1996
	2038
	5,5248

	5
	В_ЛЮБ51/115
	1ТП
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,65724

	5
	УТ-19/105
	УТ-19А/105
	14,00
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,81984

	3
	УТ-1/9
	УТ-2/9
	58,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,73752

	5
	УТ-12/5.4
	УТ-13/5.4
	60,50
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,89862

	3
	УТ-3/9
	К-СОВ62/9
	39,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,93011

	52
	Р3/211
	В(З)_ЛОМ33/211
	47,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,76156

	52
	Р3/211
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	52
	В(С)_ЛОМ33/211
	Р3/211
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,27432

	3
	К-СОВ62/9
	В_СОВ62/9
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,24745

	5
	УТ-12/5.4
	УТ-45/5.4
	21,60
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,068984

	3
	К-СОВ62/9
	В(В)_СОВ60/9
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,79184

	5
	УТ-11/5.4
	УТ-12/5.4
	50,20
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,234888

	5
	УТ-31'Б/105
	В_ШЕКС37/105
	22,00
	0,07
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,01486

	52
	Р14/1
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,76488

	5
	УТ-10/5.4
	УТ-11/5.4
	56,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,60864

	5
	УТ-19А/105
	УТ-20/105
	11,00
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,64416

	5
	УТ-21/105
	УТ-22/105
	5,60
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,327936

	5
	УТ-21/105
	В_РЫБ32/105
	12,30
	0,07
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,567399

	3
	Р2/8
	В(З)_ЛУН32/8
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,1874

	5
	УТ-23/105
	УТ-22/105
	33,00
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,93248

	5
	УТ-15/5.4
	УТ-60/5.4
	21,20
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,977956

	5
	В_РЫБ32/105
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	5
	В(З)_РЫБ28/105
	УТ-26А/105
	6,50
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,299845

	52
	Р7/93
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	1
	В_БЕЛИН25/20
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	5
	Р6/105
	В(З)_РЫБ28/105
	29,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,92423

	5
	В_РЫБ30/105
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,2748

	5
	УТ-26А/105
	В_РЫБ30/105
	4,80
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,221424

	21
	Р42/25
	1ТП
	55,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,75285

	5
	УТ-32'А/105
	В_ЦПУ/105
	13,00
	0,05
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,53586

	52
	Р51/5
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	52
	В_УСТ10/5
	Р51/5
	46,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,72408

	5
	УТ-14/5.4
	УТ-15/5.4
	63,50
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,09194

	5
	В_ЦПУ/105
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,47805

	52
	Р51/5
	В(З)_УСТ10/5
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,29048

	52
	В(З)_КЛУБ6/1
	Р14/1
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,35057

	52
	В_КЛУБ4/1
	1ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,11545

	52
	Р14/1
	В(Ю)_КЛУБ6/1
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,35057

	5
	УТ-31'А/105
	УТ-31'Б/105
	26,30
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,540128

	3
	ТК-3/КОММУНИСТОВ
	Р27/9А
	14,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,64582

	5
	УТ-32'А/105
	УТ-31'А/105
	27,00
	0,15
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,73988

	5
	УТ-18/105
	УТ-19/105
	7,30
	0,13
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,427488

	5
	УТ-19/105
	В_ШЕКС45А/105
	12,50
	0,07
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,576625

	52
	Р1/93
	Р7/93
	58,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	2,38032

	5
	В_ШЕКС45А/105
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3187

	5
	УТ-6/105
	В_ШЕКС27/105
	5,40
	0,08
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,267246

	52
	К-ПОБ18/93
	К-ПОБ16А/93
	36,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,78164

	52
	В(СВ)_ЛОМ36/203
	В_ЛОМ36А/203
	71,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,27523

	52
	К-ГАГ35-37/212
	В(Ю)_ГАГ37/212
	7,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,40992

	5
	Р1/105
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,89236

	52
	Р4/212
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В(Ю)_ГАГ37/212
	Р4/212
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,1244

	5
	В_ШЕКС45/105
	1ТП
	62,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,97594

	52
	Р11/212
	1ТП
	44,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,40228

	52
	В(В)_ЛОМ45/212
	Р11/212
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,47805

	5
	УТ-13/5.4
	УТ-14/5.4
	55,30
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,563532

	5
	Р20/103
	4ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,01984

	52
	Р3/203
	В(Ю)_ЛОМ40/203
	36,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	1,47744

	52
	В(СВ)_ПОБ16Б/93
	К-ПОБ18/93
	59,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,45504

	52
	Р6-1/203
	Р6/203
	42,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,42632

	1
	К_ЦТП/21
	К_ПЕРВ42/21
	69,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,87159

	1
	К_ПЕРВ42/21
	В_ПЕРВ42/21
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,30051

	1
	Р32/21
	1ТП
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,70114

	1
	В_ПЕРВ42/21
	Р32/21
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06792

	52
	В(З)_МОСК44/2
	Р21/2
	57,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	2,13636

	52
	Р6/203
	В(ЮВ)_ЛОМ36/203
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,0188

	52
	Р6/203
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,28683

	5
	В(ЮВ)_ШЕКС41/105
	В_ШЕКС45/105
	9,50
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,438235

	5
	УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	43,80
	0,10
	Тоннельная
	1996
	2038
	2,457618

	52
	Р21/2
	1ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,41431

	52
	Р21/2
	В(В)_МОСК44/2
	35,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,3118

	21
	Р17/23
	1ТП
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,82862

	52
	Р4/203
	В(В)_ЛОМ40/203
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	1,14912

	52
	Р3/203
	1ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,47805

	52
	Р4/203
	Р3/203
	27,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	1,10808

	5
	Р15/105
	В(ЮВ)_ШЕКС41/105
	46,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,46602

	5
	УТ-26/103
	В(С)_БАТ12/103
	5,50
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,272195

	5
	В_ШЕКС27/105
	Р16/105
	30,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,9561

	52
	Р7/93
	В(СВ)_ПОБ16Б/93
	11,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	0,45144

	1
	К1_БЕЛИН25/20
	К2_БЕЛИН25/20
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,33623

	52
	В_ГОР39/2
	1ТП
	70,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	2,2309

	5
	В(С)_БАТ12/103
	Р20/103
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,19122

	52
	В_ЛЕН107/2
	1ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,43415

	1
	К2_БЕЛИН25/20
	В_БЕЛИН25/20
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,79184

	5
	УТ-46/5.4
	УТ-47/5.4
	32,10
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,588629

	5
	Р20/103
	5ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	21
	В(В)_К_БЕЛ3/22
	1ТП
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,6488

	52
	Р28/4
	2ТП
	91,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	2,90017

	5
	Р16/105
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,22309

	5
	Р16/105
	1ТП
	35,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	1,11545

	52
	В_ВОЛ40/4
	Р28/4
	52,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,65724

	52
	В_ЛУН42/6
	Р27/6
	41,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,30667

	52
	Р14/203
	В(ЮЗ)_ДОМ43/203
	49,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,56163

	52
	В_ЛОМ36А/203
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	21
	В_МОЙКА/25А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	21
	К2_УКС/25А
	В_МОЙКА/25А
	69,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,84418

	21
	Р35/18
	1ТП
	135,00
	0,08
	Надземная
	1996
	2038
	4,30245

	5
	УТ-45/5.4
	УТ-46/5.4
	31,60
	0,08
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,563884

	52
	В(Ю)_ГАГ18/215
	В_ГАГ16/215
	38,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,75294

	52
	В_ГАГ16/215
	1ТП
	37,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	1,17919

	52
	Р1/211
	В(Ю)_ЛЕН153А/211
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,849

	52
	Р1/211
	1ТП
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,849

	52
	Р2/211
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	52
	Р13/4
	В(С)_ГОР95/4
	67,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	2,27532

	5
	УТ-25/105
	УТ-24/105
	36,50
	0,15
	Тоннельная
	1996
	2038
	2,35206

	5
	УТ-26/105
	УТ-25/105
	20,10
	0,15
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,295244

	5
	УТ-26/105
	В(В)_РЫБ28/105
	17,80
	0,08
	Тоннельная
	1996
	2038
	0,880922

	52
	Р13/4
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03396

	5
	Р6/105
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,25496

	5
	В(В)_РЫБ28/105
	Р6/105
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,57366

	4
	ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО
	1ТП
	53,00
	0,04
	Надземная
	1996
	2038
	1,68911

	52
	В(Ю)_ГОР95/4
	Р13/4
	52,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,76592

	52
	К-ДОМ43/203
	В_ЛЕН106Б/203
	87,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	4,01331

	52
	В_ЛЕН106Б/203
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,12748

	52
	Р2/110
	1ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,73301

	21
	Р41/25
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	21
	Р46-1/22
	В(В)_К_БЕЛ3/22
	25,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,79675

	52
	Р8/93
	Р9-1/93
	93,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	2,96391

	5
	УТ-3А/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-3А-1/115
	34,90
	0,08
	Тоннельная
	1996
	2038
	1,727201

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ30/23
	В(С)_ЮБИЛ24/23
	55,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,53715

	52
	Р13/110
	Р14/110
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,39236

	52
	Р14/110
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03396

	52
	В(В)_ЛЕН169/1
	Р5/1
	24,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	0,98496

	3
	В(В)_СОВ60/9
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,12748

	3
	В_СОВ62/9
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В_ЛЕН167/1
	1ТП
	58,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,96968

	21
	Р33-1/23
	В(Ю)_ЮБИЛ30/23
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	52
	В(СЗ)_ДОМ43/203
	Р14/203
	50,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,698

	52
	Р14/110
	Р2/110
	41,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,39236

	52
	Р14/203
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,35057

	52
	ТК-63/ПОБЕДЫ
	В(Ю)_ПОБ49/6
	7,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,40992

	52
	Р13/207
	В(Ю)_СТР39/207
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	3
	К-СОВ80/9
	К-СОВ84/9
	79,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,64427

	5
	УТ-18/5.4
	УТ-20/5.4
	39,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,60758

	5
	УТ-20/5.4
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,53586

	52
	К-ЛЕН138/215
	В_ЛЕН138/215
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,12366

	52
	Р3/208
	1ТП
	40,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,2748

	52
	К-1/5
	К-2/5
	86,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	6,55062

	5
	УТ-8/5.4
	УТ-9/5.4
	56,40
	0,21
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,295988

	52
	Р28-1/6
	2ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,28683

	52
	Р28/6
	Р28-1/6
	75,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	2,547

	52
	Р7/1
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,12748

	52
	Р5/5
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	52
	В(С)_БАРД18/1
	Р7/1
	11,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,41228

	52
	К-ХАНОЙ/2
	В(С)_ЛЕН123/2
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,64204

	52
	В(Ю)_ЛЕН119/2
	В_ЛЕН117/2
	60,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	2,7678

	52
	Р7/1
	В(Ю)_БАРД18/1
	56,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	2,09888

	52
	В(Ю)_БАРД12/1
	В(С)_БАРД10/1
	38,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	2,13218

	52
	Р9/1
	В(Ю)_БАРД12/1
	25,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,849

	52
	Р9/1
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,12748

	52
	В(С)_БАРД12/1
	Р9/1
	61,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	2,07156

	52
	Р10/1
	В(Ю)_БАРД10/1
	54,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,83384

	52
	В(С)_БАРД10/1
	Р10/1
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,54336

	52
	В(С)_ЧКАЛ26/5
	Р5/5
	21,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,78708

	52
	Р3/6
	Р30/6
	38,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	2,44872

	5
	УТ-7/5.4
	УТ-8/5.4
	62,80
	0,21
	Подземная канальная
	1996
	2038
	4,783476

	52
	Р70/5
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,4122

	52
	В_ПОБ57/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	3
	К_ТРУД12/8А
	К-П.КРАС13/8А
	83,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	3,42126

	52
	В_СОВ99А/6
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,38244

	52
	Р19/6
	В_СОВ99А/6
	34,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,68266

	52
	Р12/1
	1ТП
	21,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,71316

	52
	В(З)_ЛЕН159/1
	Р12/1
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,15464

	52
	Р1/6
	Р3/6
	78,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	5,02632

	52
	Р19/6
	Р1/6
	41,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,12297

	52
	ТК-64/ПОБЕДЫ
	Р19/6
	55,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	4,18935

	1
	Р_КТП/20
	1ТП
	53,00
	0,10
	Надземная
	1996
	2038
	1,79988

	52
	В(С)_ЛЕН155/211
	Р2/211
	60,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	2,0376

	52
	Р21/6
	В(С)_ПОБ49/6
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,14992

	52
	Р17/4
	В(В)_ГОР87/4
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,1886

	52
	В(Ю)_ПОБ49/6
	Р21/6
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,33732

	52
	Р16/4
	Р17/4
	6,00
	0,21
	Подвальная
	1996
	2038
	0,26448

	52
	Р16/4
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В(З)_ГОР87/4
	Р16/4
	42,00
	0,21
	Подвальная
	1996
	2038
	1,85136

	52
	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ
	115,00
	0,70
	Подземная канальная
	1996
	2038
	23,09085

	52
	Р5/5
	В(Ю)_ЧКАЛ26/5
	57,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	2,13636

	52
	Р3/208
	1ТП
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,66927

	52
	К-18М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-18М/МЕТАЛЛУРГОВ
	73,00
	0,41
	Подземная канальная
	1996
	2038
	9,49511

	52
	К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-18М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	67,00
	0,41
	Подземная канальная
	1996
	2038
	8,71469

	52
	В_КЛУБ19/208
	Р3/208
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3396

	52
	В(З)_ГОР81/4
	К-ГОР83/4
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,85163

	52
	К-ЧКАЛ23-25/5
	В_ЧКАЛ25/5
	15,00
	0,13
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,8784

	52
	Р5/5
	Р70/5
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,8244

	52
	К-18М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ
	74,00
	0,41
	Подземная канальная
	1996
	2038
	9,62518

	52
	Р70/5
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,04122

	52
	Р32/6
	Р33/6
	14,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,90216

	52
	Р35/6
	Р37/6
	12,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,70272

	52
	Р28/6
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,38244

	52
	К-13/6
	В_ЛУН52/6
	24,00
	0,10
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,34664

	52
	В(З)_МЕТ51/215
	Р11/215
	37,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,38676

	52
	Р38/6
	В_СОВ121/6
	81,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,73653

	52
	Р37/6
	В_СОВ115/6
	26,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,07172

	52
	Р33/6
	В_СОВ111/6
	7,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,39277

	52
	В_СОВ113/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	52
	Р34/6
	В_СОВ113/6
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,4949

	52
	Р33/6
	Р34/6
	5,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,3222

	52
	Р34/6
	Р35/6
	59,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,80196

	52
	В_ПРИСТ./6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03187

	52
	Р39/6
	В_ПРИСТ./6
	113,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	5,59237

	52
	Р40/6
	В_ЛУН50Б/6
	112,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	5,54288

	52
	В_ПОБ1А/110
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,20376

	52
	Р40/6
	В_ЛУН44/6
	50,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	2,8055

	52
	Р39/6
	Р40/6
	22,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,28832

	52
	Р38/6
	Р39/6
	24,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	1,40544

	52
	В(С)_ЛЕН123/2
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	52
	К-ЛЕН119-121/2
	В(З)_ЛЕН119/2
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	0,64582

	3
	В_ПОБ60А/8
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	Р19/5
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В_ЛУН52/6
	Р28/6
	35,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,1886

	52
	Р6/93
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,22309

	52
	Р4/212
	В(С)_ГАГ37/212
	33,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,23684

	52
	Р11/215
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В(З)_ПОБ16Б/93
	Р6/93
	3,00
	0,21
	Подвальная
	1996
	2038
	0,13224

	52
	Р11/215
	В(В)_МЕТ51/215
	34,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,27432

	52
	Р20/4
	В(В)_ГОР79/4
	56,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,90176

	52
	Р6/93
	Р1/93
	5,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	0,2052

	52
	Р37/6
	Р38/6
	69,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	4,04064

	52
	Р36/6
	В_СОВ117/6
	7,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	0,32291

	52
	Р35/6
	Р36/6
	49,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1996
	2038
	3,15756

	52
	Р20/4
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,15935

	52
	В_ВОЛ22/4
	1ТП
	45,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,43415

	52
	В(З)_ГОР79/4
	Р20/4
	33,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,12068

	52
	Р22/4
	1ТП
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,23772

	52
	Р7/4
	Р22/4
	54,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	2,02392

	1
	Р32/21
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,09561

	52
	В(СВ)_ГОР77/4
	Р7/4
	15,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,5622

	52
	В(С)_МЕТ65/215
	Р2/215
	61,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	2,07156

	52
	В_ГОР73/4
	1ТП
	39,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	1,24293

	52
	Р24/2
	Р25/2
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,3748

	52
	Р2/215
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	0,06374

	52
	В_ГОР69/4
	1ТП
	69,00
	0,08
	Подвальная
	1996
	2038
	2,19903

	52
	Р2/215
	Р2-1/215
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	1,22256

	52
	Р21/4
	В(ЮВ)_ГОР77/4
	14,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,52472

	52
	Р21/4
	В(ЮЗ)_ГОР77/4
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1996
	2038
	0,10188

	52
	Р28/2
	2ТП
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,22488

	52
	Р22/4
	Р21/4
	55,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	2,0614

	3
	К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а
	Р2/8
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,01486

	52
	Р25/2
	Р26/2
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	1,1244

	52
	Р24/2
	Р28/2
	18,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,67464

	52
	Р26/2
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1996
	2038
	0,03748

	52
	Р27/6
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	0,35057

	3
	Р2/8
	В_ПОБ60А/8
	25,00
	0,07
	Подземная канальная
	1996
	2038
	1,15325

	52
	Р27/6
	2ТП
	78,00
	0,07
	Подвальная
	1996
	2038
	2,48586

	52
	В_СТАЛ46/2
	Р24/2
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1996
	2038
	0,16416

	52
	Р14/110
	2ТП
	13,00
	0,07
	Подвальная
	1996,2007
	2038
	0,41431

	301
	ТК-10'/ПОБЕДЫ
	ТК-10/ПОБЕДЫ
	37,50
	0,52
	Подземная канальная
	1996,2008
	2038
	5,438625

	52
	Р20/Д
	К-ГСК20/Д
	53,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	3,10368

	52
	К-ГСК20/Д
	Р22/Д
	32,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	1,79552

	3
	Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	114,50
	0,13
	Надземная
	1997
	2038
	4,29146

	3
	Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	275,00
	0,13
	Надземная
	1997
	2038
	10,307

	52
	В(З)_ЛЕН96А/Д
	Р1/Д
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2038
	0,1874

	52
	В(Ю)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	52,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2038
	2,13408

	3
	В(Ю)_СОВ54А/9
	Р30/9
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	0,13584

	5
	УТ-2/5.5
	УТ-3/5.5
	57,20
	0,20
	Подземная канальная
	1997
	2038
	4,356924

	3
	Р30/9
	3ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	0,22309

	52
	В_ЛУН44/6
	1ТП
	72,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	2,44512

	3
	Р30/9
	Р29/9
	48,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	1,63008

	5
	УТ-1/5.5
	УТ-2/5.5
	45,70
	0,20
	Подземная канальная
	1997
	2038
	3,480969

	5
	УТ-1/5.5
	УТ-14/5.5
	36,90
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,826181

	52
	К-ЧКАЛ23-25/5
	В_ЧКАЛ23/5
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,58112

	1
	К_ПЕРВ46/21
	Р55/21
	63,00
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2038
	4,05972

	52
	К-2/5
	К-ЧКАЛ23-25/5
	64,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	4,87488

	5
	УТ-5/5.5
	УТ-6/5.5
	58,30
	0,21
	Подземная канальная
	1997
	2038
	4,440711

	3
	ТК-7А/ТРУДА
	В_ПУШК7/8А
	26,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,07172

	52
	В_ЧКАЛ23/5
	Р43/5
	23,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,34688

	5
	УТ-4/5.5
	УТ-5/5.5
	57,80
	0,21
	Подземная канальная
	1997
	2038
	4,402626

	5
	УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР
	УТ-2 (ОКТ49)/115
	51,90
	0,13
	Тоннельная
	1997
	2038
	3,039264

	5
	УТ-24/5.4
	УТ-25/5.4
	27,80
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,282414

	3
	Р1/9А
	В_СОВ22/9А
	2,50
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,10305

	3
	Р220/8А
	1ТП
	19,00
	0,03
	Подвальная
	1997
	2038
	0,60553

	3
	Р40/8А
	1ТП
	31,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	0,98797

	3
	Р26/9
	1ТП
	44,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	1,40228

	5
	УТ-28/5.4
	УТ-29/5.4
	24,00
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,10712

	3
	Р220/8А
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	52
	Р16/1
	В(В)_ЛЕН161/1
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	0,13584

	3
	К-ДЗЕР11А/8А
	В_ДЗЕРЖ11/8А
	24,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,98928

	52
	В(В)_ЛЕН161/1
	В(З)_ЛЕН159/1
	22,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	1,23442

	5
	УТ-42/5.4
	УТ-43/5.4
	15,50
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,767095

	5
	В_КОТ./5.5
	1ТП
	65,00
	0,03
	Подземная канальная
	1997
	2038
	2,6793

	3
	В_ТРУДА20/8А
	Р220/8А
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	0,06374

	52
	Р43/5
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2038
	0,15935

	52
	К-ГСК20/Д
	Р21/Д
	11,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	0,61721

	52
	Р43/5
	Р46/5
	88,00
	0,10
	Подземная канальная
	1997
	2038
	4,93768

	52
	В(З)_СТАЛ49Б/Д
	Р10/Д
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2038
	0,06374

	3
	К-ТРУД18А/8А
	В_ТРУДА20/8А
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,2366

	5
	УТ-22/5.4
	Р1/5.4
	46,10
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	2,126593

	52
	Р46/5
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,24745

	3
	В_КОТТ2А/8А
	1ТП
	15,00
	0,04
	Подвальная
	1997
	2038
	0,47805

	5
	Р11/5.5
	Р13/5.5
	23,00
	0,13
	Надземная
	1997
	2038
	0,86204

	5
	УТ-21/5.4
	УТ-22/5.4
	31,70
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,568833

	3
	Р29/9
	Р26/9
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	1,0188

	5
	УТ-8/5.4
	УТ-21/5.4
	25,60
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,266944

	52
	К-БАРД23/5
	К-БАРД23'/5
	29,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,43521

	52
	В_ДОМ45/203
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2038
	0,09561

	3
	К-СОВ104/7
	В(В)_СОВ104/7
	39,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,93011

	3
	Р29/9
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03396

	52
	К-ДОМ45/203
	В_ДОМ45/203
	7,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	0,32291

	52
	В(В)_ЧКАЛ18/5
	Р9/5
	30,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2038
	1,1244

	52
	Р9/5
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2038
	0,35057

	3
	В(С)_СОВ54А/9
	Р26/9
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	0,06792

	52
	В(З)_ДОМ47/203
	К-ДОМ47/203
	7,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	0,40992

	52
	Р9/5
	В(Ю)_ЧКАЛ18/5
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2038
	0,07496

	52
	В_ЧКАЛ19/5
	1ТП
	36,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,48392

	52
	В_ЧКАЛ15А/5
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	5
	УТ-27/5.4
	УТ-28/5.4
	30,00
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,3839

	5
	УТ-23/5.4
	УТ-24/5.4
	39,10
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,803683

	52
	Р53/5
	В_ЧКАЛ15А/5
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,86562

	5
	УТ-22/5.4
	УТ-23/5.4
	19,70
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,908761

	52
	В(З)_СТР41/207
	Р4/207
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2038
	0,06792

	5
	Котельная "Южная"
	В_КОТ./5.5
	9,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2038
	0,33732

	5
	В_КОТ./5.5
	Р11/5.5
	131,00
	0,13
	Надземная
	1997
	2038
	4,90988

	21
	ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_ОЛИМ53А/25
	34,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	1,56842

	52
	К-ДОМ47/203
	К-ДОМ45/203
	56,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	3,27936

	52
	В(З)_ЛЕН94/Д
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	5
	Р13/5.5
	1ТП
	5,00
	0,10
	Надземная
	1997
	2038
	0,1698

	52
	К-ДОМ43/203
	В(СЗ)_ДОМ43/203
	6,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	0,33666

	52
	К-ДОМ45/203
	К-ДОМ43/203
	30,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	1,6833

	52
	Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	51,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2038
	2,09304

	1
	В_ГОГ44/20
	Р21/20
	32,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2038
	1,31328

	52
	В(В)_ЛЕН86/Г
	Р3-1/Г
	10,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2038
	0,4104

	5
	УТ-2 (ОКТ49)/115
	Р18/115
	30,50
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2038
	1,96542

	5
	УТ-2А/115МКР
	УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР
	65,35
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2038
	4,211154

	1
	УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В_ГОГ44/20
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,54656

	52
	В(З)_ЛЕН173/1
	В_БАРД20/1
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	0,59388

	5
	УТ-41/5.4
	УТ-42/5.4
	31,80
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,573782

	5
	УТ-40/5.4
	УТ-41/5.4
	29,90
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,479751

	3
	В_СОВ22/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	52
	В_ГСК/Д
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	1
	В_ГАРАЖ/277
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1997
	2038
	0,03187

	1
	В(Ю)_КРАС-ЕВ30/277
	К_ТИМ15/277
	39,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	1,93011

	52
	К-ЛЕН99/2
	К-ЛЕН97/2
	24,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2038
	1,40544

	1
	К_ТИМ15/277
	В_ГАРАЖ/277
	4,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	1997
	2038
	0,16488

	5
	Р18/115
	УТ-1 (ОКТ49)/115
	16,30
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2038
	1,050372

	52
	В(З)_ЛЕН120/212
	Р7/212
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2038
	1,14912

	52
	Р1/Д
	В(В)_ЛЕН96А/Д
	14,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2039
	0,52472

	52
	Р7/212
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	5
	УТ-13/5.4
	УТ-50/5.4
	21,60
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,068984

	52
	Р7/212
	В(В)_ЛЕН120/212
	39,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2039
	1,46172

	52
	Р23/4
	В(ЮВ)_ВОЛ36/4
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,64524

	52
	Р23/4
	Р33/4
	24,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,81504

	52
	Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,06792

	52
	Р24/4
	В(С)_ВОЛ38/4
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,86049

	52
	В(СВ)_ЛЕН120А/212
	К-ЛЕН118А/212
	36,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,48392

	52
	Р33/4
	В(С)_ВОЛ36/4
	65,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	2,07155

	1
	ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	76,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	7,47384

	1
	ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	75,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	7,3755

	52
	В(С)_ВОЛ38/4
	В_ВОЛ38А/4
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,4847

	52
	В_ВОЛ38А/4
	1ТП
	22,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,70114

	21
	В_БОРШ38/17
	1ТП
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,47544

	52
	К-ЛЕН118А/212
	В_ЛЕН118А/212
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,32976

	5
	УТ-51/5.4
	УТ-52/5.4
	31,20
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,544088

	52
	В_ЛЕН118А/212
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,09561

	52
	Р3/Д
	В(З)_ЛЕН92Б/Д
	32,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,79552

	52
	К-МОСК36-40/2
	В(З)_МОСК36/2
	16,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,79184

	1
	К_ПЕРВ42-48/21
	К_ПЕРВ46-50/21
	114,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	11,21076

	5
	В(З)_БАТ10/103
	Р21/103
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,82862

	52
	Р21/Д
	В_ГСК/Д
	3,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,12366

	5
	УТ-24/103МКР
	В(З)_БАТ10/103
	16,00
	0,07
	Тоннельная
	1997
	2039
	0,73808

	5
	УТ-50/5.4
	УТ-51/5.4
	31,70
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,568833

	21
	В(З)_ЛЕД23/17
	К_БОР38/17
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,39277

	52
	Р20/Д
	В_МЕТ9А/Д
	23,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,06099

	5
	Р21/103
	1ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,57366

	52
	К-ДОМ47/203
	В_МЕТ15А/203
	33,33
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,5375129

	52
	Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(В)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	16,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,54336

	1
	Р55/21
	В_ЦТП/21
	58,00
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,73752

	1
	В_ПЕРВ33/20
	1ТП
	72,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	2,29464

	52
	Р22/Д
	В_СТАЛ51/Д
	35,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,61455

	52
	Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	67,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2039
	2,74968

	1
	Р21/16
	В(Ю)_ПОБ131/19/16
	16,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,79184

	52
	Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(З)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,3396

	52
	К-ЧКАЛ18-20/5
	В(В)_ЧКАЛ18/5
	8,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,46848

	21
	К_ЦТП/19
	В_ЦТП/19
	2,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,11712

	21
	В_ЦТП/19
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ 72 ЦТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03748

	1
	Р21/16
	В(В)_ПОБ131/19/16
	25,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,40275

	1
	В(В)_ПОБ131/19/16
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03396

	1
	К_ПОБ133/16
	Р21/16
	41,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,40096

	1
	В(Ю)_ПОБ131/19/16
	2ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,41431

	21
	К_ПОБ157/19
	К_ПОБ153-155/19
	56,00
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,60864

	21
	В_ОЛИМ53А/25
	1ТП
	31,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,98797

	21
	К_БОР38/17
	В_БОРШ38/17
	32,00
	0,10
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,79552

	5
	В_ШЕКС35/105
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,44618

	52
	В(Ю)_БАРД10/1
	В_БАРД8/1
	37,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,83113

	5
	УТ-6/5.5
	УТ-7/5.5
	57,50
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,7053

	5
	УТ-11/5.4
	УТ-40/5.4
	26,10
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,291689

	5
	УТ-30'/105
	В_ШЕКС35/105
	8,50
	0,07
	Тоннельная
	1997
	2039
	0,392105

	5
	УТ-31'А/105
	УТ-30'/105
	32,90
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2039
	2,120076

	52
	К-ЛЕН96А/Д
	В(З)_ЛЕН96А/Д
	12,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,70272

	3
	УТ-3/9
	Р59/9
	56,00
	0,13
	Надземная
	1997
	2039
	2,09888

	52
	К-СТОЯНКА/1
	К-КОРП.3/1
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,57708

	3
	В_КОТТ2А/8А
	1ТП
	3,00
	0,03
	Подвальная
	1997
	2039
	0,09561

	52
	К-АЛМАЗ/176
	В_СТАЛ43/176
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,9332

	52
	В(С)_ОВО/3
	Р_СТР11А/3
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,3187

	52
	Р_СТР11А/3
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	5
	УТ-7/5.5
	УТ-8/5.5
	57,10
	0,15
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,679524

	52
	Р1/Д
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	3
	К-ТРУД18А/8А
	В_КОТТ2А/8А
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,65952

	3
	ТК-6/ЛЕНИНА
	К-СОВ43А/8
	2,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,09898

	3
	К-СОВ43/8
	В_СОВ43/8
	8,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,32976

	52
	К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ
	В_СТР15/3
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,4949

	52
	К-6А/ДОМЕНЩИКОВ
	В(С)_ОВО/3
	44,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	2,17756

	1
	Р21/20
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	1997
	2039
	0,04104

	3
	К-ДЗЕР11А/8А
	В_ДЗЕР13/8А
	32,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,31904

	3
	К-СОВ43А/8
	К-СОВ43/8
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,69286

	3
	В_СОВ43/8
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,19122

	3
	К_ТРУД12/8А
	В_ТРУДА4/8А
	31,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,27782

	5
	УТ-6А'/5.5МКР
	В_ОКТ77Б/5.5
	13,60
	0,07
	Тоннельная
	1997
	2039
	0,627368

	5
	В_ОКТ77Б/5.5
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,12748

	5
	В_ОКТ77А/5.5
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,12748

	3
	К-П.КРАС26/8А
	К-ТРУД14/8А
	37,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,52514

	52
	К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ
	В_СТР13/3
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,4949

	5
	УТ-43/5.4
	УТ-44/5.4
	28,20
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,395618

	5
	УТ-6/5.5
	УТ-1/5.5
	51,00
	0,20
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,88467

	52
	К-ВЕРЕЩ55/А
	В_ВЕР55/А
	50,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,3065

	52
	В_МЕНД6/204
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,3187

	52
	В_СТР11А/3
	1ТП
	51,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	1,73196

	5
	УТ-66/5.4
	УТ-68/5.4
	91,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	4,50359

	52
	К(З)-МИЛ17/104
	В(З)_МИЛ17/104
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,57108

	1
	В(З)_ГОГ29/20
	В(В)_ХИМ28/20
	53,00
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,10368

	3
	К-ЛИБК21/8А
	В_ЛИБК21/8А
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,45342

	3
	В_ЛИБК21/8А
	Р20/8А
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	3
	Р20-1/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	3
	Р20/8А
	Р20-1/8А
	22,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,70114

	3
	Р20/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	5
	В(С)_НАСЕД2/47/114
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,3396

	5
	УТ-23А/114
	В(С)_НАСЕД2/47/114
	47,31
	0,10
	Тоннельная
	1997
	2039
	2,6545641

	5
	УТ-68/5.4
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,78318

	52
	Р10/Д
	В(Ю)_СТАЛ49Б/Д
	16,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,50992

	3
	В_ПУШК7/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	5
	Р17/115
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,06374

	3
	Р40/8А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,12748

	5
	Р16/115
	Р17/115
	19,00
	0,08
	Подвальная
	1997
	2039
	0,60553

	5
	В(С)_ОКТ49/1/115
	Р16/115
	14,00
	0,13
	Подвальная
	1997
	2039
	0,52472

	5
	Р17/115
	1ТП
	41,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	1,30667

	52
	Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	2ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,06792

	4
	К-СПОРТ4/ФМК
	К(З)-СПОРТ2/ФМК
	32,50
	0,21
	Подземная канальная
	1997
	2039
	2,475525

	5
	Р1/5.4
	УТ-26/5.4
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,78421

	5
	УТ-1 (ОКТ49)/115
	В(С)_ОКТ49/1/115
	100,00
	0,13
	Тоннельная
	1997
	2039
	5,856

	5
	УТ-26/5.4
	УТ-27/5.4
	24,00
	0,07
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,10712

	3
	Р59/9
	Р60/9
	24,00
	0,13
	Надземная
	1997
	2039
	0,89952

	3
	В_СОВ68/9
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,15935

	5
	УТ-8/5.5
	УТ-9/5.5
	57,80
	0,13
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,384768

	3
	В_ДЗЕРЖ11/8А
	Р40/8А
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	3
	В_ДЗЕР13/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	5
	УТ-23А'/114
	УТ-23А/114
	61,13
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2039
	3,9392172

	5
	УТ-23/114
	УТ-23А'/114
	28,05
	0,15
	Тоннельная
	1997
	2039
	1,807542

	3
	К-ДЗЕР9-11/8А
	К-П.КРАС24/8А
	46,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	2,27654

	3
	К-П.КРАС24/8А
	К-П.КРАС26/8А
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,9796

	3
	Р17/8А
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,60553

	3
	Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	5,00
	0,08
	Надземная
	1997
	2039
	0,15935

	3
	В_ТРУДА22/8А
	Р17/8А
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,06374

	3
	К-ТРУД24А/8А
	В_ТРУДА22/8А
	29,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,19538

	5
	УТ-5А1/5.5
	УТ-5А'/5.5
	10,50
	0,10
	Тоннельная
	1997
	2039
	0,589155

	3
	Р60/9
	Р66/9
	42,00
	0,10
	Надземная
	1997
	2039
	1,42632

	3
	Р66/9
	Р61/9
	42,00
	0,10
	Надземная
	1997
	2039
	1,42632

	3
	Р60/9
	К-СОВ66/9
	17,00
	0,08
	Надземная
	1997
	2039
	0,54179

	3
	Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	5,00
	0,07
	Надземная
	1997
	2039
	0,15935

	3
	К-СОВ66/9
	В_СОВ68/9
	16,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,73808

	1
	К_КОТТЕДЖИ/20
	В_МАГАЗИН/20
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,4122

	3
	К-ГАРАЖ/10
	К-КОРП.В/10
	37,00
	0,26
	Подземная канальная
	1997
	2039
	3,40696

	52
	В_СТАЛ49/Д
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1997
	2039
	0,38244

	5
	УТ-5А'/5.5
	В_ОКТ77А/5.5
	10,30
	0,07
	Тоннельная
	1997
	2039
	0,475139

	5
	УТ-53/5.4
	УТ-54/5.4
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,94031

	1
	В_МАГАЗИН/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	52
	В(Ю)_СТАЛ49Б/Д
	В_СТАЛ49/Д
	58,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,67554

	5
	УТ-52/5.4
	УТ-53/5.4
	28,40
	0,08
	Подземная канальная
	1997
	2039
	1,405516

	3
	К-ТРУД14/8А
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,78318

	52
	Р2/Д
	1ТП
	18,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,61128

	52
	В(З)_ЛЕН92Б/Д
	Р2/Д
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1997
	2039
	0,06792

	52
	В(В)_ЛЕН96А/Д
	Р3/Д
	35,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,0496

	52
	к_стал49б
	В(З)_СТАЛ49Б/Д
	5,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	0,28055

	3
	К-ТРУД14/8А
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,28854

	52
	Р21/Д
	к_стал49б
	48,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,69328

	3
	К-П.КРАС26/8А
	1ТП
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1997
	2039
	0,94806

	52
	Р3/Д
	В(З)_ЛЕН94/Д
	22,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	1,08878

	3
	В_ТРУДА4/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1997
	2039
	0,03187

	52
	Р22/Д
	В_МЕТ9/Д
	50,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1997
	2039
	2,3065

	5
	УТ-3/5.5
	УТ-4/5.5
	66,10
	0,20
	Подземная канальная
	1997
	2039
	5,034837

	1
	В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,9561

	52
	В_МЕТ11А/Д
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	52
	В_ГСК/110
	1ТП
	2,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	Р29/110
	1ТП
	30,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,9561

	52
	Р29/110
	1ТП
	5,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,15935

	52
	В_ЛЕН92А/Д
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,3187

	52
	Р1/93
	К-КОМАР18/93
	4,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,25776

	52
	К-ПОБ6/93
	В_ПОБ4/93
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,36904

	5
	Р20/115
	Р21/115
	28,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,89236

	5
	Р21/115
	Р22/115
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	52
	В(СЗ)_ПОБ6/93
	К-ПОБ6/93
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,36904

	5
	Р22/115
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	5
	Р22/115
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	5
	Р21/115
	4ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,3187

	52
	К-ПОБ6/93
	В(ЮЗ)_ПОБ6/93
	31,00
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,43003

	5
	Р16/115
	Р39/115
	6,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	0,24624

	5
	Р19/115
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	5
	Р19/115
	Р20/115
	8,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,27168

	5
	Р20/115
	3ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	5
	Р39/115
	Р19/115
	10,00
	0,13
	Подвальная
	1998
	2039
	0,3748

	3
	Р4-3/9
	1ТП
	4,00
	0,03
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	3
	Р4-2/9
	Р4-3/9
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	3
	Р4-2/9
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	3
	Р4-1/9
	Р4-2/9
	63,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	2,00781

	3
	В_СОВ83/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	К-СОВ84/9
	В_СОВ84/9
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,2061

	5
	УТ-8/115
	В_ГАРАЖИ/115
	56,50
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,606345

	5
	В_ГАРАЖИ/115
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,47805

	52
	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	Р1/93
	54,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	3,47976

	52
	Р25/3
	В_ГАРАЖ/3
	15,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,74235

	52
	В_ГАРАЖ/3
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ
	Р25/3
	1,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,04122

	3
	Р61/9
	В_СОВ72/9
	27,00
	0,05
	Надземная
	1998
	2039
	0,86049

	3
	В_СОВ72/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	Р18/8
	2ТП
	83,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	2,64521

	52
	В_СТР13/3
	1ТП
	45,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	1,43415

	52
	К(З)-ПОБ10А/93
	В(С)_ПОБ10/93
	39,00
	0,13
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,28384

	3
	К-ПОБ68/81/8
	Р27/8
	26,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,28674

	3
	К-ПОБ68/81/8
	В_СОВ83/8
	68,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,80296

	3
	В_СОВ84/9
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	Р19/Д
	В_МЕТ11/Д
	24,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,10712

	52
	В_МЕТ11/Д
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	3
	Р27/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	К-ПОБ68/81/8
	В_СОВ81/8
	46,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,27654

	3
	К-ЛЕН52/8
	В_ЛЕН52/8
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,50499

	52
	Р19/Д
	Р9/Д
	27,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,58112

	3
	В(С)_СОВ69/8
	К-ПОБ68/81/8
	90,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	5,2704

	5
	Р102/5.5
	Р17/5.5
	28,00
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	0,89236

	5
	Р17/5.5
	Р18/5.5
	28,40
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	0,905108

	3
	В_ЛЕН52/8
	Р18/8
	26,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,88296

	3
	Р18/8
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,15935

	3
	Р14/7
	В(З)_СОВ104/7
	62,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	1,97594

	5
	Р100/5.5
	Р51/5.5
	50,90
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	1,907732

	5
	УТ-2Е/5.5
	Р56/5.5
	27,15
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	0,8652705

	5
	УТ-2Д/5.5
	УТ-2Е/5.5
	37,60
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,109736

	5
	Р53/5.5
	Р54/5.5
	25,00
	0,10
	Надземная
	1998
	2039
	0,849

	5
	Р54/5.5
	УТ-2Д/5.5
	26,40
	0,10
	Надземная
	1998
	2039
	0,896544

	5
	Р51/5.5
	Р52/5.5
	39,50
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	1,48046

	5
	Р52/5.5
	Р53/5.5
	29,20
	0,10
	Надземная
	1998
	2039
	0,991632

	52
	Р5/Д
	Р6/Д
	19,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,22436

	52
	В_МЕТ13/Д
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	52
	Р17/Д
	Р5/Д
	25,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,611

	52
	В(В)_МЕТ16/202
	Р1/202
	35,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	1,11545

	5
	УТ-2/5.5
	УТ-2А/5.5
	13,80
	0,13
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,808128

	5
	УТ-2А/5.5
	Р100/5.5
	25,90
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	0,970732

	52
	Р1/202
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,19122

	5
	УТ-4/5.5
	УТ-4А1/5.5
	10,60
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,524594

	3
	К-ТРУД30/8А
	К-ТРУД26/8А
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,99764

	3
	К-6/8А
	К-ТРУД30/8А
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,15992

	3
	К-ТРУД24А-2Б/8А
	К-ДЗЕР13/8А
	51,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	3,88467

	3
	К-ДЗЕР9-11/8А
	К-ТРУД24А-2Б/8А
	82,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	6,24594

	3
	К-ДЗЕРЖИНСК5/8А
	К-ДЗЕР9-11/8А
	16,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,21872

	3
	К-ДЗЕР2-11/8А
	К-ДЗЕРЖИНСК5/8А
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,14255

	3
	К-ДЗЕР2/8А
	К-ДЗЕР2-11/8А
	54,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	4,11318

	5
	УТ-6А/5.5
	Р107/5.5
	25,90
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	0,970732

	5
	УТ-5/5.5
	УТ-6А/5.5
	16,10
	0,13
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,942816

	52
	К-МЕТ13/Д
	Р8/Д
	42,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,70648

	52
	Р6/Д
	К-МЕТ13/Д
	13,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,83772

	3
	К-4/8А
	К-5/8А
	26,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,98042

	52
	Р5/104
	В_МИЛ13А/104
	27,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,11294

	52
	К-1А/ДОМЕНЩИКОВ
	В(З)_МЕТ13А/Д
	874,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	66,57258

	52
	В(В)_МЕТ13А/Д
	Р17/Д
	20,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,5234

	5
	УТ-4А1/5.5
	Р102/5.5
	34,50
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,099515

	52
	В(В)_ЛЕН92Б/Д
	В_ЛЕН92А/Д
	71,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	3,27523

	5
	Р41/5.5
	УТ-6К/5.5
	45,90
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,462833

	52
	В_ЛЕН104/203
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	52
	В(Ю)_ЛЕН103/2
	К-ЛЕН101-103/2
	6,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,27678

	5
	Р42/5.5
	Р43/5.5
	57,60
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	1,835712

	52
	В(ЮЗ)_ДОМ43/203
	В_ЛЕН104/203
	26,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,28674

	52
	К-ЛЕН101-103/2
	В_ЛЕН101/2
	9,90
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,456687

	52
	Р16/Д
	К-ЛЕН96А/Д
	25,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,464

	52
	Р18/Д
	В_МЕТ11А/Д
	34,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,56842

	5
	Р37/5.5
	Р38/5.5
	2,00
	0,10
	Надземная
	1998
	2039
	0,06792

	5
	Р38/5.5
	УТ-6З/5.5
	18,50
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	0,589595

	52
	Р18/Д
	Р19/Д
	7,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,40992

	52
	Р9/Д
	Р20/Д
	49,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,86944

	52
	В_МИЛ13А/104
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	52
	В_МЕТ15А/203
	1ТП
	83,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	2,64521

	5
	Р38/5.5
	Р41/5.5
	2,00
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	Р2/Д
	В(В)_ЛЕН92Б/Д
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,38244

	52
	Р6/Д
	В_МЕТ13/Д
	33,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,52229

	5
	Р36/5.5
	Р37/5.5
	34,20
	0,10
	Надземная
	1998
	2039
	1,161432

	5
	Р106/5.5
	Р39/5.5
	26,90
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	0,857303

	5
	Р106/5.5
	Р40/5.5
	32,60
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	1,038962

	5
	УТ-6И/5.5
	Р106/5.5
	22,60
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	0,720262

	5
	УТ-6З/5.5
	УТ-6И/5.5
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,69195

	5
	Р35/5.5
	Р36/5.5
	31,50
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	1,18062

	5
	Р107/5.5
	Р34/5.5
	31,30
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	1,173124

	5
	Р34/5.5
	Р35/5.5
	23,80
	0,13
	Надземная
	1998
	2039
	0,892024

	52
	Р8/Д
	Р18/Д
	20,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,1712

	52
	Р9/Д
	К-МЕТ9А-11А/Д
	8,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,39592

	3
	К-ТРУД24А-2Б/8А
	К-ТРУД24А/8А
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,53419

	3
	К-ЛИБК21/8А
	Р200/8А
	24,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,82808

	3
	К-5/8А
	К-ЛИБК21/8А
	105,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	7,99785

	3
	В_КОТТ2Б/8А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	3
	Р200/8А
	К-ДЗЕР13/8А
	24,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,82808

	3
	К-ДЗЕР13/8А
	К-ДЗЕР11А/8А
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,23725

	3
	В_ТРУДА24А/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	К-ТРУД24А/8А
	В_ТРУДА24А/8А
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,28854

	3
	К-1/8А
	К-4/8А
	23,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,75191

	3
	К-ТРУД18А/8А
	В_КОТТ2Б/8А
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,74196

	3
	К-ТРУД24А/8А
	К-ТРУД18А/8А
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,94031

	3
	К-КОРП.В/10
	К(С)_ПИЩЕБЛОК/10
	39,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,18829

	3
	Р1-2/8А
	В_ТРУДА56/8А
	3,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,14847

	3
	ТК-12/ТРУДА
	К-ЛЕН/8А
	60,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	3,3666

	3
	К-ЛЕН/8А
	Р1-1/8А
	38,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,13218

	3
	Р1-1/8А
	Р1-2/8А
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,4949

	3
	В_ЛЕН47/8А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	Р1-1/8А
	В_ЛЕН47/8А
	11,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,54439

	5
	УТ-67/5.4
	2ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,15935

	52
	Р38/5
	В(З)_УСТ3/5
	42,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	1,72368

	1
	К_ГОГ46/20
	В_ГОГ46/20
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	3,64715

	5
	УТ-5'А/5.4
	В_ОКТ67/5.4
	49,70
	0,10
	Тоннельная
	1998
	2039
	2,788667

	5
	В_ОКТ67/5.4
	1ТП
	38,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	1,29048

	5
	УТ-5'/5.4
	УТ-5'А/5.4
	46,50
	0,13
	Тоннельная
	1998
	2039
	2,72304

	5
	Р59/5.5
	Р60/5.5
	31,70
	0,05
	Надземная
	1998
	2039
	1,010279

	5
	Р58/5.5
	Р59/5.5
	32,10
	0,07
	Надземная
	1998
	2039
	1,023027

	52
	Р4/Г
	В_МЕТ1/Г
	29,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,43521

	5
	Р56/5.5
	Р57/5.5
	31,50
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,003905

	5
	Р57/5.5
	Р58/5.5
	31,50
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,003905

	1
	В_ГОГ46/20
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03396

	52
	В_ЛОМ30А/204
	1ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	В(З)_БАРД13/5
	В_БАРД13А/5
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,23725

	3
	ТК-3/КОММУНИСТОВ
	К-КОММ24/9А
	44,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,57664

	52
	Р35/5
	Р38/5
	26,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	1,06704

	52
	К-СТР49/БАРДИНА
	В_СТР49/207
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,74235

	52
	Р8/5
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,19122

	52
	В(С)_БАРД13/5
	Р8/5
	29,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,92423

	52
	В_БАРД13А/5
	1ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,44618

	52
	Р8/5
	В(З)_БАРД13/5
	18,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,57366

	52
	К-КЛУБ6-4/1
	В_КЛУБ4/1
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,69286

	52
	К-ГАГ33/212
	В(С)_ГАГ33/212
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,9332

	3
	К-КОММ24/9А
	Р28/9А
	39,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,28384

	52
	Р2/212
	В(СВ)_ЛЕН120А/212
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	52
	Р8/212
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,6374

	52
	Р1/212
	Р8/212
	71,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	2,26277

	52
	Р6/212
	В(Ю)_ГАГ33/212
	28,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	1,14912

	52
	Р6/212
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	52
	В(С)_ГАГ33/212
	Р6/212
	23,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	0,94392

	4
	Р48/ПРОМЗОНА
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,7468

	1
	УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	К_ГОГ46/20
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,22976

	3
	К-П.КРАС18Б/9А
	Р29/9А
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,2061

	3
	В_КОММ20/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	21
	Р2/ИРДОМАТКА
	Р32/ИРДОМАТКА
	40,00
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,2748

	3
	Р28/9А
	К-СОЦ33/9А
	14,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,78554

	3
	В_ПЕР.КР18Б/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	3
	Р28/9А
	В_КОММ20/9А
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,4122

	3
	Р29/9А
	В_ПЕР.КР18Б/9А
	6,00
	0,05
	Надземная
	1998
	2039
	0,19122

	52
	К-17/6
	В_ЛУН54/6
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,89082

	52
	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	К-МАЯК40/110
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,6488

	4
	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,51361

	52
	К-МАЯК40/110
	В_ГСК/110
	13,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,41431

	52
	Р47-1/5
	В_ЧКАЛ25/5
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,10188

	52
	В_ЧКАЛ25/5
	В(Ю)_ЧКАЛ31/5
	79,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	4,43269

	52
	В(Ю)_ЧКАЛ31/5
	Р50/5
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,20376

	52
	Р50/5
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03396

	4
	УТ-0/ОСТИНСКАЯ
	В_ОСТ17/221
	68,20
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	3,826702

	4
	УТ-2/ОСТИНСКАЯ
	1ТП
	41,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,69002

	3
	Р22/8А
	В_СОВ29/8А
	2,00
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	0,06374

	3
	Р38/8А
	В_СОВ23/8А
	7,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,28854

	21
	К(В)_РОСТО/25А
	К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А
	92,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	5,92848

	21
	К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А
	Р4-1/25А
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,11294

	21
	Р4-1/25А
	1ТП
	9,00
	0,05
	Надземная
	1998
	2039
	0,28683

	1
	Р41/277
	1ТП
	40,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	1,2748

	1
	В(С)_КРАС-ЕВ40А/16
	К_АРХ37Б/16
	38,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,88062

	1
	К_АРХ37Б/16
	В(Ю)_АРХ37Б/16
	21,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,03929

	1
	В(Ю)_АРХ37Б/16
	Р2/16
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	21
	В_КРАС-ЕВ43/18
	Р76/18
	13,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,44148

	21
	К_КРАС-ЕВ43/18
	В_КРАС-ЕВ43/18
	7,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,39277

	21
	Р76/18
	2ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,47805

	21
	Р76/18
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03396

	21
	К_КРАС-ЕВ41/18
	К_КРАС-ЕВ43/18
	31,00
	0,13
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,81536

	1
	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	В(С)_КРАС-ЕВ50/16
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,12652

	1
	Р16-1/16
	В(С)_КРАС-ЕВ40А/16
	13,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,41431

	3
	Р21/8А
	Р22/8А
	34,00
	0,08
	Надземная
	1998
	2039
	1,08358

	4
	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	В_ВЕТ2/ФМК
	6,50
	0,21
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,495105

	1
	Р44/16
	3ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,22309

	1
	Р44/16
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,76488

	1
	Р43/16
	Р44/16
	75,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	2,547

	1
	К_ПЕРВ37/20
	ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	52,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	5,11368

	1
	Р54/21
	В(В)_ПЕРВ10/21
	8,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,25496

	1
	Р55/21
	1ТП
	54,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	2,49102

	5
	Р18/103
	1ТП
	33,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	1,05171

	5
	УТ-28/103
	В(В)_БАТ12/103
	16,40
	0,10
	Тоннельная
	1998
	2039
	0,920204

	5
	Р18/103
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	5
	Р17/103
	3ТП
	18,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,57366

	5
	Р17/103
	Р18/103
	16,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,50992

	5
	В(В)_БАТ12/103
	Р17/103
	12,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,40752

	21
	К_КРАС-ЕВ39/18
	В(СВ)_КРАС-ЕВ39/18
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1998
	2039
	0,94806

	21
	В_КРАС-ЕВ41/18
	1ТП
	7,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,23772

	21
	К_КРАС-ЕВ39/18
	В(ЮВ)_КРАС-ЕВ39/18
	4,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,22444

	21
	К_КРАС-ЕВ41/18
	К_КРАС-ЕВ39/18
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,00998

	21
	К_КРАС-ЕВ41/18
	В_КРАС-ЕВ41/18
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,00998

	21
	В(ЮВ)_КРАС-ЕВ39/18
	Р40/18
	27,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,86049

	21
	В_ЮБИЛ64/25
	Р16/25
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,15935

	21
	Р16/25
	1ТП
	52,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	1,65724

	21
	Р16/25
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,15935

	21
	Р40/18
	2ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,44618

	21
	В(СВ)_КРАС-ЕВ39/18
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	5
	УТ-4Б/103МКР
	УТ-4В/103МКР
	114,30
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	7,365492

	52
	Р28/110
	1ТП
	3,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,09561

	52
	Р28/110
	Р29/110
	20,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,6374

	21
	Р46/25
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	21
	В_КРАС-ЕВ112/25
	Р44/25
	20,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,6792

	21
	Р44/25
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	21
	Р45/25
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	5
	УТ-4В/103МКР
	УТ-4Г/103
	93,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	5,99292

	1
	В_ПЕРВ8/21
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	52
	К-МАЯК40/110
	В(В)_МАЯК40/110
	30,00
	0,04
	Надземная
	1998
	2039
	0,9561

	21
	Р12/23
	3ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,06374

	21
	Р75/23
	Р76/23
	40,00
	0,15
	Подвальная
	1998
	2039
	1,6416

	52
	В(В)_МАЯК40/110
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	1998
	2039
	0,03187

	21
	Р76/23
	Р12/23
	22,00
	0,13
	Подвальная
	1998
	2039
	0,82456

	21
	В(Ю)_К.БЕЛ37А/23
	В(С)_К.БЕЛ43/23
	66,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	3,26634

	21
	В(С)_К.БЕЛ43/23
	Р9/23
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,35057

	21
	Р8/23
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,09561

	52
	В(В)_МАЯК40/110
	В(З)_МАЯК40/110
	12,00
	0,03
	Подвальная
	1998
	2039
	0,38244

	21
	К_ОЛИМ5/23
	В(З)_ОЛИМ5/23
	36,80
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,821232

	21
	Р8/23
	В(Ю)_К.БЕЛ37А/23
	26,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,82862

	21
	К_МАГАЗИН/23
	В1_ГРЕБЕШОК/23
	15,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	0,6183

	4
	В_МОЛ3/ФМК
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,3187

	4
	К-МОЛОД3/ФМК
	В_МОЛ3/ФМК
	28,50
	0,07
	Подземная канальная
	1998
	2039
	1,244595

	21
	Р18/23
	В(Ю)_ЮБИЛ32/23
	4,00
	0,13
	Подвальная
	1998
	2039
	0,14992

	21
	Р33/23
	Р33-1/23
	14,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	0,47544

	21
	К_ЮБИЛ30-32/23
	В(С)_ЮБИЛ30/23
	21,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,22976

	21
	Р33/23
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1998
	2039
	0,12748

	52
	В(З)_МАЯК40/110
	Р28/110
	10,00
	0,03
	Надземная
	1998
	2039
	0,3187

	21
	В(С)_ЮБИЛ30/23
	Р33/23
	3,00
	0,13
	Подвальная
	1998
	2039
	0,11244

	21
	В_ПОБ183/24
	1ТП
	14,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	0,44618

	21
	К_ПОБ183/24
	В_ПОБ183/24
	99,00
	0,08
	Подземная канальная
	1998
	2039
	4,89951

	3
	В_СОВ29/8А
	1ТП
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	1,01984

	52
	В(В)_МАЯК40/110
	1ТП
	22,50
	0,04
	Надземная
	1998
	2039
	0,717075

	21
	К_БОР36А/17
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	1998
	2039
	0,47805

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ32/23
	К_ЮБИЛ30-32/23
	18,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1998
	2039
	1,05408

	52
	В(Ю)_УСТ24/5
	К-УСТ22/5
	32,00
	0,15
	Подземная канальная
	1998
	2039
	2,06208

	21
	Р44/25
	Р45/25
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1998
	2039
	1,22256

	21
	Р46/25
	4ТП
	65,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	2,07155

	21
	Р45/25
	Р46/25
	36,00
	0,08
	Подвальная
	1998
	2039
	1,14732

	21
	ТК-21/БЕЛОВА
	ТК-21'/БЕЛОВА
	70,00
	0,51
	Подземная канальная
	1998
	2039
	10,1521

	21
	ТК-21'/БЕЛОВА
	ТК-22/БЕЛОВА
	161,00
	0,51
	Подземная канальная
	1998
	2039
	23,34983

	52
	Р23/Д
	В_МЕТ9Б/Д
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,32976

	52
	К-КОМАР2/93
	В(С)_ГАРАЖ3/93
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,94806

	3
	К-НАБ33-35/9
	В(З)_НАБ35/9
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,6352

	3
	К-НАБ33-35/9
	В(З)_НАБ33/9
	46,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,69376

	3
	Р40/9
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	3
	В(З)_НАБ33/9
	Р40/9
	1,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03748

	3
	Р20/7
	3ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,22309

	3
	В_СОВ69А/8
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	3
	В_НАБ53/7
	Р20/7
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03396

	3
	Р19/7
	В(Ю)_НАБ51/7
	29,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,92423

	3
	Р19/7
	3ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	3
	В_НАБ49/7
	1ТП
	42,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	1,33854

	3
	В(Ю)_НАБ51/7
	В_НАБ49/7
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,33623

	3
	Р26/7
	В(З)_ПОБ79/7
	21,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,66927

	3
	В(В)_ПОБ79/7
	Р26/7
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,3187

	3
	В(З)_ПОБ79/7
	В_ПОБ77/7
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,02909

	52
	Р23/Д
	В_ЛЕН98А/Д
	56,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	2,58328

	5
	Р110/5.5
	Р30/5.5
	36,70
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	1,169629

	5
	УТ-7Л/5.5
	Р110/5.5
	23,25
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,7409775

	5
	УТ-7К/5.5
	УТ-7Л/5.5
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,69286

	5
	Р27/5.5
	УТ-7К/5.5
	43,10
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	1,373597

	5
	Р24/5.5
	Р25/5.5
	30,20
	0,10
	Надземная
	1999
	2039
	1,025592

	5
	Р25/5.5
	Р26/5.5
	2,00
	0,10
	Надземная
	1999
	2039
	0,06792

	5
	Р26/5.5
	УТ-7И/5.5
	24,10
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	0,768067

	5
	Р26/5.5
	Р27/5.5
	2,00
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,06374

	5
	УТ-7И/5.5
	УТ-7З/5.5
	13,50
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,622755

	5
	УТ-7З/5.5
	Р111/5.5
	20,70
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	0,659709

	5
	Р23/5.5
	Р24/5.5
	30,10
	0,13
	Надземная
	1999
	2039
	1,128148

	5
	Р112/5.5
	Р22/5.5
	30,40
	0,13
	Надземная
	1999
	2039
	1,139392

	5
	Р22/5.5
	Р23/5.5
	28,70
	0,13
	Надземная
	1999
	2039
	1,075676

	5
	УТ-8/5.5
	УТ-7А/5.5
	10,75
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,62952

	5
	УТ-7А/5.5
	Р112/5.5
	25,30
	0,13
	Надземная
	1999
	2039
	0,948244

	52
	В(В)_ЛОМ12А/3
	К(С)-ЛОМ12Б/3
	68,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	4,38192

	5
	Р15/5.5
	Р16/5.5
	11,30
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	0,360131

	5
	Р47/5.5
	Р48/5.5
	32,50
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	1,035775

	5
	Р104/5.5
	Р47/5.5
	26,90
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,857303

	5
	Р109/5.5
	Р14/5.5
	31,60
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	1,007092

	5
	Р101/5.5
	Р108/5.5
	29,80
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,949726

	3
	В_СОВ100/7
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	3
	В(З)_СОВ104/7
	В_СОВ100/7
	15,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,69195

	5
	Р108/5.5
	Р109/5.5
	32,10
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	1,023027

	52
	В(В)_МЕТ7/Г
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	52
	В(С)_МЕТ7/Г
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	52
	В(С)_ГАРАЖ3/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	5
	УТ-3/5.5
	УТ-3А/5.5
	13,90
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,687911

	3
	К-ТРУД30/8А
	Р27/8А
	24,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,10712

	52
	В_МЕТ8/В
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,3187

	3
	К-П.КРАС24/8А
	В_КОТ9/8А
	24,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,10712

	52
	К-ЛЕН107/2
	К-ЛЕН107А/2
	53,00
	0,21
	Подземная канальная
	1999
	2039
	4,03701

	5
	УТ-3А/5.5
	Р101/5.5
	27,10
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,863677

	52
	Р5/2
	Р5-1/2
	44,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	1,64912

	52
	В(В)_МОСК46/2
	К-МОСК46/2
	14,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,81984

	52
	Р5-1/2
	В(В)_МОСК46/2
	35,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	1,3118

	52
	Р5-1/2
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03396

	52
	В(З)_МОСК48/2
	К-МОСК48/2
	32,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,79552

	52
	Р20/2
	В(З)_МОСК48/2
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06792

	52
	К-МОСК48/2
	В_МОСК52/2
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,4847

	52
	В_МОСК50/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	52
	К-МОСК48/2
	В_МОСК50/2
	86,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	4,25614

	52
	В_МОСК38/2
	1ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,21106

	52
	В(Ю)_ЛЕН109/2
	К-ЛЕН107/2
	73,00
	0,21
	Подземная канальная
	1999
	2039
	5,56041

	52
	К-МЕТ9А-11А/Д
	Р23/Д
	75,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	3,71175

	3
	В_ТРУДА97/8
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	3
	ТК-10/ТРУДА
	В_ТРУДА97/8
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,73215

	52
	К-ЛЕН129/204
	В_ЛЕН129/204
	31,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,27782

	3
	В_ТРУДА28/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	3
	В_КОТ9/8А
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	3
	Р27/8А
	В_ТРУДА28/8А
	1,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,04613

	3
	К-ТРУД33/8А
	К-ТРУД33/8А
	25,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,15325

	52
	Р10/176
	В_ЗАПАД.ТР./176
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,9898

	3
	К-СОВ110/7
	В_СОВ110/7
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,39277

	52
	В_ЗАПАД.ТР./176
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	3
	Р20/7
	Р21/7
	61,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	2,07156

	5
	УТ-6А/5.5МКР
	В_ОКТ77В/5.5
	8,00
	0,07
	Тоннельная
	1999
	2039
	0,36904

	5
	В_ОКТ77В/5.5
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,25496

	3
	Р10/7
	Р19/7
	4,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,13584

	3
	В(В)_СОВ108/7
	В(З)_НАБ51/7
	58,00
	0,15
	Подземная канальная
	1999
	2039
	3,73752

	52
	В_АБК_З.ТР./176
	8ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,22309

	52
	К-ДОМ34/205
	В(З)_ДОМ34/176
	75,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	4,392

	3
	К-КОММ52/8А
	Р45/8А
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,464

	3
	К-ЛУН12/8А
	К-КОММ52/8А
	38,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,22528

	3
	Р45/8А
	В(В)_ЛУН10/8А
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,23442

	52
	В_АБК_В.ТР./176
	7ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	52
	Р1/В
	К-МЕТ4/В
	43,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	2,41273

	52
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ
	Р1/В
	34,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,90774

	52
	К-МЕТ4А/В
	Р10/В
	75,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	3,71175

	52
	В_МЕТ4/В
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	52
	К-МЕТ4/В
	В_МЕТ4/В
	15,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,69195

	52
	В_МЕТ2/В
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	52
	Р1/В
	В_МЕТ2/В
	28,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,15416

	52
	К-МЕТ4А/В
	В_МЕТ4А/В
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,55356

	52
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ
	Р4/Г
	78,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	5,02632

	52
	В_МЕТ4А/В
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	52
	Р4/Г
	К-МЕТ3/Г
	38,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	2,44872

	5
	Р111/5.5
	Р28/5.5
	15,00
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	0,47805

	5
	Р111/5.5
	Р29/5.5
	17,00
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	0,54179

	52
	В(З)_ДОМ34/176
	Р4/176
	5,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,1874

	5
	УТ-4А1/5.5
	Р104/5.5
	27,60
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,879612

	5
	Р48/5.5
	Р49/5.5
	32,20
	0,07
	Надземная
	1999
	2039
	1,026214

	5
	Р49/5.5
	Р50/5.5
	37,60
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	1,198312

	52051
	К-ВОЛ11/В
	В_ВОЛ11/В
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,4949

	52
	Р10/В
	В_ПРАЧ./В
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,32976

	52051
	Р10/В
	К-ВОЛ11/В
	18,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,89082

	5
	Р5-1/105
	Р8/105
	12,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,38244

	52
	В_КОРП.3/211
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	5
	В_ЛЕН-АЯ50/105
	Р5-1/105
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,20376

	52
	К-ОМОН/5
	В_БАРД5/5
	110,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	5,0743

	5
	Р8/105
	Р7/105
	32,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,01984

	5
	Р8/105
	3ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	5
	Р5-1/105
	4ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,47805

	3
	К-СОВ69А/8
	В_СОВ69А/8
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,65952

	5
	УТ-31'/105
	УТ-32'/105
	36,70
	0,15
	Тоннельная
	1999
	2039
	2,364948

	5
	УТ-30'/105
	УТ-31'/105
	75,10
	0,15
	Тоннельная
	1999
	2039
	4,839444

	5
	УТ-32'/105
	УТ-33'/105
	33,70
	0,10
	Тоннельная
	1999
	2039
	1,890907

	5
	УТ-33'/105
	В_ЛЕН-АЯ50/105
	8,20
	0,10
	Тоннельная
	1999
	2039
	0,460102

	52
	В_БАРД5/5
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	5
	Р7/105
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,38244

	5
	Р7/105
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	52
	К-ГОР83/4
	К-ГОР83А/4
	77,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	4,32047

	52
	К-1/ДОМЕНЩИКОВ
	Р10/176
	23,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,34688

	52
	Р10/176
	В(С)_ТУАЛ./176
	27,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,33623

	52
	В(С)_ТУАЛ./176
	В(В)_ТУАЛ./176
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,76488

	52
	В_ГАГ14/215
	1ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	1,5935

	3
	В_СОВ18/9А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	52
	К-3/ДОМЕНЩИКОВ
	К-ДОМ34/205
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,5856

	52
	В(В)_ТУАЛ./176
	В_АБК_З.ТР./176
	15,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,74235

	3
	В(В)_ГАРАЖ/9А
	Р24/9А
	12,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,38244

	3
	Р24/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	52
	К-СТАДИОН/176
	В_АБК_В.ТР./176
	22,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,01486

	52
	Р4/1
	В(В)_БАРД16/1
	23,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,73301

	3
	К-П.КРАС18Б/9А
	Р25/9А
	21,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,86562

	3
	В_ПЕР.КР18/9А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	3
	Р10/7
	В(В)_НАБ51/7
	3,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,10188

	52
	К(Ю)-ЛЕН123А/2
	В_ГАРАЖИ/2
	49,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,42501

	52
	К-ГОР83/4
	В_ГОР83/4
	4,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,19796

	3
	В_СОВ110/7
	1ТП
	34,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	1,15464

	3
	Р21/7
	1ТП
	57,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,81659

	3
	В(З)_ГАРАЖ/9А
	В_СОВ18/9А
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,8244

	3
	Р21/7
	2ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	3
	Р16/7
	Р10/7
	11,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,41228

	3
	Р18/7
	1ТП
	66,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	2,10342

	3
	Р25/9А
	В_ПЕР.КР18/9А
	16,00
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	0,50992

	3
	Р18/7
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	3
	Р10/7
	Р18/7
	65,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	2,2074

	3
	В(З)_НАБ51/7
	Р16/7
	4,00
	0,15
	Подвальная
	1999
	2039
	0,16416

	52
	К-ГОР83А/4
	В_ГОР83А/4
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,69195

	1
	К_ЛИЦЕЙ/20
	В_ГОГ21/20
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,44541

	1
	Р52-1/20
	Р52-2/20
	83,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	2,81868

	1
	Р66/20
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	1
	В_ГОГ28/20
	Р66/20
	6,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,22488

	1
	К_ГОГ28/20
	В_ГОГ28/20
	69,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	4,04064

	52
	В_ГАГ41/213
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	52
	В_ГАРАЖИ/2
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	3
	Р19/9А
	В(В)_ГАРАЖ/9А
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,70074

	52
	К-ПОБ11/110
	1ТП
	70,00
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	2,2309

	52
	К-3/213
	В_ГАГ41/213
	59,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	2,91991

	4
	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	23,00
	0,21
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,75191

	4
	ТК_ПИОН17/220
	В_ПИОН15/220
	29,50
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,459955

	4
	К-ПИОН11/ФМК
	В_ПИОН11/ФМК
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,96385

	4
	В_ПИОН11/ФМК
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,3396

	52
	В_БАРД29/5
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,35057

	52
	ТК_БАРД29/БАРДИНА
	В_БАРД29/5
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,54439

	52
	Р23/110
	К-ПОБ11/110
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,79184

	52
	Р21/5
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	4
	Р22/219
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	4
	В_ОСТ5А/219
	Р22/219
	55,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	1,8678

	4
	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	В_ОСТ5А/219
	22,50
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,262475

	4
	Р22/219
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	4
	В_ОСТ13/221
	1ТП
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,08358

	52
	Р19/5
	Р21/5
	64,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	2,03968

	3
	Р24/9А
	В(З)_ГАРАЖ/9А
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	4
	УТ-1А/ОСТИНСКАЯ
	В_ОСТ13/221
	33,80
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,672762

	52
	К-КОРП.3/1
	В_КОРП.3/211
	33,00
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	1,05171

	52
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	20,00
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,6374

	52
	В(В)_КОМС35/4
	В(З)_ГОР91/4
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,19096

	52
	В(З)_ГОР91/4
	Р12/4
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12312

	52
	Р12/4
	1ТП
	19,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,64524

	52
	Р12/4
	В(В)_ГОР91/4
	30,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	1,0188

	52
	Р4/4
	В(В)_КОМС35/4
	3,00
	0,15
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12312

	52
	Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	29,00
	0,08
	Надземная
	1999
	2039
	0,92423

	52
	УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОНТОРА/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1,00
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	0,03187

	21
	В(З)_ЛЕД19/17
	В(В)_ЛЕД23/17
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,01996

	21
	Р20/17
	1ТП
	85,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	2,70895

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	38,00
	0,80
	Подземная канальная
	1999
	2039
	8,56292

	21
	3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	К_МППЖХ/25А
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,99764

	1
	К_ПЕРВ60-62/21
	В_ПЕРВ60/21
	31,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,73941

	1
	К_ПЕРВ60-62/21
	1ТП
	26,00
	0,03
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,07172

	1
	ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	К_ПЕРВ60-62/21
	117,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	6,85152

	1
	ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В(С)_ПЕРВ64/21
	49,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	2,86944

	1
	Р16/21
	4ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,82862

	1
	В(С)_ПЕРВ64/21
	Р16/21
	2,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,07496

	1
	Р16/21
	Р18/21
	25,00
	0,13
	Подвальная
	1999
	2039
	0,937

	1
	Р18/21
	5ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	52
	В_ПАРК40/5
	1ТП
	55,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,75285

	1
	В_АРХ31/16
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	1
	К_ГОГ21/20
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,23065

	1
	К_АРХ31/16
	В_АРХ31/16
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,9226

	1
	В_ГОГ21/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	1
	Р52-2/20
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,25496

	1
	В_ПЕРВ19/20
	К_ПЕРВ19/20
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,5611

	1
	Р56/21
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,09561

	1
	Р56/21
	1ТП
	53,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	1,68911

	1
	В_ПЕРВ60/21
	Р56/21
	36,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	1,22256

	1
	Р52-2/20
	В_ПЕРВ19/20
	6,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,20376

	21
	В_ЛЕД1/17
	Р20/17
	4,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,12748

	21
	Р20/17
	2ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	4
	В(Ю)_СЕВ.Ш33/ФМК
	В_ОКИН4А/ФМК
	29,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	1,19538

	21
	Р29/17
	В_ЛЕД1/17
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,38572

	21
	К_КРАС-ЕВ92А/25
	К_ЮБИЛ56-60/25
	104,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	6,09024

	21
	ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_КРАС-ЕВ84/25
	19,00
	0,13
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,11264

	21
	К_К_БЕЛ42/23
	В(С)_ХОЗКОРПУС/23
	41,80
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,345398

	21
	К_К_БЕЛ37А/23
	В(С)_К.БЕЛ37А/23
	52,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,57348

	21
	В_ГАРАЖ/23
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06374

	21
	К2_ПОБ208/23
	В_ГАРАЖ/23
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,2061

	21
	В(С)_К.БЕЛ37А/23
	Р8/23
	34,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	1,08358

	1
	Р53/20
	Р47-1/20
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	4
	Р31/ФМК
	В(Ю)_СЕВ.Ш33/ФМК
	9,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,28683

	1
	К(С)_КРАС32/20
	К_КОТТЕДЖИ/20
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	0,9898

	1
	Р48/20
	Р51/20
	6,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	21
	В(В)_ПОБ184/23
	К_ПОБ186/23
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	2,07607

	21
	К_ПОБ186/23
	В_ПОБ186/23
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,89776

	4
	В_ОКИН4А/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	21
	Р44/23
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2039
	0,76488

	21
	В_ПОБ186/23
	Р44/23
	2,00
	0,10
	Подвальная
	1999
	2039
	0,06792

	1
	Р45/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р48/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р51/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р51/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р53/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р47-1/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р34/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р40/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р40/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р30/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р30/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р25/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р34/20
	1ТП
	5,00
	0,03
	Подвальная
	1999
	2039
	0,15935

	1
	Р25/20
	Р30/20
	6,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2039
	0,19122

	52
	Р21/5
	1ТП
	55,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	1,75285

	21
	К_ПОБ169-171/24
	В_ПОБ169/24
	19,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,94031

	21
	В_АРХ5Б/392
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2039
	0,03187

	21
	В_КРАС33/392
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,04122

	21
	К(Ю)_КРАС33/392
	К_КРАС33-35/392
	41,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,69002

	21
	К(Ю)_КРАС33/392
	К(Ю)_КРАС35/392
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,40275

	21
	К_КРАС33-35/392
	В_КРАС33/392
	23,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,94806

	21
	К_АРХ5Б/392
	В_АРХ5Б/392
	80,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	1999
	2039
	3,6904

	21
	Р16/392
	1ТП
	3,00
	0,05
	Надземная
	1999
	2039
	0,09561

	21
	Р_КЖБИ1/392
	К(Ю)_КРАС33/392
	109,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	6,11599

	21
	К(Ю)_БИРЖ4/392
	К_КРАС41/392
	76,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2039
	3,50588

	21
	К_КРАС41/392
	В_КРАС41/392
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2039
	0,37098

	52
	В(В)_ГОР91/4
	К-ГОР91/4
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2039
	1,1222

	52
	УТ-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	6,00
	0,15
	Надземная
	1999
	2040
	0,24624

	21
	К_АРХ50-60/22
	К_АРХ50/22
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2040
	1,29053

	21
	К(Ю)_КРАС35/392
	К(Ю)_БИРЖ4/392
	39,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2040
	2,18829

	21
	В_АРХ50/22
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	1999
	2040
	0,09561

	21
	К_КРАС-ЕВ9/17
	Р32/17
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2040
	1,23725

	21
	В(В)_АРХ40/22
	В(З)_АРХ36/22
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	1999
	2040
	3,3666

	21
	Р32/17
	В_КРАС-ЕВ13/17
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2040
	2,02909

	52
	УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,08
	Надземная
	1999
	2040
	0,3187

	21
	В_КРАС41/392
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	1999
	2040
	0,09561

	21
	В_КРАС35/392
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2040
	0,04122

	21
	К_АРХ50/22
	В_АРХ50/22
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	1999
	2040
	0,39592

	21
	В_АРХ52/22
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	1999
	2040
	0,09561

	21
	К_КРАС33-35/392
	В_КРАС35/392
	22,00
	0,05
	Подземная канальная
	1999
	2040
	0,90684

	21
	К_АРХ50/22
	В_АРХ52/22
	92,00
	0,07
	Подземная канальная
	1999
	2040
	4,24396

	5
	Р14/5.5
	Р15/5.5
	29,10
	0,07
	Надземная
	1999
	2040
	0,927417

	21
	В_ПОБ170/23
	Р40/23
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	21
	К_АРХ5Б/392
	К_АРХ5А/392
	19,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,87647

	21
	К_АРХ5/392
	В(С)_АРХ5/392
	10,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,5856

	21
	Р8/392
	В(Ю)_АРХ5/392
	14,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,52472

	21
	В(С)_АРХ5/392
	Р8/392
	6,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22488

	21
	В(З)_ЮБИЛ18/23
	В_ЮБИЛ16/23
	63,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,90619

	21
	Р83/23
	1ТП
	32,86
	0,03
	Подвальная
	2000
	2040
	1,0472482

	21
	Р19/23
	В(З)_ЮБИЛ18/23
	22,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,70114

	21
	Р8/392
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	21
	В_АРХ3А/392
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	21
	К_АРХ5А/392
	В(С)_АРХ5А/392
	34,00
	0,13
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,99104

	21
	В(Ю)_АРХ5/392
	К_АРХ5А/392
	59,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,45504

	21
	 
	 
	15,00
	0,20
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,14255

	21
	Р25/23
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	21
	В(Ю)_ПОБ172/23
	Р41-1/23
	18,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,61128

	21
	Р41-1/23
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	21
	В(З)_ПОБ172/23
	В_ПОБ170/23
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,9898

	21
	В_ПОБ161/24
	Р2/24
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	21
	Р41-1/23
	Р41/23
	22,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,74712

	1
	ТК-33/КРАСНАЯ
	Р83/20
	20,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,8244

	21
	Р41/23
	2ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22309

	21
	Р41/23
	Р25/23
	39,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	1,32444

	1
	Р111/20
	2ТП
	8,00
	0,04
	Подвальная
	2000
	2040
	0,25496

	1
	В_КРАС16/20
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	21
	Р25/23
	В(З)_ПОБ172/23
	19,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,60553

	1
	Р83/20
	В_КРАС16/20
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,28854

	21
	Р77А/23
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,09226

	21
	Р73/23
	4ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	21
	Р78/23
	Р77А/23
	34,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	1,15464

	21
	Р78/23
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	5
	УТ-36/106
	УТ-1/106
	42,34
	0,15
	Тоннельная
	2000
	2040
	2,7283896

	1
	Р52/21
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	5
	Р39/103
	Р39.1/103
	4,20
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,173124

	5
	Р39.1/103
	 
	12,05
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,496701

	5
	 
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	5
	Р36.1/103
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,28854

	5
	Р40/103
	Р40.1/103
	4,40
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,181368

	5
	Р41/103
	Р41.1/103
	4,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,18549

	5
	Р35/103
	Р35.1/103
	15,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,63891

	5
	Р40.1/103
	 
	12,45
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,513189

	5
	Р39/103
	Р40/103
	34,75
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,6030175

	21
	В_СТР.49В/25
	1ТП
	1,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,03396

	21
	К_ОЛИМ57/25
	В_СТР.49В/25
	85,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	2,8866

	5
	Р40/103
	Р41/103
	30,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,2366

	5
	Р41.1/103
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,37098

	5
	 
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	5
	Р36/103
	Р36.1/103
	13,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,55647

	21
	Р19-1/25
	Р19/25
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3396

	21
	Р19/25
	Р20/25
	22,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,74712

	21
	В_КРАС-ЕВ84/25
	Р17-1/25
	3,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,11244

	21
	Р18-1/25
	Р19-1/25
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,10188

	5
	Р6/103МКР
	1ТП
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,0305

	21
	Р17/25
	Р18/25
	53,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	1,98644

	21
	Р18/25
	Р18-1/25
	3,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,11244

	21
	Р17-1/25
	Р17/25
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,48724

	21
	В_ЮБИЛ16/23
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	21
	В(В)_ЮБИЛ37/19
	В_ЮБИЛ39/19
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,61455

	1
	В(СЗ)_ПЕРВ3А/20
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,79675

	21
	Р28/19
	К_ПОБ159/19
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,2888

	21
	Р32-1/18
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	К_ПЕРВ60-62/21
	В_ПЕРВ62/21
	48,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,37552

	1
	В(Ю)_ПОБ102А/21
	4ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,38244

	1
	К2_ПОБ102А/21
	В(Ю)_ПОБ102А/21
	9,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,44541

	1
	В(В)_ПОБ102А/21
	3ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	5
	Р2/103
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,50992

	1
	В(СЗ)_ПОБ106/21
	3ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	5
	Р-24/105
	Р-25/105
	18,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,67464

	5
	В_ШЕКС18Б/112
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	21
	Р3Б/392
	1ТП
	1,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	0,03748

	21
	Р3Б/392
	1ТП
	1,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	0,03748

	21
	В_КРАСНАЯ54/392
	Р3Б/392
	29,60
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	1,109408

	21
	Р3/392
	В_КРАСНАЯ54/392
	29,60
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	1,109408

	1
	К_ВОС2/277
	В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277
	24,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,81504

	1
	Р80-1/20
	В(В)_ПЕРВ41/20
	5,04
	0,30
	Подвальная
	2000
	2040
	0,36414

	1
	Р81/20
	Р81-1/20
	9,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	0,36936

	1
	Р80/20
	3ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06792

	1
	Р80/20
	Р81/20
	4,00
	0,31
	Подвальная
	2000
	2040
	0,289

	1
	В(В)_ПЕРВ41/20
	К_ПЕРВ37/20
	35,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,4419

	1
	В_ПЕРВ62/21
	1ТП
	19,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,60553

	5
	Р26-1/114
	5ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	1
	Р81/20
	Р80-1/20
	25,00
	0,31
	Подвальная
	2000
	2040
	1,80625

	1
	В_СЕВЕР_АБК/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,03396

	1
	В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277
	В_СЕВЕР_АБК/277
	10,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,3396

	1
	В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,03396

	1
	К_ВОС2/277
	К_ВОС4/277+тимох.1
	47,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	1,92888

	1
	Р29/277
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06792

	1
	Р29/277
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	К_ВОС4/277+тимох.1
	Р29/277
	102,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	3,46392

	1
	Р33/277
	Р34/277
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3396

	1
	К_КРАС-ЕВ46/16
	В_КРАС-ЕВ46/16
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,01486

	21
	Р47/18
	1ТП
	100,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	3,187

	21
	Р78/18
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	Р42/18
	179,89
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	7,3826856

	21
	Р35-1/18
	Р47/18
	23,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,78108

	21
	Р21-2/18
	1ТП
	19,00
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,60553

	21
	Р21-1/18
	1ТП
	27,97
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,8914039

	21
	Р1_МАЗУТ/18
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	21
	Р15/18
	Р37/18
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,6183

	21
	Р37/18
	Р2/18
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,6183

	21
	Р43/18
	Р1_МАЗУТ/18
	40,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	1,2748

	21
	Р2/18
	Р43/18
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,8244

	1
	Р32/277
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	Р32/277
	Р33/277
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	1
	Р31/277
	Р32/277
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06792

	1
	В_КРАС-ЕВ3/277
	Р31/277
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,1698

	1
	Р31/277
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	В(З)_КРАС-ЕВ30/277
	Р21/277
	49,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,56163

	1
	Р4/277
	1ТП
	36,22
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	1,1543314

	1
	Р21/277
	В(Ю)_КРАС-ЕВ30/277
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,25496

	1
	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р41/277
	20,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	0,8208

	1
	Р21/277
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	1
	К_ВОС/277
	К_ВОС2/277
	69,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	2,58612

	1
	Р43/277
	1ТП
	6,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,19122

	1
	Р41/277
	К_ТРИКОТАЖ/277
	30,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	1,2312

	1
	Р44/277
	1ТП
	20,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,6374

	1
	Р43/277
	Р44/277
	20,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,6374

	1
	Р51/277
	1ТП Каньон
	5,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	1
	Р51/277
	1ТП
	1,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	Р43/277
	Р51/277
	39,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	1,24293

	1
	Р52/277
	Р52-3/277
	46,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,56216

	1
	Р_2/277
	1ТП
	25,07
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,7989809

	1
	Р52-3/277
	1ТП
	10,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р52-1/277
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	В_КОРПУС/277
	Р52-1/277
	20,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,6374

	1
	Р44/277
	Р37/ 277
	10,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р37/ 277
	1ТП
	10,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р40/277
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03748

	1
	Р43/277
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	К_ТРИКОТАЖ/277
	Р40/277
	20,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	0,7496

	1
	К_ТРИКОТАЖ/277
	1ТП
	40,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,3584

	1
	Р45/277
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	К_ВОС2/277
	К_ВОС1/277
	30,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,9561

	21
	Р1/25А
	1ТП
	8,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,25496

	21
	Р13/25А
	1ТП
	60,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	2,0376

	21
	УТ-3/ОЛИМПИЙСКАЯ
	Р13/25А
	3,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2040
	0,11244

	21
	Р47/18
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	21
	Р11/25А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	21
	В_АРХ106/17
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	21
	Р2/17
	В(СЗ)_АРХ102/17
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	21
	В(СЗ)_АРХ102/17
	В_АРХ106/17
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,78421

	21
	Р50-1/18
	1ТП
	112,51
	0,04
	Подвальная
	2000
	2040
	3,5856937

	21
	В_ГАРАЖ/18
	Р50-1/18
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	21
	К-2/17
	К_БОР40А/18
	168,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	9,42648

	1
	Р49/277
	1ТП
	10,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,3396

	1
	Р49/277
	Р51/277
	53,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	2,17512

	1
	К-3А/277
	Р_3/277
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,36904

	1
	Р_3/277
	1ТП
	58,34
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	1,8592958

	1
	Р_3/277
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	Р47/277
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	1
	Р47/277
	Р48/277
	100,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	6,394

	1
	Р37/277
	Р47/277
	100,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	6,394

	1
	Р51/277
	1ТП
	130,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	5,3352

	1
	Р37/277
	1ТП
	68,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2040
	2,16716

	1
	Р48/277
	Р49/277
	100,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	4,104

	1
	Р51/277
	1ТП
	15,00
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	Р35/277
	1ТП
	130,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	4,1431

	1
	Р41/277
	Р42/277
	15,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	Р41/277
	Р45/277
	30,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	1,9182

	1
	Р45/277
	Р46/277
	20,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	1,2788

	1
	Р45/277
	1ТП
	40,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,3584

	1
	Р40/277
	1ТП Эльком
	5,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	1
	Р39/277
	Р40/277
	25,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,79675

	1
	Р46/277
	1ТП
	80,00
	0,50
	Надземная
	2000
	2040
	10,3344

	1
	Р38/277
	Р39/277
	20,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	1,2788

	1
	Р38/277
	1ТП
	20,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,6374

	1
	Р37/277
	Р38/277
	31,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	1,98214

	1
	Р46/277
	Р50/277
	57,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	2,33928

	1
	Р39/277
	Р41/277
	30,00
	0,25
	Надземная
	2000
	2040
	1,9182

	5
	Р100/115
	1ТП
	19,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,60553

	5
	В(З)_ЛЮБ37/115
	В_ЛЮБ40/115
	107,30
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	6,020603

	5
	В_ЛЮБ40/115
	Р100/115
	7,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,23772

	5
	Р100/115
	2ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,98797

	1
	В_ТД СТРОИТЕЛЬ/20
	В_ХОЛОДИЛЬНИК/20
	22,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,96074

	1
	В_Ю_СКЛАД1/20
	В_ТД СТРОИТЕЛЬ/20
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	В_Ю_СКЛАД1/20
	В_ВОСТ_КОНТОРА /20
	113,21
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	3,6080027

	1
	В_СКЛАД1/20
	В_Ю_СКЛАД1/20
	26,51
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,8448737

	1
	Р17-1/20
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,04949

	1
	В_ХОЛОДИЛЬНИК/20
	 
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	5
	В(В)_ЛЮБ37/115
	В(З)_ЛЮБ37/115
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3396

	1
	Р2_ПОРТ/20
	1ТП
	7,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2040
	0,22309

	1
	К2_ПОРТ/20
	1ТП
	60,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	1,9122

	3
	Р26/9А
	К_ЛЕН35/9А
	37,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,54575

	3
	В_СОВ74/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	В_ЛЕН35/9А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р52/9
	К-СОВ30Б/9
	33,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,63317

	3
	К-СОВ74/9
	В_СОВ74/9
	27,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,11294

	3
	ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ
	В_ПРОЛ59/9
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,2366

	3
	Р33/9
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,4122

	3
	К_ЛЕН35/9А
	В_ЛЕН35/9А
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,28854

	5
	УТ-3/115
	В_ШКОЛА/115
	14,75
	0,13
	Тоннельная
	2000
	2040
	0,86376

	5
	В_ШКОЛА/115
	1ТП
	11,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,41228

	3
	ТК-1/КОММУНИСТОВ
	Р26/9А
	1,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,04613

	3
	В_СОВ51/8
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	3
	К_СОВ51/8
	В_СОВ51/8
	12,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,49464

	3
	В_СОВ30А/9А
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	3
	В_СОВ49/8
	2ТП
	11,43
	0,03
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3642741

	3
	Р1/9А
	В_СОВ30А/9А
	26,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,19938

	3
	В_ПРОЛ59/9
	Р33/9
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,2061

	1
	Р52/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	50,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	1,5935

	1
	Р_1/277
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	1
	В_АВТОСАЛОН/277ПРОМЗОНА
	Р_1/277
	15,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	Р18/277ПРОМЗОНА
	Р1/277ПРОМЗОНА
	42,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	1,33854

	1
	Р1/277ПРОМЗОНА
	В_АВТОСАЛОН/277ПРОМЗОНА
	20,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,9226

	1
	К_ТРИКОТАЖ/277
	1ТП
	50,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	1,5935

	1
	В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	59,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	1,88033

	1
	В_ВСПОМ.КОРП./277
	1ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3396

	1
	Р57/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	6,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2040
	0,19122

	1
	Р22А/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	К_РАССВЕТ/277
	В_ВСПОМ.КОРП./277
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,44888

	1
	Р37/277ПРОМЗОНА
	Р55/277ПРОМЗОНА
	91,00
	0,21
	Надземная
	2000
	2040
	4,01128

	1
	Р40/277ПРОМЗОНА
	Р37/277ПРОМЗОНА
	40,00
	0,20
	Надземная
	2000
	2040
	1,7632

	1
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	Р40/277ПРОМЗОНА
	42,00
	0,20
	Надземная
	2000
	2040
	1,85136

	1
	Р60/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	Р40/277
	1ТП
	36,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,22256

	1
	Р38/277ПРОМЗОНА
	Р40/277
	39,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,32444

	1
	Р30/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,40
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,047544

	1
	Р54/277ПРОМЗОНА
	Р30/277ПРОМЗОНА
	56,60
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	1,922136

	1
	Р39/277ПРОМЗОНА
	Р38/277ПРОМЗОНА
	3,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	0,10188

	1
	Р39/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р60/277ПРОМЗОНА
	Р39/277ПРОМЗОНА
	115,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	3,9054

	1
	Р55/277ПРОМЗОНА
	Р60/277ПРОМЗОНА
	85,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	2,8866

	1
	Р55/277ПРОМЗОНА
	Р54/277ПРОМЗОНА
	18,00
	0,21
	Надземная
	2000
	2040
	0,79344

	5
	УТ-1Б/115
	УТ-3/115
	76,85
	0,13
	Тоннельная
	2000
	2040
	4,500336

	5
	Р17/114
	Р17-1/114
	38,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,21106

	3
	Р41/9
	В(ЮЗ)_НАБ17/9
	45,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	1,6866

	5
	Р17-2/114
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	3
	Р26/9А
	Р1/9А
	40,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,8452

	5
	Р17-2/114
	Р17-3/114
	46,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	1,46602

	5
	Р17-3/114
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	5
	Р17-1/114
	3ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	3
	НАБЕРЕЖНАЯ 41 ЦТП
	К-НАБ43/7
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,1222

	5
	Р17-1/114
	Р17-2/114
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	3
	Р13/9
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	В_НАБ41/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	В_НАБ43/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	К-НАБ43/7
	В_НАБ41/7
	30,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,6833

	3
	К-НАБ43/7
	В_НАБ43/7
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,1222

	3
	В_СОМАТ./10
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	5
	УТ-10/5.4
	УТ-72/5.4
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,23725

	52
	В_ТЕПЛИЦУ/10
	1ТП
	40,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,6488

	5
	Р27/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	Р31/10
	5ТП
	55,32
	0,03
	Подвальная
	2000
	2040
	1,7630484

	52
	Р31/10
	3ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	Р30/10
	4ТП
	44,69
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	1,4242703

	5
	Р30/5.5
	1ТП
	7,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,22309

	52
	В(С)_СТР2/176
	1ТП
	21,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,66927

	52
	В(Ю)_ПАРК18/3
	К-6/ПАРКОВАЯ
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,2888

	52
	К-СТР23/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-СТР21/СТРОИТЕЛЕЙ
	25,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,90425

	52
	В_ЛОМ12/3
	1ТП
	17,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,54179

	5
	Р16/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	3
	В_СОВ98/7
	2ТП
	27,44
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	1,0284512

	5
	Р15/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р48/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р48/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р104/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р102/5.5
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	5
	Р109/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р101/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р108/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	3
	Р8/10
	К-13/10
	27,50
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,094675

	3
	К-ИНФЕКЦ./10
	Р18/10
	13,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,76128

	5
	Р52/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	3
	Р20/10
	К-ИНФЕКЦ./10
	34,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,19096

	3
	Р20/10
	В(С)_МОРГ/10
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4122

	3
	Р12/10
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03748

	3
	В_ИНФЕКЦ./10
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	3
	Р-2/10
	В_СОМАТ./10
	7,40
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,366226

	3
	Р19/10
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	В(С)_МОРГ/10
	Р19/10
	22,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,70114

	5
	Р53/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	3
	К-ИНФЕКЦ./10
	В_ИНФЕКЦ./10
	36,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,78164

	3
	В_КОРП.А/10
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р18/10
	В_КОРП.А/10
	9,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,44541

	3
	К-13/10
	Р20/10
	39,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,51316

	3
	Р18/10
	Р-1/10
	51,30
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,538837

	5
	Р28/5.5
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	3
	К-ЛИБК42/8А
	В_ЛИБК42/8А
	31,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,27782

	3
	К-5/8А
	К-6/8А
	47,00
	0,15
	Подземная канальная
	2000
	2040
	3,02868

	3
	К-ДЗЕР11А/8А
	В_ДЗЕР11/8А
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,74196

	3
	К-ЛИБК21/8А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,2061

	52
	В_ЛЕН84/Б
	1ТП
	29,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,92423

	5
	УТ-14/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В(Ю)_МИЛ13/104
	Р5/104
	30,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,3839

	52
	Р5/104
	В_МИЛ11/104
	15,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,6183

	52
	В(Ю)_ГОР43/2
	Р29/2
	26,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,45886

	52
	В(З)_МОСК46/2
	В(В)_МОСК48/2
	41,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,40096

	5
	Р50/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В(З)_ЛЕН109/2
	В_ЛЕН111/2
	92,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	5,16212

	52
	В_ЛЕН111/2
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	52
	Р5/2
	В(З)_МОСК46/2
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,07496

	52
	Р20/2
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,35057

	52
	В(В)_МОСК48/2
	Р20/2
	59,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	2,21132

	52
	Р3-1/Г
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	52
	Р3-1/Г
	В(З)_ЛЕН86/Г
	9,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,30564

	5
	Р39/5.5
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	52
	В(С)_ЛЕН86/Г
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	Р3/Г
	В(С)_ЛЕН86/Г
	18,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,83034

	52
	В(З)_ЛЕН86/Г
	Р3/Г
	40,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,2444

	52
	Р3/Г
	К-ЛЕН86-88/Г
	32,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,79552

	5
	Р43/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	Р18/2
	В(Ю)_ГОР43/2
	22,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,74712

	52
	Р18/2
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	52
	В(З)_ГОР43/2
	Р18/2
	22,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,82456

	52
	К-ЛЕН97/2
	В(З)_ГОР43/2
	78,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	4,56768

	52
	В_ГОР41/2
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	52
	Р29/2
	В_ГОР41/2
	67,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,76174

	52
	Р15/2
	В(З)_ЛЕН109/2
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	52
	Р29/2
	В_ГОР39/2
	17,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,95387

	5
	Р40/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В(С)_МОСК46/2
	Р5/2
	7,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	0,28728

	52
	Р2/104
	В(Ю)_МИЛ13/104
	18,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,57366

	52
	В(В)_МИЛ13/104
	Р2/104
	18,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,61128

	52
	К-ВЕРЕЩ40/104
	В_ВЕР40/104
	6,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,24732

	52
	В_ВЕР40/104
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	52
	В_МИЛ11/104
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	5
	Р41/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	3
	К-ВОДОКАНАЛ1/8
	Р32/8
	20,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,9226

	5
	Р35/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р107/5.5
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	5
	 
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,4122

	52
	В_ЛУН38/6
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	В_ЛУН32Б/8
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,25496

	3
	ТК-8'/ТРУДА
	В_ЛУН32Б/8
	6,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,27678

	3
	Р44/8
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	3
	Р31/8
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,2061

	3
	К-ВОДОКАНАЛ1/8
	Р31/8
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4122

	3
	Р32/8
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	3
	Р32/8
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	5
	Р54/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р104/5.5
	1ТП
	12,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,38244

	5
	Р18/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р37/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р41/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	К-ЛУН38/6
	В_ЛУН38/6
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,89776

	5
	Р47/5.5
	 
	4,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,12748

	5
	В_СТР.4/5.5
	Р10/5.5
	19,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,64524

	3
	В_КОТТ.6А/8А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	3
	Р200/8А
	В_КОТТ.6А/8А
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,36026

	5
	Р10/5.5
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	5
	Р10/5.5
	2ТП
	48,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,52976

	3
	В_ДЗЕР11/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р17/8А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	3
	ТК-7А/ТРУДА
	К-ЛИБК46-48/8А
	22,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,90684

	3
	В_ЛИБК42/8А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	5
	УТ-7А'/5.5
	УТ-8А/5.5
	26,80
	0,10
	Тоннельная
	2000
	2040
	1,503748

	5
	УТ-8А/5.5
	В_ОКТ77Г/5.5
	9,80
	0,05
	Тоннельная
	2000
	2040
	0,403956

	3
	В_ПРОХ./10
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,04122

	3
	К-ПРОХОДНАЯ/10
	В_ПРОХ./10
	6,00
	0,04
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,24732

	5
	В_ОКТ77Г/5.5
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,66927

	52
	К-СТР4А/176
	В(С)_СТР2/176
	74,50
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,687005

	52
	К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ
	33,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,51361

	52
	К-СТР17/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,43744

	52
	К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-СТР17/СТРОИТЕЛЕЙ
	34,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,58978

	52
	К-СТР21/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ
	44,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	3,35148

	52
	К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ
	К-6/ДОМЕНЩИКОВ
	43,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	3,27531

	5
	УТ-5А'/5.5
	В_СТР.4/5.5
	54,00
	0,10
	Тоннельная
	2000
	2040
	3,02994

	5
	В_ШЕКС25А/105
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	52
	К-РЫНОК/53
	В_ПАВИЛЬОН1/8А
	53,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,44489

	3
	В_ДЗЕРЖ49/8А
	2ТП
	35,98
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	1,1466826

	52
	В_ЛЕН67/8А
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	5
	Р16-4/5.4
	2ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,27168

	5
	УТ-6/5.4
	УТ-66/5.4
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,74235

	5
	УТ-66/5.4
	УТ-67/5.4
	45,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,22705

	52
	Р41/8А
	Р29/8А
	50,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	1,5935

	5
	УТ-5'А/5.4
	Р16/5.4
	18,70
	0,08
	Тоннельная
	2000
	2040
	0,925463

	5
	Р16-3/5.4
	В_(С)_СТР_В/Ж/5.4
	6,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22488

	52
	Р2/53
	Р4/53
	16,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,73808

	52
	В_ЛУН23/53
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22309

	52
	Р2/53
	В_ЛУН23/53
	3,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,12366

	52
	К-ЛУНАЧ25/53
	Р2/53
	71,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,27523

	52
	Р41/8А
	1ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	52
	В_ПАВИЛЬОН1/8А
	Р41/8А
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	5
	В_ОКТ59/5.4
	Р10/5.4
	33,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,05171

	5
	Р10/5.4
	2ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,25496

	5
	Р16/5.4
	В_ОКТ59/5.4
	49,50
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,449755

	5
	Р10/5.4
	1ТП
	46,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	1,46602

	3
	Р32/8
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4613

	52
	В(Ю)_МИЛ17/104
	К-ВЕРЕЩ40/104
	53,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,97383

	52
	Р1/Г
	В_ВОЛ5/Г
	43,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,98359

	52
	К-МЕТ4/В
	К-МЕТ4А/В
	28,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,57108

	5
	Р60/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р58/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В_ВОЛ5/Г
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22309

	5
	Р29/5.5
	1ТП
	7,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,22309

	5
	Р49/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	5
	Р49/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	Р2/104
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	Р4/104
	В(Ю)_МИЛ17/104
	11,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,37356

	52
	Р4/104
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	В(З)_МИЛ17/104
	Р4/104
	16,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,54336

	5
	Р15/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В(Ю)_БАБ19/207
	ТК_БАБУШ12/БАРДИНА
	114,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	8,68338

	52
	К-БАРД2/1
	В(С)_БАРД2/1
	37,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,83113

	52
	Р1.2./1
	К-П.СТР3/1
	140,50
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	7,883455

	52
	К-БАРД2/1
	Р1.1./1
	37,50
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,104125

	52
	В(З)_БАРД2/1
	В_БАРД4/1
	44,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,17756

	52
	В_БАРД4/1
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,30667

	52
	ТК-39А/ЛОМОНОСОВА
	В(З)_ЛОМ40/203
	23,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,48212

	52
	К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	14,50
	0,41
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,886015

	52
	В(З)_ЛОМ40/203
	Р4/203
	3,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12312

	52
	К-ЛОМ43/212
	В_ГСК-2/212
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,16488

	52
	В(ЮВ)_ЛОМ36/203
	В_ЛЕН112/203
	54,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,67246

	52
	В_ГСК-2/212
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	5
	УТ-14/105
	В_ШЕКС25А/105
	29,00
	0,08
	Тоннельная
	2000
	2040
	1,43521

	52
	К-10/ЛЕНИНА
	К-ГАГ33/212
	121,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	9,21657

	52
	К-ЛЕН165-167/1
	В(З)_ЛЕН165/1
	34,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,19096

	5
	УТ-11/105
	В_СТР.5Б/105
	23,00
	0,10
	Тоннельная
	2000
	2040
	1,29053

	52
	Р22/215
	К-ЛЕН128/215
	25,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,464

	52
	В(Ю)_БАРД18/1
	В(З)_БАРД16/1
	35,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,0496

	5
	Р24/105
	2ТП
	34,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	1,08358

	52
	Р21/215
	В_ЛЕН134/215
	18,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,83034

	52
	Р20/215
	Р21/215
	34,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,19096

	52
	К-ЛЕН128/215
	В(Ю)_ЛЕН126/215
	38,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,22528

	52
	Р22/215
	В_ЛЕН130/215
	18,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,83034

	52
	В_ЛЕН128/215
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	52
	Р21/215
	Р22/215
	32,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,87392

	52
	Р20/215
	В_ЛЕН132/215
	10,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4613

	52
	В_ЛЕН132/215
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	21
	Р3-1/ИРДОМАТКА
	1ТП
	45,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	1,43415

	21
	Р32/ИРДОМАТКА
	1ТП
	200,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	6,374

	21
	Р2/ИРДОМАТКА
	1ТП
	30,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,9561

	21
	Р32/ИРДОМАТКА
	Р33/ИРДОМАТКА
	1,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	К-8/ЛЕНИНА
	К-ЛЕН165-167/1
	15,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,14255

	52
	К-ЛЕН167/1
	В_ЛЕН167/1
	6,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,29694

	52
	К-ЛЕН165-167/1
	К-ЛЕН167/1
	11,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,70884

	21
	Р33/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	В(Ю)_ЛЕН136/215
	Р20/215
	29,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,86876

	52
	В(З)_ЛЕН169/1
	В(В)_ЛЕН173/1
	66,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	4,25304

	5
	Р11/5.5
	1ТП
	19,00
	0,21
	Надземная
	2000
	2040
	0,83752

	5
	Котельная "Южная"
	1ТП
	1,00
	0,90
	Подвальная
	2000
	2040
	0,24989

	52
	В(В)_БАРД16/1
	В_БАРД14/1
	48,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,21424

	52
	В(Ю)_БАРД16/1
	В(С)_БАРД12/1
	36,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,01996

	52
	К-ЛЕН128/215
	В_ЛЕН128/215
	10,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4613

	52
	К-ЛЕН167/1
	В(В)_ЛЕН169/1
	52,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,35088

	3
	Р34/7
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,47616

	3
	Р8/ЧВВИУР
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	Р37/7
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р3-1/ЧВВИУР
	Р37/7
	26,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,82862

	3
	Р8/ЧВВИУР
	2ТП
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,6792

	3
	Р42/7
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р39/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	Р34/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	3
	ТК-9/ЧВВИУР
	Р34/7
	47,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,63717

	52
	ТЭЦ ПВС
	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	1,00
	1,40
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0

	52
	В_ГАР/214
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	В_ГАРАЖИ/215
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4122

	3
	Р-40А/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	52
	В_МАСТ.1/214
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	52
	Р10/214
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	3
	Р3-1/ЧВВИУР
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	В(В)_МЕТ51/215
	К-МЕТ49/215
	10,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,5856

	3
	Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	61,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	1,94407

	52
	К-МЕТ49/215
	К-МЕТ45/215
	92,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	5,38752

	3
	Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	2ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	0,04104

	3
	Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	1,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	0,04104

	3
	Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	3ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	0,04104

	3
	Р18/218
	Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	48,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	1,52976

	3
	Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	10,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	3
	Р8/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	70,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	2,2309

	3
	Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р8/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	70,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	2,2309

	3
	Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	3
	Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	3,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,09561

	3
	Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	41,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	1,30667

	3
	Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	5,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,15935

	3
	Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	В_МАСТ./214
	В_ГАР/214
	1,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	Р50/277
	1ТП
	108,00
	0,15
	Надземная
	2000
	2040
	4,43232

	1
	Р42/277
	Р43/277
	20,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,6374

	1
	Р42/277
	1ТП
	10,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р1/277
	1ТП
	6,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,19122

	1
	К_КРАС12А/20
	В_КРАС12/20
	27,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,11294

	52
	В_МЕТ38/214
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	Р10/214
	В_МАСТ.1/214
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,9796

	1
	Р83/20
	Р86/20
	60,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,4732

	1
	В_АБК/20
	Р95/20
	57,60
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	1,835712

	1
	В_КРАС12/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,3187

	52
	К-МИРА21А/214
	Р10/214
	29,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,43521

	52
	К-МЕТ38/214
	В_МЕТ38/214
	36,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,48392

	1
	Р86/20
	В_КРАС12А/20
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,28854

	1
	Р86/20
	В_КРАС14/20
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,32976

	1
	В_СЕВ_МЕЛЬНИЦА1/20
	1ТП
	13,73
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,4375751

	1
	В_ВОСТ_КОНТОРА /20
	1ТП
	19,20
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,611904

	1
	К1_ПОРТ/20
	Р100/20
	10,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2040
	0,3187

	1
	Р100/20
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	1
	Р100/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	1
	В(С)_АБК/20
	2ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	К-МЕТ28/213
	В_МЕТ28/213
	90,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	4,4541

	52
	В_МЕТ28/213
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,19122

	4
	Р92/ФМК
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,47805

	4
	Р92/ФМК
	2ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	4
	Р90/ФМК
	Р92/ФМК
	29,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,92423

	52
	Р1/ЛОМОНОСОВА
	К-1'/ЛОМОНОСОВА
	1,50
	0,50
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,217545

	52
	Р6/5
	1ТП
	285,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	9,6786

	4
	В_ВЕТ2А/ФМК
	К-МОЛОД2/ФМК
	139,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	10,58763

	4
	ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ
	В_ВЕТ6/ФМК
	13,10
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,735041

	52
	Р9/5
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03396

	52
	Р4/5
	Р5/5
	140,50
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	4,77138

	52
	Р5/5
	Р7/5
	193,00
	0,41
	Надземная
	2000
	2040
	24,7812

	52
	Р8/5
	1ТП
	69,50
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	2,36022

	52
	Р7/5
	Р8/5
	95,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	3,2262

	52
	Р8/5
	Р9/5
	113,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	3,83748

	52
	Р10/5
	Р6/5
	108,50
	0,10
	Надземная
	2000
	2040
	3,68466

	52
	В(Ю)_ЧКАЛ24/5
	К-ЧКАЛ22/5
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4949

	4
	ТК-11'/ОКИНИНА
	В_ОКИН4/ФМК
	58,40
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,890216

	52
	К-ЧКАЛ22/5
	В_ЧКАЛ22/5
	8,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,39592

	4
	В_ПИОН12/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	4
	В(З)_СПОРТ20/ФМК
	Р88/ФМК
	25,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	1,026

	4
	В_ПИОН10/ФМК
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	4
	К-ПИОН10/ФМК
	В_ПИОН10/ФМК
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,4367

	4
	К_ПИОН13/220
	К-ПИОН11/ФМК
	73,80
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	5,621346

	4
	К-ПИОН11/ФМК
	К-ПИОН10-12/ФМК
	48,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,65616

	4
	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	К_ОСТ5-7/219
	27,80
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	2,117526

	52
	В_ЧКАЛ12/5
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	Р53/5
	В_ЧКАЛ9/5
	35,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,73215

	52
	В_ЧКАЛ15/5
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	Р53/5
	В_ЧКАЛ15/5
	20,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,8244

	52
	В_ЧКАЛ9/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	К-УСТ22/5
	В_ЧКАЛ2/30/5
	62,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,06838

	52
	В_ДОСААФ/5
	1ТП ГАРАЖ
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	4
	В_МОЛ33/218
	Р1/218
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,22309

	4
	УТ-5/ОСТИНСКАЯ
	В_МОЛ33/218
	18,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,78606

	4
	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	Р25/219
	2,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,19668

	4
	Р25/219
	К_ПИОН13/220
	393,40
	0,31
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	38,686956

	52
	В(В)_УСТ22/5
	Р17/5
	47,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	1,59612

	4
	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	К_ПИОН13/220
	7,10
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,415776

	4
	Р6/220
	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	20,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	0,7496

	52
	Р17/5
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,20376

	52
	В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(С)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	4,00
	0,04
	Подвальная
	2000
	2040
	0,12748

	52
	В(С)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_ПТО/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	34,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	1,08358

	51052
	В_НГ4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	100,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	4,122

	52
	В_КОМС10А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,4949

	52
	Р3А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	70,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	3,4643

	52
	В_ПТО/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	27,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,86049

	52
	К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,9898

	51052
	Р8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,8244

	52
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,4122

	52
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	16,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,50992

	52
	Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	16,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2040
	0,50992

	52
	1ТП
	Р/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	7,00
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,22309

	52
	Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	4,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2040
	0,12748

	52
	К-СОВ141-143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_СОВ143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	40,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	1,6488

	52
	К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	45,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,8549

	52
	К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,2366

	52
	К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,4122

	52
	В_ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	51052
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_НГ4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	70,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,2291

	52
	Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС10А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,2061

	52
	В_КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	Р2А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р3А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	24,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,18776

	52
	К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р2А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	24,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	1,18776

	52
	К-УСТ22/5
	В(В)_УСТ22/5
	12,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	0,67332

	4
	К-МОЛОД13/ФМК
	В_МОЛ11/ФМК
	74,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	3,05028

	52
	К-ЧКАЛ12/5
	В_ЧКАЛ12/5
	66,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	2,72052

	52
	Р7/5
	Р10/5
	176,50
	0,41
	Надземная
	2000
	2040
	22,6626

	5
	В1_ОКТ62 мкр.104
	1ТП
	51,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2040
	1,91148

	4
	В_МОЛ11/ФМК
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,41431

	5
	Р15/104
	ГВС
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	4
	В(С)_СПОРТ18/ФМК
	К-СПОРТ18/ФМК
	9,00
	0,13
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,52704

	4
	В_СПОРТ16/ФМК
	1ТП
	11,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,37356

	4
	К-СПОРТ16/ФМК
	В_СПОРТ16/ФМК
	16,00
	0,10
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,89776

	4
	К-МОЛОД1-3/ФМК
	К-МОЛОД2/ФМК
	77,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2040
	5,86509

	4
	К-ПИОН12/ФМК
	В_ПИОН12/ФМК
	8,70
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,430563

	4
	Р88/ФМК
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,10188

	4
	Р88/ФМК
	В(В)_СПОРТ20/ФМК
	55,00
	0,15
	Подвальная
	2000
	2040
	2,2572

	4
	ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ
	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	73,20
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2040
	5,575644

	4
	Р91/ФМК
	4ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,86049

	4
	Р91/ФМК
	3ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	4
	Р90/ФМК
	Р91/ФМК
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,09561

	4
	В_ВЕТ6/ФМК
	Р90/ФМК
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,20376

	52
	В_ГСК8А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2040
	0,15935

	52
	К-ГСК8А/81-83
	В_ГСК8А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,2061

	52
	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-ГСК8А/81-83
	20,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2040
	0,9226

	5
	В(Ю)_ГОРОД4/115
	Р36/115
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2040
	0,20376

	5
	Р36/115
	6ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,06374

	5
	Р34/115
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,03187

	52
	1ТП
	Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	15,00
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,47805

	52
	В_КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2040
	0,38244

	5
	Р23/115
	7ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2040
	0,54179

	52
	Р/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	13,00
	0,04
	Надземная
	2000
	2040
	0,41431

	5
	Р18/115
	В(Ю)_ОКТ49/1/115
	17,00
	0,13
	Тоннельная
	2000
	2041
	0,99552

	5
	В(Ю)_ОКТ49/1/115
	Р23/115
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	0,26236

	5
	Р23/115
	Р24/115
	12,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	0,44976

	52
	В_ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	0,1698

	52
	В(В)_СТАЛ80/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2041
	1,2366

	5
	Р38/115
	5ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	1,46602

	5
	Р24/115
	6ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,12748

	5
	Р24/115
	Р38/115
	9,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	0,30564

	52
	Р17-1/110
	В_ПОБ7/110
	100,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2041
	3,187

	52
	Р20/110
	Р19/110
	60,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	1,9122

	52
	В_ПОБ7/110
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,15935

	52
	Р19/110
	1ТП
	2,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2041
	0,06374

	5
	К-2/115
	В(Ю)_ГОРОД4/115
	15,00
	0,10
	Тоннельная
	2000
	2041
	0,84165

	52
	Р19/110
	Р18/110
	100,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	3,187

	52
	В_ГСК/110
	1ТП
	13,74
	0,05
	Надземная
	2000
	2041
	0,4378938

	52
	Р7/В
	В_ПРОИЗ./В
	20,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,6374

	52
	Р21/110
	1ТП
	2,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2041
	0,06374

	52
	В_ПРОИЗ./В
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,3187

	52
	Р20/110
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	52
	В_СКЛАД/В
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,15935

	52
	Р18/110
	1ТП
	50,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	1,5935

	52
	Р17/110
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,03187

	52
	Р3-1/202
	2ТП
	9,65
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	0,396036

	52
	В(З)_КОМАР11/202
	1ТП
	7,82
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	0,2492234

	52
	Р3/202
	Р3-1/202
	33,84
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	1,3887936

	52
	К-4/ЛОМОНОСОВА
	В(З)_КОМАР11/202
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	2000
	2041
	0,69195

	52
	В_ВОСТ_ЦЕХ КОНСТР/93
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,15935

	52
	В_КОМАР6ГАРАЖ/93
	2ТП
	9,60
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,305952

	52
	Р19/93
	1ТП
	8,23
	0,05
	Надземная
	2000
	2041
	0,2622901

	52
	Р3-1/202
	2ТП
	9,65
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	0,396036

	52
	Р3-2/202
	3ТП
	9,44
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	0,3874176

	52
	Р3-2/202
	4ТП
	28,23
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	1,1585592

	52
	Р3-1/202
	Р3-2/202
	18,52
	0,15
	Подвальная
	2000
	2041
	0,7600608

	52
	КОМАР11/202"
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	52
	В(В)_ЛОМ42/202
	В_ГАРАЖ/202
	30,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,2366

	52
	В(З)_КОМАР11/202
	КОМАР11/202"
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	52
	Р12/93
	1ТП
	48,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	1,52976

	52
	К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ
	В(В)_МЕТ16/202
	14,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,69286

	52
	К-МЕТ21/203
	В(С)_МЕТ21А/203
	6,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,35136

	52
	В_МЕТ21/203
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	52
	К-МЕТ21/203
	В_МЕТ21/203
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,28854

	52
	Р20/203
	К-МЕТ21/203
	85,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	4,9776

	52
	В_МЕТ23/203
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	52
	Р20/203
	В_МЕТ23/203
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,32976

	52
	Р16/203
	В(С)_ЛЕН110А/203
	70,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	3,9277

	52
	В(В)_ЛОМ40/203
	Р20/203
	20,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,2888

	52
	В_ЛЕН112/203
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	1
	Р34-1/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,03187

	1
	Р10/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,06374

	1
	Р33/277ПРОМЗОНА
	Р10/277ПРОМЗОНА
	10,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,3187

	1
	Р35/277ПРОМЗОНА
	Р33/277ПРОМЗОНА
	18,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,57366

	1
	Р34/277ПРОМЗОНА
	Р35/277ПРОМЗОНА
	56,00
	0,13
	Надземная
	2000
	2041
	2,09888

	1
	Р31-1/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	7,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,22309

	1
	Р34-1/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,03187

	3
	К(С)-СОВ108/7
	К-СОВ110/7
	49,00
	0,26
	Подземная канальная
	2000
	2041
	4,51192

	52
	К-СТАДИОН/176
	В_ВОСТ.ТР./176
	43,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	2,51808

	52
	К-СТР14А/205
	Р15/205
	32,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,47616

	4
	УТ-11/ЧАЙКОВСКОГО
	ЗРА2-ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	92,00
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	13,34276

	52
	Р15/205
	Р16/205
	41,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,69002

	4
	УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	186,70
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	27,077101

	52
	К-ДОМ25/205
	В_ДОМ25/205
	17,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,78421

	4
	Задвижка-УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ.
	Переход 426-325
	5,25
	0,41
	Надземная
	2000
	2041
	0,6741

	4
	УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ.
	Задвижка-УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ.
	12,98
	0,41
	Надземная
	2000
	2041
	1,666632

	52
	К-АЛМАЗ/176
	К-СТАДИОН/176
	86,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	5,54184

	52
	Р13/176
	4ТП
	17,00
	0,04
	Подвальная
	2000
	2041
	0,54179

	52
	В_МЕНД8А/204
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,3187

	52
	В(В)_МЕНД9/205
	В_ДОМ35/205
	25,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,15325

	52
	В_ДОМ35/205
	1ТП
	32,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	1,01984

	4
	Котельная № 10
	Р21/219
	6,00
	0,41
	Надземная
	2000
	2041
	0,7704

	4
	Переход 426-325
	Котельная № 10
	1,80
	0,31
	Надземная
	2000
	2041
	0,13005

	4
	Р25/219
	Р26/219
	154,80
	0,31
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	15,223032

	52
	Р4/176
	Р5/176
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	0,07496

	52
	Р5/176
	В(В)_ДОМ34/176
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	0,26236

	4
	УТ-10/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-11/ЧАЙКОВСКОГО
	97,50
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	14,140425

	4
	УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-10/ЧАЙКОВСКОГО
	138,10
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	20,028643

	4
	УТ-8/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО
	65,00
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	9,42695

	4
	УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-8/ЧАЙКОВСКОГО
	57,60
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	8,353728

	52
	К-ДОМ34/176
	В(З)_СТР4/176
	25,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	1,464

	52
	Р6/176
	Р7/176
	27,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	1,01196

	4
	Р26/219
	УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО
	7,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,68838

	52
	Р7/176
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,03187

	52
	Р7/176
	Р7-1/176
	54,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	1,83384

	52
	В(З)_СТР4/176
	Р6/176
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2000
	2041
	0,1874

	52
	Р15/205
	В_СТР12/205
	14,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,57708

	52
	В_СТР12/205
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	52
	Р16/205
	В_СТР10А/205
	14,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,57708

	52
	В_СТР10А/205
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	52
	Р16/205
	В_СТР10/205
	49,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	2,01978

	52
	В_СТР10/205
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,09561

	52
	В(В)_ДОМ34/176
	К-ДОМ34/176
	36,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	2,10816

	52
	Р23/4
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	52
	В_ЗАПАД.ТР./176
	2ТП
	35,00
	0,03
	Подвальная
	2000
	2041
	1,11545

	52
	В_ЗАПАД.ТР./176
	3ТП
	106,70
	0,03
	Подвальная
	2000
	2041
	3,400529

	51052
	В_ЛУН50/6
	2ТП
	25,13
	0,04
	Подвальная
	2000
	2041
	0,8008931

	51052
	В_ЛУН50/6
	3ТП
	21,49
	0,04
	Подвальная
	2000
	2041
	0,6848863

	52
	К-АЛМАЗ/176
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,4122

	52
	В_ПРИСТР/6 мкр.
	1 ТП
	39,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	1,32444

	52
	К-МОСК62/2
	В(З)_МОСК60/2
	63,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	3,68928

	52
	В_ГСК/2
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,03187

	52
	К-1/ЛОМОНОСОВА
	К-МСЧ/202
	3,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,22851

	52
	Р9-1/93
	В_ВОСТ_ЦЕХ КОНСТР/93
	15,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,47805

	52
	В_34СКЛАД/208
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,12748

	52
	Р6/208
	В_34СКЛАД/208
	4,00
	0,05
	Надземная
	2000
	2041
	0,12748

	52
	К-БАБ21/1
	Р6/208
	6,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,24732

	52
	Р2/110
	1ТП
	23,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	0,73301

	52
	1ТП
	Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	0,3187

	52
	В(З)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	4,00
	0,03
	Подвальная
	2000
	2041
	0,12748

	52
	Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В(Ю)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2000
	2041
	0,15935

	52
	1ТП
	В(З)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,00
	0,03
	Надземная
	2000
	2041
	0,3187

	52
	В(Ю)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	20,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2000
	2041
	0,9226

	21
	Р15/23
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2041
	1,2366

	21
	Р20ОС/23
	Р21ОС/23
	181,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2041
	7,46082

	21
	Р21ОС/23
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подземная канальная
	2000
	2041
	0,08244

	21
	Р3/392
	Р4/392
	210,00
	0,10
	Надземная
	2000
	2041
	7,1316

	21
	Р4/392
	1ТП
	10,00
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	0,3187

	52
	ТК_БАБУШ12/БАРДИНА
	В(СВ)_БАБ12/207
	32,00
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2041
	2,43744

	4
	Р9/222
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	0,1698

	1
	К_ГОГ40/20
	В_ГОГ42А/20
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	2000
	2041
	0,9898

	1
	Р6/20
	Р6-1/20
	32,00
	0,10
	Подвальная
	2000
	2041
	1,08672

	1
	Р69/20
	В(С)_ХИМ30/20
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	4
	ЗРА2-ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО
	0,50
	0,52
	Подземная канальная
	2000
	2041
	0,072515

	1
	Р6-1/20
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	0,15935

	1
	Р6-1/20
	3ТП
	68,00
	0,08
	Подвальная
	2000
	2041
	2,16716

	1
	УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	В_СТР.12ГД/20
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	2000
	2041
	1,2888

	4
	Р11-1/ПРОМЗОНА
	Р16/ПРОМЗОНА
	132,60
	0,08
	Надземная
	2000
	2041
	4,225962

	4
	Р17/ПРОМЗОНА
	1ТП
	88,20
	0,07
	Надземная
	2000
	2041
	2,810934

	4
	Р17/ПРОМЗОНА
	1ТП
	5,00
	0,07
	Надземная
	2000
	2041
	0,15935

	3
	В_СОЦ40/9А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2000
	2041
	0,06374

	4
	 
	 
	64,90
	0,21
	Подземная канальная
	2000
	2041
	4,943433

	3
	Р37/8
	Р39/8
	57,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	1,81659

	21
	В_ЮБИЛ 7/22
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	21
	Р11/23
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	К_ГОГ46/20
	В_КАФЕ/20
	108,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	4,45176

	3
	Р2/9
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	Р23/21
	1ТП
	13,00
	0,03
	Подвальная
	2001
	2041
	0,41431

	1
	Р46/277
	Р48/277
	21,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,96873

	21
	Р21/24
	2ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,46602

	52
	В(Ю)_ГОР32/6
	В(В)_ГОР32/6
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	4
	Р67/ФМК
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	Р56/277
	В(С)_ПОБ97/277
	37,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,83113

	52
	К-МОСК40-44/2
	В(З)_МОСК40/2
	16,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,89776

	3
	В(В)_МРЭС/9
	Р55/9
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	3
	В_ДИСПЕТЧ./9
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	1
	Р30/277
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	52
	В_ЛУН35/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	21
	Р21/24
	В(З)_ОЛИМ35/24
	22,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,74712

	52
	К-ПАЛАТ./202
	В(З)_ГЛАВНЫЙ/202
	26,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,45886

	52
	Р1/53
	В_ЛУН35/53
	16,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,65952

	52
	В_ЛУН37/53
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	5
	УТ-29/103
	В_БАТ12А/103
	25,60
	0,10
	Тоннельная
	2001
	2041
	1,436416

	52
	В_МЕТ5/Г
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	21
	К_К_БЕЛ48/23
	К(В)_К_БЕЛ44/23
	58,40
	0,31
	Подземная канальная
	2001
	2041
	5,743056

	52
	Р1/53
	В_ЛУН37/53
	30,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,2366

	52
	В_ПОБ43/6
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	52
	В_ПОБ41/6
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	В_ПОБ81/7
	Р7/7
	4,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	0,14992

	52
	К-ПОБ41-43/6
	К-ЛУН38/6
	56,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,27936

	52
	ТК-61/ПОБЕДЫ
	К-ПОБ41-43/6
	35,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,0496

	3
	Р7/7
	Р27/7
	25,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,849

	52
	Р8/3
	В(Ю)_МАМЛ15/3
	24,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,81504

	52
	К-ПОБ41-43/6
	В_ПОБ41/6
	17,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,84133

	52
	К-ПОБ41-43/6
	В_ПОБ43/6
	30,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,4847

	52
	К-ЛУНАЧ33/53
	Р1/53
	28,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,29164

	52
	В(З)_МАМЛ15/3
	Р8/3
	61,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	2,28628

	21
	Р74/23
	Р11/23
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,38244

	52
	К-МЕТ5Б/Г
	В_МЕТ5/Г
	40,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,8452

	21
	Р17/392
	В_АРТСИНТЕЗ/392
	70,00
	0,08
	Надземная
	2001
	2041
	2,2309

	52
	В(З)_ГЛАВНЫЙ/202
	Р2/202
	82,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	2,78472

	3
	ТК-2/ЛЕНИНА
	В_ЛЕН46/9
	21,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,86562

	5
	Р23/103
	1ТП
	48,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	1,52976

	3
	К-ДЗЕР4/8А
	В_ЦЕХ/8А
	17,00
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,09548

	52
	Р8/3
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,28683

	3
	Р46/9
	2ТП
	42,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,33854

	1
	Р56/277
	В_ПОБ99/277
	11,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,45342

	52
	Р15/3
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,3187

	1
	К_СТР.61/20
	В_СТР.61/20
	99,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	4,89951

	3
	К-НАБ55/7
	В_НАБ55/7
	45,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	2,22705

	52
	Р15/3
	В(Ю)_ПАРК16/3
	19,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	0,77976

	5
	В_БАТ12А/103
	Р22/103
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13584

	52
	В_ВОСТ.ТР./176
	Р11/176
	40,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	1,4992

	52
	Р11/176
	6ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	52
	К-ВОЛ20-22/4
	В_ВОЛ30/4
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,79184

	5
	Р22/103
	3ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	21
	Р16/392
	Р17/392
	75,00
	0,08
	Надземная
	2001
	2041
	2,39025

	52
	К-ГОР83А/4
	В_ВОЛ46А/4
	71,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,51379

	52
	Р13/176
	9ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13584

	5
	Р22/103
	Р23/103
	33,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,05171

	4
	В_МОЛОД37/219
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	4
	Р26/219
	В_МОЛОД37/219
	24,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,98928

	52
	К-ГОР73/4
	В(СВ)_ГОР77/4
	16,00
	0,13
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,93696

	52
	К-ГОР85А/4
	В_ГОР85/4
	84,00
	0,13
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,91904

	1
	Р21/21
	4ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	ТК-32/КРАСНАЯ
	К_СТР.61/20
	45,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,6352

	5
	Р23/103
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	52
	К-ГОР85А/4
	В_ГОР85А/4
	24,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,34664

	52
	К-ГОР87А/4
	В_ГОР87А/4
	57,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,34954

	3
	Р35/8А
	В_СОВ15/8А
	35,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,4427

	1
	В_ГОГ27/20
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	52
	Р11/202
	В_КОРП1/202
	13,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,72943

	52
	Р11/176
	Р12/176
	50,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	1,874

	52
	Р12/176
	5ТП
	3,00
	0,04
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	В_ТРУДА6/8А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	3
	Р55/9
	В(С)_МРЭС/9
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	52
	В_КОРП1/202
	1ТП
	14,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,47544

	1
	К-1/20
	К-2/20
	58,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	5,70372

	52
	Р12/176
	Р13/176
	50,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	1,874

	52
	В(ЮВ)_ГОР77/4
	К-ГОР69/4
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,28055

	21
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	142,00
	0,61
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	25,02608

	52
	К-ГОР69/4
	В_ГОР69/4
	12,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,67332

	52
	К-РОДДОМ/6
	В(Ю)_ХОЗ./6
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,28055

	3
	К-ПАРК/10
	1ТП
	18,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,83034

	1
	УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	К-1/20
	18,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,77012

	4
	В(С)_СЕВ.Ш37/ФМК
	Р68/ФМК
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,40752

	4
	Р68/ФМК
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	Р27/7
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	Р23/21
	2ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	Р48/9
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,9561

	52
	К-МАЯК8-12/110
	В_МАЯК12/110
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,61455

	21
	В_АРТСИНТЕЗ/392
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	21
	ТК-4А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ
	93,35
	0,51
	Подземная канальная
	2001
	2041
	13,5385505

	3
	Р27/7
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,86049

	52
	Р14/3
	К-ПАРК14-16/ПАРКОВАЯ
	4,20
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,270648

	52
	Р14/3
	В(С)_ПАРК16/3
	4,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,25776

	52
	Р23/4
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,10188

	5
	УТ-1/103МКР
	 
	36,60
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,508652

	52
	В_ЛЕН131А/204
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	В_ЦЕНТР/10
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	0,04104

	52
	В(Ю)_ПАРК16/3
	В(С)_ПАРК18/3
	20,10
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,295244

	52
	В(С)_ПАРК16/3
	Р15/3
	40,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	1,6416

	3
	Р39/9
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	52
	В(В)_ГОР32/6
	В_ЛУН49А/6
	21,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,86562

	3
	К-ГРЯЗЕХР./10
	Р2/10
	12,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,91404

	3
	Р47/9
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	5
	УТ-20/114
	В_СЕРВИС/114
	42,25
	0,05
	Тоннельная
	2001
	2041
	1,741545

	3
	Р59/9
	В_СОВ64Б/9
	11,00
	0,05
	Надземная
	2001
	2041
	0,35057

	21
	В(З)_БЕЛ6/19
	К_БЕЛ4-4А/19
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,58112

	21
	В_БЕЛ4/19
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	4
	Р10-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,6374

	3
	Р2/10
	В_ЦЕНТР/10
	93,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	5,99292

	21
	К_БЕЛ4/19
	В_БЕЛ4/19
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,34643

	4
	Р68/ФМК
	Р69/ФМК
	36,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,14732

	3
	ТК-1/ДАНИЛОВА
	К-ГРЯЗЕХР./10
	144,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	10,96848

	3
	К-ЛУН14/8
	В_ЛУН14/8
	16,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,79184

	52
	В(Ю)_ГОР87/4
	К-ГОР81/4
	89,00
	0,21
	Подземная канальная
	2001
	2041
	6,77913

	52
	В_ЛУН49А/6
	1ТП
	45,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	1,43415

	3
	ТК-1/ТРУДА
	К-ЛЕН60/8
	12,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,77328

	3
	К-ТРУД48/8А
	В_ТРУДА48/8А
	37,00
	0,05
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,52514

	21
	К_БЕЛ4-4А/19
	К_БЕЛ4/19
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,34643

	52
	В_ЛУН49А/6
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	5
	УТ-72/5.4
	1ТП
	16,00
	0,05
	Надземная
	2001
	2041
	0,50992

	52
	В_ГОР85А/4
	Р23/4
	7,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,23772

	4
	Р69/ФМК
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	К-НАБ29А/9
	В(З)_НАБ29А/9
	28,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,38572

	3
	В(ЮЗ)_НАБ29А/9
	3ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	52
	В(С)_ПАРК18/3
	Р16/3
	40,50
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	1,66212

	52
	В_МАЯК12/110
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	52
	В_МАЯК8/110
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	Р9/7
	Р9-1/7
	30,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	1,0188

	52
	К-МАЯК8-12/110
	В_МАЯК8/110
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,55356

	52
	Р3/110
	В(С)_МАЯК10/110
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,1698

	3
	Р9-1/7
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03396

	1
	В(СВ)_КРАС-ЕВ36/16
	В(З)_КРАС-ЕВ42/16
	42,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,93746

	52
	Р17/4
	В(Ю)_ГОР87/4
	2,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,08816

	3
	Р9-1/7
	В(С)_НАБ47/7
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,6792

	52
	Р29/8А
	1ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	3
	Р10/9А
	В(С)_ЛЕН11/9А
	13,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,41431

	5
	В_СЕРВИС/114
	1ТП
	19,25
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,6134975

	1
	Р14/16
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,28683

	3
	В_ТРУДА33А/8А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	3
	К-КОНДИТ./9
	К(Ю)-СОВ64/9
	78,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	7,18224

	3
	К-ТРУД33/8А
	В_ТРУДА33А/8А
	35,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,73215

	52
	В_ГОР87А/4
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	52
	В(С)_МАЯК10/110
	К-МАЯК8-12/110
	46,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	2,58106

	52
	В_ГОР85/4
	1ТП
	8,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	0,29984

	52
	Р25/4
	В(В)_ПОБ27/4
	51,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,62537

	21
	Р15/23
	Р20ОС/23
	66,70
	0,21
	Надземная
	2001
	2041
	2,940136

	52
	К-ГОР73/4
	В_ГОР73/4
	37,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,83113

	1
	Р18/21
	Р21/21
	65,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	2,2074

	4
	Р67/ФМК
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,79675

	21
	Р20ОС/23
	1ТП
	2,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,08816

	3
	В(З)_НАБ29А/9
	Р48/9
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	3
	К-ПОБ84/9
	В_ПОБ82/9
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,59388

	5
	УТ-15/104
	В_СТР4/104
	15,00
	0,08
	Тоннельная
	2001
	2041
	0,74235

	5
	В_СТР4/104
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,22309

	21
	УТ-1/23
	Р15/23
	116,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	8,83572

	52
	В(В)_ГОР79/4
	В_ГОР71/4
	61,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,42271

	21
	ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-4А/ЮБИЛЕЙНАЯ
	97,00
	0,51
	Подземная канальная
	2001
	2041
	14,06791

	3
	Р7/9
	3ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,47805

	1
	Р21/21
	Р24/21
	51,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,62537

	1
	Р21/21
	6ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	1
	К_СУВ4/392
	В_СУВ6/392
	55,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,2671

	52
	К-ВЕРЕЩ55/А
	ТК1-25-5/А
	105,00
	0,21
	Подземная канальная
	2001
	2041
	7,99785

	52
	К-28/Г
	В_ВОЛ3/Г
	97,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,99834

	52
	В(В)_ПОБ27/4
	К-ПОБ29/4
	9,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,44541

	3
	В(Ю)_НАБ29/9
	Р7/9
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	52
	В_ВОЛ14/А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	52
	К-ВОЛ14/А
	В_ВОЛ14/А
	42,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,73124

	52
	В_ВЕР49/А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	21
	К(В)_К_БЕЛ44/23
	УТ-1/23
	140,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	10,6638

	52
	В_ВОЛ3/Г
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	1
	Р82/20
	2ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13584

	3
	УТ-1/9
	К-КОНДИТ./9
	46,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,23568

	1
	В_КАФЕ/20
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	52
	В(З)_ПАРК8/3
	Р11/3
	45,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	1,8468

	52
	Р11/3
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,35057

	1
	К_ГОГ27/20
	В_ГОГ27/20
	75,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,45975

	52
	К-ВЕРЕЩ40/104
	К-ЛЕН80/104
	26,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,28674

	3
	УТ-4/9
	УТ-1/9
	39,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,59112

	52
	ТК-41/ЛОМОНОСОВА
	В(З)_ЛОМ34/204
	24,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,34664

	3
	К-ТРУД7/8А
	К_ТРУД12/8А
	58,00
	0,13
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,39648

	3
	К-СОВ60А/9
	УТ-4/9
	127,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	11,69416

	3
	Р46/9
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	1
	В_СТР.61/20
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,38244

	3
	К-СОВ65/8
	В_СОВ65/8
	16,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,65952

	52
	В(В)_ЛЕН114/212
	В_ЛОМ41/212
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,70681

	3
	К-ТРУД 6
	В_ТРУДА6/8А
	30,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,2366

	21
	В(С)_ОЛИМ35/24
	Р20/24
	29,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,98484

	52
	Р11/3
	В(В)_ПАРК8/3
	59,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	2,42136

	52
	В(В)_ПАРК8/3
	К-МАМЛ3/3
	45,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,8998

	52
	К-ПАРК8/3
	В(З)_ПАРК8/3
	9,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,57996

	52
	Р16/3
	1ТП
	8,60
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,274082

	21
	В_ЮБИЛ3/22
	1ТП
	28,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,89236

	3
	Р47/9
	В(В)_НАБ29/9
	12,00
	0,04
	Подвальная
	2001
	2041
	0,38244

	3
	К-ТРУД 6
	К-ЧЛМТ/8А
	60,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,3666

	52
	В_ПАРК42/5
	1ТП
	16,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,54336

	1
	В(ЮЗ)_ГОГ29/20
	К_ГОГ27/20
	33,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,52229

	3
	Р7/9
	Р45/9
	19,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,60553

	3
	В_ТРИБУНУ/10
	1ТП
	66,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	2,10342

	3
	К-КОНТОРА/10
	Р44/10
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,70884

	1
	Р24/21
	3ТП
	3,00
	0,03
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	Р43/10
	В_ТРИБУНУ/10
	63,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,53493

	3
	Р45/10
	К-ФОК/10
	28,00
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,80432

	3
	К-ФОК/10
	Р43/10
	64,00
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,12416

	3
	Р44/10
	Р45/10
	18,00
	0,15
	Надземная
	2001
	2041
	0,73872

	3
	В_ПРАЧ./8А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	4
	К-СЕВ35-37/ФМК
	К_СЕВ35/ФМК
	12,60
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,706986

	3
	К-ЧЛМТ/8А
	Р43/8А
	18,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,74196

	3
	К-НАБ55/7
	В_ТЕПЛ./7
	39,00
	0,05
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,60758

	3
	Р43/8А
	В_ТРУДА1/8А
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,28854

	3
	В_НАБ55/7
	1ТП
	22,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,70114

	3
	В_ТРУДА1/8А
	1ТП
	6,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	1
	К2_ХИМ18/20
	В(СЗ)_ХИМ18/20
	14,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,69286

	3
	К-СОВ104/7
	К-СОВ108/7
	26,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	2,39408

	3
	В(С)_НАБ47/7
	К-НАБ55/7
	84,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,71324

	3
	В_МАСТ./8А
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,10188

	1
	В(СЗ)_ХИМ18/20
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	Р11/7
	В(С)_ПОБ63/7
	40,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,2748

	1
	В_КРАС12А/20
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,28683

	3
	К-ЧЛМТ/8А
	В_МАСТ./8А
	78,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	4,37658

	21
	В(З)_К.БЕЛ25/23
	В_ЮБИЛ14/23
	61,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,01889

	3
	В_СОВ64Б/9
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,44618

	1
	В_КРАС14/20
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,3187

	1
	К1_ХИМ18/20
	В(С)_ХИМ18/20
	14,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,81984

	52
	В_МЕТ32/213
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	52
	Р9/213
	В_МЕТ24/213
	18,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,83034

	1
	Р18/20
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	52
	К-3/213
	К-2/213
	45,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	3,42765

	4
	Р86/ФМК
	Р85/ФМК
	11,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,48488

	52
	Р12/213
	К-МЕТ28/213
	24,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,34664

	52
	К-МЕТ28/213
	Р9/213
	53,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,44489

	4
	В(В)_МОЧ22/ФМК
	К-МОЧ22/ФМК
	15,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,14255

	4
	Р13/ФМК
	В(В)_МОЧ22/ФМК
	3,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13224

	1
	В(С)_ХИМ18/20
	Р18/20
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	0,07496

	4
	В_МОЧ26/ФМК
	К-МОЧ22/ФМК
	121,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	9,21657

	52
	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	К-РОДДОМ/6
	79,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,43269

	1
	К_ХОЛОД/20
	В_СКЛАД1/20
	28,00
	0,10
	Надземная
	2001
	2041
	0,95088

	3
	Р43/8А
	В_ПРАЧ./8А
	34,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,40148

	21
	Р28/23
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,20376

	4
	Р23/219
	В(В)_ОСТ7/219
	2,00
	0,15
	Подвальная
	2001
	2041
	0,08208

	4
	Р16/218
	УТ-6/ОСТИНСКАЯ
	1,00
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,06444

	4
	В(В)_ОСТ7/219
	Р16/218
	67,80
	0,15
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,369032

	3
	К-НАБ29А/9
	В(ЮЗ)_НАБ29А/9
	36,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,66068

	1
	В_СКЛАД1/20
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	3
	В(З)_ПОБ69/7
	К-СОВ104/7
	115,00
	0,26
	Подземная канальная
	2001
	2041
	10,5892

	4
	В(Ю)_СЕВ.Ш35/ФМК
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	3
	В_СОВ82/9
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	4
	К_СЕВ35/ФМК
	В(С)_СЕВ.Ш35/ФМК
	9,40
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,410498

	4
	В(С)_СЕВ.Ш35/ФМК
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	3
	В(С)_МРЭС/9
	В_ДИСПЕТЧ./9
	16,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,73808

	1
	ТК-15/ПОБЕДЫ
	В_ПОБ91/277ПРОМЗОНА
	36,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	2,01996

	1
	В_ПОБ91/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03396

	52
	Р30-1/2
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	К(Ю)-СОВ64/9
	В(Ю)_СОВ64/9
	46,00
	0,21
	Подземная канальная
	2001
	2041
	3,50382

	4
	К_СЕВ35/ФМК
	В(Ю)_СЕВ.Ш35/ФМК
	34,50
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,506615

	1
	Р11/277ПРОМЗОНА
	В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА
	55,00
	0,05
	Надземная
	2001
	2041
	1,75285

	1
	В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	В_СОВ65/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	3
	Р48/9
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	В_СОВ61Б/8
	1ТП
	21,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,86562

	1
	Р24/21
	Р23/21
	50,00
	0,05
	Подземная канальная
	2001
	2041
	2,061

	21
	В(З)_ЮБИЛ5/22
	В_ЮБИЛ 7/22
	13,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,53586

	52
	Р1/5
	В_ПАРК42/5
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,44888

	21
	Р20/24
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	1
	К_ПОБ99/277
	Р56/277
	15,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,74235

	1
	В_ПОБ99/277
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	3
	Р7/7
	3ТП
	39,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,24293

	3
	Р37/8
	2ТП
	3,00
	0,03
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	К-ПОБ58А/8
	Р1/8
	27,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,11294

	3
	Р45/9
	Р47/9
	23,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,73301

	1
	В(С)_ПОБ97/277
	Р30/277
	25,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,79675

	1
	В_ГАРАЖ/277
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,3187

	52
	Р26/2
	Р30/2
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,9561

	52
	В_ПОБ4/93
	1ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	1,08358

	3
	В_ПОБ67/7
	1ТП
	16,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,50992

	1
	Р81-1/20
	Р82/20
	40,00
	0,13
	Подвальная
	2001
	2041
	1,4992

	3
	В(В)_ПОБ63/7
	В_ПОБ67/7
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	1,4847

	3
	Р11/7
	В(В)_ПОБ63/7
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	1
	В_ПОБ95/277
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,41431

	1
	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	Р46/277
	2,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,09898

	52
	К-ПАЛАТ./202
	Р11/202
	10,00
	0,10
	Надземная
	2001
	2041
	0,3396

	52
	К-ПАРК40/5
	Р1/5
	77,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	4,32047

	52
	Р30/2
	Р30-1/2
	14,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,44618

	3
	В_ТЕПЛ./7
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	В_ПОБ82/9
	1ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,37041

	21
	Р17/392
	В_ГАРАЖ/392
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	3
	В_ЛЕН46/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	52
	К-15'/ПОБЕДЫ
	Р-16/ПОБЕДЫ
	45,70
	0,61
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	8,054168

	52
	Р-15/ПОБЕДЫ
	К-15'/ПОБЕДЫ
	23,83
	0,61
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	4,1997992

	21
	В_ГАРАЖ/392
	1ТП
	1,00
	0,08
	Надземная
	2001
	2041
	0,03187

	52
	Р-16/ПОБЕДЫ
	К-16/ПОБЕДЫ
	76,68
	0,61
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	13,5140832

	3
	В_СОВ15/8А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	1
	К_ПОБ97/277
	В_ПОБ95/277
	22,00
	0,05
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,90684

	21
	Р41/22
	В(З)_ЮБИЛ5/22
	35,00
	0,04
	Подвальная
	2001
	2041
	1,11545

	1
	Р46/277
	В_ГАРАЖ/277
	8,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,36904

	52
	К-ГОР91/4
	В_ГОР93/4
	52,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,91772

	52
	Р1/5
	К-ПАРК42/5
	1,00
	0,10
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,05611

	1
	В(С)_ПОБ121/16
	Р11/16
	19,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,60553

	52
	В_ГОР93/4
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,10188

	3
	В_ПОБ86/9
	1ТП
	37,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,17919

	1
	Р11/16
	1ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	1,11545

	3
	К-НАБ29/9
	В(Ю)_НАБ29/9
	30,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,4847

	3
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	В(В)_МРЭС/9
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,89082

	3
	К-СОВ80/9
	В_СОВ82/9
	25,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,0305

	1
	Р48/277
	К_ПОБ97/277
	17,00
	0,05
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,70074

	3
	В_НАБ33А/9
	Р46/9
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	3
	К-ПОБ86-90/9
	В_ПОБ86/9
	17,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,84133

	1
	В(З)_ПЕРВ41/20
	Р80/20
	3,00
	0,31
	Подвальная
	2001
	2041
	0,21675

	1
	К-2/20
	В(З)_ПЕРВ41/20
	59,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	5,80206

	1
	Р85/20
	1ТП
	11,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,37356

	52
	Н11/81-83
	В_ПОБ15/81-83
	9,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	0,44541

	52
	В_ГОР71/4
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06792

	3
	В_ЛЕН29/9А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	1
	Р85/20
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	52
	В_ПОБ15/81-83
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	3
	В(С)_ЛЕН11/9А
	В_ЛЕН29/9А
	42,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,73124

	52
	К-ПОБ29/4
	В_ПОБ29/4
	38,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,88062

	52
	В(З)_ПОБ27/4
	Р25/4
	40,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	1,3584

	52
	Р25/4
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,06374

	21
	Р20/24
	Р21/24
	39,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	1,32444

	21
	Р28/23
	В(З)_К.БЕЛ25/23
	50,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	1,5935

	52
	В_ПОБ29/4
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,86049

	52
	Р26/4
	В(В)_ВОЛ20/4
	3,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13224

	52
	В(В)_ВОЛ20/4
	К-ВОЛ20-22/4
	94,00
	0,21
	Подземная канальная
	2001
	2041
	7,15998

	4
	В_СЕВ.Ш39/ФМК
	Р67/ФМК
	14,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,47544

	52
	В_ВОЛ30/4
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,15935

	52
	В(С)_ВОЛ36/4
	В_ВОЛ46/4
	52,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,57348

	52
	В_ВОЛ46/4
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	3
	В(Ю)_СОВ64/9
	Р2.1/9
	0,50
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,02204

	52
	В_ВОЛ46А/4
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,09561

	4
	Р85/ФМК
	Р86/ФМК
	30,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	1,3224

	1
	Р82/20
	Р85/20
	43,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	1,46028

	3
	Р37/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2001
	2041
	0,03187

	4
	Р84/ФМК
	Р86/ФМК
	60,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	2,6448

	4
	В_ВЕТ2/ФМК
	Р84/ФМК
	57,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	2,51256

	4
	Р84/ФМК
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2001
	2041
	0,19122

	4
	Р85/ФМК
	В_ВЕТ2А/ФМК
	5,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,2204

	4
	Р86/ФМК
	В_МОЧ26/ФМК
	93,00
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	4,09944

	4
	Р86/ФМК
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	0,13584

	3
	В_ПОБ62/8
	Р37/8
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2001
	2041
	0,12748

	21
	В(В)_К.БЕЛ25/23
	Р28/23
	62,00
	0,10
	Подвальная
	2001
	2041
	2,10552

	3
	Р39/8
	2ТП
	8,00
	0,03
	Подвальная
	2001
	2041
	0,25496

	21
	В(С2)_ЮБИЛ5/22
	В(Ю2)_ЮБИЛ9/22
	37,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	2,07607

	3
	Р2.2/9
	Р2/9
	12,60
	0,21
	Подвальная
	2001
	2041
	0,555408

	52
	К-ЧКАЛ12/5
	В(В)_ЧКАЛ10/5
	34,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	1,99104

	3
	Р45/9
	2ТП
	6,00
	0,07
	Подземная канальная
	2001
	2041
	0,27678

	21
	К_БОР40А/18
	В_БОРШ40/18
	88,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2001
	2041
	4,05944

	5
	Р61/5.5
	Р105/5.5
	15,10
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,747299

	5
	Р61/5.5
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,12366

	21
	ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_КРАС-ЕВ92А/25
	15,00
	0,13
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,8784

	21
	К_КРАС-ЕВ90/25
	В_КРАС-ЕВ90/25
	54,00
	0,08
	Подземная канальная
	2002
	2041
	2,67246

	52
	В(С)_ЛЕН99/2
	В(Ю)_ЛЕН99/2
	15,00
	0,15
	Подвальная
	2002
	2041
	0,6156

	52
	В(Ю)_ЛЕН99/2
	Р17/2
	23,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,48212

	5
	Р43/5.5
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	0,47805

	5
	Р30/103
	Р30.1/103
	4,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,18549

	52
	К-МОСК46/2
	В(З)_МОСК44/2
	18,00
	0,13
	Подземная канальная
	2002
	2041
	1,05408

	5
	УТ-1/103
	Р30/103
	32,15
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,882704

	1
	В_Д.С.89/20
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,12748

	5
	В_СТР.13/5.5
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,9561

	5
	УТ-5/5.5
	В_СТР.13/5.5
	19,30
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,890309

	5
	Р30.2/103
	Р30.3/103
	15,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,63891

	21
	В_ЮБИЛ47/18
	Р1/18
	17,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	0,63716

	21
	Р13-1/25
	2ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	1,11545

	21
	В_КРАС-ЕВ90/25
	1ТП
	29,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,92423

	5
	Р30/103
	Р30.2/103
	2,70
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,158112

	3
	Р47/8А
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,37098

	21
	В_БЕЛ49/25
	Р13-1/25
	55,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,8678

	5
	Р30.3/103
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,6183

	21
	Р1/18
	1ТП
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	0,26236

	3
	К-ДЗЕРЖИНСК5/8А
	Р47/8А
	41,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,69002

	5
	Р24/114
	Р26/114
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,12068

	21
	К_ЮБИЛ47/18
	В_ЮБИЛ47/18
	11,00
	0,13
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,64416

	4
	Р4/221
	1ТП
	205,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	8,95235

	5
	Р34.1/103
	В_РААХЕ17
	15,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,6183

	21
	ТК-22/БЕЛОВА
	В_К_БЕЛ1/22
	5,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,2928

	3
	Р16/8А
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,15935

	21
	Р49/22
	3ТП
	62,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,97594

	5
	Р33.2/103
	Р34/103
	39,50
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,216345

	5
	Р32/103
	Р32.1/103
	15,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,63891

	3
	Р16/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	5
	Р32/103
	Р32.2/103
	2,70
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,151497

	5
	Р34/103
	Р35/103
	4,50
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,222705

	1
	К_БЕЛИН25/20
	К_БЕЛИН31/20
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	2002
	2041
	2,3424

	5
	Р25/114
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,09561

	5
	Р24/114
	Р25/114
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,15935

	5
	В_СТР5/114
	Р24/114
	12,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	0,44976

	3
	В_ЛИБК48/8А
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,25496

	5
	Р32.1/103
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,28854

	5
	Р32.2/103
	Р32.3/103
	4,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,18549

	3
	Р44/8А
	В_ЛИБК46/8А
	7,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,28854

	5
	Р33.3/103
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,2061

	5
	Р31.1/103
	Р31/103
	2,70
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,158112

	5
	УТ-21/114МКР
	В_СТР5/114
	33,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,93248

	1
	Р59/21
	В(З)_ПЕРВ26/21
	10,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,4949

	1
	В(З)_ПЕРВ26/21
	Р43/21
	36,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,14732

	21
	Р13-1/25
	1ТП
	44,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,40228

	52
	К-3/СТАЛЕВАРОВ
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	77,00
	0,41
	Подземная канальная
	2002
	2041
	10,01539

	5
	Р33/103
	Р33.1/103
	15,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,63891

	4
	В(З)_ОКИН16/222
	Р1/222
	116,95
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	4,820679

	5
	Р34/103
	Р34.1/103
	2,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,08244

	52
	ТК-42А/ЛОМОНОСОВА
	К-СТОЯНКА/1
	102,00
	0,15
	Подземная канальная
	2002
	2041
	6,57288

	21
	В_БЕЛ41/25
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,6374

	5
	Р33.1/103
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,57708

	5
	Р31/103
	Р31.3/103
	4,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,18549

	21
	В(СВ)_БЕЛ39/25
	Р12/25
	50,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,698

	52
	Р4/3
	1ТП
	33,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,05171

	21
	Р47/22
	Р49/22
	58,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,96968

	3
	ТК-1/ТРУДА
	В_ТСЦ/8
	28,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,57108

	5
	Р33.2/103
	Р33.3/103
	6,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,24732

	5
	Р30.2/103
	Р31.1/103
	33,30
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,950048

	5
	Р31.3/103
	1ТП
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,32976

	4
	В_АВТОМАГАЗИН/222
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,35057

	5
	Р32.3/103
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,6183

	3
	ТК-ДЗЕРЖ49/8А
	В_ЛЕН41/8А
	113,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	5,21269

	3
	В_ТСЦ/8
	Р43/8
	31,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,05276

	3
	ТК-9'/ЛЕНИНА
	ТК-1/ТРУДА
	39,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,83526

	21
	Р12/25
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,19122

	3
	Р43/8
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,06374

	3
	Р43/8
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,06374

	21
	К_БЕЛ39-41/25
	В(СВ)_БЕЛ39/25
	8,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,44888

	21
	Р47/22
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,06374

	3
	В_ЛЕН41/8А
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,22309

	5
	УТ-30/5.4
	1ТП
	18,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,74196

	5
	В_РААХЕ17
	1ТП
	8,80
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,280456

	5
	Р33/103
	Р33.2/103
	2,70
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,151497

	5
	Р31/103
	Р32/103
	38,30
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,149013

	3
	В_ЛЕН66/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	3
	К-ЛУН14-А/8
	В_ЛЕН66/8
	20,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,8244

	5
	Р26-1/114
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	21
	Р12/25
	В(СЗ)_БЕЛ39/25
	38,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,21106

	52
	ТК-56/ПОБЕДЫ
	К-ПОБ31-35/4
	22,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,28832

	52
	К-ПОБ31-35/4
	В_ПОБ31/4
	19,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,87647

	5
	В_ОКТ.СТР5/5.4
	Р12/5.4
	23,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,78108

	5
	Р12/5.4
	1ТП
	63,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	2,00781

	5
	Р12/5.4
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	52
	К-ВЕРЕЩ49/А
	В_ВЕР49/А
	25,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,0305

	5
	УТ-6/5.4
	В_ОКТ.СТР5/5.4
	6,00
	0,10
	Тоннельная
	2002
	2041
	0,33666

	21
	К_БЕЛ39-41/25
	В_БЕЛ41/25
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	2002
	2041
	1,53419

	4
	Р1.1/222
	В_АВТОМАГАЗИН/222
	4,95
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,204039

	52
	К-П.МЕТ5/А
	К-ВЕРЕЩ49/А
	53,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,97383

	1
	Р43/21
	5ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,28683

	1
	К_БЕЛИН25/20
	В_Д.С.89/20
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	1,61455

	21
	Р19 / 392
	1ТП
	80,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	2,5496

	5
	Р27/114
	2ТП
	15,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,47805

	1
	В_СТР.60/20
	1ТП
	21,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,71316

	3
	УТ-3А/9
	К_МИЛ5/9
	48,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,21424

	52
	К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	ТК-39А/ЛОМОНОСОВА
	73,00
	0,41
	Подземная канальная
	2002
	2041
	9,49511

	52
	Р2/204
	1ТП
	57,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	1,93572

	52
	Р2/204
	Р3/204
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,20376

	52
	Р3/204
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,15935

	52
	К-ЛЕН159А/1
	В_ЛЕН159А/1
	36,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,78164

	5
	В(ЮЗ)_СТР.7В/105
	2ТП
	36,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	1,14732

	5
	УТ-24/105
	В(ЮЗ)_СТР.7В/105
	18,60
	0,07
	Тоннельная
	2002
	2041
	0,858018

	5
	УТ-25/105
	В(СЗ)_СТР.7В/105
	20,00
	0,08
	Тоннельная
	2002
	2041
	0,9898

	5
	В(СЗ)_СТР.7В/105
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,89236

	4
	Р6/221
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,61138

	4
	Р4/221
	Р5/221
	7,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,39277

	52
	В(Ю)_ЛЕН173/1
	К-БАРД18/1
	62,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,99528

	52
	Р10-1/215
	В(Ю)_МЕТ49/215
	29,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,92423

	52
	Р7/215
	В(В)_ЛЕН126/215
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,06792

	52
	Р7/215
	1ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	0,41431

	52
	В(Ю)_ЛЕН126/215
	Р7/215
	31,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	1,16188

	4
	Р10/222
	В(З)_ОКИН16/222
	7,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,22309

	3
	В(З)_СОВ108/7
	Р17/7
	2,00
	0,15
	Подвальная
	2002
	2041
	0,08208

	3
	ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ
	Р11/ЧВВИУР
	15,00
	0,10
	Надземная
	2002
	2041
	0,5094

	1
	Р6_ПОРТ/20
	1ТП
	64,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	2,03968

	52
	К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ
	266,00
	0,41
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	34,59862

	3
	Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,70074

	52
	К-МЕТ38/214
	К-МЕТ40/214
	51,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,28644

	52
	К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-МЕТ38/214
	23,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,48212

	52
	К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ
	214,00
	0,41
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	27,83498

	4
	Р23/220
	В(Ю)_ОКИН5/220
	84,00
	0,21
	Подвальная
	2002
	2041
	3,70272

	4
	В(Ю)_ОКИН5/220
	К(С)-ПИОН25/220
	39,30
	0,21
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,993481

	4
	Р12/220
	1ТП
	39,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	1,24293

	5
	В_ЛЮБ5/114
	Р27/114
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,10188

	52
	К-4/ЛЕНИНА
	К-5/ЛЕНИНА
	81,70
	0,70
	Подземная канальная
	2002
	2041
	16,404543

	52
	К-ЗАПАД5/5
	Р55/5
	11,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,45342

	52
	Р55/5
	В_ДОСААФ/5
	6,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	0,19122

	5
	УТ-4/114МКР
	Р22/114
	16,00
	0,07
	Тоннельная
	2002
	2041
	0,73808

	5
	Р25/114
	Р26-1/114
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,19122

	5
	Р26/114
	3ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2041
	1,46602

	52
	В_ДОСААФ/5
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,44618

	21
	К_БЕЛ71А/25
	В_БЕЛ69/25
	53,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	2,44489

	4
	К-СПОРТ14/ФМК
	К-МОЛОД13/ФМК
	45,00
	0,21
	Подземная канальная
	2002
	2041
	3,42765

	5
	Р27/114
	1ТП
	17,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,54179

	5
	УТ-14/114МКР
	В_ЛЮБ5/114
	55,20
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,097272

	21
	3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_АВТО/25А
	49,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	2,26037

	21
	В_АВТО/25А
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,12748

	21
	В_БЕЛ69/25
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,12748

	5
	В(С)_ГОРОД4/115
	Р25/115
	17,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	0,63716

	5
	УТ-6/115
	В(С)_ГОРОД4/115
	23,00
	0,13
	Тоннельная
	2002
	2041
	1,34688

	5
	УТ-7'/115
	УТ-6/115
	46,00
	0,21
	Тоннельная
	2002
	2041
	3,50382

	5
	УТ-7/115
	УТ-7'/115
	22,00
	0,21
	Тоннельная
	2002
	2041
	1,67574

	5
	УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-7/115
	61,00
	0,21
	Тоннельная
	2002
	2041
	4,64637

	52
	Р2/В
	Р7-1/В
	118,00
	0,07
	Надземная
	2002
	2041
	3,76066

	52
	Р8/В
	Р2/В
	43,00
	0,10
	Надземная
	2002
	2041
	1,46028

	52
	Р3/В
	Р8/В
	8,00
	0,10
	Надземная
	2002
	2041
	0,27168

	52
	Р17/93
	В(С)_ГАРАЖ/93
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,55356

	52
	К-КОМАР6/93
	В(С)_КОМАР4/93
	32,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	2,06208

	5
	УТ-3А/114
	В_НАСЕД18/114
	19,90
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,984851

	52
	В_СТАЛ56А/Г
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	1,37041

	52
	Р16/93
	Р17/93
	24,00
	0,07
	Надземная
	2002
	2041
	0,76488

	52
	К-ПОБ14/93
	Р16/93
	16,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,73808

	52
	В(С)_ГАРАЖ/93
	Р11/93
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,12748

	52
	В_ПОБ10А/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	52
	К(Ю)-ПОБ10А/93
	В_ПОБ10А/93
	5,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,2061

	52
	В_ПОБ14/93
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,15935

	52
	В(Ю)_ГАРАЖ/93
	В_ПОБ14/93
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,55356

	52
	Р11/93
	В(Ю)_ГАРАЖ/93
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,12748

	52
	В_ПИЩ./202
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,15935

	52
	К-ПИЩ./202
	В_ПИЩ./202
	42,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	1,93746

	21
	Р19/18
	Р78/18
	35,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	1,11545

	5
	В_РЫНОК/114
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,03187

	52
	Р9/203
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2041
	0,22309

	52
	Р7/Г
	К-ЛЕН90/Г
	58,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,25438

	52
	Р8/203
	Р9/203
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	0,48724

	52
	Р9/203
	В(З)_ДОМ47/203
	65,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2041
	2,4362

	5
	Р22/114
	В_РЫНОК/114
	5,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	0,23065

	52
	У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ
	Р1/93
	66,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	3,70326

	4
	Р-95-2/ПРОМЗОНА
	Р-95-3/ПРОМЗОНА
	31,30
	0,05
	Надземная
	2002
	2041
	0,997531

	52
	У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-46/МЕТАЛЛУРГОВ
	104,05
	0,31
	Подземная бесканальная
	2002
	2041
	10,232277

	3
	К-СОВ108/7
	В(З)_СОВ108/7
	8,00
	0,15
	Подземная канальная
	2002
	2041
	0,51552

	3
	Р17/7
	В(В)_СОВ108/7
	15,00
	0,15
	Подвальная
	2002
	2041
	0,6156

	3
	Р17/7
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2041
	0,13584





