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В таблице приняты условные обозначения источников:
1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.2. (окончание).
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Год ремонта
	Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС)

	4
	Р16/ПРОМЗОНА
	Р17/ПРОМЗОНА
	12,80
	0,08
	Надземная
	2002
	2042
	0,407936

	4
	Р95-1/ПРОМЗОНА
	Р-95-2/ПРОМЗОНА
	15,10
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,481237

	52
	В_ГСК/176
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,44618

	21
	В(З)_К_БЕЛ29/23
	Р72-1/23
	3,10
	0,10
	Подвальная
	2002
	2042
	0,105276

	52
	В(В)_ГОР89/4
	1ТП
	17,80
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,733716

	52
	В(З)_СТР4А/176
	В_ГСК/176
	61,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	2,51442

	4
	Р-95-3/ПРОМЗОНА
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,09561

	3
	Р63/9
	К-СОВ58/9
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2042
	0,6183

	21
	Р72-1/23
	Р72/23
	3,10
	0,10
	Подвальная
	2002
	2042
	0,105276

	21
	Р78/18
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	0,03187

	52
	Р1_СТР4А/176
	В(З)_СТР4А/176
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,09561

	21
	Р73/23
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,03187

	21
	Р73/23
	1ТП
	73,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	2,32651

	21
	В_АРТСИНТЕЗ/392
	Р19 / 392
	80,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	2,5496

	21
	Р72/23
	Р73/23
	50,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	1,5935

	1
	Р43/21
	4ТП
	86,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	2,74082

	21
	Р49/22
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,12748

	21
	Р72/23
	3ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,06374

	21
	К_К_БЕЛ29/23
	В(З)_К_БЕЛ29/23
	7,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,39277

	52
	Р32/4
	В(В)_ГОР89/4
	11,72
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,3735164

	21
	В_ТЯГОВ./24
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,3187

	21
	К_ТРАМВ.2/24
	В_ТЯГОВ./24
	51,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2042
	2,10222

	21
	Р11/ПИТИНО
	Р12/ПИТИНО
	23,00
	0,10
	Подземная канальная
	2002
	2042
	1,29053

	5
	Р26/114
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,03187

	5
	УТ-6К/5.5
	Р61/5.5
	15,70
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,776993

	5
	Р105/5.5
	Р42/5.5
	11,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,50743

	52
	В(В)_ЛЕН99/2
	1ТП
	16,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,50992

	52
	Р17/2
	В(В)_ЛЕН99/2
	6,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,29694

	5
	Р1/103
	УТ-1/103
	7,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,40992

	52
	Р17/2
	К-ЛЕН99/2
	29,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	1,69824

	52
	Р17/2
	В_ЛЕН99А/2
	17,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,84133

	1
	К_БЕЛИН31/20
	В_СТР.60/20
	61,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	3,57216

	4
	ТК-2/221кв.
	Р4/221
	1,00
	0,08
	Подземная канальная
	2002
	2042
	0,04949

	3
	К-ТРУД 8
	К-ТРУД 6
	96,00
	0,10
	Подземная канальная
	2002
	2042
	5,38656

	3
	К_ТРУД12/8А
	К-ТРУД 8
	96,00
	0,10
	Подземная канальная
	2002
	2042
	5,38656

	3
	К-ЛИБК46-48/8А
	В_ЛИБК48/8А
	28,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	1,15416

	3
	К-ЛИБК46-48/8А
	Р44/8А
	45,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2042
	1,8549

	3
	В_ЛИБК46/8А
	Р16/8А
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,12748

	5
	Р30.1/103
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,4122

	5
	Р108/5.5
	1ТП
	16,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	0,50992

	3
	В_СОВ67/8
	Р47
	59,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	1,88033

	52
	В_БАБ13/207
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,28683

	3
	Р42/8
	В(С)_ПОБ64/8
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,28683

	3
	В(С)_ПОБ64/8
	В_ПОБ62А/8
	24,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,98928

	3
	К-СОВ67/8
	В_СОВ67/8
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2042
	0,55356

	3
	В_ПОБ62А/8
	1ТП
	22,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,70114

	3
	Р47
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,28683

	5
	УТ-8/5.4
	УТ-71/5.4
	20,00
	0,08
	Надземная
	2002
	2042
	0,6374

	52
	К-БАБУШ13/207
	В_БАБ13/207
	75,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2042
	3,0915

	5
	УТ-71/5.4
	1ТП
	15,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	0,47805

	3
	Р24/9
	Р62/9
	20,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,6374

	3
	Р62/9
	2ТП
	54,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	1,72098

	3
	Р62/9
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,19122

	3
	К_МИЛ5/9
	Р63/9
	24,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,98928

	3
	В_НАБ27/9
	1ТП
	54,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	1,72098

	21
	В_К_БЕЛ1/22
	Р47/22
	4,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2042
	0,14992

	5
	УТ-14/5.4
	Р13/5.4
	30,00
	0,08
	Надземная
	2002
	2042
	0,9561

	52
	В(Ю)_СТР45/207
	К-БАБУШ13/207
	41,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	1,69002

	52
	К-10/ДОМЕНЩИКОВ
	Р14/3
	86,60
	0,21
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	6,596322

	21
	В_КРАС-ЕВ76/18
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,12748

	3
	Р35/9
	В(В)_МИЛ5/9
	15,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	0,47805

	52
	Р19/2
	В(В)_СТАЛ40/2
	36,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	1,14732

	52
	В_ТЕПЛИЦУ/10
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,15935

	52
	В(В)_СТАЛ32/10
	В_ТЕПЛИЦУ/10
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	2002
	2042
	1,11294

	52
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	К-4А/СТАЛЕВАРОВ
	226,00
	0,41
	Подземная канальная
	2002
	2042
	29,39582

	21
	К_КРАС-ЕВ74-78/18
	К_ЮБИЛ47/18
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	2002
	2042
	3,35088

	21
	В(В)_КРАСН-ЕВ74/18
	1ТП
	16,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,65952

	52
	В_ПАРК8А/3
	Р12/3
	8,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2042
	0,27168

	52
	К-ПАРК8/3
	В_ПАРК8А/3
	56,00
	0,10
	Подземная канальная
	2002
	2042
	3,14216

	21
	К_КРАС-ЕВ76/18
	В_КРАС-ЕВ76/18
	14,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2042
	0,64582

	5
	Р14/5.4
	1ТП
	34,00
	0,05
	Надземная
	2002
	2042
	1,08358

	21
	Р4/18
	В(В)_КРАСН-ЕВ74/18
	18,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,57366

	5
	Р13/5.4
	Р14/5.4
	26,00
	0,08
	Надземная
	2002
	2042
	0,82862

	21
	Р31-1/18
	В(ЮВ)_КРАС-ЕВ72/18
	32,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	1,01984

	52
	Р19/2
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,06374

	3
	В_СОВ98/7
	1ТП
	21,00
	0,13
	Подвальная
	2002
	2042
	0,78708

	21
	В(ЮВ)_КРАС-ЕВ72/18
	К_КРАС-ЕВ76/18
	23,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2042
	1,06099

	3
	В_ПОБ71/7
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,25496

	3
	Р28/7
	В(В)_ПОБ69/7
	17,00
	0,07
	Подвальная
	2002
	2042
	0,54179

	52
	В(З)_СТАЛ40/2
	Р19/2
	27,00
	0,10
	Подвальная
	2002
	2042
	0,91692

	3
	В_Б-ЦЕНТР/7
	1ТП
	19,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,60553

	3
	В(В)_ПОБ69/7
	В_ПОБ71/7
	34,00
	0,07
	Подземная канальная
	2002
	2042
	1,56842

	3
	К-НАБ41_Б-Ц/7
	В_Б-ЦЕНТР/7
	48,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	1,97856

	5
	В_НАСЕД18/114
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,03187

	3
	В(В)_МИЛ5/9
	1ТП
	17,00
	0,05
	Подвальная
	2002
	2042
	0,54179

	3
	К_МИЛ5/9
	Р35/9
	18,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2002
	2042
	0,74196

	5
	Р25/115
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	2002
	2042
	0,22309

	1
	Р14/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	1
	В_СТР.24А/21
	Р20/21
	25,50
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	0,95574

	1
	Р20/21
	1ТП
	4,80
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,163008

	3
	В_КОММ38/8А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	1
	Р90/20
	Р14/20
	13,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,41431

	1
	Р89/20
	Р90/20
	26,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,88296

	52
	В_МАМЛ19/3
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	52
	К-МАМЛ19/3
	В_МАМЛ19/3
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,44541

	52
	В_СТР19/3
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	1,37041

	52
	К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ
	В_СТР19/3
	9,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,41517

	52
	ТК-46/ЛОМОНОСОВА
	К-РОДДОМ/207
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,2444

	52
	В_ЛОМ4/3
	1ТП
	3,00
	0,04
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	21
	К_ОЛИМ57А/25
	К_ОЛИМ57/25
	42,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,45952

	52
	В_ПОБ51/6
	1ТП
	48,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	1,52976

	52
	К-ПОБ51-55/6
	В_ПОБ51/6
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,54439

	5
	УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	97,90
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	11,012771

	1
	Р89/20
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	21
	ТК-19/БЕЛОВА
	В_ДЕЗИНФ./392
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,73941

	21
	В_ДЕЗИНФ./392
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,10188

	1
	Р7-1/20
	Р89/20
	19,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	0,71212

	52
	В(Ю)_МИЛ9/104
	Р1/104
	62,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	2,32376

	21
	В(СВ)_ЮБИЛ48/25
	В_ЮБИЛ54/25
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,70681

	3
	Р1/9
	1ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,76488

	5
	УТ-3/115
	УТ-10Б/115
	59,00
	0,13
	Тоннельная
	2003
	2042
	3,45504

	21
	Р73/25
	В(Ю)_КРАС-ЕВ94/25
	10,00
	0,15
	Подвальная
	2003
	2042
	0,4104

	1
	К_ПЕРВ42/21
	В_ПЕРВ42А/21
	49,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,01978

	5
	 
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	21
	В_СТР.49А/25
	1ТП
	18,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,61128

	5
	Р38/103
	Р39/103
	23,50
	0,07
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,084055

	5
	Р35/103
	Р36/103
	26,50
	0,08
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,311485

	5
	Р37/103
	Р38/103
	25,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,15325

	5
	Р36/103
	Р37/103
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,2061

	21
	К_ОЛИМ57/25
	В_СТР.49Б/25
	7,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,39277

	5
	В_СТР.3/115
	Р40/115
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	0,26236

	21
	В(Ю)_КРАС-ЕВ94/25
	К_ОЛИМ57Б/25
	118,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	7,60392

	21
	К_ОЛИМ57Б/25
	К_ОЛИМ57А/25
	42,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,70648

	3
	К(З)-ЛИБК36/8А
	В(З)_ЛИБК36/8А
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,15992

	5
	 
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	5
	Р40/115
	2ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,3396

	3
	Р64/9
	В(Ю)_НАБ19/9
	17,00
	0,13
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,99552

	1
	К_ЦТП/21
	В_СТР.24А/21
	19,70
	0,13
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,153632

	5
	Р37.1/103
	 
	17,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,70074

	5
	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ
	141,50
	0,90
	Подземная канальная
	2003
	2042
	35,359435

	5
	Р40/115
	1ТП
	21,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,66927

	5
	Р38.1/103
	 
	15,55
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,640971

	21
	В_ЮБИЛ40/24
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	5
	Р38/103
	Р38.1/103
	3,80
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,156636

	21
	В(З)_ЮБИЛ42/24
	В_ЮБИЛ40/24
	50,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,3065

	21
	К_ЮБ44А/24
	В_ПОБ167/24
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,33623

	1
	В_ПЕРВ42А/21
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	3
	К-ТРУД49/8А
	В_ПРИСТРОЙКУ/8А
	15,00
	0,05
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,6183

	3
	Р1-2/8А
	В_ЛЕН43/8А
	45,80
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,887876

	3
	В_ЛЕН43/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	21
	ТК-Б/БЕЛЯЕВА
	В_БЕЛ9/18
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,0496

	3
	Р1/9
	В(С)_НАБ19/9
	19,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,60553

	1
	Р6-1/16
	В(Ю)_АРХ39/16
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,86049

	5
	Р37/103
	Р37.1/103
	4,20
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,173124

	5
	В_ЛЮБ5/114
	1ТП
	38,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	1,21106

	52
	К-27/ЛЕНИНА
	К-27А/ЛЕНИНА
	41,50
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	6,018745

	5
	УТ-6А/5.4
	В_СТР.13/5.4
	33,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,63317

	1
	В_АРХ35/16
	1ТП
	43,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	1,37041

	5
	В_СТР.13/5.4
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,06374

	1
	К_АРХ15/21
	В_АРХ15/21
	39,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,93011

	21
	В_ПОБ167/24
	1ТП
	58,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	1,84846

	52
	В_ВОЛ1/Г
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	1
	В_АРХ15/21
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,38244

	1
	В(ЮВ)_АРХ37/16
	В_АРХ35/16
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,55356

	52
	В(З)_ДК/5
	2ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	0,07496

	1
	К(СЗ)_ГОГ40/20
	В_АРХИВ/20
	77,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	3,81073

	21
	К_ОЛИМ57Б/25
	В_СТР.49А/25
	39,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,18829

	1
	Р6-1/16
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,06374

	52
	ТК-39А/ЛОМОНОСОВА
	ТК-39/ЛОМОНОСОВА
	110,50
	0,41
	Подземная канальная
	2003
	2042
	14,372735

	52
	В_ПАВИЛЬОН/212
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	52
	В(З)_ЛОМ45/212
	В_ПАВИЛЬОН/212
	39,70
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,636434

	52
	Р11/212
	В(З)_ЛОМ45/212
	20,30
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,646961

	1
	В_АРХИВ/20
	1ТП
	15,70
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,500359

	52
	В(С)_ЛЕН159/1
	В_ЛЕН157/1
	44,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,46884

	3
	В(Ю)_НАБ19/9
	Р1/9
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	0,26236

	52
	В_ЛЕН157/1
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,10188

	52
	Р12/1
	В(С)_ЛЕН159/1
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,1698

	52
	 
	ТК-1
	31,10
	0,70
	Подземная канальная
	2003
	2042
	6,244569

	52
	ТК-1
	К-2/ЛЕНИНА
	72,30
	0,70
	Подземная канальная
	2003
	2042
	14,517117

	21
	В_СТР.49Б/25
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,06792

	52
	К-12'/МИРА
	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	44,24
	0,62
	Подземная канальная
	2003
	2042
	7,7968576

	52
	К-12/МИРА
	К-12'/МИРА
	7,90
	0,62
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,392296

	1
	В(З)_АРХ39/16
	Р6/16
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,06792

	4
	К-ПРИСТРОЙКА/ФМК
	В_ПРИСТРОЙКУ/ФМК
	33,20
	0,08
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,643068

	52
	В_БАРД27/5
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	1,2748

	1
	Р6-2/16
	В(ЮВ)_АРХ37/16
	36,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	1,14732

	52
	В_БАРД31/5
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,9561

	1
	Р6-2/16
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	1
	В(Ю)_АРХ39/16
	В(СВ)_АРХ37/16
	29,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,43521

	21
	К_БЕЛ71/25
	К_ОЛИМ57А/25
	120,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	7,7328

	1
	В(СВ)_АРХ37/16
	Р6-2/16
	40,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	1,2748

	3
	Р21/8
	В_СОВ53/8
	2,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,08244

	4
	Р18/ФМК
	2ТП
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,30569

	4
	Р17/ФМК
	Р18/ФМК
	21,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,71316

	4
	В_ПРИСТРОЙКУ/ФМК
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	4
	Р18/ФМК
	1ТП
	33,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,44111

	3
	В_СОВ53/8
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	1
	Р6/16
	Р6-1/16
	25,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,849

	5
	Р1/106
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	52
	В_ВОЛ28/4
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,10188

	5
	УТ-4/106
	В_СТР.8А/106
	8,00
	0,08
	Тоннельная
	2003
	2042
	0,39592

	52
	В(Ю)_ВОЛ20/4
	Р26/4
	56,00
	0,21
	Подвальная
	2003
	2042
	2,46848

	5
	УТ-2/106
	УТ-3/106
	30,10
	0,21
	Тоннельная
	2003
	2042
	2,292717

	1
	В(З)_ТИМ6/16
	В_ТИМ4/16
	35,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,61455

	5
	Р32/115
	Р33/115
	28,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	1,04944

	5
	Р33/115
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	5
	Р32/115
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	5
	Р25/115
	Р32/115
	58,00
	0,13
	Подвальная
	2003
	2042
	2,17384

	1
	К1_ПОБ102А/21
	В(В)_ПОБ102А/21
	20,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,9226

	52
	Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	208,00
	0,07
	Надземная
	2003
	2042
	6,62896

	52
	К-КОМАР8/93
	К-КОМАР6/93
	67,00
	0,15
	Подземная канальная
	2003
	2042
	4,31748

	52
	К-КОМАР10/93
	К-КОМАР8/93
	45,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	2,8998

	5
	В_СТР.8А/106
	Р1/106
	21,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,66927

	5
	УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	63,30
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	7,120617

	52
	В_КОМАР10/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	52
	К-КОМАР12/93
	К-КОМАР10/93
	30,00
	0,15
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,9332

	5
	УТ-3/106
	УТ-4/106
	45,30
	0,21
	Тоннельная
	2003
	2042
	3,450501

	52
	К-КРАВ3/93
	В_КРАВ3/93
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,34643

	5
	УТ-1/106
	УТ-2/106
	45,00
	0,26
	Тоннельная
	2003
	2042
	4,1436

	5
	УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/106
	14,10
	0,26
	Тоннельная
	2003
	2042
	1,298328

	52
	В_КРАВ3/93
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,12748

	5
	УТ-1-1/106МКР
	УТ-11/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	26,00
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,92474

	5
	УТ-11/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	79,00
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	8,88671

	52
	К-17А/ЛЕНИНА
	К-18А/ЛЕНИНА
	75,50
	0,61
	Подземная канальная
	2003
	2042
	13,30612

	5
	УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1-1/106МКР
	54,10
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	6,085709

	21
	Р-1
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	21
	К_К_БЕЛ29_ГАРАЖ/23
	Р-1
	21,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	0,86562

	21
	В(В)_К_БЕЛ29/23
	К_К_БЕЛ29_ГАРАЖ/23
	43,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,77246

	21
	Р72-1/23
	В(В)_К_БЕЛ29/23
	12,60
	0,05
	Надземная
	2003
	2042
	0,401562

	52
	К-19/ЛЕНИНА
	К-20/ЛЕНИНА
	84,00
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	12,18252

	5
	УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	101,50
	0,36
	Подземная канальная
	2003
	2042
	11,417735

	5
	УТ-10Б/115
	В_СТР.3/115
	17,00
	0,13
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,99552

	5
	УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ
	УТ-10Б/115
	95,00
	0,13
	Тоннельная
	2003
	2042
	5,5632

	3
	В_СОВ30Б/9
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,15935

	21
	Р10/ПИТИНО
	1ТП
	49,00
	0,07
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,26037

	52
	ТК-53/ПОБЕДЫ
	В(З)_ПОБ27/4
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,5611

	52
	К-ГОР67/4
	В_ВОЛ28/4
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,07607

	52
	Р7/202
	Р8/202
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,39592

	3
	ТК-3/ЛЕНИНА
	ТК-4/ЛЕНИНА
	48,00
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	6,96144

	21
	Р1/23
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,09561

	52
	К-18Б/ЛЕНИНА
	К-19/ЛЕНИНА
	79,50
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	11,529885

	3
	К-СОВ41/8А
	В_КОММ38/8А
	47,30
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,340877

	4
	Р51/ПРОМЗОНА
	1ТП
	88,43
	0,03
	Надземная
	2003
	2042
	2,8182641

	52
	К-КОМАР10/93
	В_КОМАР10/93
	11,00
	0,05
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,45342

	52
	В_ХИРУРГ1/202
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,06374

	52
	Р8/202
	В_ХИРУРГ1/202
	11,00
	0,08
	Надземная
	2003
	2042
	0,35057

	3
	В_СОВ27/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	4
	В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА
	1ТП
	16,10
	0,05
	Надземная
	2003
	2042
	0,513107

	3
	К-СОВ30Б/9
	В_СОВ30Б/9
	25,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	1,23725

	21
	В_ПОБ190А/23
	Р1/23
	54,00
	0,15
	Подвальная
	2003
	2042
	2,21616

	21
	ТК-4/23МКР
	К_МАГАЗИН/23
	41,00
	0,21
	Подземная канальная
	2003
	2042
	3,12297

	4
	К-СЕВ31-35/ФМК
	К-СЕВ35-37/ФМК
	52,30
	0,15
	Подземная канальная
	2003
	2042
	3,370212

	3
	Р21/8
	К_СОВ55/8
	27,00
	0,05
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,11294

	21
	В(В)_АРХ102/17
	В(З)_АРХ104/17
	42,00
	0,13
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,45952

	21
	Р14/17
	В(Ю)_ЛЕД17/17
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,3187

	21
	В(Ю)_ЛЕД17/17
	К_ЛЕД9/17
	40,00
	0,08
	Подземная канальная
	2003
	2042
	1,9796

	21
	Р40/25А
	В(С)_КРАС-ЕВ65/25А
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,13584

	21
	В_КРАС-ЕВ61/25А
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,10188

	21
	В_КРАС-ЕВ61/25А
	Р11/25А
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2003
	2042
	0,40752

	21
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-3/КРАСНОДОНЦЕВ
	121,00
	0,61
	Подземная канальная
	2003
	2042
	21,32504

	21
	В(С)_КРАС-ЕВ65/25А
	В_КРАС-ЕВ61/25А
	73,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2003
	2042
	4,09603

	1
	Р17/277
	Р_2/277
	10,00
	0,05
	Надземная
	2003
	2042
	0,3187

	1
	Р_2/277
	1ТП
	5,00
	0,05
	Надземная
	2003
	2042
	0,15935

	1
	ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	72,00
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	10,44216

	3
	ТК-2/ЛЕНИНА
	ТК-3/ЛЕНИНА
	42,00
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	6,09126

	1
	ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ
	84,00
	0,51
	Подземная канальная
	2003
	2042
	12,18252

	1
	В_ТИМ4/16
	1ТП
	73,00
	0,07
	Подвальная
	2003
	2042
	2,32651

	21
	Р46/18
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2003
	2042
	0,03187

	3
	Р22/8А
	В_СОВ27/8А
	34,00
	0,07
	Надземная
	2003
	2042
	1,08358

	1
	К_КРАС-ЕВ48/16
	В(З)_АРХ39/16
	47,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	2,63717

	4
	К-СЕВ35-37/ФМК
	К-СЕВ37-39/ФМК
	67,80
	0,13
	Подземная канальная
	2003
	2042
	3,970368

	52
	К-ВОЛ1/Г
	В_ВОЛ1/Г
	15,00
	0,10
	Подземная канальная
	2003
	2042
	0,84165

	5
	УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-5/102
	21,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	1,59957

	3
	Р38/8
	1ТП
	30,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,9561

	5
	УТ-7/115
	В_СТР.33/115
	31,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,73941

	5
	В_СТР.33/115
	1ТП
	24,50
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	0,83202

	21
	ТК-19/БЕЛОВА
	ТК-20/БЕЛОВА
	152,46
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	22,1112738

	5
	УТ-5/102
	В_ТОРГ/102
	60,00
	0,21
	Подземная канальная
	2004
	2042
	4,5702

	21
	ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	К_ЦТП/19
	42,60
	0,21
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,244842

	21
	К_ЦТП/19
	В_АРХ(Ж.Д.)/19
	6,40
	0,07
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,295232

	3
	ТК-65/ПОБЕДЫ
	ТК-64/ПОБЕДЫ
	77,40
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	11,225322

	21
	В_АРХ(Ж.Д.)/19
	Р2/19
	16,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,50992

	21
	Р2/19
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2004
	2042
	0,06374

	21
	Р2/19
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,12748

	5
	Р24/103
	2ТП_БАТЮШ8/103
	14,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,44618

	3
	К-ДЗЕР13/8А
	В_ТРУДА26А/8А
	17,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,72135

	3
	В_ДЗЕР17/8А
	1ТП
	24,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,76488

	3
	К-ДЗЕР17/8А
	В_ДЗЕР17/8А
	25,18
	0,05
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	1,0379196

	5
	В_БАТЮШ8/103
	Р24/103
	2,50
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	0,0849

	3
	В_ПУШК5/8А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	3
	ТК-7А/ТРУДА
	В_ПУШК5/8А
	23,00
	0,07
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,00441

	21
	ТК-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	102,00
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	14,79306

	5
	В1_БАТЮШ5/102
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	5
	УТ-3/102
	В1_БАТЮШ5/102
	95,80
	0,07
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	4,419254

	5
	В2_БАТЮШ5/102
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,12748

	5
	УТ-3/102
	В2_БАТЮШ5/102
	46,80
	0,07
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	2,158884

	5
	УТ-4В/103МКР
	УТ-3/102
	106,40
	0,10
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	5,970104

	3
	В_ТРУДА26А/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	5
	УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-8/ОКТЯБРЬСКИЙ
	139,30
	0,90
	Подземная канальная
	2004
	2042
	34,809677

	52
	Р2/53
	Р1/53
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	0,6792

	3
	ТК-12/ТРУДА
	К-ТРУД49/8А
	10,00
	0,07
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,4613

	3
	В_ПРИСТРОЙКУ/8А
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,06374

	52
	В(С)_МИЛ9/104
	К(С)-МИЛ9/104
	18,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,00998

	52
	Р2/53
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03396

	52
	В_ПАВ11/53
	Р2/53
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03396

	52
	К-27/ЛЕНИНА
	В_ПАВ11/53
	36,15
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,0283765

	3
	Р3/54КВ
	2ТП
	61,50
	0,07
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	2,685705

	52
	К-ЛЕН86-88/Г
	Р2/Г
	56,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	3,14216

	21
	В_АРХ3А/392
	2ТП
	65,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	2,07155

	52
	ТК-4/БАРДИНА
	К-17А/БАРДИНА
	32,00
	0,31
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,14688

	52
	ТК_БАРД25/БАРДИНА
	ТК-4/БАРДИНА
	47,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	4,32776

	4
	 
	Р102/ФМК
	65,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	2,07155

	52
	ТК_БАРД29/БАРДИНА
	ТК_БАРД25/БАРДИНА
	98,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	9,02384

	4
	Р28/219
	2ТП
	69,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	2,19903

	52
	ТК-1А/БАРДИНА
	ТК_БАРД29/БАРДИНА
	28,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,57824

	52
	Р18/5
	В(З)_УСТ22/5
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	4
	Р28/219
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	4
	В_КИРИЛЛ30/219
	Р28/219
	41,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	1,30667

	4
	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	В_КИРИЛЛ30/219
	25,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	1,611

	4
	В(Ю)_ОСТ17/221
	ТК_ОСТ.17/221
	24,70
	0,08
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,222403

	5
	УТ-23/103МКР
	В_БАТЮШ8/103
	43,50
	0,10
	Тоннельная
	2004
	2042
	2,440785

	4
	Р7/221
	В(Ю)_ОСТ17/221
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,3187

	4
	Р9/221
	2ТП
	68,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	2,16716

	3
	К(С)-СОВ10/9А
	К-СОВ8/9А
	47,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	4,32776

	3
	К-СОВ8/9А
	В_СТОЛОВАЯ/9А
	23,90
	0,08
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,182811

	4
	Р9/221
	1ТП
	2,90
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,092423

	3
	В(ГРП)/9
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	4
	В(С)_ОСТ13/221
	Р9/221
	19,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,60553

	4
	ТК_ОСТ.17/221
	В(С)_ОСТ13/221
	22,90
	0,08
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,133321

	3
	В_СОВ43А/8
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,69195

	3
	Р32/9А
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,09561

	52
	В(З)_УСТ22/5
	В_УСТ16/5
	55,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	2,2671

	4
	 
	 
	12,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,59388

	4
	В_ВЕТ8/ФМК
	1ТП
	45,50
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	1,450085

	5
	Р35/115
	Р36/115
	46,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	1,56216

	5
	Р35/115
	5ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,12748

	5
	Р34/115
	Р35/115
	30,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	1,0188

	5
	Р33/115
	Р34/115
	56,00
	0,10
	Подвальная
	2004
	2042
	1,90176

	52
	ТК-4/ГОРЬКОГО
	Р-2/ГОРЬКОГО
	44,50
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	4,09756

	52
	К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	61,00
	0,15
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,93084

	52
	К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	128,00
	0,08
	Подземная канальная
	2004
	2042
	6,33472

	52
	Р2/Г
	Р8/Г
	63,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	3,53493

	52
	К-МЕТ14А/93
	К-КОМАР2/93
	110,00
	0,15
	Подземная канальная
	2004
	2042
	7,0884

	52
	Р8/Г
	В(СЗ)_ЛЕН88/Г
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,9898

	52
	К-КОМАР2/93
	К-КОМАР4ГАР/93
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,19096

	52
	ТК-2/6
	В_ГОСТИНИЦА/6
	55,50
	0,15
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,57642

	52
	ТК-3/ГОРЬКОГО
	ТК-4/ГОРЬКОГО
	26,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,39408

	52
	Р2/Г
	В(СВ)_ЛЕН88/Г
	20,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,9898

	52
	К(С)-ЛЕН123А/2
	К(Ю)-ЛЕН123А/2
	63,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,53493

	5
	В_СТР.2/115
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	2004
	2042
	0,44618

	5
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	В_СТР.2/115
	47,40
	0,07
	Тоннельная
	2004
	2042
	2,186562

	21
	Р24/ПИТИНО
	Р10/ПИТИНО
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,8244

	3
	Р16/9А
	В_СТР.4/9А
	45,00
	0,08
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,22705

	21
	Р12/ПИТИНО
	Р13/ПИТИНО
	45,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,52495

	21
	Р12/ПИТИНО
	1ТП
	14,00
	0,05
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,57708

	21
	Р14/ПИТИНО
	1ТП
	40,00
	0,07
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,8452

	21
	К(З)_ОЛИМ7/23
	К_ОЛИМ5/23
	61,40
	0,15
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,956616

	52
	В_ГОСТИНИЦА/6
	1ТП
	10,00
	0,15
	Подвальная
	2004
	2042
	0,4104

	52
	ТК-2/6
	ТК-3/ГОРЬКОГО
	36,00
	0,26
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,31488

	3
	В_ЛЕН33А/9А
	1ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,12748

	1
	К1_БЕЛИН23/20
	К1_БЕЛИН25/20
	79,40
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	4,455134

	21
	ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-13/ОЛИМПИЙСКАЯ
	109,75
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	15,9170425

	52
	К(Ю)-ЛЕН123А/2
	К-СТАЛ44/2
	37,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,07607

	52
	К-СТАЛ44/2
	В_СТАЛ44/2
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,4122

	3
	УТ-КОММУН16/9А
	Р16/9А
	16,00
	0,08
	Тоннельная
	2004
	2042
	0,79184

	1
	К_СТР.66/20
	В_СТР.66/20
	81,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	4,00869

	3
	К-СОВ43/8
	В_СОВ43А/8
	27,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	1,24551

	3
	К_ЛЕН35/9А
	В_ЛЕН33А/9А
	16,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,65952

	1
	В_СТР.66/20
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,86049

	3
	Р56/9
	В(КОТ)/9
	3,00
	0,05
	Подземная канальная
	2004
	2042
	0,12366

	3
	В(КОТ)/9
	В(ГРП)/9
	69,00
	0,05
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,84418

	1
	К1_БЕЛИН25/20
	1ТП
	24,00
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	1,34664

	4
	Р100/ПРОМЗОНА
	В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА
	4,00
	0,05
	Надземная
	2004
	2042
	0,12748

	4
	В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА
	2ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2004
	2042
	0,03187

	3
	Р32/9А
	2ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,66927

	3
	В_СТОЛОВАЯ/9А
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	3
	В_СТР.4/9А
	Р32/9А
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	0,3187

	5
	В_ЛЮБ41/115
	1ТП
	40,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	1,2748

	4
	К-СЕВ37-39/ФМК
	В_СЕВ.Ш39/ФМК
	60,40
	0,10
	Подземная канальная
	2004
	2042
	3,389044

	1
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	73,00
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	10,58719

	1
	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	62,90
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	9,122387

	1
	ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ
	100,00
	0,51
	Подземная канальная
	2004
	2042
	14,503

	1
	В_ШЕКСНАТРАНС
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2004
	2042
	0,03187

	21
	В_АБК/25А
	2ТП
	66,00
	0,08
	Подвальная
	2004
	2042
	2,10342

	21
	2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	101,00
	0,31
	Подземная канальная
	2004
	2042
	9,93234

	1
	К-4/277
	В_ШЕКСНАТРАНС
	4,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,18549

	1
	К_СТР.61/20
	К_СТР.66/20
	9,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2004
	2042
	0,52704

	3
	Р22/9А
	Р23/9А
	31,40
	0,21
	Подземная канальная
	2004
	2042
	2,391738

	5
	В_ЛЮБЕЦКАЯ17/114
	1ТП
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,40752

	5
	В_СТР27/114
	Р28/114
	9,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	0,33732

	5
	Р28/114
	Р29/114
	48,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	1,79904

	5
	УТ-23/114МКР
	В_СТР27/114
	38,75
	0,13
	Тоннельная
	2005
	2042
	2,2692

	5
	Р28/114
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,15935

	5
	Р29/114
	2ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,09561

	1
	В_КРАС-ЕВ46/16
	1ТП
	43,10
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	1,373597

	1
	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	94,00
	0,52
	Подземная канальная
	2005
	2042
	13,63282

	21
	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	К_АРХ102/17
	107,00
	0,26
	Подземная канальная
	2005
	2042
	9,85256

	21
	К_АРХ102/17
	В(ЮВ)_АРХ102/17
	17,00
	0,26
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,56536

	1
	Р26/277
	1ТП
	38,00
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	1,21106

	1
	Р11/277
	Р26/277
	47,00
	0,05
	Надземная
	2005
	2042
	1,49789

	1
	Р11/277
	1ТП
	10,00
	0,04
	Подвальная
	2005
	2042
	0,3187

	1
	Р8-2/277
	Р11/277
	27,00
	0,08
	Надземная
	2005
	2042
	0,86049

	1
	К2_ПОРТ/20
	Р98/20
	129,00
	0,07
	Надземная
	2005
	2042
	4,11123

	1
	Р98/20
	Р98А/20
	7,00
	0,07
	Надземная
	2005
	2042
	0,22309

	1
	Р98А/20
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2005
	2042
	0,03187

	3
	ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ
	31,00
	0,50
	Подземная канальная
	2005
	2042
	4,49593

	3
	Р56/9
	ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ
	6,00
	0,51
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,87018

	1
	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	78,20
	0,52
	Подземная канальная
	2005
	2042
	11,341346

	5
	В_ГАРАЖ/115
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2005
	2042
	0,03187

	3
	Котельная № 3
	Р56/9
	1,00
	0,51
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,14503

	1
	ТК-13/ПОБЕДЫ
	1ТП
	63,60
	0,05
	Надземная
	2005
	2042
	2,026932

	1
	Р56/277ПРОМЗОНА
	1ТП
	8,00
	0,05
	Надземная
	2005
	2042
	0,25496

	5
	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	В_ГАРАЖ/115
	32,00
	0,04
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,31904

	1
	Р14/20
	1ТП
	36,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	1,14732

	5
	Р1/102
	1ТП
	5,00
	0,20
	Подвальная
	2005
	2042
	0,2204

	5
	В_ТОРГ/102
	Р1/102
	5,00
	0,20
	Подвальная
	2005
	2042
	0,2204

	3
	Р66/ПОБЕДЫ
	Р66 - переход 500-400
	1,70
	0,40
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	0,221119

	5
	В_ЦЕНТР/104
	1ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,27168

	5
	УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	В_ЦЕНТР/104
	109,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	6,38304

	5
	Р24/103
	1ТП_БАТЮШ8/103
	37,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	1,17919

	5
	УТ-2А/5.4
	В_ГОРОДЕЦКАЯ1/5.4
	89,70
	0,15
	Подземная канальная
	2005
	2042
	5,780268

	3
	Р66 - переход 500-400
	ТК-65/ПОБЕДЫ
	151,75
	0,50
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	22,0083025

	3
	Р47
	В(В)_СОВ67/8
	35,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	1,11545

	3
	В(В)_СОВ67/8
	В_СОВ75/8
	14,80
	0,07
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,682724

	3
	В(Ю)_ЛИБК/8А
	К-ЛИБК42/8А
	24,20
	0,05
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,997524

	21
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ
	132,00
	0,51
	Подземная канальная
	2005
	2042
	19,14396

	52
	ТК-57/ПОБЕДЫ
	ТК-58/ПОБЕДЫ
	68,40
	0,41
	Подземная канальная
	2005
	2042
	8,896788

	3
	В(Ю)_ЛУН6/8А
	В(С)_ЛИБК/8А
	21,00
	0,05
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,86562

	3
	К-ТРУД26/8А
	К-ТРУД7/8А
	117,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	6,85152

	3
	В(С)_ЛИБК/8А
	В(Ю)_ЛИБК/8А
	12,00
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,38244

	5
	Р110/5.5
	В_ОКТ75ПРИСТР/5.5
	6,00
	0,05
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,24732

	5
	В_ОКТ75ПРИСТР/5.5
	Р111/5.5
	13,00
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,41431

	5
	Р111/5.5
	2ТП
	19,00
	0,04
	Подвальная
	2005
	2042
	0,60553

	5
	Р111/5.5
	1ТП
	3,00
	0,04
	Подвальная
	2005
	2042
	0,09561

	5
	УТ-5А'/5.5
	Р110/5.5
	32,72
	0,05
	Тоннельная
	2005
	2042
	1,3487184

	5
	В_ОКТ75/5.5
	1ТП
	5,50
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,18678

	5
	УТ-4А/5.5
	В_ОКТ75/5.5
	13,10
	0,10
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	0,735041

	3
	ТК-ДЗЕРЖ49/8А
	В_ДЗЕРЖ49/8А
	7,40
	0,05
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,305028

	3
	К-ЛЕН/8А
	В_ЛЕН51/8А
	25,00
	0,05
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,0305

	3
	В_ДЗЕРЖ49/8А
	1ТП
	16,70
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,532229

	3
	В_ЛЕН51/8А
	1ТП
	3,20
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,101984

	5
	В_ГОРОДЕЦКАЯ1/5.4
	Р21/5.4
	8,00
	0,15
	Подвальная
	2005
	2042
	0,32832

	5
	Р21/5.4
	1ТП
	49,60
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	1,684416

	5
	УТ-10/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ
	268,80
	0,90
	Подземная канальная
	2005
	2042
	67,170432

	52
	К-П.МЕТ2/Б
	К(З)-ВЕРЕЩ45/Б
	63,00
	0,21
	Подземная канальная
	2005
	2042
	4,79871

	5
	УТ-31'/105
	УТ-34'/105
	56,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	3,27936

	5
	Р19/105
	Р20/105
	60,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	2,0376

	5
	В_ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54/105
	Р19/105
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,10188

	5
	Р19/105
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	0,35057

	5
	УТ-34'/105
	В_ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54/105
	119,00
	0,10
	Подземная канальная
	2005
	2042
	6,67709

	52
	К-ГАГ33/212
	К-ГАГ35-37/212
	120,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	7,7328

	52
	Р6/215
	В(Ю)_ЛЕН136/215
	31,00
	0,15
	Подвальная
	2005
	2042
	1,27224

	52
	Р6/215
	1ТП
	20,00
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,6374

	52
	В(З)_ЛЕН136/215
	Р6/215
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2005
	2042
	0,04104

	52
	Р7/214
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,6374

	4
	В_МОЧ19/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	0,03187

	4
	К-МОЛОД2/ФМК
	В_МОЧ19/ФМК
	79,15
	0,07
	Подземная канальная
	2005
	2042
	3,4564805

	4
	К-МОЛОД13/ФМК
	К-СПОРТ10/ФМК
	67,00
	0,21
	Подземная канальная
	2005
	2042
	5,10339

	4
	К-СПОРТ10/ФМК
	К-МОЛОД7/ФМК
	21,40
	0,21
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,630038

	52
	К2_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_КОМС 28/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	32,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,87392

	52
	К1_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К2_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	32,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,87392

	5
	УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-2А/5.4
	75,00
	0,15
	Подземная канальная
	2005
	2042
	4,833

	52
	В_П.КОМС24/110
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2005
	2042
	0,03187

	52
	У-43/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-МЕТ5Б/Г
	65,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	4,1886

	52
	К-МЕТ5Б/Г
	К-МЕТ7/Г
	26,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2005
	2042
	1,67544

	52
	В_СТАЛ43/176
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,03396

	52
	К-СТАДИОН/176
	В_СТАЛ43/176
	28,60
	0,10
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,604746

	21
	Р77/23
	Р91/23
	18,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,57366

	21
	Р77/23
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	0,15935

	52
	К-18А/ЛЕНИНА
	В_СПОРТЗАЛ/176
	91,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	5,32896

	21
	Р78/23
	Р77/23
	58,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	1,96968

	52
	В_СПОРТЗАЛ/176
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	0,07496

	21
	ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ
	В_К.БЕЛ29А/23
	20,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,1712

	21
	В_К.БЕЛ29А/23
	Р78/23
	8,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	0,29984

	21
	Р23/23
	Р75/23
	42,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	1,57416

	1
	Р111/20
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,06374

	1
	Р28/20
	Р33/20
	30,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	1,1244

	1
	В(Ю3)_КРАС32/1/20
	К_КРАС30/20
	4,90
	0,10
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,274939

	1
	В_КРАС30/20
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	2005
	2042
	0,44618

	1
	К1_КРАС32/20
	В(Ю2)_КРАС32/1/20
	29,00
	0,13
	Подземная канальная
	2005
	2042
	1,69824

	1
	В(Ю2)_КРАС32/1/20
	Р27/20
	6,00
	0,13
	Подвальная
	2005
	2042
	0,22488

	1
	Р33/20
	В(Ю3)_КРАС32/1/20
	15,00
	0,10
	Подвальная
	2005
	2042
	0,5094

	1
	К_КРАС30/20
	В_КРАС30/20
	11,00
	0,07
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,48037

	1
	В_СТР.65/20
	Р111/20
	20,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,6374

	1
	К_СТР.66/20
	В_СТР.65/20
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	2005
	2042
	0,39592

	21
	В_ТЦ МАГНИТ/25
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2005
	2042
	0,09561

	21
	К(З)_БЕЛ71А/25
	В_ТЦ МАГНИТ/25
	88,00
	0,08
	Подземная канальная
	2005
	2042
	4,35512

	4
	Р5-2/ПРОМЗОНА
	1ТП
	18,00
	0,05
	Надземная
	2005
	2042
	0,57366

	4
	Р97/ПРОМЗОНА
	1ТП
	17,00
	0,05
	Надземная
	2005
	2042
	0,54179

	5
	Р6/102
	2ТП
	83,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	2,64521

	5
	Р34/105
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	52
	В_ЛУН40/6
	1ТП
	51,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	1,62537

	21
	ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ
	68,00
	0,50
	Подземная канальная
	2006
	2042
	9,86204

	5
	УТ-14/105
	УТ-33/105
	61,50
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,66292

	52
	К-18А/ЛЕНИНА
	Р2-18А/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,40245825

	5
	УТ-22/105
	В_СТР.7А
	30,00
	0,13
	Тоннельная
	2006
	2042
	1,7568

	5
	УТ-30/105
	УТ-29/105
	100,50
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	7,655085

	5
	УТ-29/105
	УТ-28/105
	74,10
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,644197

	52
	Р3/4
	В(В)_ВОЛ34/4
	8,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2042
	0,32832

	52
	В(З)_ВОЛ36/4
	Р5/4
	2,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2042
	0,08208

	1
	К_КРАС-ЕВ50/16
	Р25/16
	83,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	4,86048

	52
	Р2-18Б/ЛЕНИНА
	К-18Б/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,40245825

	5
	УТ-4А/103МКР
	УТ-1/102
	27,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,73988

	5
	Р3/102
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,09561

	4
	К(З)-СПОРТ2/ФМК
	К-МОЛОД3/ФМК
	24,60
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,873782

	21
	ТК-3/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	132,00
	0,61
	Подземная канальная
	2006
	2042
	23,26368

	5
	В_ЛЮБ3/114
	Р31/114
	30,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,0188

	5
	УТ-27/105
	УТ-26/105
	32,50
	0,15
	Тоннельная
	2006
	2042
	2,0943

	5
	Р1/102
	Р2/102
	19,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,64524

	5
	Р2/102
	В(С)_БАТЮШ7А/102МКР
	47,50
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,6131

	5
	Р30/114
	Р31/114
	39,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	2,28384

	52
	В(В)_ВОЛ34/4
	В(З)_ВОЛ36/4
	43,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	2,77092

	5
	УТ-25/114
	В_ЛЮБ3/114
	17,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,95387

	5
	Р5/102
	1ТП
	3,50
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,11886

	52
	Р4/6
	2ТП
	37,00
	0,03
	Подвальная
	2006
	2042
	1,17919

	5
	УТ-25/114
	УТ-1/114
	114,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	7,34616

	5
	УТ-1-1/106МКР
	УТ-2-1/105МКР
	42,20
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,214374

	5
	Р-25/105
	Р-26/105
	54,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,83384

	5
	В_ОКТ70/112
	1ТП
	3,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2042
	0,12312

	5
	УТ-1/ГОДОВИКОВА
	В_ОКТ70/112
	194,50
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	14,815065

	52
	В(З)_ЛЕН121/2
	Р12/2
	30,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2042
	1,2312

	5
	УТ-1/114
	Р30/114
	21,50
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,25904

	5
	Р34/105
	Р35/105
	71,30
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	2,272331

	52
	Р12/2
	В(В)_ЛЕН121/2
	30,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	1,1244

	5
	Р31/114
	УТ-2/114
	22,70
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,329312

	52
	В(В)_ЛЕН121/2
	К-ЛЕН119-121/2
	21,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,22976

	3
	В_РЕВОЛ1/8А
	1ТП_РЕВОЛ1/8А
	10,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	0,3187

	4
	К-МОЛОД19/ФМК
	В_МОЛ19/ФМК
	27,00
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,33623

	21
	К_АРХ40/22
	К_АРХ42/22
	12,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,70272

	52
	Р1/103
	К-ГОР57/103
	40,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	2,2444

	5
	В2_АВТОСАЛОН/114
	ТП1
	2,20
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,070114

	1
	Р93/20
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,15935

	3
	ТК-10/ЧВВИУР
	ТК-11/ЧВВИУР
	89,20
	0,15
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	5,748048

	5
	УТ-32 мкр.105
	УТ-31/105
	44,40
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	3,381948

	52
	К-ГОР53А/103
	Р1/103
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,61721

	5
	Р31/114
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	5
	Р31/114
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	52
	К-2/СТАЛЕВАРОВ
	К-МОСК62/2
	85,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	5,4774

	1
	Р25/16
	К_КРАС-ЕВ48/16
	61,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,42271

	52
	К-8/ЛЕНИНА
	К-9/ЛЕНИНА
	155,00
	0,70
	Подземная канальная
	2006
	2042
	31,12245

	3
	В_КОНТОРА/10
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,06374

	1
	Р 3Б/21
	Р 5Б/21
	18,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	0,57366

	5
	УТ-14А/ГОДОВИКОВА
	УТ-1/ГОДОВИКОВА
	110,50
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	8,416785

	5
	УТ-2В/105
	В1_ГОДОВИКОВА19/105
	54,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,02994

	52
	ТК-56/ПОБЕДЫ
	ТК-57/ПОБЕДЫ
	212,00
	0,41
	Подземная канальная
	2006
	2042
	27,57484

	1
	В_СТР.12ГД/20
	Р96/20
	25,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,79675

	1
	Р 4Б/21
	3ТП
	40,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	1,2748

	5
	УТ-19/114МКР
	В_ЛЮБЕЦКАЯ17/114
	43,00
	0,10
	Тоннельная
	2006
	2042
	2,41273

	3
	В_СОВ32/9А
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,04367

	3
	К-СОВ35Б/8
	В_СОВ35Б/8
	25,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	1,23725

	3
	ТК-2А/ДАНИЛОВА
	В_БЖЗ/10
	18,45
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,760509

	1
	В(ЮВ)_ПЕРВ39/20
	К_ПЕРВ39/20
	9,00
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,68553

	5
	Р12/105
	Р13/105
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,25496

	5
	Р11-1/105
	Р12/105
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,06792

	1
	В_ГОГ42А/20
	Р93/20
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,19122

	1
	К_ПЕРВ38/21
	В_ПЕРВ38/21
	10,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,5856

	52
	Р21/10
	В(В)_СТАЛ32/10
	73,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	2,32651

	1
	Р59/21
	Р60/21
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,6792

	1
	В_ПЕРВ38/21
	Р59/21
	22,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	0,82456

	21
	К_АРХ44-46А/22
	В(СЗ)_АРХ44/22
	17,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,99552

	1
	Р93/20
	2ТП
	38,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	1,21106

	5
	УТ-5/105
	УТ-5А/105
	52,50
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	4,8342

	4
	ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО
	92,10
	0,31
	Подземная канальная
	2006
	2042
	9,057114

	1
	Р96/20
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,19122

	5
	Р13/105
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,12748

	5
	УТ-25А/112
	Р2/112
	134,00
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	12,33872

	5
	УТ-18/114МКР
	УТ-19/114МКР
	212,50
	0,10
	Тоннельная
	2006
	2042
	11,923375

	52
	К-ГОР53/103
	К-ГОР53А/103
	32,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,79552

	52
	В(С)_СТАЛ32/10
	Р21/10
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,1698

	3
	К_КОНТОРА/10
	К(З)_КОНТОРА/10
	70,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	4,0992

	5
	УТ-3/112
	УТ-2/112
	66,10
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	6,086488

	5
	Р-23/105
	Р-24/105
	6,30
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	0,236124

	52
	Р21/10
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03396

	5
	Р24/105
	1ТП
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,86049

	5
	УТ-12/114МКР
	УТ-25/114
	95,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	6,1218

	5
	Р11-1/105
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,15935

	5
	В(С)_ОКТ51/115
	УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР
	30,00
	0,07
	Тоннельная
	2006
	2042
	1,3101

	1
	В_1Б/21
	Р 2Б/21
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,20376

	1
	Р59/21
	1ТП
	20,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,6374

	1
	Р 3Б/21
	Р 4Б/21
	28,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,89236

	3
	ТК-11/ЧВВИУР
	1ТП
	22,70
	0,10
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	1,273697

	1
	Р60/21
	К21/21
	8,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,44888

	1
	К21/21
	В_1Б/21
	42,80
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	2,401508

	5
	УТ-2-1/105МКР
	УТ-3-1/105МКР
	110,10
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	8,386317

	5
	УТ-1В/105
	УТ-2В/105
	52,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,04512

	5
	В_АВТОСАЛОН/102
	Р5/102
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,13584

	5
	УТ-31А/105
	УТ-30/105
	77,20
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,880324

	5
	В_РЫБИНСКАЯ20/105
	Р24/105
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03396

	5
	УТ-3-1/105МКР
	УТ-4-1/105МКР
	131,30
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	12,090104

	5
	УТ-31/105
	УТ-31А/105
	20,00
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	1,5234

	5
	В(2)_ОКТ51/115
	Р29/115
	14,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	0,52472

	5
	В(1)_ОКТ51/115
	В(2)_ОКТ51/115
	28,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	1,04944

	5
	УТ-5А/105
	УТ-4-1/105МКР
	55,20
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,082816

	5
	Р6/102
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,06374

	3
	ТК-10/ЧВВИУР
	2ТП
	13,40
	0,10
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	0,751874

	3
	ТК-9/ЧВВИУР
	УТ-4/ЧВВИУР
	119,40
	0,15
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	7,694136

	5
	В_БАТЮШ9/102
	Р6/102
	36,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,22256

	5
	Р50/105МКР
	2ТП
	68,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	2,16716

	5
	Р31А/115
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	1
	Р21/20
	1ТП
	28,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	0,89236

	5
	УТ-30/105
	В_РЫБИНСКАЯ20/105
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,1222

	5
	Р31/115
	Р31А/115
	26,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,82862

	5
	УТ-28/105
	УТ-27/105
	11,00
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,83787

	5
	Р31А/115
	В(С)_ОКТ51/115
	1,70
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,054179

	3
	В_КОНТОРА/10
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,06374

	3
	В_БЖЗ/10
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	3
	К(З)_КОНТОРА/10
	В_КОНТОРА/10
	38,30
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,895467

	4
	ТК5/ОКИНИНА
	ТК-6/ОКИНИНА
	125,50
	0,52
	Подземная канальная
	2006
	2042
	18,201265

	21
	В(ЮЗ)_АРХ44/22
	К_АРХ40/22
	78,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	4,56768

	5
	В1_ГОДОВИКОВА19/105
	Р34/105
	23,50
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	0,79806

	4
	К-МОЛОД1/ФМК
	К-МОЛОД1-3/ФМК
	16,20
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,233954

	3
	ТК-2Б/ДАНИЛОВА
	К_КОНТОРА/10
	50,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,222

	5
	УТ-2/102
	В(Ю)_БАТЮШ7/102
	27,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,58112

	5
	УТ-4-1/105МКР
	УТ-1В/105
	125,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	8,055

	52
	К-18/ЛЕНИНА
	Р1-18Б/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,40245825

	5
	УТ-1В/105
	В_ГОД19А/105 МКР
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,34643

	52
	К-18/ЛЕНИНА
	Р2-18Б/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,40245825

	5
	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	Р-1/112
	86,00
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	7,91888

	1
	Р6/20
	В(ЮВ)_ПЕРВ39/20
	6,00
	0,21
	Подвальная
	2006
	2042
	0,26448

	5
	УТ-25А/112
	УТ-25/112
	82,00
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2042
	6,24594

	5
	В_ГОД19А/105 МКР
	Р50/105МКР
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,28683

	5
	УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-14/105
	39,70
	0,26
	Подземная канальная
	2006
	2042
	3,655576

	1
	Р 4Б/21
	Р4Б.1/21
	12,50
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,398375

	21
	К_ПОБ141-143/19
	К_ПОБ141/19
	77,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	4,32047

	5
	Р30/115
	3ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,09561

	1
	К_КРАС-ЕВ48/16
	В_КРАС-ЕВ48/16
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,17831

	5
	Р11/105
	Р11-1/105
	31,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,05276

	5
	Р31/115
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	3
	Р42/8
	К-ЛЕН48/8
	2,70
	0,07
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	0,124551

	3
	Р41/8
	Р42/8
	20,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	1,1222

	21
	В(СЗ)_АРХ44/22
	В(ЮЗ)_АРХ44/22
	10,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	0,3748

	4
	ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО
	ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО
	294,60
	0,31
	Подземная канальная
	2006
	2042
	28,970964

	5
	УТ-12А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	126,20
	0,26
	Подземная канальная
	2006
	2042
	11,620496

	5
	Р30/115
	Р31/115
	61,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	1,94407

	4
	К-МОЛОД3/ФМК
	К-МОЛОД1/ФМК
	33,90
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2042
	2,582163

	5
	Р29/115
	Р30/115
	65,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	2,2074

	5
	Р29/115
	4ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,09561

	5
	УТ-25/112
	УТ-24/112
	78,65
	0,15
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,068206

	5
	УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-1/112
	81,30
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	7,486104

	52
	Р2-18А/ЛЕНИНА
	К-18/ЛЕНИНА
	7,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,12760825

	5
	Р20/105
	Р21/105
	50,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,698

	5
	В2_ГОДОВИКОВА19/105
	1ТП
	55,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	1,75285

	52
	К-ЛЕН90/Г
	В(С)_ЛЕН90/Г
	38,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2006
	2042
	1,56636

	5
	Р11/105
	Р14/105
	23,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,73301

	5
	Р44/115
	В_НАСЕД17/115
	22,30
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,437012

	5
	Р42/115
	3ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,12748

	5
	Р41/115
	4ТП
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2042
	1,12068

	5
	Р20/105
	1ТП_21/105
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,15935

	5
	В_ШЕКС25/105
	Р11/105
	12,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2042
	0,44976

	5
	Р28/115
	5ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2042
	0,06374

	5
	В(1)_ОКТ51/115
	Р28/115
	16,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,50992

	1
	Р25/16
	К_КРАС-ЕВ46/16
	24,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,10712

	5
	УТ-1/112
	УТ-2/112
	62,80
	0,26
	Тоннельная
	2006
	2042
	5,782624

	52
	Р1-18Б/ЛЕНИНА
	К-18Б/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2042
	0,40245825

	5
	В_НАСЕД17/115
	Р41/115
	7,60
	0,15
	Подвальная
	2006
	2042
	0,311904

	52
	В(З)_ПОБ43Б/6
	В_ЛУН40/6
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2042
	1,13827

	5
	УТ-7/115
	В(1)_ОКТ51/115
	22,00
	0,13
	Тоннельная
	2006
	2042
	1,28832

	52
	Р4-1/6
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2042
	0,03187

	5
	УТ-23/112
	УТ-24/112
	109,80
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2043
	8,363466

	5
	УТ-4/112
	УТ-22/112
	39,40
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2043
	3,001098

	3
	В(Ю)_ЛУН20/8
	К-ЛЕН52/8
	24,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,34664

	3
	В_ЛЕН52ПРИСТР./8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-12А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	59,90
	0,26
	Подземная канальная
	2006
	2043
	5,515592

	52
	Р4/6
	Р4-1/6
	14,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	0,47544

	4
	К-СПОРТ10/ФМК
	В_СПОРТ10/ФМК
	23,60
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,167964

	3
	Р42/8
	К-СОВ35Б/8
	2,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	0,09898

	5
	Р50/105МКР
	1ТП
	31,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,98797

	21
	К_ПОБ141/19
	В(ЮВ)_ПОБ141/19
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,32291

	5
	УТ-1/102
	УТ-2/102
	47,00
	0,15
	Подземная канальная
	2006
	2043
	3,02868

	5
	УТ-2В/105
	В2_ГОДОВИКОВА19/105
	6,50
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,283855

	3
	В_СОВ35Б/8
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,35057

	3
	ТК-11/ЧВВИУР
	ТК-16/ЧВВИУР
	58,80
	0,13
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	3,443328

	21
	К_ПОБ141/19
	В(СВ)_ПОБ141/19
	44,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	2,02972

	5
	Р28/115
	6ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,9561

	5
	Р-23/105
	1ТП
	9,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2043
	0,28683

	4
	К(В)-МОЛОД19Б/ФМК
	В_СПОРТЗАЛ/ФМК
	11,10
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,457542

	52
	ТК-63/ПОБЕДЫ
	ТК-62/ПОБЕДЫ
	75,10
	0,41
	Подземная канальная
	2006
	2043
	9,768257

	4
	В_СПОРТЗАЛ/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	Р13/105
	1ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,9561

	5
	УТ-2/102
	В_БАТЮШ9/102
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,62719

	21
	К_КРАС-ЕВ86-88/25
	В(З)_КРАС-ЕВ88/25
	50,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2043
	2,928

	3
	К-ДЗЕР2-11/8А
	УТ-РЕВОЛ1/8А
	122,50
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	5,04945

	3
	УТ-РЕВОЛ1/8А
	В_РЕВОЛ1/8А
	32,00
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,31904

	5
	В_ШЕКС22/112
	1ТП
	25,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,79675

	5
	УТ-24-1/112
	В_ШЕКС26/112
	14,70
	0,08
	Тоннельная
	2006
	2043
	0,727503

	52
	К-ПОБ46/103
	К-ГОР57/103
	43,00
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,77246

	5
	УТ-2/114
	В2_АВТОСАЛОН/114
	30,65
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,4138845

	5
	Р31/114
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	Р3/102
	В2(З)_БАТЮШ7А/102
	82,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	2,61334

	52
	Р1-18А/ЛЕНИНА
	К-18/ЛЕНИНА
	2,78
	0,51
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,40245825

	5
	В(В)_БАТЮШ7А/102
	1ТП
	46,70
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	1,488329

	52
	В(С)_ЛЕН90/Г
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2043
	0,09561

	5
	УТ-5А/5.4
	УТ-5В/5.4
	60,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2043
	3,5136

	5
	УТ-5/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-5А/5.4
	74,00
	0,21
	Подземная канальная
	2006
	2043
	5,63658

	5
	Р33/5.4
	Р33-1/5.4
	14,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,44618

	52
	В(В)_ЛЕН90/Г
	2ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	0,10188

	5
	В_ШЕКС20/112
	1ТП
	28,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,89236

	52
	К-ЛЕН90/Г
	В(В)_ЛЕН90/Г
	34,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,90774

	5
	В2(З)_БАТЮШ7А/102
	В(В)_БАТЮШ7А/102
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,34936

	3
	К-1/8А
	В(В)_ЛИБК/8А
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,61721

	5
	УТ-5В/5.4
	УТ-5Б/5.4
	74,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2043
	4,33344

	5
	Р-24/105
	2ТП
	1,60
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,050992

	4
	Р_1/221
	1ТП
	9,50
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	0,32262

	21
	ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	186,00
	0,50
	Подземная канальная
	2006
	2043
	26,97558

	5
	Р30/5.4
	Р31/5.4
	51,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	1,62537

	5
	Р30/5.4
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	В2(С)_ГОРОД15/5.4
	Р30/5.4
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,38244

	4
	ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО
	Р_1/221
	29,50
	0,10
	Надземная
	2006
	2043
	1,00182

	5
	Р34/5.4
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	Р35/105
	2ТП
	58,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	1,84846

	5
	Р25/5.4
	В(Ю)_ГОРОД15/5.4
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,28683

	5
	В(С)_ГОРОД15/5.4
	Р25/5.4
	10,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2043
	0,3748

	5
	УТ-76/5.4
	В2(С)_ГОРОД15/5.4
	45,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	2,22705

	5
	В(Ю)_ГОРОД15/5.4
	УТ-76/5.4
	48,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	2,37552

	5
	УТ-5Б/5.4
	В(С)_ГОРОД15/5.4
	13,00
	0,13
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,76128

	1
	В(З)_ПЕРВ39/20
	Р6/20
	13,00
	0,21
	Подвальная
	2006
	2043
	0,57304

	1
	Р 2Б/21
	1ТП
	15,00
	0,05
	Подвальная
	2006
	2043
	0,47805

	5
	Р21/5.4
	Р22/5.4
	18,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2043
	0,73872

	5
	Р22/5.4
	Р23/5.4
	42,00
	0,15
	Подвальная
	2006
	2043
	1,72368

	5
	Р34/5.4
	Р33/5.4
	33,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2043
	1,23684

	3
	ТК-17/ЧВВИУР
	ТК-8/ЧВВИУР
	35,20
	0,21
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	2,681184

	5
	Р22/5.4
	Р36/5.4
	8,20
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,261334

	5
	Р36/5.4
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,06374

	5
	УТ-20/ ЗКЛЦ.114
	УТ-19/114МКР
	82,00
	0,10
	Тоннельная
	2006
	2043
	4,60102

	5
	Р33/5.4
	Р32/5.4
	52,50
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	1,673175

	5
	Р36/5.4
	4ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2006
	2043
	0,06374

	3
	В(В)_ЛИБК/8А
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03396

	5
	Р33-1/5.4
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	Р31/5.4
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	Р32/5.4
	Р31/5.4
	39,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	1,24293

	5
	Р32/5.4
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	В(Ю)_БАТЮШ7/102
	Р1/102
	14,00
	0,13
	Подвальная
	2006
	2043
	0,52472

	5
	Р1/102
	В(З)_БАТЮШ7А/102
	16,40
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,522668

	5
	В(З)_БАТЮШ7А/102
	В(В)_БАТЮШ7/102
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,34643

	3
	Р33/7
	2ТП
	8,50
	0,04
	Подвальная
	2006
	2043
	0,270895

	5
	В(С)_БАТЮШ7А/102МКР
	В(Ю)_БАТЮШ7А/102
	5,50
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,308605

	5
	Р23/5.4
	Р37/5.4
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,19122

	5
	В(В)_БАТЮШ7/102
	1ТП
	49,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	1,56163

	1
	Р 5Б/21
	2ТП
	10,70
	0,05
	Подвальная
	2006
	2043
	0,341009

	5
	Р35/105
	3ТП
	8,60
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,274082

	5
	УТ-33/105
	УТ-32 мкр.105
	91,20
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2043
	6,946704

	5
	Р2/102
	3ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,19122

	5
	УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ
	128,00
	0,90
	Подземная канальная
	2006
	2043
	31,98592

	5
	В(Ю)_БАТЮШ7А/102
	Р3/102
	33,50
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	1,13766

	5
	УТ-10/105
	В_ШЕКС25/105
	26,00
	0,13
	Тоннельная
	2006
	2043
	1,52256

	3
	УТ-5/ДАНИЛОВА
	В(В)_ЛЮКС7/10
	10,50
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,43281

	5
	Р37/5.4
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,03187

	5
	В_ШЕКС26/112
	1ТП
	16,90
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,538603

	5
	Р37/5.4
	5ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2006
	2043
	0,06374

	52
	К-ГОР57/103
	В_ПОБ50/103
	24,00
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,98928

	1
	Р 2Б/21
	Р 3Б/21
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2006
	2043
	0,35057

	5
	В_СТР.7А
	Р-23/105
	3,20
	0,13
	Подвальная
	2006
	2043
	0,119936

	3
	К-КОММ24/9А
	В_СОВ32/9А
	25,00
	0,08
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,23725

	5
	Р-25/105
	3ТП
	8,60
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,274082

	5
	Р42/5.5
	Р42-1/5.5
	7,00
	0,05
	Надземная
	2006
	2043
	0,22309

	5
	УТ-24/112
	УТ-24-1/112
	49,00
	0,10
	Тоннельная
	2006
	2043
	2,74939

	5
	Р-1/112
	Р3/112
	59,00
	0,25
	Тоннельная
	2006
	2043
	5,43272

	52
	Р4-1/6
	В(З)_ПОБ43Б/6
	27,00
	0,07
	Подвальная
	2006
	2043
	0,86049

	5
	Р42-1/5.5
	В_НОВ19/5.5
	16,00
	0,05
	Подземная канальная
	2006
	2043
	0,65952

	52
	В(З)_ЛОМ47/213
	В_МЕТ20/213
	48,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	2,69328

	3
	УТ-10/7
	Р6/ЧВВИУР
	62,00
	0,10
	Подземная канальная
	2006
	2043
	3,47882

	3
	ТК-8/ЧВВИУР
	ТК-9/ЧВВИУР
	70,20
	0,21
	Подземная бесканальная
	2006
	2043
	5,347134

	5
	В_НОВ19/5.5
	1ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	2006
	2043
	0,06374

	5
	Р2/112
	Р3/112
	21,00
	0,25
	Тоннельная
	2006
	2043
	1,93368

	3
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-17/ЧВВИУР
	27,00
	0,31
	Подземная канальная
	2006
	2043
	2,65518

	3
	В(В)_ЛЮКС7/10
	1ТП
	9,00
	0,50
	Подвальная
	2006
	2043
	1,30527

	3
	К-ЛЕН52/8
	В_ЛЕН52ПРИСТР./8
	27,00
	0,07
	Подземная канальная
	2006
	2043
	1,24551

	3
	В_ДАН19/10
	1ТП
	78,00
	0,10
	Подвальная
	2006
	2043
	2,64888

	5
	УТ-25/112
	В_ШЕКС20/112
	24,00
	0,21
	Тоннельная
	2006
	2043
	1,82808

	5
	УТ-24-1/112
	В_ШЕКС22/112
	7,00
	0,08
	Тоннельная
	2006
	2043
	0,34643

	5
	УТ-23-1/112
	В_ШЕКС32/112
	39,35
	0,08
	Тоннельная
	2007
	2043
	1,9474315

	52
	Р8/81-83
	В(Ю)_ВОЛ19/81-83
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,6792

	5
	В1_65/2/105
	УТ-35/105
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,464

	52
	К-ПОБ4/93
	К(З)-ПОБ10А/93
	128,00
	0,26
	Подземная канальная
	2007
	2043
	11,78624

	4
	ТК-11/ОКИНИНА
	ТК-11'/ОКИНИНА
	82,40
	0,36
	Подземная канальная
	2007
	2043
	9,269176

	1
	ТК-2/ГОГОЛЯ
	Р120/20
	42,60
	0,30
	Подземная канальная
	2007
	2043
	4,189284

	1
	УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	86,00
	0,35
	Подземная канальная
	2007
	2043
	9,67414

	4
	ТК-11'/ОКИНИНА
	В(С)_ОКИН1/ФМК
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,15992

	3
	В(Ю)_ПОБ80/9
	Р27/9
	22,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,70114

	5
	В(В)_АВТОСАЛОН/102
	УТ-6/102
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,44541

	52
	К-Мира, 25
	В_КОРП.2/214
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,24745

	5
	В_ШЕКС36/112
	1ТП
	4,35
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,1386345

	5
	В_КАФЕ/102
	1ТП
	2,10
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,066927

	5
	УТ-22/112
	В_ШЕКС36/112
	17,65
	0,08
	Тоннельная
	2007
	2043
	0,8734985

	1
	В_СТР.2/20
	5ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,12748

	5
	УТ-18/ГОДОВИКОВА
	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	48,30
	0,80
	Подземная канальная
	2007
	2043
	10,883922

	3
	Р9/7
	В(В)_НАБ47/7
	27,00
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	1,10808

	52
	ТК-1/БАРДИНА
	ТК-1А/БАРДИНА
	35,00
	0,41
	Подземная канальная
	2007
	2043
	4,55245

	52
	В_МОС51 ОФИС/10
	1ТП
	4,15
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,140934

	52
	В(Ю)_МОСК51/10
	Р28/10
	13,20
	0,10
	Надземная
	2007
	2043
	0,448272

	1
	В1_ПАВИЛЬОН/21
	Р55/21
	6,00
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,19122

	5
	УТ-32 мкр.105
	В_РЫБИНСКАЯ18А/105
	23,00
	0,07
	Тоннельная
	2007
	2043
	1,00441

	5
	УТ-25/ГОДОВИКОВА
	УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	35,00
	0,61
	Подземная канальная
	2007
	2043
	6,1684

	5
	УТ-21/106
	Р1
	67,00
	0,26
	Тоннельная
	2007
	2043
	6,16936

	5
	УТ-30/105
	В_РЫБИНСКАЯ18/105
	13,00
	0,10
	Тоннельная
	2007
	2043
	0,72943

	5
	Р1
	УТ-20/106
	14,00
	0,26
	Тоннельная
	2007
	2043
	1,28912

	1
	Р96/20
	Р97/20
	55,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,8678

	5
	Р41/115
	Р42/115
	25,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	0,937

	5
	В(2)_ОКТ51/115
	В(3)_ОКТ51/115
	12,41
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,3955067

	1
	Р55/21
	В2_ПАВИЛОН/21
	11,00
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,35057

	1
	Р97/20
	2ТП
	25,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,79675

	4
	В(Ю)_ВЕТ24/ФМК
	В_ВЕТ26/ФМК
	41,00
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,02909

	1
	ТК-2А/ГОГОЛЯ
	ТК-3/ГОГОЛЯ
	127,50
	0,41
	Подземная канальная
	2007
	2043
	16,583925

	5
	Р-30/105
	1ТП
	47,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	1,49789

	5
	УТ-25-1/112
	В_ШЕКС18Б/112
	55,50
	0,08
	Тоннельная
	2007
	2043
	2,746695

	21
	Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1
	В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18
	300,00
	0,13
	Подземная канальная
	2007
	2043
	17,568

	5
	Р-30/105
	2ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,66927

	5
	В_ТЦ/115
	1ТП
	2,14
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,0682018

	3
	Р2/9А
	В_СОЦ40/9А
	10,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,4122

	3
	Р30/219
	Р31/219
	16,38
	0,07
	Надземная
	2007
	2043
	0,5220306

	5
	В_ОКТ55/115
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03396

	1
	ТК-2/ГОГОЛЯ
	ТК-2А/ГОГОЛЯ
	93,50
	0,50
	Подземная канальная
	2007
	2043
	13,560305

	4
	Р75-1/ФМК
	2ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	0,04104

	5
	УТ-АВТОЦЕНТР/115
	В_ОКТ55/115
	106,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	5,94766

	5
	В_РЫБИНСКАЯ18А/105
	1ТП
	3,60
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,114732

	5
	В_РЫБИНСКАЯ18/105
	Р-30/105
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,13584

	3
	В_ЗАРЕЧНАЯ1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03187

	3
	Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	В_ЗАРЕЧНАЯ1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	39,00
	0,04
	Надземная
	2007
	2043
	1,24293

	1
	Р 5Б/21
	В_СТР.1Д/20
	10,14
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,3231618

	52
	В_ЛЕН163/1
	1ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,25496

	52
	В_КОРП.2/214
	1ТП
	55,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	1,75285

	1
	В_КРАС10/20
	1ТП
	53,70
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	1,711419

	5
	Р31/105
	Р32/105
	14,80
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,502608

	3
	Р31/219
	УТ-1/КАМ
	6,99
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,3052533

	3
	В(Ю)_СОВ10/9А
	К(Ю)-СОВ10/9А
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,611

	52
	В_МАЯК11/110
	1ТП
	105,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	3,5658

	21
	Р38/23
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03187

	5
	Р23/105
	1ТП
	35,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	1,11545

	1
	К_КРАС10/20
	В_КРАС10/20
	15,00
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,74235

	5
	Р37/105
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,12748

	52
	В_АДМ.ЗД/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03187

	52
	К-УСТЮЖ1/БАРДИНА
	В_АДМ.ЗД/5
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,13827

	52
	УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	11,00
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,70884

	5
	Р21/105
	Р22/105
	5,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,28055

	52
	В(Ю)_ЛОМ40/203
	К-ЛОМ38/203
	43,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	2,51808

	5
	Р22/105
	Р23/105
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,1698

	21
	ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	69,00
	0,50
	Подземная канальная
	2007
	2043
	10,00707

	21
	ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ
	70,00
	0,50
	Подземная канальная
	2007
	2043
	10,1521

	5
	Р42/115
	Р43/115
	45,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,5282

	5
	УТ-4/112
	УТ-3/112
	62,70
	0,26
	Тоннельная
	2007
	2043
	5,773416

	5
	УТ-22/112
	УТ-23/112
	73,00
	0,21
	Тоннельная
	2007
	2043
	5,56041

	5
	Р36/105
	В1_65/2/105
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	0,48724

	5
	В_65/2/105
	Р36/105
	41,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	1,53668

	5
	В_65/1/105
	Р37/105
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,06374

	52
	К-ЛОМ38/203
	В(С)_ЛОМ36/203
	45,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	2,6352

	52
	Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	3,30
	0,15
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,212652

	4
	К-МОЛОД7/ФМК
	К-СПОРТ6/ФМК
	60,10
	0,21
	Подземная канальная
	2007
	2043
	4,577817

	5
	УТ-23/112
	УТ-23-1/112
	50,50
	0,13
	Тоннельная
	2007
	2043
	2,95728

	52
	К-ЛОМ38/203
	В_ЛОМ38/203
	8,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,32976

	5
	Р5/112
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03187

	5
	В_ШЕКС32/112
	Р5/112
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,06374

	5
	Р5/112
	2ТП
	64,28
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	2,0486036

	5
	В_ШЕКС32А/112
	Р6/112
	21,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,71316

	5
	Р6/112
	1ТП
	2,46
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,0835416

	4
	 
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2007
	2043
	0,03187

	4
	К-СПОРТ6/ФМК
	К-СПОРТ4/ФМК
	59,10
	0,21
	Подземная канальная
	2007
	2043
	4,501647

	3
	УТ-2/КАМ
	Р30/219
	36,53
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	1,5952651

	52
	К-2/ЛЕНИНА
	К-3/ЛЕНИНА
	98,00
	0,70
	Подземная канальная
	2007
	2043
	19,67742

	3
	УТ-1/КАМ
	Р-1-1/КАМ
	18,63
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,8135721

	5
	УТ-23-1/112
	В_ШЕКС32А/112
	40,00
	0,10
	Тоннельная
	2007
	2043
	2,2444

	21
	В(Ю)_ЮБИЛ24/23
	Р38/23
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,9561

	52
	К-12М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-11М/МЕТАЛЛУРГОВ
	129,00
	0,41
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	16,77903

	21
	В(С)_ЮБИЛ24/23
	Р38/23
	32,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	1,01984

	1
	В_ТИМ_3/277
	1ТП
	1,80
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,057366

	3
	Р-8-1/ОСТИНСКАЯ
	УТ-2/КАМ
	29,24
	0,07
	Надземная
	2007
	2043
	0,9318788

	3
	Р-1-2/КАМ
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,09561

	1
	Р4Б.1/21
	В_1Г/21
	23,16
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,7381092

	5
	В_СТР.2/105
	Р31/105
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	0,2052

	3
	Р-1-1/КАМ
	Р-1-2/КАМ
	14,37
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,6275379

	5
	Р-2/112
	2ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	1,08358

	5
	Р-2/112
	1ТП
	11,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,37356

	5
	УТ-25-1/112
	В_ШЕКС18А/112
	42,00
	0,10
	Тоннельная
	2007
	2043
	2,35662

	5
	Р25/5.4
	Р34/5.4
	30,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	1,1244

	5
	Р25/5.4
	Р35/5.4
	38,84
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	1,4557232

	5
	Р36/5.4
	7ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,9561

	52
	В_ЛОМ47/213
	Р8/213
	35,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,1886

	5
	УТ-20/106
	УТ-19/106
	35,00
	0,26
	Тоннельная
	2007
	2043
	3,2228

	52
	В(Ю)_ЧКАЛ14/5
	В(С)_УСТ28/5
	37,20
	0,15
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	2,397168

	5
	УТ-20/106
	УТ-36/106
	74,90
	0,15
	Тоннельная
	2007
	2043
	4,826556

	1
	В_СТР.1Д/20
	В_СТР.2/20
	10,98
	0,05
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,4525956

	1
	В_1Е/21
	1ТП
	8,55
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,2724885

	5
	В_ШЕКС18А/112
	Р-1/112
	8,30
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,281868

	5
	Р-1/112
	Р-2/112
	11,30
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,383748

	1
	К_ВОС4/277+тимох.1
	В_ТИМ_3/277
	108,50
	0,07
	Надземная
	2007
	2043
	3,457895

	5
	Р35/5.4
	Р36/5.4
	17,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,54179

	21
	В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03748

	5
	Р-1/112
	2ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	1,40228

	4
	Р63/ПРОМЗОНА
	 
	20,96
	0,05
	Надземная
	2007
	2043
	0,6679952

	52
	Р17/6
	1ТП
	118,90
	0,03
	Подвальная
	2007
	2043
	3,789343

	5
	УТ-1В/105
	В_65/2/105
	47,30
	0,13
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,769888

	3
	В_ЛЕН68/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,03187

	5
	В(3)_ОКТ51/115
	В_ТЦ/115
	49,90
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,469551

	52
	В(З)_ЛЕН165/1
	Р11/1
	43,00
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	1,76472

	52
	К-ЛЕН163/1
	В_ЛЕН163/1
	70,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	3,2291

	52
	В(В)_ГАГ26/214
	К-МИРА17/214
	51,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	2,35263

	5
	В_6/114
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,06792

	5
	В_6/114
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,09561

	5
	В_5/114
	В_6/114
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,40752

	1
	Р120/20
	УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	85,40
	0,36
	Подземная канальная
	2007
	2043
	9,606646

	1
	Р97/20
	3ТП
	68,63
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	2,1872381

	4
	Р60/ПРОМЗОНА
	1ТП
	20,00
	0,10
	Надземная
	2007
	2043
	0,6792

	52
	К-МИРА17/214
	В_МИРА17/214
	7,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,32291

	21
	К_ЮБИЛ24-26/23
	В(Ю)_ЮБИЛ24/23
	45,00
	0,07
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,07585

	5
	УТ-19/106
	УТ-18/106
	77,10
	0,26
	Тоннельная
	2007
	2043
	7,099368

	52
	Р27/10
	В(Ю)_МОСК51/10
	10,70
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,363372

	52
	У-5/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ
	52,00
	0,31
	Подземная канальная
	2007
	2043
	5,11368

	1
	В(В)_ПЕРВ10/21
	В1_ПАВИЛЬОН/21
	38,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	1,56636

	5
	УТ-25/112
	УТ-25-1/112
	54,00
	0,13
	Тоннельная
	2007
	2043
	3,16224

	52
	Р11/1
	В(В)_ЛЕН165/1
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	0,2052

	5
	Р27/5.5
	1ТП
	18,00
	0,05
	Надземная
	2007
	2043
	0,57366

	3
	К-ЛЕН66/8
	В_ЛЕН68/8
	9,40
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,410498

	52
	Р28/10
	В_МОС51 ОФИС/10
	68,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	3,81548

	5
	В_ОКТ93/5.5
	1ТП
	9,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,30564

	5
	Р12/5.5
	В_ОКТ93/5.5
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,57108

	5
	УТ-13А/5.5
	Р12/5.5
	54,55
	0,10
	Тоннельная
	2007
	2043
	3,0608005

	5
	Р5/102
	В(В)_АВТОСАЛОН/102
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,12748

	1
	ТК-3/ГОГОЛЯ
	ТК-4/ГОГОЛЯ
	136,00
	0,41
	Подземная канальная
	2007
	2043
	17,68952

	52
	К-10/ЛЕНИНА
	К-РАДУГА/1
	70,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	4,0992

	5
	В_ШЕКС18/112
	1ТП
	4,80
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,152976

	5
	УТ-35/105
	В_65/1/105
	47,85
	0,08
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,3680965

	5
	В_ШЕКС34/112
	1ТП
	2,06
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,0656522

	5
	УТ-23/112
	В_ШЕКС34/112
	18,35
	0,08
	Тоннельная
	2007
	2043
	0,9081415

	52
	ТК-55/ПОБЕДЫ
	ТК-56/ПОБЕДЫ
	40,00
	0,41
	Подземная канальная
	2007
	2043
	5,2028

	52
	Р8/213
	1ТП
	7,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,22309

	1
	В2_ПАВИЛОН/21
	В_ПЕРВ8/21
	6,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,24732

	52
	Р8/213
	В(З)_ЛОМ47/213
	53,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,79988

	5
	УТ-1/114
	В_5/114
	35,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,96385

	52
	У-6/МЕТАЛЛУРГОВ
	У-5/МЕТАЛЛУРГОВ
	55,00
	0,31
	Подземная канальная
	2007
	2043
	5,4087

	5
	В_4/114
	УТ-1/114
	26,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,45886

	3
	К-ТРУД33/8А
	В_ТРУДА44/8А
	31,70
	0,05
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,306674

	5
	УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	72,00
	0,90
	Подземная канальная
	2007
	2043
	17,99208

	3
	В_ТРУДА44/8А
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2007
	2043
	0,09561

	5
	УТ-25-1/112
	В_ШЕКС18/112
	43,00
	0,08
	Тоннельная
	2007
	2043
	2,12807

	21
	Р72А/18
	1ТП
	5,50
	0,03
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,22671

	4
	В_СПОРТ10/ФМК
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	0,28683

	5
	УТ-5А/105
	В_СТР.2/105
	8,50
	0,15
	Тоннельная
	2007
	2043
	0,54774

	5
	Р31/105
	1ТП
	24,30
	0,15
	Подвальная
	2007
	2043
	0,997272

	5
	УТ-5/102
	В_АВТОСАЛОН/102
	131,00
	0,13
	Подземная канальная
	2007
	2043
	7,67136

	5
	УТ-6/102
	В_КАФЕ/102
	94,00
	0,08
	Надземная
	2007
	2043
	2,99578

	1
	В_1Г/21
	В_1Е/21
	52,75
	0,05
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,174355

	52
	К-СОВ105/6
	В_СОВ105/6
	20,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,8734

	52
	ТК-64/ПОБЕДЫ
	ТК-63/ПОБЕДЫ
	71,40
	0,41
	Подземная канальная
	2007
	2043
	9,286998

	5
	УТ-4Г/103
	Р1/103
	231,30
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	14,904972

	5
	В-3/114
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,10188

	3
	К(Ю)-СОВ10/9А
	К-СОВ4/9А
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	2,12652

	52
	В_ПОБ23/81-83
	1ТП
	43,00
	0,08
	Подвальная
	2007
	2043
	1,37041

	52
	В(Ю)_ВОЛ19/81-83
	В_ПОБ23/81-83
	19,00
	0,10
	Подземная канальная
	2007
	2043
	1,06609

	5
	В-3/114
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,09561

	5
	УТ-7/114МКР
	В_НАСЕД8/114
	10,00
	0,15
	Тоннельная
	2007
	2043
	0,6444

	4
	УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО
	Р10/221
	3,00
	0,13
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,17568

	4
	Р10/221
	В_СТР.5А/221
	4,70
	0,13
	Подземная бесканальная
	2007
	2043
	0,275232

	4
	В_СТР.5А/221
	Р11/221
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	0,1874

	4
	Р14/221
	6ТП
	50,50
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	1,609435

	4
	Р11/221
	Р12/221
	16,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	0,59968

	5
	Р1/103
	К-1/103
	5,50
	0,15
	Подземная канальная
	2007
	2043
	0,35442

	4
	Р12/221
	3ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,12748

	4
	Р13/221
	4ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,12748

	4
	Р14/221
	5ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2007
	2043
	0,15935

	5
	В_4/114
	В-3/114
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	0,20376

	4
	Р12/221
	Р13/221
	39,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,32444

	5
	В_НАСЕД8/114
	В_4/114
	28,00
	0,13
	Подвальная
	2007
	2043
	1,04944

	4
	Р13/221
	Р14/221
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2007
	2043
	1,12068

	52
	К-26/ЛЕНИНА
	К-27/ЛЕНИНА
	138,00
	0,51
	Подземная канальная
	2008
	2043
	20,01414

	3
	В_ЦЕХ/8А
	Р20/8А
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,3396

	52
	В_ПРИСТР/176
	1ТП
	34,60
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,102702

	4
	Р11/221
	В_СТР5.А_3/221
	36,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,14732

	4
	В_СТР5.А_3/221
	2ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	52
	К-СТР4А/176
	В_ПРИСТР/176
	44,00
	0,07
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,92148

	3
	В_ФОК/10
	1ТП
	26,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,82862

	4
	В_СТР5.А_3/221
	В_СТР5.А_4/221
	39,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,24293

	3
	К-ФОК/10
	В_ФОК/10
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,65505

	5
	УТ-22/106
	УТ-1/106
	112,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	10,31296

	5
	УТ-34/106
	УТ-35/106
	54,80
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,174116

	5
	УТ-29/106
	УТ-30/106
	53,50
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,075095

	52
	Р7-1/176
	В(В)_СТР4/176
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,10188

	5
	УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-29/106
	47,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,57999

	5
	УТ-2А/5.5МКР
	В_ДИСПАН./5.5
	94,65
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	5,3108115

	5
	В_ДИСПАН./5.5
	Р61/5.5
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,13584

	3
	Р32/9
	В(С)_ПОБ76/9
	30,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	1,1244

	5
	Р61/5.5
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03396

	52
	ТК-2'/6 мкр.
	ТК-2/6
	70,00
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	6,4456

	5
	УТ-74/5.4
	УТ-75/5.4
	118,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	7,60392

	5
	Р61/5.5
	1ТП
	33,20
	0,04
	Подвальная
	2008
	2043
	1,058084

	3
	Р20/8А
	1ТП
	8,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,27168

	5
	Р16-2/5.4
	Р16-3/5.4
	3,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12312

	52
	Р1/6 мкр.
	ТК-2'/6 мкр.
	30,75
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	2,83146

	5
	В_(С)_СТР.7/5.5
	Р15/5.5
	38,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	1,29048

	52
	ТК-1'/6
	Р1/6 мкр.
	155,00
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	14,2724

	5
	Р15/5.5
	1ТП
	49,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,56163

	3
	В(Ю)_ПОБ76/9
	Р32/9
	78,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	2,92344

	3
	Р32/9
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	Р15/5.5
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	52
	В(В)_СТР4/176
	К-СТР4А/176
	21,50
	0,10
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,206365

	5
	УТ-9Б/5.5
	В_(С)_СТР.7/5.5
	24,00
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,34664

	3
	Р28/10
	2ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,4122

	3
	К2-ЦТП/10
	1ТП
	43,00
	0,05
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,77246

	3
	Р29/10
	К2-ЦТП/10
	71,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,51379

	3
	К2-ЦТП/10
	Р28/10
	33,00
	0,05
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,36026

	5
	УТ-1/108
	В_ДЕПО/108
	4,00
	0,13
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,23424

	3
	ТК-3/ТРУДА
	ТК-4/ТРУДА
	42,00
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,19914

	5
	УТ-9А/5.5
	УТ-9Б/5.5
	28,00
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,57108

	3
	ТК-4/ТРУДА
	ТК-5/ТРУДА
	40,00
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,0468

	5
	УТ-23/106
	УТ-22/106
	42,20
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,885776

	5
	В_ДЕПО/108
	1ТП
	4,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	0,14992

	5
	УТ-26/106
	УТ-27/106
	87,30
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	6,649641

	5
	УТ-17/105
	УТ-18/105
	54,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,11318

	4
	Р5/221
	Р6/221
	94,00
	0,10
	Надземная
	2008
	2043
	3,19224

	5
	УТ-9/РЫБИНСКАЯ
	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	147,20
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	19,146304

	5
	УТ-75/5.4
	В_(Ю)_СТР_В/Ж/5.4
	27,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,73988

	5
	В_(Ю)_СТР_В/Ж/5.4
	Р16-2/5.4
	6,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,24624

	5
	Р16-2/5.4
	Р16-4/5.4
	8,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	0,29984

	5
	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	207,40
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	19,097392

	5
	УТ-5''/5.4
	УТ-6А/5.4
	16,70
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,272039

	5
	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	В_РЫБ48/112
	60,20
	0,08
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,979298

	5
	УТ-29/106
	В1_СТР.14/106
	28,20
	0,10
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,582302

	21
	В(В)_КРАС-ЕВ66/18
	К_КРАС-ЕВ68/18
	11,00
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,83787

	21
	К_КРАС-ЕВ68/18
	В(З)_КРАС-ЕВ72/18
	76,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	4,89744

	1
	Р67/277
	Р68/277
	43,00
	0,10
	Надземная
	2008
	2043
	1,46028

	5
	Р36-1/5.4
	6АТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	5
	УТ-6А/5.4
	Р16-1/5.4
	20,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,5234

	5
	Р16-1/5.4
	УТ-74/5.4
	5,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,3222

	5
	Р37/5.4
	Р38/5.4
	54,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,72098

	5
	В_ЗАП_СТР3/5.4
	Р37/5.4
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,46602

	5
	УТ-5В/5.4
	В_ЗАП_СТР3/5.4
	60,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	2,9694

	5
	Р36-1/5.4
	6ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	5
	Р35/5.4
	Р36-1/5.4
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,3187

	5
	В_РЫБ48/112
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	5
	Р23/5.4
	В_ВОСТ_СТР1Б/5.4
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,2052

	5
	Р38/5.4
	1ТП
	47,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,49789

	5
	УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-4/ГОРОДЕЦКАЯ
	106,50
	0,31
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,47321

	3
	В(Ю)_ПОБ63/7
	Р31/7
	28,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	1,14912

	3
	Р31/7
	Р11/7
	3,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12312

	3
	Р11/7
	В(З)_ПОБ63/7
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,2052

	5
	УТ-4/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-5/ГОРОДЕЦКАЯ
	108,70
	0,31
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,689558

	5
	УТ-15/112
	УТ-16/112
	176,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	16,20608

	5
	В_ВОСТ_СТР1Б/5.4
	В_ЗАП_СТР1В/5.4
	4,60
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,296424

	5
	В_ЗАП_СТР1В/5.4
	Р38/5.4
	4,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,16416

	5
	Р38/5.4
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,35057

	5
	 
	 
	55,00
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	5,0644

	5
	УТ-14/112
	УТ-15/112
	88,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	8,10304

	5
	УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-11/112
	131,80
	0,40
	Подземная канальная
	2008
	2043
	17,143226

	5
	УТ-12/112
	УТ-13/112
	174,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	16,02192

	5
	УТ-11/112
	УТ-10/РЫБИНСКАЯ
	144,45
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	18,7886115

	5
	УТ-18/112
	УТ-25А/112
	56,30
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	5,184104

	5
	В1_СТР.14/106
	Р3/105
	15,50
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,52638

	5
	В_СТР23А/112
	1ТП
	24,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,76488

	5
	УТ-10/РЫБИНСКАЯ
	УТ-9/РЫБИНСКАЯ
	115,00
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	14,95805

	5
	УТ-25/106
	УТ-26/106
	53,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,03701

	52
	К-МЕТ3/Г
	К-ВОЛ5А/Г
	29,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	1,86876

	5
	УТ-1/106
	УТ-21/106
	10,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,9208

	5
	УТ-10/РЫБИНСКАЯ
	УТ-9/РЫБИНСКАЯ
	29,00
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,77203

	3
	К_НАБ39А/9 мкр.
	К_НАБ39А_ПРИСТР
	28,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	1,15416

	5
	УТ-17/112
	УТ-18/112
	94,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	8,65552

	5
	УТ-13/112
	УТ-14/112
	43,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,95944

	5
	УТ-1/114
	 
	10,00
	0,13
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,5856

	5
	УТ-16/112
	УТ-17/112
	134,00
	0,25
	Тоннельная
	2008
	2043
	12,33872

	5
	 
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	0,07496

	5
	Р3/105
	1ТП
	7,30
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,232651

	3
	В_ЛЕН48/8
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	УТ-2/106МКР ЮГ
	УТ-3/106МКР ЮГ
	158,00
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	20,55106

	5
	УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ
	103,60
	0,62
	Подземная канальная
	2008
	2043
	18,258464

	5
	УТ-3/106МКР ЮГ
	УТ-4'/106МКР ЮГ
	83,40
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,847838

	5
	УТ-4'/106МКР ЮГ
	Р021/103МКР
	72,40
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	6,666592

	5
	УТ-23-2/106
	УТ-23/106
	110,00
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,1288

	5
	УТ-4/114МКР
	УТ-1/114
	57,40
	0,15
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,698856

	5
	УТ-3/115МКР
	УТ-4/115МКР
	41,60
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,830528

	3
	К_НАБ39А_ПРИСТР
	В_(З)_НАБ39А_ПРИСТР/9 мкр.
	5,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	0,2061

	3
	В_(З)_НАБ39А_ПРИСТР/9 мкр.
	1 ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	5
	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-1А/ГОРОДЕЦКАЯ
	127,00
	0,36
	Подземная канальная
	2008
	2043
	14,28623

	5
	УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/106МКР ЮГ
	84,00
	0,41
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,92588

	5
	УТ-1А/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ
	133,40
	0,36
	Подземная канальная
	2008
	2043
	15,006166

	5
	УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ
	104,50
	0,31
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,27653

	52
	К-ВОЛ5А/Г
	В_ВОЛ5А/Г
	11,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	0,50743

	5
	УТ-7'/115
	УТ-АВТОЦЕНТР/115
	98,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	6,31512

	52
	Р2/207
	В(З)_СТР39/207
	4,00
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	0,17632

	52
	Р13/207
	Р8/207
	40,00
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	1,7632

	52
	Р8/207
	Р2/207
	30,00
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	1,3224

	52
	Р8/207
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	52
	Р1/Г
	К-ВОЛ1/Г
	38,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	2,44872

	52
	К-ВОЛ5А/Г
	Р1/Г
	96,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	6,18624

	52
	Р7/207
	В(З)_СТР35/207
	39,00
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	1,71912

	52
	В(З)_СТР35/207
	В(В)_СТР39/207
	13,00
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,99021

	5
	УТ-13/105
	УТ-14/105
	38,30
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,917311

	52
	Р7/207
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	52
	В(В)_СТР39/207
	Р13/207
	10,00
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	0,4408

	5
	УТ-14/105
	УТ-15/105
	22,20
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,690974

	4
	Р80-1/ПРОМЗОНА
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	26,00
	0,05
	Надземная
	2008
	2043
	0,82862

	52
	В_КАФЕ/208
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	УТ-16/105
	УТ-17/105
	14,20
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,081614

	5
	В_ЛЕН36/105 МКР
	Р40/105
	80,50
	0,21
	Подвальная
	2008
	2043
	3,54844

	1
	К-4/ГОГОЛЯ
	Р2/227 кв.
	73,00
	0,70
	Подземная канальная
	2008
	2043
	14,65767

	52
	К-СТР28А/1
	В_КАФЕ/208
	2,00
	0,07
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,08734

	4
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	УТ-3-1/105МКР
	В_ЛЕН36/105 МКР
	32,80
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	2,498376

	5
	Р40/105
	1ТП
	1,80
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,057366

	5
	Р-23/105
	В(З)_РЫБ24/105
	59,30
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,889891

	5
	В_СТР.6В/105
	Р28/105
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,1698

	5
	Р28/105
	2ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,41431

	1
	В_ПОБ93Б/277
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03396

	52
	В(З)_ЛОМ45/212
	Р14/212
	56,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	2,30832

	5
	УТ-4'/106МКР ЮГ
	УТ-23-2/106
	12,00
	0,26
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,10496

	52
	Р6/213
	К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ
	6,00
	0,36
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,67494

	5
	УТ-15/105
	УТ-16/105
	6,80
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,517956

	5
	Р43/115
	2ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	52
	Р14/212
	1ТП
	12,00
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,38244

	52
	К-ГАГ35-37/212
	В_ГАГ35/212
	9,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,44541

	5
	УТ-35/106
	УТ-21/106
	41,50
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,161055

	3
	К-ЛЕН48/8
	В_ЛЕН48/8
	5,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	0,23065

	5
	УТ-2/112
	УТ-1/108
	185,00
	0,13
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,8336

	5
	УТ-3/112
	В_РЫБ40/112
	27,00
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,51497

	5
	В_РЫБ40/112
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,20376

	5
	УТ-23-1/112
	В_ШЕКС32Б/112
	56,00
	0,08
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,77144

	5
	В_ШЕКС32Б/112
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	5
	Р6/112
	В1_СТР6Б/112
	45,46
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,4488102

	5
	В1_СТР6Б/112
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	Р-26/105
	Р-27/105
	36,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	1,22256

	5
	Р-27/105
	6ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,5935

	5
	Р-27/105
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	Р-26/105
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	52
	В_ГАГ35/212
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,30667

	5
	В_СТР.21/112
	1ТП
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,84133

	5
	В_Ю_ЛЕН49/106
	1ТП
	29,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,92423

	5
	УТ-7 зклц./106
	УТ8/106
	44,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,05152

	1
	Р68/277
	В_ПОБ93Б/277
	5,00
	0,10
	Надземная
	2008
	2043
	0,1698

	5
	УТ-14/106
	УТ-13/106
	80,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	7,3664

	5
	Р32/105
	Р33/105
	46,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	1,56216

	5
	УТ-11/105
	УТ-12/105
	33,60
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,559312

	5
	УТ-12/105
	УТ-13/105
	6,10
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,464637

	5
	УТ-18/105
	В_СТР.6В/105
	40,20
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,255622

	5
	УТ-5/106
	УТ-6/106
	59,30
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	5,460344

	5
	В_(З)_ЛЕН47/106
	1ТП
	56,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,78472

	5
	Р33/105
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	5
	Р33/105
	Р34/105
	47,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,49789

	5
	Р1/106
	В_(С)_ЛЕН45/106
	34,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	1,08358

	5
	УТ-6/106
	В_Ю_ЛЕН49/106
	9,00
	0,07
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,39303

	5
	УТ-6/106
	УТ-7 зклц./106
	79,60
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	7,329568

	5
	Р14/105
	4ТП
	3,90
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,124293

	5
	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	125,40
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	11,546832

	4
	Р7-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	16,50
	0,08
	Надземная
	2008
	2043
	0,525855

	1
	В_ГОГ10/20
	1ТП
	41,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,30667

	5
	Р18/105
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03396

	5
	Р17/105
	2ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03748

	4
	Р10-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	24,70
	0,10
	Надземная
	2008
	2043
	0,838812

	5
	В_СТР.19/105
	Р17/105
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2008
	2043
	0,48724

	21
	В_Ю_БЕЗЫМ3/25А
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	В(В)_РЫБ24/105
	Р51/105
	57,20
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,822964

	5
	Р51/105
	1ТП
	40,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,2748

	5
	Р51/105
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	5
	В(З)_РЫБ24/105
	В(В)_РЫБ24/105
	14,20
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,702758

	5
	Р17/105
	Р18/105
	94,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	3,19224

	5
	УТ-33/105
	В_СТР.19/105
	45,70
	0,13
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,676192

	5
	Р14/105
	5ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,28683

	21
	Р5-2/25А
	В_Ю_БЕЗЫМ3/25А
	90,00
	0,03
	Надземная
	2008
	2043
	2,8683

	5
	В_(С)_ЛЕН45/106
	В_(З)_ЛЕН47/106
	18,00
	0,07
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,78606

	21
	В_ЧСК-2/18
	В_(З)_БОРШ48_АБК/18
	207,00
	0,07
	Надземная
	2008
	2043
	6,59709

	5
	Р-55/105
	Р-23/105
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,10188

	1
	Р2/227 кв.
	Р1/227 кв.
	30,00
	0,70
	Подземная канальная
	2008
	2043
	6,0237

	1
	Р1/227 кв.
	ТК-1/ГОГОЛЯ
	112,00
	0,70
	Подземная канальная
	2008
	2043
	22,48848

	5
	Р-55/105
	2ТП
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,9561

	21
	Р11/25
	В(З)_БЕЛ43/25
	11,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,45144

	5
	В_СТР.13/112
	1ТП
	22,50
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,7641

	21
	В(З)_БЕЛ43/25
	К_БЕЛ39-41/25
	32,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	2,06208

	5
	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	В_СТР.21/112
	85,00
	0,08
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,20665

	5
	В(В)_РЫБ24/105
	Р-55/105
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,10188

	5
	УТ6Б/112
	В_СТР23А/112
	50,00
	0,08
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,4745

	5
	Р-23/105
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	5
	Р40/105
	3ТП
	23,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,73301

	1
	ТК-37/КРАСНАЯ
	К_БЕЛИН17Б-1/20
	29,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	1,86876

	5
	Р38/105
	Р40/105
	23,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,73301

	5
	Р39/105
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,06374

	5
	Р38/105
	Р39/105
	56,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,78472

	5
	УТ-29/105
	В(В)_РЫБ24/105
	31,00
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,73941

	52
	В_ЖУК4/214
	1ТП
	13,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,44148

	52
	К-МЕТ46/214
	К-ЖУК4-1/214
	12,30
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,792612

	5
	Р37/105
	Р38/105
	14,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,44618

	5
	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	УТ-4/112
	93,70
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	8,627896

	5
	Р3/105
	В2_СТР.14/106
	77,50
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	2,469925

	5
	УТ-16/106
	УТ-15/106
	50,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,604

	1
	ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	70,00
	0,51
	Подземная канальная
	2008
	2043
	10,1521

	5
	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	91,60
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	8,434528

	52
	К-МЕТ32/213
	В_МЕТ32/213
	9,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	0,44541

	5
	УТ-31/106
	УТ-32/106
	33,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,51361

	52
	К-МЕТ32/213
	Р12/213
	81,00
	0,10
	Подземная канальная
	2008
	2043
	4,54491

	5
	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	В_СТР.13/112
	25,70
	0,10
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,442027

	52
	Р12/213
	В_МЕТ30/213
	7,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	0,34643

	5
	УТ-18/106
	УТ-17/106
	15,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,3812

	5
	Р28/105
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	21
	В_(З)_БОРШ48_АБК/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Надземная
	2008
	2043
	0,03187

	52
	В(З)_ЛЕН161/1
	Р16/1
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,2052

	52
	Р16/1
	В(Ю)_ЛЕН161/1
	20,00
	0,15
	Подвальная
	2008
	2043
	0,8208

	52
	К-1/213
	К-МЕТ32/213
	55,00
	0,15
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,5442

	52
	К-11М/МЕТАЛЛУРГОВ
	Р6/213
	123,50
	0,41
	Подземная бесканальная
	2008
	2043
	16,063645

	5
	УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	65,83
	0,62
	Подземная канальная
	2008
	2043
	11,6018792

	5
	УТ-4/106
	УТ-5/106
	54,10
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,981528

	5
	УТ-27/106
	УТ-28/106
	22,60
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,721442

	5
	УТ-15/106
	УТ-14/106
	10,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,9208

	4
	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	В_Ю_ПИОН14В/ФМК
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,24745

	4
	В_Ю_ПИОН14В/ФМК
	1ТП ПИОНЕРСКАЯ 16 ПАВИЛЬОН №1
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,03187

	5
	УТ-17/106
	УТ-16/106
	67,40
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	6,206192

	5
	УТ-12/106
	УТ-11/106
	155,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	14,2724

	5
	УТ-28/106
	УТ-18/106
	12,70
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,967359

	4
	Р100/ФМК
	2ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	2008
	2043
	0,66927

	4
	УТ-3/СЕВЕРНЫЙ
	В_СТР8/219
	61,00
	0,10
	Подземная канальная
	2008
	2043
	3,42271

	5
	УТ-30/106
	УТ-31/106
	15,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,14255

	5
	УТ-32/106
	УТ-33/106
	42,90
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	3,267693

	4
	Р33/219
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,15935

	5
	УТ-33/106
	УТ-34/106
	26,10
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	1,988037

	5
	УТ8/106
	УТ-9 зклц.106
	48,00
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,41984

	5
	УТ-9 зклц.106
	УТ-10 зклц./106
	29,50
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	2,71636

	5
	УТ-13/106
	УТ-12/106
	54,10
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,981528

	4
	В_СТР8/219
	Р33/219
	14,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	0,44618

	4
	Р32/219
	В(З)_СТР8/219
	32,00
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	1,01984

	5
	УТ-2/106
	УТ-25/106
	10,00
	0,21
	Тоннельная
	2008
	2043
	0,7617

	5
	УТ-37/106
	В3_СТР.14/106
	18,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,89082

	5
	В3_СТР.14/106
	2 ТП
	63,50
	0,08
	Подвальная
	2008
	2043
	2,023745

	4
	Р32/219
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2008
	2043
	0,12748

	5
	В2_СТР.14/106
	УТ-37/106
	8,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,39592

	4
	УТ-2Б/СЕВЕР-ЦЕНТР
	УТ-3/СЕВЕРНЫЙ
	58,00
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	4,41786

	5
	УТ-11/106
	УТ-10 зклц./106
	52,30
	0,26
	Тоннельная
	2008
	2043
	4,815784

	4
	В(З)_СТР8/219
	В_СТР8/219
	14,00
	0,08
	Подземная канальная
	2008
	2043
	0,69286

	4
	В_СТР8/219
	Р32/219
	14,00
	0,10
	Подвальная
	2008
	2043
	0,47544

	4
	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	УТ-2Б/СЕВЕР-ЦЕНТР
	95,10
	0,21
	Подземная канальная
	2008
	2043
	7,243767

	4
	Р21/222
	В_СЕВ_ОКИНИНА 14/222
	31,96
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	1,0185652

	1
	Р32/277
	1ТП
	48,00
	0,08
	Надземная
	2009
	2043
	1,52976

	5
	УТ-2/112
	В_Ю_СТР4/112мкр.
	42,00
	0,13
	Тоннельная
	2009
	2043
	2,45952

	4
	Р102/ПРОМЗОНА
	В_(Ю)_КИРИЛ76_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	43,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	1,37041

	4
	В_СЕВ_ОКИНИНА 14/222
	В_КОМПЛЕКС/222
	80,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	3,2976

	52
	В_С_ПАРК52/5
	К_ПРИСТР_ПАРК52/5
	37,00
	0,05
	Подземная канальная
	2009
	2043
	1,52514

	5
	УТ23-1/106
	В_СТР.22/106
	52,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2043
	2,91772

	4
	Р33/219
	Р34/219
	54,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	1,72098

	5
	Р1/112
	В1/112
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,40752

	5
	В_СТР34А/112
	Р1/112
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,13584

	21
	Р29/17
	К-1/17
	379,00
	0,26
	Подземная канальная
	2009
	2043
	34,89832

	5
	Р7/112 мкр.
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	Р34/105
	1ТП
	53,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	1,68911

	5
	Р6-1/112 мкр.
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	В_СТР.5Б/105
	6ТП
	34,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	1,08358

	5
	Р6/112 мкр.
	Р6-1/112 мкр.
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,06374

	5
	Р15/105
	7ТП
	4,50
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,15282

	52
	Р3/207
	В(В)_БАБ19/207
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,1698

	5
	Р4/102
	2ТП
	14,30
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	0,455741

	5
	Р4/102
	3ТП
	56,20
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	1,791094

	52
	В(В)_БАБ19/207
	В(В)_ДК/5
	53,00
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2043
	2,97383

	5
	В_БАТЮШКОВА 3 / 102
	Р3/102
	26,30
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,893148

	5
	Р9/112 мкр.
	Р10/112 мкр.
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,86049

	52
	К-19А/БАРДИНА
	К-19/БАРДИНА
	34,00
	0,21
	Подземная канальная
	2009
	2043
	2,58978

	5
	Р6/112 мкр.
	Р8/112 мкр.
	21,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,66927

	5
	Р11/112 мкр.
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	4
	В_(Ю)_КИРИЛ76_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	0,03187

	1
	Р80-1/20
	1ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,98797

	4
	Р98/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	Р10/112 мкр.
	Р11/112 мкр.
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,09561

	1
	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	1ТП
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2043
	1,1222

	4
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	1ТП
	2,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	0,06374

	21
	Р19 / 392
	В_ВСП Корпус
	50,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	1,5935

	5
	Р41/105
	В(З)-ЛЕН36/105
	2,75
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,0876425

	5
	В(З)-ЛЕН36/105
	В-ЛЕН28
	45,52
	0,08
	Подземная канальная
	2009
	2043
	2,2527848

	5
	Р40/105
	Р41/105
	23,87
	0,15
	Подвальная
	2009
	2043
	0,9796248

	4
	В_КОМПЛЕКС/222
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	0,08244

	1
	Р42/277
	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	11,00
	0,70
	Подземная канальная
	2009
	2043
	2,20869

	5
	Р8/112 мкр.
	Р9/112 мкр.
	7,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,22309

	5
	Р4/112мкр.
	Р6/112 мкр.
	24,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,81504

	5
	В_СТР2 / 114
	1ТП
	21,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,71316

	5
	В_СТР.5Б/105
	Р15/105
	15,50
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,52638

	1
	Котельная № 1
	Р42/277
	1,00
	0,70
	Подвальная
	2009
	2043
	0,20079

	21
	В_ВСП Корпус
	1ТП Ветка-Чола 2_склад_Калюжны
	60,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	1,9122

	5
	В_Ю_СТР4/112мкр.
	Р4/112мкр.
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2009
	2043
	0,1874

	4
	Р101/ПРОМЗОНА
	Р98/ПРОМЗОНА
	114,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	3,63318

	5
	Р5/112 мкр.
	6ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	4
	Р-64/ПРОМЗОНА
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	65,67
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	2,0929029

	5
	Р3/112
	1ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,10188

	5
	Р5/112 мкр.
	5ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,06374

	52
	В(З)_КОМС37/4
	Р1/4
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2009
	2043
	0,2052

	3
	Р47/8А
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	2009
	2043
	0,28854

	5
	В_СТР23/112
	Р3/112
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,06792

	5
	УТ-3/106
	В_СТР.2/106
	26,00
	0,07
	Подземная канальная
	2009
	2043
	1,13542

	5
	Р4/112мкр.
	Р5/112 мкр.
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	1,46602

	5
	Р2/106
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,09561

	5
	Р2/106
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,09561

	5
	В_СТР.2/106
	Р2/106
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,12748

	52
	В(В)_ВОЛ54/4
	В(З)_КОМС37/4
	61,00
	0,15
	Подземная канальная
	2009
	2043
	3,93084

	4
	В_СТР5.А_4/221
	1ТП
	54,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	1,72098

	5
	УТ-12/112
	УТ-12-П/112
	67,00
	0,15
	Тоннельная
	2009
	2043
	4,31748

	5
	УТ-15/114 МКР
	В_СТР2 / 114
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2043
	1,40275

	5
	Р45/105
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	52
	К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-12М/МЕТАЛЛУРГОВ
	77,60
	0,41
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	10,093432

	5
	Р42/105
	1ТП
	60,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	1,9122

	5
	УТ-23/106
	УТ23-1/106
	11,00
	0,21
	Тоннельная
	2009
	2043
	0,83787

	5
	Р28/105
	4ТП
	40,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	1,2748

	5
	В1/112
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	3
	К-СОВ67/8
	К-СОВ69/8
	36,00
	0,21
	Подземная канальная
	2009
	2043
	2,74212

	5
	УТ-1'/103МКР
	Р1/102 мкр.
	47,00
	0,26
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	4,32776

	3
	К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а
	В_ПОБ62/8
	27,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	1,24551

	5
	В_СТР.22/106
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,1698

	5
	УТ-7 / 102
	Р1 / 102 мкр.
	20,00
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2043
	1,1222

	4
	В_(В)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв.
	Р11/221кв.
	26,00
	0,10
	Надземная
	2009
	2043
	0,88296

	5
	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	В_СТР34А/112
	19,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2043
	1,06609

	5
	Р3/112
	2ТП
	27,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,86049

	5
	УТ-9 /102
	В_БАТЮШКОВА 3 / 102
	136,30
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2043
	7,647793

	4
	Р10/ФМК
	1ТП
	10,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2043
	0,3187

	5
	Р1/102 мкр.
	УТ-5 / 102
	164,40
	0,26
	Подземная канальная
	2009
	2043
	15,137952

	4
	Р11/221кв.
	В_(З)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв.
	30,00
	0,08
	Надземная
	2009
	2043
	0,9561

	4
	Р11/221кв.
	1ТП
	1,00
	0,07
	Надземная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	В_ГИПЕРМАРКЕТ/105мкр.
	1ТП
	1,00
	0,20
	Подвальная
	2009
	2043
	0,04408

	5
	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	В_ГИПЕРМАРКЕТ/105мкр.
	70,00
	0,20
	Подземная бесканальная
	2009
	2043
	5,3319

	4
	В_АВТОКОМПЛЕКС/221кв.
	Р12/221кв.
	21,00
	0,08
	Надземная
	2009
	2043
	0,66927

	3
	ТК-1/ЛЕНИНА
	ТК-2/ЛЕНИНА
	137,00
	0,51
	Подземная канальная
	2009
	2043
	19,86911

	5
	В-ЛЕН28
	Р42/105
	3,55
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,1131385

	5
	УТ-2/105
	В_СТР.1/105
	47,00
	0,15
	Тоннельная
	2009
	2043
	3,02868

	5
	Р1/112
	1ТП
	24,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,81504

	5
	В1/112
	1ТП
	47,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	1,49789

	5
	Р37/5.4
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	Р38/5.4
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2043
	0,03187

	5
	Р29/103МКР
	Р28/103МКР
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2043
	0,10188

	4
	Р34/219
	3ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2043
	0,12748

	52
	К-5/СТАЛЕВАРОВ
	К-6/СТАЛЕВАРОВ
	75,00
	0,26
	Подземная канальная
	2009
	2043
	6,906

	5
	УТ6А/112
	УТ6Б/112
	74,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2043
	4,15214

	5
	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	УТ6А/112
	7,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2044
	0,39277

	5
	Р28/103МКР
	3ТП
	32,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	1,08672

	5
	Р6-1/112 мкр.
	Р7/112 мкр.
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,06374

	5
	Р3/102
	1ТП
	13,70
	0,05
	Подвальная
	2009
	2044
	0,436619

	4
	Р12/221кв.
	1ТП
	7,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2044
	0,22309

	4
	В_(З)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв.
	В_АВТОКОМПЛЕКС/221кв.
	15,00
	0,08
	Надземная
	2009
	2044
	0,47805

	5
	УТ-7 / 102
	УТ-9 /102
	59,50
	0,13
	Подземная канальная
	2009
	2044
	3,48432

	52
	Р23-1/5
	В_С_ПАРК52/5
	30,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2044
	0,9561

	5
	Р43/115
	Р44/115
	26,10
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,831807

	52
	В_ПРИСТР_ПАРК52/5
	1ТП
	0,40
	0,05
	Подвальная
	2009
	2044
	0,012748

	52
	К_ПРИСТР_ПАРК52/5
	В_ПРИСТР_ПАРК52/5
	4,00
	0,05
	Подземная канальная
	2009
	2044
	0,16488

	5
	Р44/115
	1ТП
	24,80
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,790376

	5
	УТ6 / 102
	УТ-7 / 102
	105,00
	0,13
	Подземная канальная
	2009
	2044
	6,1488

	52
	ТК-2'/6 мкр.
	В_ПРИСТР/6 мкр.
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	2009
	2044
	2,30051

	5
	УТ-5 / 102
	УТ6 / 102
	89,00
	0,15
	Подземная канальная
	2009
	2044
	5,73516

	5
	УТ6 / 102
	УТ-8 / 102
	47,00
	0,13
	Подземная канальная
	2009
	2044
	2,75232

	5
	УТ-8 / 102
	В_(С)_СТР7/102
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2009
	2044
	0,4949

	5
	В_(С)_СТР7/102
	Р2/102
	16,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,50992

	5
	Р2/102
	4ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,06374

	4
	Р6/221
	В_(В)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв.
	79,00
	0,10
	Надземная
	2009
	2044
	2,68284

	5
	Р2/102
	5ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2009
	2044
	0,03187

	5
	Р29/103МКР
	2ТП
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,10188

	5
	УТ6Б/112
	В_СТР23/112
	27,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2044
	1,51497

	5
	Р3/102
	Р4/102
	25,30
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,859188

	5
	В_НАСОСНАЯ/108мкр.
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2009
	2044
	0,03187

	5
	Р28/103МКР
	1ТП
	56,00
	0,07
	Подвальная
	2009
	2044
	1,78472

	5
	УТ-12/103МКР
	В1_ СТР.12 /103МКР
	46,00
	0,10
	Тоннельная
	2009
	2044
	2,58106

	5
	УТ-1/108
	В_НАСОСНАЯ/108мкр.
	22,00
	0,04
	Подземная канальная
	2009
	2044
	0,90684

	5
	Р1 / 102 мкр.
	Р6 / 102 мкр.
	17,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,57732

	52
	В_СКЛАД 14А/93
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2009
	2044
	0,03187

	52
	Р15/93
	В_СКЛАД 14А/93
	29,00
	0,05
	Надземная
	2009
	2044
	0,92423

	5
	Р6 / 102 мкр.
	7ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,06792

	5
	Р6 / 102 мкр.
	6ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,03396

	5
	В1_ СТР.12 /103МКР
	Р29/103МКР
	11,00
	0,10
	Подвальная
	2009
	2044
	0,37356

	5
	Р45/105
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2009
	2044
	0,04104

	5
	В_СТР.1/105
	Р45/105
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2009
	2044
	0,04104

	52
	Р26/5
	1ТП
	0,75
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,0239025

	5
	Р6/102
	Р7/102
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,07496

	52
	Р26/5
	В(В)_БАРД11/5
	32,80
	0,26
	Подвальная
	2010
	2044
	2,097232

	5
	Р41/105
	4ТП
	1,90
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,060553

	3
	К-ПОБ72/9
	В(В)_ПОБ72/9
	23,20
	0,08
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,148168

	5
	Р31/103
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	В(С)_СТР6 /102
	Р6/102
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,07496

	5
	УТ-9 /102
	В(С)_СТР6 /102
	33,00
	0,13
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,93248

	52
	В(З)_БАРД11/5
	Р26/5
	16,00
	0,26
	Подвальная
	2010
	2044
	1,02304

	5
	В_СТР5/5.5
	1ТП
	19,30
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,615091

	4
	Р2/222
	Р2.1/222
	9,40
	0,05
	Надземная
	2010
	2044
	0,299578

	5
	УТ-4/106
	В(С)_СТР.4А/106
	36,20
	0,07
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,669906

	5
	Р6/102
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	Р29/103
	Р30/103
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,09561

	5
	УТ-8А/5.5
	В_СТР5/5.5
	14,00
	0,08
	Тоннельная
	2010
	2044
	0,69286

	5
	Р42/5.4
	3ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	В(С)1_СТР7/102
	Р3/102
	66,70
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	2,265132

	5
	Р7/102
	Р8/102
	151,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	5,12796

	52
	Р9/214
	В(Ю)_МИРА25/214
	20,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,6792

	52
	К-ПОБ42/103
	К-ПОБ46/103
	43,70
	0,10
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	2,452007

	4
	Р2.3/222
	В_СКЛАД/222
	26,20
	0,05
	Надземная
	2010
	2044
	0,834994

	5
	Р1/106
	3ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	Р42/105
	В(С)_ЛЕН28/105
	16,80
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,535416

	5
	В(С)_ЛЕН28/105
	В_52 /105
	7,50
	0,07
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,327525

	52
	В(В)_БАРД11/5
	К-19А/БАРДИНА
	39,50
	0,26
	Подземная канальная
	2010
	2044
	3,63716

	3
	ТК-5/ТРУДА
	ТК_МЕД.КОМПЛЕКС/8
	35,00
	0,13
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,0496

	52
	У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-МЕТ12/93
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,24745

	5
	Р5/102
	1ТП
	14,80
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,471676

	5
	Р6/102
	8ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	Р4/102
	Р5/102
	6,90
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,234324

	52
	ТК_БАРД13/БАРДИНА
	В(З)_БАРД11/5
	33,50
	0,26
	Подземная канальная
	2010
	2044
	3,08468

	5
	УТ-29/105
	В_СТР.44/105
	28,50
	0,08
	Тоннельная
	2010
	2044
	1,410465

	52
	В(З)_ЛОМ28/205
	Р2/205
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,38664

	52
	Р2/205
	В(В)_ЛОМ28/205
	5,00
	0,15
	Подвальная
	2010
	2044
	0,2052

	4
	В_СКЛАД/222
	1ТП
	4,40
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,140228

	5
	Р41/5.4
	4ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2010
	2044
	0,19122

	52
	ТК-43/ЛОМОНОСОВА
	В(З)_ЛОМ28/205
	30,70
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,978308

	301
	ТК-12А/ПОБЕДЫ
	ТК-11/ПОБЕДЫ
	170,70
	0,52
	Подземная канальная
	2010
	2044
	24,756621

	4
	Р2.1/222
	Р2.3/222
	8,40
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,267708

	3
	В(В)_НАБ29/9
	К-МОЙКА/9
	57,20
	0,04
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,357784

	5
	Р40/5.4
	Р44/5.4
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,1698

	52
	В(В)_ЛЕН129А/204
	Р129/204
	58,20
	0,15
	Подвальная
	2010
	2044
	2,388528

	5
	Р6/106
	2ТП
	1,00
	0,06
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	В_СТР.44/105
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,09561

	5
	Р30/103
	6ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	52
	К-17/6
	В(Ю)_КОМС25/6
	11,30
	0,21
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,860721

	5
	Р1/106
	2ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,12748

	5
	УТ-АВТОЦЕНТР/115
	В_АВТОЦЕНТР/115
	8,20
	0,13
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,480192

	52
	К-16/ЛУНАЧАРСКОГО
	К-17/6
	40,60
	0,21
	Подземная канальная
	2010
	2044
	3,092502

	5
	Р1/106
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	В_АВТОЦЕНТР/115
	1ТП
	4,40
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,164912

	52
	К-15/ЛУНАЧАРСКОГО
	К-16/ЛУНАЧАРСКОГО
	52,80
	0,21
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,021776

	52
	К-13/6
	К-15/ЛУНАЧАРСКОГО
	62,90
	0,26
	Подземная канальная
	2010
	2044
	5,791832

	52
	ТК-43/ЛОМОНОСОВА
	ТК-44/ЛОМОНОСОВА
	72,60
	0,41
	Подземная канальная
	2010
	2044
	9,443082

	5
	Р4/102
	2ТП
	2,50
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,079675

	52
	В_ВЕР53/А
	1ТП
	3,20
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,101984

	52
	К-ВОЛ14/А
	В_ПОБ32/А
	47,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	1,95795

	5
	Р41/5.4
	Р42/5.4
	6,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,22488

	5
	УТ-8 / 102
	В(С)1_СТР7/102
	36,50
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,048015

	5
	Р3/102
	3ТП
	3,30
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,105171

	5
	Р5/102
	Р6/102
	72,30
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	2,304201

	52
	В_ПОБ32/А
	1ТП
	2,50
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,079675

	5
	Р6/102
	9ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ
	УТ-1/5.4
	66,00
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,25304

	3
	Р36/8
	2ТП
	55,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	1,75285

	5
	Р17 /5.4
	2ТП
	23,90
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,761693

	5
	Р31/103
	4ТП
	3,00
	0,04
	Подвальная
	2010
	2044
	0,09561

	5
	Р40/5.4
	Р41/5.4
	25,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,937

	5
	В_СТР.21/106
	Р1/106
	51,20
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	1,738752

	3
	Р36/8
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03748

	5
	В_(С)_СТР_В/Ж/5.4
	УТ-1 мкp.5.4
	51,40
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,884054

	5
	УТ-1 мкp.5.4
	В_1В/Г мкp.5.4
	10,20
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,572322

	5
	В_1В/Г мкp.5.4
	Р17 /5.4
	7,70
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,261492

	4
	К(В)-СПОРТ2/ФМК
	Р-100-1/ФМК
	47,90
	0,08
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,370571

	5
	В(Ю)_13Б/106
	Р16/106
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,3396

	5
	Р3/102
	Р4/102
	8,70
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,295452

	3
	В_МЕД.КОМПЛЕКС/8
	Р36/8
	4,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	0,14992

	3
	ТК_МЕД.КОМПЛЕКС/8
	В_МЕД.КОМПЛЕКС/8
	4,00
	0,13
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,23424

	5
	В_СТР.2/5.4
	Р40/5.4
	12,00
	0,15
	Подвальная
	2010
	2044
	0,49248

	3
	Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ
	УТ-7/ОСТИНСКАЯ
	223,70
	0,21
	Подземная канальная
	2010
	2044
	17,039229

	5
	УТ-1/5.4
	В_СТР.2/5.4
	24,00
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,54656

	3
	ТК-66/ПОБЕДЫ
	Р66/ПОБЕДЫ
	40,00
	0,41
	Подземная канальная
	2010
	2044
	5,2028

	52
	К-ЛАБОР/202
	Р6/202
	162,50
	0,10
	Надземная
	2010
	2044
	5,5185

	52
	Р129/204
	1ТП
	12,20
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,388814

	5
	В2 АВТОСАЛОН/114
	Р32/114
	41,98
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	1,4256408

	3
	К-12/10
	К-4/10
	5,00
	0,26
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,4604

	5
	В(С)_СТР.4А/106
	Р6/106
	27,00
	0,06
	Подвальная
	2010
	2044
	0,86049

	21
	ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ
	59,00
	0,70
	Подземная канальная
	2010
	2044
	11,84661

	5
	Р29/103
	7ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	Р32/114
	ТП2
	9,90
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,315513

	4
	В_АВТОМАГАЗИН/222
	Р2/222
	6,80
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,216716

	5
	Р43/5.4
	Р45/5.4
	22,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,74712

	3
	УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	Р1-УТ-8/ОСТИНСКАЯ
	56,80
	0,21
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,326456

	52
	В(Ю)_МИРА25/214
	К-Мира, 25
	71,50
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,011865

	52
	Р6/202
	В_КОМАР5/202
	30,20
	0,07
	Надземная
	2010
	2044
	0,962474

	5
	Р43/5.4
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	1
	ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	К_ПЕРВ42-48/21
	202,00
	0,31
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	19,86468

	5
	Р41/105
	5ТП
	0,90
	0,03
	Подвальная
	2010
	2044
	0,028683

	5
	Р42/5.4
	Р43/5.4
	73,00
	0,13
	Подвальная
	2010
	2044
	2,73604

	5
	УТ-12-П/112
	Р15/112
	33,00
	0,15
	Тоннельная
	2010
	2044
	2,12652

	5
	Р32/114
	3ТП
	18,20
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,580034

	5
	УТ-2/114
	В2 АВТОСАЛОН/114
	40,73
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	2,2853603

	5
	Р15/112
	УТ-1А/112
	23,00
	0,08
	Тоннельная
	2010
	2044
	1,13827

	5
	Р36/105
	Р41/105
	8,50
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,270895

	3
	К-ПОБ72/9
	В(З)_ПОБ72/9
	66,00
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	3,70326

	5
	Р16/106
	Р15/106
	22,60
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,767496

	52
	Р2-1/215
	В(Ю)_МЕТ65/215
	0,93
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,0296391

	5
	УТ-22/106
	В_СТР.21/106
	22,70
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,273697

	3
	К-4/10
	Р8/10
	211,60
	0,26
	Подземная канальная
	2010
	2044
	19,484128

	52
	В(ЮЗ)_ЛЕН129А/204
	К-ЛЕН129А/204
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,38664

	5
	В_52 /105
	1ТП
	36,50
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	1,163255

	5
	Р15/106
	1ТП
	2,73
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,0870051

	301
	Р7 мкp.7
	ТК-10'/ПОБЕДЫ
	28,30
	0,52
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,104349

	3
	ТК-10/ПОБЕДЫ
	ТК-9В/ПОБЕДЫ
	54,70
	0,52
	Подземная канальная
	2010
	2044
	7,933141

	52
	К-ВОЛ14/А
	В_ВЕР53/А
	45,60
	0,05
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	1,879632

	52
	В(Ю)_МЕТ65/215
	В_ЖУК3А/215
	71,14
	0,05
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	2,9323908

	52
	К-ПОБ38/103
	К-ПОБ40/103
	30,20
	0,10
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	1,694522

	5
	УТ-17/ГОДОВИКОВА
	УТ-18/ГОДОВИКОВА
	50,00
	0,80
	Подземная канальная
	2010
	2044
	11,267

	52
	В_ЖУК3А/215
	1ТП
	1,10
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,035057

	5
	УТ-15/ГОДОВИКОВА
	УТ-16/ГОДОВИКОВА
	89,80
	0,80
	Подземная канальная
	2010
	2044
	20,235532

	4
	Р57/ПРОМЗОНА
	1ТП
	3,95
	0,05
	Надземная
	2010
	2044
	0,1258865

	5
	УТ-13/103МКР
	В2_СТР.12/103
	50,00
	0,10
	Тоннельная
	2010
	2044
	2,8055

	5
	Р6/106
	1ТП
	1,00
	0,06
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	УТ-16/ГОДОВИКОВА
	УТ-17/ГОДОВИКОВА
	120,40
	0,80
	Подземная канальная
	2010
	2044
	27,130936

	21
	ТК-14/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ
	165,00
	0,51
	Подземная канальная
	2010
	2044
	23,92995

	5
	УТ-14/106
	В(Ю)_13Б/106
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,40275

	4
	У-100-2/ФМК
	К-ФМК1/ФМК
	5,75
	0,08
	Подземная канальная
	2010
	2044
	0,2845675

	52
	К-5/ЛЕНИНА
	ТК-1/БАРДИНА
	74,40
	0,41
	Подземная канальная
	2010
	2044
	9,677208

	4
	К-ФМК1/ФМК
	Р-100-3/ФМК
	29,10
	0,08
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,440159

	4
	Р-100-3/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,03187

	5
	Р8/102
	2ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,06374

	21
	ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ
	121,00
	0,61
	Подземная канальная
	2010
	2044
	21,32504

	5
	Р8/102
	1ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	2010
	2044
	0,9561

	4
	Р-100-1/ФМК
	У-100-2/ФМК
	153,70
	0,08
	Надземная
	2010
	2044
	4,898419

	52
	Р129/204
	В(ЮЗ)_ЛЕН129А/204
	27,80
	0,15
	Подвальная
	2010
	2044
	1,140912

	3
	ТК-9/ПОБЕДЫ
	ТК-9Б/ПОБЕДЫ
	33,50
	0,52
	Подземная канальная
	2010
	2044
	4,858505

	52
	К-МЕТ12/93
	В_МЕТ12/93
	55,85
	0,08
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	2,7640165

	5
	В2_СТР.12/103
	Р29/103
	26,00
	0,10
	Подвальная
	2010
	2044
	0,88296

	301
	кв.227ПРОМЗОНА Р90
	Р7 мкp.7
	167,20
	0,52
	Надземная
	2010
	2044
	21,598896

	52
	В_КОМАР5/202
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,09561

	5
	В_СТР15В/112
	1ТП
	5,70
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,181659

	5
	Р30/103
	Р31/103
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2010
	2044
	0,9561

	52
	Р3/5
	Р4/5
	380,00
	0,10
	Надземная
	2010
	2044
	12,9048

	3
	ТК-67/ПОБЕДЫ
	ТК-66/ПОБЕДЫ
	62,80
	0,41
	Подземная канальная
	2010
	2044
	8,168396

	5
	УТ-1А/112
	В_СТР15В/112
	22,50
	0,07
	Тоннельная
	2010
	2044
	0,982575

	52
	К-ПОБ40/103
	К-ПОБ42/103
	20,70
	0,10
	Подземная бесканальная
	2010
	2044
	1,161477

	3
	К(С)-ПОБ76/9
	К-ПОБ72/9
	20,60
	0,15
	Подземная канальная
	2010
	2044
	1,327464

	3
	ТК-9В/ПОБЕДЫ
	ТК-9Б/ПОБЕДЫ
	36,50
	0,52
	Подземная канальная
	2010
	2044
	5,293595

	21
	Р1/24
	2ТП
	21,00
	0,05
	Подвальная
	2010
	2044
	0,66927

	5
	УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	47,00
	0,15
	Подземная канальная
	2011
	2044
	3,02868

	5
	УТ-26/106
	В СТР.3/106
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,23442

	4
	Р18/219
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	В_СТР15Б/112
	1ТП
	22,60
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,720262

	5
	В_СКЛАД/102
	1ТП
	0,90
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,028683

	4
	УТ-1
	К(Ю)-МОЛОД19Б/ФМК
	47,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	3,02868

	5
	Р-2-1/106
	Р-2-2/106
	26,10
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	0,978228

	5
	В_Стр.10а/106
	Р1-1/106
	27,00
	0,15
	Подвальная
	2011
	2044
	1,10808

	52
	К-13/ЛЕНИНА
	ТК-41/ЛОМОНОСОВА
	13,30
	0,41
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,729931

	52
	ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп1
	К-13/ЛЕНИНА
	65,00
	0,70
	Подземная канальная
	2011
	2044
	13,05135

	5
	Р1/106
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03396

	21
	ТК-20/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К1_РОДДОМ/23
	52,00
	0,15
	Подземная канальная
	2011
	2044
	3,35088

	5
	УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	В_СТР.51/105
	26,00
	0,13
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,52256

	5
	Р1/103
	Р2/103
	24,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,76488

	1
	В_ТИМ1/16
	1ТП
	1,50
	0,04
	Подвальная
	2011
	2044
	0,047805

	1
	К_ТИМ8/277
	В_ТИМ1/16
	97,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	3,99834

	5
	Р1/102
	В_ТОРГ1/102
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,3187

	5
	УТ-12А/5.5МКР
	В_Сервис/5.5
	4,40
	0,05
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	0,181368

	52
	К-МИРА19Б/214
	К-МИРА19А/214
	42,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	2,35662

	5
	В_Сервис/5.5
	1ТП
	37,30
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	1,188751

	4
	Р11/ФМК
	СКЛАД ПИОНЕРСКАЯ 14Г ПРАЧЕЧНАЯ
	1,50
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,047805

	5
	УТ-5/106
	В-2_СТР4А/106
	38,00
	0,13
	Тоннельная
	2011
	2044
	2,22528

	5
	УТ-5А/5.4
	В_ЗАП_СТР3/5.4
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,4847

	5
	Р10/106
	6ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	В_ТОРГ1/102
	Р2-2/102
	3,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	0,14847

	5
	Р2-2/102
	Р2/102
	9,00
	0,08
	Надземная
	2011
	2044
	0,28683

	52
	Р5/93
	Р2/93
	1,00
	0,15
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,06444

	5
	Р8/106
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	Р10/106
	5ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	Р7/106
	Р8/106
	15,50
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,493985

	52
	В_МИРА19/214
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	52
	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	571,00
	0,50
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	82,81213

	52
	В_ЛОМ57/213
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	52
	К-ЛОМ57/213
	В_ЛОМ57/213
	84,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	3,87492

	4
	Р18/219
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	В_ЗАП_СТР3/5.4
	Р39/5.4
	7,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,22309

	52
	К-МИРА23Б/214
	К-МИРА19Б/214
	54,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	3,02994

	52
	Р1/93
	Р5/93
	5,50
	0,15
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,35442

	1
	Р45/20
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,35057

	4
	УТ-1
	К-МОЛОД19/ФМК
	7,50
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,371175

	52
	Р2/93
	Р21/93
	59,00
	0,15
	Надземная
	2011
	2044
	2,42136

	3
	ТК-2/ЛЕНИНА
	ТК-1/КОММУНИСТОВ
	42,00
	0,41
	Подземная канальная
	2011
	2044
	5,46294

	5
	Р2/103
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,28683

	1
	В_ПРИСТР93Б/277
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,15935

	52
	К-ПИЩ./202
	В_МОРГ/202
	48,00
	0,03
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,97856

	5
	УТ-21/103МКР
	В_СТР.12/103
	46,00
	0,08
	Тоннельная
	2011
	2044
	2,27654

	5
	Р-3-1/106
	7ТП
	42,50
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	1,354475

	5
	Р16/106
	1ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	1,11545

	5
	Р39/5.4
	5ТП
	5,00
	0,04
	Подвальная
	2011
	2044
	0,15935

	52
	К-ЛЕН84/Б
	В_ВЕР41/Б
	61,80
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	3,058482

	5
	Р39/5.4
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	1
	УТ-КРАСНАЯ/20
	В_КРАСНАЯ 4А/20
	27,30
	0,07
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	1,259349

	52
	К-МИРА19А/214
	В_МИРА19/214
	56,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	2,30832

	3
	К(С)-СОВ10/9А
	В_СОВ12/9А
	46,00
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	2,27654

	52
	К-ЛЕН129А/204
	К-ЛЕН129/204
	25,00
	0,13
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,464

	5
	УТ-1/106
	В_СТР.1/106
	25,10
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,408361

	5
	В_СТР.1/106
	Р1/106
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	1,12068

	5
	Р47/5.4
	5ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	52
	Р8/215
	В(Ю)_ЛЕН122А/215
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	1,12068

	5
	Р9/106
	Р10/106
	14,20
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,452554

	5
	Р43/5.4
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	1
	ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	102,00
	0,31
	Подземная канальная
	2011
	2044
	10,03068

	5
	УТ-35/105
	В2_65/2/105
	20,00
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,9898

	5
	Р1-1/106
	1ТП
	1,70
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,054179

	5
	Р1-1/106
	Р2/106
	35,00
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	1,3118

	5
	Р47/5.4
	6ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,06374

	5
	Р2/106
	2ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,09561

	5
	Р-3/106
	Р-3-1/106
	19,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,60553

	5
	Р2/106
	Р-2-1/106
	59,20
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	2,218816

	3
	ТК-7А/ТРУДА
	ТК-7/ДАНИЛОВА
	70,00
	0,31
	Подземная канальная
	2011
	2044
	6,8838

	5
	В2_65/2/105
	6ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,06374

	5
	Р-3-1/106
	6ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,22309

	5
	Р44/5.4
	Р47/5.4
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,22309

	5
	В_СТР.51/105
	Р1/105
	4,30
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	0,161164

	5
	Р1/106
	4ТП
	0,60
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,019122

	5
	Р1/103
	4ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,09561

	5
	Р1/106
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03396

	1
	Р68/277
	В_ПРИСТР93Б/277
	3,00
	0,05
	Надземная
	2011
	2044
	0,09561

	5
	УТ-1А/112
	В_СТР15Б/112
	22,60
	0,07
	Тоннельная
	2011
	2044
	0,986942

	5
	Р7/106
	Р9/106
	27,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,91692

	52
	В(З)_ЛЕН122А/215
	Р8/215
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03396

	52
	К-4А/СТАЛЕВАРОВ
	К-5/СТАЛЕВАРОВ
	125,00
	0,31
	Подземная канальная
	2011
	2044
	12,2925

	21
	К_К_БЕЛ38/23
	 
	91,50
	0,07
	Подземная канальная
	2011
	2044
	4,220895

	5
	Р1/106
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03396

	52
	В(С)_УСТ6/5
	Р27/5
	35,00
	0,21
	Подвальная
	2011
	2044
	1,5428

	52
	Р27/5
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	3
	ТК-10/ТРУДА
	К-ТРУД48/8А
	3,00
	0,21
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,22851

	52
	К-ХОЗ./202
	К-ПИЩ./202
	49,70
	0,07
	Подземная канальная
	2011
	2044
	2,292661

	52
	ТК_УСТ6_1/БАРДИНА
	В(С)_УСТ6/5
	6,00
	0,21
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,45702

	5
	Р2/105
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	52
	К-МИРА23А/214
	К-МИРА23Б/214
	22,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	1,23442

	52
	К-ПОЛИК-КА/207
	В_ПОЛИКЛ./207
	7,00
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,39277

	5
	Р16/5.5
	ТП2
	32,60
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	1,038962

	52
	Р1/53
	Р33/53
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,4949

	52
	К-ГЛАВ.1/207
	К-ПОЛИК-КА/207
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	3,3666

	52
	Р1/115
	В(З)_ЛЕН122А/215
	3,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	0,16833

	5
	Р1-1/106
	Р1/106
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,15935

	5
	Р2/106
	1ТП
	0,80
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,025496

	4
	Р17/219
	Р18/219
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,25496

	21
	У-2ОС/23
	1ТП
	23,50
	0,07
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,084055

	5
	Р1/105
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	5
	В_19/106
	Р1-1/106
	3,60
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	0,134928

	5
	Р15/105
	8ТП
	9,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,30564

	52
	К-ПОЛИК-КА/207
	В_ДЕТС./207
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	2,30051

	52
	К-МОСК56-58/2
	В(З)_МОСК56/2
	19,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	1,06609

	52
	В(В)_МОСК60/2
	В(З)_МОСК58/2
	28,00
	0,13
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,63968

	5
	УТ-9Б/5.5
	В_СТР5 ПРИСТРОЙКА/5.5
	10,70
	0,05
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,441054

	5
	Р8/106
	4ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	3
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ
	77,00
	0,50
	Подземная канальная
	2011
	2044
	11,16731

	21
	 
	У-2ОС/23
	322,30
	0,07
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	14,867699

	52
	К-ЛЕН129/204
	К-ЛЕН131/204
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	2011
	2044
	2,6352

	5
	Р1/106
	Р2/106
	110,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	3,5057

	4
	К-СЕВ27/ФМК
	В_СЕВ.Ш27/ФМК
	8,70
	0,08
	Подземная канальная
	2011
	2044
	0,430563

	5
	УТ-34/106
	В_19/106
	39,50
	0,13
	Тоннельная
	2011
	2044
	2,31312

	5
	Р-2-2/106
	Р-2-2-1/106
	3,90
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	0,146172

	52
	В_МОРГ/202
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2011
	2044
	0,06374

	5
	Р-2-2-1/106
	Р-2-3/106
	9,60
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,326016

	5
	Р1/105
	Р2/105
	51,00
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	1,73196

	52
	К-МАЯК11/110
	К-МАЯК17/110
	94,00
	0,31
	Подземная канальная
	2011
	2044
	9,24396

	5
	Р2/105
	Р3/105
	33,40
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	1,134264

	52
	К-МАЯК17/110
	К-МАЯК15-17/110
	76,00
	0,31
	Подземная канальная
	2011
	2044
	7,47384

	5
	Р-2-3/106
	Р-2-4/106
	2,50
	0,10
	Подвальная
	2011
	2044
	0,0849

	3
	К-ТРУД48/8А
	К-ТРУД33/8А
	71,00
	0,21
	Подземная канальная
	2011
	2044
	5,40807

	5
	Р-2-4/106
	Р-2-5/106
	13,50
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,430245

	52
	В(В)_МОСК56/2
	В_МОСК54/2
	38,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	2,13218

	52
	В(В)_МОСК58/2
	К-МОСК56-58/2
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,17831

	5
	В-2_СТР4А/106
	Р7/106
	15,50
	0,13
	Подвальная
	2011
	2044
	0,58094

	5
	Р3/105
	3ТП
	6,50
	0,04
	Подвальная
	2011
	2044
	0,207155

	52
	Р33/53
	1ТП
	11,50
	0,08
	Надземная
	2011
	2044
	0,366505

	5
	Р-2-1/106
	3ТП
	13,60
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,433432

	5
	Р-2-2/106
	4ТП
	11,30
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,360131

	21
	ТК-7/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-8/ЮБИЛЕЙНАЯ
	127,00
	0,51
	Подземная канальная
	2011
	2044
	18,41881

	52
	Р27/5
	В(Ю)_УСТ6/5
	38,00
	0,21
	Подвальная
	2011
	2044
	1,67504

	52
	В(Ю)_УСТ6/5
	К-21/БАРДИНА
	15,00
	0,21
	Подземная канальная
	2011
	2044
	1,14255

	5
	Р-2-5/106
	Р-3/106
	7,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	0,34643

	5
	Р16/5.5
	ТП1
	0,80
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,025496

	52
	К-КРАВ3/93
	Р1/93
	97,60
	0,05
	Подземная бесканальная
	2011
	2044
	4,023072

	4
	Р17/219
	1ТП
	18,00
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,57366

	5
	Р9/106
	Р11/106
	48,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	1,52976

	52
	Р1/93
	В_КРАВ9/93
	52,00
	0,05
	Подземная канальная
	2011
	2044
	2,14344

	3
	ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ
	118,00
	0,50
	Подземная канальная
	2011
	2044
	17,11354

	5
	В_СТР5 ПРИСТРОЙКА/5.5
	Р16/5.5
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2011
	2044
	0,03187

	1
	В_КРАСНАЯ 4А/20
	1ТП
	81,20
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	2,587844

	5
	Р-2-3/106
	5ТП
	12,20
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,388814

	5
	Р1/103
	2ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,06374

	5
	Р2/102
	В_СКЛАД/102
	156,00
	0,08
	Надземная
	2011
	2044
	4,97172

	5
	В_СТР.12/103
	Р1/103
	25,50
	0,08
	Подвальная
	2011
	2044
	0,812685

	5
	Р2/103
	3ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2011
	2044
	0,06374

	21
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	120,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	7,7328

	21
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_Ж.Д.СТР.№1/25
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,78421

	3
	В_СОВ21/8А
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	3
	Р32/8А
	В_СОВ21/8А
	26,00
	0,04
	Надземная
	2012
	2044
	0,82862

	1
	К_ГОГ22/20
	УТ-1
	33,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,12652

	52
	К-ЛЕН153А/1
	В(С)_ЛЕН153А/211
	10,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,6444

	5
	УТ-19/112
	УТ-20/112
	78,00
	0,20
	Тоннельная
	2012
	2044
	5,94126

	52
	В(С)_ЛЕН153А/211
	Р1/211
	11,00
	0,13
	Подвальная
	2012
	2044
	0,41228

	21
	ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ
	ТК-1/23МКР
	38,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,49904

	5
	Р18/106
	7ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	УТ-21/112
	УТ-20/112
	83,00
	0,20
	Тоннельная
	2012
	2044
	6,32211

	5
	Р11/106
	Р18/106
	13,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,41431

	5
	Р2/106
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	21
	ТК-4А/23МКР
	ТК-4/23МКР
	193,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	17,77144

	5
	Р1/106
	Р2/106
	23,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,73301

	5
	Р1/106
	2ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	3
	К-СОЦ27/9А
	В_СОЦ27/9А
	32,50
	0,05
	Надземная
	2012
	2044
	1,035775

	5
	Р-1/112
	УТ-19/112
	61,00
	0,20
	Тоннельная
	2012
	2044
	4,64637

	5
	Р2/106
	2ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	5
	В_СТР5А/106
	Р1/106
	7,00
	0,10
	Подвальная
	2012
	2044
	0,23772

	5
	УТ-1А/106
	В1_СТР7А/106
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,23065

	5
	УТ-1А/106
	УТ-2А/106
	36,00
	0,08
	Подземная канальная
	2012
	2044
	1,78164

	5
	УТ-9 зклц.106
	В_СТР5А/106
	55,00
	0,10
	Тоннельная
	2012
	2044
	3,08605

	5
	Р1/106
	Р16/106
	17,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,54179

	5
	Р16/106
	Р17/106
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	Р17/106
	5ТП
	22,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,70114

	5
	Р16/106
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	5
	Р17/106
	4ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	21
	ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	39,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,51316

	5
	УТ-1/115
	УТ-2/115
	58,00
	0,21
	Подземная канальная
	2012
	2044
	4,41786

	5
	УТ-5Б/115МКР
	УТ-1/115
	38,00
	0,21
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,89446

	52
	К-РАДУГА/1
	К-ЛЕН153А/1
	72,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	4,63968

	5
	Р18/106
	8ТП
	2,00
	0,04
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	Р15/106
	Р14/106
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2012
	2044
	0,10188

	5
	Р14/106
	Р13/106
	15,30
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,487611

	5
	Р13/106
	2ТП
	84,40
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	2,689828

	5
	УТ-2А/106
	В2_СТР7А/106
	5,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,23065

	3
	ТК-4/КОММУНИСТОВ
	УТ-1/КОММУНИСТОВ
	40,00
	0,40
	Подземная канальная
	2012
	2044
	5,2028

	21
	ТК-2/23МКР
	ТК-3/23МКР
	69,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	6,35352

	21
	ТК-1/23МКР
	ТК-2/23МКР
	73,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	6,72184

	52
	К-МАМЛ19/3
	В(З)_МАМЛ15/3
	68,00
	0,13
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,98208

	5
	В_СТР11/106
	Р17/106
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2012
	2044
	0,1698

	5
	УТ-1/112
	УТ-21/112
	88,00
	0,20
	Тоннельная
	2012
	2044
	6,70296

	5
	В3-65/2/105
	7ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,12748

	5
	УТ-35/105
	В3-65/2/105
	61,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,81393

	21
	ТК-5/23МКР
	ТК-4А/23МКР
	23,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,11784

	5
	УТ-21/112
	В3_СТР3/112
	47,00
	0,13
	Тоннельная
	2012
	2044
	2,75232

	5
	В_СТР26/112
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,09561

	51052
	К-ДОБР2'/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	29,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2012
	2044
	1,33777

	52
	Р17-1/110
	Р20/110
	54,00
	0,05
	Надземная
	2012
	2044
	1,72098

	52
	Р17-1/110
	1ТП
	61,00
	0,05
	Надземная
	2012
	2044
	1,94407

	5
	УТ-12-П/112
	В_СТР26/112
	28,00
	0,08
	Тоннельная
	2012
	2044
	1,38572

	21
	Р49/18
	2ТП
	3,00
	0,04
	Надземная
	2012
	2044
	0,09561

	5
	Р17/106
	2ТП
	30,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,9561

	5
	УТ-2А/106
	В3_СТР7А/106
	47,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,16811

	21
	В_ГАРАЖ/25А
	2ТП
	142,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	4,52554

	21
	ТК-3/23МКР
	ТК-4/23МКР
	60,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	5,5248

	21
	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25
	123,00
	0,25
	Подземная канальная
	2012
	2044
	11,32584

	5
	УТ-7 зклц./106
	УТ-1А/106
	29,00
	0,10
	Подземная канальная
	2012
	2044
	1,62719

	21
	Р1/24
	1ТП КПП И ПЕСКОСУШИЛКА ТРАМВ.П
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	УТ-5А/5.4
	В_КОРПУС 5/5.4
	22,00
	0,13
	Подземная канальная
	2012
	2044
	1,28832

	5
	В_КОРПУС 5/5.4
	Р40/5.4
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2012
	2044
	0,07496

	5
	Р40/5.4
	6ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	В3_СТР3/112
	Р13/112
	33,00
	0,13
	Подвальная
	2012
	2044
	1,23684

	5
	Р45/5.4
	Р48/5.4
	31,00
	0,10
	Подвальная
	2012
	2044
	1,05276

	5
	В СТР.3/106
	Р1/106
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2012
	2044
	0,10188

	52
	К-ОБЩЕЖ./10
	В_ОБЩЕЖ./10
	65,00
	0,08
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,21685

	52
	В_МАСТ./10
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,09561

	52
	К-ОБЩЕЖ./10
	В_МАСТ./10
	13,00
	0,08
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,64337

	5
	В3_СТР7А/106
	1ТП
	13,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,41431

	5
	В2_СТР7А/106
	2ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,38244

	5
	УТ-63/5.4
	В_НОВОГРИТИНСКАЯ 11/зашекснинский
	93,00
	0,05
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,83346

	5
	В_НОВОГРИТИНСКАЯ 11/зашекснинский
	1ТП
	5,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	0,15935

	52
	К-СТР7/3
	В_СТР7/3
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,32291

	4
	ТК-8/ОКИНИНА-комп1
	ТК-8/ОКИНИНА
	0,50
	0,41
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,065035

	52
	К-СТР1/3
	К-МАМЛ19/3
	46,00
	0,13
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,69376

	52
	К-СТР5/3
	К-СТР3/3
	49,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,15756

	52
	К-СТР7/3
	К-СТР5/3
	93,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	5,99292

	52
	К-СТР3/3
	К-СТР1/3
	53,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	3,41532

	5
	В1_СТР7А/106
	3ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,38244

	52
	Р2
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	5
	Р7/102
	4ТП
	31,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,98797

	52
	К-5/ДОМЕНЩИКОВ
	К-СТР7/3
	12,00
	0,15
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,77328

	5
	Р17/106
	1ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	0,15935

	5
	Р48/5.4
	Р49/5.4
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2012
	2044
	1,46602

	5
	УТ-1/103МКР
	УТ-1'/103МКР
	154,00
	0,26
	Подземная канальная
	2012
	2044
	14,18032

	5
	Р48/5.4
	7ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,03187

	3
	К-ТРУД 8
	В_ТРУД8
	20,00
	0,05
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,8244

	5
	УТ-16/106
	В_СТР11/106
	21,00
	0,10
	Подземная канальная
	2012
	2044
	1,17831

	5
	Р3/103
	5ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,06374

	5
	УТ-20/ 103МКР
	В_СТР.12/103
	52,00
	0,07
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,39876

	5
	Р13/112
	1ТП
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2012
	2044
	0,1874

	4
	ТК-7/ОКИНИНА-комп1
	ТК-7/ОКИНИНА
	0,50
	0,41
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,065035

	4
	ТК-7/ОКИНИНА
	ТК-7/ОКИНИНА-комп2
	0,50
	0,41
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,065035

	4
	ТК-6/ОКИНИНА
	ТК-7/ОКИНИНА-комп1
	64,00
	0,52
	Подземная канальная
	2012
	2044
	9,28192

	4
	ТК-7/ОКИНИНА-комп2
	ТК-8/ОКИНИНА-комп1
	71,00
	0,52
	Подземная канальная
	2012
	2044
	10,29713

	5
	В_СТР.12/103
	Р3/103
	20,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,6374

	21
	В_ЮБ-ПРЕОД/118
	1ТП
	6,82
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,2173534

	5
	Р3/103
	6ТП
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	0,25496

	5
	УТ-4'/106МКР ЮГ
	УТ-1/103МКР
	486,25
	0,26
	Подземная канальная
	2012
	2044
	44,7739

	21
	В_ЮБ47/118
	В_ЮБ-ПРЕОД/118
	16,00
	0,13
	Подземная канальная
	2012
	2044
	0,93696

	21
	Р1/18
	В_ЮБ47/118
	49,00
	0,07
	Подвальная
	2012
	2044
	1,56163

	3
	К(З)-ЛИБК36/8А
	К-1/8А
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	2012
	2044
	2,20893

	3
	К-ТРУД33/8А
	К(З)-ЛИБК36/8А
	56,00
	0,20
	Подземная канальная
	2012
	2044
	4,26552

	3
	В_КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР/8А
	1ТП
	26,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2012
	2044
	1,07172

	3
	Р20/8А
	В1_ЦЕХ/8А
	30,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	0,9561

	3
	В1_ЦЕХ/8А
	В_КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР/8А
	26,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2012
	2044
	1,07172

	3
	В_ТРУД8
	1ТП
	13,00
	0,05
	Подвальная
	2012
	2044
	0,41431

	21
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_ЖДСТР№2/25
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,78421

	3
	Р31/8А
	Р38/8А
	5,00
	0,10
	Надземная
	2013
	2044
	0,1698

	21
	Р13/18
	В-1/18
	13,00
	0,03
	Надземная
	2013
	2044
	0,41431

	21
	В-1/18
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	21
	В_Ж.Д.СТР.№1/25
	1ТП
	63,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	2,00781

	21
	В_ЖДСТР№2/25
	1ТП
	60,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	1,9122

	1
	Р66/20
	2ТП
	77,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	2,61492

	1
	Р66/20
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,20376

	5
	УТ-12/105
	В_СЕКЦИЯ И /105
	26,00
	0,08
	Тоннельная
	2013
	2044
	1,28674

	3
	В_СОВ23/8А
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	1
	В_СТР2/20
	Р66/20
	14,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,52472

	5
	Р30 /105
	9ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	В_СЕКЦИЯ И /105
	Р30 /105
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,28683

	1
	УТ-1
	В_СТР2/20
	4,00
	0,13
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,23424

	5
	Р31 /105
	11ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	В_СЕКЦИЯ К/105
	Р31 /105
	23,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,73301

	5
	Р30 /105
	10ТП
	11,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,35057

	5
	Р31 /105
	12ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	5
	УТ-14/105
	В_СЕКЦИЯ К/105
	29,00
	0,07
	Тоннельная
	2013
	2044
	1,33777

	5
	УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	В_СТР55/105
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,72943

	5
	Р21/112
	9ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р20/112
	8ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р19/112
	7ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,12748

	5
	Р20/112
	Р21/112
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р44/115
	Р46/115
	33,40
	0,15
	Тоннельная
	2013
	2044
	2,152296

	5
	Р1/105
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	УТ-2/115
	Р44/115
	30,42
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,3170914

	4
	Р1/222
	Р1.1/222
	21,10
	0,05
	Подземная бесканальная
	2013
	2044
	0,869742

	5
	В-1/106
	1ТП
	19,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,60553

	5
	Р1/106
	Р1/106
	8,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,25496

	52
	В(С)_УСТ8/5
	Р28/5
	9,00
	0,21
	Подвальная
	2013
	2044
	0,39672

	5
	В_Ж Д 1/106
	Р1/106
	8,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	0,32832

	5
	УТ-31'Б/105
	В_ДЕТСКИЙ САД/105
	95,00
	0,10
	Тоннельная
	2013
	2044
	5,33045

	52
	К-21/БАРДИНА
	В(С)_УСТ8/5
	43,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	3,27531

	52
	Р28/5
	В(Ю)_УСТ8/5
	4,00
	0,21
	Подвальная
	2013
	2044
	0,17632

	52
	К-УСТЮЖ1/БАРДИНА
	В(С)_УСТ1/5
	10,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,7617

	5
	В_ДЕТСКИЙ САД/105
	Р1/105
	3,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,10188

	52
	В(Ю)_УСТ8/5
	К-УСТЮЖ1/БАРДИНА
	91,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	6,93147

	5
	Р1/105
	1ТП
	47,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	1,49789

	21
	В_(З)_БОРШ48_АБК/18
	Р1/18
	90,00
	0,07
	Надземная
	2013
	2044
	2,8683

	21
	В_(З)_БОРШ48_АБК/18
	Р1/18
	70,00
	0,07
	Надземная
	2013
	2044
	2,2309

	5
	В_ЛЕН25/106
	Р3/106
	20,80
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,779584

	5
	УТ-1/106
	В_ЛЕН25/106
	44,00
	0,13
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,57664

	3
	Р32/8А
	Р31/8А
	35,00
	0,08
	Надземная
	2013
	2044
	1,11545

	1
	ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-1А/277
	63,00
	0,26
	Подземная канальная
	2013
	2044
	5,80104

	5
	Р46/115
	В_СТР30/115
	107,00
	0,15
	Тоннельная
	2013
	2044
	6,89508

	3
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	В(З)_НАБ31/9
	28,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,13276

	52
	В_ ТИР /103
	1ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	0,19122

	52
	В_ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ/103
	1ТП
	2,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	5
	Р1/106
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	3
	В(В)_НАБ31/9
	К-НАБ33-35/9
	42,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,70648

	5
	В_СТР30/115
	Р45/115
	4,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	0,16416

	5
	Р45/115
	1ТП
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	0,04104

	5
	Р45/115
	Р46/115
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,1874

	5
	Р46/115
	Р47/115
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,09561

	5
	УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ
	В_КОРП Г/5.4
	25,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,40275

	5
	Р47/115
	3ТП
	1,78
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	0,0567286

	5
	Р47/115
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	УТ-1/106
	В-1/106
	13,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,59969

	5
	УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	В_Ж Д 1/106
	18,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,15992

	3
	В(З)_НАБ31/9
	Р24/9
	0,90
	0,21
	Подвальная
	2013
	2044
	0,039672

	52
	К-МИРА27/214
	В_МИРА27/214
	19,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,87647

	52
	В(В)_МЕТ46/214
	К-МИРА29/214
	41,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,64204

	52
	К-МИРА27/214
	В(З)_МИРА25/214
	53,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,97383

	3
	Р25/9
	В(В)_НАБ31/9
	33,95
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	1,393308

	3
	Р24/9
	Р25/9
	1,70
	0,20
	Подвальная
	2013
	2044
	0,074936

	5
	Р6/112
	В_СТР14Б/112
	49,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	2,01096

	5
	В_СТР14А/112
	Р6/112
	20,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	0,8208

	5
	Р23/112
	1ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03748

	5
	В1/112
	РО/112
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,35057

	5
	Р1/106
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,12748

	1
	ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК_ПЕРВ15-25/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	72,00
	0,30
	Подземная канальная
	2013
	2044
	7,08048

	5
	Р4/105
	Р2/105
	41,89
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,4225844

	5
	Р1/105
	Р4/105
	6,27
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,2129292

	21
	Р1/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р2/106
	В-2/106
	8,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	0,32832

	21
	Р1/18
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	3
	ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-9/ПОБЕДЫ
	98,00
	0,51
	Подземная канальная
	2013
	2044
	14,21294

	52
	В1 ВЕР 50/103
	В_ ТИР /103
	34,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	2013
	2044
	1,40148

	5
	В_ЖИЛОЙ ДОМ/112
	1ТП
	14,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,44618

	52
	В_ВЕР50/103
	В2_ ВЕР 50/103
	38,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	1,21106

	5
	Р16/112
	Р17/112
	0,20
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,006792

	5
	Р17/112
	Р18/112
	0,20
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,006792

	5
	Р16/112
	4ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	5
	Р17/112
	5ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	5
	Р18/112
	6ТП
	4,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,12748

	5
	Р4/106
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р14/112
	Р16/112
	32,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,08672

	5
	Р18/112
	Р19/112
	48,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	1,52976

	5
	Р4/106
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р3/106
	Р4/106
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,28683

	5
	МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЙ Ж/112
	Р1/112
	60,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	2,2488

	52
	В2_ ВЕР 50/103
	В_ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ/103
	24,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	2013
	2044
	0,98928

	5
	УТ-12/112
	В_СТР14А/112
	56,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	3,60864

	5
	Р19/112
	Р20/112
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	РО/112
	2ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,38244

	1
	В(С)_АРХ13А/21
	К_АРХ13А/21
	19,00
	0,26
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,74952

	5
	Р0/112
	2ТП
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03748

	5
	В1/112
	Р0/112
	41,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	1,53668

	5
	УТ-14/112
	В1/112
	20,00
	0,13
	Тоннельная
	2013
	2044
	1,1712

	5
	В_1/112
	Р-1/112
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,3396

	5
	Р0/112
	Р23/112
	60,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	2,2488

	1
	В(Ю)_АРХ13А/21
	Р12/21
	6,00
	0,26
	Подвальная
	2013
	2044
	0,38364

	5
	Р-1/112
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03396

	5
	УТ-1/106
	В-1/106
	48,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,21424

	5
	Р-1/112
	2ТП
	10,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,3396

	5
	РО/112
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,19122

	5
	В-1/106
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	УТ-9 зклц.106
	В-1/106
	15,62
	0,07
	Тоннельная
	2013
	2044
	0,7205506

	5
	УТ-18/112
	МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЙ Ж/112
	15,24
	0,13
	Тоннельная
	2013
	2044
	0,8921616

	5
	УТ-17/112
	В_200КВ ЖД/112
	36,00
	0,10
	Тоннельная
	2013
	2044
	2,01996

	5
	В_КОРП Г/5.4
	1ТП
	44,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,49424

	5
	Р2/105
	Р3/105
	52,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,76592

	3
	ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ
	В(В)_ПОБ90/9
	24,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,10712

	5
	Р1/112
	2ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2013
	2044
	0,07496

	5
	Р1/112
	1ТП
	75,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	2,547

	5
	Р2/105
	2ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03396

	5
	УТ-15/112
	В1/112
	37,00
	0,08
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,83113

	5
	Р6/112
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,35057

	5
	УТ-17/ГОДОВИКОВА
	В_1/112
	130,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	7,2943

	1
	УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	83,00
	0,31
	Подземная канальная
	2013
	2044
	8,16222

	1
	Р12/21
	Р33/21
	49,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	2,01096

	1
	Р33/21
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р42/5.4
	Р43/5.4
	43,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2013
	2044
	2,12807

	5
	Р44/5.4
	7ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	5
	Р40/5.4
	Р41/5.4
	34,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,15464

	1
	Р12/21
	В(С)_АРХ13А/21
	6,00
	0,26
	Подвальная
	2013
	2044
	0,38364

	5
	Р41/5.4
	Р42/5.4
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,13584

	52
	В_ВЕР50/103
	В1 ВЕР 50/103
	40,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	1,2748

	5
	Р43/5.4
	Р44/5.4
	31,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,98797

	52
	К-КОМАР8/93
	В_КОМАР8/93
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,28854

	52
	Р5/10
	В_СТАЛ26/10
	28,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	1,14912

	5
	Р3/105
	3ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	0,19122

	5
	В1_СТР55/105
	В_ЛЕН38/105
	3,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,13839

	5
	Р3/105
	В1_СТР55/105
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,06374

	5
	В_ЛЕН38/105
	1ТП
	7,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,22309

	1
	Р33/21
	Р34/21
	26,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,88296

	1
	К_АРХ13А/21
	К_АРХ15А/21
	49,00
	0,26
	Подземная канальная
	2013
	2044
	4,51192

	1
	В_АРХ13Б/21
	Р37/21
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,20376

	1
	К_АРХ13Б/21
	В_АРХ13Б/21
	11,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,61721

	1
	К_АРХ13/21
	В(Ю)_АРХ13А/21
	42,00
	0,26
	Подземная канальная
	2013
	2044
	3,86736

	1
	Р34/21
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	21
	В(ЮВ)_ПОБ141/19
	1ТП
	50,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	1,5935

	52
	К-ЛЕН131/204
	Р12/204
	52,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	2,91772

	1
	В(З)_АРХ13А/21
	К_АРХ13Б/21
	22,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,23442

	52
	К-ЛЕН131Б/204
	В_ЛЕН131А/204
	55,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2013
	2044
	2,53715

	1
	Р34/21
	В(З)_АРХ13А/21
	25,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,849

	3
	К(Ю)-ПОБ76/9
	В(Ю)_ПОБ76/9
	11,00
	0,13
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,64416

	5
	В_СТР55/105
	Р1/105
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,1698

	52
	Р12/204
	К-ЛЕН131Б/204
	75,00
	0,10
	Подземная канальная
	2013
	2044
	4,20825

	3
	К(С)-СОВ64/9
	В_ПОБ74/9
	17,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,78421

	5
	Р50/5.4
	Р51/5.4
	30,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	0,9561

	5
	Р51/5.4
	Р52/5.4
	3,00
	0,07
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,13839

	5
	Р52/5.4
	9ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	1,40228

	5
	Р49/5.4
	Р50/5.4
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,12748

	5
	Р49/5.4
	8ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	3
	В(С)_СОВ64/9
	К(С)-СОВ64/9
	8,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,60936

	5
	В-1/106
	1ТП
	39,50
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	1,258865

	3
	К(З)-ПОБ80/9
	К(Ю)-ПОБ76/9
	43,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	3,27531

	5
	В 7 ОЧЕРЕДЬ/103
	Р33/103
	38,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	1,29048

	5
	Р1/105
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03396

	3
	К(С)-СОВ64/9
	К(Ю)-ПОБ76/9
	41,00
	0,21
	Подземная канальная
	2013
	2044
	3,12297

	5
	Р1/106
	Р2/106
	30,00
	0,15
	Подвальная
	2013
	2044
	1,2312

	52
	Р12/204
	В_ЛЕН131В/204
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,37098

	5
	Р33/103
	2ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,13584

	5
	УТ-20'/103
	В 7 ОЧЕРЕДЬ/103
	64,00
	0,10
	Тоннельная
	2013
	2044
	3,59104

	21
	В_СТО/25А
	1ТП
	7,00
	0,04
	Подвальная
	2013
	2044
	0,22309

	52
	К-ЛЕН131Б/204
	В_ЛЕН131Б/204
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,37098

	52
	В_ЧКАЛ12/5
	2ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03187

	52
	К-МИРА29/214
	К-МИРА27/214
	26,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,67544

	52
	К-МИРА29/214
	В_МИРА29/214
	12,00
	0,08
	Подземная канальная
	2013
	2044
	0,59388

	52
	В_МИРА29/214
	1ТП
	8,75
	0,08
	Подвальная
	2013
	2044
	0,2788625

	52
	В_МИРА27/214
	1ТП
	37,10
	0,07
	Подвальная
	2013
	2044
	1,182377

	5
	Р33/103
	1ТП
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2013
	2044
	0,03396

	5
	В-2/106
	УТ-1/106
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	2013
	2044
	1,2888

	1
	В1_КРАСНАЯ4/20
	В_4СЕКЦИЯ/20
	32,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2044
	1,47616

	5
	В СТР11Б/106
	1ТП
	3,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2044
	0,09561

	5
	В_СТР4Б/106
	9ТП
	21,95
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,6995465

	3
	ТК-6/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	25,00
	0,31
	Подземная канальная
	2014
	2044
	2,4585

	5
	УТ-7 зклц./106
	В_СТР4Б/106
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2044
	0,4949

	5
	УТ-12/106
	В_СТР30/106
	51,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2044
	3,28644

	52
	В_БАРД14/1
	1ТП
	9,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2044
	0,28683

	5
	В_СТР30/106
	Р3/106
	33,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2044
	1,35432

	5
	УТ-20/112
	В2_СТР3/112
	34,00
	0,10
	Тоннельная
	2014
	2044
	1,90774

	5
	В_160КВ ЖД/112
	Р4/112
	19,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2044
	0,77976

	5
	Р3/112
	УТ-27/112
	23,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2044
	1,48212

	5
	УТ-27/112
	В_160КВ ЖД/112
	50,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2044
	3,222

	5
	В_ЛЕНИНГР66/105
	1ТП
	18,00
	0,03
	Подвальная
	2014
	2044
	0,57366

	5
	УТ-31/105
	В_ЛЕНИНГР66/105
	5,00
	0,03
	Подземная канальная
	2014
	2044
	0,2061

	52
	В(Ю)_МЕТ49/215
	В_ГАГ16А/215
	83,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2044
	3,82879

	5
	Р3/106
	1ТП
	12,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2044
	0,40752

	5
	В_СТР19/105
	1ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,35057

	5
	В1_РЫБИНСКАЯ16/105
	В_СТР19/105
	31,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2044
	1,53419

	5
	Р18/105
	В1_РЫБИНСКАЯ16/105
	29,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,92423

	52
	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	К-2/СТАЛЕВАРОВ
	91,00
	0,40
	Подземная канальная
	2014
	2044
	11,83637

	52
	К-2/СТАЛЕВАРОВ
	К-3/СТАЛЕВАРОВ
	109,00
	0,41
	Подземная канальная
	2014
	2044
	14,17763

	5
	Р7/112
	2ТП
	50,38
	0,07
	Подвальная
	2014
	2044
	1,6056106

	5
	Р7/112
	Р8/112
	3,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2044
	0,12312

	5
	Р7/112
	2ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2044
	0,13584

	5
	В_СТР14Б/112
	Р7/112
	47,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2044
	1,92888

	5
	Р2/112
	Р1/112
	24,60
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2044
	1,134798

	5
	Р1/112
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2044
	0,47805

	5
	УТ-13/112
	В СТР16/112
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	2014
	2044
	3,3666

	5
	Р8/112
	3ТП
	4,00
	0,04
	Подвальная
	2014
	2044
	0,12748

	5
	УТ-17/106
	В СТР11Б/106
	35,00
	0,05
	Подземная канальная
	2014
	2044
	1,4427

	5
	В_СТР18А Б/112
	1ТП
	8,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,25496

	5
	УТ-14/112
	В_СТР18А Б/112
	60,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2044
	2,9694

	5
	УТ-12-П/112
	Р2/112
	32,50
	0,07
	Тоннельная
	2014
	2044
	1,49899435

	5
	Р7/112
	1ТП
	10,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2044
	0,3187

	5
	В СТР16/112
	Р7/112
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2044
	0,06792

	5
	В_200КВ ЖД/112
	Р24/112
	14,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2044
	0,47544

	5
	Р24/112
	2ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,19122

	3
	Р3/54КВ
	1ТП
	10,00
	0,05
	Подземная канальная
	2014
	2044
	0,4122

	3
	В_ЛУН22/8
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2044
	0,12748

	3
	ТК-8/ЛЕНИНА
	К-ДЗЕРЖ51/8
	4,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,25776

	3
	Р2/8
	К-ЛЕН54/8
	39,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,79907

	3
	ТК-4/ТРУДА
	В_ЛУН22/8
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,4847

	5
	УТ-5 / 102
	ГВ/102
	219,00
	0,20
	Подземная канальная
	2014
	2045
	16,68123

	5
	ГВ/102
	1ТП ТРЦ "ОКЕЙ ДЕЛЬТА"
	1,00
	0,20
	Подвальная
	2014
	2045
	0,04408

	5
	УТ-4/5.5МКР
	УТ-5/5.5
	40,00
	0,25
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,6832

	3
	Р29/8
	Р3/54КВ
	62,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	2,86006

	3
	К-ДЗЕРЖ51/8
	Р1/8
	12,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,55356

	3
	Р1/8
	Р2/8
	8,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,36904

	3
	Р2/8
	В1_ПОБ60А/8
	16,00
	0,03
	Подземная бесканальная
	2014
	2045
	0,65952

	3
	Р5/9
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	21
	В(В)_ОЛИМ25/24*
	В(В)_ОЛИМ25/24**
	7,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,45108

	3
	В1_ПОБ60А/8
	2ТП
	1,00
	0,03
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	52
	Р1
	Р2
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р6/104
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р44/5.4
	10ТП
	50,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	1,5935

	5
	Р6/104
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/104
	Р6/104
	8,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	0,27168

	5
	УТ-1/102
	В_ЖИЛОЙ ДОМ/102
	13,00
	0,10
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,72943

	5
	В_ЖИЛОЙ ДОМ/102
	Р1/102
	35,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	1,1886

	5
	Р2/102
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	52
	К(С)-СТАЛ34/10
	УТ-1/10
	41,00
	0,20
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,12297

	3
	ТК-2/ДАНИЛОВА
	В_ЖИЛ/10
	16,50
	0,05
	Подземная бесканальная
	2014
	2045
	0,68013

	52
	Р2/10
	1ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,09561

	52
	Р1/10
	Р2/10
	13,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2045
	0,53352

	5
	Р1/102
	Р3/102
	24,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,76488

	5
	Р4/102
	3ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	3
	Р3/10
	1ТП
	42,00
	0,04
	Подвальная
	2014
	2045
	1,33854

	52
	Р2/10
	В2_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	33,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	1,23684

	3
	В_ЖИЛ/10
	1ТП
	1,10
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,035057

	52
	УТ-1/10
	В_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	83,00
	0,20
	Подземная канальная
	2014
	2045
	6,32211

	5
	Р1/102
	Р2/102
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,06374

	5
	Р2/102
	1ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р3/102
	Р4/102
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,15935

	52
	Р1/10
	Р3/10
	24,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,89952

	52
	В_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	Р1/10
	13,00
	0,20
	Подвальная
	2014
	2045
	0,57304

	5
	Р4/102
	4ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	52
	Р4/10
	2ТП
	11,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,35057

	5
	Р45/5.4
	8ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,06374

	5
	УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/104
	111,00
	0,10
	Подземная канальная
	2014
	2045
	6,22821

	5
	Р41/5.4
	Р45/5.4
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,28683

	5
	Р45/5.4
	9ТП
	6,00
	0,04
	Подвальная
	2014
	2045
	0,19122

	5
	В1_160КВ ЖД/112
	В_24КВ ЖД/112
	4,00
	0,13
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,23424

	5
	Р5/112
	В1_160КВ ЖД/112
	15,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2045
	0,6156

	5
	Р4/112
	Р5/112
	67,00
	0,15
	Подвальная
	2014
	2045
	2,74968

	5
	В_24КВ ЖД/112
	Р7/112
	21,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,78708

	5
	Р7/112
	Р8/112
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,06374

	21
	К2_ПОБ163/24
	К1_ПОБ163/24
	43,00
	0,26
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,95944

	5
	Р5/112
	Р6/112
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,15935

	5
	Р6/112
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,15935

	5
	Р6/112
	2ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,15935

	5
	Р24/112
	1ТП
	42,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	1,42632

	5
	Р3/102
	5ТП
	42,00
	0,04
	Подвальная
	2014
	2045
	1,33854

	52
	В3_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	Р4/10
	12,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,44976

	21
	К_ПОБ163А/24
	В_ПОБ163А/24
	11,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,54439

	52
	В2_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	В3_1 ОЧЕРЕДЬ/10
	8,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2014
	2045
	0,46848

	52
	Р4/10
	Р5/10
	23,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,86204

	5
	Р3/106
	В1_ЛЕН25/106
	10,50
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,39354

	5
	В_4 ОЧЕРЕДЬ/106
	1ТП
	24,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,76488

	21
	К1_ПОБ163/24
	В(СВ)_ПОБ163/24
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,4949

	21
	К2_ПОБ163/24
	В(СЗ)_ПОБ163/24
	9,00
	0,05
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,37098

	5
	УТ-2/106
	В_4 ОЧЕРЕДЬ/106
	13,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,59969

	5
	УТ-2/106
	В_ГОДОВИКОВА9/106
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	2014
	2045
	2,6352

	21
	К_ПОБ163А/24
	К2_ПОБ163/24
	49,00
	0,26
	Подземная канальная
	2014
	2045
	4,51192

	5
	В_ГОДОВИКОВА9/106
	Р4/106
	15,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,5622

	5
	Р44/105
	Р45/105
	3,00
	0,07
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,13839

	5
	Р45/105
	1ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,19122

	5
	Р4/106
	1ТП
	11,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,35057

	5
	Р4/106
	В1_ГОДОВИКОВА9/106
	23,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	0,78108

	5
	В_ДЕТ.САД/115
	1ТП
	59,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	2,00364

	5
	УТ-1/115
	В_ДЕТ.САД/115
	64,00
	0,10
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,59104

	5
	В1_ЛЕН25/106
	УТ-2/106
	31,00
	0,13
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,81536

	3
	ТК-3/КОММУНИСТОВ
	ТК-4/КОММУНИСТОВ
	48,00
	0,40
	Подземная канальная
	2014
	2045
	6,24336

	5
	Р1/115
	1ТП
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,07496

	5
	В_ГОРОДЕЦКАЯ 31/115
	Р1/115
	51,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	1,91148

	5
	УТ-5/115МКР
	В_ГОРОДЕЦКАЯ 31/115
	122,00
	0,13
	Тоннельная
	2014
	2045
	7,14432

	21
	К_ПНС3/24
	К_ПОБ163А/24
	18,00
	0,26
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,65744

	21
	К_РЫНОК/23
	К_ПОБ190/23
	69,00
	0,21
	Подземная канальная
	2014
	2045
	5,25573

	21
	К_ПОБ163А-169/24
	К_ПНС3/24
	20,00
	0,26
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,8416

	1
	В_КРАСНАЯ3В/20
	В1_КРАСНАЯ4/20
	43,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	1,37041

	21
	УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_Ж.Д./25
	92,00
	0,05
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,79224

	21
	В_Ж.Д.№1/25
	1ТП
	44,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	1,40228

	21
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_Ж.Д.№1/25
	27,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,86049

	21
	В_Ж.Д./25
	1ТП
	11,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,35057

	1
	ТК-1/20
	В_КРАСНАЯ3В/20
	65,00
	0,10
	Подземная канальная
	2014
	2045
	3,64715

	1
	В_КРАСНАЯ3В/20
	2ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	1
	В_4СЕКЦИЯ/20
	1ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	1
	Р36/277
	Р37/277
	5,20
	0,13
	Надземная
	2014
	2045
	0,194896

	5
	Р4/112
	3ТП
	5,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,15935

	21
	ТК-6/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ
	127,00
	0,51
	Подземная канальная
	2014
	2045
	18,41881

	21
	ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-7А/ОЛИМПИЙСКАЯ
	1,00
	0,51
	Подземная канальная
	2014
	2045
	0,14503

	1
	В_СВЕРДЛОВА 11/ 277
	1ТП
	38,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	1,29048

	1
	К_КРАС-ЕВ28-30/277
	В_СВЕРДЛОВА 11/ 277
	53,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2014
	2045
	2,97383

	5
	В2_СТР3/112
	Р23/112
	26,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	0,88296

	5
	Р23/112
	Р22/112
	45,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	1,43415

	5
	Р22/112
	12ТП
	57,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	1,81659

	5
	Р22/112
	10ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р22/112
	11ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р23/112
	Р24/112
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р24/112
	13ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	21
	ТК-6/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_ПОБ163А-169/24
	46,00
	0,26
	Подземная канальная
	2014
	2045
	4,23568

	5
	Р24/112
	14ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	Р24/112
	15ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,03187

	5
	УТ-8/НАСЕДКИНА
	УТ-1/114МКР
	14,50
	0,30
	Тоннельная
	2014
	2045
	1,42593

	5
	В_64КВ ЖД/114
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,12748

	5
	ТК-64КВ ЖД/114МКР
	В_64КВ ЖД/114
	30,00
	0,08
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,4847

	5
	УТ-12/114МКР
	ТК-64КВ ЖД/114МКР
	16,00
	0,15
	Подземная канальная
	2014
	2045
	1,03104

	5
	УТ-26/112
	В_СТР30/112
	63,00
	0,13
	Тоннельная
	2014
	2045
	3,68928

	5
	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	УТ-26/112
	138,00
	0,20
	Тоннельная
	2014
	2045
	10,51146

	5
	 
	 
	219,00
	0,20
	Подземная канальная
	2014
	2045
	16,68123

	5
	Р21/112
	Р22/112
	23,00
	0,10
	Подвальная
	2014
	2045
	0,78108

	5
	Р22/112
	4ТП
	33,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	1,05171

	5
	Р22/112
	3ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2014
	2045
	0,28683

	5
	В_СТР30/112
	Р21/112
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2014
	2045
	0,48724

	3
	ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ
	УТ-1/7
	31,95
	0,31
	Подземная канальная
	2015
	2045
	3,141963

	4
	Р35/219
	1ТП
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,13584

	5
	УТ-10 зклц./106
	В_СТР.6А/106
	28,00
	0,10
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,57108

	5
	Р48/115
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	В_СТР29/115
	Р48/115
	1,00
	0,15
	Подвальная
	2015
	2045
	0,04104

	5
	Р7/112
	Р9/112
	55,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,8678

	5
	Р33/103
	Р34/103
	30,20
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,025592

	21
	В_16 ЭТ ЖД/23
	1ТП
	13,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,41431

	21
	УТ-2/23
	В_16 ЭТ ЖД/23
	23,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	1,13827

	5
	УТ-19/112
	В3_СТР3/112
	25,00
	0,10
	Тоннельная
	2015
	2045
	1,40275

	3
	УТ-1/7
	УТ-2/7
	19,90
	0,31
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,956966

	4
	ТК-1/220
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/220
	56,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	2,44552

	4
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/220
	 
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	Р4/106
	2ТП
	3,00
	0,03
	Подвальная
	2015
	2045
	0,09561

	5
	УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ
	В_СТР29/115
	52,00
	0,15
	Тоннельная
	2015
	2045
	3,35088

	5
	Р34/103
	11ТП
	12,84
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,40905145

	5
	Р32/103
	Р33/103
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,13584

	5
	В_3 ОЧЕРЕДЬ/103
	Р32/103
	8,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	0,29984

	3
	К-СОВ110/7
	К-СИЗО/7
	25,00
	0,15
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,611

	21
	К_АРХ102/17
	К_КРАС-ЕВ9/17
	53,00
	0,13
	Подземная канальная
	2015
	2045
	3,10368

	5
	Р27/112
	19ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	21
	К_КРАС-ЕВ9/17
	В_КРАС-ЕВ9/17
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	2015
	2045
	0,5611

	5
	В1_ЖД №1/106
	2ТП
	45,90
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	1,462833

	5
	Р25/112
	16ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	21
	УТ-1/23
	УТ-2/23
	159,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	10,24596

	5
	В_СТР.6А/106
	Р4/106
	43,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,46028

	5
	Р4/106
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	Р26/112
	Р27/112
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	УТ-14/103МКР
	В_3 ОЧЕРЕДЬ/103
	92,00
	0,13
	Тоннельная
	2015
	2045
	5,38752

	3
	УТ-2/7
	ТК-6/НАБЕРЕЖНАЯ
	28,40
	0,31
	Подземная канальная
	2015
	2045
	2,792856

	5
	Р10/112
	5ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,15935

	5
	В_ЖД №1/106
	Р10/106
	43,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	1,61164

	5
	Р34/103
	9ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	3
	ТК-1/7
	В_СОВ114/7
	43,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	2,41273

	52
	К-14А/ЛЕНИНА
	К-15/ЛЕНИНА
	60,00
	0,61
	Подземная канальная
	2015
	2045
	10,5744

	52
	К-15/ЛЕНИНА
	К-16/ЛЕНИНА
	150,00
	0,61
	Подземная канальная
	2015
	2045
	26,436

	5
	Р34/103
	8ТП
	1,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	3
	В_СОВ114/7
	1ТП
	32,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,08672

	5
	В1_СТР17А/112
	Р24/112
	66,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	2,24136

	5
	Р32/103
	Р34/103
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,12748

	5
	В_СТР19/112
	1ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,15935

	21
	К-3/ИРДОМАТКА
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ИРДОМАТКА
	79,00
	0,04
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	3,25638

	5
	Р9/112
	4ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,15935

	3
	В_СОВ114/1/7
	1ТП
	33,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,12068

	3
	ТК-1/7
	В_СОВ114/1/7
	6,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	0,33666

	3
	К-СИЗО/7
	ТК-1/7
	113,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	7,28172

	5
	Р23/112
	В2_ОКТЯБРЬСКИЙ 72/112
	29,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,98484

	5
	Р34/103
	10ТП
	4,45
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,151122

	21
	В_17 КВ ЖИЛ ДОМ/ИРДОМАТКА
	1ТП
	7,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,22309

	52
	ТК-20/МАЯКОВСКОГО
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	78,00
	0,70
	Подземная канальная
	2015
	2045
	15,66162

	5
	Р24/112
	1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06792

	21
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ИРДОМАТКА
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	Р44/5.4
	10ТП
	35,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	1,11545

	5
	Р10/112
	3ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	Р9/112
	Р10/112
	1,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03396

	5
	Р10/112
	4ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	Р11/112
	Р12/112
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	Р12/112
	5ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	Р12/112
	6ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	4
	Р50/ПРОМЗОНА
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	36,00
	0,03
	Надземная
	2015
	2045
	1,14732

	5
	УТ-34'/105
	В_СТР23Б/105
	26,00
	0,08
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,28674

	5
	УТ-16/112
	В_ОКТЯБ78//112
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	2015
	2045
	0,5611

	5
	Р27/112
	20ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	4
	В_СТР11А/219
	Р35/219
	13,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	0,48724

	5
	УТ-13/112
	В_СТР19/112
	18,00
	0,07
	Тоннельная
	2015
	2045
	0,83034

	21
	В(В)_К.БЕЛ39/23
	В(СЗ)_К.БЕЛ43/23
	52,00
	0,13
	Подземная канальная
	2015
	2045
	3,04512

	4
	УТ-3/СЕВЕРНЫЙ
	В_СТР11А/219
	170,00
	0,13
	Подземная канальная
	2015
	2045
	9,9552

	5
	УТ-11/112
	УТ-12/112
	110,00
	0,30
	Тоннельная
	2015
	2045
	10,8174

	21
	К-6/ИРДОМАТКА
	В_17 КВ ЖИЛ ДОМ/ИРДОМАТКА
	107,00
	0,05
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	4,41054

	5
	В_СТРВ/Ж/5.4
	1ТП
	26,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,88296

	5
	В_ЛЮБЕЦКАЯ 60/5.5
	1ТП
	1,40
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,044618

	5
	В2_ОКТЯБРЬСКИЙ 72/112
	В1_СТР17А/112
	4,00
	0,10
	Подземная канальная
	2015
	2045
	0,22444

	5
	Р24/112
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	Р9/112
	Р11/112
	56,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	1,78472

	5
	УТ-3/106
	В_6 ОЧЕРЕДЬ/106
	19,00
	0,07
	Подземная канальная
	2015
	2045
	0,87647

	5
	Р25/112
	17ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	В_6 ОЧЕРЕДЬ/106
	1ТП
	15,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,47805

	5
	Р16-4/5.4
	В_СТРВ/Ж/5.4
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06792

	52
	К-12А/ЛЕНИНА
	К-13/ЛЕНИНА
	24,00
	0,70
	Подземная канальная
	2015
	2045
	4,81896

	21
	УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ
	В_ОЛИМП32/25
	23,00
	0,08
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,13827

	21
	Р1/25
	В1_ОЛИМ32/25
	46,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	1,46602

	5
	В_ОКТЯБ78//112
	1ТП
	43,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,46028

	5
	Р8/112
	В1_СТР14Б/112
	38,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	1,42424

	5
	Р49/115
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	Р48/115
	Р49/115
	7,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	0,26236

	5
	В1_СТР14Б/112
	Р9/112
	16,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	0,59968

	5
	Р9/112
	Р10/112
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,15935

	52
	Р5/93
	В_КОМАРОВА 18/93
	9,00
	0,05
	Надземная
	2015
	2045
	0,28683

	51
	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	ТК-20/МАЯКОВСКОГО
	67,00
	0,50
	Подземная канальная
	2015
	2045
	9,71701

	5
	УТ-9/5.5
	В_ЛЮБЕЦКАЯ 60/5.5
	109,00
	0,07
	Подземная канальная
	2015
	2045
	5,02817

	52
	Р6/10
	4ТП
	46,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,56216

	21
	В_ОЛИМП32/25
	Р1/25
	37,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	1,17919

	52
	К-40/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-40А/ВОЛОГОДСКАЯ
	39,00
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	5,07273

	21
	Р1/25
	1ТП
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,12748

	1
	К_ПЕРВ46-50/21
	УТ-1/21
	9,25
	0,31
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	0,909645

	5
	Р49/115
	Р50/115
	67,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	2,51116

	52
	Р5/10
	Р6/10
	29,00
	0,13
	Подвальная
	2015
	2045
	1,08692

	52
	ТК-44''/ЛОМОНОСОВА
	ТК-44А/ЛОМОНОСОВА
	39,20
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	5,098744

	52
	ТК-44/ЛОМОНОСОВА
	ТК-44''/ЛОМОНОСОВА
	58,50
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	7,609095

	5
	В1_ГОДОВИКОВА9/106
	УТ-3/106
	44,00
	0,10
	Подземная канальная
	2015
	2045
	2,46884

	5
	Р8/112
	2ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	52
	К-40'/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-40/ВОЛОГОДСКАЯ
	5,00
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	0,65035

	52
	К-39/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-40'/ВОЛОГОДСКАЯ
	35,00
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	4,55245

	5
	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-1А/5.5МКР
	59,60
	0,41
	Подземная канальная
	2015
	2045
	7,752172

	4
	В_СКЛАД/ПРОМЗОНА
	1ТП
	1,00
	0,03
	Надземная
	2015
	2045
	0,03187

	52
	ТК-44А/ЛОМОНОСОВА
	ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА
	55,00
	0,31
	Подземная канальная
	2015
	2045
	5,4087

	52
	Р6/10
	3ТП
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,09561

	5
	Р25/112
	18ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	Р26/112
	Р25/112
	33,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	1,05171

	5
	Р10/106
	В1_ЖД №1/106
	27,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,86049

	5
	УТ-1/106
	В_ЖД №1/106
	18,00
	0,13
	Тоннельная
	2015
	2045
	1,05408

	5
	Р27/112
	21ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	52
	К-УСТ36/5
	1ТП
	66,00
	0,08
	Подземная канальная
	2015
	2045
	3,26634

	5
	Р10/106
	1ТП
	9,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,28683

	21
	ТК-18/БЕЛОВА
	ТК-19/БЕЛОВА
	148,00
	0,51
	Подземная канальная
	2015
	2045
	21,46444

	52
	В_КОМАРОВА 18/93
	1ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,06374

	5
	В_СТР23Б/105
	1ТП
	10,00
	0,08
	Подвальная
	2015
	2045
	0,3187

	52
	ТК-1/1
	Р1.2./1
	26,50
	0,10
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	1,486915

	52
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/1
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	В3_СТР3/112
	Р26/112
	34,00
	0,10
	Подвальная
	2015
	2045
	1,15464

	52
	ТК-1/1
	В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/1
	8,95
	0,05
	Подземная бесканальная
	2015
	2045
	0,368919

	52
	К-13/ЛЕНИНА
	К-14/ЛЕНИНА
	97,00
	0,61
	Подземная канальная
	2015
	2045
	17,09528

	5
	Р8/112
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2015
	2045
	0,03187

	5
	УТ-3/106
	В_7 ОЧЕРЕДЬ/106
	38,00
	0,07
	Подземная канальная
	2015
	2045
	1,75294

	52
	К-14/ЛЕНИНА
	К-14А/ЛЕНИНА
	110,00
	0,61
	Подземная канальная
	2015
	2045
	19,3864

	5
	В_7 ОЧЕРЕДЬ/106
	1ТП
	12,00
	0,07
	Подвальная
	2015
	2045
	0,38244

	5
	Р3/105
	Р3.1/105 переход 125-100
	1,78
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0667144

	5
	УТ-1/106
	В-1/106
	5,00
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,24745

	5
	Р3.1/105 переход 125-100
	Р4/105
	43,79
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	1,4869386

	5
	Р5/105
	4ТП
	0,93
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0296391

	5
	Р4/105
	Р5/105
	1,50
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,04764565

	5
	Р1/105
	В1/105
	36,60
	0,13
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,143296

	5
	Р5/105
	Р5.1/105 переход 70-32
	0,93
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0296391

	5
	Р1/106
	1ТП
	3,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,09561

	5
	УТ-1/106
	УТ-2/106
	45,95
	0,16
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,961018

	5
	Р5.1/105 переход 70-32
	3ТП
	4,39
	0,03
	Подвальная
	2016
	2045
	0,13974995

	5
	В1/105
	Р2/105
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,07496

	5
	Р4/105
	Р4.1/105 переход 100-80
	0,55
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,018678

	1
	УТ-4/21
	В1/21
	40,55
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,0068195

	5
	Р2/105
	Р3/105
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,03748

	5
	Р2/105
	5ТП
	4,79
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,15259356

	52
	К-ГЛАВ.2/207
	К-ГЛАВ.1/207
	21,00
	0,15
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,35324

	1
	В_ГОГ33/20
	Р11/20
	40,88
	0,21
	Подвальная
	2016
	2045
	1,80203448

	4
	В УМВД РФ/ФМК
	1ТП
	22,15
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,7059205

	5
	Р1/106
	Р3/106, переход 150-125
	0,40
	0,15
	Подвальная
	2016
	2045
	0,016416

	4
	ТК-17/220
	В_ПИОН21/220
	9,50
	0,21
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,723615

	4
	Р16Г/ФМК
	В_ПИОН16Г/ФМК
	51,63
	0,03
	Надземная
	2016
	2045
	1,6454481

	4
	В_ПИОН16Г/ФМК
	1ТП
	1,00
	0,03
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,04122

	4
	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	ТК-17/220
	77,40
	0,21
	Подземная канальная
	2016
	2045
	5,895558

	1
	Р10/20
	Р11-1/20
	4,00
	0,15
	Подвальная
	2016
	2045
	0,16416

	52
	ТК-49А/ЛОМОНОСОВА
	К-ГЛАВ.2/207
	100,00
	0,15
	Подземная канальная
	2016
	2045
	6,444

	4
	Р9.1/219
	УТ-3.1/219
	7,09
	0,20
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,53966445

	4
	УТ-3.1/219
	В СТР11Б/219
	28,92
	0,13
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,6932624

	52
	Р18.1
	Р18.2
	12,00
	0,31
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,18008

	52
	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	Р18.1
	40,00
	0,31
	Подземная канальная
	2016
	2045
	3,9336

	5
	В-2/106
	2ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,54179

	52
	Р18.2
	К-ПОБ4/93
	38,00
	0,31
	Подземная канальная
	2016
	2045
	3,73692

	1
	К_ГОГ33А/20
	В ГОГ33Б/20
	48,60
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,405214

	1
	УТ-2/21
	УТ-3/21
	45,00
	0,15
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,8998

	1
	Р2/21
	В_ЖД СТР.2/21
	42,00
	0,10
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,35662

	5
	УТ-1/106
	В-2/106
	10,00
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,4949

	5
	В-1/106
	1ТП
	17,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,54179

	1
	УТ-1/21
	УТ-2/21
	94,00
	0,15
	Подземная канальная
	2016
	2045
	6,05736

	4
	УТ-3/СЕВЕРНЫЙ
	Р9.1/219
	12,00
	0,20
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,91404

	1
	В_ЖД СТР.2/21
	Р3/21
	15,00
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,5094

	1
	Р1/21
	Р2/21
	4,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	0,22444

	1
	УТ-4/21
	Р1/21
	43,00
	0,10
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,41273

	5
	В_ЖД №3/106
	Р1/106
	4,30
	0,15
	Подвальная
	2016
	2045
	0,176472

	1
	УТ-3/21
	УТ-4/21
	40,00
	0,13
	Подземная канальная
	2016
	2045
	2,3424

	3
	К-ДЗЕРЖ51/8
	В_ДЗЕР51/8
	6,38
	0,07
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,2786146

	5
	Р6/105
	2ТП
	1,07
	0,03
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0341009

	3
	В_ДЗЕР51/8
	1ТП
	1,89
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0602343

	1
	Р3/21
	2ТП
	54,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	1,72098

	52
	К-27А/ЛЕНИНА
	В_ЛЕН74/8
	22,00
	0,07
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	1,01486

	52
	К-27А/ЛЕНИНА
	В(С)_ЛЕН65/8А
	7,00
	0,05
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,28854

	5
	УТ-18/103МКР
	В1/103
	48,90
	0,13
	Тоннельная
	2016
	2045
	2,863584

	5
	УТ-33/105
	Р1/105
	6,30
	0,13
	Тоннельная
	2016
	2045
	0,368928

	4
	К_СЕВ33/ФМК
	В УМВД РФ/ФМК
	26,90
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,331281

	21
	Р-47-2/24
	УТ-1/24
	252,80
	0,07
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	11,039776

	5
	УТ-23-2/106
	В_СТР.20/106
	176,00
	0,10
	Подземная канальная
	2016
	2045
	9,87536

	5
	В РААХЕ9А/106
	1ТП
	12,09
	0,11
	Подвальная
	2016
	2045
	0,4105764

	21
	Р1/24 переход 76-50
	В1/24
	24,83
	0,05
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	1,0234926

	21
	В1/24
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2016
	2045
	0,03187

	5
	УТ-13/106
	УТ-1/106
	99,70
	0,21
	Подземная канальная
	2016
	2045
	7,594149

	5
	УТ-19/106
	УТ-1/106
	17,00
	0,10
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,95387

	5
	Р3/105
	ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60 ТП6
	1,17
	0,03
	Подвальная
	2016
	2045
	0,03712855

	21
	УТ-1/24
	Р1/24 переход 76-50
	2,50
	0,07
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	0,109175

	4
	В СТР11Б/219
	Р-1/219
	0,98
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0332808

	4
	Р-1/219
	1ТП
	52,45
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	1,781202

	1
	Р3/21
	1ТП
	12,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,38244

	21
	Р-47-1/24
	Р-47-2/24
	10,72
	0,07
	Надземная
	2016
	2045
	0,3416464

	21
	В1_ОЛИМ32/25
	Р1-1/25
	36,21
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	1,1540127

	5
	Р1/103
	1ТП
	75,72
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	2,4131964

	5
	Р3/103
	Р1/103
	2,85
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,106818

	21
	Р1-1/25
	1ТП
	2,85
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0908295

	5
	УТ-1/106
	В_ЖД №3/106
	4,50
	0,15
	Тоннельная
	2016
	2045
	0,28998

	5
	Р3/106, переход 150-125
	Р2/106
	14,44
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,5412112

	5
	Р21/112
	Р20/112
	24,50
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,83202

	5
	Р6/105
	1ТП
	6,32
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,20125905

	1
	В1/21
	3ТП
	14,37
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,4579719

	5
	Р4/103
	2ТП
	3,99
	0,05
	Подвальная
	2016
	2045
	0,1271613

	5
	Р3/103
	Р4/103
	11,51
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,3668237

	5
	Р4.1/105 переход 100-80
	Р6/105
	62,46
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	1,99066394

	52
	К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	139,00
	0,15
	Подземная канальная
	2016
	2045
	8,95716

	21
	ТК-А/БЕЛЯЕВА
	В(СВ)_КРАС-ЕВ60/18
	22,00
	0,13
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,28832

	5
	Р4.1/103 переход 80-70
	Р5/103
	46,00
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	1,46602

	21
	ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-А/БЕЛЯЕВА
	115,50
	0,30
	Подземная канальная
	2016
	2045
	11,35827

	52
	Р4/10
	5ТП
	46,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	1,46602

	21
	У-415Б/23
	1ТП
	21,60
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,688392

	52
	К-ЛЕН97/2
	В_ЛЕН97/2
	7,00
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,34643

	21
	УТ-2/23
	У-415Б/23
	85,02
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	4,2076398

	5
	УТ-1/103МКР
	В РААХЕ 33А/103
	29,60
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	1,464904

	5
	Р5/103
	3ТП
	21,42
	0,07
	Подвальная
	2016
	2045
	0,6826554

	5
	В РААХЕ 33А/103
	Р1/103
	9,70
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,309139

	3
	В_ОБЩЕЖИТИЕ/7
	1ТП
	4,47
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,1518012

	5
	Р1.1/103 переход 125-80
	1ТП
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,12748

	52
	Р3/10
	Р4/10
	5,00
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,1874

	5
	УТ-3/106
	В РААХЕ9А/106
	61,22
	0,11
	Подземная канальная
	2016
	2045
	3,4350542

	5
	Р1/103
	Р2/103
	18,98
	0,08
	Подземная канальная
	2016
	2045
	0,9393202

	5
	Р1/103
	2ТП
	3,50
	0,04
	Подвальная
	2016
	2045
	0,111545

	5
	В_СТР.20/106
	1ТП
	16,00
	0,10
	Подвальная
	2016
	2045
	0,54336

	3
	УТ-10/7
	В_ОБЩЕЖИТИЕ/7
	5,40
	0,10
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	0,302994

	5
	Р20/112
	2ТП
	5,85
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,1864395

	1
	Р11-1/20
	Р11.1 переход 150-125
	30,49
	0,15
	Подвальная
	2016
	2045
	1,2513096

	3
	УТ-2/7
	УТ-10/7
	16,30
	0,10
	Подземная бесканальная
	2016
	2045
	0,914593

	5
	Р4/103
	Р4.1/103 переход 80-70
	0,34
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,0127432

	5
	УТ-2/106
	УТ-3/106
	64,61
	0,13
	Подземная канальная
	2016
	2045
	3,7835616

	5
	Р1/103
	Р1.1/103 переход 125-80
	0,45
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,016866

	1
	В ГОГ33Б/20
	1ТП
	10,50
	0,08
	Подвальная
	2016
	2045
	0,334635

	5
	В1/103
	Р3/103
	4,83
	0,13
	Подвальная
	2016
	2045
	0,180841

	1
	Р11/20
	Р10/20
	79,13
	0,21
	Подвальная
	2016
	2045
	3,4880504

	1
	Р1_СТО/277ПРОМЗОНА
	2ТП
	2,00
	0,05
	Подвальная
	2017
	2045
	0,06374

	52
	В_МАКСИ/93
	1ТП
	3,66
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,1242936

	52
	УТ-1/93
	В_МАКСИ/93
	107,04
	0,10
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	6,0060144

	52
	Р1/93
	УТ-1/93
	8,04
	0,10
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	0,4511244

	1
	Р3-1/20
	1ТП
	0,50
	0,04
	Подвальная
	2017
	2045
	0,015935

	1
	В_КОРП2/21
	В КОРП2-1/21
	4,50
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,252495

	1
	В КОРП2-1/21
	2ТП
	7,13
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,2421348

	3
	Р-1/10
	Р-2/10
	28,80
	0,08
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	1,425312

	1
	Р1.1/20
	Р2/20
	22,80
	0,07
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,051764

	52
	К-МЕТ49/215
	В_МЕТ47/215
	7,41
	0,05
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	0,3054402

	52
	В_МЕТ47/215
	1ТП
	1,38
	0,05
	Подвальная
	2017
	2045
	0,0439806

	4
	Р3-1/ПРОМЗОНА
	1ТП
	3,03
	0,05
	Подвальная
	2017
	2045
	0,09640675

	5
	В1/106
	Р1/106
	32,92
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	1,2338416

	3
	ТК-11А/КОММУНИСТОВ
	ТК-11/ТРУДА
	11,00
	0,41
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,43077

	3
	ТК-12/ТРУДА
	ТК-11/ТРУДА
	43,00
	0,31
	Подземная канальная
	2017
	2045
	4,22862

	3
	ТК-13/ТРУДА
	ТК-12/ТРУДА
	60,00
	0,31
	Подземная канальная
	2017
	2045
	5,9004

	3
	В_44/8А
	КОММУНИСТОВ 44
	2,50
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,079675

	5
	УТ-1/106
	В1/106
	4,20
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,245952

	3
	ТК-11А/КОММУНИСТОВ
	В_44/8А
	24,12
	0,07
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,05310205

	3
	ТК-11/ТРУДА
	ТК-10/ТРУДА
	47,26
	0,41
	Подземная канальная
	2017
	2045
	6,14645785

	3
	ТК-10/ТРУДА
	ТК-8/ТРУДА
	62,00
	0,31
	Подземная канальная
	2017
	2045
	6,09708

	5
	В2_СТР_55/105
	В_1СТР58/105
	5,30
	0,07
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,231451

	5
	Р1/106
	1ТП
	3,88
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,12349625

	5
	Р2/103
	В1/103
	7,95
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,2533665

	5
	Р1/106
	Р2/106 переход 125-100
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	0,03748

	5
	УТ-1/103
	УТ-2/103
	239,45
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	13,4355395

	5
	УТ-11/112
	УТ-1/144
	37,52
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	2,1968784

	5
	В_1СТР58/105
	1ТП
	21,61
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,6887107

	5
	В1/103
	В_10_ОЧЕЕДЬ/103
	11,15
	0,08
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	0,5518135

	5
	Р1/144
	Р2/144
	1,35
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	0,050598

	5
	Р2/106
	УТ-1/106
	44,56
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	2,6094336

	5
	В_1/144
	Р1/144
	12,82
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	0,4804936

	1
	К_СУВ4/392
	В_ПЕРВ2/392
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,85163

	1
	В_ПЕРВ2/392
	Р1/392
	19,90
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,675804

	5
	К2/103
	УТ-1/103
	74,13
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	4,1594343

	5
	Р4/105
	В2_СТР_55/105
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,15935

	5
	Р2/106 переход 125-100
	Р3/106
	31,81
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	1,0802676

	52
	К-ЛЕН124/215
	В_ЛЕН124/215
	7,00
	0,07
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,30569

	5
	В_10_ОЧЕЕДЬ/103
	1ТП
	13,48
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,42944825

	5
	Р2/144
	1ТП
	46,40
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	1,575744

	5
	Р1/144
	2ТП
	45,66
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	1,5506136

	3
	В_ЖД1/8
	8 ООО СИК 21 ВЕК 1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,06792

	5
	УТ-1/144
	В_ЖД1/144
	3,45
	0,13
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	0,202032

	5
	УТ-10/РЫБИНСКАЯ
	В_1/144
	42,37
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	2,4808944

	5
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/104
	34,06
	0,26
	Подземная канальная
	2017
	2045
	3,13606064

	5
	УТ-1/104
	Р-1/104
	6,50
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,38058144

	5
	Р2/144
	2ТП
	1,35
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,0430245

	5
	Р1/144
	144 ЖД №7 1ТП
	2,00
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,06792

	52
	Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р-2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	10,50
	0,05
	Надземная
	2017
	2045
	0,334635

	52
	В_АВТОВОКЗ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	3,84
	0,05
	Подвальная
	2017
	2045
	0,1223808

	5
	В_ЖД1/144
	Р1/144
	1,35
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	0,050598

	52
	В(З)_КОМС29/6
	Р5/6
	43,00
	0,26
	Подвальная
	2017
	2045
	2,74942

	4
	Р-1/219
	2ТП
	1,19
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,04044636

	5
	Р1/144
	В_1/144
	2,30
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,073301

	52
	Р-2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	29,91
	0,05
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,2328902

	52
	УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	В_АВТОВОКЗ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1,28
	0,05
	Надземная
	2017
	2045
	0,0407936

	5
	В_9Б/106
	1ТП
	16,50
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,56034

	5
	В_ЛЕНИН8/104
	Р-2/104
	55,80
	0,13
	Подвальная
	2017
	2045
	2,091384

	5
	Р-1/104
	В_ЛЕНИН8/104
	7,40
	0,13
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	0,433344

	52
	В(В)_ЛЕН165/1
	К-ЛЕН161/1
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,99764

	52
	К-ЛЕН163/1
	В(С)_КЛУБ8/1
	57,00
	0,13
	Подземная канальная
	2017
	2045
	3,33792

	52
	В(Ю)_ЛЕН161/1
	К-ЛЕН159А/1
	20,00
	0,15
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,2888

	1
	УТ-2/21
	В.Ж.Д.1/21
	12,45
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,6985695

	1
	Р1/21
	1ТП
	16,11
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,51326635

	1
	В.Ж.Д.1/21
	Р1/21
	7,77
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,2636994

	1
	Р1/21
	В_КОРП2/21
	4,75
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,1611402

	52
	К-ЛЕН159А/1
	К-ЛЕН163/1
	32,00
	0,15
	Подземная канальная
	2017
	2045
	2,06208

	52
	Р-2/ГОРЬКОГО
	В(З)_КОМС29/6
	157,00
	0,26
	Подземная канальная
	2017
	2045
	14,45656

	5
	В_1/5.5
	1ТП
	28,90
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,921043

	5
	УТ-9/5.5
	В_1/5.5
	54,80
	0,07
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	2,393116

	5
	Р3/104
	3ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,03187

	3
	К-СОВ67/8
	ТК-ДЗЕРЖ73 мкр.8
	65,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	3,64715

	3
	ТК-ДЗЕРЖ73 мкр.8
	В_ЖД1/8
	30,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2017
	2045
	1,6833

	52
	К-ЛЕН124/215
	Р1/115
	35,20
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,975072

	5
	УТ-3/106
	В_9Б/106
	19,57
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,09790437

	21
	УТ-2/23
	В_46Б/23
	26,10
	0,08
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,291689

	52
	В_ЛЕН124/215
	1ТП
	1,40
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	0,044618

	52
	К-11/ЛЕНИНА
	К-11А/ЛЕНИНА
	77,00
	0,70
	Подземная канальная
	2017
	2045
	15,46083

	52
	К-11А/ЛЕНИНА
	К-12/ЛЕНИНА
	70,00
	0,70
	Подземная канальная
	2017
	2045
	14,0553

	52
	К-ЛЕН161/1
	В(З)_ЛЕН161/1
	6,00
	0,15
	Подземная канальная
	2017
	2045
	0,38664

	5
	Р3/104
	2ТП
	1,00
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,03187

	1
	П2-89-76/20
	ТП2
	107,00
	0,07
	Подвальная
	2017
	2045
	3,41009

	5
	Р-2/104
	Р3/104
	63,50
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	2,15646

	1
	Р1/392
	1ТП
	4,12
	0,10
	Подвальная
	2017
	2045
	0,1399152

	21
	Р1-1/25
	1ТП
	59,36
	0,03
	Подвальная
	2017
	2045
	1,89164385

	5
	УТ-1/104
	УТ-22/104МКР
	13,03
	0,26
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,20017072

	52
	Р2/115
	К-ЛЕН124/215
	35,35
	0,10
	Подземная канальная
	2017
	2045
	1,9834885

	5
	Р-2/104
	1ТП
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2017
	2045
	0,06374

	5
	Р1/106
	100/80/106
	2,40
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,081504

	5
	100/80/106
	РААХЕ ЖД №5 2 ТП
	0,85
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0270895

	5
	Р3/106
	Р1/106
	36,85
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	1,251426

	52
	 
	 
	22,90
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,729823

	52
	 
	 
	8,30
	0,05
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	0,342126

	5
	 
	1ТП
	6,89
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,2195843

	5
	 
	Р35.1/103
	18,60
	0,05
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	0,766692

	52
	К-МЕТ6-8/В
	В_МЕТ8/В
	29,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	1,43521

	52
	К-7/ДОМЕНЩИКОВ
	ТК-ПРОХОДНАЯ/3
	13,08
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,6033804

	52
	У-43/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-МЕТ6-8/В
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,99764

	52
	К-2/МИРА
	К-3/МИРА
	61,50
	0,61
	Подземная канальная
	2018
	2045
	10,83876

	1
	Р3/392
	Р5/392
	56,00
	0,16
	Подвальная
	2018
	2045
	2,29824

	1
	Р5/392
	Р8/392
	24,00
	0,13
	Подвальная
	2018
	2045
	0,89952

	3
	 
	 
	32,03
	0,04
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,3202766

	1
	Р8/392
	Р10/392
	1,00
	0,13
	Подвальная
	2018
	2045
	0,03748

	1
	Р10/392
	4ТП
	10,80
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,344196

	3
	В_КОММ42/8А
	1ТП
	1,00
	0,04
	Подвальная
	2018
	2045
	0,03187

	5
	В_В/К/5.4
	В_СТР1В/К/5.4
	5,80
	0,07
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	0,253286

	52
	Р1/6
	Р2/6
	0,80
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,025496

	52
	ТК-3А/6
	В_14ЭТ ЖД/6
	14,19
	0,13
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,8306736

	5
	В_В/К/5.4
	1ТП
	5,14
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,16365245

	21
	ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	231,29
	0,40
	Подземная канальная
	2018
	2045
	30,0838903

	1
	Р8/392
	Р9/392
	7,00
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,23772

	5
	В_ШКОЛА/112
	Р1/112
	87,55
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	2,973198

	1
	Р9/392
	УТ2/392
	9,00
	0,10
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,50499

	5
	УТ-26/112
	УТ-27/112
	225,72
	0,16
	Тоннельная
	2018
	2045
	14,54565456

	5
	В1/144
	ТП3
	26,82
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,8547534

	5
	Р1/112
	2ТП
	8,73
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,2782251

	21
	 
	 
	7,95
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,2533665

	1
	В(С)_ПОБ126/21
	К_ПОБ126/21
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,57996

	5
	Р1/112
	1ТП
	2,73
	0,13
	Подвальная
	2018
	2045
	0,1023204

	21
	 
	 
	44,00
	0,08
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,17756

	5
	В1/112
	Р1/112
	16,27
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,5525292

	5
	В_СТР1В/К/5.4
	Р16-2/5.4
	29,55
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,9417585

	1
	Р11/392
	ТП1
	4,00
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,12748

	1
	ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	8,70
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,261761

	5
	В_ШКОЛА/112
	Р1/112
	24,17
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,77013855

	52
	Р3/6
	 
	3,78
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,1204686

	1
	Р2/мкр20
	П2-89-76/20
	2,65
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0844555

	5
	УТ-27/112
	В_ШКОЛА/112
	28,41
	0,16
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,8304182

	5
	В_ШКОЛА/112
	Р1/112
	39,04
	0,16
	Подвальная
	2018
	2045
	1,6022016

	5
	В_1/144
	В1/144
	20,36
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,8891212

	1
	Р2/мкр20
	П1-76-57/20
	7,73
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,24619575

	21
	ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	К_АРХ44-46А/22
	175,00
	0,26
	Подземная канальная
	2018
	2045
	16,114

	52
	Р1/6
	Р3/6
	2,58
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0876168

	5
	УТ-9/РЫБИНСКАЯ
	УТ-1/144
	43,90
	0,16
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,828916

	52
	К-ЛОМ33/1
	В_ЛЕН147/211
	128,00
	0,08
	Подземная канальная
	2018
	2045
	6,33472

	3
	ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ
	99,00
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	14,35797

	52
	Р3/6
	1ТП
	2,99
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,1015404

	1
	Р1/392
	Р3/392
	30,00
	0,16
	Подвальная
	2018
	2045
	1,2312

	5
	УТ-1/144
	В1/144
	21,90
	0,13
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,282464

	21
	ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	220,14
	0,41
	Подземная канальная
	2018
	2045
	28,6336098

	21
	ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	132,00
	0,41
	Подземная канальная
	2018
	2045
	17,16924

	1
	В1/392
	Р1/392
	17,70
	0,16
	Подвальная
	2018
	2045
	0,726408

	21
	ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ
	67,70
	0,60
	Подземная канальная
	2018
	2045
	11,931448

	1
	ТК-29/КРАСНАЯ
	УТ-1/392
	42,80
	0,16
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,758032

	52
	К-БАРД18/1
	В_ЛЕН171/1
	37,00
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,70681

	52
	К-СТР32/1
	В_СТР32/208
	9,81
	0,05
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,4043682

	5
	В1/144
	Р2/144
	3,50
	0,13
	Подвальная
	2018
	2045
	0,13118

	52
	В_СТР32/208
	1ТП
	1,00
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,03187

	52
	В_14ЭТ ЖД/6
	Р1/6
	38,61
	0,13
	Подвальная
	2018
	2045
	1,4471028

	52
	В_СТР9/мкр.3
	1ТП
	4,48
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,14261825

	3
	ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	179,58
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	26,0444874

	21
	ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ
	228,30
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	33,110349

	3
	ТК-5/Набережная
	В(СЗ)_НАБ17/9
	51,82
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	3,33947412

	52
	ТК-ПРОХОДНАЯ/3
	В_СТР9/мкр.3
	39,36
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,8156768

	3
	ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ
	91,29
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	13,2397887

	3
	ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ
	ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ
	64,00
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	9,28192

	3
	ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ
	В(З)_ПОБ88/9
	13,55
	0,21
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	1,0321035

	52
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	К-МАЯК11/110
	181,00
	0,31
	Подземная канальная
	2018
	2045
	17,79954

	3
	ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ
	В(В)_ПОБ84/9
	19,85
	0,21
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,5119745

	52
	В(З)_ЛОМ33/211
	К-ЛОМ33/1
	10,00
	0,10
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,5611

	1
	ТК-13/ПОБЕДЫ
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	178,00
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	25,81534

	5
	ТК-64КВ ЖД/114МКР
	Р-1/114 МКР
	13,16
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,8480304

	301
	ТК-12А/ПОБЕДЫ
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	136,60
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	19,811098

	5
	Р1/114 мкр
	1ТП
	0,05
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0015935

	5
	Р15/5.4
	2ТП
	2,17
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0691579

	5
	УТ-15/5.4
	В_БУДЬК15/5.4
	312,02
	0,07
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	13,62569505

	52
	К-МАЯК15-17/110
	В(Ю)_МАЯК8/110
	43,00
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,77092

	5
	Р15/5.4
	1ТП
	1,33
	0,04
	Подвальная
	2018
	2045
	0,04222775

	5
	В_БУДЬК15/5.4
	Р15/5.4
	5,76
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,1835712

	1
	В1/392
	УТ2/392
	41,00
	0,10
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,30051

	52
	К-МАЯК15/110
	В(С)_МАЯК13/110
	57,00
	0,21
	Подземная канальная
	2018
	2045
	4,34169

	1
	К-2/ГОГОЛЯ
	К-3/ГОГОЛЯ
	28,00
	0,51
	Подземная канальная
	2018
	2045
	4,06084

	1
	Задвижка-К-3/ГОГОЛЯ
	ТК-15/ПОБЕДЫ
	148,30
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	21,507949

	52
	ТК-12/ПОБЕДЫ
	К-12Б/ПОБЕДЫ
	115,00
	0,70
	Подземная канальная
	2018
	2045
	23,09085

	1
	ТК-14/ПОБЕДЫ
	ТК-13/ПОБЕДЫ
	152,35
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	22,0953205

	1
	ТК-15/ПОБЕДЫ
	ТК-14/ПОБЕДЫ
	80,70
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	11,703921

	1
	Р1/392
	 
	4,00
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,12748

	5
	Р2/144
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,19122

	5
	Р1/112
	1ТП
	5,87
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	0,187060965

	1
	Р1/392
	3ТП
	5,00
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,15935

	1
	К-3/ГОГОЛЯ
	К-4/ГОГОЛЯ
	49,00
	0,61
	Подземная канальная
	2018
	2045
	8,63576

	21
	ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ
	ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ
	106,00
	0,50
	Подземная канальная
	2018
	2045
	15,37318

	5
	В_ШКОЛА/112
	Р1/112
	114,34
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	3,64385645

	5
	В_ЛЕН62/105
	ТП1
	2,30
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,073301

	5
	УТ-33/105
	Р1/105
	23,73
	0,07
	Тоннельная
	2018
	2045
	1,03607075

	5
	Р1/105
	В_ЛЕН62/105
	23,73
	0,07
	Подземная канальная
	2018
	2045
	1,03607075

	5
	Р-2/114 МКР
	УТ-2/МКР_114
	80,20
	0,15
	Подземная канальная
	2018
	2045
	5,1677658

	5
	УТ-16/112
	В1/112
	38,65
	0,10
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,1686515

	21
	Р75/23
	3ТП/ПОБЕДЫ190
	0,70
	0,04
	Подвальная
	2018
	2045
	0,022309

	1
	УТ-1/392
	В1/392
	11,00
	0,16
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,70884

	1
	 
	Р2/мкр20
	77,00
	0,08
	Подвальная
	2018
	2045
	2,45399

	5
	В_1/114 МКР
	Р1/114 мкр
	30,55
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	1,037478

	1
	УТ-1
	 
	59,77
	0,08
	Подземная канальная
	2018
	2045
	2,95796781

	1
	П1-76-57/20
	ТП1
	1,29
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0411123

	5
	Р1/114 мкр
	1ТП
	0,05
	0,05
	Подвальная
	2018
	2045
	0,0015935

	5
	УТ-2/МКР_114
	В_1/114 МКР
	9,45
	0,10
	Подземная канальная
	2018
	2045
	0,5302395

	1
	В1/392
	Р11/392
	18,00
	0,10
	Подвальная
	2018
	2045
	0,61128

	5
	Р-1/114 МКР
	Р-2/114 МКР
	5,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2018
	2045
	0,3222

	1
	Р1/392
	1 ТП
	6,00
	0,07
	Подвальная
	2018
	2045
	0,19122

	21
	ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ
	В(Ю)_КРАС-ЕВ23/17
	102,00
	0,21
	Подземная канальная
	2018
	2045
	7,76934

	52
	К-12Г/110
	К-13/ПОБЕДЫ
	111,00
	0,61
	Подземная канальная
	2018
	2045
	19,56264

	1
	К_ГОГ29-33/20
	В_ГОГ33/20
	19,24
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	1,4655108

	1
	К_ГОГ29-33/20
	В(С)_ГОГ29/20
	9,00
	0,15
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,57996

	21
	ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	К-2/392
	105,00
	0,26
	Тоннельная
	2019
	2045
	9,6684

	1
	ТК-4/ГОГОЛЯ
	В_ГОГ19/20
	46,00
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,58106

	1
	ТК-3/ГОГОЛЯ
	К_ЛИЦЕЙ/20
	27,00
	0,20
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,05659

	1
	ТК-5А/ГОГОЛЯ
	К_ГОГ13-15/20
	65,00
	0,20
	Подземная канальная
	2019
	2045
	4,95105

	1
	ТК-32/КРАСНАЯ
	ТК-31/КРАСНАЯ
	148,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	19,25036

	1
	К_ГОГ13-15/20
	К_ГОГ13/20
	48,00
	0,15
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,09312

	1
	ТК-6/ГОГОЛЯ
	К1_ПОРТ/20
	472,00
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	35,95224

	1
	Р2.2_ПОРТ/20
	Р2.1_ПОРТ/20
	24,40
	0,21
	Надземная
	2019
	2045
	1,075552

	1
	Р2.1_ПОРТ/20
	К2_ПОРТ/20
	7,00
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,53319

	1
	К2_ПОРТ/20
	К3_ПОРТ/20
	48,00
	0,15
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,09312

	1
	К1_ПОРТ/20
	Р2.2_ПОРТ/20
	161,30
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	12,286221

	3
	Р34/8А
	В_СОВ19/8А
	0,50
	0,05
	Надземная
	2019
	2045
	0,015935

	3
	Р34/8А
	В_СОВ19/8А
	13,00
	0,05
	Надземная
	2019
	2045
	0,41431

	5
	УТ-4/112
	ТК-2/108(проект)
	132,40
	0,16
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	8,531856

	1
	К_ТИМ12А/16
	К(ЮЗ)_КРАС-ЕВ40А/16
	99,00
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	9,11592

	5
	УТ-4/112
	ТК-2/108(проект)
	50,01
	0,16
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	3,2226444

	5
	УТ-30/103
	В_ЛЕН-АЯ11/103
	21,74
	0,08
	Тоннельная
	2019
	2045
	1,0759126

	3
	ТК-70/ПОБЕДЫ
	В(Ю)_ПОБ75/7
	25,00
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,302

	5
	УТ-4/112
	ТК-2/108(проект)
	1,40
	0,16
	Подвальная
	2019
	2045
	0,057456

	3
	ТК-70/ПОБЕДЫ
	ТК-69/ПОБЕДЫ
	60,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	7,8042

	5
	УТ-28/103
	УТ-29/103
	68,65
	0,13
	Тоннельная
	2019
	2045
	4,020144

	5
	УТ-4/112
	ТК-2/108(проект)
	5,58
	0,16
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,35944632

	5
	Р1/108
	Р2/108
	79,49
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	2,6994804

	3
	ТК-9А/ПОБЕДЫ
	ТК-70/ПОБЕДЫ
	87,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	11,31609

	52
	ТК/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-41/ПОБЕДЫ
	55,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	7,15385

	5
	Р2/108
	Р3/108
	3,58
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,2008738

	1
	ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ
	ТК-31/КРАСНАЯ
	63,00
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	5,80104

	5
	Р3/108
	ТП2
	20,87
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,70884708

	5
	Р2/144
	ТП3
	47,45
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	1,5122315

	5
	Р2/144
	ТП4
	2,48
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	0,0790376

	5
	Р2/144
	Р1/144
	41,56
	0,13
	Подвальная
	2019
	2045
	1,5576688

	52
	К-8/ДОМЕНЩИКОВ
	В_СТР11/3
	60,00
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,3666

	52
	 
	 
	62,73
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	1,99907762

	52
	 
	 
	4,97
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	0,1583939

	52
	 
	 
	28,34
	0,08
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	1,402422875

	5
	УТ-29/103
	УТ-30/103
	45,36
	0,08
	Тоннельная
	2019
	2045
	2,2448664

	5
	УТ-27/103
	УТ-28/103
	46,90
	0,15
	Тоннельная
	2019
	2045
	3,022236

	52
	В_СТР11/3
	1ТП
	5,00
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,1698

	52
	 
	 
	3,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	0,14847

	1
	ТК-2/ГОГОЛЯ
	К_ГОГ29-33/20
	38,88
	0,20
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,9614896

	52
	 
	 
	6,19
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	0,19721156

	5
	УТ-25
	В1/105
	59,51
	0,07
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,5988017

	5
	 
	 
	3,11
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	0,09914757

	52
	К-27/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-ЛЕН84/Б
	82,00
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	4,60102

	52
	К-27/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ
	48,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	6,24336

	3
	 
	 
	19,20
	0,03
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,791424

	3
	 
	 
	3,45
	0,05
	Подвальная
	2019
	2045
	0,1099515

	3
	 
	 
	28,50
	0,05
	Подземная канальная
	2019
	2045
	1,17477

	3
	 
	 
	22,52
	0,03
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	0,9282744

	3
	 
	 
	2,82
	0,03
	Подвальная
	2019
	2045
	0,0898734

	5
	УТ-4А/5.5
	В_ОКТ73/5.5
	65,95
	0,08
	Тоннельная
	2019
	2045
	3,2638655

	5
	Р_Р1/103
	1ТП/РААХЕ1
	0,50
	0,04
	Подвальная
	2019
	2045
	0,015935

	5
	Р41/103
	Р_Р1/103
	53,16
	0,04
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	2,1912552

	5
	В_СТР8/144
	1ТП
	22,80
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,774288

	5
	УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ
	ТК1/144
	29,23
	0,33
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,8744782

	5
	УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ
	ТК1/144
	155,26
	0,33
	Подземная канальная
	2019
	2045
	15,2682684

	5
	ТК1/144
	ТК-2/144
	36,70
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,379336

	5
	ТК-2/144
	ТК-3/144
	94,70
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	8,719976

	5
	ТК-3/144
	ТК-4/144
	42,02
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,8692016

	52
	Р5/Г
	В(С)_МЕТ7/Г
	11,50
	0,08
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	0,569135

	52
	К-МЕТ7/Г
	Р5/Г
	15,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	0,84165

	5
	В_СТР8/144
	ТП1
	3,00
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	0,09561

	5
	1ТП
	2ТП
	50,50
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	1,609435

	5
	ТК-4/144
	Жилой дом №8 в 144 мкр
	7,40
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,415214

	52
	Р5/Г
	В(В)_МЕТ7/Г
	77,10
	0,08
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	3,815679

	52
	К-40А/ВОЛОГОДСКАЯ
	ТК/ВОЛОГОДСКАЯ
	89,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	11,57623

	5
	 
	 
	57,09
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	1,81936269

	5
	 
	 
	2,65
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	0,08439176

	5
	 
	 
	39,43
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	1,33917864

	52
	Р10/81-83
	1ТП
	6,39
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,2170044

	5
	 
	 
	122,29
	0,36
	Подземная канальная
	2019
	2045
	13,75583965

	52
	Р10/81-83
	В(С)_СТАЛ70/81-83
	28,73
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,9756708

	5
	УТ-8/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ
	141,10
	0,90
	Подземная канальная
	2019
	2045
	35,259479

	52
	В_СТАЛ72/81-83
	1ТП
	43,42
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	1,4745432

	1
	ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ
	ТК-25/КРАСНАЯ
	93,74
	0,51
	Тоннельная
	2019
	2045
	13,5951122

	52
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ
	К-37/ВОЛОГОДСКАЯ
	61,00
	0,26
	Подземная канальная
	2019
	2045
	5,61688

	52
	К-38/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-П.МЕТ5/А
	37,00
	0,10
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	2,07607

	52
	В(Ю)_СТАЛ70/81-83
	Р10/81-83
	36,03
	0,15
	Подвальная
	2019
	2045
	1,4786712

	5
	 
	 
	1,44
	0,05
	Подвальная
	2019
	2045
	0,04573345

	1
	 
	 
	31,67
	0,05
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	1,3054374

	5
	 
	 
	48,19
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	1,535894975

	5
	 
	 
	64,76
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	2,0639012

	5
	 
	 
	3,92
	0,05
	Подвальная
	2019
	2045
	0,1249304

	5
	 
	 
	54,04
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	3,031931905

	52
	К-38/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-39/ВОЛОГОДСКАЯ
	59,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	7,67413

	52
	К-37/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-38/ВОЛОГОДСКАЯ
	72,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	9,36504

	52
	К-36/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-П.МЕТ2/Б
	29,00
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,20893

	52
	К-36/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-37/ВОЛОГОДСКАЯ
	94,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	12,22658

	1
	 
	 
	9,13
	0,05
	Подвальная
	2019
	2045
	0,2909731

	52
	К-36А/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-36/ВОЛОГОДСКАЯ
	51,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	6,63357

	52
	К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ
	К-36А/ВОЛОГОДСКАЯ
	50,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	6,5035

	1
	 
	 
	6,53
	0,05
	Подвальная
	2019
	2045
	0,2081111

	5
	 
	 
	34,77
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	1,1081199

	52
	Р1 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	1ТП
	6,00
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	0,19122

	52
	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	Р15 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	9,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	0,52704

	52
	Р15 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	Р1 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	2,00
	0,13
	Подвальная
	2019
	2045
	0,07496

	52
	К-5/ЛЕНИНА
	К-6/ЛЕНИНА
	49,00
	0,70
	Подземная канальная
	2019
	2045
	9,83871

	5
	Р2/144
	1ТП
	101,00
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	3,21887

	5
	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	61,00
	0,90
	Подземная канальная
	2019
	2045
	15,24329

	52
	К-7/ЛЕНИНА
	К-7А/ЛЕНИНА
	88,00
	0,70
	Подземная канальная
	2019
	2045
	17,66952

	52
	К-6/ЛЕНИНА
	К-7/ЛЕНИНА
	89,00
	0,70
	Подземная канальная
	2019
	2045
	17,87031

	5
	УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ
	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	10,00
	0,90
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,4989

	5
	В_Котельная "Южная"
	УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ
	30,00
	0,90
	Подземная канальная
	2019
	2045
	7,4967

	5
	ТК-5/144
	В_СТР9/144
	7,27
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,40763915

	5
	Р21/112
	Р20/112
	53,65
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	1,70966615

	5
	 
	 
	50,19
	0,10
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,81588035

	1
	К_ГОГ13-15/20
	К_ГОГ17/20
	45,00
	0,13
	Подземная канальная
	2019
	2045
	2,6352

	1
	В_ГОГ19/20
	Р76/20
	4,00
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,13584

	5
	УТ-1/144
	Р1/144
	12,40
	0,13
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,726144

	1
	ТК-3/ГОГОЛЯ
	К_ГОГ36/20
	7,00
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,53319

	5
	 
	 
	0,50
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	0,015935

	4
	В-11Д.Г/219
	1ТП
	2,00
	0,07
	Подвальная
	2019
	2045
	0,06374

	4
	 
	 
	119,65
	0,08
	Подземная бесканальная
	2019
	2045
	5,9214785

	4
	 
	 
	10,04
	0,08
	Подвальная
	2019
	2045
	0,3199748

	4
	В_22/219
	В-11Д.Г/219
	15,00
	0,07
	Подземная канальная
	2019
	2045
	0,69195

	5
	 
	 
	5,08
	0,10
	Подвальная
	2019
	2045
	0,1725168

	52
	К-40/ВОЛОГОДСКАЯ
	Р1/А
	58,00
	0,21
	Подземная канальная
	2019
	2045
	4,41786

	52
	К-22/ЛЕНИНА
	К-27/ВОЛОГОДСКАЯ
	77,00
	0,41
	Подземная канальная
	2019
	2045
	10,01539

	21
	Р1/17
	К_ЛЕД 9-17
	17,90
	0,10
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,004369

	21
	Р2/17
	1ТП/ЛЕДНЕВА9
	5,53
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	0,1762411

	21
	Р_ЛЕД9/17
	Р1/17
	23,20
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,787872

	21
	Р14/17
	Р1/17
	3,64
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,1234446

	21
	К_ЛЕД 9-17
	Р_ЛЕД9/17
	94,10
	0,10
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	5,279951

	21
	Р1/17
	2ТП/ЛЕДНЕВА9
	55,28
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	1,7617736

	1
	ТК-5А/ГОГОЛЯ
	ТК-38/КРАСНАЯ
	135,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	17,55945

	1
	ТК-4А/ГОГОЛЯ
	ТК-5А/ГОГОЛЯ
	83,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	10,79581

	1
	ТК-4А/ГОГОЛЯ
	К_ГОГ12/20
	48,00
	0,31
	Подземная канальная
	2020
	2045
	4,72032

	1
	ТК-31/КРАСНАЯ
	ТК-30/КРАСНАЯ
	103,40
	0,47
	Подземная канальная
	2020
	2045
	15,379716

	5
	ТК-2/108(проект)
	ТК-3/108(проект.)
	159,20
	0,15
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	10,258848

	1
	ТК-33/КРАСНАЯ
	ТК-32'/КРАСНАЯ
	80,50
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	10,470635

	1
	В_ГОГ45/277ПРОМЗОНА
	1ТП Гоголя 45
	14,86
	0,10
	Надземная
	2020
	2045
	0,5046456

	1
	 
	В_ГОГ45/277 ПРОМЗОНА
	49,20
	0,10
	Надземная
	2020
	2045
	1,670832

	1
	ТК-30/КРАСНАЯ
	ТК-29/КРАСНАЯ
	75,60
	0,47
	Подземная канальная
	2020
	2045
	11,244744

	52
	К-2/ЛОМОНОСОВА
	К-ЛАБОР/202
	24,00
	0,21
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,82808

	52
	К-3/ЛОМОНОСОВА
	В(З)_ЛОМ42/202
	17,00
	0,08
	Подземная канальная
	2020
	2045
	0,84133

	1
	ТК-33/КРАСНАЯ
	В(Ю2)_КРАС5/20
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,85163

	1
	ТК-32'/КРАСНАЯ
	ТК-32/КРАСНАЯ
	72,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	9,36504

	21
	К_ОЛИМ7/23
	К_ОЛИМ11/23
	35,30
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	2,274732

	21
	К(З)_ОЛИМ11/23
	К(З)_ОЛИМ7/23
	33,60
	0,21
	Подземная канальная
	2020
	2045
	2,559312

	21
	К(З)_ОЛИМ7/23
	К_ОЛИМ7/23
	31,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,99764

	21
	К_ОЛИМ7/23
	В_ОЛИМ7/23
	8,30
	0,08
	Подземная канальная
	2020
	2045
	0,410767

	21
	ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ
	К_К_БЕЛ29/23
	82,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	5,28408

	21
	К_К_БЕЛ38/23
	В(В)_К.БЕЛ38/23
	15,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	0,9666

	21
	В(СЗ)_К.БЕЛ40/23
	К3_ДЕТБОЛ/23
	14,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	0,90216

	5
	Р3/144
	Р4/144
	23,15
	0,10
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,2989465

	5
	Р5/144
	ТП2/144
	6,50
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	0,20699565

	5
	Р4/144
	Р5/144
	20,98
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,712311

	5
	Р5/144
	ТП1/144
	84,30
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	2,68648165

	5
	ТК-3/108(проект)
	В_ЖД28/108
	111,40
	0,10
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	6,250654

	5
	ТК-3/108(проект)
	В_ЖД28/108
	0,83
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,028017

	21
	К3_ДЕТБОЛ/23
	К_К_БЕЛ38/23
	101,10
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	6,514884

	1
	ТК-26/КРАСНАЯ
	ТК-25/КРАСНАЯ
	242,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	31,47694

	4
	Р19/219
	УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ.
	91,45
	0,30
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	8,993193

	5
	 
	 
	14,00
	0,13
	Подвальная
	2020
	2045
	0,52472

	5
	 
	 
	2,00
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	0,06374

	5
	 
	 
	96,00
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	3,05952

	5
	ТК-4/144
	ТК-5/144
	51,59
	0,25
	Подземная канальная
	2020
	2045
	4,7504072

	52
	К-МИЛ13-15/104
	К-МИЛ13/104
	54,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	3,47976

	52
	К(З)-МИЛ17/104
	К(С)-МИЛ15/104
	104,00
	0,21
	Подземная канальная
	2020
	2045
	7,92168

	52
	К-МИЛ13/104
	К(С)-МИЛ9/104
	97,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	6,25068

	52
	К(С)-МИЛ15/104
	К-МИЛ13-15/104
	34,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	2,19096

	1
	ТК-26/КРАСНАЯ
	К(В)_СУВ5/21
	66,00
	0,26
	Подземная канальная
	2020
	2045
	6,07728

	1
	ТК-27/КРАСНАЯ
	ТК-26/КРАСНАЯ
	100,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	13,007

	5
	УТ-ЖД1/112
	В_1мкр.112
	23,00
	0,13
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,34688

	5
	В_1мкр.112
	Р1 мкр.112
	18,00
	0,13
	Подвальная
	2020
	2045
	0,67464

	21
	К1_РОДДОМ/23
	В(С)_К.БЕЛ38/23
	95,00
	0,15
	Подземная канальная
	2020
	2045
	6,1218

	5
	Р1 мкр.112
	1ТП
	6,00
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,20376

	21
	К_АРХ42/22
	В(С)_К_БЕЛ3/22
	68,00
	0,10
	Подземная канальная
	2020
	2045
	3,81548

	1
	К_КРАС10/20
	К_КРАС1/20
	56,00
	0,13
	Подземная канальная
	2020
	2045
	3,27936

	1
	ТК-34/КРАСНАЯ
	В(Ю1)_КРАС5/20
	33,00
	0,10
	Подземная канальная
	2020
	2045
	1,85163

	1
	ТК-34/КРАСНАЯ
	ТК-33/КРАСНАЯ
	81,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	10,53567

	52
	К-3'/ЛОМОНОСОВА
	К-2'/ЛОМОНОСОВА
	67,00
	0,50
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	9,71701

	5
	ТК-6/144
	В_СТР16/144
	28,00
	0,13
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,63968

	5
	 
	 
	7,00
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,23772

	5
	Р1/144
	2ТП
	67,00
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	2,27532

	5
	В_СТР16/144
	Р1/144
	24,00
	0,13
	Подвальная
	2020
	2045
	0,89952

	5
	Р1/144
	2ТП
	65,10
	0,07
	Подвальная
	2020
	2045
	2,074737

	52
	К-4'/ЛОМОНОСОВА
	К-3'/ЛОМОНОСОВА
	83,00
	0,50
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	12,03749

	5
	Р1/144
	1ТП СТР.9/144
	7,20
	0,08
	Подвальная
	2020
	2045
	0,229464

	52
	К-3'/ЛОМОНОСОВА
	К-3/ЛОМОНОСОВА
	21,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,03929

	52
	К-2'/ЛОМОНОСОВА
	К-2/ЛОМОНОСОВА
	21,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,59957

	5
	В_СТР9/144
	Р1/144
	45,70
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	1,551972

	52
	К-4'/ЛОМОНОСОВА
	К-4/ЛОМОНОСОВА
	21,00
	0,08
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,03929

	52
	К-12'/МИРА
	К-4'/ЛОМОНОСОВА
	53,00
	0,50
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	7,68659

	5
	ТК-5.1/144
	ТК-6/144
	52,50
	0,21
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	3,998925

	5
	ТК-5/144
	ТК-5.1/144
	81,50
	0,21
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	6,207855

	5
	Р1/108(проект)
	ТП2/Рыбинская45
	64,90
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	2,204004

	5
	Р1/108
	ТП1/Рыбинская45
	7,55
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,2562282

	52
	К-1'/ЛОМОНОСОВА
	К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ
	97,40
	0,50
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	14,125922

	1
	ТК-35/КРАСНАЯ
	ТК-34/КРАСНАЯ
	76,50
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	9,950355

	1
	ТК-36/КРАСНАЯ
	ТК-35/КРАСНАЯ
	124,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	16,12868

	5
	Р2/144
	Р3/144
	3,32
	0,10
	Подвальная
	2020
	2045
	0,1127472

	1
	ТК-37/КРАСНАЯ
	ТК-36/КРАСНАЯ
	124,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	16,12868

	1
	ТК-38/КРАСНАЯ
	ТК-37/КРАСНАЯ
	131,00
	0,41
	Подземная канальная
	2020
	2045
	17,03917

	52
	Р1/ЛОМОНОСОВА
	К-1/ЛОМОНОСОВА
	19,00
	0,21
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,44723

	52
	К-2'/ЛОМОНОСОВА
	Р1/ЛОМОНОСОВА
	92,00
	0,50
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	13,34276

	52
	К-1'/ЛОМОНОСОВА
	К(В)-ЛОМ47/213
	17,00
	0,15
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,09548

	4
	Р35/219
	В_22/219
	9,83
	0,07
	Подвальная
	2020
	2045
	0,3132821

	4
	Р19/219
	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	13,75
	0,30
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	1,352175

	4
	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	29,00
	0,30
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	2,85186

	4
	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	Р19/219
	151,00
	0,30
	Подземная бесканальная
	2020
	2045
	14,84934

	 
	Всего:
	 
	201965,38
	 
	 
	 
	 
	13010,9




